	



	

	
	
	
	


	
	


	
	

	
	
	
	



Введение

Генеральный план Новосергиевского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» по решению конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа Протокол №1/1 от 25 июня 2010 г., и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства. 

Основанием для разработки настоящего генерального плана является задание на разработку генерального плана Новосергиевского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края.
Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения. 

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и зеленая структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия. 

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 16 июля 2008 г.;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края от 24 июня 2009 г. №1381-П;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план Новосергиевского сельского поселения выполнен на топографической съемке М 1:25000, переведенной в электронный вид Южным филиалом ФГУП «Госземкадастрсъемка» в 2007 году.

В проекте использованы ранее выполненные работы:

- схемы территориального развития ст. Новосергиевской Крыловского района Краснодарского края М 1:10000, разработанной ВТК при Краевом Комитете архитектуры и градостроительства в 1992 году;

- генерального плана Новосергиевского сельского поселения применительно к территории населенного пункта ст. Новосергиевской Крыловского района Краснодарского края, разработанного ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2008 году;

- заключения по историко-культурному наследию, выполненного ОАО «Наследие Кубани» в 2008 г. в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Крыловский район Краснодарского края»;

- заключения по инженерно-геологическому районированию, разработанного ООО «ГеоАрхСтройПроект» в 2008 г. в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Крыловский район Краснодарского края»;

- топографическая съемка 1:25000 Крыловского района, выполненная Южным филиалом ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ в 2007 г. в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Крыловский район Краснодарского края»,

А также материалы, разработанные для генерального плана станицы Новосергиевской: ООО «Кубаньградостройпроект» выполнен раздел «Схематическая карта инженерно-геологического районирования территории», ГУП «Наследие Кубани» - «Охрана историко-культурного наследия», ООО «Инженерный Консалтинговый центр «ПромТехноЭксперт» - специальный раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Генеральный план является архитектурной моделью развития поселения на ближайший период и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. 

1. Анализ состояния, проблем и направлений

комплексного развития территории,

включая перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.1. Характеристика природных условий
         1.1.1 Физико-географические и техногенные условия

Климат

В климатическом отношении территория  Новосергиевского сельского поселения относится к северо-восточной степной провинции.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Средняя температура января колеблется за период наблюдений 1931-2000г.г от минус 20С до минус 90С, минимальная температура января -250С ; абсолютный минимум - -360С. Абсолютный минимум температуры поверхности почвы – минус 400С, каждые три года в любом месяце за период декабрь-март температура поверхности почвы опускается до минус 300С.

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +230С, максимальная температура июля -+40,40С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Новосергиевское сельское поселение относится к зоне умеренного увлажнения.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70% - 87%, достигая среднемесячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум -8%.

 На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов. 

Средняя скорость ветра – 3,0 м/с. 

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по Новосергиевскому сельскому поселению составляет 508-640мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим территория Новосергиевского сельского поселения входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой. 

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок. 

Непосредственно территория Новосергиевского сельского поселения включает следующие геоморфологические элементы:
пойменные террасы рек Кавалерки и Грузской;

надпойменные террасы реки Кавалерки;

склоны водоразделов;

водораздельные пространства;

 ложбины стока и балки.

Почвы и растительность

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются  показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

Растительность

Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В эту зону входит и территория Новосергиевского сельского поселения.
Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Для степей характерно господство травянистого типа растительности. 

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная). 

 Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.

На склонах сухих степных балок растет терн.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым .

Животный мир

В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилось и численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны,  канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Озера, болота, рисовые чеки населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы,  лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки,   богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

1.1.2. Геологическое строение

Стратиграфия, генезис отложений, стратиграфо-генетические комплексы

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до разведанной глубины –15.0м:

- голоценовые аллювиальные отложения;

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения;

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения;

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные;

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные;

- верхнеплейстоценовые аллювиальные;

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения.

1.1.3. Гидрогеологические условия

На территории Новосергиевского сельского поселения распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

Характеристика подземных вод пойм рек

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, с линзами песков.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах поверхностей поймы и устьев ложбин стока уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Характеристика подземных вод надпойменных террас 

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах  приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории – 1.5-1.0м.

Подземные воды обладают различной степенью агрессивного воздействия к бетонам и железобетонным конструкциям.

Характеристика подземных вод склонов 

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах водоразделов приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод склоновый, более устойчивый.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 0.5 м до 1.0 м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Подземные воды  обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Характеристика подземных вод водоразделов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на водоразделах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0.5м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами.

Кроме описанного режима подземных вод,   в застроенных частях территории Новосергиевского сельского поселения, еще можно выделить техногенный вид режима, для участков территории, где его воздействие является преимущественным.

1.1.4. Специфические грунты

Из специфических грунтов на территории Новосергиевского сельского поселения распространены:

· просадочные грунты;

· органо-минеральные (илы).

Просадочные грунты

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Органо-минеральные грунты

Органо-минеральные грунты (илы) обособлены потому что, основания, сложенные водонасыщенными биогенными грунтами (заторфованными, торфами и сапропелями) и илами или грунты, включающие эти отложения, должны проектироваться с учетом их большой сжимаемости, медленного развития осадок во времени и возможности в связи с этим возникновения нестабилизированного состояния, существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменения их в процессе консолидации основания, а также значительной тиксотропии илов.

Следует учитывать также, что подземные воды в биогенных грунтах и илах, как правило, сильно агрессивны к материалам подземных конструкций.

При проектировании на илах необходимо учитывать их специфические свойства: тиксотропию и газовыделение.

Органо-минеральные грунты распространены в пределах пойменных террас, русла реки Кавалерки и устьев ложбин стока. Суммарная мощность их различна, но в целом, она превышает 5.0м. Залегают эти грунты на глубинах 2.0-3.0м и более.

1.1.5. Геологические и инженерно-геологические процессы

Наибольшее развитие в пределах территории Новосергиевского сельского поселения  имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

подтопление;

затопление;

заболачивание;

эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование); 

просадка грунтов;

дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

сейсмичность.

Экзогенные процессы:
Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание. 

Поверхностные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям в пределах всей территории за исключением территорий водоразделов.

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Новосергиевского сельского поселения имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории Новосергиевского сельского поселения. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций. 

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Эоловые процессы, дефляция на территории Новосергиевского сельского поселения наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние. 

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Эндогенные процессы

Фоновая сейсмичность территории Крыловского района согласно СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

1.2. Краткая историческая справка

Станица Новосергиевская была образована  в ноябре 1903 года. Первый сельсовет был образован в 1918 году. В 1962 году земли Новосергиевского сельсовета были переданы в Кущевский район, а сам Совет – в станицу Новомихайловскую  Кущевского района, который был ликвидирован в 1967 году в связи с образованием Новосергиевского сельсовета. В  октябре 1978 года Новосергиевский сельсовет был передан во вновь образованный Крыловский район.  В связи со вступлением в силу Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Новосергиевский сельский округ реорганизован в Новосергиевское сельское поселение.

1.3. Расположение Новосергиевского сельского поселения

в системе расселения

Новосергиевское сельское поселение расположено в северо-западной части Крыловского района, на расстоянии 15 км от районного центра ст.Крыловской и в 194 км от города Краснодара и имеет общие границы:

- на севере – с Кущевским районом;

- на северо-востоке – с Кугоейским сельским поселением;

- на юго-востоке – с Новопашковским сельским поселением;

- на юге – с Крыловским сельским поселением;

- на западе – с Ленинградским районом. 

1.4. Административное устройство муниципального образования

 Новосергиевское сельское поселение

Новосергиевское сельское поселение в соответствии с Законом Краснодарского края от 23 июня 2004 года № 750-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Крыловский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» принятого Законодательным Собранием Краснодарского является муниципальным образованием Крыловского района наделенным статусом сельского поселения с установленными границами. 

В состав Новосергиевского сельского поселения входят 7 населенных пунктов: 1 станица и 6 поселков – ст.Новосергиевская, п.Водораздельный, п.Ключевой, п.отделения №1 совхоза «Новосергиевский», п.отделения №2 совхоза «Новосергиевский», п.отделения №5 совхоза «Новосергиевский», п.отделения №6 совхоза «Новосергиевский».

По состоянию на 01.01.2010 года в поселении проживают 3 245 человек, в том числе: в станице Новосергиевской – 2 401 человек, в поселке Водораздельном – 131 человек, в поселке Ключевом – 283 человека, в поселке Отделения №1 совхоза «Новосергиевский» - 189 человек, в поселке Отделения №2 – 125 человек, в поселке Отделения №5 – 116 человек, в поселке Отделения №6 население отсутствует.

Территория сельского поселения в пределах существующей административной границы 246,7 км2, что составляет 18,1 % территории Крыловского района. Плотность населения – 13,2 человека на 1 км2.

Центром муниципального образования является станица Новосергиевская, которая расположена в центральной части поселения.

По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального значения «Новосергиевская-Новоивановская», «Подъезд к ст-це Новосергиевской» и автомобильные дороги межмуниципального значения «Крыловская-Новосергиевская», «ст-ца Новопашковская – ст-ца Кугоейская».

Основными транспортными магистралями являются: автодорога регионального значения «Новосергиевская-Новоивановская» и автодорога межмуниципального значения «Крыловская-Новосергиевская».
1.5. Экономическая база развития муниципального образования

Новосергиевское сельское поселение

Основу специализации поселения составляет агропромышленное производство. На территории Новосергиевского сельского поселения  в отрасли сельского хозяйства осуществляют деятельность 1 среднее предприятие, 1 малое предприятие и  99 крестьянско–фермерских хозяйств. 

Бюджетообразующими предприятиями Новосергиевского сельского поселения являются: ООО «Новосергиевское»,  ООО «Степь», ООО КФХ  «Гах В.А.», ООО «Пламя».  

ООО «Новосергиевское» является одним из самых эффективных сельскохозяйственных предприятий района.  Предприятие входит в состав ООО «Агро Союз Юг Руси».  Общая площадь хозяйства составляет 3 346 га, в том числе пашни 3 314 га. Основной вид деятельности – выращивание и реализация зерновых и зернобобовых культур (пшеница, ячмень, подсолнечник). Численность работающих на предприятии – 85 человек, среднемесячная зарплата 1 работника по итогам  2008 года  составила – 9 546 руб./мес. ООО «Новосергиевское» одним из первых сельскохозяйственных предприятий  района достигло среднеотраслевого уровня заработной платы по краю. 

В 2008 году предприятие приобрело машины и оборудование на  сумму 364 тысячи рублей.

В 2009 году озимые культуры были подкормлены минеральными удобрениями в весенний период двукратно, из расчета в общей массе 226 кг на 1 га в физическом весе. Внесены минеральные удобрения под подсолнечник.

Второе сельскохозяйственное предприятие – ООО «Степь» - занимает территорию площадью 2 879 га. Основной вид  деятельности  ООО «Степь» - растениеводство (пшеница, подсолнечник). Численность трудящихся на предприятии составляет 56 человек.

Под озимые культуры предприятием систематически вносятся минеральные удобрения.

За 2008 год предприятие приобрело  сельскохозяйственную технику на сумму 16,8 млн. рублей.

Также немаловажную роль в экономике Новосергиевского сельского поселения играет крупное крестьянско-фермерское хозяйство ООО КФХ «Гах В.А.», основным видом деятельности которого является растениеводство, а именно выращивание пшеницы, кукурузы, сахарной свеклы и подсолнечника.

Общая площадь территории ООО КФХ  «Гах В.А.» в 2008 году составила 1 688,04 га. Численность работающих в хозяйстве – 27 человек.

За 2008 год хозяйство приобрело  сельхозтехнику на сумму 10,1 млн. рублей (новый импортный зерноуборочный комбайн стоимостью 7,0  млн. руб.,  трактор за  800 тыс.руб.  и другую технику). 

Кроме того в аграрном секторе экономики поселения осуществляют деятельность крестьянские (фермерские) хозяйства – это в основном мелкие сельскохозяйственные предприятия. Основной вид деятельности – растениеводство.  

За 2008 год объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 627,7 млн. рублей, превысив показатель  2007 года  на 51% или на 212 млн. рублей (таблица 1).
Динамика валовой продукции сельского хозяйства

во всех категориях хозяйств

                                                                                                      Таблица 1
	Наименование 


	2007

год
	2008

год


	2008

год

в % к 2007

году

	Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. рублей
	415,7
	627,7
	151


В 2008 году относительно 2007 года валовой сбор зерновых культур составил  162,5 %, что означает увеличение сбора на 62,5%, также увеличился валовой сбор подсолнечника на 75%, а сахарной свеклы – снизился на 13,6%. Это объясняется тем, что основные сельхозпроизводители увеличили в 2008 году объемы производства зерновых культур и подсолнечника как за счет экстенсивного фактора (увеличения посевных площадей), так и за счет интенсивного фактора - роста урожайности (таблица 2).

Производство основных видов продукции растениеводства 

в хозяйствах всех категорий

Таблица 2 

	Наименование


	2007 год
	2008 год 
	2008 год

в % к 2007 году

	Зерновые и зернобобовые культуры (тысяч тонн)
	40,0
	65,0
	162,5

	Сахарная свекла (тысяч тонн)
	8,1
	7,0
	86,4

	Подсолнечник (тысяч тонн)
	8,0
	14,0
	175,0


Производством сельскохозяйственной продукции занимаются также  личные подсобные хозяйства, численность которых, по данным за 2008 год, составила 800 дворов. Основным видом их деятельности являются мясо-молочное животноводство и овощеводство. ЛПХ содержат 137 голов крупного рогатого скота, в том числе 72 коровы, 881 голову свиней, 138 кроликов, 360 овец и коз, 14 349 голов птицы, а также 67 единиц пчелосемей.

Кормовая база личных подсобных хозяйств основана на использовании естественных пастбищ (14,19 га) и сенокосов (15 га), а также на покупных кормах предприятий «Микс Лайн» и «Южная Корона».

В 2008 году в личных подсобных хозяйствах было произведено скота и птицы (живом весе) 700 тонн, молока выработано в 2 раза больше чем в предшествующем периоде (600 тонн), а также яиц произведено на 33% больше, а именно 200 тыс. штук.

Кроме того, в специализации сельского хозяйства поселения выделяется картофелеводство и овощеводство, развитие которых также обеспечивается деятельностью личных подсобных хозяйств.

Производство картофеля в 2008 году возросло на 67% относительно предыдущего года, и составило 200 тонн, а производство овощей осталось на прежнем уровне -  200 тонн (таблица 3).

Производство продукции картофелеводства и овощеводства

в личных подсобных хозяйствах

Таблица 3
	Наименование


	2007

год
	2008

год
	2008

год

в % к

2007 году

	Картофель (тысяч тонн)
	0,12
	0,2
	167

	Овощи (тысяч тонн)
	0,2
	0,2
	100


В 2008 году владельцы личных подворий Новосергиевского сельского поселения получили на свое развитие 41 кредит на сумму 7 млн. 735 рублей, (Россельхозбанк) и 2 кредита на сумму 600 тыс.руб. (Сберегательный банк).

За 2008 год граждане Новосергиевского сельского поселения получили 779,5 тыс. руб. субсидий на возмещение части затрат на производство реализованной продукции, что на 64,9 тыс. руб. больше, чем в 2007 году.

В помощь ЛПХ в районе организованы 2 стационарных и 1 передвижной  пункт приема молока, 2  стационарных пунктов приема мяса, 10 пунктов по приему овощей, картофеля, 2 пункта по искусственному осеменению.

Также на территории  Новосергиевского поселения действуют 3 промышленных предприятия: ООО «Пламя», занимающееся производством кирпича, ООО «Веста», занимающееся производством растительных масел и ООО «Пекарь» (хлебопекарня).

  ООО «Пламя», выкупив и восстановив производственные мощности бывшего кирпичного завода ЗАО «Новосергиевское» начало свою фактическую деятельность в 2006 году. Выпуск продукции нарастает с каждым годом. В 2008 году выпуск составил 1,2 млн. штук кирпича. Добыча глины для производства кирпича осуществляется на  собственном карьере, годовой объем добычи глины составляет  4316,58 тонн.    Численность работающих на предприятии – 18 человек.

Предприятие ООО «Веста» образовано в 2001 г. Основной вид  деятельности – производство растительных масел: масло растительное нерафинированное  1 сорт нефасованное. В 2008 году предприятием было произведено 225 тонн растительного масла.  Численность работающих  - 13 человек.  Среднемесячная зарплата  1 работника в 2008 году составила 5 000 руб.

В 2008 году  была зарегистрирована новая организация: ООО «Новосергиевский элеватор». Основным видом деятельности элеватора является оказание услуг по приемке и хранению сельскохозяйственной продукции. Предприятие занимает территорию, площадью 5,84 га. Мощность элеватора составляет 5 тыс. тонн в сутки. Численность трудящихся на предприятии – 26 человек.

Администрацией муниципального образования постоянно изучаются экономические возможности малого предпринимательства района. Заключены соглашения о взаимодействии и социально–экономическом сотрудничестве с 47 хозяйствующими субъектами малого предпринимательства. Ежеквартально осуществляется мониторинг не менее 30 хозяйствующих субъектов по различным направлениям деятельности.

1.6. Население

По состоянию на 01 января 2010 года в Новосергиевском сельском поселении проживают 3 245 человек, что составляет 8,5% от численности сельского населения Крыловского района. Из них мужчин – 1 420 человек, женщин – 1 825 человек, в том числе лиц трудоспособного возраста – 1 990 человек, моложе трудоспособного возраста – 510 человек, старше трудоспособного возраста – 745 человек. 

По данным статистики в 2002 году в поселении проживало 3 446 человек. Численность населения ежегодно снижалась, и к 2010 году она уменьшилась на 5,8% по отношению к 2002 году. В то время как за этот же период времени численность сельского населения Крыловского района снизилась на 2,2%. Этот факт обусловлен высоким коэффициентом смертности и низкой рождаемостью. В настоящее время демографическая ситуация в Новосергиевском сельском поселении остается неблагоприятной. В 2010 году  число умерших превысило количество рожденных на 12 человек (соответственно 48 человек против 36).


[image: image1.emf]3 446

3387

3346

3317

3292

3245

3 100

3 200

3 300

3 400

3 500

2002 2006 2007 2008 2009 2010

чел.

год

Динамика численности населения Новосергиевского 

сельского поселения (2002 -2010 гг.)

численность …


Сложившееся соотношение уровней рождаемости и смертности привело к неблагоприятным сдвигам в возрастной структуре населения, которая имеет ярко-выраженные регрессивные черты (таблица 4).

Половозрастной состав населения Новосергиевского сельского поселения

Таблица 4
	Общая численность населения  (чел.)
	Половозрастные группы населения

	
	от 0 до 7 лет
	от 7 до 16 лет
	Итого населения моложе трудоспособного возраста
	женщины от 16 до 55 лет
	мужчины от 16 до 60 лет
	Итого трудоспособного населения
	женщины старше 55 лет
	мужчины старше 60 лет
	Итого населения старше трудоспособного возраста

	существующее положение (2010 год)

	3245
	208
	303
	511
	1117
	871
	1988
	481
	265
	746

	% в общей численности

	100
	6,41
	9,34
	15,75
	34,42
	26,84
	61,26
	14,82
	8,17
	22,99


Для такого типа возрастных структур характерно превышение доли лиц пенсионного возраста (22,99 %) над долей населения в возрасте моложе трудоспособного (15,75 %).

На современном этапе демографического развития Новосергиевского сельского поселения сохраняются кризисные явления в сфере воспроизводства населения - низкий уровень рождаемости по отношению к уровню смертности, как следствие естественный прирост имеет отрицательной значение. При этом отрицательное сальдо миграции также оказывает негативное воздействие на демографическое положение поселения, однако в 2010 году наблюдается механический прирост численности населения. 

1.7. Жилищный фонд

Согласно справке, выданной администрацией Новосергиевского сельского поселения, существующий жилищный фонд поселения по состоянию на 01.08.2010 г. составляет 68,85 тыс. м2 общей площади, общее количество домов – 802, в том числе:

- 536 домов индивидуальной застройки, общей площадью 29,9 тыс. м2;
- 266 многоквартирных малоэтажных домов, общей площадью 38,95 тыс. м2.
Распределение жилищного фонда в Новосергиевском сельском поселении представлено в таблице 5.

Жилищный фонд Новосергиевского сельского поселения по состоянию на 01.08.2010 года

Таблица 5
	Наименова​ние
	Числен​ность насе​ления, человек
	Общая пло​щадь жи​лого фонда, тыс. м2
	Жилищная обеспечен​ность, м2 на 1 человека), м2

	ст. Новосергиевская
	2 401
	46,92
	19,5

	п. Водораздельный
	131
	3,97
	30,3

	п. Ключевой
	283
	7,05
	24,9

	п. Отделения №1
	189
	3,97
	21,0

	п. Отделения №2
	125
	3,43
	27,4

	п. Отделения №5
	116
	3,51
	30,3

	п. Отделения №6
	0
	0
	0

	Всего по по​селе​нию
	3 245
	68,85
	21,2


Таким образом, в среднем по поселению обеспеченность жилищным фондом составляет 21,2 м2 на одного человека. Наиболее высокая обеспеченность жилищным фондом приходится на жителей поселков Водораздельный и Отделения №5 (30,3 м2  одного человека). 

1.8. Структура обслуживания
Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском поселении относится преимущественно к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, соответственно направленной на удовлетворение потребностей собственного населения. 

Сфера обслуживания населения, как целостная система, объединяет предприятия и учреждения различных отраслей народного хозяйства, через деятельность которых обеспечивается создание комфортных условий для проживания на территории поселения. В ее составе выделяют: учреждения культурно-образовательной сферы, здравоохранения и социального обеспечения, объекты физкультурного и спортивного назначения, предприятия торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания.

Среди учреждений культурно-образовательной сферы на территории Новосергиевского сельского поселения расположены:

- 1 учреждение дошкольного образования, проектной вместимостью 115, фактически детский сад посещают 79 детей;

- 1 общеобразовательное учреждение, проектной вместимостью 650 человек, фактическая посещаемость – 300 человек;

- 2 учреждения клубного типа: сельский дом культуры и досуга и сельский клуб, расположенные в станице Новосергиевской и поселке Ключевом соответственно. Общая вместимость учреждений составляет 530 мест;

- 1 поселенческая библиотека.

Кроме того на территории поселка Ключевой расположено футбольное поле, площадью 0,108 га.

Медицинские услуги жителям поселения оказывают Новосергиевская участковая больница на 25 коек и 4 фельдшерских акушерских пункта в поселках Водораздельный, Отделения №1, №2 и №5. Также в станице Новосергиевской действует 1 аптека.

На территории поселения действуют объекты торгового назначения продовольственной и непродовольственной группы товаров, общей торговой площадью 284 м2. Жители поселения обеспечены торговыми площадями в размере 87,5 м2 на 1000 человек, при нормативной потребности 300 м2 на 1000 человек.

В поселении имеется 1 предприятие общественного питания на 50 посадочных мест, что составляет 38,5% от нормативной потребности; предприятия бытового обслуживания представлены 1 ателье по пошиву белья и одежды в станице Новосергиевской.

Для обеспечения полного комплекса бытовых услуг населению Новосергиевского сельского поселения муниципальным унитарным предприятием «Разнобытпрокат» во все населенные пункты организовано выездное бытовое обслуживание, включающее в себя услуги приемного пункта химчистки, услуги по ремонту электроаппаратуры и бытовой техники, пошиву и ремонту одежды, ремонту обуви,  услуги парикмахерских. 

Услуги кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи жителям поселения оказывают филиал Павловского Сбербанка России, 1 узел связи и 1 отделение почтовой связи.

Общая структура обслуживания Новосергиевского сельского поселения имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Жители поселения в достаточной мере обеспечены культурно-образовательными и социальными учреждениями. Ниже нормы показатели обеспеченности учреждениями здравоохранения, полностью отсутствуют предприятия и учреждения коммунального обслуживания, низкий уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания.

1.9. Существующая территориально-планировочная организация

Территория Новосергиевского сельского поселения расположена в северо-западной части Крыловского района, на расстоянии 13 км от районного центра ст. Крыловской и в 194 км от города Краснодара.
В своих административных границах Новосергиевское сельское поселение занимает площадь 24670,9 га. Центром Новосергиевского сельского поселения является ст. Новосергиевская. Связь с городом Краснодаром, населенными пунктами края осуществляется по автомобильным дорогам регионального значения «Новосергиевская-Новоивановская», «Подъезд к ст-це Новосергиевской и автомобильным дорогам межмуниципального значения «Крыловская-Новосергиевская», «ст-ца Новопашковская – ст-ца Кугоейская».

В границах поселения расположены:

· земли сельскохозяйственного назначения;

· земли населенных пунктов;

· земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения;

· земли особо охраняемых территорий и объектов;

· земли водного фонда;

· земли запаса.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяйственных угодий на территории поселения составляет 20566,1 га.
Территориально-планировочная организация сельского поселения складывалась с учетом природных факторов: реки Кавалерка, балки Макушина и рельефа местности.

Кроме ст. Новосергиевской в состав поселения входят: п.Водораздельный, п.Ключевой, п.отделения №1 совхоза «Новосергиевский», п.отделения №2 совхоза «Новосергиевский», п.отделения №5 совхоза «Новосергиевский», п.отделения №6 совхоза «Новосергиевский».

Территориально Новосергиевское сельское поселение представляет собой планировочную структуру, в которой административный центр находится в центральной части поселения, так как все остальные населенные пункты расположены в западном и восточном направлении от него.

Поселок Ключевой, п.отделения №1 совхоза «Новосергиевский», п.отделения №2 совхоза «Новосергиевский» находятся западнее станицы Новосергиевской вдоль автомобильной дороги ст-ца Новосергиевская – ст-ца Новоивановская. Восточнее станицы Новосергиевской расположены п.Водораздельный, п.отделения №5 совхоза «Новосергиевский». Поселок отделения №6 совхоза «Новосергиевский» расположился в юго-западной части поселения на берегу реки Кавалерка.

Площадь земель населенных пунктов 403,8 га.
Производственные территории представлены предприятиями агропромышленного комплекса и сосредоточены, в основном, вблизи населенных пунктов Новосергиевского сельского поселения.
В станице Октябрьской Крыловского района имеется железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги. Расстояние до ближайшего аэропорта (г. Краснодар) 191 километр.

В западной части территорию Новосергиевского сельского поселения с севера на юг пересекает высоковольтная линия мощностью 220 кВ, в восточной с юга к п.Водораздельному подходит высоковольтная линия мощностью 35 кВ.

Магистральный газопровод «Кущевская СПХГ – Кущевская КС» диаметром 530 мм и водовод диаметром 200 мм проходят по территории поселения в северной части с запада на восток.

По территории поселения и самой станице Новосергиевской с севера на восток проложена волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС).

По юго-западной границе с Кущевским районом протекает река Кавалерка, по южной границе с Крыловским сельским поселение – балка Макушина.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие фермы, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, зернотоки, зернохранилища, конторские здания, стоянки сельскохозяйственной техники, в том числе сельскохозяйственной авиации. Сельхозпредприятия муниципального образования обеспечены внутрихозяйственной сетью дорог с твердым покрытием или улучшенными грунтовыми дорогами.
На территории Новосергиевского сельского поселения находится месторождение Новосергиевского участка глин, расположенное в 1 км  к СВ от ст. Новосергиевской (лицензия КРД 03262 ТР, принадлежащая ООО "Пламя"), карьеры несанкционированной добычи глин (к СВ от ст.Новосергиевской), Кущевское подземное хранилище газа (в северной части поселения), Северный купол Северо-Екатериновского газоконденсатного месторождения (в юго-западной части поселения).

На территории Новосергиевского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Крыловский район Краснодарского края» в 2008 году и  по существующим данным государственного списка расположено 2 памятника культурного наследия и 24 памятника археологии, из них 12 курганных групп, 12 отдельно стоящих курганов.

 Ст. Новосергиевская находится в центральной части поселения на пересечении автомобильных дорог Новосергиевская-Новоивановская и Крыловская-Новосергиевская, на расстоянии 13 км от районного центра ст. Крыловской и в 194 км от города Краснодара. Станица Новосергиевская является центром муниципального образования Новосергиевское сельское поселение. 
Территория станицы в существующих границах составляет 261,1 га. 

Функциональное зонирование населенного пункта исторически складывалось на основе развития транспортных автомобильных дорог и с учетом природных факторов – реки Кавалерки, балки Макушина и рельефа местности.

Существующая планировочная структура территории населенного пункта образована относительно-регулярной сеткой улиц и дорог, образующих кварталы различной площади и  конфигурации.

Жилые кварталы застроены одноэтажной усадебной застройкой с приусадебными участками. Территория индивидуальной застройки с приусадебными участками от 0,03 га до 3 га является преобладающей и занимает площадь 163,013га. 

Общественный центр исторически сложился по улице Школьной, переулкам Кущевский и Театральный.  Он многофункционален, но недостаточно развит и благоустроен. В общественном центре размещаются административно-хозяйственные учреждения общественного назначения: банки, учреждения связи, управления, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания, спортивные сооружения, дом культуры, благоустроенный парк и магазины. 

В центральной части станицы на пересечении улиц Советская и Победы  размещена Новосергиевская участковая больница.

Рекреационная зона станицы Новосергиевской представлена парком в существующем общественном центре, сквером при Доме культуры.

Станица недостаточно обеспечена зелеными насаждениями общего пользования, которые представлены озеленением главной и, частично, магистральных улиц, площади перед административным зданием, парком. Отсутствует единая взаимоувязанная система зеленых насаждений.

Зону особо охраняемых территорий составляют памятники истории, культуры и архитектуры с соответствующими охранными зонами, водоохранная зона реки Кавалерки и балки Макушина.
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры представлена внешними автомобильными дорогами, улицами населенного пункта и объектами транспортного обслуживания – автобусной остановкой, паркингами, объектами автосервиса и т.д. 

Объекты инженерной инфраструктуры в ст. Новосергиевской представлены 3-мя водозаборами, трансформаторной подстанцией 35/10 кВ «Новосергиевская», котельной; ШРП, газовыми сетями протяженностью 31,5 км (высокого давления – 14,6 км, низкого давления – 16,9 км).

В зону сельскохозяйственного использования входят пахотные земли, расположенные в юго-восточной части станицы.

Кладбище расположено с соблюдением нормативного санитарного разрыва от станицы в юго-западном направлении, свалка без соблюдения санитарного разрыва до жилой застройки находится на северо-восточной окраине станицы.
В станице не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны нормативные санитарные разрывы между объектами различных зон.

Это относится: 

- к кирпичному заводу ООО «Пламя»,  расположенному  на северо-восточной окраине станицы без организации санитарно-защитной зоны до жилой  застройки;

- к производственной зоне, находящейся в северо-западной части станицы без соблюдения нормативного санитарного разрыва до жилой застройки;

- к несанкционированной свалке мусора (на северо-востоке станицы), недостаточно удаленной от жилой застройки.

Поселок Водораздельный расположен в восточной части Новосергиевского сельского поселения. Общественное обслуживание осуществляется следующими объектами:  зданием сельского дома культуры, ФАПа, магазина. 
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Транспортная связь поселка с районным центром и центром поселения осуществляется по автодорогам регионального и межмуниципального значения «Подъезд к ст-це Новосергиевская», «ст-ца Крыловская–ст-ца Новосергиевская».

Поселок Ключевой находится западнее административного центра поселения станицы Новосергиевской, севернее автомобильной дороги регионального значения «ст-ца Новосергиевская – ст-ца Новоивановская». Кварталы в населенном пункте правильной конфигурации. Жилая застройка в основном индивидуальная с большемерными приусадебными участками. Объекты обслуживания населения представлены сельским клубом с библиотекой и двумя магазинами, расположенными по улице Черемушки.
Северо-западнее поселка находятся зарыбленные пруды КФХ.
Захоронения поселков Водораздельного и Ключевого осуществляются на действующем кладбище, находящемся в южной части станицы Новосергиевской.

Поселок отделения № 1 совхоза «Новосергиевский» расположен вдоль автомобильной дороги регионального значения «ст-ца Новосергиевская – ст-ца Новоивановская». В северной части населенного пункта находится магазин товаров повседневного спроса, в северо-западной части в жилой застройке – фельдшерско-акушерский пункт.
Жилая застройка представлена индивидуальным жилым фондом  усадебного типа.
Поселок отделения № 2 совхоза «Новосергиевский» находится в западной части сельского поселения на расстоянии 16 км от административного центра – станицы Новосергиевской. Поселок представляет собой компактное жилое образование с кварталами различной конфигурации и площади. Кварталы застроены индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.  Сфера обслуживания населения практически отсутствует, действует только фельдшерско-акушерский пункт.
Для захоронений отделения №№ 1,2 используют кладбище, расположенное в селе Новоивановском Кущевского района.

Автомобильная дорога межмуниципального значения «ст-ца Новопашковская – ст-ца Кугоейская» проходит на расстоянии 0,5 км от поселка отделения № 5 совхоза «Новосергиевский», расположенного в восточной части Новосергиевского сельского поселения.
Объекты общественного обслуживания населенного пункта расположены вдоль ул. Пушкина и представлены зданиями Дома культуры п.Отделения №5 совхоза «Новосергиевский», фельдшерско-акушерского пункта, магазинов.
Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Поселок отделения № 6 совхоза «Новосергиевский»  находится в юго-западной части сельского поселения. Плотность застройки, представленной индивидуальными домами, очень низкая. Много заброшенных землевладений. Объекты обслуживания полностью отсутствуют.
1.10. Производственная сфера

Производственные зоны поселения, в основном, представлены предприятиями агропромышленного комплекса и переработки.

Производственные территории агропромышленного комплекса на территории Новосергиевского сельского поселения расположены, в основном вблизи населенных пунктов. 

Это:

· Северная и северо-восточная окраина ст.Новосергиевской – кирпичный завод ООО «Пламя», маслоцех ООО «Веста», элеватор, склад семян «Пекарь», западная – не действующий свинокомплекс ЗАО «Новосергиевское», не действующая ферма крупного рогатого скота, зерноток, ремонтные мастерские ;
· Западнее и севернее п. Водораздельного – зерноток, весовая, мехдвор и производственная база бывшей СТФ №4;

· Северная окраина п.Ключевого – производственная база; северо-западнее поселка зарыбленные пруды КФХ;

· Северо-западная окраина п.отделения №1 совхоза «Новосергиевский» – мастерские, зерноток ООО «Степь», КФХ;

· Северная окраина п. отделения №2 совхоза «Новосергиевский» – крестьянско-фермерское хозяйство, западная – свино-товарная ферма (не действующая);

· Севернее п.отделения №5 совхоза «Новосергиевский» – не действующие молочно-товарная и свино-товарная фермы, южнее – мехдвор.

Производственные объекты, расположенные в границах населенных пунктов.

ст.Новосергиевская
- действующий маслозавод;

- КФХ ООО «Альфа»;

- строительная бригада;

- гаражи;

- ремонтные мастерские.
п.Ключевой
- склад.

Анализ 

Негативное воздействие на проживание населения оказывают предприятия, расположенные в непосредственной близости к станице Новосергиевской без соблюдения нормативного расстояния до жилой застройки:

- кирпичный завод ООО «Пламя»,  расположенному  на северо-восточной окраине станицы;

- производственная зона, находящаяся в северо-западной части станицы;

- несанкционированная свалка мусора (на северо-востоке станицы), недостаточно удаленная от жилой застройки.

1.11. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт
Одно из важнейших преимуществ муниципального образования Крыловский район заключается в его непосредственной близости к стратегическим путям сообщения, проходящим  через территорию района.  От районного центра (ст.Крыловская) до краевого центра (г. Краснодар) 180 км., до станицы Ростов-на-Дону – 120 км., побережья Азовского моря – 170 км, побережья Черного моря – 300 км. С севера на юго-запад район пересекает автомагистраль ФАД «ДОН», связывающая его с Москвой, Кавказом и Черным морем. Параллельно ей проходит железнодорожная линия Северо-Кавказской железной дороги, позволяющая перевозить грузы, как на Кавказ, так и до Мурманска и Сахалина. Все это позволяет говорить необходимости развития потенциала территории.

Автотранспортная система Новосергиевского сельского поселения и Крыловского района связана в единое целое сетью автомобильных дорог Крыловского района. 

Анализ интенсивности движения транспортных средств показывает, что за последние годы она стабильно растет. Недооценка роли автомобильных дорог в экономике края и Крыловского района в том числе, может служить причиной экономических трудностей и негативных социальных процессов.

В Новосергиевском сельском поселении задействованы автомобильные дороги регионального значения «Новосергиевская-Новоивановская», «Подъезд к ст-це Новосергиевской и автомобильные дороги межмуниципального значения «Крыловская-Новосергиевская», «ст-ца Новопашковская – ст-ца Кугоейская».

[image: image2.jpg]Kyroenckas

@ oma. Ne1 Tumaweeka

Hosousarosckag

omd. Ne2 O Kmoyesoli

HoBocepivneBckas

QO omo. Ne6




Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края Крыловского района в Новосергиевском сельском поселении приведен в   таблице 6.

Сеть автомобильных дорог 
 Таблица 6
	№ п/п
	Наименование дороги
	Идентификацион-ный номер
	Протяжен-ность, км
	Техническая категория
	Привязка
	Протяжен-ность, км

	
	
	
	
	
	начало, км+
	конец, км+
	

	4
	ст-ца Новосергиевская - ст-ца Новоивановская
	03 ОП РЗ 03К-070
	20,495
	IV
	0+000
	20+495
	20,495

	9
	ст-ца Крыловская - ст-ца Новосергиевская
	03 ОП МЗ 03Н-273
	13,120
	IV
	0+000
	13+120
	13,120

	8
	ст-ца Новопашковская - ст-ца Кугоейская
	03 ОП МЗ 03Н-272
	14,448
	IV
	0+000
	14+448
	14,448

	14
	Подъезд к ст-це Новосергиевская
	03 ОП РЗ 03К-278
	6,891
	IV
	0+019
	6,910
	6,891

	
	Итого:
	
	40,506
	 
	0
	0,00
	40,506


Водный, авиатранспорт и прочие виды транспорта, используемые для внешнего сообщения, на территории муниципального образования Новосергиевское сельское поселение отсутствуют.

Анализ состояния существующего транспорта

В настоящее время основными проблемами в сфере внешнего транспорта Новосергиевского сельского поселения являются:

прохождение ст-ца Новосергиевская – ст-ца Новоивановская, ст-ца Крыловская – ст-ца Новосергиевская вблизи жилой застройки станицы Новосергиевской и поселка отделения №1 (негативное влияние вследствие высокой интенсивности движения);

отсутствие связи населенных пунктов поселения по автомобильным дорогам с твердым покрытием практически со всеми сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день большая часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Новосергиевского сельского поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Новосергиевского сельского поселения:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* , отсутствие на большей части улиц дорожных одежд капитального типа;

отсутствие тротуаров на улицах
низкое качество дорожного покрытия.

1.12. Объекты историко-культурного наследия

На территории Новосергиевского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» по существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации Крыловского района расположено 24 памятника археологии, из них 12 курганных групп, 12 отдельно стоящих курганов.
В настоящее время на территории Новосергиевского сельского поселения располагается 2 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

Список объектов культурного наследия

Таблица 7
	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объек​та
	Номер по гос. списку
	Реш. о пост. на гос. охр.
	Кат. ис​т.-куль​т. знач.
	Вид па​м.
	Примечание

	СТАНИЦА НОВОСЕРГИЕВСКАЯ

	1
	Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1965 г. 
	ст-ца Новосергиевская,
ул. Школьная, 12
	1658
	63
	Р
	И
	

	2
	Памятник В.И. Ленину,

1938 г.
	ст-ца Новосергиевская, 
у здания дирекции Новосергиевского завода
	1668
	63
	Р
	МИ
	

	Количество объектов
	И

МИ
	1

1
	итого по поселению 2


На чертеже ГП–4 представлены памятники архитектуры, монументального искусства и истории с их временными охранными зонами.

Список памятников археологии, расположенных на территории Новосергиевского сельского поселения

Таблица 8
	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение

объек​та
	Номер по госу​дарст​венному списку
	Распо-ложе-ние памят-ика на схеме

(№ листа)
	№ курга-на в группе
	Высота

кургана

м
	Диа-метр

кургана,

м
	Охранная зона

кургана

м
	Реше​ние о поста​новке на гос. охрану
	Катего​рия ис​торико-куль​турно-го значе​ния

	1.
	Курганная группа
"Воровская"
(2 насыпи)
	ст-ца Новосергиевская, 

4,7 км к юго-юго-западу от станицы
	7481
	3
	1
	0,3
	20
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	
	
	
	
	
	2
	0,3
	20
	50
	
	

	2.
	Курганная группа
"Бакунов 1"
(2 насыпи- 1 насыпь не прослеживается
	ст-ца Новосергиевская,

3,3 км к юго-западу от станицы
	7482
	3
	
	0,3
	20
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	3.
	Курган 
"Бакунов 2"
	ст-ца Новосергиевская,

4,4 км к юго-западу от станицы


	7483
	3
	
	0,3

	20
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	4.
	Курганная группа
"Бакунов 1"
(3 насыпи)
	ст-ца Новосергиевская, 

6,5 км к западу-юго-западу от станицы
	7484
	3
	1
	0,3
	30
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	
	
	
	
	
	2
	1,3
	30
	50
	
	

	
	
	
	
	
	3
	0,3
	26
	50
	
	

	5.
	Курган 
"Новосергиевский 8"
	ст-ца Новосергиевская,

0,3 км к северу от станицы на насыпи находиттся тренга
	7485
	2
	
	0,3
	20
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	6.
	Курганная группа
"Макушин" 
(4 насыпи)
	ст-ца Новосергиевская,

3,2 км к юго-востоку от станицы
	7486
	3
	1
	0,4
	24
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	
	
	
	
	
	2
	0,3
	24
	50
	
	

	
	
	
	
	
	3
	1,1
	30
	50
	
	

	
	
	
	
	
	4
	0,3
	24
	50
	
	

	7.
	Курган 
"Новосергиевский 1"
	ст-ца Новосергиевская,

2,3 км к северу от 1-го отделения 

АОЗТ "Новосергиевское"
	7487
	2
	
	1,1
	35
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	8.
	Курганная группа
"Новосергиевская 2"
(3 насыпи)

	ст-ца Новосергиевская,

3 км к северо-востоку от 1-го отделения АОЗТ "Новосергиевское"
	7488
	2
	1
	0,6
	24
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	
	
	
	
	
	2
	1,0
	28
	50
	
	

	
	
	
	
	
	3
	0,8
	26
	50
	
	

	9.
	Курганная группа
"Новосергиевская 3"
(3 насыпи)
	ст-ца Новосергиевская,

1,5 км к юго-западу от 1-го отделения 
	7489
	2
	1
	2,1
	40
	75
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	
	
	
	
	
	2
	0,4
	30
	50
	
	

	
	
	
	
	
	3
	0,4
	28
	50
	
	

	10.
	Курган 
"Новосергиевский 4"
	ст-ца Новосергиевская,

2,5 км к югу от 2-го отделения 
	7490
	3
	
	0,3
	30
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	11.
	Курганная группа
"Новосергиевская 5"
(3 насыпи)
	ст-ца Новосергиевская,

4 км к востоку от 2-го отделения 
	7491
	2
	1
	0,4
	25
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	
	
	
	
	
	2
	0,4
	24
	50
	
	

	
	
	
	
	
	3
	0,4
	26
	50
	
	

	12.
	Курган 
"Новосергиевский 6"

	ст-ца Новосергиевская,

1,2 км к западу-юго-западу от 2-го отделения 
	7492
	2
	
	0,5
	28
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	13.
	Курганная группа
"Новосергиевская 7"
(2 насыпи)
	ст-ца Новосергиевская,

2,5 км к востоку от 2-го отделения 
	7493
	2
	1
	0,5
	30
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	
	
	
	
	
	2
	0,4
	28
	50
	
	

	14.
	Курган 
"Новосергиевский 8"
	ст-ца Новосергиевская,

1,5 км к востоку-юго-востоку от 2-го отделения 
	7494
	2
	
	0,3
	28
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	15.
	Курганная группа
"Новосергиевская 9"
(3 насыпи)
	ст-ца Новосергиевская,

2,5 км к юго-востоку от 2-го отделения
	7495
	2
	1
	0,4
	30
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	
	
	
	
	
	2
	0,3
	26
	50
	
	

	
	
	
	
	
	3
	0,3
	20
	50
	
	

	16.
	Курганная группа
"Новосергиевская 10"
(5 насыпей)
	ст-ца Новосергиевская,

2,5 км к юго-западу от 3-го отделения 


	7496
	2
	1
	0,5
	30
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	
	
	
	
	
	2
	0,3
	26
	50
	
	

	
	
	
	
	
	3
	1
	28
	50
	
	

	
	
	
	
	
	4
	0,5
	24
	50
	
	

	
	
	
	
	
	5
	0,3
	20
	50
	
	

	17.
	Курган 
"Новосергиевский 11"
	ст-ца Новосергиевская,

1,6 км к югу от 3-го отделения 
	7497
	3
	
	0,3
	30
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	18.
	Курганная группа
"Новосергиевская 12"
(2 насыпи-
1 насыпь не прослеживается)
	ст-ца Новосергиевская,

2 км к юго-востоку от 3-го отделения 
	7498
	3
	
	1,1
	30
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	19.
	Курган 
"Гезов 7"

	ст-ца Новосергиевская,

2,3 км к юго-востоку от 5-го отделения 
	7499
	3
	
	0,4
	30
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	20.
	Курган 
"Гезов 8"

	ст-ца Новосергиевская,

2,8 км к юго-юго-западу от 5-го отделения 
	7500
	3
	
	2
	35
	75
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	21.
	Курганная группа
(2 насыпи)
	ст.Новосергиевская ЗАО "Новосерги-евское",14,5 км к юго-востоку от кладбища, левый берег 

р. Кавалерка
	В
	3
	1
	0,8
	30
	50
	3-р
	В

	
	
	
	
	
	2
	0,6
	25
	50
	
	

	22.
	Курган
(насыпь не прослеживается
	ст.Новосергиевская ЗАО "Новосер

гиевс-кое"0,5 км к северо-западу от отд. №6 
	В
	3
	
	
	
	
	3-р
	В

	23.
	Курган
(насыпь не прослеживается)

	ст. Новосергиевская 

0,1 км к северу от северной окраины 
	В
	2
	
	
	
	
	3-р
	В

	24.
	Курган
	ст.Новосергиевская,

0,75км к северо-северо-западу от 2-отделения


	В
	2
	
	0,4
	20
	50
	
	В


1.13. Коммунальное обслуживание

Канализация 

В настоящее время сетей и сооружений централизованной канализации в станице Новосергиевской и населенных пунктах сельского поселения нет.

Теплоснабжение
Теплоснабжение объектов ст.Новосергиевской в настоящее время осуществляется от одной котельной, расположенной по переулку Театральному за зданием Дома культуры. Котельная отапливает здание сельской администрации, средней школы № 9, детского сада «Красная шапочка» № 2 и сельского дома культуры. Протяженность сетей теплоснабжения 0,857 км. В котельной установлено 2 котла КСВГ-1,86.

Сети и сооружения теплоснабжения на территориях населенных пунктов поселения отсутствуют. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).
Электроснабжение 

Источником электроснабжения поселения является трансформаторная подстанция 35/10кВ, расположенная на расстоянии 1 км от станицы Новосергиевской.

Состояние инфраструктуры объектов энергоснабжения удовлетворительное, постоянно проводится обслуживание электролиний и обрезка деревьев, обеспечение населенных пунктов электричеством – 100 процентное. Общее количество абонентов - 1240 шт.
В настоящее время ст.Новосергиевская электрифицирована от РТП-35/10 кВ мощностью 4000 КВА по ЛЭП 10 кВ с проводами АС-50. Низковольтное напряжение распределяется от 29 трансформаторных подстанций.
Населенные пункты электрифицированы от РТП-35/10, мощностью:

- п. отделения №5 – 2500 КВА (низковольтное напряжение от 3 ТП);

- п.Водораздельный – 2500 КВА (низковольтное напряжение от 1 ТП);

- п.Ключевой – 4000 КВА (низковольтное напряжение от 3 ТП);

- п. отделения №2 – 4000 КВА (низковольтное напряжение от 2 ТП);

- п. отделения №1 – 4000 КВА (низковольтное напряжение от 4 ТП).

Газоснабжение 

Существующее газоснабжение - от существующей АГРС ст. Новомихайловской Кущевского района, принадлежащей ОАО «Кубаньгазпром». На территории поселения расположено 4 ШГРП АО «Новосергиевское». Протяженность межпоселкового газопровода высокого давления – 12,6 км, протяженность распределительных газопроводов высокого давления – 2,0 км, протяженность распределительных газопроводов низкого давления – 17,2 км. На 01.01.2010 года газифицировано 434 квартиры.
Телефонизация станицы Новосергиевской – осуществляется от АЛС-4069С, ПСЭ-3 на 596 абонентов, расположенной по переулку Кущевский, 5. Емкость станции монтированная 704, задействованная 694.
Телефонизация п.Ключевой осуществляется АЛС 4069С, ОПТС-3 ст.Новосергиевская, пер.Кущевский, 5, 47 абонентов.

Телефонизация п.Водораздельный осуществляется АЛС 4069С, ОПТС-3 ст.Новосергиевская, пер.Кущевский, 5, 27 абонентов.

Телефонизация п.Отделения №1 осуществляется АЛС 4069С, ОПТС-3 ст.Крыловская, ул. Орджоникидзе, 47, 35 абонентов.
Телефонизация п.Отделения №2 осуществляется АЛС 4069С, ОПТС-3 ст.Крыловская, ул. Орджоникидзе, 47, 8 абонентов.

Телефонизация п. Отделения №5 осуществляется АЛС 4069С, ОПТС-3 ст.Новопашковская, ул.Советская, 8а, 11 абонентов.

Телефонизация п. Отделения №6 осуществляется АЛС 4069С, ОПТС-3 ст.Новосергиевская, пер.Кущевский, 5, 1 абонент.

Сотовая связь: представлена такими операторами мобильной связи, как:

- филиал ОАО "Мобильные ТелеСистемы" в Краснодарском крае

- ЗАО "Мобиком - Кавказ",

- Краснодарский филиал ОАО «ВымпелКом».

Почтовая связь: Предприятие почтовой связи в районе в апреле 2006 года реорганизовано с целью укрупнения Павловского почтамта и представлено структурным подразделением: Крыловским отделением почтовой связи. В настоящее время в  поселении имеется одно  отделение. Для удобства жителей в отделениях связи производится: прием всех коммунальных платежей, налогов, кредитов, получение и отправка денежных переводов (в т.ч. международных), подписка на периодические издания, реализация потребительских товаров, платных услуг населению. 

Интернет: в поселении широко развита, распространена и доступна сеть Интернет путем внедрения самых высоких технологий, постоянного улучшения в плане совершенствования доступности сети. Интернет имеется практически в каждом хозяйствующем субъекте: крупном, малом, среднем; в центре сельского поселения. Высокоскоростной доступ имеют  образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа.

Радиофикация абонентов всех населенных пунктов сельского поселения переведена на эфирное вещание.

1.14. Экологическое состояние

В настоящее время санитарное состояние Новосергиевского сельского поселения в целом удовлетворительное.

Основными проблемами на территории поселения являются: 

- подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

- эрозионно - акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование); 

- просадка грунтов;

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Вредное влияние на проживание людей оказывает зона распространения шума от автомобильных дорог регионального значения «Новосергиевская-Новоивановская», «Подъезд к ст-це Новосергиевской и автомобильных дорог межмуниципального значения «Крыловская-Новосергиевская», «ст-ца Новопашковская – ст-ца Кугоейская». Негативное воздействие на проживание населения так же оказывают производственные предприятия, расположенные в границах и за границами населенных пунктов, в непосредственной близости от жилой застройки. Это кирпичный завод ОАО «Пламя», маслоцех ООО «Веста», МТФ № 7 ЗАО «Новосергиевская» в ст.Новосергиевской, МТФ в п.отделения №1 совхоза «Новосергиевский» и п.Ключевом, СТФ в п.Водораздельном и п.отделения №5 совхоза «Новосергиевский».
В населенных пунктах отсутствует ливневая канализация, что способствует размыву почвы, загрязнению проездов и тротуаров и образованию пыли при высыхании. Часть улиц не имеют твердого покрытия, проезжей части, тротуаров. 

Централизованной канализацией обеспечена лишь часть общественных зданий. Жилые дома оборудованы местными септиками и выгребными ямами.
В населенных пунктах отсутствуют зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон между производственными предприятиями и жилой зоной, между автомобильными дорогами регионального значения и жилой застройкой. Недостаточно озеленены или отсутствуют зеленые насаждения вокруг водоемов.
Не соблюдена водоохранная зона вдоль берегов реки Кавалерки и балки Макушина.

Вывоз ТБО с территории поселения производится на несанкционированную свалку мусора, находящуюся в северо-восточном направлении от станицы Новосергиевской. 

В п.Водораздельный, п.Ключевой, п.отделения №1 совхоза «Новосергиевский», п.отделения №2 совхоза «Новосергиевский», п.отделения №5 совхоза «Новосергиевский», п.отделения №6 совхоза «Новосергиевский» отсутствует ливневая и фекальная канализация, дороги частично заасфальтированы, требуется реконструкция существующих твердых покрытий и дополнительное устройство новых, требуются мероприятия по водопонижению и водоотведению.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

1.15. Существующий баланс территории
    1.15.1. Существующий баланс территории
   Новосергиевского сельского поселения   
Таблица 9
	Категория земель
	Площадь земель

	
	Современное состояние на 2010г. , га
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь земель Новосергиеввского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.
	24670,90
	100

	1.Земли населенных пунктов всего, 

в т.ч. 
	391,11
	1,58

	ст. Новосергиевская
	248,40
	1,00

	п. Водораздельный
	21,76
	0,09

	п. Ключевой
	40,18
	0,16

	п. отделения №1 совхоза «Новосергиевский»
	20,12
	0,08

	п. отделения №2 совхоза «Новосергиевский»
	16,50
	0,07

	п. отделения №5 совхоза «Новосергиевский»
	22,39
	0,09

	п. отделения №6 совхоза «Новосергиевский»
	21,76
	0,09

	2. Земли сельскохозяйственного назначения
	20136,84
	81,63

	3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения
	359,86
	1,46

	4. Земли водного фонда
	118,5
	0,48

	5 Земли фонда перераспределения
	3664,59
	14,85


1.15.2. Существующий баланс территории

населенных пунктов Новосергиевского сельского поселения

Станица Новосергиевская

Таблица 10
	№ п/п
	Вид территории
	Показатели


	
	
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу

	1
	2
	3
	4

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего, в том числе:
	248,40
	100,00

	1.
	Жилая зона всего, в том числе:
	161,13
	64,87

	1.1
	- индивидуальные жилые дома с
приусадебными земельными участками
	160,17
	64,48

	1.2
	-многоквартирные малоэтажные жилые дома
	0,96
	0,39

	2.
	Общественно-деловая зона всего, в том числе:
	8,70
	3,5

	2.1
	- территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания
	5,67
	2,28

	2.2
	- территория физкультурно-спортивных сооружений, территория учреждений здравоохранения, территория образовательных учреждений
	3,03
	1,22

	3.
	Производственная зона
	10,47
	4,22

	4.
	Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры всего, в том числе:
	53,67
	21,61

	4.1
	- улицы, дороги, проезды, площадки
	53,67
	21,61

	5.
	Зона рекреационного назначения всего, в том числе:
	8,82
	3,55

	5.1
	- зеленые насаждения общего пользования
(парки, лесопарки, скверы, бульвары, набережные)
	8,82
	3,55

	6.
	Зона специального назначения всего, в том числе:
	1,33
	0,53

	6.1
	- территория размещения кладбищ
	1,23
	0,5

	7.
	Зона сельскохозяйственного использования всего,
в том числе:
	3,05
	0,53

	7.1
	- пашни, пастбища, сенокосы
	3,05
	0,53

	8.
	Прочие всего, в том числе:
	1,23
	0,5

	8.1
	- пустыри (земли администрации)
	1,23
	0,5


Поселок Водораздельный 

Таблица 11
	№ п/п
	Вид территории
	Показатели

	
	
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу

	1
	2
	3
	4

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего, в том числе:
	21,76
	100,00

	1.
	Жилая зона всего, в том числе:
	11,15
	53,17

	1.1
	- индивидуальные жилые дома с
приусадебными земельными участками
	11,57
	53,17

	2.
	Общественно-деловая зона всего, в том числе:
	0,42
	1,93

	2.1
	- территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания
	0,18
	0,82

	2.2
	- территория физкультурно-спортивных сооружений, территория учреждений здравоохранения, территория образовательных учреждений
	0,24
	1,11

	3.
	Производственная зона
	0
	0

	4.
	Зона инженерной и транспортной
инфраструктуры всего, в том числе:
	4,94
	22,70

	4.1
	- улицы, дороги, проезды, площадки
	4,94
	22,70

	5.
	Зона рекреационного назначения всего, в том числе:
	0,35
	1,61

	5.1
	- зеленые насаждения общего пользования
(парки, лесопарки, скверы, бульвары, набережные)
	0,35
	1,61

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования всего, 
в том числе:
	1,55
	7,12

	6.1
	- пашни, пастбища, сенокосы
	1,55
	7,12

	7.
	Прочие всего, в том числе:
	2,93
	13,47

	7.1
	- пустыри (земли администрации)
	2,93
	13,47


Поселок Ключевой
Таблица 12
	№ п/п
	Вид территории
	Показатели

	
	
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу

	1
	2
	3
	4

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего, в том числе:
	40,18
	100,00

	1.
	Жилая зона всего, в том числе:
	16,37
	40,74

	1.1
	- индивидуальные жилые дома с
приусадебными земельными участками
	16,37
	40,74

	2.
	Общественно-деловая зона всего, в том числе:
	0,19
	0,47

	2.1
	- территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания

	0,19
	0,47

	3.
	Производственная зона
	0,98
	2,44

	4.
	Зона инженерной и транспортной
инфраструктуры всего, в том числе:
	9,90
	24,64

	4.1
	- улицы, дороги, проезды, площадки
	9,90
	24,64

	5.
	Зона рекреационного назначения всего, в том числе:
	0,33
	0,82

	5.1
	- зеленые насаждения общего пользования
(парки, лесопарки, скверы, бульвары, набережные)
	0,33
	0,82

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования всего,
в том числе:
	8,07
	20,08

	6.1
	- пашни, пастбища, сенокосы
	8,07
	20,08

	7.
	Прочие всего, в том числе:
	4,34
	10,80

	7.1
	- пустыри (земли администрации)
	4,34
	10,80


Поселок отделения №1 совхоза «Новосергиевский»

Таблица 13
	№ п/п
	Вид территории
	Показатели

	
	
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу

	1
	2
	3
	4

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего, в том числе:
	20,12
	100,00

	1.
	Жилая зона всего,  в том числе:
	12,62
	62,72


	1.1
	- индивидуальные жилые дома с
приусадебными земельными участками
	12,62
	62,72

	2.
	Общественно-деловая зона всего, в том числе:
	0,13
	0,65

	2.1
	- территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания
	0,11
	0,55

	2.2
	- территория физкультурно-спортивных сооружений, территория учреждений здравоохранения, территория образовательных учреждений
	0,02
	0,1

	3.
	Зона инженерной и транспортной
инфраструктуры всего, в том числе:
	1,98
	9,84

	3.1
	- улицы, дороги, проезды, площадки
	1,98
	9,84

	4.
	Зона рекреационного назначения всего, в том числе:
	0,99
	4,92

	4.1
	- зеленые насаждения общего пользования
(парки, лесопарки, скверы, бульвары, набережные)
	0,99
	4,92

	5.
	Зона сельскохозяйственного использования всего,

в том числе:
	2,42
	12,03

	5.1
	- пашни, пастбища, сенокосы
	2,42
	12,03

	6.
	Прочие всего, в том числе:
	1,98
	9,84

	6.1
	- пустыри (земли администрации)
	1,98
	9,84


Поселок отделения №2 совхоза «Новосергиевский»

Таблица 14
	№ п/п
	Вид территории
	Показатели

	
	
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу

	1
	2
	3
	4

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего, в том числе:
	16,50
	100,00

	1.
	Жилая зона всего, в том числе:
	10,24
	62,06

	1.1
	- индивидуальные жилые дома с
приусадебными земельными участками
	10,24
	62,06

	2.
	Общественно-деловая зона всего, в том числе:
	0,13
	0,79

	2.1
	- территория физкультурно-спортивных сооружений, территория учреждений здравоохранения, территория образовательных учреждений
	0,13
	0,79

	3.
	Зона инженерной и транспортной
инфраструктуры всего, в том числе:
	2,30
	13,94

	3.1
	- улицы, дороги, проезды, площадки
	2,30
	13,94

	4.
	Зона сельскохозяйственного использования всего,

в том числе:
	2,92
	17,70

	4.1
	- пашни, пастбища, сенокосы
	2,92
	17,70

	5.
	Прочие всего, в том числе:
	0,91
	5,52

	5.1
	- пустыри (земли администрации)
	0,91
	5,52


Поселок отделения №5 совхоза «Новосергиевский»

Таблица 15
	№ п/п
	Вид территории
	Показатели

	
	
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу

	1
	2
	3
	4

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего, в том числе:
	22,39
	100,00

	1.
	Жилая зона в том числе:
	8,68
	38,77

	1.1
	- индивидуальные жилые дома с
приусадебными земельными участками
	8,68
	38,77

	2.
	Общественно-деловая зона всего, в том числе:
	0,20
	0,89

	2.1
	- территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания
	0,16
	0,55

	2.2
	- территория физкультурно-спортивных сооружений, территория учреждений здравоохранения, территория образовательных учреждений


	0,04
	0,1

	3.
	Производственная зона
	0,77
	3,44

	4.
	Зона инженерной и транспортной
инфраструктуры всего,  в том числе:
	4,20
	18,76

	4.1
	- улицы, дороги, проезды, площадки
	4,20
	18,76

	5.
	Зона сельскохозяйственного использования всего,

в том числе:
	5,52
	24,65

	5.1
	- пашни, пастбища, сенокосы
	5,52
	24,65

	6.
	Прочие всего, в том числе:
	3,02
	13,49

	6.1
	- пустыри (земли администрации)
	3,02
	13,49


Поселок отделения №6 совхоза «Новосергиевский»

Таблица 16
	№ п/п
	Вид территории
	Показатели

	
	
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу

	1
	2
	3
	4

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего, в том числе:
	21,76
	100,00

	1.
	Жилая зона всего, в том числе:
	5,83
	26,79

	1.1
	- индивидуальные жилые дома с приусадебными

земельными участками
	5,83
	26,79

	2.
	Зона инженерной и транспортной
инфраструктуры всего, в том числе:
	3,15
	14,48

	2.1
	- улицы, дороги, проезды, площадки
	3,15
	14,48

	5.
	Зона сельскохозяйственного использования всего,
в том числе:
	8,47
	38,92

	5.1
	- пашни, пастбища, сенокосы
	8,47
	38,92

	6.
	Прочие всего, в том числе: 
	4,31
	19,81

	6.1
	- пустыри (земли администрации)
	4,31
	19,81


1.16.  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Новосергиевского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»:

природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»:

Таблица 17 

	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Землетрясение
	Сейсмический
	Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел

	
	Физический
	Электромагнитное поле

	Просадка в лесовых грунтах
	Гравитационный
	Деформация земной поверхности; Деформация грунтов

	Подтопление
	Гидростатический
	Повышение уровня грунтовых вод

	
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод

	
	Гидрохимический
	Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций

	Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок.
	Аэродинамический
	Ударная волна.

	
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды.

	
	Гидрохимический
	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар.


Опасные геологические явления и процессы:

В качестве опасных геологических явлений на территории области установлены (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий):

- просадочность грунтов;

- эоловые процессы, дефляция;

- сейсмичность

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории Новосергиевского сельского поселения. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций. 

Эоловые процессы, дефляция на территории Новосергиевского сельского поселения наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние. 

Фоновая сейсмичность территории Крыловского района согласно СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Опасные гидрологические явления и процессы: 

На территории населенных пунктов имеют место следующие опасные гидрологические явления (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.):

- подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование); 

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Затопление территории поверхностными водами распространено на поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание. 

Поверхностные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям в пределах всей территории за исключением территорий водоразделов.

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков:

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Новосергиевского сельского поселения имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Опасные метеорологические явления: 

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к опасным метеорологическим явлениям, возможным в районе проектируемого объекта относятся ураганные ветры, пылевые бури и ливневые дожди с грозами и градом, туманы, снегопады, обледенения, в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха до 400.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»:

Таблица 18 

	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Сильный ветер. Ураган.
	Аэродинамический
	Ветровой поток

	
	
	Ветровая нагрузка

	
	
	Аэродинамическое давление

	
	
	Вибрация

	Пыльная буря
	Аэродинамический
	Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов

	Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

	
	
	Затопление территории

	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка

	
	
	Снежные заносы

	Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка.

	
	Динамический
	Вибрация

	Град
	Динамический
	Удар

	Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды

	Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха)


Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат:

- ураганы – опасная категория;

- наледеобразование – опасная категория.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., к возможным источникам ЧС на территории Новосергиевского СП относятся также:

- очень сильный дождь (при количестве осадков 50 мм и более за 12 ч);

- очень сильный снег (при количестве осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч);

- крупный град (при диаметре градин 20 мм и более);

- сильная пыльная буря (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов);

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (при диаметре отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более);

- сильный туман (при видимости 50 м и менее);

- сильная жара (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов).
Решения по отнесению прочих метеорологических процессов к ЧС производится в каждом конкретном случае согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.
Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.
Строительство ХОО на территории Новосергиевского сельского поселения не предусматривается, существующие ХОО – отсутствуют.

Пожароопасный и взрывоопасный объект (ПОО, ВОО) – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. 

На территории СП осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов, зерна, муки.

Виды возможных чрезвычайных ситуаций - разлив нефтепродуктов, СУГ, пожары, взрывы.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов Новосергиевского сельского поселения:

Таблица 19
	Населенный пункт, имеющий ПОО
	Наименование и адрес объекта
	Наименование и количество опасного вещества (общее и наибольшая емкость)
	Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м
	Зона умеренных повреждений зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м

	ст. Новосергиевская
	Мельница «Пекарь» 

(поз.35 по ГП)
	Мучная пыль
	
	

	
	ООО «Веста» маслоцех 

(поз. 40 по ГП)
	Масло 

растительное 

(60 м3)
	28,55
	-

	
	Зерноток 

ООО «Новосергиевское» (поз.42 по ГП)
	Зерновая пыль
	
	

	
	ООО «Новосергиевский элеватор» (поз.43 по ГП)
	
	
	

	
	ОАО «Комбикормовый завод», ул. Кольцевая,1
	Зерно 900 т (мучная пыль)
	
	

	
	АЗС ООО «Новосергиевское» (сущ.) (поз. 50 по ГП)
	Бензин

дизтопливо, 

50 м3
	48,75
	172

	
	АЗС (проект.) 

(поз.51 по ГП)
	
	48,75
	172

	
	Кущевское подземное хранилище газа (в северной части поселения)
	
	
	

	
	Северный купол Северо-Екатериновского газоконденсатного месторождения (в юго-западной части поселения)
	
	
	

	Поселок отделения №1 совхоза «Новосергиевский»
	Зерноток 

(поз.9 по ГП)
	Зерновая пыль
	
	


Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости. 

Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велика, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве

К основным поражающим факторам в случае аварий на АЗС относятся ударная волна и тепловое излучение.

Расчеты интенсивности теплового излучения при пожарах пролива топлива и параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве проведены в соответствии с Приложениями В и Е к ГОСТ Р 12.3.047-98. Критерии для оценки поражения человека тепловым излучением пожара пролива топлива, а также повреждений зданий и поражения людей от волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве в результате пожара пролива топлива принимались в соответствии с данными таблиц 2 и 3 ГОСТ Р 12.3.047-98.

Зерноток, мельница и элеватор.

Основным поражающим фактором в случае аварий на зернотоках, элеваторе и мельницеявляется ударная волна.

Расчет поражающих факторов при взрыве пылевоздушных смесей в зернотоках, мельнице и элеваторе проводился по ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. А.3 Горючие пыли», «Временной методике расчета плановых показателей по охране атмосферного воздуха зерноперерабатывающих предприятий и элеваторов» (С.А. Буланенков, С.И. Воронов, П.П.Губченко и др.; под общей ред. М.И.Фалеева – Калуга, ГУП «Облиздат», 2001 г.).

При нарушении герметичности технологических аппаратов пыль выбрасывается в помещение, где вместе с накопившейся пылью смешиваться с воздухом, образуя пылевоздушную смесь (ПВС), способную гореть. Искровой разряд приводит к взрывному горению смеси.

Согласно проведенным расчетам, в результате аварий на зернотоках, элеваторе и мельнице у здания – средние разрушения; у персонала объекта – серьезные контузии, повреждение органов слуха, ушибы и вывихи конечностей.

Расчет параметров волны давления при возможных авариях для каждого индивидуального случая проводится на дальнейших стадиях, после определения объемов производства, конструктивных особенностей зданий.

Опасные происшествия на транспорте:

Ж/д транспорт.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ, возникновение статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов, перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн, природные пожары на пути следования состава, износ оборудования железнодорожных путей, нарушение правил железнодорожных перевозок, ошибки диспетчеров, умышленная порча железнодорожных путей, нарушение правил пересечения железнодорожных переездов, технологический терроризм и другое.

Наибольшую опасность для населения Новосергиевского сельского поселения представляют крушения подвижного состава с грузами 3 и 6 класса, проходящего через железнодорожную ветку СКЖД, расположенной в 20,0 км от поселения (в станице Октябрьской Крыловского района имеется железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги).

Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

Таблица 20
	Расчетные показатели при аварии ж/д цистерны
	Единицы измерения
	Наименование АХОВ

	
	
	Хлор
	Аммиак

	Полная глубина зон возможного заражения
	км
	55,9
	7,1


При максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте, сопровождающимся выбросом АХОВ, вся территория Новосергиевского поселения окажется в зоне химического заражения хлором. 

Автотранспорт.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах.

Таблица 21
	Наименование объекта
	Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м
	Зона умеренных повреждений зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м

	Автоцистерна с нефтепродуктами, 16 м3
	30
	109

	Легковой автомобиль 0,05 м3
	6
	32


Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются пожары и взрывы на автотранспорте с числом госпитализированных 4 и более чел.

Трубопроводный транспорт.

Магистральный газопровод «Кущевская СПХГ – Кущевская КС» диаметром 530 мм, давлением 5 МПа, проходит по территории поселения в северной части с запада на восток.

Оценка частот проливов газа из магистральных газопроводов (МГ) проводилась согласно п. 4 главы II книги Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г.

Степень аварийности для газовых трубопроводов с диаметром больше или равным 20˝ (508 мм) принимается равной 3×10-4/км-год.

В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение (гильотинный разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие, эквивалентное диаметру трубы, или для 1 часа, если отсутствует система перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 1 час выброса через отверстие 1˝ (25,4 мм).

Протяженность существующего магистрального газопровода составляет – 3,0 км.

Таким образом, частота утечек газа на территории Новосергиевского СП Крыловского района: 3,0 × 3×10-4 = 9,0*10-4.

Частота максимальной по последствиям аварии на магистральных газопроводах (гильотинный разрыв): 0,2 × 9,0*10-4=1,8*10-3.

Оценка поражающих факторов при гильотинном разрыве трубы проводилась в  согласно п. 3.1 главы III книги Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г.

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие. Опасные факторы, образуемые при разрушении газопровода на полное сечение (гильотинный разрыв), могут реализоваться в виде трех основных сценариев:

1 – образование воздушных волн сжатия в воздухе за счет расширения в атмосфере природного газа, выброшенного под высоким давлением из объема разрушившейся части газопровода с воздействием избыточного давления и импульса, действием от разлета фрагментов трубы и обломков грунта;

2 – образование огневого шара, возникающего на начальной стадии истечения газа из разрушенного трубопровода (не более 1 минуты после разрушения), с воздействием теплового поля;

3 – горение факела с воздействием теплового поля от пламени, образованного горением высокоскоростных струй газа, истекающих из разрушенной части трубопровода:

· при выбросе грунта в форме котлована (котлованный факел);

· при симметричном расположении осей разрушенных участков трубы и взаимовлиянии высокоскоростных струй истекающего газа из труб, приподнятых над поверхностью земли без образования воронки выброса (симметричный факел);

· при асимметричном расположении разрушенных труб относительно оси залегания трубопровода (асимметричный факел).

Как показал анализ отечественной статистики, при разрушениях МГ пожар возникает в 50-55% случаев. Причем, источниками воспламенения газа являются искры, образующиеся при соударении друг с другом фрагментов трубы, либо при ударах о трубу «выдуваемых» высокопористыми струями каменистых включений грунта.

Установлено, что при воспламенении смеси газа с воздухом происходит быстрое («вспышкообразное») сгорание лишь малой части шлейфа. Основная же горючая масса не является гомогенной и сгорает со значительно меньшей скоростью (примерно 10 м/с) и относительно беспорядочно по объему (отдельными зонами). 

Как следствие, при разрушении трубы и зажигании газа формируется относительно слабая волна избыточного давления с амплитудой в пределах 0,15-0,20 бар в непосредственной близости (эпицентре) от места разрыва.

Установлено, что дальность разлета осколков трубопроводов диаметром 700-1020 мм может достигать значений 200-250 м.

Выполненные во ВНИИГАЗе расчеты возможных размеров зон загазованности при разрушении МГ показали, что максимальные размеры пожароопасных зон обычно не превышают 250-300 м.

Примерно в половине случаев аварийного разрушения МГ происходит воспламенение газа непосредственно в месте разрыва. Характер горения газа и масштабы воздействия пожара на окружающую среду зависят от ряда факторов:

- рабочее давление газа и диаметр газопровода (потенциальный запас энергии, интенсивность выброса газа);

- отклонение оси трубопровода к моменту разрушения от проектного положения, а также уровень и характер концентрации напряжений в месте разрушения;

- плотность грунта засыпки, а также свойства коренного массива грунта (диаметр образовавшегося «котлована»; взаимное положение осей концов труб, регулирующее поле газодинамического течения газа).

Результаты обобщения максимальных фактических последствий от разрушения МГ и воспламенения газа представлены в таблице ниже.

Таблица 22
	Диаметр, мм
	530

(МГ «Кущевская СПХГ - Кущевская КС»)

	Размеры котлована, м
	28×15×4,5

	Радиус термического воздействия, м
	250

	Потери газа, млн. м3
	2,2


Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., любой факт разрыва магистрального газопровода идентифицируется в качестве техногенной ЧС.

Водный, авиатранспорт и прочие виды транспорта, используемые для внешнего сообщения, на территории муниципального образования Новосергиевское сельское поселение отсутствуют.

Опасные происшествия на гидродинамически опасных объектах:

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

Согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, крупных гидротехнических сооружений, разрушение которых приведет к образованию катастрофических волн прорыва, на территории Новосергиевского сельского поселения нет.

Опасные происшествия на объектах ЖКХ: 

К авариям на объектах ЖКХ относятся:

· пожары в зданиях;

· аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.
Опасными факторами при пожаре, воздействующими на людей и материальные ценности, согласно ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», являются:

· пламя и искры;

· повышенная температура окружающей среды;

· токсичные продукты горения и термического разложения;

· дым;

· пониженная концентрация кислорода.

Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств пожаротушения на небольшой площади. Пожары, которые не потушены первичными средствами из-за их или недостаточной эффективности или позднего обнаружения, развиваются и тушатся при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны. Часть пожаров, прибытие на которые подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось своевременным, развиваются на большие площади и происходят с возможным обрушением строительных конструкций. С учетом вероятности каждого из перечисленных вариантов развития пожара могут быть рассчитаны вероятностные годовые потери в отдельно взятых зданиях и в целом по территории.

Определение зон действия поражающих факторов при пожаре, количество погибших, пострадавших, размеров материального ущерба для отдельных зданий и сооружений проектируемой территории выполняется на последующих стадиях проектирования по Пособию к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара».

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируется пожар, в результате которого погибло 2 и более человек, число госпитализированных – 4 и более человек, а также пожар, прямой материальный ущерб от которого составляет 1500 МРОТ и более.

На сетях газоснабжения сельского поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

На сетях газоснабжения сельского поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

1. Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП. 

2. Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

Аварии №1.

Оценка последствий аварии на ГРП (ШРП) выполнена на основании «Методических указаний по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром», том 1,2, Москва, 2003.

Радиус зоны термического поражения людей с летальным исходом не превышает 5 метров.

Аварии №2.

На котельных Новосергиевского сельского поселения максимальной по последствиям аварией является взрыв природного газа, связанный с полным разрывом газопровода, обеспечивающего подачу топливного газа в помещения котельной. 

Расчеты количества опасных веществ, способных принимать участие в аварии, а также зон действия поражающих факторов выполнялись согласно:
/1/. Отраслевому руководству по анализу и управлению риском, связанным с  техногенным воздействием на человека и окружающую среду, при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности, М.: РАО «Газпром», 1996.

/2/. ГОСТ Р 12.3.047–98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

Выброс газа может стать причиной накопления большого количества газовоздушной смеси в помещении, что в комплексе с ограничением пространства может вызвать ускорение фронта пламени при воспламенении и, как следствие, переход горения во взрывной дефлаграционный или даже детонационный  режим с формированием волны избыточного давления (сценарий сгорания облака с развитием избыточного давления). С точки зрения возможных масштабов поражения людей и разрушения зданий, данный сценарий является наихудшим сценарием аварии. Основными поражающими факторами при сгорании газа с развитием избыточного давления  являются пламя и волна избыточного давления. 

При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.). 
Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве техногенных ЧС идентифицируютсятся пожары и взрывы на сетях газоснабжения, в результате которых погибло 2 и более чел, число госпитализированных – 4 и более чел., а также пожары и взрывы, прямой материальный ущерб от которых составляет 1500 МРОТ и более.

На тепловых сетях, проходящих по рассматриваемой территории, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в помещения, а в зимнее время – к размораживанию систем отопления.

Аварии в водопроводных сетях могут привести к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемых территорий.

Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в здания проектируемых районов, однако не приведут к крупной аварии со взрывом или большой загазованностью.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источников техногенных ЧС идентифицируются аварии на системах жизнеобеспечения, сопровождающиеся числом погибших 2 и более чел., числом госпитализированных 4 и более чел., прямым материальным ущербом гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ.

Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти. 

Объектами террактов на территории Новосергиевского сельского поселения могут быть ПВОО, места скопления людей (особенно в замкнутых пространствах), транспортные объекты, общественные и административные здания.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются взрывы при террактах, при которых погибло 2 и более человек и/или госпитализировано 4 и более человек.

Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, приведены в на чертеже ГП-4.1.
2.  Цели и задачи территориального планирования

            2.1. Цели территориального планирования

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Новосергиевского сельского поселения являются:

 - создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации; 

- обеспечение средствами территориального планирования целостности поселения;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения и населенных пунктов с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения и входящих в его состав населенных пунктов; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

2.2. Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории Новосергиевского сельского поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории поселения;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития территории, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории станицы Новосергиевской и прилегающих территорий, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

В результате анализа использования территории поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов и поселения в целом, а именно:

- комплексное территориальное развитие Новосергиевского сельского поселения на расчетный срок (до 2030 года) и на перспективу (до 2045 года);

- функциональное зонирование территории;

- организация структуры транспортных связей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

- освоение территорий на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- развитие станицы Новосергиевской как центра сельского поселения;

- реконструкция существующей застройки населенных пунктов;

- организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

- реконструкция и развитие существующей производственной зоны поселения;

- внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства. 

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию. 

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

В настоящее время развитие производительных сил Новосергиевского сельского поселения определяется в первую очередь использованием высокой естественной базы, как для отраслей земледелия, так и животноводства. 

Кроме того в поселении существуют большие запасы глины, при этом активно разрабатывается лишь одно месторождение. 

Таким образом, в качестве основных приоритетов экономического развития Новосергиевского сельского поселения можно выделить, во-первых, укрепление исторически сложившейся сельскохозяйственной специализации, ее диверсификация, а, во-вторых, развитие промышленных производств и, в первую очередь, на базе собственных ресурсов. 

В аграрном секторе стратегической целью является повышение уровня производства продовольствия и сельскохозяйственного сырья, что требует устойчивого развития отраслей земледелия и животноводства.     

В земледелии главными направлениями должны стать всемерная охрана земельных ресурсов от негативных антропогенных процессов и повышение отдачи сельскохозяйственных угодий на основе применения научно-обоснованных систем севооборотов, комплексной мелиорации и химизации почв. 

На основе складывающихся тенденций на рынке продукции растениеводства и приоритетов аграрной политики, в качестве главного направления перспективного развития земледелия Новосергиевского сельского поселения можно выделить зерновое хозяйство. 

Зерновое хозяйство составляет основу специализации современного земледелия и его ведущая роль сохранится и в перспективе. Дальнейшее увеличение производства зерна в первую очередь связано с повышением урожайности зерновых культур посредством комплексной интенсификации отрасли. Важным направлением повышения эффективности зернового производства в современных условиях является использование экономически безопасных ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур, которые позволяют в несколько раз снизить затраты на производство единицы продукции.

Восстановление и укрепление производственного потенциала животноводства – еще одно из направлений современного развития поселения. Для обеспечения устойчивых темпов развития животноводства необходимо проведение следующих основополагающих мероприятий:

- совершенствование системы разведения сельскохозяйственных животных;

- укрепление кормовой базы, повышение оптимизации рационов кормов для сельскохозяйственных животных;

- сохранность молодняка животных, предупреждение и ликвидация паразитарных заболеваний;

- увеличение поголовья во всех группах сельскохозяйственных животных, приобретение высокопродуктивного мясного скота на условиях лизинга, расширение приобретения племенного скота.

Между администрацией МО Крыловский район и ООО «Степь» уже заключено инвестиционное соглашение на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция животноводческой фермы на 250 голов КРС» на общую сумму инвестиций 40 млн.руб.  Подготовлен бизнес-план, земельный участок предоставлен в аренду. Численность создаваемых рабочих мест – 20.
Что касается развития промышленной специализации территории поселения, то в настоящее время можно выделить основное направление –  добыча и переработка минерально-строительного сырья.

Развитию промышленности строительных материалов в Новосергиевском сельском поселении способствуют достаточно высокая сырьевая база, а также растущие потребности индустриального и жилищного строительства. На территории поселения существуют большие запасы глины (при этом разрабатывается только одно месторождение), на базе которых возможно увеличение производства строительных материалов действующим кирпичным заводом после его запланированной реконструкции.

Также запланировано развитие предприятия ООО «Новосергиевский элеватор». Для этих целей между  администрацией муниципального образования и ООО «Новосергиевский элеватор»  заключено инвестиционное соглашение по реализации инвестиционного проекта «Реконструкция Новосергиевского элеватора». Инвестиционный проект включает в себя мероприятия по восстановлению и реконструкции мощностей ООО «Новосергиевский элеватор», доведение объема приемки и хранения сельскохозяйственной продукции до 16 тыс. тонн. Общая сумма инвестиций – 53 млн. руб. Реализация проекта  предусмотрена на срок  2009-2014 гг. Численность создаваемых рабочих мест – 68 человек.

В перспективе рассматривается возможность расширения ассортиментной линии  ООО «Веста», которое занимается производством растительных масел.

Кроме того, в целях реализации Закона Краснодарского края «О государственной поддержке личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского края» в управлении сельского хозяйства создан отдел по развитию малого бизнеса и личных подсобных хозяйств. Назначены ответственные лица по работе с ЛПХ в администрациях сельских поселений.

Таким образом, в перспективе существующая отраслевая специализация производительных сил поселения претерпит некоторые изменения. В структуре базовых отраслей хозяйственного комплекса Новосергиевского сельского поселения, наряду с сельским хозяйством, выделится производство строительных материалов. С развитием этой отрасли степень влияния аграрного сектора на социально-экономическое развитие поселения несколько снизится. С этой точки зрения территория получит более устойчивый импульс развития, поскольку производство стройматериалов малозависимо от влияния природных условий.  

3.2. Расчет перспективной численности населения
Оценка демографического потенциала Новосергиевского сельского поселения на краткосрочную и среднесрочную перспективу выполнена по методу «передвижки возрастов». Суть метода заключается в отслеживании движения отдельных возрастных групп во времени в соответствии с прогнозными параметрами демографических компонентов (таблица 23). В процессе расчета существующее население станицы распределяется на пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Преимущества метода заключаются в его комплексности – он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.

 В основу прогноза положена концепция устойчивого социально-экономического развития поселения, а именно достижение целевых ориентиров по кардинальному повышению уровня и качества жизни населения, обеспечению высоких темпов экономического роста. 

На современном этапе перед органами государственной власти ставятся следующие задачи:

- повышение уровня рождаемости;

- кардинальное снижение показателей заболеваемости населения и смертности, в первую очередь детской;

- совершенствование системы здравоохранения и социальной сферы;

- создание комплекса благоприятных жизненных условий для населения.

Однако для решения проблемы обеспечения  неуклонного естественного роста населения Новосергиевского сельского поселения потребуется не один год. Реализация решений, предусмотренных генеральным планом, создаст новые предпосылки для дальнейшего социально-экономического развития проектируемой территории. Создание комфортной среды для проживания населения позволит повысить привлекательность проектируемой территории для мигрантов.

При расчете использованы следующие демографические характеристики:

- половозрастная структура населения станицы на 01.08.2010 год;

- прогнозные показатели рождаемости и смертности;

- прогнозные показатели миграции.

Параметры прогноза перспективной численности населения

Новосергиевского сельского поселения

Таблица 23
	Наименование
	Ед. изм.
	2010/2014
	2015/2019
	2020/2024
	2025/2030

	Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста
	ед
	1,384
	1,53
	1,674
	1,847

	Общий коэффициент смертности
	промилле
	11,0
	11,3
	11,2
	11,1

	Миграционный среднегодовой прирост
	чел
	5
	8
	11
	18


- данные являются среднегодовыми за пятилетние периоды.

Прогноз половозрастной структуры населения
Новосергиевского сельского поселения

Таблица 24
	Общая числен-

ность населения  (чел.)
	Половозрастные группы населения

	
	от 0 до 7 лет
	от 7 до 16 лет
	Итого населения моложе трудоспособного возраста
	женщины от 16 до 55 лет
	мужчины от 16 до 60 лет
	Итого трудоспособного населения
	женщины старше 55 лет
	мужчины старше 60 лет
	Итого населения старше трудоспособного возраста

	существующее положение (2010 год)

	3245
	208
	303
	511
	1117
	871
	1988
	481
	265
	746

	% в общей численности

	100
	6,41
	9,34
	15,75
	34,42
	26,84
	61,26
	14,82
	8,17
	22,99

	первая очередь строительства (2020год)

	3361
	297
	301
	598
	1 002
	854
	1 856
	628
	279
	907

	% в общей численности

	100
	8,84
	8,96
	17,8
	29,81
	25,41
	55,22
	18,68
	8,30
	26,98

	расчетный срок (2030 год)

	3506
	273
	389
	662
	1 057
	837
	1 894
	616
	334
	950

	% в общей численности

	100
	7,79
	11,09
	18,88
	30,15
	23,87
	54,02
	17,57
	9,53
	27,1


Предложенный вариант изменения численности населения представляет собой оптимистическую модель демографического развития и предполагает устойчивые темпы роста его численности вследствие кардинальных перемен в характере естественного и механического движений населения.

Таким образом, численность Новосергиевского сельского поселения на первую очередь генерального плана составит 3 361 человек, а к концу расчетного срока – 3 506 человек.

Перспективная численность населения
Новосергиевского сельского поселения

Таблица 25
	Наименование
	Население существующее (2010 год)
	Население на 1-ю очередь строительства (2020 год)
	Население на расчетный срок (2030 год)
	Население на долгосрочную перспективу (2045 год)

	Новосергиевское сельское поселение
	3245
	3361
	3506
	3726

	       ст. Новосергиевская
	2401
	2495
	2635
	2830

	        п. Водораздельный 
	131
	131
	131
	131

	        п. Ключевой
	283
	305
	310
	335

	        п. Отделения №1
	189
	189
	189
	189

	        п. Отделения №2 
	125
	125
	125
	125

	        п. Отделения №5
	116
	116
	116
	116

	        п. Отделения №6
	0
	0
	0
	0


На долгосрочную перспективу (2045 год), при условии сохранения закладываемых в прогноз тенденций, численность населения Новосергиевского сельского поселения может составить 3 726 человек.

3.3. Расчет проектной территории

Селитебная территория населенного пункта предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и производственных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, а также для размещения улиц, площадей, парков, скверов, бульваров и других мест общего пользования.

Расчет проектной территории муниципального образования Новосергиевское сельское поселение производится на основании проектной численности населения в соответствии с регламентом, установленным в постановлении Законодательного Собрания Краснодарского края №1381-П от 24 июня 2009 года «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края». 

Согласно приведенных расчетов по прогнозной численности населения Новосергиевского сельского поселения и значения коэффициента семейности, условно принимаемого равным 3, подлежит расселению: 

- на первую очередь строительства (2020 год) – 116 человек (39 семей);

- на расчетный срок (2030 г.) – 261 человек (87 семей);

- на долгосрочную перспективу (2045 год) – 481 человек (160 семей).

Прирастающее население предусматривается обеспечить необходимыми объектами различных видов обслуживания и новым жилым фондом.

В качестве основного типа в новом жилищном строительстве,  генеральным планом определена усадебная застройка с участком при доме 0,15 га. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учетом принятого размера приусадебного участка составляет 0,21 га на 1 дом.

Кроме того, проектом резервируются территории под жилищное строительство для расселения жителей Новосергиевского сельского поселения, в настоящее время проживающих в санитарно-защитных зонах предприятий (221 человек).

Таким образом, нормативная потребность в новой селитебной территории составит:

- на этапе первоочередного строительства (до 2020 г.) – 8,19 га;

- на расчетный срок генерального плана поселения (до 2030 г.) – 33,81 га, в том числе 15,54 га резервируется для расселения населения из санитарно-защитных зон;

На долгосрочную перспективу (до 2045 года) с учетом всех этапов реализации генерального плана потребность в новой селитебной территории составит 49,14 га.

3.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания выполнен на основании проектной численности населения в соответствии с регламентом, установленным в постановлении Законодательного Собрания Краснодарского края №1381-П от 24 июня 2009 года «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края».  (Приложение 6).
3.5. Проектируемая территориально-планировочная организация 
Генеральный план Новосергиевского сельского поселения устанавливает функциональное зонирование территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Генеральный план поселения определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории Новосергиевского сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на следующих принципах развития сельского поселения:

· выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

· определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

· разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов Новосергиевского сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.
Пространственная структура поселения представляет собой семь населенных пунктов – ст.Новосергиевская, п.Водораздельный, п.Ключевой, п.отделения №1 совхоза «Новосергиевский», п.отделения №2 совхоза «Новосергиевский», п.отделения №5 совхоза «Новосергиевский», п.отделения №6 совхоза «Новосергиевский», расположившихся вдоль автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения ст-ца Новосергиевская – ст-ца Новоивановская, подъезд к ст-це Новосергиевской, ст-ца Новопашковская – ст-ца Кугоейская, ст-ца Крыловская – ст-ца Новосергиевская.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крестьянско-фермерских хозяйств, фонда перераспределения, жилой и производственной застройкой. 

Производственные территории представлены предприятиями агропромышленного комплекса и сосредоточены, в основном, вблизи населенных пунктов Новосергиевского сельского поселения. На землях сельскохозяйственного назначения, расположены производственные территории: полевые станы, мастерские, молочно-товарные фермы, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.

На территории Новосергиевского сельского поселения находится месторождение Новосергиевского участка глин, расположенное в 1 км  к СВ от ст. Новосергиевской (лицензия КРД 03262 ТР, принадлежащая ООО "Пламя"), карьеры несанкционированной добычи глин (к СВ от ст.Новосергиевской), Кущевское подземное хранилище газа (в северной части поселения), Северный купол Северо-Екатериновского газоконденсатного месторождения (в юго-западной части поселения).

В настоящее время на территории Новосергиевского сельского поселения располагается 2 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству, а также 24 памятника археологии, из которых 12 курганных и групп, 12 отдельно стоящих курганов.
Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории поселения. Генеральный план содержит также проектное градостроительное зонирование населенных пунктов, направленное на оптимизацию использования территории, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. В границах населенного пункта предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, и других.

Одной из главных задач разработанного генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности. 
 Баланс территории поселения
(существующее положение и проектное решение)
Таблица 32
	Категория земель
	Площадь земель

	
	Существующее положение, га
	%
	На расчетный срок, га
	%

	Общая площадь земель Новосергиевского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.:
	24670,9
	100
	24670,9
	100

	1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.:
	391,11
	1,58
	491,58
	1,99

	ст. Новосергиевская
	248,40
	1,00
	310,30
	1,25

	п. Водораздельный
	21,76
	0,09
	45,46
	0,18

	п. Ключевой
	40,18
	0,16
	46,77
	0,19

	п. отделения №1 совхоза «Новосергиевский»
	20,12
	0,08
	22,36
	0,09

	п. отделения №2 совхоза «Новосергиевский»
	16,50
	0,07
	22,03
	0,09

	п. отделения №5 совхоза «Новосергиевский»
	22,39
	0,09
	24,46
	0,10

	п. отделения №6 совхоза «Новосергиевский»
	21,76
	0,09
	20,20
	0,09

	2. Земли сельскохозяйственного назначения
	20136,84
	81,63
	20036,37
	81,22

	3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения
	359,86
	1,46
	359,86
	1,46

	4. Земли водного фонда
	118,5
	0,48
	118,5
	0,48

	5. Земли фонда перераспределения
	3664,59
	14,85
	3664,59
	14,85


 3.5.1. Проектируемая территориально-планировочная организация 
населенных пунктов Новосергиевского сельского поселения
В основу планировочного решения территорий населенных пунктов положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, наличия водных пространств, а также автомобильных дорог федерального и регионального значения.

Генеральным планом градостроительного развития населенных пунктов предложены следующие решения: 

· функциональное зонирование территорий, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

· максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

· приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

· выявление сформировавшегося каркаса населенного пункта - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

· проектирование перспективного развития населенного пункта, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

· компактное развитие периферийных зон населенного пункта;

· развитие рекреационной зоны;

Прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения;
- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения. 

Генеральным планом предусматривается развитие жилой зоны в ст.Новосергиевской и п.Ключевом. Территориальное развитие населенных пунктов – п.Водораздельный, п.отделения №1 совхоза «Новосергиевский», п.отделения №2 совхоза «Новосергиевский», п.отделения №5 совхоза «Новосергиевский», проектом не рассматривается. Предполагается, что развитие жилой застройки будет происходить за счет её уплотнения.

Станица  Новосергиевская
Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории станицы ряд площадок, пригодных для освоения.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития станицы  на первую очередь строительства (до 2020 г.), на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).
Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности. 

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

· прогноз устойчивого развития станицы Новосергиевской в качестве центра сельского поселения;

· комплексное решение экологических и градостроительных задач.

При разработке генерального плана станицы  намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

· завершение формирования многофункционального общественного центра;

· создание общественного центра и подцентров на проектируемых территориях;

· создание рекреационной зоны станицы;

· развитие рекреационных территорий вдоль берегов реки Кавалерки и балки Макушина;

· реконструкция и благоустройство существующей застройки;

· новое строительство;

· развитие производственной зоны станицы;

· совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Станица Новосергиевская находится в центральной части земель сельского поселения. Территория станицы представляет собой единое планировочное образование, расположенное на пересечении автомобильной дороги регионального значения «Новосергиевская-Новоивановская» и автомобильной дороги межмуниципального значения «Крыловская-Новосергиевская».

 Для освоения на первую очередь строительства (до 2020г.), расчетный срок (до 2030г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны, расположенные в восточной и западной частях станицы Новосергиевской в виде кварталов индивидуальной жилой застройки. 

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Для создания завершенной композиции жилой зоны в существующих кварталах генпланом намечено строительство индивидуальных жилых домов на западной и восточной окраинах станицы. 

На расчетный срок проектом предусматривается создание на восточной окраине станицы жилого района с развитой сетью объектов обслуживания и отдыха населения.

Планировочное решение нового жилого района подчинено направлениям существующих и проектируемых планировочных ограничений: это проектируемый юго-западный обход, лесопосадок и грунтовых внутрихозяйственных дорог. Этим объясняется направление север-юг и запад-восток основных жилых улиц в жилой застройке и проектируемых дорог. Территориально-планировочная организация в проектных границах предусматривает деление территории на районы первоочередной, расчетного срока строительства и резервной (за расчетным сроком) застройки: 

· объекты первоочередного строительства размещены в центральных кварталах, а также в восточной части станицы, на территории проектируемого жилого района;

·  на расчетный срок – восточнее первоочередной застройки в восточной части станицы;

·  резервные территории жилой зоны расположены к востоку от первоочередных и на расчетный срок проектируемых кварталов (поэтапное освоение территории).

Для возможности размещения расчетного количества жителей станицы используется индивидуальная коттеджная застройка. Наибольшая плотность проектируемой застройки – на земельных участках в центральной части жилого массива и на территориях вокруг центров обслуживания. Предельные размеры земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предусматривается реконструкция существующего общественного центра и проектирование общественного центра в восточном жилом районе, образованных объектами, обеспечивающими полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующим нормативно необходимым согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений». 

Основной общественный центр станицы формируется на базе уже существующего центра, расположенного между улицами Школьной, Советской и переулком Театральным. Проектом предлагается развитие и реконструкция общественного центра со строительством дополнительных объектов обслуживания населения социального и коммунально-бытового назначения.
В зону рекреационного назначения входит парк у Дома культуры и спортивная площадка, расположенная в этом парке, а также сквер возле административного здания ОАО «Новосергиевское». Проектом предлагается реконструкция и благоустройство парка и сквера.
Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Проектом выделена основная производственная зона, расположенная в северной части населенного пункта на прилегающих территориях, которая проектом предложено реконструировать и модернизировать. Существующая производственная зона, расположенная на западной окраине станицы проектом сохраняется в существующих территориях, предлагается перепрофилирование предприятий в V класс вредности. Резервирование территорий для производственных предприятий предусмотрено на южной окраине станицы Новосергиевской. 
Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов. 

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения - вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием. 

Проектом сохраняются памятники истории и архитектуры, расположенные на территории сельского поселения с обозначением границ временных охранных зон. 
Поселок Ключевой

Генеральным планом развитие жилой зоны на расчетный срок поселка Ключевого предлагается в западной части, на отдаленную перспективу (за расчетный срок) в юго-восточной части населенного пункта. В центре поселка на свободных землях планируется первоочередное строительство жилой застройки со строительством здания общественного центра в составе: магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

В восточной части поселка проектируется зеленая зона в виде благоустроенного сквера с детскими игровыми площадками и спортивная площадка.

Подлежит благоустройству и дальнейшему озеленению территория населенного пункта.

Предусматривается реконструкция здания дома культуры с размещением библиотеки.

В центральной части поселка возле балки планируется создание небольшой рекреационной зоны.

Проектом сохраняются производственные предприятия, расположенные на северной окраине и в южной части поселка с созданием нормативной СЗЗ до жилой застройки.

Предусматривается реконструкция и усовершенствование технологии предприятий.

Для захоронения проектом предлагается использование проектируемого кладбища в станице Новосергиевской.

Проектом предусматривается полный комплекс инженерного оборудования территории поселка.

Поселок Водораздельный

Генеральным планом территориальное развитие п.Водораздельного не предусматривается. Предполагается, что развитие жилой застройки будет происходить за счет её уплотнения.

Общественные здания, сохраняются и используются по назначению. На перспективу предлагается общественное обслуживание дополнить современным объемом общественного комплекса в составе: магазины, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания.

Площадь общепоселкового центра целесообразно оформить рекреационной зоной в виде сквера и строительством спортивной площадки. 

Генеральным планом сохраняются с организацией нормативных санитарно-защитных зон производственные предприятия, расположенные вдоль границ населенного пункта, такие как: зерноток, весовая, мехдвор и производственная база бывшей СТФ №4.

В северо-западном направлении от поселка Водораздельного планируется строительство мусороперегрузочной станции.

Для новых захоронений на расчетный срок рекомендуется использовать проектируемое кладбище станицы Новосергиевской, предлагаемое восточнее существующего.

Проектом предусматривается на расчетный срок полный комплекс инженерной инфраструктуры.

Поселок отделения № 1

Учитывая, что в соответствии, с экономическим расчетом основанном на показателях демографического роста, прирост населения на расчетный срок в поселке не планируется, территориально-планировочная организация поселка отделения № 1 генеральным планом сохраняется, развитие жилой зоны не предусматривается.

Генеральный план сохраняет все существующие объекты общественного назначения и рекомендует их к реконструкции.

В центральной части населенного пункта резервируются участки под развитие подцентра культурно-бытового обслуживания в составе: 

- сельский клуб с библиотекой;

- магазины;

- предприятия общественного питания;

- предприятия бытового обслуживания.

Севернее подцентра культурно-бытового обслуживания предусматривается строительство детского сада с начальной школой, который будет обслуживать население п. отделений №№ 1 и 2.

Проектом сохраняются существующие производственные предприятия: мастерские, зерноток ООО «Степь», крестьянско-фермерские хозяйства с учетом создания нормативной СЗЗ до жилой застройки. Рекомендуется усовершенствование технологии предприятий, находящихся в непосредственной близости от жилой застройки с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Вдоль автомобильной дороги регионального значения «ст-ца Новосергиевская – ст-ца Новоивановская», проходящей по улице Новой в непосредственной близости от жилой застройки, предусматривается создание 50 метровой санитарно-защитной зоны. Для сохранения жилой застройки вдоль улицы Новой должны быть выполнены технические мероприятия, обеспечивающие снижение негативного воздействия от автодороги на существующую жилую застройку:

- устройство специальных экранов для снижения шумового воздействия;

- вертикальное озеленение прилегающей территории специальными породами деревьев, снижающими вредные выбросы от автотранспорта в атмосферу;

- остекленение окон в жилых домах материалом со специальными техническими характеристиками, снижающими шумовое воздействие.

В остальном, к мероприятиям генерального плана поселка относятся реконструкция и усовершенствование технологии предприятий производственной зоны для соблюдения нормативных размеров СЗЗ, реконструкция дорог, создание развитой инженерной инфраструктуры, инженерная подготовка территории.

Поселок отделения № 2

Поселок отделения № 2, расположенный в западной части сельского поселения на расстоянии 16 км от административного центра – станицы Новосергиевской, имеет достаточно рациональную планировочную структуру с четким функциональным зонированием территории.

Сфера обслуживания населения практически отсутствует, действует только фельдшерско-акушерский пункт.
Генеральный план предусматривает благоустройство и озеленение территории населенного пункта, реконструкцию здания фельдшерско-акушерского пункта.

В общественном центре поселка предусматривается создание сквера с малыми архитектурными формами, детскими игровыми площадками. Здесь же планируется строительство общественного комплекса, с минимальным количеством объектов обслуживания (магазины, кафе, КБО).

В поселке отделения №1 предлагается строительство сельского клуба с библиотекой и детского сада с начальной школой, которыми смогут пользоваться жители отделения №2.

Развитие жилой зоны согласно экономическим расчетам не планируется.

Все производственные предприятия генеральным планом сохраняются и используются по назначению, кроме расположенной в непосредственной близости от границ населенного пункта не действующей СТФ.

В связи с тем, что от СТФ, находящейся в западной части на прилегающих к поселку землях, не выдержан нормативный санитарный разрыв до существующей застройки, генеральным планом предлагается перепрофилирование восточной части территории фермы под коммунально-складскую зону.

Генеральным планом не планируется в поселках отделений №№ 1, 2 размещение кладбищ традиционного захоронения. На расчетный срок рекомендуется использовать для захоронения кладбище станицы Новоивановской Кущевского района.

Поселок отделения № 5

Поселок отделения №5, расположенный на расстоянии 0,5 км от автомобильной дороги межмуниципального значения «ст-ца Новопашковская – ст-ца Кугоейская», территориально-планировочную организацию сохраняет в существующих границах.

Из объектов соцкультбыта на территории поселка функционируют и предлагаются к реконструкции:

- дом культуры п.Отделения №5 совхоза «Новосергиевский»;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- магазины.

Генеральный план предусматривает благоустройство и озеленение территории населенного пункта

Производственная зона, в состав которой входят существующие предприятия:

- механизированный двор

- свинотоварная ферма, сохраняется на прежнем месте с созданием нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки.

Проектом вносится предложение по реконструкции и восстановлению молочно-товарной фермы, с созданием коммунально-складской зоны в южной части территории, для соблюдения санитарного разрыва до жилой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрен полный комплекс инженерной инфраструктуры, инженерная подготовка территории.

На расчетный срок рекомендуется использовать для захоронения существующее кладбище, расположенное в станице Новосергиевской.

Поселок отделения № 6

Поселок отделения №6, имеющий планировочную структуру, представленную тремя обособленными жилыми массивами, генеральным планом не развивается.

Генеральный план предусматривает дальнейшее благоустройство и озеленение населенного пункта, а также создание полного комплекса инженерной инфраструктуры.

Предусматривается реконструкция и усовершенствование технологии предприятий производственной зоны для соблюдения нормативных размеров СЗЗ.
 3.6.  Функциональное зонирование
Функциональное зонирование территории поселения
Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Новосергиевского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны. 

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

· определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

· привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

· разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования  Новосергиевское сельское поселение.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

· территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

· формирование рекреационных территорий;

· сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

· упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

· - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционной - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

· комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

· экономические предпосылки развития территории;

· проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Новосергиевское сельское поселение: 

· предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

· поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды; 

· направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

· содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.


На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

· зоны интенсивного градостроительного освоения;

· зоны сельскохозяйственного использования территории;

· зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения станицы Новосергиевской, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста.

Производственные территории представлены предприятиями агропромышленного комплекса и сосредоточены, в основном, вблизи населенных  пунктов Новосергиевского сельского поселения. 
Развитие получают производственные зоны расположенные вблизи станицы Новосергиевской. Производственные территории, находящиеся на окраинах населенных пунктов сельского поселения сохраняются в существующих границах. Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

Дальнейшее развитие предприятий промышленного района должно производиться за счет внутренних резервов на основе интенсивного использования территорий, модернизации и интенсификации производства. Основой обновления и развития объектов является интенсификация использования отведенных и застроенных территорий, улучшения состояния окружающей среды за счет технологического переоснащения промышленных объектов, использования современных эффективных технологий по инвестиционным проектам.
Также предполагается развитие придорожного сервиса вдоль автомобильной дороги регионального значения ст-ца Новосергиевская – ст-ца Новоивановская и автомобильной дороги межмуниципального значения «ст-ца Крыловская – ст-ца Новосергиевская».

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.
На территории поселения выделены земли сельскохозяйственного назначения это практически вся территория поселения.
Выделены также объекты и производства агропромышленного комплекса.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенного пункта.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

· Зоны рекреационного использования;

· Охраняемые природные ландшафты;

· Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

· Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.
Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами. 

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

1. санитарно-защитные зоны;

2. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

3. зоны охраны объектов культурного наследия;

4. водоохранные зоны;

5. зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

6. зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

7. зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов
Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании главного природного достояния – водно-болотных угодий, а также земель сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

· Жилая зона;

· Общественно-деловая зона;

· Производственная зона;

· Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

· Зона сельскохозяйственного использования;

· Рекреационная зона;

· Зона особо охраняемых территорий;

· Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

3.6.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Станица Новосергиевская
Жилая зона представлена территориями существующей застройки усадебного типа, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда.

Существующая планировочная структура территории станицы  представлена густой сеткой улиц разной ширины, которая образует кварталы различной площади. Жилые кварталы застроены одноэтажной усадебной застройкой с приусадебными участками, а также двухквартирными жилыми домами. По переулку Кущевскому расположены два малоэтажных многоквартирных дома.

Предусматривается поэтапное освоение территорий. Проектом определены территории для освоения на расчетный срок - до 2030 г. (в западной и восточной частях станицы) и резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком (в восточном направлении от станицы) - до 2045 г. как в существующих границах населенного пункта, так и за их пределами.

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,04 га до 0,5 га   в западной и восточной частях населенного пункта. 

Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 169,22 га.
Развитие жилой зоны поселка Ключевого на расчетный срок строительства проектом предусматривается в западной части населенного пункта.

В юго-восточной части поселка Ключевого резервируются территории для развития жилой застройки за расчетным сроком (до 2045 года).
Учитывая, что в соответствии, с экономическим расчетом основанном на показателях демографического роста, прирост населения на расчетный срок в поселках Водораздельный, отделения №№ 1,2,5,6 не планируется, территориально-планировочная организация населенных пунктов генеральным планом сохраняется, развитие жилой зоны не предусматривается.

Существующая усадебная застройка населенных пунктов сельского поселения подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении ее инженерным оборудованием.
Проектом выделены территории на расчетный срок (до 2030 г.), за расчетный срок строительства (до 2045 г.) – лист ГП-1, ГП-1.1, ГП-1.2.
Площадь территории жилой зоны на проектный срок п.Ключевой – 25,65 га.
Площадь территории жилой зоны на проектный срок п.отделения №1 – 13,03 га.
3.6.2. Жилая застройка. Жилищный фонд

В зонах жилой застройки основным типом для нового строительства принимается дом усадебного типа.

Расчетные объемы нового строительства определяются с учетом величины и динамики минимального уровня жилой обеспеченности жильем населения в среднем по Крыловскому району за последние 10 лет. Таким образом, каждые 10 лет среднюю жилищную обеспеченность населения планируется увеличивать на 2,4 м2  жилой площади на 1 человека.

Для прирастающего населения аналогичный расчетный показатель принимается равным 33,3 м2 на 1 человека, так как в среднем площадь комфортного доступного жилья принимается равной 100 м2 для одного дома. 

Примерные объемы жилищного строительства в Новосергиевском сельском поселении приведены в таблице 33.

Примерные объемы жилищного строительства
в Новосергиевском сельском поселении 

Таблица 33
	Наименование показателя
	Численность населения, чел.
	Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2
	Убыль жилищного фонда, тыс. м2
	Новое жилищное строительство, тыс. м2
	Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2
	Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2

	Первая очередь – 2020 год

	ст. Новосергиевская
	2495
	46,92
	-
	8,79
	55,71
	22,3

	п. Водораздельный 
	131
	3,97
	-
	0
	3,97
	30,3

	п. Ключевой
	305
	7,05
	-
	0,73
	7,78
	25,5

	п. Отделения №1
	189
	3,97
	-
	0,45
	4,42
	23,3

	п. Отделения №2 
	125
	3,43
	-
	0
	3,43
	27,4

	п. Отделения №5
	116
	3,51
	-
	0
	3,51
	30,0

	п. Отделения №6
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	Всего по поселению
	3361
	68,85
	-
	9,97
	78,82
	23,5

	Расчетный срок – 2030 год

	ст. Новосергиевская
	2635
	43,9
	3,02
	23,63
	67,53
	25,6

	п. Водораздельный 
	131
	3,7
	0,27
	0,3
	4,0
	30,5

	п. Ключевой
	310
	6,25
	0,8
	3,16
	9,41
	30,4

	п. Отделения №1
	189
	3,44
	0,53
	1,62
	5,06
	26,8

	п. Отделения №2 
	125
	3,43
	-
	0
	3,43
	27,4

	п. Отделения №5
	116
	3,51
	-
	0
	3,51
	30,3

	п. Отделения №6
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по поселению
	3506
	64,23
	4,62
	28,71
	92,94
	26,5


Таким образом, потребность в новом жилищном фонде на 1 очередь строительства составит 9,97 тыс. м2, и общая площадь жилищного фонда будет равной 78,82 м2.

На расчетный срок генерального плана (2010-2030 гг.) потребность жилищного строительства составит 28,71 тыс. м2, и площадь общего жилого фонда ориентировочно будет равна 92,94 м2. 

Жилищная обеспеченность населения в среднем по поселению на расчетный срок составит 26,5 м2 на одного человека.
На долгосрочную перспективу (2045 год) общая площадь жилищного фонда Новосергиевского сельского поселения ориентировочно составит  108,13 тыс. м2.

3.6.3.  Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона охватывает, прежде всего, основной общественный центр населенного пункта, общественный центр проектируемого жилого района и территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные генеральным планом для размещения объектов общественно-делового назначения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона станицы Новосергиевской представлена: 

- реконструируемым общественным центром станицы, расположенным по улице Школьной, на пересечении с переулком Кущевским  и переулком Театральным.
- общественным  центром проектируемого жилого района в восточной части станицы;

- центрами обслуживания производственной зоны в северной, северо-восточной и западной частях станицы,
а также проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и на проектируемых участках. 

Основной общественный центр станицы Новосергиевской формируется на базе уже существующего центра, расположенного по улице Школьной, на пересечении с переулком Кущевским  и переулком Театральным.

 В общественном центре размещаются административно-хозяйственные учреждения общественного назначения: банки, учреждения связи, управления, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания, спортивные сооружения, дом культуры, благоустроенный парк и магазины. 
По улице Школьной в общественном центре станицы расположены участки детского дошкольного учреждения,  общеобразовательной школы и физкультурно-оздоровительного комплекса.
В жилых кварталах располагаются магазины.

Проектом предусматривается реконструкция существующих зданий и сооружений и строительство новых объектов культурно-бытового обслуживания.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

Площадь территории общественно-деловой зоны ст. Новосергиевской на расчетный срок составляет 12,6 га.
Общественно деловая зона п.Ключевой, п.Водораздельный, отделение №1, отделение №2, отделение №5, отделение №6 проектом рассматривается на уже сложившихся территориях с сохранением и  реконструкцией существующих общественных зданий, а также дополнения различными зданиями обслуживания населения.

Площадь общественно деловой зоны на проектный срок: п.Ключевой – 0,63 га; п.Водораздельный – 0,66 га; отделение №1 – 0,32 га; отделение №2 – 0,27 га; отделение №5 – 0,82 га.
3.6.4. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания станицы Новосергиевской как административного центра муниципального образования Новосергиевское  сельское поселение с учетом уже сложившихся факторов.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения на территории сельского поселения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появления новых видов услуг (Интернет-клуб, видеотека, специализированные спортклубы), так и количественного порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного комплекса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в поселении не полностью обеспечивает потребности населения.

В станице Новосергиевской предусматривается трехступенчатая система учреждений соцкультбыта.

1.Учреждения эпизодического пользования общепоселкового назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, административные учреждения и деловые центры.

2.Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др.

3.Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности. 
Генеральный план определяет зону размещения учреждений административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения. Конкретное расположение каждого проектируемого объекта строительства определяется на следующих стадиях проектирования. Проектируемые объекты  обслуживания населения в соответствии с проектной потребностью представлены в таблице 34.
Таблица 34
	№ п.п.
	Наименование    
	Единица измерения
	Норма 
	По проекту
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	ст. Новосергиевская
	
	
	
	

	1. 
	Внешкольные учреждения
	место
	10% от общего числа школьников
	33
	в существующей общественно-деловой зоне 

	2. 
	Амбулаторно-поликлиническая сеть
	посещение в смену
	18,15 на 1 тыс. жителей
	51
	

	3. 
	Молочные кухни
	порция в сутки
	4 на 1 ребенка до года
	140
	 в проектируемой общественно-деловой зоне 

	4. 
	Бассейны крытые и открытые общего пользования
	кв.м. зеркала воды
	25 на 1 тыс. человек
	2650
	 в проектируемой общественно-деловой зоне 

	5. 
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	300

на 1 тыс. чел.
	644
	на всей территории населенного пункта

	10.
	Предприятия общественного питания
	посадочное место
	40

на 1 тыс. чел.
	62
	в существующей общественно-деловой зоне 

	11.
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	7

на 1 тыс. чел. 
	17
	на всей территории населенного пункта

	12.
	Прачечные
	кг белья в смену
	60

на 1 тыс. чел
	169
	в проектируемом здании бытового обслуживания

	13.
	Химчистки

самообслуживания
	кг вещей в смену
	1,2
на 1 тыс.чел для населенного пункта
	3
	в проектируемом здании бытового обслуживания

	14.
	Химчистки – фабрики химчитски
	кг вещей в смену
	2,3
на 1 тыс.чел для населенного пункта
	6
	

	15.
	Бани
	помывочное место
	7

на 1 тыс. чел.
	19
	в проектируемой застройке

	15.
	Гостиницы
	место
	6 на 1 тыс. чел
	17
	в существующей общественно-деловой зоне 

	
	п. Водораздельный
	
	
	
	

	1.
	Детские дошкольные учреждения
	место
	50% от кол-ва детей дошкольного возраста
	5
	в проектируемом общественном центре

	
	Общеобразовательные школы
	место
	100%

Обеспеченности 1-9 кл.,

20%

Обеспеченности 10-11 кл.
	17
	

	
	Спортивный зал общего пользования 
	кв.м площади пола 
	80 на 1 тыс. чел.
	10
	 в проектируемой общественно-деловой зоне  

	
	Клубы
	зрительские места
	80 на 1 тыс. чел.
	10
	

	
	Сельские библиотеки
	тыс.единиц

хранения
	4,5 на 1 тыс.человек
	1
	

	2.
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	300

на 1 тыс.чел.
	39
	в проектируемом общественном центре

	3.
	Предприятия общественного питания
	место
	40

на 1 тыс.чел.
	5
	в проектируемом общественном центре

	4.
	Предприятие бытового обслуживания
	рабочее место
	7

на 1 тыс.чел. 
	1
	в проектируемом общественном центре

	15.
	Бани
	помывочное место
	7

на 1 тыс. чел.
	1
	в проектируемой застройке

	
	п. Ключевой
	
	
	
	

	1.
	Детские дошкольные учреждения
	место
	50% от кол-ва детей дошкольного возраста
	13
	в проектируемом общественном центре

	
	Общеобразовательные школы
	место
	100%

Обеспеченности 1-9 кл.,

20%

Обеспеченности 10-11 кл.
	38
	

	
	Спортивный зал общего пользования 
	кв.м площади пола 
	80 на 1 тыс. чел.
	25
	 в проектируемой общественно-деловой зоне  

	
	Сельские библиотеки
	тыс.единиц

хранения
	4,5 на 1 тыс.человек
	1
	

	2.
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	300

на 1 тыс.чел.
	93
	в проектируемом общественном центре

	3.
	Предприятия общественного питания
	место
	40

на 1 тыс.чел.
	12
	в проектируемом общественном центре

	4.
	Предприятие бытового обслуживания
	рабочее место
	7

на 1 тыс.чел. 
	2
	в проектируемом общественном центре

	15.
	Бани
	помывочное место
	7

на 1 тыс. чел.
	2
	в проектируемой застройке

	
	п. отделения № 1
	
	
	
	

	1.
	Детские дошкольные учреждения
	место
	50% от кол-ва детей дошкольного возраста
	7
	в проектируемом общественном центре

	
	Общеобразовательные школы
	место
	100%

Обеспеченности 1-9 кл.,

20%

Обеспеченности 10-11 кл.
	21
	

	
	Спортивный зал общего пользования 
	кв.м площади пола 
	80 на 1 тыс. чел.
	15
	 в проектируемой общественно-деловой зоне  

	
	Клубы
	зрительские места
	80 на 1 тыс. чел.
	15
	

	
	Сельские библиотеки
	тыс.единиц

хранения
	4,5 на 1 тыс.человек
	1
	

	2.
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	300

на 1 тыс.чел.
	33
	в проектируемом общественном центре

	3.
	Предприятия общественного питания
	место
	40

на 1 тыс.чел.
	8
	в проектируемом общественном центре

	4.
	Предприятие бытового обслуживания
	рабочее место
	7

на 1 тыс.чел. 
	1
	в проектируемом общественном центре

	15.
	Бани
	помывочное место
	7

на 1 тыс. чел.
	1
	в проектируемой застройке

	
	п. отделения № 2
	
	
	
	

	1.
	Детские дошкольные учреждения
	место
	50% от кол-ва детей дошкольного возраста
	6
	в проектируемом общественном центре

	
	Общеобразовательные школы
	место
	100%

Обеспеченности 1-9 кл.,

20%

Обеспеченности 10-11 кл.
	16
	

	
	Спортивный зал общего пользования 
	кв.м площади пола 
	70 на 1 тыс. чел.
	10
	 в проектируемой общественно-деловой зоне  

	
	Клубы
	зрительские места
	80 на 1 тыс. чел.
	10
	

	
	Сельские библиотеки
	тыс.единиц

хранения
	4,5 на 1 тыс.человек
	1
	

	2.
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	300

на 1 тыс.чел.
	38
	в проектируемом общественном центре

	3.
	Предприятия общественного питания
	место
	40

на 1 тыс.чел.
	5
	в проектируемом общественном центре

	4.
	Предприятие бытового обслуживания
	рабочее место
	7

на 1 тыс.чел. 
	1
	в проектируемом общественном центре

	15.
	Бани
	помывочное место
	7

на 1 тыс. чел.
	1
	в проектируемой застройке

	
	п. отделения № 5
	
	
	
	

	1.
	Детские дошкольные учреждения
	место
	50% от кол-ва детей дошкольного возраста
	6
	в проектируемом общественном центре

	
	Общеобразовательные школы
	место
	100%

Обеспеченности 1-9 кл.,

20%

Обеспеченности 10-11 кл.
	17
	

	
	Спортивный зал общего пользования 
	кв.м площади пола 
	70 на 1 тыс. чел.
	9
	 в проектируемой общественно-деловой зоне  

	
	Клубы
	зрительские места
	80 на 1 тыс. чел.
	9
	

	
	Сельские библиотеки
	Тыс.единиц

хранения
	4,5 на 1 тыс.человек
	1
	

	3.
	Предприятия общественного питания
	место
	40

на 1 тыс.чел.
	5
	в проектируемом общественном центре

	4.
	Предприятие бытового обслуживания
	рабочее место
	7

на 1 тыс.чел. 
	1
	в проектируемом общественном центре

	15.
	Бани
	помывочное место
	7

на 1 тыс. чел.
	1
	в проектируемой застройке


3.6.5. Производственная зона

Производственная зона населенных пунктов состоит из предприятий агропромышленного комплекса. Это, в основном, территории, предназначенные для хранения и ремонта техники, полевые станы, молочно-товарные фермы, предприятия переработки.

При планировке производственных зон необходимо уделять большое внимание упорядочению подъездных путей.

В целях обеспечения устойчивого экономического развития поселения и обеспечения экономически активного населения рабочими местами, генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие существующих производственных объектов.

Таблица 35
	№ п/п


	Наименование
	Кол-во
	Ориентировочные СЗЗ
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	ст.Новосергиевская

	32
	Склад 
	1
	50
	существ.

	33
	Газовое хозяйство 
	1
	-
	существ.

	34
	Здание «Пекаря» склад семян
	1
	-
	существ.

	35
	Пекарня , маслобойня, мельница «Пекарь»
	1
	50
	существ.

	36
	КФХ ООО «Универсал»
	1
	50
	существ.

	37
	КФХ ООО «Альфа»
	1
	50
	существ.

	38
	Пчеловодство ЗАО «Новосергиевское»
	1
	-
	существ.

	39
	Кирпичный завод ООО «Пламя» 
	1
	300
	существ.

	40
	ООО  «Веста» маслоцех
	1
	100
	существ.

	41
	Мастерская
	1
	50
	существ.

	42
	7 Отделение. Зерноток ООО «Новосергиевское»
	1
	100
	существ.

	43
	ООО «Новосергиевский элеватор» 
	1
	100
	существ.

	п. Ключевой, п. Водораздельный

	9
	Склады 
	3
	50
	существ.

	10
	МТМ
	1
	50
	существ.

	11
	Пруды зарыбленные КФХ Ефанов С. В.
	1
	-
	существ.

	12
	СПК
	1
	-
	существ.

	13
	Весовая
	1
	-
	существ.

	14
	Весовая
	1
	-
	существ./перепроф.

	15
	СТФ
	1
	300
	существ./перепроф.

	16
	Мусороперерабатывающий завод
	1
	500
	проектир.

	п. отделения № 1,2,5,6

	8
	КФХ
	3
	50
	сущ.

	9
	Мастерские, зерноток
	1
	50
	сущ.

	10
	Ток  ООО «Степь»
	1
	50
	сущ.

	11
	СТФ
	1
	100
	сущ.

	12
	МТФ
	2
	100
	сущ./перепроф.

	13
	ПТФ
	2
	100
	не действ.


Площадь территории производственной зоны ст.Новосергиевской – 11,23 га

На территории сельского поселения вне границ населенного пункта генеральным планом запланированы следующие мероприятия.

· Северная и северо-восточная окраина ст.Новосергиевской – кирпичный завод ООО «Пламя», маслоцех ООО «Веста», элеватор, склад семян «Пекарь» сохраняются на проектный период, предлагается их реконструкция, усовершенствование технологии предприятий, западная – не действующий свинокомплекс ЗАО «Новосергиевское», не действующая ферма крупного рогатого скота предлагается перепрофилировать под предприятия IV- V класса санитарной классификации предприятий (СанПиН 2.2.1/2.1.1ю1200-03), зерноток и ремонтные мастерские используются по назначению ; 

· Западнее и севернее п. Водораздельного – зерноток, весовая, мехдвор и производственная база бывшей СТФ № 4 используются по назначению;

· Северная окраина п.Ключевого – производственная база используется по назначению, предусматривается реконструкция и усовершенствование технологии предприятия; северо-западнее поселка зарыбленные пруды КФХ сохраняются;

· Северо-западная окраина п. отделения №1 совхоза «Новосергиевский» – мастерские, зерноток ООО «Степь», КФХ сохраняются в существующих границах и используются по назначению.

·  Северная окраина п. отделения №2 совхоза «Новосергиевский» – крестьянско-фермерское хозяйство используется по назначению, на западе – восточную часть территории свино-товарной фермы (не действующей) генеральным планом предлагается перепрофилировать под коммунально-складскую зону.
· Севернее п. отделения №5 совхоза «Новосергиевский» – проектом вносится предложение по реконструкции и восстановлению с созданием коммунально-складской зоны в южной части территории молочно-товарной фермы, свино-товарная ферма сохраняется на прежнем месте с созданием нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки, мехдвор, расположенный на юге используется по назначению;

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.
На расчетный срок (20 лет) постоянное население Новосергиевского сельского поселения составит 3506 человека. Из этого следует, согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95, что  требуемое количество пожарных депо – 1 шт., а пожарных автомобилей 2 единицы. Из них специальных пожарных автомобилей - автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица. Намечено строительство пожарного депо на 2 автомашины по улице Школьной на территории автогаража ООО «Новосергиевское». 
3.6.6.  Зона инженерной и транспортной инфраструктур
Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

А. Зона транспортной инфраструктуры.

Внешний транспорт.

В настоящее время на территории поселения действует автомобильный транспорт.

К зоне транспортной инфраструктуры относится территория придорожной полосы автодорог регионального значения ст-ца Новосергиевская – ст-ца Новоивановская, подъезд к ст-це Новосергиевской и автодорог межмуниципального значения ст-ца Новопашковская – ст-ца Кугоейская, ст-ца Крыловская – ст-ца Новосергиевская, предназначенные для размещения проектируемых объектов придорожного сервиса при условии согласования с организацией, осуществляющей управление автодорогой. Рекомендуется строительство гостиниц, кафе, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, АЗС, стоянок и т.п.
Разрешенными видами использования в данной подзоне являются:

- мотели для легкового и грузового автотранспорта;

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- предприятия по обслуживанию транспортных средств; 

- предприятия общественного питания;

- магазины.

Улично-дорожная сеть

Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 

В населенных пунктах Новосергиевского сельского поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.
Улично-дорожная сеть проектировалась в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий: 

-поселковая дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;

-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения. 

Проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

3.6.7.  Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона охватывает также прибрежные территории реки Кавалерки и балки Макушина, активно используемые населением для отдыха. Вдоль берегов реки Кавалерки проектом зарезервированы территории под развитие рекреационной зоны. Здесь предполагается разместить базы отдыха и автокемпинги.

Рекреационная зона станицы Новосергиевской представлена парком в существующем общественном центре, сквером при Доме культуры, парками и скверами в проектируемых общественных центрах и подцентрах в восточной части станицы. В парках и скверах предлагается разместить аттракционы, площадки для отдыха и спорта, разбить пешеходные аллеи, дорожки.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

3.6.8.  Зона сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Изменение целевого использования земель включенных в границу населенного пункта будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

3.6.9.  Зона особо охраняемых территорий
В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. 

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены следующие типы зон ограничения использования: 

· территории памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов; 

· временная охранная зона памятников истории и культуры (архитектуры, археологии);

· водоохранная зона – от реки Кавалерки – 200 метров, балки Макушина – 50 метров.
Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

·  водоохранные зоны рек, каналов, водоемов;

·  зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

·  зоны территории ЛЭП;

·  санитарно-защитные зоны от восстанавливаемых производственных предприятий;

·  территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии;

·  зона регулированного рекреационного использования.

По существующим данным государственного списка на территории Новосергиевского сельского поселения выявлено 24 памятника археологии, из них 12 курганных групп, 12 отдельно стоящих курганов.
В настоящее время на территории Новосергиевского сельского поселения располагается 2 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству. 

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. На территории охранной зоны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 06.06.2002 №487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны».

При разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

3.6.10. Зона специального назначения

К зоне специального назначения относятся территории: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил. 

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.
К зоне специального назначения Новосергиевского сельского поселения относятся территория существующего кладбища традиционных захоронений, расположенного в юго-западной части станицы Новосергиевской, проектируемый полигон сбора и сортировки твердых бытовых отходов, их санитарно-защитные зоны. Проектом предусматривается расширение существующего кладбища в восточном направлении.
Согласно проекту «Генеральная схема санитарной очистки Крыловского района Краснодарского края», выполненному ФГУП «ФЦ БОО» ЮО Госстроя РФ в 2005 г., территория существующей несанкционированной свалки мусора на востоке станицы Новосергиевской подлежит рекультивации. В северо-западном направлении от поселка Водораздельного планируется строительство мусороперегрузочной станции.

Подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

Баланс территории поселения (проектное решение)

Таблица 36
	Категория земель
	Площадь земель

	
	На расчетный срок. , га
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь земель Новосергиевского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.
	24670,90
	100

	1.Земли населенных пунктов всего, 

в т.ч. 
	491,58
	1,99

	ст. Новосергиевская
	310,30
	1,25

	п. Водораздельный
	45,46
	0,18

	п. Ключевой
	46,77
	0,19

	п. отделения №1 совхоза «Новосергиевский»
	22,36
	0,09

	п. отделения №2 совхоза «Новосергиевский»
	22,03
	0,09

	п. отделения №5 совхоза «Новосергиевский»
	24,46
	0,10

	п. отделения №6 совхоза «Новосергиевский»
	20,20
	0,09

	2. Земли сельскохозяйственного назначения
	20036,37
	81,22

	3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения
	359,86
	1,46

	4. Земли водного фонда
	118,5
	0,48

	5 Земли фонда перераспределения
	3664,59
	14,85


3.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На момент проектирования установленных (окончательных) зон с особыми условиями использования на территории сельского поселения не зарегистрировано.

Санитарно-защитные зоны
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания должен быть, разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

На схеме ограничений использования территорий (чертеж ГП – 4) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

По существующим данным государственного списка на территории Новосергиевского сельского поселения выявлено 24 памятника археологии, из них 12 курганных групп, 12 отдельно стоящих курганов.
В настоящее время на территории Новосергиевского сельского поселения располагается 2 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству. 

Список объектов культурного наследия

Таблица 44
	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объек​та
	Номер по гос. списку
	Реш. о пост. на гос. охр.
	Кат. ис​т.-куль​т. знач.
	Вид па​м.
	Примечание

	СТАНИЦА НОВОСЕРГИЕВСКАЯ

	1
	Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1965 г. 
	ст-ца Новосергиевская,
ул. Школьная, 12
	1658
	63
	Р
	И
	

	2
	Памятник В.И. Ленину,

1938 г.
	ст-ца Новосергиевская, 
у здания дирекции Новосергиевского завода
	1668
	63
	Р
	МИ
	

	Количество объектов
	И

МИ
	1

1
	итого по поселению 2


На чертеже ГП–4 представлены памятники архитектуры, монументального искусства и истории с их временными охранными зонами.

Список памятников археологии, расположенных на территории Новосергиевского сельского поселения

Таблица 45
	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение

объек​та
	Номер по госу​дарст​венному списку
	Распо-ложе-ние памят-ика на схеме

(№ листа)
	№ курга-на в группе
	Высота

кургана

м
	Диа-метр

кургана,

м
	Охранная зона

кургана

м
	Реше​ние о поста​новке на гос. охрану
	Катего​рия ис​торико-куль​турно-го значе​ния

	1.
	Курганная группа
"Воровская"
(2 насыпи)
	ст-ца Новосергиевская, 

4,7 км к юго-юго-западу от станицы
	7481
	3
	1
	0,3
	20
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	
	
	
	
	
	2
	0,3
	20
	50
	
	

	2.
	Курганная группа
"Бакунов 1"
(2 насыпи- 1 насыпь не прослеживается
	ст-ца Новосергиевская,

3,3 км к юго-западу от станицы
	7482
	3
	
	0,3
	20
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	3.
	Курган 
"Бакунов 2"
	ст-ца Новосергиевская,

4,4 км к юго-западу от станицы


	7483
	3
	
	0,3

	20
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	4.
	Курганная группа
"Бакунов 1"
(3 насыпи)
	ст-ца Новосергиевская, 

6,5 км к западу-юго-западу от станицы
	7484
	3
	1
	0,3
	30
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	
	
	
	
	
	2
	1,3
	30
	50
	
	

	
	
	
	
	
	3
	0,3
	26
	50
	
	

	5.
	Курган 
"Новосергиевский 8"
	ст-ца Новосергиевская,

0,3 км к северу от станицы на насыпи находиттся тренга
	7485
	2
	
	0,3
	20
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	6.
	Курганная группа
"Макушин" 
(4 насыпи)
	ст-ца Новосергиевская,

3,2 км к юго-востоку от станицы
	7486
	3
	1
	0,4
	24
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	
	
	
	
	
	2
	0,3
	24
	50
	
	

	
	
	
	
	
	3
	1,1
	30
	50
	
	

	
	
	
	
	
	4
	0,3
	24
	50
	
	

	7.
	Курган 
"Новосергиевский 1"
	ст-ца Новосергиевская,

2,3 км к северу от 1-го отделения 

АОЗТ "Новосергиевское"
	7487
	2
	
	1,1
	35
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	8.
	Курганная группа
"Новосергиевская 2"
(3 насыпи)

	ст-ца Новосергиевская,

3 км к северо-востоку от 1-го отделения АОЗТ "Новосергиевское"
	7488
	2
	1
	0,6
	24
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	
	
	
	
	
	2
	1,0
	28
	50
	
	

	
	
	
	
	
	3
	0,8
	26
	50
	
	

	9.
	Курганная группа
"Новосергиевская 3"
(3 насыпи)
	ст-ца Новосергиевская,

1,5 км к юго-западу от 1-го отделения 
	7489
	2
	1
	2,1
	40
	75
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	
	
	
	
	
	2
	0,4
	30
	50
	
	

	
	
	
	
	
	3
	0,4
	28
	50
	
	

	10.
	Курган 
"Новосергиевский 4"
	ст-ца Новосергиевская,

2,5 км к югу от 2-го отделения 
	7490
	3
	
	0,3
	30
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	11.
	Курганная группа
"Новосергиевская 5"
(3 насыпи)
	ст-ца Новосергиевская,

4 км к востоку от 2-го отделения 
	7491
	2
	1
	0,4
	25
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	
	
	
	
	
	2
	0,4
	24
	50
	
	

	
	
	
	
	
	3
	0,4
	26
	50
	
	

	12.
	Курган 
"Новосергиевский 6"

	ст-ца Новосергиевская,

1,2 км к западу-юго-западу от 2-го отделения 
	7492
	2
	
	0,5
	28
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	13.
	Курганная группа
"Новосергиевская 7"
(2 насыпи)
	ст-ца Новосергиевская,

2,5 км к востоку от 2-го отделения 
	7493
	2
	1
	0,5
	30
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	
	
	
	
	
	2
	0,4
	28
	50
	
	

	14.
	Курган 
"Новосергиевский 8"
	ст-ца Новосергиевская,

1,5 км к востоку-юго-востоку от 2-го отделения 
	7494
	2
	
	0,3
	28
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	15.
	Курганная группа
"Новосергиевская 9"
(3 насыпи)
	ст-ца Новосергиевская,

2,5 км к юго-востоку от 2-го отделения
	7495
	2
	1
	0,4
	30
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	
	
	
	
	
	2
	0,3
	26
	50
	
	

	
	
	
	
	
	3
	0,3
	20
	50
	
	

	16.
	Курганная группа
"Новосергиевская 10"
(5 насыпей)
	ст-ца Новосергиевская,

2,5 км к юго-западу от 3-го отделения 


	7496
	2
	1
	0,5
	30
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	
	
	
	
	
	2
	0,3
	26
	50
	
	

	
	
	
	
	
	3
	1
	28
	50
	
	

	
	
	
	
	
	4
	0,5
	24
	50
	
	

	
	
	
	
	
	5
	0,3
	20
	50
	
	

	17.
	Курган 
"Новосергиевский 11"
	ст-ца Новосергиевская,

1,6 км к югу от 3-го отделения 
	7497
	3
	
	0,3
	30
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	18.
	Курганная группа
"Новосергиевская 12"
(2 насыпи-
1 насыпь не прослеживается)
	ст-ца Новосергиевская,

2 км к юго-востоку от 3-го отделения 
	7498
	3
	
	1,1
	30
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	19.
	Курган 
"Гезов 7"

	ст-ца Новосергиевская,

2,3 км к юго-востоку от 5-го отделения 
	7499
	3
	
	0,4
	30
	50
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	20.
	Курган 
"Гезов 8"

	ст-ца Новосергиевская,

2,8 км к юго-юго-западу от 5-го отделения 
	7500
	3
	
	2
	35
	75
	№ 4-р
313-КЗ
	Р

	21.
	Курганная группа
(2 насыпи)
	ст.Новосергиевская ЗАО "Новосерги-евское",14,5 км к юго-востоку от кладбища, левый берег 

р. Кавалерка
	В
	3
	1
	0,8
	30
	50
	3-р
	В

	
	
	
	
	
	2
	0,6
	25
	50
	
	

	22.
	Курган
(насыпь не прослеживается
	ст.Новосергиевская ЗАО "Новосер

гиевс-кое"0,5 км к северо-западу от отд. №6 
	В
	3
	
	
	
	
	3-р
	В

	23.
	Курган
(насыпь не прослеживается)

	ст. Новосергиевская 

0,1 км к северу от северной окраины 
	В
	2
	
	
	
	
	3-р
	В

	24.
	Курган
	ст.Новосергиевская,

0,75км к северо-северо-западу от 2-отделения


	В
	2
	
	0,4
	20
	50
	
	В


Водоохранные зоны
Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением ЗСК Краснодарского края от15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края». На территории Новосергиевского сельского поселения установлена 200-метровая водоохранная зона от реки Кавалерки и 50-метровая  от балки Макушина.
В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Зоны охраняемых объектов
Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.
Зона земель особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

3.8. Инженерная подготовка территории
Инженерная подготовка территории Новосергиевского сельского поселения Крыловского района на стадии разработки генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов.

Новосергиевское сельское поселение расположено в северной части Крыловского района. В его состав входит ст.Новосергиевская, п.отд.№1 совхоза «Новосергиевский», п.отд.№2 совхоза «Новосергиевский»,  п.Ключевой, п.Водораздельный, п.отд.№5 совхоза «Новосергиевский», п.отд.№6 совхоза «Новосергиевский». 

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий, выполненного инженерно-геологической партией ООО «ГеоАрхСтройПроект» в 2007 году для проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Крыловский район Краснодарского края», к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- затопление в период выпадения катастрофических осадков;

- заболачивание устьев балок;

- просадка грунтов;

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

К подтопленным площадям отнесены участки ложбин стока в разных частях проектируемой территории.

Затопление территории поверхностными водами распространено в излучинах рек Кавалерка, Гезова (притоки реки Ея), обводненных балках Бакумова, Макушина, Чайная и в ложбинах стока во время паводков, в период выпадения катастрофических осадков.

Заболачивание территории развито в устьях балок.

Эрозионно-аккумулятивные процессы на проектируемой территории распространены в балках, оврагах и ложбинах. 

Просадка грунтов наблюдается в пределах надпойменных террас, на склонах и водоразделах.

Дефляция наиболее активно протекает в период черных пыльных бурь.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″, СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″, СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и учитывая технические решения, принятые при разработке раздела «Инженерная подготовка территории» для генерального плана Новосергиевского сельского поселения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов, а именно:

· понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

· защита от подтопления и затопления;

· противоэрозионные мероприятия;

· защита от дефляции.

3. Благоустройство водоемов.

4. Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: просадка грунтов, подземные воды обладают агрессивными свойствами различной степени к бетонам и железебетонным конструкциям в ложбинах стока, склонах и водоразделе, повышенная сейсмичность.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» в М 1:25000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

3.8.1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Организация водостоков

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Новосергиевского сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

· строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов, входящих в границы проектируемого сельского поселения, и перспектив их развития;

· восстановление основных водоотводящих трактов;

· строительство открытых водоотводящих каналов;

· строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

· планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Рельеф проектируемой территории характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Схемой инженерной подготовки территории предполагается организация поверхностного водостока со всей проектируемой территории.

Для ст.Новосергиевской институтом ОАО «ИТРКК» в 2008г. был разработан генеральный план, в состав которого входит раздел пояснительной записки «Инженерная подготовка территории» и чертежи «Схема инженерной подготовки территории М 1:5000». При разработке раздела учитывались расчетные расходы поверхностных сточных вод формирующихся  в пределах селитебной территории населенного пункта.

Согласно решениям ранее разработанного генерального плана на проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части населенных пунктов, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Общий объем стока в границах проекта генерального плана населенных пунктов Новосергиевского сельского поселения  составляет 2945 л/сек.га, в том числе: 

· п.Отделение №1 совхоза "Новосергиевский" - водосборный бассейн №1 - 22.6 га - 146 л/сек га;

· п.Отделение №2 совхоза "Новосергиевский"- водосборный бассейн №2 - 24.4 га - 158  л/сек га;

· п. Ключевой - водосборный бассейн №3 - 47.8 га - 310 л/сек га;

· ст. Новосергиевская - водосборный бассейн №4 - 287 га - 700л/сек.га;

· п.Водораздельный - водосборный бассейн №5 - 30.3 га - 196 л/сек га.

· п.Отделение №5 совхоза "Новосергиевский"- водосборный бассейн №6 - 22.4 га - 145 л/сек га;

· п.Отделение №6 совхоза "Новосергиевский"- водосборный бассейн №7 - 20.0 га - 130 л/сек га;

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

В населенных пунктах Новосергиевского сельского поселения определено  по 1 водосборному бассейну, в которых проектируются очистные сооружения дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются  без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока. Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются согласно технических условий.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения. В населенных пунктах, где отсутствуют водоприемники, такие как п.Отделение №1 совхоза "Новосергиевский", ст.Новосергиевская, после очистки дождевые стоки направляются в пониженные места рельефа. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Основными водоприемниками водостоков являются реки Кавалерка, р.Гезова, балки Бакумова, Макушина, Чайная  и др. балки, каналы, пруды.

На стадии разработки генплана Новосергиевского сельского поселения в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии рабочих проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть населенного пункта.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод в станице является настоятельной необходимостью.

3.8.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка селитебной территории населенных пунктов Новосергиевского сельского поселения в границах проекта генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты проектируемой территории от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия подтопления территорий, с их подробной характеристикой и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка мероприятий по защите территории от подтопления, затопления и заболачиваемости с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности) в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод.

4. Противоэрозионные мероприятия.

5. Защита от ветровой дефляции.

6. Устранение просадочных свойств грунтов.

         Защита от подтопления, затопления и

заболачиваемости территории

На проектируемой территории выделены следующие геоморфологические элементы:

· долина рек Кавалерка, Гезова, обводненные балки Бакумова, Макушина, Чайная; 

· склоны межбалочных водоразделов;

· ложбины стока.

Степная река Кавалерка - главная водная артерия на проектируемой территории.

Пойменная терраса р. Кавалерки узкой полосой пересекает территорию района почти в его центральной части. Направление течения реки – субширотное. Ширина ее в среднем  до 500-600м. За исключением мелких хуторов, населенных пунктов на пойме нет. В реку Кавалерку впадает р. Грузская, пойма которой практически не отличается по морфологическим характерискам от поймы р. Кавалерки.

Надпойменные террасы р. Кавалерки плавно простираются по левому и правому берегам реки. Ширина террас различная и составляет от 0.5-1.5км.    Поверхность, в целом, наклонена в сторону русла реки и изредка изрезана ложбинами стока, что придает поверхности террасы не только покатый, но еще и волнистый характер. Первоначальный рельеф практически не изменен. 

Застройка территории надпойменных террас только в пределах ст.Крыловской. Склоны водоразделов  занимают большую половину территории. Склоны очень пологие, крутизна их составляет порядка 2-3 градуса. Наклон в сторону реки. Первоначальный рельеф не изменен. 

Водораздельные пространства занимают также значительную территорию района. Они имеют покатую округлую форму, в рельефе распластаны и четкого очертания не имеют. Территория водоразделов не застроена, в связи с удаленностью их от населенных пунктов.

Ложбины стока и балки, представляют собой незначительную эрозионную сеть. В среднем частота эрозионных врезов –1- балка на один километр. Развитие оврагов практически  прекратилось, т.е. это, в большинстве, стабилизированные ложбины стока. Врез их плавный, неглубокий. Территория ложбин и балок  занимает около 5-10%. В основном, ширина их составляет около 100-150м. Длина ложбин стока и балок составляет 5.0-3.0км до 1.0-1.5км. В устьях некоторых ложбин, поверхность затапливается в паводковый период и заболачивается. Территория их не застроена.  

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

Затопление территории поверхностными водами распространено на пойме, вблизи русла, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание наблюдается в пойме, вдоль русла в вогнутых излучинах рек,  в устьях балок. Причинами заболачивания являются очень малые уклоны поверхности, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов. 

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м., т.е. в пределах поверхностей поймы и устьев ложбин.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления, включает: 

-создание водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод и т.д.;

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

По берегам рек и балок предусмотреть посадку влаголюбивых деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства. 

Дренирование территории

с высоким стоянием грунтовых вод

Проектом предусматривается засыпка или намыв подтапливаемых территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается в ливневые коллекторы. Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочих проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На проектной территории развиты площадной смыв и линейная эрозия. Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными.

На территории Новосергиевского сельского поселения эрозионная деятельность развита слабо, т.е. существующие ложбины стока находятся в стабилизированном состоянии, за редким исключением. Частота эрозионной сети 1 овраг на 2-3км.

Проектом предусмотрена засыпка небольших балок с регулированием поверхностного водостока, профилирование склонов, выполнение противоэрозионного регулирования территорий путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, укрепления балок, регулирования стока поверхностных и дождевых вод. Обводненные балки рекомендуется расчистить от сорной растительности, с регулированием стока, укреплением бортов одерновкой. По берегам балок предусмотреть посадку влаголюбивых деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства. 

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла реки, балок и каналов, создание уклона русла реки, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

Предусмотрено укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории поселения наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

На проектируемой территории уязвимыми для дефляции можно считать незастроенные склоны межбалочных водоразделов.

Устранение просадочных свойств грунтов.

Из специфических грунтов на территории  распространены:

-просадочные грунты;

- органо-минеральные.

          Просадочные грунты

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

На площади работ выделены грунты первого и второго типа грунтовых условий по просадочности.

В пределах надпойменной террасы выделен один инженерно-геологический элемент с просадочными свойствами: 

ИГЭ-4 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 100кПа. Распространены с поверхности, как покровные до глубины 2.5-4.5м, мощность их меняется в зависимости от гипсометрического положения.

В пределах склонов и водоразделов  выделен один  инженерно-геологический элемент с просадочными свойствами:

ИГЭ-9 – суглинки твердые, тяжелые, пылеватые, просадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 100кПа.

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше описанных грунтов.

Органо-минеральные грунты

Органо-минеральные грунты (илы) обособлены потому что, основания, сложенные водонасыщенными биогенными грунтами (заторфованными, торфами и сапропелями) и илами или грунты, включающие эти отложения, должны проектироваться с учетом их большой сжимаемости, медленного развития осадок во времени и возможности в связи с этим возникновения нестабилизированного состояния, существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменения их в процессе консолидации основания, а также значительной тиксотропии илов.

Следует учитывать также, что подземные воды в биогенных грунтах и илах, как правило, сильно агрессивны к материалам подземных конструкций.

По характеру залегания биогенные делятся на грунты открытые, погребенные и искусственно погребенные.

К открытым относятся биогенные грунты, не перекрытые естественно сформированными песчано-глинистыми отложениями.

К погребенным грунтам  относятся биогенные грунты, залегающие в виде линз и прослоев на различной глубине и перекрытые естественно сформированными отложениями.

Искусственно погребенными следует называть биогенные грунты, перекрытые искусственно сформированными отложениями.

Отложения,  выделяемые в данной работе, отнесены к погребенным илам. Обычно илы погребены под аллювиальными отложениями или под водой.

При проектировании на илах необходимо учитывать их специфические свойства: тиксотропию и газовыделение.

Органо-минеральные грунты распространены в пределах пойменных террас, русел балок и устьев ложбин стока. Суммарная мощность их различна, но в целом, она превышает 5.0м. Залегают эти грунты на глубинах 2.0-3.0м и более. Представлены они следующими инженерно-геологическими элементами:

ИГЭ-2 – илы суглинистые, пылеватые,  текучие. Модуль деформации – 2.0 Мпа. 

ИГЭ-3 – илы глинистые, текучие, с прослоями торфа. Модуль деформации 1.3 Мпа.

3.8.3. Мероприятия по берегоукреплению

и благоустройству водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

Берегоукрепительные работы водоемов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

· расчистка водоемов;

· профилирование берегов;

· подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

· посадка зеленых насаждений, посев трав;

· устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

· укрепление откосов сеткой Макмат и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков и водоемов необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

3.8.4. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, водоохранных зон.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

· зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

· зеленых насаждений специального назначения;

· зеленых насаждений ограниченного пользования.

При устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их истока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

3.8.5. Особые условия строительства

Основными факторами, осложняющими строительство на территории Новосергиевского сельского  поселения, являются:

· наличие просадочных грунтов;

· подтопление, затопление и заболачивание пониженных участков поверхности;

· повышенная агрессивность подземных вод;

· сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Большая часть проектируемой территории застроена, часть территории свободна от застройки.

В итоге, по изученным материалам инженерно-геологические условия характеризуются:

· простыми условиями (I категория);

· условиями средней сложности (II категория);

· сложными условиями (III категория) в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97.

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены:

· просадочные грунты;

· органо-минеральные (илы).

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II тип – грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

В границах проектируемого генерального плана выделены грунты первого и второго типа грунтовых условий по просадочности.

Грунты первого типа грунтовых условий по просадочности выделены:

· в пределах надпойменной террасы (ИГЭ-4 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 100кПа. Распространены с поверхности, как покровные до глубины 2.5-4.5м.);

· в пределах склонов и водоразделов (ИГЭ-9 – суглинки твердые, тяжелые, пылеватые, просадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 100кПа.);

· в пределах склонов и водоразделов (ИГЭ-2 – суглинки, тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 80 кПа. Залегают до глубины 5.0м.);

· в пределах водораздела, распространены локально (ИГЭ-4 – суглинки легкие, твердые, пылеватые, просадочные. II тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 50 кПа. Просадка от собственного веса составляет 5.55 см. Залегают с поверхности до глубины 6.0м и более).

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше описанных грунтов.

Органо-минеральные грунты (илы) обособлены потому что, основания, сложенные водонасыщенными биогенными грунтами (заторфованными, торфами и сапропелями) и илами или грунты, включающие эти отложения, должны проектироваться с учетом их большой сжимаемости, медленного развития осадок во времени и возможности в связи с этим возникновения нестабилизированного состояния, существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменения их в процессе консолидации основания, а также значительной тиксотропии илов.

Следует учитывать также, что подземные воды в биогенных грунтах и илах, как правило, сильно агрессивны к материалам подземных конструкций.

При проектировании на илах необходимо учитывать их специфические свойства: тиксотропию и газовыделение.

Органо-минеральные грунты распространены в пределах пойменных террас, русла рек, балок и устьев ложбин стока. Суммарная мощность их различна, но в целом, она превышает 5.0 м. Залегают эти грунты на глубинах 2.0-3.0 м и более.

3.8.6. Заключение и рекомендации по строительству

Рельеф территории равнинный, с элементами речных долин, террасированный с общим уклоном на север-северо-запад. 

Подземные воды на пойме, надпойменных террасах и склонах характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям. На водоразделах подземные воды не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Из специфических грунтов в пределах площади изысканий распространены:

-просадочные грунты;

-органо-минеральные (илы).

К опасным геологическим процессам территории районирования относятся следующие процессы:

подтопление;

затопление;

заболачивание;

эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков; 

просадка грунтов;

дефляция, пыльные бури;

сейсмичность.

Доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, на территории населенных пунктов Новосергиеского сельского поселения являются – агрессивность подземных вод, просадка грунтов, подтопление и сейсмичность, поэтому при строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

· минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (1,0 – 1,6 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

· в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

· во всех случаях необходимо учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

· почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

· все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

· инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

· здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

· при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту;

· в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

· все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

· при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам и железобетонам. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

В целом, проектируемая территория делится на благоприятную (30%), условно благоприятную (55%) и не благоприятную (15%) для строительства.

1. Территория благоприятная для строительства:

· склоны (инженерно-геологические таксоны II-3-в, II-3-г). Подземные воды расположены ниже глубины заложения ленточных и плитных фундаментов, не существует угрозы подтопления и затопления. Необходимо учесть просадку первого типа и обеспечить сток поверхностных вод. Эту территорию рекомендуется осваивать в первую очередь.

· склоны (инженерно-геологический таксон III-3-в, III-3-г). Территория неподтопляемая, поскольку уровень подземных вод находится на глубине более 5.0м. Негативными процессами являются наличие просадки, плоскостная эрозия. Рекомендуется учесть просадочные свойства грунтов первого типа и исключить утечки из водонесущих коммуникаций. Рекомендации по устранению просадочных свойств даны выше.

· территория водораздельных пространств (инженерно-геологические таксоны IV-3-в, IV-3-г) - подземные воды расположены на глубине от 5.0м до 10.0м и более, т.е. это территория не подтопляемая, подземные воды и грунты не агрессивны для бетонов. Необходимо учесть просадочные свойства грунтов первого типа.

2. Территория условно благоприятная для строительства:

· склоны межбалочных водоразделов (инженерно-геологический таксон II-2-б). Подземные воды расположены ниже глубины заложения ленточных фундаментов, возможно строительство с подвалами. Необходимо организовать поверхностный сток, учесть просадку грунтов и агрессивность грунтов и подземных вод; 

· склоны межбалочных водоразделов (инженерно-геологический таксон III-2-б) - это территория подножий склонов. Подземные воды расположены на глубине от 2.0 до 5.0м, т.е. это территория потенциально подтопляемая. Рекомендуется строительство без подвалов, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, дренаж, применение сульфатостойких цементов и учет просадки.

3. Территория не благоприятная для строительства:

· долина рек Кавалерка, Гезова, обводненных балок Бакумова, макушина, Чайная (инженерно-геологический таксон I-1-а) – территория неблагоприятна для строительства в связи с затратами на инженерную защиту от подтопления, затопления, агрессивности подземных вод. При этом, необходимо периодически расчищать русло, обеспечивая сток поверхностных вод, не создавая условия для заболачивания. При необходимости строительство рекомендуется на искусственных основаниях;

· ложбины стока (инженерно-геологические таксоны III-4-б, III-4-в, III-4-г) – подземные воды расположены на различной глубине, существует угроза затопления во время ливней. Необходимо периодически расчищать русла ложбин, обеспечивая сток поверхностных вод, учесть просадку грунтов и агрессивность грунтов и вод.

На этой территории необходим сложный дорогостоящий комплекс инженерных мероприятий, который включает: защиту от подтопления, затопления, заболачивания, противоэрозионные мероприятия для ложбин, гидроизоляцию и гидрофобизацию фундаментов, применение сульфатостойких цементов и закрепление грунтов по методу «Геокомпозит».

Проведение данных работ создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

Выбор средств и способов по инженерной защите от опасных геологических процессов на конкретных объектах строительства принадлежит проектировщику после инженерных изысканий соответствующей стадии и направленности.

                3.9. Инженерное оборудование территории

              3.9.1.  Водоснабжение и канализация
Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и  канализации Новосергиевского сельского поселения  Крыловского района Краснодарского края на стадии генерального плана на основании задания архитектурно-планировочной мастерской и  техническим условиям, выданным Крыловским МУП «Водоканал» о существующем состоянии водоснабжения и канализации Новосергиевкого сельского поселения.

В состав Новосергиевского сельского поселения входят: ст. Новосергиевская, п. Водораздельный, п. Ключевой, п. Отделение №1, п. Отделение №2, п. Отделение №5.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

· СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

· справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

· МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

· СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

· гигиеническими нормами «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

· методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

· методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

· пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

· пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

· СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

3.9.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации Новосергиевского сельского поселения Крыловского района разработана в соответствии с генеральным планом, заданием архитектурно-планировочной мастерской с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно справке, выданной МУП «Водоканал» Новосергиевского сельского поселения, в поселении  централизованная система канализации отсутствует.

Проектируемая канализация
В данном разделе разработана централизованная схема канализации станицы  Новосергиевской и приняты решения канализования поселков сельского поселения с учетом решений генерального плана. 

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* с учетом существующей застройки. 

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 53-58.
Согласно произведенному расчету расход стоков составляет:

по ст.  Новосергиевская: 

· на современное состояние Q=507,19м3/сут.;

· на I очередь строительства Q=672,96м3/сут.;

· на  расчетный срок Q=869,84м3/сут. 

по пос. Водораздельный: 

· на современное состояние Q=22,73м3/сут.;

· на I очередь строительства Q=28,05м3/сут.;

· на  расчетный срок Q=34,82м3/сут. 

по пос. Ключевой: 

· на современное состояние Q=49,47м3/сут.;

· на I очередь строительства Q=65,68м3/сут.;

· на  расчетный срок Q=83,20м3/сут. 

по пос. Отделение №1: 

· на современное состояние Q=33,03м3/сут.;

· на I очередь строительства Q=40,26м3/сут.;

· на  расчетный срок Q=50,58м3/сут. 

по пос. Отделение №2: 

· на современное состояние Q=21,88м3/сут.;

· на I очередь строительства Q=27,00м3/сут.;

· на  расчетный срок Q=33,50м3/сут. 

по пос. Отделение №5: 

· на современное состояние Q=19,59м3/сут.;

· на I очередь строительства Q=24,42м3/сут.;

· на  расчетный срок Q=30,52м3/сут. 

Проектом генплана станицы Новосергиевской принята централизованная схема канализации.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

Прием и отведение производственно-бытовых сточных вод намечается сетью самотечных и самотечно-напорных коллекторов (с подкачкой насосными станциями).

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации    ст. Новосергиевской запроектированы  канализационные насосные станции перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в количестве 1 штуки. 

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации, расположенные на западной окраине станицы. 

Согласно расчету по проекту генплана количество хозяйственно-бытовых стоков, поступающих на ОСК, составляет 850,00м3/сут.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются Станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

ВВ.        <3мг/л

БПКпол     <3мг/л

NH4 → N<0,4мг/л

NО3 → N<9,1мг/л

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

В настоящее время  разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 У.Е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

· подача сточных вод;

· полная биологическая очистка стоков;

-сброс очищенных сточных вод для станицы предусмотрена на ЗПО.

Полив производится в течение 10 дней каждого месяца за исключением зимнего периода на земледельческих полях орошения. На период прекращения поливов запроектированы пруды-накопители площадью около 2,00га.

Применение сточных вод и осадка в сельском хозяйстве позволяет увеличивать рост плодородия почвы, получать устойчивые урожаи, обеспечивает обеззараживание и доочистку сточных вод, приносит дополнительный доход, за счет которого окупаются в допустимые сроки капитальные вложения в строительство ЗПО.

На земледельческие поля орошения запроектирован сброс очищенных сточных вод после полной биологической очистки. На ЗПО создают многолетний луг, который используется в зависимости от потребностей хозяйства или как культурное пастбище и сенокос.

Учитывая гипсометрические отметки территории поселков сельского поселения, генпланом для проектируемой застройки поселков принята схема очистки  канализационных стоков  на локальных очистных сооружениях.

Канализационные стоки от жилой застройки предлагается отводить на локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод производительностью от 1,00 до 80м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

Сброс очищенных стоков предлагается в водоток или на полив зеленых насаждений. 

Качество очищенной воды соответствует требований предъявляемых к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия. 

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 17,60 км.

Объем работ по канализации Новосергиевкого сельского поселения

Таблица 59
	№

п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Расчетный срок

кол-во, м, шт.

	Ст. Новосергиевская

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	150−200
	полиэтил.
	14600,00

	2
	Трубы канализацион. самотечные
	300
	полиэтил.
	2500,00

	3
	Трубы напорные
	65−100
	полиэтил.


	500,00

	3
	Канализационная насосная станция 
	2м
	метал.
	1

	4
	Станция биологической очистки произ. Q=850м3/сут 
	
	
	1

	Пос. Водораздельный

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	150
	
	1200,00

	2
	Очистные сооружения канализации (локальные) 
	
	
	1

	Пос. Ключевой

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	150
	
	3000,00

	2
	Канализационная насосная станция 
	2м
	метал.
	1

	3
	Очистные сооружения канализации (локальные) 
	
	
	1

	Пос. Отделение №1

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	150
	
	1000,00

	2
	Очистные сооружения канализации (локальные) 
	
	
	1

	Пос. Отделение №2

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	
	
	1300,00

	2
	Очистные сооружения канализации (локальные) 
	
	
	1

	Пос. Отделение №5

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	
	
	2500,00

	2
	Очистные сооружения канализации (локальные) 
	
	
	2


3.9.1.3. Зоны санитарной охраны
Раздел зоны санитарной охраны водозаборных сооружений Новосергиевского сельского поселения составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640 и действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02.

На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения. 

Для водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены I поясом. Граница ЗСО I пояса для водопроводных площадок устанавливается на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п. 10.18 вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной не менее 100м.

В пределах санитарно-защитной полосы площадок водопроводных сооружений должны предусматриваться санитарные мероприятия, предусмотренные на территории второго пояса ЗСО.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются  и озеленяются.

Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

        Основные технико-экономические показатели

         по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 60
	№ №

п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние
	Расчетный

срок

до 2030г.
	В т.ч. на I очередь стр-ва

до 2020г.

	Водоснабжение

	ст. Новосергиевская.

	1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	
	
	

	
	- на производственные нужды
	
	
	
	

	2
	Вторичное использование воды
	%
	
	
	

	3
	Производительность водопроводных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	
	
	

	
	- водозаборов подземных вод
	
	
	
	

	4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	
	
	

	5
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	пос. Водораздельный

	1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	
	
	

	
	- на производственные нужды
	
	
	
	

	2
	Вторичное использование воды
	%
	
	
	

	3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	
	
	

	
	- водозаборов подземных вод
	
	
	
	

	4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	
	
	

	5
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	пос. Ключевой

	1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	
	
	

	
	- на производственные нужды
	
	
	
	

	2
	Вторичное использование воды
	%
	
	
	

	3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	
	
	

	
	- водозаборов подземных вод
	
	
	
	

	4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	
	
	

	5
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	пос. Отделения №1

	1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	
	
	

	
	- на производственные нужды
	
	
	
	

	2
	Вторичное использование воды
	%
	
	
	

	3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	
	
	

	
	- водозаборов подземных вод
	
	
	
	

	4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	
	
	

	5
	Протяженность сетей
	км
	
	2,50
	

	пос. Отделения №2
	
	
	130-200
	200-250
	160-230

	1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	
	
	

	
	- на производственные нужды
	
	
	
	

	2
	Вторичное использование воды
	%
	
	
	

	3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	- водозаборов подземных вод
	
	
	
	

	4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	
	
	

	5
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	пос. Отделения №5

	1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	
	
	

	
	- на производственные нужды
	
	
	
	

	2
	Вторичное использование воды
	%
	
	
	

	3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	
	
	

	
	- водозаборов подземных вод
	
	
	
	

	4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	
	
	

	5
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	Новосергиевское сельское поселение

	1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	
	
	

	
	- на производственные нужды
	
	
	
	

	2
	Вторичное использование воды
	%
	
	
	

	3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	
	
	

	
	- водозаборов подземных вод
	
	
	
	

	4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	
	
	

	5
	Протяженность сетей
	км
	
	
	

	Канализация

	ст. Новосергиевская

	1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	507,19
	869,84
	672,96

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	413,19
	716,84
	555,96

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	94,00
	153,00
	117,00

	2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК,Q=850,00м3/сут



	3
	Протяженность сетей


	км
	
	8,60
	

	пос. Водораздельный

	1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	22,73
	34,82
	28,05

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	18,73
	28,82
	23,05

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	4,00
	6,00
	5,00

	2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК (локальные)

	пос. Ключевой

	1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	49,47
	83,20
	65,68

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	40,47
	68,20
	53,68

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	9,00
	15,00
	12.00

	2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК (локальные)

	пос. Отделения №1

	1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	33,03
	50,58
	40,26

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	27.03
	41,58
	33,26

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	6,00
	9,00
	7,00

	2
	Производительность очистных сооружений канализации


	м3/сут
	ОСК (локальные)

	пос. Отделения №2

	1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:


	м3/сут
	21,88
	33,50
	27.00

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	17.88
	27.50
	22,00

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	4,00
	6,00
	5.00

	2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК (локальные)

	3
	Протяженность сетей
	км
	
	1,30
	

	пос. Отделения №5

	1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	19,59
	24,42
	30,52

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	16,59
	20,42
	25,52

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	3,00
	4,00
	5.00

	2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК (локальные)

	3
	Протяженность сетей
	км
	
	2,50
	

	Новосергиевское сельское поселение

	1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	653,89
	1101,46
	858,37

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	533,89
	908,46
	708,37

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	120,00
	194,00
	150,00

	2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК,Q=850,00м3/сут+

ОСК (локальные)

	3
	Протяженность сетей
	км
	
	17,60
	


                   3.9.2. Электроснабжение

Общая часть

Схема электроснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района Краснодарского Края на период - 2030г. выполнена на основании генерального плана поселения и технических условий Тихорецких электрических сетей ОАО Кубаньэнерго № 201-53-9/5 от 24.12.2007г. и №201-53-9/5 от 24.12.2007г.

В состав раздела входит:

а) Разработка схемы расположения ВЛ 10;35;220кВ и трансформаторных подстанций (Чертеж ЭС-1)

б) Разработка схемы принципиальной сети 10кВ (Чертеж ЭС-2)

в) Определение основных показателей проекта (Таблицы 61-64 настоящей записки).

Краткая характеристика объекта.

Новосергиевское сельское поселение расположено в северной части муниципального образования Крыловской район Краснодарского края. В состав поселения входят: ст.Новосергиевская, п.Ключевой, п.Отделения №1, п.Отделения №2, п.Отделения №5 и п.Отделения №6. Административный центр - ст.Новосергиевская.

Существующая и проектная численность населения на 2020-2030г.г. по населенным пунктам представлена в таблице 61.

Таблица 61

	Наименование сельского поселения
	Существующие
	На расчетный

срок до

	
	
	2030г.
	2020г.

	ст.Новосергиевская 
	2401
	2635
	2495

	п.Водораздельный
	131
	131
	131

	п.Ключевой
	283
	310
	305

	п.Отделения №1
	189
	189
	189

	п.Отделения №2
	125
	125
	125

	п.Отделения №5
	116
	116
	116

	п.Отделения №6
	0
	0
	0

	Итого:
	3245
	3506
	3361


На территории Новосергиевского сельского поселения имеются объекты жилой зоны, торговли, соцкультбыта, спорта, сельхозпредприятия и объекты инженерной инфраструктуры.

В схему развития сельского поселения включены вопросы электроснабжения существующих и планируемых, на расчетный срок жилых зон с одноэтажной, многоквартирной и усадебной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, сельхозпредприятий и объектов инженерной инфраструктуры, торговли, бытового обслуживания, находящихся в границе поселения на расчетный срок.

Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития сельского поселения. Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития. Планируется демонтаж части существующих ВЛ10-35кВ и прокладка новых участков ВЛ10-35кВ от существующих трансформаторных подстанций 35/10кВ «Новосергиевская» и «Новопашковская» 

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. « Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (в её последней редакции за 1999г.) Результаты расчетов сведены в таблицы 62-64.

Расчетные электрические нагрузки

на I очередь строительства (2020г.)

Таблица 62

	№

п.п
	Потребители
	Зона секторов на расчетный период
	Итого с учетом коэф.

одновременности 0,7 в соответствии со

СП-110-2003 и

РД34.20,185-94

	
	
	Жилищно-коммунальный сектор кВт.
	Производственный

сектор

кВт.
	Наружное

освещение

кВт.
	

	
	
	Сущ.
	Проектнруемая.
	Сущ.
	Проектн

руемая
	Проектн

руемая0
	

	1
	ст.Новосергиевская 
	935
	63
	3218
	351
	30
	3217

	2
	п.Водораздельный
	92
	27
	0
	0
	3
	83

	3
	п.Ключевой
	198
	16
	0
	0
	2
	150

	4
	п.Отделения №1
	132
	30
	0
	0
	2
	114

	
	п.Отделения №2
	88
	28
	0
	0
	3
	81

	
	п.Отделения №5
	81
	19
	0
	0
	3
	70

	
	п.Отделения №6
	51
	0
	0
	0
	2
	37

	5
	Итого
	1577
	183
	3218
	351
	45
	3762


Расчетные электрические нагрузки

на расчетный срок (2030г.)

Таблица 63
	№

п.п
	Потребители
	Зона секторов на расчетный период
	Итого с учетом коэф.

одновременности 0,7 в соответствии со

СП-110-2003 и

РД34.20,185-94

	
	
	Жилищно-коммунальный сектор кВт.
	Производственный

сектор

кВт.
	Наружное

освещение

кВт.
	

	
	
	Сущ.
	Проектнруемая.
	Сущ.
	Проектн

руемая
	Проектн

руемая0
	

	1
	ст.Новосергиевская 
	935
	120
	3218
	733
	50
	3539

	2
	п.Водораздельный
	92
	29
	0
	0
	5
	84

	3
	п.Ключевой
	198
	53
	0
	0
	6
	176

	4
	п.Отделения №1
	132
	36
	0
	0
	4
	118

	
	п.Отделения №2
	88
	30
	0
	0
	4
	83

	
	п.Отделения №5
	81
	19
	0
	0
	3
	70

	
	п.Отделения №6
	51
	0
	0
	0
	2
	37

	5
	Итого
	1577
	287
	3218
	733
	74
	4107


Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения  существующих и проектируемых объектов Новосергиевского сельского поселения приняты существующие трансформаторные подстанции 35/10кВ «Новосергиевская» с трансформатором мощностью 4,0 МВА и 35/10кВ «Новопашковская» с трансформатором мощностью 2,5 МВА 

В связи с увеличением нагрузок поселения в расчетном  сроке и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей питанием его потребителей, предусматривается на:

 ПС 35/10кВ «Новосергиевская»: 

-установка второго трансформатора мощностью 2,5МВА со всем комплектующим оборудованием, 

-установку ОРУ 35 кВ по схеме 35-5АН типового проекта 14198ТМ с элегазовыми выключателями 35 кВ,

 монтаж второй секции шин 10кВ с установкой необходимого количества ячеек 10кВ и секционного вакуумного выключателя.

На ПС 35/10кВ «Новопашковская»: 

-установка второго трансформатора мощностью 2,5 МВА со всем комплектующим оборудованием,

-установку ОРУ 35 кВ по схеме 35-5АН типового проекта 14198ТМ с элегазовыми выключателями 35 кВ,

 монтаж второй секции шин 10кВ с установкой необходимого количества ячеек 10кВ и секционного вакуумного выключателя.

По электрическим сетям 10кВ:

 Разработанная проектом схема электроснабжения поселения предусматривает строительство 11 новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и использование 41 существующих подстанций, в том числе 4 с заменой мощности на её увеличение.

Проектируемые подстанции приняты следующих типов:

по ст. Новосергиевская:

1. Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая, мощностью

25кВА типа КТП 25 (№.03;04)

Тоже, мощностью 100 кВА, типа КТП 100 (№02;05;06).

Тоже, мощностью 160 кВА, типа КТП 160(№01)

Размещение подстанций указанных выше типов и коридоры заходов ВЛ10кВ к ним приведены на чертеже ЭС-1 проекта «Муниципальный контракт №37».

В посёлках: Водораздельный, Ключевой и Отделениях 1,2,5, в расчётном сроке, проектом предусматривается (дополнительно к существующим КТП 10/0,4кВ) строительство 5 новых комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4кВ мощностью 40кВА в п. Водораздельном (№01), 63кВА в п.Ключевом (№01), 40кВА в п.Отделений №1,2 (№01) и 25кВА в п Отделения №5.

Размещение подстанций указанных посёлков приведены на чертеже ЭС-1 настоящего проекта.

Линии 10кВ

Трассы ВЛ10кВ выбирались с учетом перспективного развития Новосергиевского сельского поселения Местность по которой проходят проектируемые ВЛ 10кВ относится к 3 району по гололедным и 4 по ветровым нагрузкам на провода.
Строительство линий 10кВ выполнено в воздушном исполнении на изолированных проводах типа SAX 70кВ магистралях и SAX 50 – на отпайках.

Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ110;С112,С105.

- протяженность проектируемых ВЛ 10кВ –1,07км.

- протяженность реконструируемых ЛЭП 10кВ –23,26 км.

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей 10кВ приведена на чертеже ЭС-2 настоящего проекта.

Размещение подстанций 10/0,4кВ а также коридоры проектируемых и реконструируемых  ВЛ10кВ приведены на чертеже ЭС-1 настоящего проекта.

Линии 35кВ

Электроснабжение Новосергиевского сельского поселения осуществляется от электрических сетей 35кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».

Центром электроснабжения поселения является трансформаторные подстанции 35/10кВ «Новосергиевская» и «Новопашковская»

Недостатком схемы электроснабжения является недостаточная мощность источника питания, а также  пропускная способность основных и резервных электрических  сетей 35кВ, находящихся в как черте поселения, так и  за её пределами.

Учитывая значительный физический износ оборудования подстанций и повышенные требования нормативно-технических документов, касающихся качества электроэнергии, надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии, действующие электрические сети подлежат реконструкции, техническому перевооружению и развитию.

С учетом изложенного и ожидаемого роста электропотребления, прогнозируемого на расчетный срок до 2030г, рекомендуется запроектировать и построить: 

ВЛ35кВ «Новопашковская-Новосергиевская» самонесущим изолированным проводом.

Выполнить реконструкцию ВЛ35кВ «отпайка Новопашковская» со строительством захода к ПС 35/10кВ «Пшеничная»

Принципиальная электрическая схема существующих и проектируемых сетей 35кВ приведена на чертеже ЭС-3. (См.ГП ст.Новопашковская)

Размещение подстанций 35/10кВ «Новосергиевская» и «Новопашковская» с учетом их расширения и коридоры ВЛ 35кВ приведены на чертеже ЭС-1 настоящего проекта.

Альтернативные и энергосберегающие технологии
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которые позволят оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

· режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

· на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от CОS 0.8 до СОS 092-095;

· для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 35/10 кВ «Новосергиевская» и «Новопашкая» с подвеской изолированного провода SAX 50-70.

· для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

Таблица 64

	Показатели
	Ед. измерения
	Современное состояние

на 2010г.
	Расчетный срок

	
	
	
	до 2030г.
	до 2020г.

	ст.Новосергиевская
	

	Потребность в электроэнергии – всего, в том числе:
	млн.кВт/год
	
	20,67
	18,79

	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	4,31
	4,08

	Потребление электроэнергии на 1чел. в год,
	кВт.ч
	
	8136,00
	8100,00

	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	1760,00
	1748,00

	Источники покрытия электрических нагрузок
	мВт
	4,00
	6,50
	6,50

	Протяжённость сетей

всего, с учётом реконструкции:
	км
	22,30
	29,87
	22,60

	в том числе:- сети 10 кВ
	-//-
	13,80
	14,87
	14,10

	в том числе сети 35 кВ
	км..
	8,50
	15,00
	8,50

	ПС 35/10кВ
	шт.
	1
	1
	1

	п. Водораздельный

	Потребность в электроэнергии – всего, в том числе:
	млн.кВт/год
	
	0,49
	0,48

	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	0,49
	0,48

	Потребление электроэнергии 

на 1чел. в год,
	кВт.ч
	
	3700,00
	3776,00

	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	3700,00
	3700,00

	Источники покрытия электрических нагрузок
	мВт
	2,50
	5,00
	5,00

	Протяжённость сетей всего,

в том числе с учётом реконструкции
	км
	1,13
	1,13
	1,13

	- сети 10кВ
	-//-
	1,13
	1,13
	1,13

	- сети 35 кВ
	
	-
	-
	-

	Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ.
	шт.
	1
	1
	1

	п.Ключевой

	Потребность в электроэнергии – всего, в том числе:
	млн.кВт/год
	
	1,03
	1,03

	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	1,03
	0,88

	Потребление электроэнергии 

на 1чел. в год,
	кВт.ч
	
	3116,00
	2872,00

	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	3176,00
	2872,00

	Источники покрытия электрических нагрузок 
	мВт
	4,00
	6,50
	6,50

	Протяжённость сетей всего,

в том числе с учётом реконструкции
	км
	0,68
	0,68
	0,68

	- сети 10кВ
	км.
	0,68
	0,68
	0,68

	- сети 35 кВ
	км.
	-
	-
	-

	Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ.
	шт.
	1
	1
	1

	п. Отделения №1

	Потребность в электроэнергии – всего, в том числе:
	млн.кВт/год
	
	0,69
	0,67

	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	0,69
	0,67

	Потребление электроэнергии 

на 1чел. в год,
	кВт.ч
	
	366,00
	366,00

	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	366,00
	366,00

	Источники покрытия электрических нагрузок
	мВт
	4,00
	6,50
	6,50

	: Протяжённость сетей всего,

в том числе с учётом реконструкции
	км
	3,35
	3,35
	3,35

	- сети 10кВ
	-//-
	3,35
	3,35
	3,35

	- сети 35кВ
	
	-
	-
	-

	Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ.
	шт.
	1
	1
	1

	п. Отделения №2

	Потребность в электроэнергии – всего, в том числе:
	млн.кВт/год
	
	0,48
	0,47

	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	0,47
	0,47

	Потребление электроэнергии 

на 1чел. в год,
	кВт.ч
	
	3878,00
	3870,00

	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	3878,00
	3870,00

	Источники покрытия электрических нагрузок
	мВт
	4,00
	6,50
	6,50

	Протяжённость сетей всего,

в том числе с учётом реконструкции
	км
	0,38
	0,38
	0,38

	- сети 10кВ
	-//-
	0,38
	0,38
	0,38

	- сети 35кВ
	
	-
	-
	-

	Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ.
	шт.
	1
	1
	1

	п. Отделения №5

	Потребность в электроэнергии – всего, в том числе:
	млн.кВт/год
	
	0,47
	0,47

	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	0,47
	0,47

	Потребление электроэнергии 

на 1чел. в год,
	кВт.ч
	
	4078,00
	4078,00

	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	4078,00
	4078,00

	Источники покрытия электрических нагрузок
	мВт
	2,50
	5,00
	5,00

	: Протяжённость сетей всего,

в том числе с учётом реконструкции
	км
	1,75
	1,75
	1,75

	- сети 10кВ
	-//-
	1,75
	1,75
	1,75

	- сети 35кВ
	
	
	
	

	Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ.
	шт.
	1
	1
	1

	п. Отделения №6

	Потребность в электроэнергии – всего, в том числе:
	млн.кВт/год
	
	0,22
	0,22

	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	0,22
	0,22

	Потребление электроэнергии 

на 1чел. в год,
	кВт.ч
	
	350,00
	350,00

	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	350,000
	350,000

	Источники покрытия электрических нагрузок
	мВт
	4,00
	6,50
	6,50

	: Протяжённость сетей всего,

в том числе с учётом реконструкции
	км
	1,1
	1,1
	1,1

	- сети 10кВ
	-//-
	1,1
	1,1
	1,1

	- сети 35кВ
	
	-
	-
	-

	Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ.
	шт.
	1
	1
	1

	Всего по Новосергиевскому сельскому поселению:

	Потребность в электроэнергии – всего, в том числе:
	млн.кВт/год
	
	24,05
	21,98

	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	7,69
	7,27

	Потребление электроэнергии на 1чел. в год,
	кВт.ч
	
	3324,00
	3295,00

	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	2423,00
	2376,00

	Источники покрытия электрических нагрузок
	мВт
	6,50
	11,50
	11,50

	: Протяжённость сетей всего,

в том числе с учётом реконструкции
	км
	30,69
	38,26
	30,99

	в том числе:- сети 10кВ
	-//-
	22,19
	23,26
	22,49

	в том числе сети 35кВ
	км..
	8,50
	15,00
	8,50

	ПС 35/10кВ
	шт.
	2
	2
	2


3.9.3. Теплоснабжение
Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана  Новосергиевского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование, справок о теплоснабжении и схем существующих тепловых сетей, представленных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89*и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение


В состав Новосергиевского сельского поселения входят семь поселков:   станица Новосергиевская, поселок Водораздельный, поселок Ключевой, поселок Отделение №1, поселок Отделение №2, поселок Отделение №5, поселок Отделение №6. 
Теплоснабжение станицы Новосергиевской Крыловского района Краснодарского края в настоящее время осуществляется от одной котельной. Существующая котельная отапливает детский сад, школу и административные  здания.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 65

	Наименование
	Мощность

Гкал/ч
	Присоединенная

мощность

Гкал/ч
	Вид

топлива

	1
	2
	3
	4

	Котельная № 1
	3,20
	3,20
	Газ

	Итого
	3,20
	3,20
	


Проектное решение

I очередь строительства

Теплоснабжение объектов ст. Новосергиевской Крыловского района Краснодарского края на I очередь строительства предусматривается от одной существующей и двух проектируемых районных котельных, а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения и автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно-  двухэтажной застройки.

Согласно проекту, существующую котельную необходимо реконструировать с целью увеличения тепловой мощности. Так как котельная   будет    обслуживать административные здания,   спортивный комплекс  и объекты коммунального хозяйства. Другие две котельные будут построены для теплоснабжения зданий административно-бытового и культурно- развлекательного назначения. 

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70 С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65 С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

Отопление – 24 часа в сутки.

Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22 С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0 С.

3. Продолжительность отопительного периода – 169 дней.

Расчет тепловых нагрузок на I очередь строительства до 2020г.

Таблица 66 

	Наименование
	Расчетный срок
	Всего с учетом потерь в т/сети

	
	Расход тепла, Гкал/ч
	

	
	на отопление
	на вентиляцию
	на горячее водоснабжение
	Итого
	

	Котельная №1

( реконструируемая)
	6,20
	-
	-
	6,20
	6,40

	Котельная №1

(проектируемая) проектируемая)
	0,15
	0,10
	0,12
	0,37
	0,40

	Котельная №2

(проектируемая)
	0,15
	0,10
	0,12
	0,37
	0,40

	Итого
	
	
	
	
	7,2


Расчетный срок

Теплоснабжение объектов в границах проекта планировки генерального плана станицы Новосергиевской на расчетный срок до 2030г. предусматривается от одной существующей и двух проектируемых районных котельных и автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения.

На период расчетного срока планируется организовать теплоснабжение поселка Ключевой от одной котельной.

На период расчетного срока планируется организовать теплоснабжение поселка Отделение №1 от одной котельной.

На период расчетного срока планируется организовать теплоснабжение поселка Отделение №2 от одной котельной.

На период расчетного срока планируется организовать теплоснабжение поселка Отделение №5 от одной котельной.

Все котельные, как и на I очередь, будут обслуживать здания и сооружения общественного назначения.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - 65С.

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок до 2030г.

Таблица  67

	Наименование
	Расчетный срок
	Всего с учетом потерь в т/сети

	
	Расход тепла, Гкал/ч
	

	
	на отопление
	на вентиляцию
	на горячее водоснабжение
	Итого
	

	Станица Новосергиевская

	Котельная №1

(существующая)
	 6,20
	-
	-
	 6,20
	 6,40

	Котельная №1

(проектируемая) проектируемая)
	0,15
	0,10
	0,12
	0,37
	0,40

	Котельная №2

(проектируемая)
	0,15
	0,10
	0,12
	0,37
	0,40

	Итого
	
	
	
	
	7,2

	Поселок  Ключевой

	Котельная №1

(проектируемая)
	0,30
	0,10
	0,26
	0,66
	0,71

	Итого
	
	
	
	
	0,71

	Поселок  Отделение №1

	Котельная №1

(проектируемая)
	0,15
	0,10
	0,12
	0,37
	0,40

	Итого
	
	
	
	
	0,40

	Поселок  Отделение №2

	Котельная №1

(проектируемая)
	0,30
	0,20
	0,26
	0,76
	0,81

	Итого
	
	
	
	
	0,81

	Поселок  Отделение №5

	Котельная №1

(проектируемая)
	0,16
	0,10
	0,11
	0,37
	0,40

	Итого
	
	
	
	
	0,40

	Поселок  Водораздельный

	Котельная №1

(проектируемая)
	0,26
	0,15
	0,06
	0,46
	0,50

	Итого
	
	
	
	
	0,50

	Итого по поселению
	
	
	
	
	10,02


Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также проектируемых секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение» на расчетный срок

Таблица 68

	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние

2010г
	На I оч. стр.

до  2020г.
	Расчетный

срок

до 2030г.

	
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	0,012979
	0,035165
	0,053358

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	0,012979
	0,035165
	0,063358

	2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения– всего,
	Гкал/ч
	3,20
	7,2
	10,02

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	3,20
	7,2
	10,02

	3
	Производительность локальных 

источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	4
	Протяженность сетей
	км
	0,857
	0,6
	1,2


3.9.4. Газоснабжение
Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Новосергиевского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №7/9-309 от 23.11.2007г., справок ОАО «Крыловскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Новосергиевского сельского поселения Крыловского района будет являться существующие ГРС ст.Новомихайловская.

Давление газа на выходе:

· из ГРС ст.Новомихайловская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).
Подача природного газа потребителям населенных пунктов Новосергиевского сельского поселения Крыловского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».
Из 7 населенных пунктов Новосергиевского сельского поселения Крыловского района газифицирован природным газом один населенный пункт. Процент газификации составляет менее 60%.
Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):
· из ГРС ст.Новомихайловская.
Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода высокого давления. На территории сельского поселения 4 ШРП.  
Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Крыловскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения
Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.
Направления использования газа:

· технологические нужды промышленности;
· хозяйственно-бытовые нужды населения;
· энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок все населенные пункты сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития производства.

Мощность существующей ГРС  позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.
Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.
Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

Таблица 69

	Поселения муниципального образования Крыловской район в разрезе населённых пунктов


	Численность населения на 01.01.2009 года, чел.
	Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. 
	Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел.

	1. Новосергиевское сельское поселение
	3 245
	3 361
	3 506

	ст. Новосергиевская 
	2 401
	2 495
	2 635

	п. Водораздельный
	131
	131
	131

	п. Ключевой
	283
	305
	310

	п. Отделения №1
	189
	189
	189

	п. Отделения №2
	125
	125
	125

	п. Отделения №5
	116
	116
	116

	п. Отделения №6
	0
	0
	0


Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Новосергиевского сельского поселения Крыловского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 70-72.

Максимальные часовые расходы газа
Таблица 70

	№№ п/п
	Наименование

населенного пункта
	Ед-ца

измерения
	В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г
	На расчетный

срок

до 2030г

	1
	Новосергиевское сельское поселение
	м³/ч
	3334
	3642

	
	· ст. Новосергиевская 
	-«-
	3136
	3254

	
	· п. Водораздельный
	-«-
	134
	134

	
	· п. Ключевой
	-«-
	312
	407

	
	· п. Отделения №1
	-«-
	193
	193

	
	· п. Отделения №2
	-«-
	128
	128

	
	· п. Отделения №5
	-«-
	119
	119

	
	· п. Отделения №6
	-«-
	0
	0


Максимальные годовые расходы газа

Таблица 71

	№№ п/п
	Наименование

населенного пункта
	Ед-ца

измерения
	В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г
	На расчетный

срок

до 2030г

	1
	Новоуманское сельское поселение
	тыс.м³/ч
	6242
	6795

	
	· ст. Новосергиевская 
	-«-
	5884
	6151

	
	· п. Водораздельный
	-«-
	241
	241

	
	· п. Ключевой
	-«-
	561
	732

	
	· п. Отделения №1
	-«-
	348
	348

	
	· п. Отделения №2
	-«-
	230
	230

	
	· п. Отделения №5
	-«-
	213
	213

	
	· п. Отделения №6
	-«-
	0
	0


Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»
Таблица 72
	№ п/п
	Показатели
	Ед-ца

измерения
	Современное состояние

2009г
	В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г
	На расчетный

срок

до 2030г

	
	Газоснабжение
	
	
	
	

	1
	Удельный вес газа в топливном балансе н/п
	%
	60
	100
	100

	2
	Потребление газа по Новосергиевского с/п - всего, в том числе:
	тыс. м3/год
	-
	6242
	6795

	
	· ст. Новосергиевская 
	-«-
	-
	5884
	6151

	
	· п. Водораздельный
	-«-
	-
	241
	241

	
	· п. Ключевой
	-«-
	-
	561
	732

	
	· п. Отделения №1
	-«-
	-
	348
	348

	
	· п. Отделения №2
	-«-
	-
	230
	230

	
	· п. Отделения №5
	-«-
	-
	213
	213

	
	· п. Отделения №6
	-«-
	-
	0
	0

	3
	Источники подачи газа
	
	ГРС,ГРП, ШРП
	ГРС,ГРП, ШРП
	ГРС,ГРП, ШРП

	4
	Протяженность сетей высокого давления


	км
	14,6
	18,3
	20,9


3.9.5.  Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Новосергиевского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края, на расчетный срок до 2030г, является определение центров телефонной нагрузки, с учетом проектных планировочных решений квартирного и хозяйственного сектора. Расчета номерной емкости для принятия решения о реконструкции существующих АТС или проектирования новых, с целью максимального охвата населения сельского поселения возможностью уверенного пользования новыми телекоммуникационными услугами при минимальных затратах бюджетных денежных средств. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети Новосергиевского сельского поселения.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование, справок о телефонизации и радиофикации Новосергиевского сельского поселения, выданных Крыловским ЛТУ, по состоянию на 01.08.2010 г, и исходных данных, выданных заказчиком. 

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части генерального плана Новосергиевского сельского поселения.

2. СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Телефонизация
 В настоящее время Новосергиевское сельское поселение обслуживается телефонными станциями в следующем составе:

      – ст. Новосергиевская от ПСЭ-3 типа АЛС-4096С емкостью 704 №№, расположенной по адресу пер. Кущевский, 5, ст. Новосергиевская. Оператор связи – ОАО «ЮТК»; 

      – п. Водораздельный от ПСЭ-3 типа АЛС-4096С емкостью 704 №№, расположенной по адресу пер. Кущевский, 5, ст. Новосергиевская. (задействовано 27 номеров).  Оператор связи – ОАО «ЮТК»; 

      – п. Ключевой от ПСЭ-3 типа АЛС-4096С емкостью 704 №№, расположенной по адресу пер. Кущевский, 5, ст. Новосергиевская. (задействовано 47 номеров).  Оператор связи – ОАО «ЮТК»; 

      – п. Отделение №1 от ОПТС-3 типа АЛС-4096С,расположенной по адресу ул. Орджоникидзе, 47 ст. Крыловская (задействовано 35 номеров). Оператор связи – ОАО «ЮТК»; 

      – п. Отделение №2 от ОПТС-3 типа АЛС-4096С,расположенной по адресу ул. Орджоникидзе, 47 ст. Крыловская (задействовано 8 номеров). Оператор связи – ОАО «ЮТК»; 

      – п. Отделение №5 от ПСЭ-5 типа АЛС-4096С, расположенной по адресу ул. Советская, 8а ст. Новопашковская (задействовано 11 номеров). Оператор связи – ОАО «ЮТК»; 

      – п. Отделение №6 от ПСЭ-3 типа АЛС-4096С емкостью 704 №№, расположенной по адресу пер. Кущевский, 5, ст. Новосергиевская. (задействован 1 номер).  Оператор связи – ОАО «ЮТК»; 

           Расчетная номерная емкость телекоммуникационного узла связи, необходимая для предоставления услуг связи абонентам Новосергиевского сельского поселения на расчетный срок до 2030 г. определяется по нормам телефонной плотности НП.2.008-6-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

транспорт, связь, строительство                             -   210 тлф.;

торговля , соцкультбыт                                            -   270 тлф.;

здравоохранение                                                      -   580 тлф.; 

наука и образование                                                 -   710 тлф.;

управление                                                                -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население на рассматриваемой территории по отдельным группам хозяйственного сектора распределяется на перспективу в следующем соотношении:

транспорт, связь, строительство - 72%;

торговля, соцкультбыт - 16%;

образование  и наука - 6%;

здравоохранение - 4%;

управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит: 

2100.72+2700.16+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

        – ст. Новосергиевская 2790.45=125 тлф;

        – п. Водораздельный 279×0.25=69 тлф;

        – п. Ключевой 279×0.3=83 тлф; 

        – п. Отделение №1 279×0.25=69 тлф;

        – п.Отделение №2 279×0.25=69 тлф; 

        – п. Отделение №5 279×0.25=69 тлф;

        – п.Отделение №6 279×0.1=27 тлф; 

Расчетная номерная емкость по квартирному сектору Новосергиевского сельского поселения на 1000 человек населения составит- 330 тлф.
(При среднем коэффициенте семейности Кс=3)

Таким образом, на расчетный срок до 2030г. для полного удовлетворения потребности в телефонной связи квартирного сектора и сектора хозяйственной деятельности на 1000 человек населения потребуется:

455 телефонов для ст. Новосергиевской;

399 телефонов для п. Водораздельный;

413 телефонов для п. Ключевой;

399 телефонов для п. Отделение №1;

399 телефонов для п. Отделение №2;

399 телефонов для п. Отделение №5;

27телефонов для п. Отделение №6; (на 1000 работающих).
Расчетная номерная емкость при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора на расчетный срок до 2030г. с учетом  численности населения должна составить:

          – 2 6350.455 = 1 198 номеров для  ст. Новосергиевской;

– 1310.399 = 52 номера для  п. Водораздельный;

– 3100.413 = 128 номеров для  п. Ключевой;

– 1890.399 = 75 номеров для  п. Отделение №1;

– 1250.399 = 49 номеров для  п. Отделение №2;

– 1160.399 = 46 номеров для  п. Отделение №5;

–  27 номеров для  п. Отделение №6 (на 1000 работающих);

Итого по Новосергиевскому сельскому поселению на расчетный срок –1 549 номеров.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации первой очереди строительства  (2020 г.), с учетом численности населения должно составить: 

          – 2 4950.455 = 1 135 номеров для  ст. Новосергиевской;

– 1310.399 = 52 номера для  п. Водораздельный;

– 3050.413 = 126 номеров для  п. Ключевой;

– 1890.399 = 75 номеров для  п. Отделение №1;

– 1250.399 = 49 номеров для  п. Отделение №2;

– 1160.399 = 46 номеров для  п. Отделение №5;

–  27 номеров для  п. Отделение №6 (на 1000 работающих);

              Итого по Новосергиевскому сельскому поселению на первую очередь строительства – 1 484 номера.

Используя полученные данные, проектом генерального плана Новосергиевского сельского поселения на срок до 2030 г. для развития средств связи предусматривается: 

           –  в ст. Новосергиевской предусмотреть установку узла мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks) на оборудовании типа SI-3000 V.6 фирмы «Iskratel» на основании структурного состава абонентов (аналоговых, ADSL2+ и др.). Оборудование центрального модуля SI-3000 V.6 (центральная локация) с резервным электропитанием от АКБ не менее 24-х часов, разместить в здании ПСЭ-3 по пер. Кущевский, 5. Для размещения центрального модуля SI-3000 V.6 предусмотреть демонтаж оборудования сельской цифровой АТС АЛС-4096С с переключением абонентов на вновь проектируемый модуль. Емкость цифрового узла доступа по пер. Кущевский,5 должна быть согласно приведенным выше расчетам по этапам строительства. Предусмотреть строительство ВОЛС емкостью 16 волокон от центрального модуля ст. Новосергиевской до ОПТС-3 ст. Крыловской с использованием оборудования оптического мультиплексирования. 

              – предусмотреть модернизацию существующих линейных сооружений сетей связи ст. Новосергиевской с использованием технологии NGN, с целью перераспределения нагрузки действующих магистральных кабелей, и предоставления существующим абонентам всего комплекса услуг, предоставляемых проводной телефонией, в том числе, скоростной Интернет и телевидение; 

            –  в поселках Водораздельный, Ключевой, Отделения №1, Отделения №2, отделения №5, отделения №6 предусмотреть установку узлов мультисервисного абонентского доступа типа SI-3000(MSAN) в защищенном телекоммуникационном шкафу уличного исполнения (шелтере) в обьеме линейных, станционных и энергосооружений на основании структурного состава абонентов, емкостью согласно приведенным выше расчетам по этапам развития.   Для организации СЛ предусмотреть строительство ВОЛС от центрального модуля SI-3000 V.6 (пер.Кущевский,5) до шкафов в указанных выше поселках; 

В качестве рекомендации при строительстве магистральных сетей для отдельных групп, компактно проживающих абонентов (например абоненты многоквартирных жилых домов) предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) при  соответствующем использовании «плат-лезвий» оптического интерфейса в оборудовании устанавливаемом в уличном шкафу. План расположения сооружений проводных средств связи Новосергиевского сельского поселения на стадии генерального плана показан на листе 1. 

Наряду с основным телекоммуникационным оператором «Кубаньэлектросвязь», на рассматриваемой территории действуют сети сотовой радиотелефонной подвижной связи следующих операторов: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «Билайн», ОАО «Теле-2». Развернутые сети сотовой радиотелефонной подвижной связи данных операторов обеспечивают покрытие рассматриваемой территории. Операторы сотовой связи, действующие на территории Края, имеют свои перспективные планы развития, основанные на оценке существующего состояния предоставления услуг телефонной связи, ожидаемом рынке услуг сетей сотовой связи, прогнозе перспективной численности населения. 

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на срок до 2030г. Все проектные решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и.т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Радиофикация

В настоящее время в Новосергиевском сельском поселении  сети проводного радиовещания отсутствуют. 

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Новосергиевского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ. В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:   

-передатчик; 

-3-х программный кодер;

-абонентские 3-х программные приемники. 

3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах , так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в зоне жилой застройки сельского поселения проектом генерального плана на расчетный срок до 2030 г предлагается выполнить монтаж радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM». Мощность передатчика и место его размещения определяется на последующих стадиях проектирования. 

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания, предусматривается, на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится Новосергиевское сельское поселение, обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактного проживания (гостиницы, многоэтажная жилая застройка, общественно-деловые центры) создавать системы кабельного телевидения.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Проводные средства связи»

Таблица 73
	№№

п/п
	Показатели
	Ед. измерения
	Современное состояние

на 2010г.
	Расчётный срок до 2030 г.
	В том числе 1-я  очередь

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	Номеров / на 100 семей
	54
	100
	100

	3
	Расчетное количество номеров по сельскому  поселению
	шт.
	704
	1 549
	1 481

	
	в т.ч. по ст. Новосергиевской
	шт.
	596
	1 198
	1 484

	
	в т.ч. по п. Водораздельный 
	шт.
	27
	52
	52

	
	в т.ч. по п. Ключевой 
	шт.
	47
	128
	126

	
	в т.ч. по п. Отделение №1
	шт.
	35
	75
	75

	
	в т.ч. по п. Отделение №2
	шт.
	8
	49
	49

	
	в т.ч. по п. Отделение №5
	шт.
	11
	46
	46

	
	в т.ч. по п. Отделение №6
	шт
	1
	2
	2


3.10. Этапы реализации предложений по территориальному планированию. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Таблица 73
	№ п.п.
	Перечень мероприятий
	Единица измерения
	Этапы реализации

	
	
	
	1 очередь
	Расчетный срок 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Новосергиевское сельское поселение
	
	
	

	
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	1
	Строительство придорожного сервиса у ст.Новосергиевской
	объект
	3
	2

	2
	Строительство юго-западного обхода  ст. Новосергиевской
	км
	2,3
	-

	
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	3
	Строительство сетей электроснабжения
	км
	30,99
	38,26

	4
	Строительство газопроводных сетей высокого давления
	км
	18,3
	20,9

	5
	Строительство сетей теплоснабжения
	км
	1,4
	1,95

	6
	Строительство водопроводной кольцевой сети
	км
	-
	27,4

	
	ст. Новосергиевская
	
	
	

	
	Социальная сфера
	
	
	

	7
	Внешкольные учреждения
	место
	-
	33

	8
	Амбулаторно-поликлиническая сеть
	посещение в смену
	-
	51

	9
	Молочные кухни
	объект
	1
	-

	10
	Бассейны крытые и открытые общего пользования 
	объект
	-
	1

	11
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м торговой площади
	344
	300

	12
	Предприятия общественного питания
	посадочное место
	50
	12

	13
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	10
	7

	14
	Баня, прачечная, химчистка
	объект
	1
	-

	15
	Гостиницы
	объект
	1
	-

	
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	16
	Строительство АЗС
	объект
	1
	-

	17
	Реконструкция автомобильных дорог местного значения
	км
	12,5
	10,46

	
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	18
	Строительство котельной
	объект
	6
	2

	19
	Строительство канализационной насосной станции
	объект
	-
	1

	20
	Строительство узла водозаборных сооружений
	объект
	1
	-

	21
	Строительство водопроводной кольцевой сети
	км
	-
	8,6

	22
	Строительство сетей электроснабжения
	км
	22,60
	29,87

	
	п.Водораздельный
	
	
	

	
	Социальная сфера
	
	
	

	23
	Детские дошкольные учреждения
	место
	5
	-

	24
	Начальная школа
	мест
	17
	-

	25
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	20
	19

	26
	Предприятия общественного питания
	место
	6
	-

	27
	Предприятие бытового обслуживания
	рабочее место
	1
	-

	
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	28
	Реконструкция автомобильных дорог  местного значения
	км
	1,5
	1,0

	
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	29
	Строительство котельной
	объект
	1
	-

	30
	Строительство очистных сооружений канализации (локальные)
	объект
	-
	1

	31
	Строительство водонапорной башни
	объект
	1
	-

	32
	Строительство водопроводной кольцевой сети
	км
	-
	2,0

	33
	Строительство сетей электроснабжения
	км
	1,13
	1,13

	
	п.Ключевой
	
	
	

	
	Социальная сфера
	
	
	

	34
	Детские дошкольные учреждения
	место
	10
	-

	35
	Начальная школа
	место
	38
	-

	36
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	50
	43

	37
	Предприятия общественного питания
	место
	12
	-

	38
	Предприятие бытового обслуживания
	рабочее место
	2
	-

	
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	39
	Реконструкция автомобильных дорог местного значения


	км
	3,1
	3,0

	
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	40
	Строительство котельной
	объект
	1
	-

	41
	Строительство чистных сооружений канализации (локальные)
	объект
	-
	1

	42
	Строительство водонапорной башни
	объект
	1
	-

	43
	Строительство водопроводной кольцевой сети
	км
	-
	4,6

	44
	Строительство сетей электроснабжения
	км
	0,68
	0,68

	
	п. отделения №1
	
	
	

	
	Социальная сфера
	
	
	

	45
	Детские дошкольные учреждения
	место
	7
	-

	46
	Начальная школа
	место
	19
	-

	47
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	33
	-

	48
	Предприятия общественного питания
	место
	8
	-

	49
	Предприятие бытового обслуживания
	рабочее место
	1
	-

	
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	50
	Реконструкция автомобильных дорог местного значения
	км
	1,0
	0,6

	
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	51
	Строительство котельной
	объект
	1
	-

	52
	Строительство чистных сооружений канализации (локальные)
	объект
	-
	1

	53
	Строительство водонапорной башни
	объект
	1
	-

	54
	Строительство водопроводной кольцевой сети
	км
	-
	2,5

	55
	Строительство сетей электроснабжения
	км
	3,35
	3,35

	
	п. отделения №2
	
	
	

	
	Социальная сфера
	
	
	

	56
	Детские дошкольные учреждения
	место
	5
	-

	57
	Начальная школа
	место
	16
	-

	58
	Магазины продовольственных и непродовольственных товаров
	кв.м  торговой площади
	38
	-

	59
	Предприятия общественного питания
	место
	5
	-

	60
	Предприятие бытового обслуживания
	рабочее место
	3
	-

	
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	61
	Реконструкция автомобильных дорог местного значения
	км
	0,5
	0,5

	
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	62
	Строительство котельной
	объект
	1
	-

	63
	Строительство очистных сооружений канализации (локальные)
	объект
	-
	1

	64
	Строительство водонапорной башни
	объект
	1
	-

	65
	Строительство водопроводной кольцевой сети
	км
	-
	2,0

	66
	Строительство сетей электроснабжения
	км
	0,38
	0,38

	
	п. отделения №5
	
	
	

	
	Социальная сфера
	
	
	

	67
	Детские дошкольные учреждения
	место
	3
	-

	68
	Начальная школа
	место
	17
	-

	69
	Предприятия общественного питания
	место
	5
	-

	70
	Предприятие бытового обслуживания
	рабочее место
	1
	-

	
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	71
	Реконструкция автомобильных дорог местного значения
	км
	1,0
	0,6

	
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	72
	Строительство котельной
	объект
	1
	-

	73
	Строительство очистных сооружений канализации (локальные)
	объект
	-
	1

	74
	Строительство водонапорной башни
	объект
	1
	-

	75
	Строительство водопроводной кольцевой сети
	км
	-
	4,0

	76
	Строительство сетей электроснабжения
	км
	1,75
	1,75

	
	п. отделения №6
	
	
	

	77
	Реконструкция автомобильных дорог местного значения
	км
	0,7
	0,6

	 78
	Строительство сетей электроснабжения
	км
	1,1
	1,1


3.11. Основные технико-экономические показатели

Таблица 74
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	

	1.1
	Общая площадь земель в
границах поселения
	га
	24670,90
	24670,90

	
	в том числе:
	
	
	

	1.2
	земли сельскохозяйственного назначения
	га
	20136,84
	20036,37

	1.3
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	359,86
	359,86

	1.4
	земли водного фонда
	га
	118,50
	118,50

	1.6
	земли фонда перераспределения
	га
	3664,59
	3664,59

	1.7
	земли населенных пунктов, в том числе:
	га
	391,11
	491,58

	
	
	
	
	

	1.7.1.
	земли населенного пункта

 ст. Новосергиевская

из них:

	
	
	

	
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	га
	248,40
	310,30

	
	
	%
	100,00
	100,00

	
	Жилая зона, в том числе:
	га
	161,13
	169,22

	
	
	%
	64,87
	54,53

	
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	га
	160,17
	168,26

	
	Многоквартирные малоэтажные
жилые дома
	га
	0,96
	0,96

	
	Общественно-деловая зона,

в том числе:
	га
	8,70
	12,61

	
	
	%
	3,50
	4,06

	
	Учреждения и предприятия
обслуживания
	га
	5,67
	7,88

	
	Образования и здравоохранения
	га
	3,03
	4,73

	
	Производственные территории,

в том числе:
	га
	10,47
	34,35

	
	
	%
	4,22
	11,07

	
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:
	га
	53,67
	60,17

	
	
	%
	21,61
	19,39

	
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	га
	53,67
	57,40

	
	Коммунальные сооружения
	га
	0,0
	2,77

	
	Рекреационная зона, в том числе:
	га
	8,82
	12,50

	
	
	%
	3,55
	4,03

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	га
	8,82
	12,50

	
	Зона сельскохозяйственного использования, в том числе:
	га
	3,05
	4,26

	
	
	%
	1,23
	1,37

	
	Земли сельскохозяйственного использования (пашни, сенокосы, пастбища, садоводческие товарищества, дачи)
	га
	3,05
	4,26

	
	Зона специального назначения,
в том числе:
	га
	1,33
	15,82

	
	
	%
	0,53
	5,10

	
	Территория размещения кладбищ
	га
	1,33
	2,03

	
	Санитарно-защитное, санитарно-охранное, ветрозащитное озеленение, охранные лесополосы и т.д.
	га
	0,0
	13,79

	
	Прочие, в том числе:
	га
	1,23
	1,37

	
	
	%
	0,50
	0,44

	
	Пустыри, свободные земли 
	га
	1,23
	1,37

	
	
	
	
	

	1.7.2.
	земли населенного пункта

 поселок Водораздельный

из них:
	
	
	

	
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	га
	21,76
	45,46

	
	
	%
	100,00
	100,00

	
	Жилая зона, в том числе:
	га
	11,57
	11,57

	
	
	%
	53,17
	25,45

	
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	га
	11,57
	11,57

	
	Общественно-деловая зона, в том числе:
	га
	0,42
	0,66

	
	
	%
	1,93
	1,57

	
	Учреждения и предприятия обслуживания
	га
	0,18
	0,42

	
	Образования и здравоохранения
	га
	0,24
	0,24

	
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:
	га
	4,94
	5,20

	
	
	%
	22,70
	11,44

	
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	га
	4,94
	5,20

	
	Рекреационная зона, в том числе:
	га
	0,35
	4,06

	
	
	%
	1,61
	8,93

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	га
	0,35
	4,06

	
	Зона сельскохозяйственного использования, в том числе:
	га
	1,55
	8,37

	
	
	%
	7,12
	18,41

	
	Земли сельскохозяйственного использования (пашни, сенокосы, пастбища, садоводческие товарищества, дачи)
	га
	1,55
	8,37

	
	Зона специального назначения, в том числе:
	га
	0
	14,80

	
	
	%
	0
	32,56

	
	Санитарно-защитное, санитарно-охранное, ветрозащитное озеленение, охранные лесополосы и т.д.
	га
	0
	0,59

	
	Территория размещения свалок мусора и мусороперерабатывающий завод
	га
	0,0
	14,21

	
	Прочие, в том числе:
	га
	0,8
	0,8

	
	
	%
	1,76
	1,76

	
	Пустыри, свободные земли 
	га
	0,8
	0,8

	
	
	
	
	

	1.7.3.
	земли населенного пункта

 поселок Ключевой

из них:
	
	
	

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	га
	40,18
	46,77

	
	
	%
	100,00
	100,00

	
	Жилая зона, в том числе:
	га
	16,37
	25,65

	
	
	%
	40,74
	54,84

	
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	га
	16,37
	21,44

	
	Общественно-деловая зона,

в том числе:
	га
	0,19
	0,63

	
	
	%
	0,47
	1,35

	
	Учреждения и предприятия
обслуживания
	га
	0,19
	0,63

	
	Производственные территории, в том числе:
	га
	0,98
	0,98

	
	
	%
	2,44
	2,10

	
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:
	га
	9,90
	12,20

	
	
	%
	24,64
	26,09

	
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	га
	9,90
	12,20

	
	Рекреационная зона, в том числе:
	га
	0,33
	1,10

	
	
	%
	0,82
	2,35

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	га
	0,33
	1,10

	
	Зона сельскохозяйственного использования, в том числе:
	га
	8,07
	5,60

	
	
	%
	20,08
	11,97

	
	Земли сельскохозяйственного использования (пашни, сенокосы, пастбища, садоводческие товарищества, дачи)
	га
	8,07
	5,60

	
	Прочие, в том числе:
	га
	4,34
	0,61

	
	
	%
	10,80
	1,30

	
	Пустыри, свободные земли 
	га
	4,34
	0,61

	
	
	
	
	

	1.7.4.
	земли населенного пункта

поселок отделения №1 совхоза «Новосергиевский»

из них:
	
	
	

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	га
	20,12
	22,36

	
	
	%
	100,00
	100,00

	
	Жилая зона, в том числе:
	га
	12,62
	13,03

	
	
	%
	62,72
	58,27

	
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	га
	12,62
	116,73

	
	Общественно-деловая зона,

в том числе:
	га
	0,13
	0,32

	
	
	%
	0,65
	1,43

	
	Учреждения и предприятия
обслуживания
	га
	0,11
	0,20

	
	Образования и здравоохранения
	га
	0,02
	0,12

	
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:
	га
	1,98
	3,20

	
	
	%
	9,84
	14,31

	
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	га
	1,98
	3,20

	
	Рекреационная зона, в том числе:
	га
	0,99
	0,99

	
	
	%
	4,92
	4,43

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	га
	0,99
	0,99

	
	Зона сельскохозяйственного

использования, в том числе:
	га
	2,42
	2,55

	
	
	%
	12,03
	11,40

	
	Земли сельскохозяйственного использования (пашни, сенокосы, пастбища, садоводческие товарищества, дачи)
	га
	73,40
	24,87

	
	Зона специального назначения, в том числе:
	га
	0,0
	0,61

	
	
	%
	0,0
	2,73

	
	Санитарно-защитное, санитарно-охранное, ветрозащитное озеленение, охранные лесополосы и т.д.
	га
	0,0
	0,61

	
	Прочие, в том числе:
	га
	1,98
	1,66

	
	
	%
	9,84
	7,42

	
	Пустыри, свободные земли 
	га
	1,98
	1,66

	1.7.5. 
	земли населенного пункта

поселок отделения №2 совхоза «Новосергиевский»

из них:
	
	
	

	
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	га
	16,50
	22,03

	
	
	%
	100,00
	100,00

	
	Жилая зона, в том числе:
	га
	10,24
	10,24

	
	
	%
	62,06
	46,48

	
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	га
	10,24
	10,24

	
	Общественно-деловая зона, в том числе:
	га
	0,13
	0,27

	
	
	%
	0,79
	1,23

	
	Учреждения и предприятия
обслуживания
	га
	0,0
	0,14

	
	Образования и здравоохранения
	га
	0,13
	0,13

	
	Производственные территории, в том числе:
	га
	0,0
	3,69

	
	
	%
	0,0
	16,75

	
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:
	га
	2,30
	2,30

	
	
	%
	13,94
	10,44

	
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	га
	2,30
	2,30

	
	Рекреационная зона, в том числе:
	га
	0,0
	0,51

	
	
	%
	0,0
	2,32

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	га
	0,0
	2,30

	
	Зона сельскохозяйственного использования, в том числе:
	га
	2,92
	2,79

	
	
	%
	17,70
	12,66

	
	Земли сельскохозяйственного использования (пашни, сенокосы, пастбища, садоводческие товарищества, дачи)
	га
	73,40
	24,87

	
	Зона специального назначения, в том числе:
	га
	0,0
	0,86

	
	
	%
	0,0
	3,90

	
	Санитарно-защитное, санитарно-охранное, ветрозащитное озеленение, охранные лесополосы и т.д.


	га
	0,0
	0,86

	
	
	
	
	

	
	Прочие, в том числе:
	га
	0,91
	1,37

	
	
	%
	5,52
	6,22

	
	Пустыри, свободные земли
	га
	0,91
	1,37

	1.7.6.
	земли населенного пункта

поселок отделения №5 совхоза «Новосергиевский»

из них:
	
	
	

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	га
	22,39
	24,46

	
	
	%
	100,00
	100,00

	
	Жилая зона, в том числе:
	га
	8,68
	8,68

	
	
	%
	38,77
	35,49

	
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	га
	8,68
	8,68

	
	Общественно-деловая зона, в том числе:
	га
	0,20
	0,20

	
	
	%
	0,89
	0,82

	
	Учреждения и предприятия обслуживания
	га
	0,16
	0,16

	
	Образования и здравоохранения
	га
	0,04
	0,04

	
	Производственные территории,
в том числе:
	га
	0,77
	0,77

	
	
	%
	3,44
	3,15

	
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:
	га
	4,20
	4,20

	
	
	%
	18,76
	17,17

	
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	га
	2,30
	2,30

	
	Рекреационная зона, в том числе:
	га
	0,0
	0,57

	
	
	%
	0,0
	2,33

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	га
	0,0
	0,57

	
	Зона сельскохозяйственного

использования, в том числе:
	га
	5,52
	6,80

	
	
	%
	24,65
	27,80

	
	Земли сельскохозяйственного использования (пашни, сенокосы, пастбища, садоводческие товарищества, дачи)
	га
	5,52
	6,80

	
	Зона специального назначения,

в том числе:
	га
	0,0
	0,22

	
	
	%
	0,0
	0,90

	
	Санитарно-защитное, санитарно-охранное, ветрозащитное озеленение, охранные лесополосы и т.д.
	га
	0,0
	0,22

	
	Прочие, в том числе:
	га
	3,02
	3,02

	
	
	%
	13,49
	12,35

	
	Пустыри, свободные земли 
	га
	3,02
	3,02

	
	
	
	
	

	1.7.7.
	земли населенного пункта

поселок отделения №6 совхоза «Новосергиевский»

из них:
	
	
	

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	га
	21,76
	20,20

	
	
	%
	100,00
	100,00

	
	Жилая зона, в том числе:
	га
	5,83
	5,83

	
	
	%
	26,79
	28,86

	
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	га
	5,83
	5,83

	
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:
	га
	3,15
	3,15

	
	
	%
	14,48
	15,59

	
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	га
	3,15
	3,15

	
	Рекреационная зона, в том числе:
	га
	0,0
	2,05

	
	
	%
	0,0
	10,15

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	га
	0,0
	2,05

	
	Зона сельскохозяйственного использования, в том числе:
	га
	8,47
	8,01

	
	
	%
	38,92
	39,65

	
	Земли сельскохозяйственного использования (пашни, сенокосы, пастбища, садоводческие товарищества, дачи)
	га
	8,47
	8,01

	
	Зона специального назначения,

в том числе:
	га
	0,0
	0,92

	
	
	%
	0,0
	4,55

	
	Санитарно-защитное, санитарно-охранное, ветрозащитное озеленение, охранные лесополосы и т.д.
	га
	0,0
	0,92

	
	Прочие, в том числе:
	га
	4,31
	0,24

	
	
	%
	19,81
	1,19

	
	Пустыри, свободные земли 
	га
	4,31
	0,24

	
	
	
	
	

	2.
	Население
	
	
	

	2.1.
	Численность населения Новосергиевского сельского поселения, в том числе:
	чел.
	3245
	3506

	
	ст. Новосергиевская
	-//-
	2401
	2635

	
	п. Водораздельный
	-//-
	131
	131

	
	п. Ключевой
	-//-
	283
	310

	
	п. отделения № 1
	-//-
	189
	189

	
	п. отделения № 2
	-//-
	125
	125

	
	п. отделения № 5
	-//-
	116
	116

	
	п. отделения № 6
	-//-
	-
	-

	3.
	Жилищный фонд
	
	
	

	
	Жилищный фонд Новосергиевского сельского поселения, всего
	тыс. м2
	68,85
	92,94

	3.1.
	Убыль жилищного фонда 
	тыс. м2
	-
	4,62

	3.2.
	Существующий сохраняемый жилищный

 фонд
	тыс. м2
	68,85
	64,23

	3.3.
	Новое жилищное строительство 
	тыс. м2
	-
	28,71

	  3.4.
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	м2/чел.
	21,2
	26,5

	4.
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	
	

	4.1.
	Объекты учебно-образовательного назначения:
	
	
	

	4.1.1.
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	115
	160

	4.1.2.
	Средние общеобразовательные школы
	мест
	650
	800

	4.2.
	Объекты здравоохранения и социального обеспечения:
	
	
	

	4.2.1.
	Больницы – всего
	коек
	25
	40

	4.2.2.
	Амбулаторно-поликлиническая сеть
	посещ. в смену
	0
	60

	4.2.3.
	Аптеки (аптечный пункт)
	объект
	1
	2

	4.3.
	Объекты культурно-досугового назначения:
	
	
	

	4.3.1.
	Учреждения клубного типа
	мест
	530
	580

	4.4.
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты:


	
	
	

	4.4.1.
	Спортивные залы общего пользования
	м2 пола
	1100
	1170

	4.4.2.
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	1080
	1100

	4.5.
	Объекты торгового назначения и общественного питания:


	
	
	

	4.5.1.
	Предприятия розничной торговли
	м2 т. пл.
	284
	490

	4.5.3.
	Предприятия общественного питания
	пос. мест
	50
	85

	4.6.
	Объекты бытового обслуживания:


	
	
	

	4.6.1.
	Банно-оздоровительные комплексы
	мест
	0
	6

	4.6.2.
	Предприятия бытового обслуживания


	раб. место
	2
	8

	4.7.
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства:
	
	
	

	4.7.1.
	Гостиницы 


	место
	0
	17

	4.8.
	Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи:
	
	
	

	4.8.1.
	Отделение банков
	опер.

касса
	1
	1

	4.8.2.
	Отделение связи
	объект
	2
	2

	5.
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	5.1.
	Протяженность улично-дорожной сети
	км
	20,3
	37,06

	6.
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	6.1.
	Водоснабжение
	
	
	

	
	ст.Новосергиевская
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	538,94
	912,39

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	444,94
	759,39

	
	- на производственные нужды
	
	94,00
	153,00

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	−
	−

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	−
	920,00

	
	- водозаборов подземных вод
	
	−
	920,00

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	130-230
	200-300

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130-230
	200-300

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	−
	8,60

	
	п. Водораздельный
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	22,73
	34,82

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	18,73
	28,82

	
	- на производственные нужды
	
	4,00
	6,00

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	−
	−

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	−
	35,00

	
	- водозаборов подземных вод
	
	−
	35,00

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	130
	200

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	−
	2,00

	
	п. Ключевой
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	49,47
	83,20

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	40,47
	68,20

	
	- на производственные нужды
	
	9,00
	15,00

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	−
	−

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	−
	85,00

	
	- водозаборов подземных вод
	
	−
	

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	130
	200

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	−
	4,60

	
	п. отделения № 1
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	33,03
	50,58

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	27,03
	41,58

	
	- на производственные нужды
	
	6,00
	9,00

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	−
	−

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	−
	51,00

	
	- водозаборов подземных вод
	
	−
	51,00

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	130
	200

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	−
	2,50

	
	п. отделения № 2
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	21,88
	33,50

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	17.88
	27.50

	
	- на производственные нужды


	
	4,00
	6,00

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	−
	−

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	−
	35.00

	
	- водозаборов подземных вод
	
	−
	35,00

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	130
	200

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	−
	2,00

	
	п. отделения № 5
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	19,59
	24,42

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	16,59
	20,42

	
	- на производственные нужды


	
	3,00
	4,00

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	−
	−

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	−
	25,00

	
	- водозаборов подземных вод
	
	−
	25,00

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	130
	200

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	−
	4,00

	
	Новосергиевское сельское поселение
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	685,64
	1145,01

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	565,64
	951,01

	
	- на производственные нужды
	
	120,00
	194,00

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	−
	−

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	−
	1151,00

	
	- водозаборов подземных вод
	
	−
	1151,00

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	130
	200

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130
	200

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	−
	27,40

	6.2
	Канализация
	
	
	

	
	ст. Новосергиевская
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	507,19
	869,84

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	413,19
	716,84

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	94,00
	153,00

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК,Q=850,00м3/сут



	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	−
	8,60

	
	п. Водораздельный
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	22,73
	34,82

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	18,73
	28,82

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	4,00
	6,00

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК (локальные)

	
	п. Ключевой
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	49,47
	83,20

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	40,47
	68,20

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	9,00
	15,00

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК (локальные)

	
	п. отделения № 1
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	33,03
	50,58

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	27.03
	41,58

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	6,00
	9,00

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации


	м3/сут
	ОСК (локальные)

	
	п. отделения № 2
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	21,88
	33,50

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	17.88
	27.50

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	4,00
	6,00

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК (локальные)

	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	−
	1,30

	
	п. отделения № 5
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	19,59
	24,42

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	16,59
	20,42

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	3,00
	4,00

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК (локальные)

	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	−
	2,50

	
	Новосергиевское сельское поселение
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	653,89
	1101,46

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	533,89
	908,46

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут -
	120,00
	194,00

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений канализации
	м3/сут
	ОСК,Q=850,00м3/сут+

ОСК (локальные)

	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	−
	17,60

	6.3.
	Электроснабжение
	
	
	

	
	ст. Новосергиевская
	
	
	

	6.3.1.
	Потребность в электроэнергии – всего,

в том числе:
	млн.кВт/

год
	−
	20,67

	
	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	−
	4,31

	6.3.2.
	Потребление электроэнергии 

на 1чел. В год,
	кВт.ч
	−
	8136,00

	
	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	−
	1760,00

	6.3.3.
	Источники покрытия электрических нагрузок
	МВТ
	4,00
	6,50

	6.3.4.
	Протяжённость сетей

10-35кВ всего
	км
	22,30
	29,87

	6.3.5
	В том числе: (с учётом реконструкции)
	
	
	

	
	- сети 10кВ
	-//-
	13,80
	14,87

	
	- сети 35кВ
	
	8,50
	15,00

	6.3.6.
	Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ.
	Шт.
	1
	1

	
	п. Водораздельный
	
	
	

	6.3.1.
	Потребность в электроэнергии – всего,

в том числе:
	млн.кВт/

год
	−
	0,49

	
	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	−
	0,49

	6.3.2.
	Потребление электроэнергии 

на 1чел. В год,
	кВт.ч
	−
	3700,00

	
	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	−
	3700,00

	6.3.3.
	Источники покрытия электрических нагрузок
	МВТ
	2,50
	5,00

	6.3.4.
	Протяжённость сетей

10-35кВ всего
	км
	1,13
	1,13

	6.3.5
	В том числе: ( с учёт. реконстр.)
	-//-
	
	

	
	- сети 10кВ
	-//-
	1,13
	1,13

	
	- сети 35кВ
	
	−
	−

	6.3.6.
	Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ.
	Шт.
	1
	1

	
	п. Ключевой
	
	
	

	6.3.1.
	Потребность в электроэнергии – всего,

в том числе:
	млн.кВт/

год
	−
	1,03

	
	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	−
	1,03

	6.3.2.
	Потребление электроэнергии 

на 1чел. В год,
	кВт.ч
	−
	3116,00

	
	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	−
	3176,00

	6.3.3.
	Источники покрытия электрических нагрузок
	МВТ
	4,00
	6,50

	6.3.4.
	Протяжённость сетей

10-35кВ всего
	км
	0,68
	0,68

	6.3.5
	В том числе: ( с учёт. реконстр.)
	
	
	

	
	- сети 10кВ
	-//-
	0,68
	0,68

	
	- сети 35кВ
	
	−
	−

	6.3.6.
	Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ.
	Шт.
	1
	1

	
	п. отделения № 1
	
	
	

	6.3.1.
	Потребность в электроэнергии – всего,

в том числе:
	млн.кВт/

год
	−
	0,69

	
	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	−
	0,69

	6.3.2.
	Потребление электроэнергии 

на 1чел. В год,
	кВт.ч
	−
	366,00

	
	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	−
	366,00

	6.3.3.
	Источники покрытия электрических нагрузок
	МВТ
	4,00
	6,50

	6.3.4.
	Протяжённость сетей

10-35кВ всего
	км
	3,35
	3,35

	6.3.5
	В том числе: ( с учёт. реконстр.)
	
	
	

	
	- сети 10кВ
	-//-
	3,35
	3,35

	
	- сети 35кВ
	
	−
	−

	6.3.6.
	Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ.
	Шт.
	1
	1

	
	п. отделения № 2
	
	
	

	6.3.1.
	Потребность в электроэнергии – всего,

в том числе:
	млн.кВт/

год
	−
	0,48

	
	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	−
	0,47

	6.3.2.
	Потребление электроэнергии 

на 1чел. В год,
	кВт.ч
	−
	3878,00

	
	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	−
	3878,00

	6.3.3.
	Источники покрытия электрических нагрузок
	МВТ
	4,00
	6,50

	6.3.4.
	Протяжённость сетей

10-35кВ всего
	км
	0,38
	0,38

	6.3.5
	В том числе: ( с учёт. реконстр.)
	
	
	

	
	- сети 10кВ
	-//-
	0,38
	0,38

	
	- сети 35кВ
	
	−
	−

	6.3.6.
	Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ.
	Шт.
	1
	1

	
	п. отделения № 5
	
	
	

	6.3.1.
	Потребность в электроэнергии – всего,

в том числе:
	млн.кВт/

год
	−
	0,47

	
	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	−
	0,47

	6.3.2.
	Потребление электроэнергии 

на 1чел. В год,
	кВт.ч
	−
	4078,00

	
	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	−
	4078,00

	6.3.3.
	Источники покрытия электрических нагрузок
	МВТ
	2,50
	5,00

	6.3.4.
	Протяжённость сетей

10-35кВ всего
	км
	1,75
	1,75

	6.3.5
	В том числе: ( с учёт. реконстр.)
	
	
	

	
	- сети 10кВ
	-//-
	1,75
	1,75

	
	- сети 35кВ
	
	−
	−

	6.3.6.
	Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ.
	Шт.
	1
	1

	
	п. отделения № 6
	
	
	

	6.3.1.
	Потребность в электроэнергии – всего,

в том числе:
	млн.кВт/

год
	−
	0,22

	
	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	−
	0,22

	6.3.2.
	Потребление электроэнергии 

на 1чел. В год,
	кВт.ч
	−
	350,00

	
	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	−
	350,000

	6.3.3.
	Источники покрытия электрических нагрузок
	МВТ
	4,00
	6,50

	6.3.4.
	Протяжённость сетей

10-35кВ всего
	км
	1,1
	1,1

	6.3.5
	В том числе: ( с учёт. реконстр.)
	
	
	

	
	- сети 10кВ
	-//-
	1,1
	1,1

	
	- сети 35кВ
	
	−
	−

	6.3.6.
	Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ.
	Шт.
	1
	1

	
	Новосергиевское сельское поселение
	
	
	

	6.3.1.
	Потребность в электроэнергии – всего,

в том числе:
	млн.кВт/

год
	−
	24,05

	
	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	−
	7,69

	6.3.2.
	Потребление электроэнергии 

на 1чел. В год,
	кВт.ч
	−
	3324,00

	
	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	−
	2423,00

	6.3.3.
	Источники покрытия электрических нагрузок
	МВТ
	6,50
	11,50

	6.3.4.
	Протяжённость сетей

10-35кВ всего
	км
	30,69
	38,26

	6.3.5
	В том числе: : ( с учётом. реконструкции.)
	
	
	

	
	- сети 10кВ
	-//-
	22,19
	23,26

	
	- сети 35кВ
	-//-
	8,50
	15,00

	6.3.6.
	Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ.
	Шт.
	2
	2

	6.4.
	Проводные средства связи
	
	
	

	6.4.1.
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100

	6.4.2.
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	Номеров / на 100 семей
	54
	100

	6.4.3.
	Расчетное количество номеров по сельскому поселению
	шт.
	704
	1 549

	6.4.4.
	в т.ч. по ст. Новосергиевской
	шт.
	596
	1 198

	6.4.5.
	в т.ч. по п. Водораздельному
	шт.
	27
	52

	6.4.6.
	в т.ч. по п. Ключевому
	шт.
	47
	128

	6.4.7.
	в т.ч. по п. отделения № 1
	шт.
	35
	75

	6.4.8.
	в т.ч. по п. отделения № 2
	шт.
	8
	49

	6.4.9.
	в т.ч. по п. отделения № 5
	шт.
	11
	46

	6.4.10.
	в т.ч. по п. отделения № 6
	шт.
	1
	2

	6.5.
	Теплоснабжение
	
	
	

	6.5.1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	0,012979
	0,053358

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	0,012979
	0,063358

	6.5.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	3,20
	10,02

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	3,20
	10,02

	6.5.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-

	6.5.4
	Протяженность сетей
	км
	0,857
	1,2

	6.6.
	Газоснабжение
	
	
	

	6.6.1
	Удельный вес газа в топливном балансе н/п
	%
	60
	100

	6.6.2
	Потребление газа по Новосергиевскому с/п - всего, в том числе:
	тыс. м3/год
	-
	6795

	
	· ст. Новосергиевская
	-«-
	-
	6151

	
	· п. Водораздельный
	-«-
	-
	241

	
	· п. Ключевой
	-«-
	-
	732

	
	· п. отделения № 1
	-«-
	-
	348

	
	· п. отделения № 2
	-«-
	-
	230

	
	· п. отделения № 5
	-«-
	-
	213

	
	· п. отделения № 6
	-«-
	-
	0

	6.6.3
	Источники подачи газа
	
	ГРС, ГРП, ШРП
	ГРС,ГРП, ШРП

	6.6.4
	Протяженность сетей среднего давления по поселению
	км
	14,6
	20,9


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт № 68 -ГП-ПЗ

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	

	ГАП
	Назаренко 
	
	
	Пояснительная записка
	Стадия
	Лист
	Листов

	ГИП
	Сычева 
	
	
	
	ГП
	11
	200

	Рук.группы
	Линичук
	
	
	
	ООО

«ПИТП» 

	Вед. инж.
	Филипповская
	
	
	
	

	Экономист 
	Мятежина
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Колуччч
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	
	


	
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт № 68
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	12

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	
	



_1352613867.xls
Диаграмма1

		2002

		2006

		2007

		2008

		2009

		2010



численность населения, человек

год

чел.

Динамика численности населения Новосергиевского сельского поселения (2002 - 2010 гг.)

3446

3387

3346

3317

3292

3245



Sheet1

				2002		2006		2007		2008		2009		2010

		численность населения, человек		3,446		3387		3346		3317		3292		3245






