**Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах на 2021 год**

**в МБДОУ ДС № 40**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование органа осуществляющего контроль** | **План (тема) контрольного мероприятия** | **Период проведения** | **Выявленные нарушения** | **Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия** |
| Администрация муниципального образования Темрюкский район | Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Краснодарском крае | с 29.07.2021 по 11.08.2021 года | 1. Нарушение главы 1.4., пункта 1.4.4 Приказа Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».2. Нарушение статьи 213 Трудового кодекса РФ3 Нарушение статьи 140 Трудового кодекса РФ | 1. Подана заявка в Ростехнадзор на прохождение аттестации.2. Прохождение работниками обязательного психиатрического освидетельствования3 Своевременно предоставлять приказы по личному составу по уволенным сотрудникам для расчета оплаты труда в МКУ «ЦБОУ» |
| Отдел надзорной деятельности и профилактики работы Темрюкского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю | Осуществление федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности | с 06.09.2021 по 17.09.2021 года | 1.Эвакуационное освещение не обеспечивает необходимую освещенность эвакуационных путей в соответствии со СНиП 23.05-952.Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека3.Отсутствует регламент технического обслуживания аварийного освещения | 1. На имя начальника управления образованием администрации муниципального образования Темрюкский район Е.В. Руденко написана служебная записка о выделении денежных средств на установку светильников аварийного освещения. 2.Руководителем приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 3. Проводится работа по составлению регламент технического обслуживания аварийного освещения. |
| Прокуратура Темрюкского района | Исполнение законодательства об образовании и градостроительного законодательства в части безопасности пребывания детей в образовательной организации | 15.06.2021 г. | 1.Своевременное заполнение журнала эксплуатации зданий, сооружений2.Обновить знаки о запрете курения табака согласно установленному порядку его размещения, утвержденному п.5 приказа Минздрава России от 12.05.2014 года. Проведение профилактических мероприятий о вреде курения.3.Призвать к ответственности виновных за ослабление контроля за эксплуатацию здания. | 1.Комиссией, созданной в учреждении, заполнен журнал 2.Обновлены знаки о запрете курения табака. Разработаны памятки для родителей о вреде курения. Воспитателями проведены мероприятия в группах, пропагандирующие здоровый образ жизни. Вся информация отражена на сайте образовательной организации.3.Заведующему хозяйством Бездольной Жанне Александровне вынесено замечание за ослабление контроля за эксплуатацию здания (приказ № 81 от 25.06.2021 года. |
| «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования Темрюкский район | Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | с 01.09.2021 по 15.09.2021 г. | Товарная накладная № 85 от 16.03.2020 г., принята к учету в нарушение требований Пункта 26 Приказа от 31 декабря 2016 г. №256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора | Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными средствами, принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии всех учтенных требований |

Заведующий МБДОУ ДС № 40 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Борисенко