## Лист1
123 зона по видам раб Лаборатория технического обслуживания электрооборудования промышленных зданий
8 | Зона под вид работ | Лаборатория технического обслуживания электрооборудования промышленных зданий
Адрес размещения зоны по виду работ: |  | Саяногорск Заводской Дом: 60 Литера: А
Количество рабочих мест зоны: |  | 28
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 71 кв.м.
Освещение: Верхнее светодиодные лампы 300 люкс, естественное освещение.
Интернет: Подключение к Проводной и беспроводной интернету
Электричество: Подключения к сети 220В и 380В В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: Требуется
Покрытие пола: наливной
Подведение/ отведение ГХВС: Требуется
Подведение сжатого воздуха: Не требуется
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Интерактивная панель | Интерактивная панель, размеры не менее 65 диагональ/ ОЗУ 4 ГБ/ SSD 128 Гб +Камера+микрофон+OPS 8100 (8/256 Гб) + мобильная стойка | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
2 | Шкаф офисный | Габаритные размеры не более Высота 1830 мм Глубина 400 мм Ширина 650 мм Тип замка: 2 Ключевой Количество секций не менее 1 Количество полок не более 10 | Мебель |  |  | 1 | ФБ
3 | Стол ученический | Стол ученический 2-х местный. Габаритный размер не более (ШхГхВ): 1200х600х760 мм | Мебель |  |  | 12 | ФБ
4 | Стул ученический | Стул ученический. Высота стула не менее 820 мм, глубина стула не менее 610 мм, ширина стула не менее 530мм | Мебель |  |  | 24 | ФБ
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 24
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Набор инструментов электрика | Набор для электромонтажа включает в себя 1 Кусачки боковые мини 1 шт. 2 Длинногубцы мини 1 шт. 3 Длинногубцы 160 мм 1 шт. 4 Электропассатижи 1 шт. 5 Ключи гаечные метрические 10 шт. 6 Ключ гаечный разводной КР-19 1 шт. 7 Зеркало телескопическое 1 шт. 8 Нож монтажный НМ 1 шт. 9 Ножницы электрика ES-01 1 шт. 10 Отвертка крестовая PH2х100 мм 1 шт. 11 Отвертка крестовая PH0х75 мм 1 шт. 12 Отвертка крестовая PH1х100 мм 1 шт. 13 Отвертка крестовая PH2x38 мм 1 шт. 14 Отвертка звездообразная Т10 1 шт. 15 Отвертка звездообразная Т15 1 шт. 16 Отвертка реверсивная с набором бит и торцевых головок 1 шт. 17 Двухсторонняя отвертка 1 шт. 18 Набор отверток для точных работ 1 комп. 19 Отвертка шлицевая SL3,0x75 мм 1 шт. 20 Отвертка шлицевая SL5,0х100 мм 1 шт. 21 Отвертка шлицевая SL5,0х38 мм 1 шт. 22 Отвертка шлицевая SL6,0x100 мм 1 шт. 23 Отвертка шлицевая SL8,0x150 мм 1 шт. 24 Мультиметр цифровой с прозвонкой 1 шт. 25 Паяльник 40Вт с долговечным жалом 1 шт. 26 Припой ПОС-60 с флюсом 1 шт. 27 Лента-оплетка поглотитель припоя 1 шт. 28 Набор радиомонтажника (12в1) 1 комп. 29 Фонарь налобный светодиодный 1 шт. 30 Ручка шариковая 1 шт. 31 Блокнот для заметок 1 шт. 32 Паспорт 1 шт. 33 Сумка 1 шт. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 12 | ФБ
2 | Набор «Эксплуатация и наладка схем управления электродвигателями» (с частотным преобразователем, однофазная сеть 220В) | Перечень настольных электроустановочных изделий и электрических аппаратов (1 набор на 2 рабочих места) включает в себя не менее 8 позиций: 1. выключатель автоматический 2Р 2А 2. выключатель автоматический 2Р 5А 3. электродвигатель с присоединительной панелью 4. конденсатор 10мкФ 5. реверсивный магнитный пускатель 400В 6. кнопочный пост управления на три позиции 7. электротепловое реле 8. однофазный частотный преобразователь . | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 12 | ФБ
3 | Набор «Монтаж и наладка электрических цепей управления и автоматики. Схемы управления промышленным оборудованием» | Состав: - лампа накаливания 220В 95Вт –не менее 3 шт.; - патрон для лампы настенный – не менее 3 шт.; - выключатель автоматический 2Р 2А – не менее 1 шт.; - кнопочный пост управления на 3 позиции – не менее 1 шт.; - промежуточное реле переменного тока 220В – не менее 1 шт.; - промежуточное реле постоянного тока 24В – не менее 1 шт.; - реле времени 220В – не менее 1 шт.; - светосигнальный индикатор 24В –не менее 6 шт; - лампа сигнальная – не менее 2 шт.; - датчик конечного положения – не менее 1 шт.; - выключатель кнопочный – не менее 2 шт.; - выключатель путевой – не менее 1 шт.; - корпус 6 кнопок – не менее 1 шт.; - корпус 2 – не менее 1 шт.; - корпус КП-101 – не менее 1 шт.; - пневмо-гидроклапан 220В – не менее 1 шт.; - амперметр с пределом 5А – не менее 1 шт.; - амперметр с пределом 1А – не менее 1 шт.; - вольтметр с пределом 250В – не менее 1 шт.; - вольтметр с пределом 40В – не менее 1 шт.; - трансформатор тока – не менее 1 шт.; - трансформатор напряжения понижающий – не менее 1 шт.; - реле напряжения 220В – не менее 1 шт.; - реле тока – не менее 1 шт.; - блок питания 24В – не менее 1 шт.; - светорегулятор для открытой установки – не менее 1 шт. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 12 | ФБ
4 | Металлический верстак | Внешние размеры не более (В х Ш х Г), мм*1370x1600x700 Количество тумб 1 с экраном и подсветкой Количество полок 1 Количество ящиков 7 Цвет Серый полуматовый | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 12 | ФБ
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 4
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Тренажер с технологией виртуальная реальность "Обслуживание и ремонт цеховых трансформаторных подстанций и высоковольтных распределительных устройств напряжением до 10 кВ" | В состав входит: Специализированное программное обеспечение, персональный компьютер, ТВ-панель и комплект VR- на 1 рабочее место, лицензия бессрочная. Учебное пособие предназначено для подготовки электромонтеров с возможностью отработки навыков обслуживания и ремонта цеховой трансформаторной подстанции и высоковольтных распределительных устройств напряжением до 10 кВ., указанным в 8 зоне, раздел "Общая зона", позиция №1. | Оборудование IT | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 2 | ФБ
2 | Виртуальный тренажер «Электромонтер» | В состав входит: Специализированное программное обеспечение, персональный компьютер и система VR. Специализированное программный комплекс на 1 рабочее место, лицензия бессрочная. Предназначенный для исследования оборудования, обучения и проверки знаний по профессии Электромонтер. Позволяет при помощи систем виртуальной реальности взаимодействовать с виртуальными копиями оборудования электромеханических установок и инструмента выполняя эксплуатационные сценарии по ремонту электродвигателя, указанным в 8 зоне, раздел "Общая зона", позиция №2. | Оборудование IT | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 2 | ФБ
3 | Стол демонстрационный для установки тренажера | Габаритный размер не менее (ШхГхВ): 1200х600х760 мм. | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 2 | ФБ
4 | Стул ученический | Стул ученический Высота стула не менее 820мм, Глубина стула не менее 610мм, Ширина стула не менее 530 мм | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 4 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Стол преподавателя угловой | Стол. Размер не более 1500x1500x750 мм Материал ЛДСП 22 мм (столешница). 16 мм (корпус) Кромка ПВХ 2 мм и 0.4 мм. Стол с тумбой, четыре выдвижных ящика. | Мебель |  |  | 1 | ФБ
2 | Кресло офисное | Материалы: пластик, ткань-сетка, сетка, металл. размеры не менее (ШхГхВ): 700х715х900-1020 мм, Кресло с газ-лифтом и регулируемым механизмом до 120 кг. с подлокотниками и спинкой Высота кресла изменяется, пятилучье (d=640 мм) оборудуется роликами с покрытием из полиуретана. | Мебель |  |  | 1 | ФБ
3 | Ноутбук | программное обеспечение для работы с пакетом офисных программ Диагональ не менее 15,6" Количество ядер не менее 6 Количество потоков не менее 12 Оперативная память: не менее 16 гб Общий объем твердотельных накопителей: не менее 512 гб Наличие: Мышь | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
4 | Лазерный МФУ | Тип печати Монохромная Технология печати Лазерная Формат печати не менее А4 Скорость печати не менее 30 стр/мин Наличие: Двусторонняя печать (дуплекс) | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Аптечка | аптечка первой помощи, универсальная, пластиковый футляр размером не менее 170х140х70 мм | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
2 | Кулер | напольный, объем не более 19 л. | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
3 | Огнетушитель | Углекислотный огнетушитель, заполненный сжиженным диоксидом углерода под давлением Размеры не менее: Высота 490 мм Диаметр 110 мм | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
4 | Санитайзер | сенсорный диспнсер для антисептика, наливной для жидких и гелевых антисептиков. Тип подачи и доза для антисептиков: спрей 1 мл, капельная 1 мл. Размеры диспенсера не более 262*123*114 | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ