## Критерии оценки
Мероприятие
| Наименование компетенции |  | Сметное дело
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Составление локальных смет | [6 empty] | 40
1 | Смета на ремонтные работы
|  | И | разборка бетонного постамента |  | ФЕРр 69-19-2 0,50б объем 2*2,5*0,4=2 м3 0,30б + коэффициенты: 1,15 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.2 - без остановки процесса, действующее оборудование) 0,20б 0,3 (ФЕРр69 ОП п.1.69.7 - структурно разрушенный бетон) 0,20б Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке За коэффициенты баллы начисляются только при правильной расценке |  | 1 | 1.2
|  | И | борозда в гипсовой перегородке |  | ФЕР 46-03-011-03 0,50б + коэффициенты: 1,15 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.2 - без остановки процесса, действующее оборудование) 0,20б 1,2 к ЗТ и ЭМ (ФЕР46 Прил.46.1, п.3.1 работы на h>1,5м от опорной площадки) 0,20б 0,5 к ОЗП и ЭМ (ОП ФЕР46 п.1.46.31 гипсовая перегородка) 0,20б Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке За коэффициенты баллы начисляются только при правильной расценке |  | 4 | 1.1
|  | И | пробивка проёма |  | ФЕР 46-03-007-03 0,50б объем 0,38*2=0,76м3 0,40б + коэффициенты: 1,15 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.2 - без остановки процесса, действующее оборудование) 0,20б 1,2 к ЗТ и ЭМ (ФЕР46 Прил.46.1, п.3.1 работы на h>1,5м от опорной площадки) 0,20б Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке За коэффициенты баллы начисляются только при правильной расценке |  | 4 | 1.3
|  | И | заделка дверного проема |  | ФЕРр 53-20-4 0,50б + коэффициент 1,15 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.2 - без остановки процесса, действующее оборудование) 0,20б кирпич по шифру 06.1.01.05-0034 0,20б Исключить: -0,10б, если произвели замену раствора (ФЕРр53 ОП п.1.53.14.марки растворов усреднены и не подлежат корректировке независимо от марок в проекте) Исключить: по 0,05б за доп.коэффициенты к каждой расценке За коэффициенты и материалы баллы начисляются только при правильной расценке |  | 1 | 0.9
|  | И | разборка покрытия кровли |  | ФЕР 46-04-008-01 0,50б Балл ставится только при условии отсутствия коэффициентов к расценке |  | 1 | 0.5
|  | И | устройство кровли |  | ФЕР 12-01-002-10 0,50б + поправка на высоту более 15 м (1+0,005*(19-15))=1,02 к ЗТ и ОЗП ФЕР12 п.1.12.1 0,20б + коэффициенты 1,15/1,25 (519/пр п.6.7.1 - отсутствие расценки в ремонтных сборниках и в 46) 0,20б техноэласт по шифру 12.1.02.03-0193 0,20б При применении к расценке коэффициента на условия труда балл за расценку не начисляется, но за поправку и 1,15/1,25 начислять, если расценка верная За коэффициенты и материалы баллы начисляются только при правильной расценке |  | 1 | 1.1
|  | И | окраска цоколя |  | применены 2 расценки: ФЕРр62-25-7 0,50б ФЕРр62-26-4 0,50б из расценок исключены лебедки электрические 91.06.03-060 (ФЕРр62 ОП п.1.62.9 - малярные работы с земли) по 0,20б к каждой расценке краска по шифру 14.4.02.07-0002 - 0,1883т 0,30б Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке За коэффициенты и материалы баллы начисляются только при правильной расценке |  | 3 | 1.5
|  | И | очистка от мусора |  | применены 2 расценки: ФЕРр 69-9-1 0,50б ФЕРр 69-15-1 0,50б Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке |  | 4 | 1
|  | И | разборка заполнений проёмов |  | применены 3 расценки: ФЕРр 56-9-2 3шт 0,50б ФЕРр 56-11-1 19м 0,50б ФЕРр 56-10-1 0,50б площадь полотна 2,3м*1,402м*3шт=9,6738м2 0,50б Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке |  | 8 | 2
|  | И | установка дверного блока |  | ФЕР 10-01-039-02 0,50б объем работ 1,472м*2,371м*3шт= 10,4703м2 либо 3,49м2*3=10,47м2 0,50б + коэффициенты: 1,15/1,25 (519/пр п.6.7.1 - отсутствие расценки в ремонтных сборниках и в 46) 0,20б 1,2 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.1 - без остановки процесса, без оборудования) 0,20б 1,03 к ЗТ (ФЕР10 Прил.10.1, п.3.1 - установка доводчика) 0,20б скобяные изделия по 01.7.04.07-0002 3 компл (в состав компл. входит защелка прил.ФССЦ табл.4 п.45) 0,20б За коэффициенты и материалы баллы начисляются только при правильной расценке Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке |  | 4 | 1.8
|  | И | установка дверного блока 2 |  | блок дверной по шифру 11.2.02.01-0052 0,20б доводчик по шифру 01.7.04.01-0011 0,20б ФЕР 10-01-060-01 19м 0,50б + коэффициенты: 1,15/1,25 (519/пр п.6.7.1 - отсутствие расценки в ремонтных сборниках и в 46) 0,20б 1,2 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.1 - без остановки процесса, без оборудования) 0,20б наличники по шифру 11.1.01.10-0003 1,12*19м=21,28м 0,20б Исключить по 0,10 б за:применена расценка на установку доводчика, на установку защелки, на герметизацию, если дополнительно учтена стоимость защелки или пены монтажной. За коэффициенты и материалы баллы начисляются только при правильной расценке Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке |  | 5 | 1.5
|  | И | полы из линолеума часть 1 |  | применены 4 расценки: ФЕРр57-2-1 20м2 0,50б ФЕР11-01-036-04 20м2 0,50б |  | 6 | 1
|  | И | полы из линолеума часть 2 |  | + коэффициенты: 1,15/1,25 (519/пр п.6.7.1 - отсутствие расценки в ремонтных сборниках и в 46) 0,20б 1,2 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.1 - без остановки процесса, без оборудования) 0,20б 1,2 к ЗТ (ФЕР11 Прил.11.1 п.3.3 - укладка с рисунком, требующим подгонки на стыках) 0,20б линолеум по шифру 01.6.03.04-0012 0,20б норма расхода линолеума 1,02 (по норме к расценке 11-01-036-04) и 1,25 (по ФЕР11 Прил.11.1 п.3.3) 20*1,02*1,25=25,5м2 0,40б лента для сварки по шифру 01.7.06.14-0034 = 0,136 (ед.изм.100м) 0,20б Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке |  | 3 | 1.4
|  | И | полы из линолеума часть 3 |  | ФЕР11-01-039-01 22,5м 0,50б |  | 5 | 0.5
|  | И | полы из линолеума часть 4 |  | + коэффициенты: 1,15/1,25 (519/пр п.6.7.1 - отсутствие расценки в ремонтных сборниках и в 46) 0,20б 1,2 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.1 - без остановки процесса, без оборудования) 0,20б ФЕР15-04-025-03 0,50б + коэффициенты: 1,15/1,25 (519/пр п.6.7.1 - отсутствие расценки в ремонтных сборниках и в 46) 0,20б 1,2 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.1 - без остановки процесса, без оборудования) 0,20б площадь окраски 20м2*10%=2м2 (Площадь окраски плинтусов при полах из линолеума принимается в размере 10 % от площади пола с определением расхода ресурсов по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов ФЕР15п.2.15.29) 0,50б краска по шифру 14.4.02.04-0238 в объеме 0,0005т 0,20б Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке |  | 6 | 2
|  | И | отделка стен 1 |  | применены 2 расценки: ФЕРр61-1-9=22,3м2 0,50б + коэффициент 1,5 к ОЗП (ФЕРр61 ОП п.1.61.4 S пола до 5 м2) 0,20б смесь по шифру 04.3.02.05-0002=190,665кг 0,20б грунтовка в объеме (0,103*22,3м2=2,3кг=0,0023т) по шифру 14.3.01.02-0101 0,40б Исключить: по 0,10б за каждый доп.коэффициент на условия труда по каждой расценке Баллы за ресурсы начисляются при соблюдении полного условия (если указано с объемом, то шифр + объем, если только шифр, то за корректный шифр) За коэффициенты и материалы баллы начисляются только при правильной расценке Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке |  | 4 | 1.3
|  | И | отделка стен 2 |  | применены 2 расценки: ФЕР15-04-005-01=22,3м2 (уточнение для проверяющих ФЕР15 прил.15.11 учтена 1 и 2 окраска) 0,50б с коэффициентами: 1,15/1,25 (519/пр п.6.7.1 - отсутствие расценки в ремонтных сборниках и в 46) 0,20б 1,2 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.1 - без остановки процесса, без оборудования) 0,20б 1,1 к ОЗП и ЭМ (ФЕР15 прил.15.10 п.3.20.1 окраска в помещениях высотой от 3,5 до 8 м) 0,20б краска по шифру 14.3.02.01-0223=0,011596т 0,20б Исключить: по 0,10б за каждый доп.коэффициент на условия труда по каждой расценке Баллы за ресурсы начисляются при соблюдении полного условия (если указано с объемом, то шифр + объем, если только шифр, то за корректный шифр) За коэффициенты и материалы баллы начисляются только при правильной расценке Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке |  | 4 | 1.3
|  | И | окраска трубопроводов |  | ФЕРр62-32-2 0,50б + коэффициент 1,15 ОЗП (ФЕРр62 п.1.62.13 в помещ.S пола <5 м2) 0,20б площадь 0,11м2*4м=0,44м2 (ФЕРр62 ОП п.2.62.16+прил.62.6 п.1) 0,50б краска в объеме 0,000071т 0,20б Исключить: по 0,10б за каждый доп.коэффициент на условия труда Баллы за ресурсы начисляются при соблюдении полного условия (если указано с объемом, то шифр + объем, если только шифр, то за корректный шифр) За коэффициенты и материалы баллы начисляются только при правильной расценке Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке |  | 3 | 1.4
|  | И | окраска перекрытия |  | ФЕРр 62-17-2 0,50б (уточнение для проверяющих - параметр со словом "до" принимается включит. п.2.8 519/пр) + коэффицент: 1,15 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.2 - без остановки процесса, действующее оборудование) 0,20б объем 30*1,75=52,5м2 (ФЕРр62 п.2.62.5.2 кессонное перекрытия) 0,20б краска в объеме 0,033075т по шифру 14.3.02.01-0223 0,20б Баллы за ресурсы начисляются при соблюдении полного условия (если указано с объемом, то шифр + объем, если только шифр, то за корректный шифр) За коэффициенты и материалы баллы начисляются только при правильной расценке Исключить: по 0,05б за доп.коэффициенты к каждой расценке |  | 4 | 1.1
|  | И | окраска радиаторов |  | ФЕРр62-33-2 0,50б + коэффициент: 1,15 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.2 - без остановки процесса, действующее оборудование) 0,20б площадь окраски 9*0,2=1,8м2 (ФЕРр62 ОП п.2.62.16 принимается равной площади поверхности нагрева приборов) 0,50б краска в объеме 0,00029т 0,20б Баллы за ресурсы начисляются при соблюдении полного условия (если указано с объемом, то шифр + объем, если только шифр, то за корректный шифр) За коэффициенты и материалы баллы начисляются только при правильной расценке Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке |  | 1 | 1.4
|  | И | окраска двери |  | ФЕРр62-5-3 0,50б (уточнения для проверяющих - ФЕРр61 п.1.62.10 + прил.62.2 столбец 3 учтена 1 окраска) + коэффициент: 1,15 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.2 - без остановки процесса, действующее оборудование) 0,20б площадь окраски (ФЕРр62п.2.62.6 умножением их площади по наружному обводу коробок на к в прил. 62.4.п.14 + Прим.2п.2.2 прил. 62.4.перегородка 150мм) 2,071*0,97*(2,7+0,2)*2шт=11,65м2 (ФЕРр62 п.2.62.6 прил.62.4 п.14 прим.2) 0,50б краска в объеме 0,001969т по шифру 14.4.02.04-0222 0,20б Баллы за ресурсы начисляются при соблюдении полного условия (если указано с объемом, то шифр + объем, если только шифр, то за корректный шифр) За коэффициенты и материалы баллы начисляются только при правильной расценке Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке |  | 1 | 1.4
|  | И | замена воздуховода В1 |  | применены 2 расценки: ФЕРр65-30-7 0,50б + коэффициент: 1,15 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.2 - без остановки процесса, действующее оборудование) 0,20б площадь 3,14*0,315*30=29,673м2 (возможно другое округление) 0,40б За коэффициенты и материалы баллы начисляются только при правильной расценке Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке |  | 4 | 1.1
|  | И | замена воздуховода В2 |  | применены 2 расценки: ФЕР20-01-001-05 =(29,673м2 или 29,67м2) 0,50б + коэффициенты: 1,15/1,25 (519/пр п.6.7.1 - отсутствие расценки в ремонтных сборниках и в 46) 0,20б 1,35 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.2 - без остановки процесса + оборудование) 0,20б 1,05 к ЗТ и ЭМ (ФЕР20 ОП п.1.20.19 индивид.испытания) 0,20б 1,106 к ЗТ (ФЕР20 прил.20.1п.3.3.2 из коррозион.стали) 0,20б воздуховод по шифру 19.1.01.04-0008 0,40б За коэффициенты и материалы баллы начисляются только при правильной расценке Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке |  | 1 | 1.7
|  | И | замена воздуховода В3 |  | применены 2 расценки: ФЕРр65-30-2 0,50б + коэффициенты: 1,15 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.2 - без остановки процесса, действующее оборудование) 0,20б 1,1 к ЗТ (ФЕРр65 ОП п.1.65.3.1 h от 3до5м) 0,20б площадь 3,14*0,2*20=12,56м2 (возможно другое округление) 0,40б За коэффициенты и материалы баллы начисляются только при правильной расценке Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке |  | 2 | 1.3
|  | И | замена воздуховода В4 |  | применены 2 расценки: ФЕР20-01-001-01 0,50б + коэффициенты: 1,15/1,25 (519/пр п.6.7.1 - отсутствие расценки в ремонтных сборниках и в 46) 0,20б 1,35 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.2 - без остановки процесса + оборудование) 0,20б 1,05 к ЗТ и ЭМ (ФЕР20 ОП п.1.20.19 индивид.испытания) 0,20б 1,06 к ЗТ (ФЕР20прил.20.1 п.3.1.1 h от 3до5м) 0,20б воздуховод по шифру 19.1.01.02-0001 0,20б Не учтена огрунтовка (ФЕР20п.1.20.4 выполняется заводами) 0,20б За коэффициенты и материалы баллы начисляются только при правильной расценке Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке |  | 2 | 1.7
|  | И | трубопровод водоснабжения 1 |  | применены 3 расценки: ФЕР 65-9-2 0,50б + коэффициенты: 1,15 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.2 - без остановки процесса, действующее оборудование) 0,20б 1,1 к ЗТ (ФЕРр65 ОП п.1.65.3.1 h от 3до5м) 0,20б трубопроводы по шифру 18.2.07.01-0005 0,20б ФЕР 69-1-2 0,50б + коэффициент: 1,15 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.2 - без остановки процесса, действующее оборудование) 0,20б За коэффициенты и материалы баллы начисляются только при правильной расценке Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке |  | 1 | 1.8
|  | И | трубопровод водоснабжения 2 |  | применены 3 расценки: ФЕРр69-1-8 (добавить с лестниц h=3,5м) 0,50б + коэффициент: 1,15 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.2 - без остановки процесса, действующее оборудование) 0,20б За коэффициенты и материалы баллы начисляются только при правильной расценке Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке |  | 3 | 0.7
|  | И | трубопровод отопления |  | применены 2 расценки: ФЕР 65-14-1 0,50б + коэффициент: 1,15 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.2 - без остановки процесса, действующее оборудование) 0,20б ФЕР 16-02-001-01 0,50б + коэффициенты: 1,15/1,25 (519/пр п.6.7.1 - отсутствие расценки в ремонтных сборниках и в 46) 0,20б 1,35 (519/пр Прил.2 Табл.3, п. 1.2 - без остановки процесса + оборудование) 0,20б трубопроводы по шифру 18.5.13.01-0001 0,40б За коэффициенты и материалы баллы начисляются только при правильной расценке Исключить: по 0,10б за доп.коэффициенты к каждой расценке |  | 7 | 2
|  | И | накладные расходы |  | НР посчитаны по МДС без понижения, т.к. это ремонт производственных зданий Балл начисляется, если верно посчитаны НР более чем в 50% расценок и при условии если наглядно видно % начислений |  | 6 | 1
|  | И | сметная прибыль |  | СП посчитана с коэффициентом 0,85 для ФЕР и ФЕР46 Балл начисляется, если верно посчитаны СП более чем в 50% расценок и при условии если наглядно видно % начислений |  | 6 | 1
|  | И | пояснения |  | есть пояснения о применимых поправках Например, указано 1,15/1,25 (519/пр п.6.7.1) - балл присваивается 1,15/1,25 - балл не присваивается Балл начисляется, если прописаны более чем в 50% расценок |  | 7 | 1
Б | Проверка сметной документации | [6 empty] | 20
1 | Отделочные работы
|  | И | замечания п.1 |  | исключить коэффициент К=2 0,20б нормами расценки ФЕР15-04-002-04 учтена окраска за 2 раза, см. Приложение 15.4 примечание п.3 0,10б исключить коэффициент 1,15 0,20б ссылка на обоснование: п.1.2.к табл.1 Приложения 10 421/пр . Коэффициенты, указанные в пунктах 2 и 5, не распространяются на работы, выполняемые в помещениях объектов капитального строительства 0,10б |  | 8 | 0.6
|  | И | замечания п.2 |  | объем откорректировать в соответствии с объемом по расценке. учесть расход краски силикатной в размере 0,0294т (на 100м2) 0,20б новый объем должен быть 0,0294*6,151=0,1808394т=180,8394кг 0,20б |  | 8 | 0.4
|  | И | замечания п.3 |  | объем определен некорректно, учесть в расценке только объем по стенам 0,20б должно быть 37,9224 (на 100 м2) 0,20б штукатурку откосов взять по ФЕР15-02-031-01 0,20б объем штукатурки откосов 1,3 (на 100 м2) 0,20б ссылка на обоснование: ФЕР15 п.2.15.14. (Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а затраты на ее выполнение определять по расценкам 15-02-031-01) 0,10б исключить коэффициент 1,15 0,20б ссылка на обоснование: п.1.2.к табл.1 Приложения 10 421/пр . Коэффициенты, указанные в пунктах 2 и 5, не распространяются на работы, выполняемые в помещениях объектов капитального строительства 0,10б |  | 2 | 1.2
|  | И | замечания п.4 |  | расценка применена некорректно 0,10б должна быть ФЕР15-04-005-03 0,20б |  | 2 | 0.3
|  | И | замечания п.5 |  | краска должна быть поделена на белую и светло-бежевую 0,10б применить 2 ресурса: дополнительно к примененной ФССЦ-14.3.02.03-0021 ВД-ВА-224 белая применить ФССЦ-14.3.02.03-0019 ВД-ВА-27А светло-бежевая 0,20б разделить объемы по краске 0,20б |  | 4 | 0.5
|  | И | замечания п.6 |  | применить коэффициент К=1,2 на облицовку стен с составлением рисунка 0,20б ссылка на обоснование: Прил.15.10 п.3.6 (облицовка искусственными плитками криволин. поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в 3 цвета или с составлением рисунка из 3х и более плиток) 0,20б СП определена некорректно, должно быть.49% 0,20б |  | 4 | 0.6
|  | И | замечания п.11 |  | стоимость панелей определена некорректно, применить по ФССЦ-09.2.02.01-0015 0.20б |  | 8 | 0.2
|  | И | замечания п.12 |  | исключить коэффициент К=1,03 на монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях, по сборнику ФЕР09, приложение 9.3 п.5. 0,20б добавить коэффициент 1,15 0,20б ссылка на обоснование: п.1.2.к табл.1 Приложения 10 421/пр 0,10б |  | 5 | 0.5
|  | И | замечания п.13 |  | исключить, т.к. задвоение с п.17 ЛС (соответствует ВОР) 0.20б |  | 2 | 0.2
|  | И | замечания п.14 |  | некорректный объем, должен быть 27/100=0,27 0.20б |  | 4 | 0.2
|  | И | замечания п.15 |  | исключить норму расхода 1,03, поскольку ничем не обоснована 0.20б |  | 8 | 0.2
|  | И | замечания п.16 |  | объем откорректировать в соответствии с объемом по расценке. учесть расход пленки полиэтиленовой в размере 93,73м2 (на 100м2) 0,20б новый объем должен быть 93,73*8,79=823,8867м2 0,20б ссылка на ресурсы ФЕР 15-01-090-01 0,20б |  | 4 | 0.6
|  | И | замечания п.19 |  | некорректно определен объем по расценке 0,20б должен быть 40*2,88+1,6*4+3,24=124,84 м2 0.20б ссылка на обоснование: ФЕР15 п.2.15.53. Объем работ по облицовке проемов в наружных стенах в расценках табл. 15-01-070 следует определять по площади проемов 0,20б |  | 4 | 0.6
|  | И | замечания п.20 |  | объем работы по установке лесов посчитан некорректно 0,20б должно быть 8*150=1200 м2 0,20б ссылка на обоснование: ФЕР08 п.2.8.27. Объем работ по установке и разборке наружных инвентарных лесов для расценок таблиц 08-07-001 исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания 0,20б добавить коэффициент К=1,2 по Прил.8.1 п.3.8 "Установка и разборка инвентарных лесов для производства теплоизоляционных работ" 0,40б |  | 4 | 1
|  | И | замечания п.22 |  | дюбели принять по ФССЦ-01.7.15.07-1008 Дюбели тарельчатые с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 8 мм, длина 130 мм 0,20б некорректный объем дюбелей, должен быть 487/10=48,7 0,20б |  | 4 | 0.4
|  | И | замечания п.23 |  | исключить норму расхода 1,08, поскольку ничем не обоснована 0.20б |  | 4 | 0.2
|  | И | замечания п.24 |  | исключить расценку устройство каркаса 0,20б ссылка на обоснование: согласно ВОР крепление сетки гвоздями, стоимость которых учтена расценкой ФЕР15-02-036-01 (п.25 ЛС) 0,20б |  | 5 | 0.4
|  | И | замечания п.25 |  | необходимо выполнить замену сетки 0,20б применить сетку тканую с квадратными ячейками № 05, оцинкованную по ФССЦ-08.1.02.17-0162 0,20б |  | 4 | 0.4
|  | И | замечания п.26, 27 |  | нет основания для замены ресурсов, исключить 0.20б |  | 4 | 0.2
|  | И | пропущенные работы |  | добавить расценку на гидрофобизацию поверхности штукатурки фасадов ФЕР15-04-043-01 или ФЕР15-04-043-02 0,20б ссылка на обоснование п.3.3 Ведомости 0,20б |  | 8 | 0.4
|  | И | НР |  | применить НР для РКС 0,20б ссылка на обоснование: Мурманская область относится к РКС по Перечню к ПП 1946 от 16.11.2021 0,20б |  | 8 | 0.4
|  | И | текущие цены |  | индекс на ЭММ некорректный 0,10б письмо Минстроя от 10.06.2022 для административных зданий ЭММ 16,79 0,10б |  | 8 | 0.2
|  | И | дополнительные ошибки |  | дополнительное замечание (при согласии всех 3ех экспертов) 0,10б за каждое допзамечание, но максимум 0,30б |  | 2 | 0.3
2 | Ремонтные работы
|  | И | очистка помещений от мусора |  | 1. пропущены работы по очистке помещений от мусора 0,20б 2. ссылка на обоснование: ВДР п.1 0,10б 3. применить расценку ФЕРр 69-9-1 0,20б |  | 4 | 0.5
|  | И | замечания к п.3 |  | объем откорректировать в соответствии с объемом по расценке. учесть расход смеси штукатурной М75, КНАУФ в размере 0,9977т (на 100м2) новый объем должен быть 0,9977т*0,48=0,478896т=478,896кг 0,20б |  | 2 | 0.2
|  | И | замечания к п.4 |  | 1. расход рассчитан некорректно 0,10б 2. согласно ВДР п.2.2 расход 0,13кг/м2 0,10б новый объем должен быть 48*0.13=6,24кг=0,00624т |  | 4 | 0.2
|  | И | замечания к п.5 |  | 1. расценка применена некорректно (для стен, а не для потолков) 0,10б 2. нет требования по улучшенной окраске (расценкой на простую окраску учтены 2 окраски) 0,20б 3. применить расценку ФЕР 15-04-005-02 0,20б 4. пропущены коэффициент 1,15 и 1,25 0,20б 5. ссылка на обоснование: 421/пр п.58 б), 60 0,10б |  | 2 | 0.8
|  | И | замечания к п.6 |  | расход краски привести в соотетствие с корректной расценкой по окраске поверхности потолков 0,05044*0,48 = 0,024211т 0,10б |  | 2 | 0.1
|  | И | замечания к п.8 |  | 1. коэффициент применен некорректно, убрать 1,2 к ОЗП и к расходу 0,20б 2. нет требования по необходимости подгонки рисунка линолеума 0,20б |  | 4 | 0.4
|  | И | замечания к п.9 |  | 1. материал применен некорректно 0,10б 2. ссылка на обоснование: ВДР п.3 (линолеум толщиной 2 мм, а не плитка) 0,10б 3. применить по ФССЦ 01.06.03.04-0027 0,10б 4. норма расхода применена некорректно 0,10б 5. должно быть 103,02, а не 1,25 новый объем должен быть 0,48*103,02=49,4496м2 0,10б 6. лента полимерная отсутствует 0,10б |  | 2 | 0.6
|  | И | замечания к п.10 |  | 1. расценка применена некорректно 0,10б 2. ссылка на обоснование: 421/пр п.58 0,20б 3. применить расценку ФЕРр 57-03-01 0,20б |  | 4 | 0.5
|  | И | замечания к п.13 |  | 1. материал применен некорректно 0,10б 2. ссылка на обоснование: ВДР п.5.1 0,20б 3. применить по ФССЦ 04.03.002.05-0001 0,20б |  | 4 | 0.5
|  | И | замечания к п.17 |  | 1. объем определен некорректно 0,10б 2. должно быть по формуле 3,14*0,125*14,5/100 = 0,0569 на 100 м2 0,10б |  | 4 | 0.2
|  | И | замечания к п.18 |  | 1. объем определен некорректно 0,10б 2. должно быть по формуле 3,14*0,125*14,5/100 = 0,0569 на 100 м2 0,10б 3. применить коэффициент на высоту от 3 до 5 м 0,20б 4. ссылка на обоснование: по заданию отметка пола -7,200, отметка производства работ -4,000 0,20б 5. ссылка на обоснование: ФЕР20 Приложение 20.1, п.3.1 0,20б |  | 4 | 0.8
|  | И | п.7 ВДР |  | нет замечания, что отсутствует первичная окраска воздуховодов 0,20б |  | 4 | 0.2
|  | И | замечания к п.22 |  | 1. исключить лишний коэффициент 0,10б 2. ссылка на обоснование: по заданию отметка пола -3,600, отметка производства работ -1,200 (на высоте менее 3 м) 0,10б |  | 4 | 0.2
|  | И | замечания к п.24 |  | 1. исключить работу по установке шарового крана 0,20б 2. ссылка на обоснование: учтено составом работ по замене трубопровода 0,20б |  | 5 | 0.4
|  | И | замечания к п.26 |  | 1. исключить коэффициент по ФЕРр69 на структурно разрушенный бетон 0,10б 2. ссылка на обоснование: согласно ВДР п.10 нет информации, что бетон структурно разрушенный 0,20б 3. применить коэффициент 1,1 0,20б 4. ссылка на обоснование: 421/пр Приложение 10 таблица 3 п.2 0,20б |  | 8 | 0.7
|  | И | замечания к п.27 |  | 1. расценка применена некорректно 0,10б 2. ссылка на обоснование: ФЕР46 п.1.46.31 0,20б 3. применить расценку ФЕР 46-03-011-03 0,20б 4. коэффициент применен некорректно, убрать 1,15 и 1,25 0,20б 5. ссылка на обоснование: 421/пр п.59а) 0,20б |  | 8 | 0.9
|  | И | замечания к п.30 |  | 1. расценка применена некорректно 0,10б 2. ссылка на обоснование: согласно ВДР п.12 провод сечением до 6 мм2 0,10б 3. применить расценку ФЕРм 08-02-399-01 0,20б 4. исключить коэффициент на работу по высоте от 2 до 8 м 0,20б 5. в расценке уже учтена работа на высоте до 5 м 0,20б |  | 4 | 0.8
|  | И | замечания к п.32 |  | 1. следует раделить по площади помещений, поскольку в помещении площадь пола менее 5 м2 и должен быть применен коэффициент 0,30б 2. ссылка на обоснование:ФЕРр61 п.1.61.4 (при площади пола менее 5 м2 применить коэффициент 1,5 к ОЗП) 0,20б |  | 4 | 0.5
|  | И | отсутствующие работы |  | 1. отсутствуют работы по окраске радиаторов 0,10б 2 применить расценку ФЕРр62-33-1 0,20б 3. объем 0,254*7*3= 5,334 м2 0,20б 4. материал по ФССЦ 14.04.02.04-0223 0,20б |  | 5 | 0.7
|  | И | НР |  | 1. НР расходы должны применяться по нормативам для Территории 0,10б 2 ссылка на обоснование:Ленинградская область не относится к МПРКС 0,10б 3 применить коэффициент 1,03 0,20б 4. ссылка на обоснование: 812/пр п.27 0,10б |  | 4 | 0.5
|  | И | дополнительные ошибки |  | если найдены еще дополнительно ошибки 0,10б (максимум 3 ошибки ) |  | 2 | 0.3
В | Задачи по ценообразованию | [6 empty] | 40
1 | Объем бетона
|  | И | длина двутавра |  | определена длина двутавра 1728,335/305,9= 5,65 м |  | 1 | 0.4
|  | И | длина колонны |  | 5,65+0,05*2=5,75 м |  | 1 | 0.8
|  | И | объем колонны |  | определен по формуле 0,7*0,7*5,75 = 2,8175 м3 |  | 1 | 0.4
|  | И | объем 1 м двутавра |  | определен по формуле 0,3059/7,85=0,039 м3 |  | 1 | 0.4
|  | И | объем двутавра на колонну |  | определен по формуле 0,039 м3/м * 5,75 м = 0,2243 м3 |  | 8 | 0.4
|  | И | объем бетона на 1 колонну |  | определен по формуле 2,8175-0,2243= 2,5932 м3 |  | 8 | 0.4
|  | И | ссылка на обоснование |  | ФЕР06 п.2.6.8 (за вычетом арматуры с жестким сердечником) |  | 8 | 0.4
|  | И | объем бетона |  | посчитано для 18 колонн с учетом нормы расхода по расценкам (2,5932*18*1,10635) ФЕР06-05-001-19 (Гранд-смета) |  | 8 | 0.8
2 | Условия производства работ
|  | И | бетонная подготовка |  | 1. применена расценка ФЕР 06-01-001-01 352 м3 0,20б 2. материал: 04.1.02.05-0038 0,20б 3. ссылка на обоснование: ФЕР06 п.1.6.4. или прил.6.1 п.3 (нет проектных данных, применять по Приложению 6.1) 0,20б 4. Время работы автобетоносмесителя = время работы ведущей машины (башенный кран) (засчитывать и с и без коэффициента по п.1.6.44) 0,20б |  | 4 | 0.8
|  | И | ленточный фундамент |  | 1. применена расценка ФЕР 06-01-003-03 1782 м3 0,20б 2. материал: 04.1.02.05-0077 0,20б 3. время работы автобетоносмесителя = ведущая машина, выполняющая бетонные работы - автобетононасос. п.1.6.43. ФЕР06-01-003-03 подачи бетонной смеси с помощью автобетононасоса непосредственно в опалубку) (засчитывать с и без коэффициента по п.1.6.44) 0,20б |  | 4 | 0.6
|  | И | Автобетоносмеситель |  | 1. ФСЭМ 91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 (МР519/пр п.3.12 ЕР и ). 0,40б 2. учтены НР и СП для основной расценки 0,40б |  | 4 | 0.8
|  | И | бетононасосы |  | 1. ФСЭМ 91.07.02-0022 0,40б 2. время работы= время работы из расценки (96,228 маш-час) 0,40б 3. обоснование: ФЕР06 п.1.6.40 0,20б 4. учтены НР и СП для основной расценки 0,40б |  | 4 | 1.4
|  | И | НР |  | приняты для всех расценок для МПРКС |  | 4 | 0.4
3 | Объем работ по земле
|  | И | объем водоотливных работ |  | 1. h=3-2,2=0.8м 0,40б 2. обоснование ОП ФЕР1 п.1.1.2 (Затраты на проведение водоотливных работ при разработке грунтов следует исчислять только на объем грунта, лежащего ниже проектного уровня грунтовых вод) 0,40б 3. V=(1,5+0,5*0,8)*0,8*50=76м3 0,40б |  | 4 | 1.2
|  | И | общий объем котлована |  | 1. посчитан на всю высоту h=3м 0,20б 2. V=(1,5+0,5*3)*3*50=450м3 0,40б |  | 4 | 0.6
|  | И | объем мокрого грунта |  | 1. высота слоя для мокрого грунта h=0.8+1=1,8м 0,60б 2. обоснование ФЕР1 п.2.1.5 (при определении объема разработки мокрых грунтов следует считать, что к мокрым грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня на: для суглинка на 1 м) 0,40б 3. V=(1,5+0,5*1,8)*1,8*50=216м3 0,60б |  | 4 | 1.6
|  | И | объем сухого грунта |  | V=450-216=234 м3 |  | 4 | 0.6
4 | НЦС
|  | И | расценка |  | 21-04-001-02 на 1 ед. = 25920,37 |  | 7 | 0.8
|  | И | коэффициент перехода |  | 1. коэффициент 0,87 для перехода от базового района к уровню цен субъекта 0,40б 2. обоснование: ОУ п.21 табл.2 для Нижегородской области 0,20б |  | 7 | 0.6
|  | И | учтено кол-во |  | 2 шт (23249,86*2 шт= 46499,72) |  | 7 | 0.6
|  | И | затраты на основе объектов-аналогов |  | не включены затраты на основе объектов аналогов (ОУ п.13 и стр. 54 табл. к показателю 21-04-001-02) 0,20б за каждый невключенный пункт (максимум 0,60б) |  | 1 | 0.6
|  | И | итого в текущем уровне цен |  | 25920,37*2*0,87=45101,4438 (ОУ п.26) |  | 1 | 0.6
|  | И | итого с НДС |  | 25920,37*2*0,87*1,2=52921,73256 (ОУ п.26) |  | 1 | 0.8
5 | Условия труда
|  | И | действующее предприятие |  | к расценкам применен коэффициент 1,15 (производство работ на территории действующего предприятия). 0,40 б за применение коэфф. к каждой расцеке ссылка на обоснование 519/пр Приложение 2 Таблица 1 п.2 0,40б |  | 5 | 1.2
|  | И | сложный фасад |  | применен коэффициент в соответствии с п.1.15.34 (сложный фасад) 0,20б коэффициент 1,35 к затратам труда и ОЗП 0,40б ссылка на п.3.28 Приложения 15.10 0,30б |  | 5 | 0.9
|  | И | леса |  | применен коэффициент 1,2 к затратам труда и ОЗП и к расходу материалов 0,60б ссылка на п.3.8 Приложения 8.1 0,30б |  | 5 | 0.9
|  | И | НР и СП |  | расценка 1 НР 100% от ФОТ 0,25б СП 49% от ФОТ 0,25б расценка 2 НР 110% от ФОТ 0,25б СП 69% от ФОТ 0,25б |  | 3 | 1
6 | НР и СП
|  | И | район строительства |  | 1. относится к МПРКС 0,20б 2. обоснование ПП 1946 от 16.11.2021 0,20б |  | 3 | 0.4
|  | И | НР |  | 1. расчёт от ФОТ (644880+31050 = 675930) 0,20б 2. норматив НР 113% 0,20б 3. ссылка на норматив НР - 812/пр прил.табл.п.11 (МПРКС) 0,20б 4. применен коэффициент 0,9 0,30б 5. ссылка на К=0,9 - 812/пр п.25 0,20б 6. норматив НР не округлен после умножения на коэффициент 0,20б 7. НР=113%*0,9*675930=687 420,81 руб 0,30б |  | 3 | 1.6
|  | И | СП |  | 1. норматив СП 65% 0,20б 2. ссылка на норматив СП - 774/пр прил.табл. п.11 0,20б 3. применен коэффициент 0,85 0,30б 4. ссылка на К=0,85 - 774/пр п.16 0,20б 5. норматив СП не округлен после умножения на коэффициент 0,20б 6. СП=65%*0,85*675930=373 451,33 руб. 0,30б |  | 3 | 1.4
|  | И | сметная стоимость |  | 1. округление до копеек 0,30б 2. 1407310+687420,81 +373451,33 = 2 468 182,14 руб. 0,30б |  | 3 | 0.6
7 | ЗУ 2 региона
|  | И | НДЗ для п.1 |  | 1. V температурная зона 0,20б 2. обоснование: 325/пр Приложение 4 п.33.2 0,20б 3. коэффициент 1,4 0,20б 4. 2,2% для 5 темп.зоны по п.82 Приложения 1 325/пр 0,20б 5. обоснование: 325/пр Прил.1 табл. п.82 и п.18г 0,20б 6. применен коэффициент 1,15 к НДЗ 0,40б 7. обоснование 1,15 - 325/пр п.18г (предусмотрены работы по устройству внутриплощадочных наружных инженерных сетей, планировке и проездам, благоустройству и озеленению, к п. 81–84 табл. Прил.1 к НДЗ прим. коэф., учитывающие выполнение таких работ и тип здания жилищного назначения: 1,15 кирпичные здания) 0,20б 8. НДЗ=2,2%*1,4*1,15=3,542% 0,40б |  | 1 | 2
|  | И | НДЗ для п.2 |  | 1. I температурная зона 0,20б 2. обоснование: 325/пр Приложение 4 п.43 0,20б 3 0,57% 0,20б 4. обоснование 325/пр Приложение 3 п. 23.1.3 для 1 темп.зоны 0,20б 5. 0,23 - средний удельный вес зимнего периода в году для 1 темп.зоны 0,20б 6. обоснование: 325/пр таблица 1 п.1 0,20б 7. НДЗ=0,57%*0,23=0,1311% 0,40б 8. зимнее удорожание = 723 568,75 *0,001311= 948,60 руб 0,40б |  | 3 | 2
8 | КС-2 и КС-3
|  | И | опалубка в стены 500 мм |  | 1. принято в размере 25% от стоимости по расценке п.3 0,20б 2. учтены НР 107% и СП 58% 0,20б 3. стоимость посчитана с учетом объема 1,5*100 м3 0,30б 4. стоимость составила 12180,06 руб. (возможна погрешность) 0,30б |  | 4 | 1
|  | И | укладка бетона |  | 1. принято в размере 45% от стоимости по расценке п.1 0,20б 2. учтены НР 107% и СП 58% 0,20б 3. стоимость посчитана с учетом объема 0,85*100 м3 0,10б 4. стоимость составила 17120,42 (возможна погрешность) 0,30б 5. стоимость бетона по п.4 62608,9 руб. (возможна погрешность) 0,20б |  | 4 | 1
|  | И | установка закладных |  | принят объем 25*0,0023=0,0575т п.16 0,20б учтены НР 107% и СП 58% 0,20б стоимость составила 276 руб. (возможна погрешность) 0,40б стоимость закладных 391 руб. (возможна погрешность) 0,20б |  | 2 | 1
|  | И | перевод в текущие |  | осуществлен индексами: 1. ОТ 36,28 0,20б, 2. ЭММ 10,12 0,20б 3. Мат 8,26 0,20б. 4. Зарплата механизаторов с индексом на ОТ 0,10б 5. НР и СП переведены индексом на ОТ 0,30б |  | 1 | 1
9 | ВЗиС
|  | И | ВЗиС |  | ВЗиС определены по 332/пр Таблица п.25 3,1% от итога глав 1-7 графы 4 и 5 по 0,30б за каждую графу (только для 4 и 5) определены только для граф 4 и 5 при условии применения корректного % 0,30б |  | 2 | 0.9
|  | И | температурная зона |  | VI темп.зона по 325/пр Приложению 4 п.53.2 0,30б необходимость применения коэффициента к нормативу 325/пр п.13 0,30б коэффициент 1,3 (ссылка на обоснование уже указана с темпетературной зоной) 0,30б коэффициент на ветер 1,08 (п.16 б) 0,30б |  | 2 | 1.2
|  | И | % на зимнее удорожание |  | 7,5% 0,40б ссылка на обоснование 325/пр Приложение 1 п.21 (пищевая промышленность) для VI темп.зоны 0,40б |  | 2 | 0.8
|  | И | зимнее удорожание |  | определено по формуле 7,5%*1,3*1,08 0,30б составляют 10,53% 0,30б определены только для граф 4 и 5 при условии применения корректного % 0,30б |  | 2 | 0.9
|  | И | снегоборьба |  | не учтена |  | 2 | 0.2
10 | Ресурсный метод
|  | И | затраты труда |  | 1. применен коэффициент к ЗТ (ОЗП): 1,04 (Работы на глубине от поверхности земли 16 м) (ОЗП итог = 10368) 0,40б 2. ссылка на обоснование: ФЕР06 Приложение 6.5 п.3.1 0,20б |  | 1 | 0.6
|  | И | смеси бетонные |  | 1. сметная цена 5547,88 руб/м3 = 5548руб/м3 0,20б 2. ссылка на обоснование применения бетона В15(М200): ФЕР6 п.1.6.4. или прил.6.1 п.3 (При отсутствии проектных данных, класс бетона и крупность заполнителя принимать по прил.6.1.п.3 (класс бетона В 15 (М200)) 0,40б |  | 1 | 0.6
|  | И | накладные расходы |  | 1. норматив НР: 1,15*107%=123,05% итог без округления (округление до 7 знаков после запятой М421/пр прил.4 прим. п.7) 0,40б 2. ссылка: 812/пр табл.п.6 (РКС) 0,20б 3. обоснование: ПП 1946 Камчатка - Крайний Север 0,30б 4. ссылка на К: 812/пр п.27 0,30б 5. НР=1,09*107%*(ОТр+ОТм)=163,63%*(10368+1610)=13970 0,40б |  | 1 | 1.6
|  | И | сметная прибыль |  | 1. норматив СП: 58% 0,20б 2. ссылка на норматив СП: 774/пр табл. п.6 0,20б 3. СП=58%*(ОТр+ОТм)=58%*(10368+1610) = = 6947 0,40б |  | 1 | 0.8
|  | И | сметная стоимость |  | определена по формуле ОЗП+ЭМ+М+НР+СП=10368+5313+268425+ +13970+6947 = 305023 (возможна погрешность в пределах от 289772 руб. до 320274 руб. ) |  | 1 | 0.4
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Анализ и подготовка исходных данных для определения сметной стоимости строительства и разработки сметной документации
2 | Определение объемов строительных работ для разработки сметной документации
3 | Сметное нормирование расхода и расчет сметной стоимости строительных ресурсов
4 | Составление смет, сметных расчетов и другой установленной сметной документации
5 | Согласование и представление сметной документации заинтересованным лицам в установленном порядке
6 | Определение стоимости выполненных объемов работ и подготовка сметной исполнительной документации в подразделении строительной организации
7 | Бережливое производство
8 | Охрана труда