## Лист1
Зона по видам работ Лаборатория металлургического производства каб.215
2 | Зона под вид работ | Лаборатория металлургического производства
Адрес размещения зоны по виду работ: |  | Саяногорск Заводской Дом: 60 Литера: А
Количество рабочих мест зоны: |  | 40
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 22.02.08 Металлургическое производство (по видам производства)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 68 кв.м.
Освещение: Верхнее искуственое освещение ( не менее 300 люкс), естественное освещение.
Интернет: Подключение к Проводной и беспроводной интернету
Электричество: Подключения к сети 220В В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: Требуется
Покрытие пола: линолеум
Подведение/ отведение ГХВС: Требуется
Подведение сжатого воздуха: Не требуется
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Доска аудиторная | Доска магнитно-меловая не менее 100x150 см, поворотная, передвижная | Мебель |  |  | 1 | ФБ
2 | Интерактивная панель | размеры не менее 65 диагональ/ ОЗУ 4 ГБ/ SSD 128 Гб +Камера+микрофон+OPS (8/256 Гб) + мобильная стойка | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
3 | Мойка лабораторная химическая | Корпус мойки из монолитного листового полипропилена, раковина цельнолитая, смеситель для воды, гибкие подводки для воды, сифон с гофрированным шлангом для слива воды. Габаритные размеры мойки не более 600х600х900мм (ДхГхВ) | Оборудование |  |  | 2 | ФБ
4 | шкаф для средств индивидуальной защиты | Шкаф для спец одежды -2 секции. Корпус шкафа металлический размер не более ВхШхГ, мм 1860х600х500, с закрывающейся дверцей с перекладиной для плечиков и внутренней полкой | Мебель |  |  | 2 | ФБ
5 | Шкаф для реактивов и лабораторной посуды | Шкаф металлический двухдверный, 4 полки, максимальный вес полки до 60 кг, габариты не более ВхШхГ, мм 1830х915х458 | Мебель |  |  | 2 | ФБ
6 | Стол лабораторный усиленный для оборудования | Стол усиленный размеры не более длинна 1200мм Ширина 1200 мм Глубина 800 мм (900) Высота 900 мм Цвет: белый,серый; Столешница: керамогранит наклеенный на ЛДСП 25 мм; Швы: присутствуют; Цвет поверхности: серый. Столешница защищена противоударной кромкой ПВХ толщиной 2 мм; Металлический каркас изготовлен из профильной трубы с полимерно-порошковым покрытием; | Оборудование |  |  | 8 | ФБ
7 | Станок шлифовально-полировочный | Длина рабочего стола не более 190 мм Ширина рабочего стола не более 125 мм Угол наклона рабочего стола не более 45° Тип станины переносная Длина ленты не более 914 мм Ширина ленты не более 100 мм Диаметр диска не более 150 мм Материал обработки дерево, металл, пластик, керамика Напряжение не более 230 В Потребляемая мощность не более 350 Вт | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
8 | Пресс для горячей запрессовки | Габаритные размеры пресса не более 380 x 350 x 420 мм Вес 50 кг. Диаметр заготовки Ø22 мм, Ø30 мм, Ø45 мм Лабораторный пресс ZXQ-2 предназначен для автоматической горячей запрессовки металлографических образцов Нагреватель 650Вт Электропитание 220В, 50Гц Преобразователь 0,3 кВт Мощность 1 кВт | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
9 | Стационарная установка твердомер | Габариты твердомера не более 480x250x760 мм Масса прибора не менее 95 кг. Комплект: Прибор не менее 1 шт. Большой плоский стол Ø150 мм не менее 1 шт. Средний плоский стол Ø60 мм не менее 1 шт. V-образный стол Ø60 мм не менее 1 шт. Конический алмазный индентор 120о не менее 1 шт. Пирамидальный алмазный индентор 136о не менее 1 шт. Индентор с шариком Ø1.5875 мм не менее 1 шт. Индентор с шариком Ø2.5 мм не менее 1 шт. Индентор с шариком Ø5 мм не менее 1 шт. Мера твёрдости по Бринеллю не менее 1 к-т Мера твёрдости по Роквеллу не менее 1 к-т Мера твёрдости по Виккерсу не менее 1 к-т Оптическая система не менее 1 шт. Сетевой шнур питания (220 В, 50Гц) 1 шт. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
10 | Игольчатый очиститель окалины | Размер игл не менее — 3*180 мм Тип инструмента скалер, Тип соединения - резьбовое, Давление - 6.3 атм Диаметр воздушного штуцера - 1/4F дюйм, Расход воздуха - 565 л/мин | Оборудование |  |  | 2 | ФБ
11 | Установка для приготовления металлографических шлифов | Габаритные размеры установки не более 880х350х285 мм; Питание установки осуществляется от электрической сети однофазного переменного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением ± 10% номинального значения и частотой ( 50 ± 1) Гц; Максимальная потребляемая мощность установки- не более 0,5 кВт; Скорость вращения дисков установки - первый диск не более 550 об/мин, второй не более 250 об/мин; Диаметр диска не менее 200 мм не более 250мм | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
12 | Щипцы тигельные | длина не менее 450 мм ширина по ручке не менее 100мм ширина по щипцам не менее 55мм раскрываются по внутреннему диаметру не более 95мм Вес не менее 0,250 кг | Оборудование |  |  | 2 | ФБ
13 | Тележка для хранения ноутбуков с электросхемой | Тележка для хранения 16 ноутбуков с электросхемой. Размеры не менее (ВхШхГ) в мм: 735х1055х546 | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
14 | Виртуальная лабораторная работа «Интерактивная диаграмма «железо-цементит» | программное обеспечение на CD диске с возможностью активации на 10 рабочих мест. 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. https://labstand.ru/catalog/virtualnye-laboratornye-raboty-po-disczipline-materialovedenie/virtualnaya-laboratornaya-rabota-interaktivnaya-diagramma-zhelezo-czementit Виртуальная лабораторная работа позволяет изучать превращения в железоуглеродистых сплавах в зависимости от химического состава и температуры. Программный продукт позволяет строить кривые охлаждения для сплавов от 0,001 до 6,67% С и приводить рисунки, отражающие изменение микроструктур сплавов при охлаждении, указанная во 2 зоне, раздел "Общая зона", позиция № 14 | Учебное пособие |  |  | 1 | ФБ
15 | Виртуальная лабораторная работа «Изучение микроструктуры цветных металлов и сплавов» | программное обеспечение на CD диске с возможностью активации на 10 рабочих мест 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная https://labstand.ru/catalog/virtualnye-laboratornye-raboty-po-disczipline-materialovedenie/virtualnaya-laboratornaya-rabota-izuchenie-mikrostruktury-czvetnyh-metallov-i-splavov Виртуальная лабораторная работа предназначена для исследования структуры материалов при помощи оптических или электронных микроскопов с различными увеличениями, указанная во 2 зоне, раздел "Общая зона", позиция №15. | Учебное пособие |  |  | 1 | ФБ
16 | Виртуальная лабораторная работа "Микродефекты стали" | программное обеспечение на CD диске с возможностью активации на 10 рабочих мест 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная Виртуальная лабораторная работа предназначена для обучения работе с помощью оптического микроскопа выявлять дефекты размером в десятки микрон и более, электронно-микроскопическими и рентгеновскими методами – дефекты менее 10 мкм, указанная во 2 зоне, раздел "Общая зона", позиция 16 | Программное обеспечение |  |  | 1 | ФБ
17 | Виртуальная лабораторная работа "Изучение микроструктуры стали в неравновесном состоянии" | программное обеспечение на CD диске с возможностью активации на 10 рабочих мест 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная https://labstand.ru/catalog/virtualnye-laboratornye-raboty-po-disczipline-materialovedenie/virtualnaya-laboratornaya-rabota-izuchenie-mikrostruktury-stali-v-neravnovesnom-sostoyanii Виртуальная лабораторная работа предназначена для изучения структуры металлов, их свойств и характеристик, указанная во 2 зоне, раздел "Общая зона", позиция 17 | Программное обеспечение |  |  | 1 | ФБ
18 | Виртуальная лабораторная работа "Влияние температуры нагрева на размер зерна аустенита" | программное обеспечение на CD диске с возможностью активации на 10 рабочих мест 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная https://labstand.ru/catalog/virtualnye-laboratornye-raboty-po-disczipline-materialovedenie/virtualnaya-laboratornaya-rabota-vliyanie-temperatury-nagreva-na-razmer-zerna-austenita Виртуальная лабораторная работа предназначена для изучения структуры металлов, их свойств и характеристик, указанная во 2 зоне, раздел "Общая зона", позиция 18 | Программное обеспечение |  |  | 1 | ФБ
19 | Виртуальная лабораторная работа «Устройство и принцип работы микроскопа. Приготовление металлографических шлифов» | программное обеспечение на CD диске с возможностью активации на 10 рабочих мест 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная https://labstand.ru/catalog/virtualnye-laboratornye-raboty-po-disczipline-materialovedenie/virtualnaya-laboratornaya-rabota-ustrojstvo-i-princzip-raboty-mikroskopa-prigotovlenie-metallograficheskih-shlifov Виртуальная лабораторная работа предназначена для работы с микроскопом который позволяет рассматривать при увеличении непрозрачные тела в отражённом свете, указанная во 2 зоне, раздел "Общая зона", позиция 19 | Программное обеспечение |  |  | 1 | ФБ
20 | Электрическая печь муфельная лабораторная | Габаритные размеры, мм, не более: ширина х глубина х высота 490х570х600 V = 10 л Т =+200...+ 1500°С Система управления - многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор, обеспечивает поддержание заданных температур на 9 временных диапазонах | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
21 | Шкаф сушильный | Габаритные размеры оборудования не более , мм: 270х260х365 применяется для осуществления работ, связанных с сушкой, стерилизацией, определением влажности материалов, в реализации которых не требуется нагрева свыше 300ºС. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
22 | Эксикатор | Эксикатор размеры не более Диаметр — 300 мм Высота — 450 мм Применяется для высушивания веществ под вакуумом при комнатной температуре и для хранения при лабораторных работах. | Оборудование |  |  | 2 | ФБ
23 | Шкаф вытяжной лабораторный для муфельных печей (без экрана) | Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства не более (Длина×Глубина×Высота): 960*765*2300мм | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 20
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Стол ученический | Стол ученический 2-местный. габариты не более 1400мм*600мм*750мм | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
2 | Стул | Стул ученический Высота стула не менее 820мм, Глубина стула не менее 610мм, Ширина стула не менее 530 мм | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 20 | ФБ
3 | Ноутбук c программным обеспечением | Операционная система Офисный пакет Диагональ не менее 15,6" Количество ядер не менее 6 Количество потоков не менее 12 Оперативная память: не менее 16 гб Общий объем твердотельных накопителей: не менее 512 гб Наличие: Мышь | Оборудование IT | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
4 | Лабораторный микроскоп | Лабораторный микроскоп Адаптер для смартфона в комплекте, для возможности запечатлеть или снять изображение в окуляр телескопа Кратность увеличения не менее 1600 крат | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
5 | Фарфоровая чашка | Чаша выпарительная . Внутренняя и наружная поверхность чаши, за исключением верхней кромки, покрыта глазурью. размеры не менее Высота, мм50 Диаметр, мм 123 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 20 | ФБ
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 20
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Стол лабораторный с полкой | Стол лабораторный с полкой Габаритные размеры стола не более: 1200*650*900/1355 мм. предназначен для работы с приборами, проведения химических, физических и биологических исследований. Стол комплектуется прочным сборно-разборным металическим каркасом из трубы сечением 60*30 мм, задней панелью, столешницей и металической надстройкой с полкой из стали.Каркас с регулируемыми опорами для компенсации неровности пола.Дополнительно блок розеток 2 шт, (220В) и автомат отключения питания (16А), светильник светодиодный (20Вт) | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
2 | Стул лабораторный | Стул лабораторный с сиденьем и спинкой из антивандального пластика с винтовым механизмом изменения высоты сиденья Габариты не менее: сиденье 370х390 мм; спинка 420х230 мм. Наличие пластиковых роликов | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 20 | ФБ
3 | Калькулятор | не мене 12 разрядный с большими кнопками | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 20 | ФБ
4 | Штатив Бунзена | Комплектация: Стойка: 1 шт.; Основание: 1 шт.; Держатель двупалый: 2 шт.; Держатель трехпалый: 1 шт.; Держатель-кольцо закрытое, 100 мм: 1 шт. Крепление к штативу: 4 шт. Габаритные размеры стойки не менее, мм Ø12 х 720 Размеры основания, мм 230х150х10 Материал основания Чугун, покрытый порошковой краской Материал стойки Нержавеющая сталь Материал корпусов держателей и креплений Алюминиевый сплав Масса, кг 5 | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
5 | Ситовый анализатор | габаритные размеры не более Длина, мм, не более 390 Ширина, мм, не более 350 Высота, мм, не более 684, с устройством для крепления сит и набором сит (0,500: 0,315;0,200; 0,100; 0,050 мм) Платформа вибропривода совершает высокочастотные возвратно-поступательные винтовые колебания, что обеспечивает спиралевидную траекторию движения частиц по просеивающей поверхности - от центра к периферии сита. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
6 | Установка для определения угла естественного откоса | Габаритные размеры не более: длина 260 мм ширина 260 мм высота 284 мм Масса, кг 6,8 | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
7 | Весы лабораторные электронные | лабораторные электронные весы с дискретностью 0,001 г собственного производства. II В класс точности с жестким контролем погрешностей измерений. Габариты не менее 380×320×120 мм | Оборудование IT | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
8 | Стакан пластиковый | На боковой поверхности мензурки шкала, соответствующая ее вместимости.Материал - полипропилен. Объем не менее- 250 мл. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 20 | ФБ
9 | Фарфоровая ложечка для отбора материала | применяются в лабораториях для набирания сыпучих веществ при взвешивании, снятия осадков с фильтров и т.п. длинна не менее 150 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 20 | ФБ
10 | Тигли алундовые (корундовые) | Тигли цилиндрические (вакуумплотные) с температурой эксплуатации до 1550, объёмом не менее 100 – 150 мл. | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 40 | ФБ
11 | Тигли фарфоровые | Фарфоровый высокий тигель покрыт глазурью, кроме верхней кромки и внешней стороны. Объёмом не менее 50 – 100 мл | Оборудование | 2 | шт. (на 1 раб. место) | 40 | ФБ
12 | Стекло часовое | Стекло диаметр не менее 150 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 20 | ФБ
13 | секундомер | Размер не менее 77x58x18 мм. Цена деления: 0,1 с. Допустимая погрешность ± (9,6 · 10-6 · Тх (значение измеренного интервала времени). + 0,01) | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 20 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Персональный компьютер в сборе с программным обеспечением | Программное обеспечение для работы с пакетом офисных программ; 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная Количество ядер не менее 6 Количество потоков не менее 12 Оперативная память: не менее 16 гб Общий объем твердотельных накопителей: не менее 512 гб Монитор: Диагональ не менее 27 Частота не менее 75 Гц Разрешение не менее 1920х1080 точек (пикселей) Наличие: Клавиатура ; Мышь | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
2 | МФУ А4 | Тип печати Монохромная Технология печати Лазерная Формат печати не менее А4 Скорость печати не менее 30 стр/мин | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
3 | Стол | Стол. Размер не более1500x1500x750 мм Материал ЛДСП 22 мм (столешница). 16 мм (корпус) Кромка ПВХ 2 мм и 0.4 мм. Стол с тумбой, четыре выдвижных ящика. | Мебель |  |  | 1 | ФБ
4 | тумба подкатная | тумба подкатная с 3 ящиками Внешняя высота не менее 700 мм Внешняя глубина не менее 620 мм Внешняя ширина не менее 540 мм | Мебель |  |  | 1 | ФБ
5 | Шкаф для учебных пособий | Шкаф для учебных пособий со стеклом не более Ш×Г×В — 854×450×2 010 мм нижняя часть шкафа - закрыта (2 дверцы, внутри 1 полка), верхняя часть – стеклянные распашные дверцы, внутри 2 вкладных полки | Мебель |  |  | 2 | ФБ
6 | кресло офисное | Высота стула не менее 820мм, Глубина стула не менее 610мм, Ширина стула не менее 530 мм, на вес не менее 100 кг | Мебель |  |  | 1 | ФБ
7 | Программное обеспечение для моделирования чертежей и оборудования в системе автоматизированного проектирования | Программное обеспечение для моделирования чертежей и оборудования в системе автоматизированного проектирования; 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная требования к установке на персональный компьютер: Количество потоков не менее 12 Оперативная память: не менее 16 гб Общий объем твердотельных накопителей: не менее 512 гб | Программное обеспечение |  |  | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Аптечка | аптечка первой помощи, универсальная, пластиковый футляр размером не менее 170х140х70 мм | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
2 | Кулер | кулер для воды напольный, объем не более 19 литров | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
3 | Огнетушитель | Углекислотный огнетушитель, заполненный сжиженным диоксидом углерода под давлением Размеры не менее: Высота 490 мм Диаметр110 мм | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
4 | Санитайзер | Сенсорный диспенсер для антисептика. Наливной, для жидких или гелевых антисептиков. Тип подачи и доза антисептика: Спрей (1 мл), капельная (1 мл). Размеры диспенсера не более 262*123*114 мм | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ