## Лист1
Зона по видам работ Лаборатория контрольно-измерительных приборов 121
9 | Зона под вид работ | Лаборатория контрольно-измерительных приборов
Адрес размещения зоны по виду работ: |  | Саяногорск Заводской Дом: 60 Литера: А
Количество рабочих мест зоны: |  | 20
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 159 кв.м.
Освещение: Верхнее светодиодные лампы 300 люкс, естественное освещение.
Интернет: Подключение к Проводной и беспроводной интернету
Электричество: Подключения к сети 220В и 380В В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: Требуется
Покрытие пола: наливной
Подведение/ отведение ГХВС: Требуется
Подведение сжатого воздуха: Не требуется
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Интерактивная сенсорная панель | Интерактивная панель размеры не более: 65 диагональ/ ОЗУ 4 ГБ/ SSD 128 Гб +Камера+микрофон+OPS 8100 (8/256 Гб) + мобильная стойка | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
2 | Стол | Стол ученический 2-местный. Габариты не более 1400мм*600мм*750 мм | Мебель |  |  | 10 | ФБ
3 | Стул | Габариты не менее: Ширина 340мм Высота 680-760 мм Глубина 340 мм Материал сиденья фанера Ростовая группа 7 | Мебель |  |  | 20 | ФБ
4 | Тележка для ноутбуков | Тележка для хранения 16 ноутбуков с электросхемой. Размеры не менее (ВхШхГ) в мм: 735х1055х546 | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
5 | Типовой комплект учебного оборудования "Контрольно-измерительные приборы и автоматика" КИПиА-СК | Исполнение стендовое Тип управления компьютерное Габариты не более, мм 1400х1320х650 Масса, кг 55 Напряжение питания, В 220 Потребляемая мощность, ВА 350 Состав комплекта: Персональный компьютер не менее 1. Лабораторный стол не менее 1. Программное обеспечение (флеш-диск) не менее 1. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов не менее 1. Техническое описание не менее 1. Методические указания к проведению лабораторных работ не менее 1. | Оборудование |  |  | 2 | ФБ
6 | Типовой комплект учебного оборудования «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» | Исполнение стендовое Тип управления компьютерное Габариты не более, мм 1400х1320х650 Масса, кг 55 Напряжение питания, В 220 Потребляемая мощность, ВА 351 В комплектацию входят: модуль «Программируемый логический контроллер»; модуль «Датчики технологической информации»; модуль ввода-вывода; модуль «Функциональный генератор»; модуль нормирующих преобразователей; модуль питания; комплект минимодулей; пирометр; мультиметр; стол с ящиками; настольная двухуровневая рама; персональный компьютер; электронный носитель информации со специализированным программным обеспечением; комплект силовых кабелей и соединительных проводов; кейс для хранения минимодулей; паспорт изделия; методические указания для проведения лабораторных работ; инструкция по сборке стола; вывеска с названием стенда; комплект ножек (4 шт.). | Оборудование |  |  | 2 | ФБ
7 | Типовой комплект учебного оборудования Контрольно-измерительные приборы и автоматика. КИПиА-СК | Исполнение стендовое Тип управления компьютерное Габариты не более, мм 1400х1320х650 Масса, кг 55 Напряжение питания, В 220 Потребляемая мощность, ВА 352 Состав: модули: питания, управления и индикации, ввода/вывода, датчиков технологической информации, нормирующих преобразователей сигналов, функционального генератора, программируемого логического контроллера; комплект минимодулей; персональный компьютер; лабораторный стол; комплект силовых кабелей и соединительных проводов; программное обеспечение (компакт-диск); техническое описание лабораторного стенда; методические указания к проведению лабораторных работ. | Оборудование |  |  | 2 | ФБ
8 | Комплект учебного лабораторного оборудования «Методы измерения температуры» | Исполнение стендовое Тип управления компьютерное Габариты не более, мм 1400х1320х650 Масса, кг 55 Напряжение питания, В 220 Потребляемая мощность, ВА 353 Базовая комплектация включает: Моноблок «Методы измерения температуры» Мультиметр Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров Паспорт Мультимедийная методика Техническое описание оборудование Руководство по выполнению базовых экспериментов | Оборудование |  |  | 2 | ФБ
9 | Комплект учебного лабораторного оборудования «Промышленные датчики температуры» | Исполнение стендовое Тип управления компьютерное Габариты не более, мм 1400х1320х650 Масса, кг 55 Напряжение питания, В 220 Потребляемая мощность, ВА 354 В комплектацию входят: Емкость воздушная с нагревателем. Вентилятор охлаждения воздушной емкости. Термопара (ХК), Термопара (ХА). Биметаллический стрелочный термометр. Медный термометр сопротивления. Платиновый термометр сопротивления. Датчик температуры с AS-интерфейсом. Программируемый логический контроллер. Измеритель-регулятор. Интерфейс RS485/USB. ПИД-регулятор. SCADA-система. Персональный компьютер. Лабораторный стол. Комплект силовых кабелей и соединительных проводов. Программное обеспечение (компакт-диск). Техническое описание лабораторного стенда. Методические указания к проведению лабораторных работ. | Оборудование |  |  | 2 | ФБ
10 | Стеллаж | Материал металл Установка напольный Конструкция стационарный Нагрузка на полку 100 кг Вес стеллажа 16 кг Кол-во полок/ярусов 4 шт Шаг регулирования высоты полки 25 мм Габариты не более: 2000х1000х500 мм | Мебель |  |  | 3 | ФБ
11 | Ноутбук | Программное обеспечение для работы с пакетом офисных программ. 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная» Диагональ не менее 15,6" Количество ядер не менее 6 Количество потоков не менее 12 Оперативная память: не менее 16 гб Общий объем твердотельных накопителей: не менее 512 гб Наличие: Мышь | Оборудование |  |  | 10 | ФБ
12 | Испытательный прибор для проверки первичного и вторичного электрооборудования | Масса устройства, не более 28 кг Габаритные размеры устройства, не более 540 × 460 × 300 мм Многофункциональный испытательный комплекс для проверке вторичного и первичного электрооборудования при вводе его в работу и в процессе эксплуатации на предприятиях электроэнергетики. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
13 | Программное обеспечение для моделирования чертежей и оборудования в системе автоматизированного проектирования | Программное обеспечение для моделирования чертежей и оборудования в системе автоматизированного проектирования. 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная» Требования к установке на персональный компьютер: Количество ядер не менее 6 Количество потоков не менее 12 Оперативная память: не менее 16 гб Общий объем твердотельных накопителей: не менее 512 гб | Программное обеспечение |  |  | 1 | ФБ
14 | Программное обеспечение для программирования логического реле | Программное обеспечение для программирования логического реле. 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная» Требования к установке на персональный компьютер: Количество ядер не менее 6 Количество потоков не менее 12 Оперативная память: не менее 16 гб Общий объем твердотельных накопителей: не менее 512 гб | Программное обеспечение |  |  | 1 | ФБ
15 | Станция паяльная с цифровым дисплеем | Тип изделия Инструмент паяльный Мощность, Вт 50 Температура нагрева, С 480 Термофен в комплекте Нет Тип паяльника Цифровой Время разогрева, мин 5 Регулировка температуры Да Высота, мм 80 Длина, мм 135 Масса, кг 2Ширина, мм 110 Максимальная рабочая температура, С 480 | Оборудование |  |  | 10 | ФБ
16 | Лазерный уровень 3D | Тип нивелира автоматический Точность измерения нивелира +0,2/-0,2 мм/м Дальность построения без приемника 20 м Дальность построения с приемником 50 м Длина волны 535 нм Класс лазера 2 Количество лучей 12 Цвет луча нивелира Зеленый Направление лучей: горизонталь; вертикаль; крест. Диапазон автоматического нивелирования +3/-3 градусов Проецирование лучей-линейное Резьба под штатив да | Оборудование |  |  | 2 | ФБ
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 20
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Стенд «Поиск неисправностей» с Программируемым логическим реле с блоком питания и набором устройств и расходных материалов для сборки и подключения стенда «Поиск неисправностей» | стенд состоит из щита управления размер не менее 800х600 мм. Подвод питания 220VAC Программируемое логическое реле напряжение питания: 220VAC или 24VDC (необходим блок питания); Дискретные входы: не менее 8. Дискретные выходы: не менее 6 с напряжением питания: 220VAC Выходное напряжение: 24VDC номинальная мощность: не менее 50Вт; Выключатель-разъединитель Номинальный рабочий ток нагрузки: 25А; Наборы выключателей разъеденителей; Набор реле напряжения, Набор контакторов и переключателей, НШВИ не менее 12 ,ламп разного цвета не менее 3 цвета; расходного материала для сборки щита | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
2 | Верстак | Габаритные размеры не более, мм: Длина 1200 Глубина 800 Высота столешницы 850 Высота с надстройкой 1500 | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
3 | Стол | габариты не более 1200х600х750 мм Каркас из профильной трубы 20мм х 20мм и 25мм х 25мм. | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
4 | Набор изолированного инструмента для электрика | набор ручного инструмента Предметов - не менее 17 шт: Автоматический стриппер 0.9-1.25-2.0-3.5-5.5 мм. кв. не менее 1 Автоматический стриппер 0.5-6 мм не менее 1 Индикатор напряжения 190 мм не менее 1 Ножовка по металлу 393 мм не менее 1 Пассатижи 175 мм не менее 1 Разводной ключ 153 мм не менее 1 Мультиметр не менее 1 Молоток 400 гр. не менее 1 Длинногубцы 200 мм не менее 1 Бокорезы 152 мм не менее 1 уровень строительный 400 мм не менее 1 Нож кабельный плужковый не менее 1 Сумка для инструмента 430x230x280 мм не менее 1 Набор отверток 7 шт (отвертка "прямой шлиц" 2,5x75 мм; отвертка "прямой шлиц" 4x100 мм; отвертка "прямой шлиц" 5x125 мм; отвертка "прямой шлиц" 6.5x150 мм; отвертка PH0x60 мм; отвертка PH1x80 мм; отвертка PH2x100 мм) нож монтерский с выдвижным лезвием не менее 1 Рулетка измерительная 3м; 16мм не менее 1 Фонарь налобный 2 Вт не менее 1 | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
5 | Стул | Габариты не менее: Ширина 340 мм Высота 680-760 мм Глубина 340 мм Материал сиденья фанера Ростовая группа 7 | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
6 | Тиски станочные поворотные | Тиски слесарные поворотные кобальт стальные, ширина губок не менее 100 мм, захват не менее 100 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
7 | Шуроповерт аккумуляторный | Крутящий момент не более: 50 Нм Тип аккумулятора: Li-Ion Напряжение аккумулятора не более 18 В Диаметр сверления (металл) не более: 13 мм Диаметр сверления (дерево) не более: 38 мм Зарядное устройство в комплекте: есть Вес нетто: 1.3 кг | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
8 | Тележка инструментальная | тележка трехъярусная перекатная, размер не более (В,Ш,Г) 830х400х800мм | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | В наличии
9 | стремянка | стремянка 5 ступеней, высота не более 180мм, ширина не более 350мм. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | В наличии
10 | Мегаомметр | Измерения в диапазоне не менее 0 Ом и не более 50 ГОм. Электрический тестер имеет не менее 5 режимов тестирования с напряжением 100 В /250 В /500 В /1000 В /2500В. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
11 | Мультиметр | Размеры не более 90 × 200 × 40 мм Вес не более 400 г Пределы измерений: 430 мВ; 4,3; 43; 430; 1000 В • Макс. разрешение не более 0,1 мВ • Вх. сопротивление не более 10 МОм" | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
12 | Токоизмерительные клещи | Прибор поможет проверить работоспособность диодов и целостность цепи, измерить параметры напряжения, сопротивления, частоты и переменного тока. Данная модель позволяет вручную выбрать нужный диапазон измерений, дополняется понятными звуковыми сигналами, режимом памяти и функцией автоотключения. Устройство весит 240 г, а его размеры составляют 6.8x23x3.7 см. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
13 | Многофункциональный реноватор аккумуляторный | Длина упаковки 12 см Высота упаковки 14 см Ширина упаковки 35 см. Частота колебаний максимальная 19000 кол/мин Угол колебаний 3 градусов Тип двигателя щеточный, В комплекте Набор насадок, 3 шт. | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | ноутбук | Программное обеспечение для работы с пакетом офисных программ. 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная Диагональ не менее 15,6" Количество ядер не менее 6 Количество потоков не менее 12 Оперативная память: не менее 16 гб Общий объем твердотельных накопителей: не менее 512 гб Наличие: Мышь | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
2 | Стол | габариты не более 1200х600х750 Каркас из профильной трубы 20мм х 20мм и 25мм х 25мм. | Мебель |  |  | 1 | ФБ
3 | Кресло офисное | Высота стула не менее 820мм, Глубина стула не менее 610мм, Ширина стула не менее 530 мм, на вес не менее 100 кг | Мебель |  |  | 1 | ФБ
4 | Лазерный МФУ | Тип печати Монохромная Технология печати Лазерная Формат печати не менее А4 Скорость печати не менее 30 стр/мин | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
5 | Программное обеспечение для моделирования чертежей и оборудования в системе автоматизированного проектирования | Программное обеспечение для моделирования чертежей и оборудования в системе автоматизированного проектирования 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная Требование к установке на персональный компьютер: Количество ядер не менее 6 Количество потоков не менее 12 Оперативная память: не менее 16 гб Общий объем твердотельных накопителей: не менее 512 гб | Программное обеспечение |  |  | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Аптечка | аптечка первой помощи, универсальная, пластиковый футляр размером не менее 170х140х70 мм | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
2 | Кулер | напольный, объем не более 19 л. | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
3 | Огнетушитель | Углекислотный огнетушитель, заполненный сжиженным диоксидом углерода под давлением Размеры не менее: Высота 490 мм Диаметр110 мм | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
4 | Санитайзер | сенсорный диспнсер для антисептика, наливной для жидких и гелевых антисептиков. Тип подачи и доза для антисептиков: спрей 1 мл, капельная 1 мл. Размеры диспенсера не более 262*123*114 | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ