## Лист1
Зона по видам работ Лаборатория физических и химико-физических методов анализа каб. 205
1 | Зона под вид работ | Лаборатория физических и химико-физических методов анализа
Адрес размещения зоны по виду работ: |  | Саяногорск Заводской Дом: 60 Литера: А
Количество рабочих мест зоны: |  | 20
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 22.02.08 Металлургическое производство (по видам производства)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 69 кв.м.
Освещение: Верхнее искуственое освещение 300 люкс, естественное освещение.
Интернет: Подключение к Проводной и беспроводной интернету
Электричество: Подключения к сети 220В В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: Требуется
Покрытие пола: линолеум
Подведение/ отведение ГХВС: Требуется
Подведение сжатого воздуха: Не требуется
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Доска аудиторная | Доска магнитно-меловая не менее 100x150 см, (поворотная) | Мебель |  |  | 1 | ФБ
2 | Интерактивная панель | 65 диагональ/ ОЗУ 4 ГБ/ SSD 128 Гб +Камера+микрофон+OPS (8/256 Гб) + мобильная стойка | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
3 | Мойка лабораторная химическая | Корпус мойки из монолитного листового полипропилена, раковина цельнолитая, смеситель для воды, гибкие подводки для воды, сифон с гафрированным шлангом для слива воды. Габаритные размеры мойки не более 600х600х900мм (ДхГхВ) | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
4 | шкаф для одежды 4 секции | Шкаф для спец одежды.Корпус шкафа металлический не более ВхШхГ, мм 1830х1170х500, секции 4 с закрывающейся дверцей с перекладиной для плечиков и внутреннй полкой | Мебель |  |  | 2 | ФБ
5 | Шкаф для хранения лабораторной посуды | Шкаф, металлический двухдверный, 4 полки, максимальный вес полки до 60 кг, габариты не более ВхШхГ, мм 1830х915х458 | Мебель |  |  | 2 | ФБ
6 | стеллаж металлический | Стеллаж металлический, напольный, стационарный, 4 полки, максимальная нагрузка 100 кг, габариты не более 1850x700x300 мм | Оборудование |  |  | 2 | ФБ
7 | Стол демонстрационный | Стол демонстрационный с закрытой тумбой (тумба не подвесная) с распашной дверкой и полками. Размеры не более 1200x750x900 мм Конструкция должна предусматривать наличие розетки на 220V. | Мебель |  |  | 8 | ФБ
8 | Тележка для хранения ноутбуков с электросхемой | Тележка для хранения 16 ноутбуков с электросхемой. Размеры не менее (ВхШхГ) в мм: 735х1055х546 | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
9 | Установка «Физическая и коллоидная химия» | Установка лабораторная настольная состоит из: Лабораторный модуль «Коллоидная химия» (комплектация: мешалка, источник высокого напряжения, WiFi) 1 шт размер не более 328ммх424ммх138мм. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
10 | Учебно-лабораторный стенд "Ультразвуковой контроль металлов" | Комплекс предназначен для использования в для исследования макроструктуры металла, а также для овладения безопасными приемами ультразвукового контроля . Состав: — ультразвуковой дефектоскоп размер не менее 177 × 125 × 85 мм ; — Персональный компьютер с программным обеспечением для автоматизации контроля; — набор пьезоэлектрических преобразователей диаметр не менее 24 мм. ; — набор стандартных образцов предприятия (СОП)- 6шт.; — набор стандартных образцов (СО2 и СОЗ); — методические указания; — нормативная документация; — 9 лабораторных работ. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
11 | Виртуальная лаборатория «Физическая химия» | Программное обеспечение на носителе с раздачей на индивидуальные персональные компьютеры на 20 рабочих мест 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная https://digi-tech.dev/catalog/khimiya/laboratornye-raboty/virtualnaya-laboratoriya-fizicheskaya-khimiya/?ysclid=lt7gl2kl3b747338674 Виртуальная лаборатория предназначена для обучения в виртуальной среде в которой реализованы реалистичные трехмерные модели оборудования, посуды, различных приспособлений и реактивов. Присутствует анимация химических реакций. Позволяет проводить виртуальные эксперименты в соответствии с методическими рекомендациями, указанным в 1 зоне, раздел "Общая зона", позиция №11. | Учебное пособие |  |  | 1 | ФБ
12 | Типовой комплект учебного оборудования "Закон Гей-Люссака" (для изучения газовых законов) | Комплект состоит из контрольно-измерительных приборов для изучения газовых законов, давления, температуры, объема, коэффициента температурного расширения, Комплект включает следующий состав: пластиковый стакан на подставке не менее 1 шт.; шприц (объём 150 мл), встроенный в стакан не менее 1 шт.; фиксатор металлический не менее 1 шт.; зажим канцелярский не менее 1 шт.; манометр демонстрационный не менее 1 шт.; тройник не менее 1 шт.; трубки силиконовые (внутренний диаметр 4 мм, длина 13 см) не менее 2 шт.; трубка силиконовая (внутренний диаметр 4 мм, длина 5 см) не менее 1 шт.; руководство по эксплуатации не менее 1 шт.. термометр не менее 1шт. барометр не менее 1шт. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
13 | Типовой комплект учебного оборудования "Измерение рН" | Комплект предназначен для проведения химического анализа состава свойств рабочих растворов. в комплект входит: Датчик измерения капель и pH во время титрования –не менее 1. Иммерсионный датчик – не менее 1. Магнитная мешалка без подогрева – не менее 1. Магнитная мешалка, цилиндрическая – не менее 1. Зажимы не менее 5 шт. Колбы - не менее 11 шт. Датчик для измерения температуры – не менее 1 шт | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
14 | Типовой комплект учебного оборудования "Проводники второго порядка - электролиз" | Комплект предназначен для проведения работ по исследованию электрического тока в электролитах. В комплект входят: пластмассовый сосуд не менее 1, универсальные зажимы в крышке не менее 2, электроды из графита не менее 1, цинковый электрод не менее 1 медный электрод не менее 1 руководство по эксплуатации не менее 1 | Оборудование |  |  | 2 | ФБ
15 | Шкаф вытяжной лабораторный с экраном | Габаритные размеры внутреннего рабочего пространства (Длина×Глубина×Высота): не более 960*765*2300мм Шкаф предназначен для обеспечения безопасности проведения лабораторных экспериментов | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
16 | Электрическая печь муфельная лабораторная | объем не более 10 л температура не менее +200 не более + 1500°С Система управления - многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор, обеспечивает поддержание заданных температур на 9 временных диапазонах" | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
17 | Типовой комплект лабораторного оборудования изучение и анализ рентгеновских снимков трубного и листового проката | Комплект лабораторного оборудования предназначен для приобретения знаний и навыков работы с рентгеновскими снимками. Состав: негатоскоп не менее 1; набор реальных рентгеновских снимков — не менее 15 шт.; трафарет для чтения снимков не менее 1; | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 20
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Ноутбук | Ноутбук c программным обеспечением для работы с пакетом офисных программ Диагональ не менее 15,6" Количество ядер не менее 6 Количество потоков не менее 12 Оперативная память: не менее 16 гб Общий объем твердотельных накопителей: не менее 512 гб Наличие: Мышь | Оборудование IT | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
2 | Лабораторный микроскоп | Насадка для телефона в комплекте Кратность увеличения не менее 1600 крат | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 20 | ФБ
3 | Типовой комплект лабораторного оборудования "Визуально-измерительный контроль металла и и сварных соединений" | Состав комплекта оборудования: Набор измерительного инструмента: — радиусомер наружный не менее 1; — радиусомер внутренний не менее 1; — увеличительная лупа не менее 1; — штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.1 не менее 1; — угольник металлический, (100мм) не менее 1; — рулетка измерительная не менее 1; — фонарик светодиодный не менее 1; — универсальный шаблон сварщика УШС-3 не менее 1; — универсальный шаблон для контроля катетов шва УШС-2 не менее 1; — зеркало с ручкой не менее 1; — маркер по металлу не менее 1; | Оборудование | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 20 | ФБ
4 | Стол ученический | Стол ученический 2-местный. габариты не более 1400мм*600мм*750мм | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
5 | Стул | Стул ученический Высота стула не менее 820мм, Глубина стула не менее 610мм, Ширина стула не менее 530 мм | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 20 | ФБ
6 | Автоматизированное рабочее место «Дефектоскопист – рентгенолог» | Комплект учебно-лабораторного оборудования Дефектоскопист-рентгенолог в комплекте: Персональный компьютер с программным обеспечением для автоматизации контроля, ключ для программного обеспечения на 10 рабочих мест, методические указания нормативная документация, 10 лабораторных работ | Оборудование | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 10 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Персональный компьютер в сборе с программным обеспечением и монитором | Персональный компьютер для работы с пакетом офисных программ Количество ядер не менее 6 Количество потоков не менее 12 Оперативная память: не менее 16 гб Общий объем твердотельных накопителей: не менее 512 гб Монитор: Диагональ не менее 27 Частота не менее 75 Гц Разрешение не менее 1920х1080 точек (пикселей) Наличие: Клавиатура ; Мышь | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
2 | МФУ А4 | Тип печати Монохромная Технология печати Лазерная Формат печати не менее А4 Скорость печати не менее 30 стр/мин Наличие: Двусторонняя печать (дуплекс) | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
3 | Стол | Стол. Размер не более 1500x1500x750 мм Материал ЛДСП 22 мм (столешница). 16 мм (корпус) Кромка ПВХ 2 мм и 0.4 мм. Стол оснащен тумбой, в которой имеется четыре вместительных выдвижных ящика. | Мебель |  |  | 1 | ФБ
4 | тумба подкатная | тумба подкатная с 3 ящиками Внешняя высота не менее 700 мм Внешняя глубина не менее 620 мм Внешняя ширина не менее 540 мм | Мебель |  |  | 1 | ФБ
5 | Шкаф для учебных пособий | Шкаф для учебных пособий со стеклом не более Ш×Г×В — 854×450×2 010 мм нижняя часть шкафа - закрыта (2 дверцы, внутри 1 полка), верхняя часть – стеклянные распашные дверцы, внутри 2 вкладных полки | Мебель |  |  | 2 | ФБ
6 | Лабораторный бинокулярный микроскоп | Лабораторный бинокулярный микроскоп показатели не менее Грубая и точная фокусировка Увеличение: 40 - 1000 крат Объективы: ахроматические с увеличением 4x, 10x, 40x, 100x Камера: цифровая 16 Мп Насадка: тринокулярная | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
7 | Кресло офисное | Стул ученический Высота стула не менее 820мм, Глубина стула не менее 610мм, Ширина стула не менее 530 мм, на вес не менее 100 кг | Мебель |  |  | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Аптечка | аптечка первой помощи, универсальная, пластиковый футляр | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
2 | Кулер | кулер для воды напольный, объем 19 литров | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
3 | Огнетушитель | Углекислотный огнетушитель, заполненный сжиженным диоксидом углерода под давлением | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
4 | Санитайзер | Сенсорный диспенсер для антисептика DS-1. Наливной, для жидких или гелевых антисептиков. Тип подачи и доза антисептика: Спрей (1 мл), капельная (1 мл). Размеры диспенсера: 262*123*114 мм | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ