Министерство образования и науки Республики Хакасия

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Республики Хакасия

«Саяногорский политехнический техникум»

(ГАПОУ РХ СПТ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ РХ СПТ

_________Н.Н. Каркавина

приказ №111-О от «01» сентября 2022г.

ПРОГРАММа  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01  Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий

по профессии среднего профессионального образования

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Саяногорск, 2022

- Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013г. № 802, зарегистрированного в Минюсте РФ 20.08.2013г. регистрационный номер 29611, по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

- Разработчик:

- Пащенко Нина Павловна, мастер производственного обучения

- Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

| РАССМОТРЕНО на заседании предметно-цикловой комиссии электротехнических дисциплин Протокол №____ от «___»____2022г. Председатель ПЦК_______________ |  | СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УР Свистунова Е.А._________ «____»___________2022г. |
| --- | --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| # результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ # СТРУКТУРА и содержание ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 7 |
| # условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 28 |
| # 5. Контроль и оценка результатов Освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 30 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий

1.1. Область применения  программы

Программа профессионального модуля– является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).

Проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК).

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном образовании в области сборки, монтажа, регулировки и ремонта узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий, как при наличии основного (общего), так и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

выполнения слесарных, слесарно- сборочных и электромонтажных работ;

проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования;

сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие;

читать электрические схемы различной сложности;

выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

применять безопасные приемы ремонта;

знать:

технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

приемы и правила выполнения операций;

рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство, назначение и приемы пользования

наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

требование безопасности выполнения слесарно- сборочных и электромонтажных работ;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:

всего - 522 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов;

учебной практики – 72 часа

производственной практики –180 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования предприятий», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2 | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3 | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля ПМ.01

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий

- 3.1 Объем профессионального модуля и виды работы

| Коды профессиональ-ных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная практика, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1.-1.4. | МДК 01.01.Основы слесарно –сборочных и электромонтажных работ МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий. | 54 216 | 36 144 | 18 72 | 18 72 | 36 36 | - 180 |
|  | Практика | 252 |  |  |  | 72 | 180 |
|  | Всего: | 522 | 180 | 90 | 90 | 72 | 180 |

3.2. Тематический план профессионального модуля ПМ.01  Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий

| МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов |  | Объем часов | ВСР (Самостоятельная работа) по 1 часу на каждое занятие | Литература | ТСО, наглядные пособия | Уровень освоения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тема 1. Слесарные и слесарно-сборочные работы | Содержание |  | 12 |  |  |  |  |
|  | В том числе практические работы |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Типовые слесарные операции: назначение, техника выполнения. | 2/2 | Проработка конспектов | (1) стр. 12 | Технологическая карта | 1 |
|  | 1.2 | Слесарный инструмент и приспособления: виды, назначение, правила выбора, приемы пользования. | 2/4 | Доклад об инструментах слесаря | (1) стр. 18 | Раздаточный материал | 1 |
|  | 1.3 | Типовые соединения, применяемые в электроустановках. | 2/6 | Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий | (1) стр.20 | Инструменты, схема | 1 |
|  | 1.4 | Практическая работа №1 Использование слесарных измерительных инструментов | 2/8 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 2,3 |
|  | 1.5 | Практическая работа №2 Нарезание резьбы | 2/10 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 1.6 | Практическая работа №3 Способы нарезания отверстий | 2/12 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
| Тема 2 Электромонтажные работы | Содержание |  | 24 |  |  |  |  |
|  | В том числе практические работы |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Основные электромонтажные работы:виды, операции, назначение | 2/14 | Проработка конспектов | (1) стр. 22 | Инструкционные карты. | 1 |
|  | 2.2 | Сведения об электромонтажных изделиях. | 2/16 | Составление технологической карты по выбору и прокладке кабеля | (1) стр.25 | Инструкционные карты | 1 |
|  | 2.3 | Инструменты, приспособления и механизмы, применяемые при выполнении электромонтажных работ. | 2/18 | Составление конспекта | (1) стр.28 | Учебник | 1 |
|  | 2.4 | Индустриализация электромонтажных работ | 2/20 | Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий | (1) стр.40 | Учебник | 1 |
|  | 2.6 | Организация рабочего места электромонтажника | 2/22 | Проработка конспекта | - Стр.42 | Учебник | 1 |
|  | 2.7 | Проект производства и подготовки электромонтажных работ | 2/24 | Составление плана работ | - Стр.46 | Учебник | 1 |
|  | 2.8 | Практическая работа №4 Технология контактных соединений сваркой | 2/26 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 2,3 |
|  | 2.9 | Практическая работа №5 Заготовка и заделка концов проводов и кабелей | 2/28 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 2.10 | Практическая работа №6 Лужение: назначение, методы, используемые материалы. | 2/30 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 2.11 | Практическая работа №7 Методы пайки мягкими твердыми припоями, используемые припои и флюсы | 2/32 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 2.12 | Практическая работа №8 Соединение стальных заземляющих проводников | 2/34 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 2.13 | Практическая работа №9 Технология контактных соединений опрессовкой | 2/36 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |

| # МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1 Монтаж и ремонт осветительных электроустановок | Содержание |  | 64 |  |  |  |  |
|  | В том числе практические занятия |  | 32 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Осветительные электроустановки. Виды освещения. Принципиальные схемы осветительной электроустановки. | 2/2 | Составление принципиальной схемы электрической системы. | [1]стр.130 | Плакат, стенд | 1 |
|  | 1.2 | Практическое занятие № 1. Основные светотехнические характеристики светильников. | 2/4 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 2,3 |
|  | 1.3 | Источники света. Типы светильников и их крепление. | 2/6 | Составление таблицы Классификация светильников по степени защиты | [1]стр.134 | Плакат | 1 |
|  | 1.4 | Практическое занятие № 2. Устройство источников света. | 2/8 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 1.5 | Схемы включения люминесцентных ламп. | 2/10 | Составление принципиальной схемы включения |  |  | 1 |
|  | 1.6 | Технология монтажа и ремонта светильников общего применения. | 2/12 | - Составление инструкционно - технологической карты. | [1]стр.139 | Учебник | 1 |
|  | 1.7 | Технология монтажа и ремонта взрывозащищённых светильников. | 2/14 | Составление инструкционно - технологической карты. | [1]стр.142 | Учебник | 1 |
|  | 1.8 | Технология монтажа и ремонта электроустановочных устройств и схемы питания освещения. | 2/16 | Составление таблицы «Характеристика основных видов электроустановочных изделий». | [1]стр.144 | Учебник | 1 |
|  | 1.9 | Практическая работа №3 Обслуживание электроосветительных установок. | 2/18 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 2,3 |
|  | 1.10 | Практическое занятие № 4. Схемы включения газоразрядных ламп. | 2/20 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 1.11 | Практическое занятие № 5. Крепление и подвеска светильников. | 2/22 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 1.12 | Практическое занятие № 6. Кинематические схемы механизмов выключателей и переключателей. | 2/24 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 1.13 | Практическое занятие № 7. Устройство выключателей, переключателей и штепсельных электрических соединений. | 2/26 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 1.14 | Практическое занятие № 8. Монтаж выключателей, переключателей и розеточной части электрических соединений (штепсельных розеток). | 2/28 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 1.15 | Практическое занятие № 9. Схемы управления электрическим освещением. | 2/30 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 1.16 | Практическое занятие № 10. Схемы электроснабжения жилых зданий. | 2/32 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 1.17 | Практическое занятие № 11. Вводно-распределительные устройства, щитки и ящики осветительных сетей. | 2/34 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 1.18 | Практическое занятие №12. Способы освещения помещений административных зданий. | 2/36 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 1.19 | Технология монтажа и ремонта открытых электропроводок. | 2/38 | Составление инструкционно - технологической карты. | [1]стр. 153 | Учебник | 1 |
|  | 1.20 | Технология монтажа скрытых электропроводок. | 2/40 | Составление инструкционно - технологической карты. | [1]стр.161 | Учебник | 1 |
|  | 1.21 | Технология монтажа и ремонта электропроводок на лотках и в коробах. | 2/42 | Составление инструкционно - технологической карты. | [1]стр.163 | Учебник | 1 |
|  | 1.22 | Технология монтажа и ремонта электропроводок в трубах. | 2/44 | Составление инструкционно - технологической карты. | [1]стр. 166 | Учебник | 1 |
|  | 1.23 | Схемы распределения цеховых электросетей. | 2/46 | Составление схемы распределения электрической энергии | [1]стр.173 | Учебник | 1 |
|  | 1.24 | Выполнение сетей шинопроводами. | 2/48 | Составление инструкционно - технологической карты. | [1]стр. 176 | Учебник | 1 |
|  | 1.25 | Электрические сети подъёмнотранспортных устройств. | 2/50 | Составление инструкционно - технологической карты. | [1]стр. 178 | Учебник | 1 |
|  | 1.26 | Техническое обслуживание цеховых электрических сетей напряжением до 1000 В. | 2/52 | Составление таблицы по обслуживанию | [1]стр. 181 | Учебник | 1 |
|  | 1.27 | Разметочные работы. Практическое занятие № 13. | 2/54 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 1.28 | Монтаж электропроводок на изолирующих опорах. Практическое занятие № 14. | 2/56 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 1.29 | Монтаж тросовых электропроводок. Практическое занятие № 15. | 2/58 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 1.30 | Монтаж осветительных шинопроводов. Практическое занятие № 16. | 2/60 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 1.31 | Прокладка осветительных и силовых электропроводок на лотках. | 2/62 | Составление инструкционно - технологической карты. | [2]стр.192 | Учебник | 1 |
|  | 1.32 | Элементы монтажа узлов электропроводок в зданиях современных конструкций. | 2/64 | Составление инструкционно - технологической карты. | [3]стр.103 | Учебник | 1 |
| Тема 2 Пускорегулирующая аппаратура и распределительные устройства напряжением до 1000В | Содержание |  | 52 |  |  |  |  |
|  | В том числе лабораторно-практические занятия |  | 26 |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Классификация и технические характеристики пускорегулирующей аппаратуры. | 2/66 | Подготовка презентации «ПРА применение в электротехнике» | [3]стр.19 | Учебник | 1 |
|  | 2.2 | Аппаратура ручного управления: рубильники. Конструкция, принцип работы. | 2/68 | Составление таблицы «Неисправности рубильника и способы их устранения». | [1]стр.245 | Учебник | 1 |
|  | 2.3 | Пакетные выключатели и переключатели. Конструкция, принцип работы. | 2/70 | Составление таблицы «Неисправности пакетных выключателей и переключателей и способы их устранения». | [3]стр.23 | Учебник | 1 |
|  | 2.4 | Практическое занятие №17. Основные виды неисправностей пакетных выключателей и переключателей и методы их устранения. | 2/72 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
| 2 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 | Кнопки и ключи управления. Конструкция, принцип работы. | 2/74 | Составление таблицы «Неисправности кнопок и ключей управления и способы их устранения». | [1]стр.248 | Учебник | 1 |
|  | 2.6 | Практическая работа №18 Основные виды неисправностей кнопок и ключей управления, методы их устранения. | 2/76 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 2.7 | Предохранители. Конструкция, принцип работы. | 2/78 | Составление таблицы | [1]стр.250 | Учебник | 1 |
|  | 2.8 | Автоматические воздушные выключатели. Конструкция, принцип работы. | 2/80 | Составление таблицы неисправностей | [1]стр.252 | Учебник | 1 |
|  | 2.9 | Практическая работа №19 Основные виды неисправностей автоматических воздушных выключателей и методы их устранения. | 2/82 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 2.10 | Контакторы. Конструкция, принцип работы. | 2/84 | Подготовка презентации «Неисправности контакторов и способы их устранения». | [1]стр.253 | Плакат, макет | 1 |
|  | 2.11 | Практическое занятие № 20. Основные виды неисправностей контакторов и методы их устранений. | 2/86 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 2.12 | Практическая работа № 21. Схемы соединения контактора и кнопочной станции. | 2/88 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 2.13 | Магнитные пускатели. Конструкция, П принцип работы. | 2/90 | Презентации Неисправности магнитных пускателей | [1]стр.256 % | Плакат | 1 |
|  | 2.14 | Практическое занятие № 22. Основные виды неисправностей магнитных пускателей и методы их ' устранения. | 2/92 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 2.15 | Распределительные устройства напряжением до 1000 В. | 2/94 | Составление дефектной ведомости. | [1]стр.260 | Плакат | 1 |
|  | 2.16 | Щиты станций управления. | 2/96 | Составление дефектной ведомости. | [1]стр.262 | Плакат | 1 |
|  | 2.17 | Практическое занятие № 23. Устройство, проверка и установка магнитного нереверсивного пускателя. | 2/98 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 2.18 | Практическая работа №24. Сборка схемы и проверка действия нереверсивного магнитного пускателя | 2/100 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 2.19 | Практическое занятие № 25. Сборка схемы и проверка действия реверсивного магнитного пускателя | 2/102 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 2.20 | Релейная защита. Основные свойства релейной защиты. | 2/104 | Составление дефектной ведомости. | [1]стр.65 | Учебник | 1 |
|  | 2.21 | Реле тока и напряжения. | 2/106 | Составление дефектной ведомости. | [1]стр.72 | Учебник | 1 |
|  | 2.22 | Практическое занятие № 26. Устройство и испытание теплового реле. | 2/108 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 2.23 | Практическое занятие № 27. Основные виды неисправностей реле и методы их устранения. | 2/110 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 2.24 | Действующие инструкции по эксплуатации различных электрических аппаратов. | 2/112 | Составление дефектной ведомости. | [1]стр.92 | Учебник | 1 |
|  | 2.25 | Практическое занятие № 28. Последовательность работ по ремонту реостатов. | 2/114 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 2.26 | Практическая работа № 29. Основные виды неисправностей предохранителей и методы их устранения. | 2/116 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
| Тема 3 Кабельные и воздушные линии | Содержание |  | 28 |  |  |  |  |
|  | В том числе лабораторно-практические занятия |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам. | 2/118 | Составление технологической карты. | [3]стр.84 | Учебник | 1 |
|  | 3.2 | Практическое занятие № 30. Технология прокладки кабельных линий внутри зданий. Технология разделки концов кабелей. | 2/120 | Составление инструкционно - технологической карты. | [3]стр. 91 | Учебник | 3 |
|  | 3.3 | Практическое занятие № 31. Технология разделки концов кабелей. | 2/122 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 3.4 | Определение мест повреждений кабельных линий. | 2/124 | Составление инструкционно - технологической карты. | [3]стр.108 | Учебник | 1 |
|  | 3.5 | Назначение BJI. Классификация по напряжению. Устройство BЛ. | 2/126 | Составление презентации «Устройство BЛ». | [1]стр.214 | Учебник | 1 |
|  | 3.6 | Ремонт воздушных линий. | 2/128 |  |  | Учебник | 1 |
|  | 3.7 | Практическое занятие № 32. Монтаж BЛ до 1000В, монтаж BJI выше 1000В. | 2/130 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 3.8 | Практическое занятие №33. Способы вязки проводов на изоляторах. | 2/132 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 3.9 | Требования безопасности труда при ремонте KЛ и BJI. | 2/134 | Составление презентации «Охрана труда при обслуживании KЛ и В Л». | [1]стр.423 | Учебник | 1 |
|  | 3.10 | Практическое занятие № 34. Технология прокладки кабельных линий в траншеях. | 2/136 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 3.11 | Основные операции при выполнении ремонтных работ кабельных линий. | 2/138 | Проработка конспектов | (1) стр.436 | Учебник | 1 |
|  | 3.12 | Проверка сопротивления кабеля после укладки. | 2/140 | Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий | (1) стр.448 | Учебник | 1 |
|  | 3.13 | Практическое занятие № 35. Ремонт кабельных линий. | 2/142 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
|  | 3.14 | Практическая работа №36. Определение повреждений и ремонт кабельных линий | 2/144 | Оформление отчета по практической работе | МУ по выполнению практической работы | Технологическая карта | 3 |
| Итоговый контроль по 2 семестру – квалификационный экзамен |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального осуществляется в слесарно - механической мастерской, электромонтажной мастерской.

Оборудование слесарно - механической мастерской:

- комплект  инструментов, механизмов и приспособлений;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты, стенды, макеты);

- слесарные верстаки;

- слесарные тиски;

- ручной слесарный инструмент;

- металлорежущий инструмент;

- измерительный инструмент.

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест:

- Элентромонтажный инструмент

- Материалы.

- Электроинструмент.

- Тренажеры.

- Измерительный инструменты.

- Электроустановочные изделия.

- Пускорегулирующая аппаратура.

- Электрические двигатели.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Сибикин Ю. Д. Сибикин М. Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий - М.: Высшая школа, 2012

2. Ктиторов А.Ф. Практическое руководство по монтажу электрического освещения — М.: Высшая школа, 2012

3. Ктиторов А.Ф. Практическое руководство по освещению, осветительным и силовым сетям и электрооборудованию - М.: Высшая школа, 2012

4. Акимова Н.А. Котеленец Н.Ф. Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования - М. Издательство мастерство, 2012

5. Нестеренко В.М. Масьянов А.М. Технология электромонтажных работ – М.: Академия, 2012

6. Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий. М.: Высшая школа, 2012

7. Крюков В.И. Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций и распределительных устройств. М.: Высшая школа, 2012

8. Сибикин Ю. Д. Сибикин М. Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий

Дополнительные источники:

1. Павлов С.Н. Фигаро Б.И. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Спецтехнология - Ростов - на - Дону: Феникс 2012

2. Поляков Г. Е.. Устройство электрических станций подстанций и линий электропередач – М.: Высшая школа, 2007

3. Рожкова Л. Д.  Козулин В.С.Электрооборудование станций и подстанций –М.: Высшая школа, 2007

4. Родштейн Л. А. «Электрические аппараты»- М: Высшая школа, 2007

5. Сибикин Ю. Д. Сибикин М. Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предпреятий – М.: Высшая школа, 2007

6. http://electrosfera.ru/

7. http://wwwbudetsvet.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Содержание рабочей программы данного модуля определено конкретным видом профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник и разработано совместно с работодателями.

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. Для активизации познавательной деятельности обучающихся и развития их творческого мышления преподавателю рекомендуется применять различные методы современного обучения, широко использовать наглядные пособия и технические средства обучения;  организовывать групповые и индивидуальные методы и  формы работы; сопровождать объяснение материала демонстрацией приемов работы, практическими заданиями и расчетами.

При работе над темами самостоятельной подготовки обучающимся оказываются консультации. При выполнении заданий обучающиеся должны пользоваться  учебной и справочной литературой

В рабочей программе модуля сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

Учебная практика организуется в мастерских образовательного учреждения и распределена на всё время изучения модуля. Производственная практика, реализуется концентрировано после изучения междисциплинарного курса МДК 01.01 « Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ». МДК 01.02 «Организация работ по сборке монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий»

В конце изучения модуля регламентирована концентрированная  практика по профилю профессии. Производственная практика организована на рабочих местах электротехнических предприятий работодателя.

Контроль знаний и умений проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. Текущая аттестация обучающихся проводится в форме тестовых заданий, отчётов по практическим работам, контрольным работам.

Промежуточная аттестация обучающихся по междисциплинарному курсу проводится в форме зачёта. Который, может проводиться в виде теста, написания реферата, проекта. Аттестация обучающихся по изучению профессионального модуля – дифференциального зачета (квалификационный) в котором обучающийся должен подтвердить требуемый уровень усвоения модуля. Результатом, которого может быть две оценки: подтвердил требуемый уровень, не подтвердил требуемого уровня подготовки. На дифференциальный зачет могут быть представлены работы и отчетные материалы по выполненным заданиям, позволяющие оценить готовность обучающегося к выполнению данного вида профессиональной деятельности.

В процессе освоения модуля необходимо создавать условия для формирования устойчивого интереса к профессии, воспитания ответственности, аккуратности, рациональности; развития внимания, технического мышления.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее техническое профессиональное образование.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

- инженерно-педагогический состав:  высшее профессиональное образование по направлению подготовки.

- мастера: высшее профессиональное или среднее профессиональное образование по направлению подготовки и иметь на 1 разряд по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

Педагогические кадры должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | - подготовка ручного и электрифицированного инструмента к работе - определение приемов по подготовке технологических операций. - выполнение технологических операций - выполнение пайки и лужения. - соблюдение правил безопасного производства работ | Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачет по учебной практике и по разделу профессионального модуля. |
| Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | - выполнение технологических операций. - знание слесарных и слесарно-сборочных операций и их назначение - умение читать технические чертежи - умение работать с измерительным инструментом - выполнение слесарной и механической обработки. - выполнение расчетов и эскизов - соблюдение правил безопасного производства работ | Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачет по учебной практике и по разделу профессионального модуля. |
| Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | - определение причины неисправности - умение устранять несложные повреждения в силовых и осветительных сетях пускорегулирующей аппаратуре и электродвигателях, трансформаторах. - умение выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов. - подготовка ручного и электрифицированного инструмента к работе - определение приемов по подготовке технологических операций. - выполнение технологических операций - соблюдение правил безопасного производства работ | Административный контрольный срез по разделу модуля Тестовые задания. Карточки-задания по разделам. Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; Зачет по учебной практике и по разделу профессионального модуля. |
| Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | - умение оформлять техническую документацию по учету работы электрооборудования. - умение выполнять дефектацию конструктивных элементов оборудования, выводимого в ремонт. - умение составить дефектную ведомость по ремонтируемому электрооборудованию. | Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; Зачет по учебной практике и по разделу модуля |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только формированния профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии - участие в конкурсах профессионального мастерства - участие в профориентационной работе - активное посещение учебных занятий, консультаций и практики | Мониторинг сдачи заданий, записи в учебном журнале Беседы с родителями Индивидуальные беседы с обучающимися |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - рациональное планирование и организация деятельности по применению - методов и способов решения профессиональных задач в области проверки и наладки электрооборудования - самоконтроль и самоанализ при выполнении учебных и производственных заданий - своевременная сдача заданий и отчетов |  |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы; - оценка эффективности и качества выполнения; | Беседы с руководителями предприятий, наставниками производственной практики Наблюдение и оценка деятельности в решении профессиональных задач Наблюдение и оценка результатов деятельности Наблюдение на практических и лабораторных занятиях, в процессе учебной и производственной практики Наблюдение на практических и лабораторных занятиях, Оценка качества оформления самостоятельных работ Взаимодействие с преподавателями, обучающимися Наблюдение взаимодействий с рабочими в местах прохождения практики |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные. |  |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии | - эффективный поиск необходимой информации с использованием интернет ресурсов - соблюдение этических норм при работе в вычислительных сетях - выбор необходимого программного обеспечения |  |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - своевременное получение приписного свидетельства - участие в учебных сборах во время обучения - участие в военно-спортивных объединениях - участие в военно-патриотических мероприятиях | Отчетные документы |