Подкритерий Модуль Г Программирование логического реле

Проверочный лист

Рабочее место № _____

| № | Действие | Реакция | Балл макс | Балл участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алгоритм 1 |  | 1,0 |  |
|  | Сигнал с кнопки "Пуск" | Установка работает в режиме "Штатный", есть индикация | 0,5 |  |
|  | Сигнал с SQ "Верхнего уровня" | Установка переходит в режим "Турбо", есть индикация | 0,5 |  |
| 2 | Алгоритм 2 |  | 1,0 |  |
|  | Сигнал с кнопки "Экстренная откачка" | Установка работает в режиме "Экстренная откачка", есть индикация | 0,5 |  |
|  | Снятие сигнала с SQ "Верхнего уровня" | Установка переходит в режим "Штатный" или "Турбо", есть индикация | 0,5 |  |
| 3 | Алгоритм 3 |  | 1,0 |  |
|  | Сигнал с SQ "Нижнего уровня" | Вращение всех двигателей останавливается, режим ожидания | 0,5 |  |
|  | Снятие сигнала с кнопки "Экстренная откачка" | Установка переходит в режим "Штатный" или "Турбо", есть индикация | 0,5 |  |
| 4 | Алгоритм 4 |  | 1,0 |  |
|  | Снятие сигнала с SQ "Нижнего уровня" | Установка переходит в режим "Штатный" | 0,5 |  |
|  | Нажатие кнопки "Стоп" | Остановка всех двигателей, режим ожидания | 0,5 |  |
| 5 | Алгоритм 5 |  | 1,0 |  |
|  | Сигнал с SQ "Верхнего уровня" и SQ "Нижнего уровня" | Любой реализуемый алгоритм | 0,5 |  |
|  | Временные интервалы | Проверяется в программе корректность установки временных интервалов | 0,5 |  |

Подписи экспертов: