## Лист1
Зона по видам работ Лаборатория электрических машин и электропривода каб 120
7 | Зона под вид работ | Лаборатория электрических машин и электропривода
Адрес размещения зоны по виду работ: |  | Саяногорск Заводской Дом: 60 Литера: А
Количество рабочих мест зоны: |  | 30
Код и наименование профессий или специальностей согласно ФГОС СПО |  | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 107 кв.м.
Освещение: Верхнее светодиодные лампы 300 люкс, естественное освещение.
Интернет: Подключение к Проводной и беспроводной интернету
Электричество: Подключения к сети 220В и 380В В
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений: Требуется
Покрытие пола: наливной
Подведение/ отведение ГХВС: Не требуется
Подведение сжатого воздуха: Не требуется
Общая зона
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Тумба мобильная | Цвет покрытия серый, Габариты не менее: Высота, мм 577 Ширина, мм 404 Глубина, мм 454 Материал ЛДСП Материал кромки ПВХ Тип замка на один ящик Количество выдвижных ящиков (шт) 3 Глубина ящика 350мм | Мебель |  |  | 1 | ФБ
2 | Шкаф для документов высокий со стеклом | Материалы Задняя стенка шкафов: ХДФ Материал каркаса: ЛДСП Материал фасада: ЛДСП Рамка у стекол шкафов: Без рамки Тип стекла: Прозрачные Количество дверей: 4 Конфигурация: Закрытый, Со стеклянными дверьми, габариты Ширина, мм: 800 Глубина, мм: 400 Высота, мм: 1955 | Мебель |  |  | 1 | ФБ
3 | Тележка для ноутбуков | Тележка для хранения 16 ноутбуков с электросхемой. Размеры не менее (ВхШхГ) в мм: 735х1055х546 | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
4 | Интерактивная панель | Интерактивная панель, размеры не менее: 65 диагональ/ ОЗУ 4 ГБ/ SSD 128 Гб +Камера+микрофон+OPS 8100 (8/256 Гб) + мобильная стойка | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
5 | Учебная модель «Электродвигатель асинхронный с коротким замкнутым ротором в разрезе» | Габаритные размеры не более, мм: 210х180х150 Масса не более 5 кг Предназначена для изучения устройства и принципов работы асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Выполняется модель только из нового электродвигателя. Вырез позволяет видеть внутренний состав механизма | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
6 | Учебная модель «Электродвигатель постоянного тока в разрезе» | Габаритные размеры не более, мм: 210х180х150 Масса не более 5 кг. Учебная модель в разрезе предназначена для изучения устройства и принципов работы двигателя постоянного тока с последовательным соединением обмотки возбуждения | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
7 | Учебный лабораторный стенд "Монтаж и наладка электроприводов". (перекатной) | Учебный лабораторный стенд предназначен для приобретения учащимися навыков по монтажу схем управления электроприводом, диагностике, поиску и устранению неисправностей. Габаритные размеры не более: Ширина, мм 1310 Высота, мм 1470 Глубина, мм 600 Масса оборудования, не более 140 кг. | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
8 | Комплект лабораторного оборудования по монтажу и наладке | Учебный лабораторный стенд с комплектом оборудования по монтажу схем управления электроприводом, диагностике, поиску и устранению неисправностей. Габаритные размеры не более: 1060мм*670мм Комплектность стенда Комплект лабораторного оборудования по монтажу и наладке "Монтаж и наладка электроприводов": базис-стенд – 1шт; В базовую комплектацию базис-стенда входит: блок ввода БВ02; блок питания БП01; блок питания БП04; блок измерений БИ02; блок измерения скорости БС02; блок плавного пуска БПП01; блок реле БР01; блок частотного преобразователя БЧ01; блок сменных панелей БС01. блок асинхронного электродвигателя – 1шт, Блок асинхронного электродвигателя выполнен на выносной раме, имеет в составе асинхронный двигатель, маховик, датчик частоты вращения и кабель для подключения к базис-стенду. комплект сменных панелей – 1 комплект; стеллаж для хранения сменных панелей – 1шт; комплект монтажных проводов – 1 комплект; пульт управления реле РТ3Э – ПУ-У – 1шт; паспорт – 1шт, указанным в 7 зоне, раздел общая зона, позиция №12 | Оборудование |  |  | 2 | В наличии
9 | Комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и гражданских сооружений» | стенд с комплектом учебного оборудования «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и гражданских сооружений» Габаритные размеры не более: 1820мм*800мм Состав: Модуль «Автотрансформатор» Модуль «Модуль измерительный» Модуль «Ваттметр» Модуль «Счетчик электрический однофазный» Модуль «Секундомер. Трансформатор напряжения» Модуль «Устройство защитного отключения. Нагрузка» Модуль «Имитатор неисправностей электродвигателя» Модуль «Коммутационные аппараты» Модуль «Осветительные приборы» Модуль «Выключатели и электророзетка» Асинхронный электродвигатель переменного тока с присоединительной панелью Мультиметр Каркас 2×5 Комплект соединительных проводников, указанным в 7 зоне, раздел общая зона, позиция №13 | Оборудование |  |  | 2 | В наличии
10 | Комплект оборудования для лабораторных занятий по электротехническим материалам | стенд с комплектом оборудования для лабораторных занятий по электротехническим материалам ЭТМ 1-С-К, размеры не более 910мм*800мм Модуль питания и USB осциллограф Функциональный генератор Магнитотвердые материалы Магнитомягкие материалы. Температурный коэффициент сопротивления/емкости Измеритель RLC Мультиметр Барьерный эффект. фотопроводимость Прямой и обратный пьезоэффект. Наборное поле. Комплект минимодулей. Набор проводников по теме «Электропроводность». Датчик Холла. Прибор для измерения сопротивления изоляции. Комплект соединительных проводников, указанным в 7 зоне, раздел общая зона, позиция №14 | Оборудование |  |  | 3 | В наличии
11 | Устройство лабораторное по электротехнике | Устройство лабораторное по электротехнике К4826 (чемодан), размер не более 800мм*550мм указанным в 7 зоне, раздел общая зона, позиция №15 | Оборудование |  |  | 1 | В наличии
12 | Лабораторный стенд «Электрические цепи и основы электроники» | Лабораторный стенд «Электрические цепи и основы электроники» (комплект), размеры не более 650мм*600мм | Оборудование |  |  | 5 | В наличии
13 | доска магнитно меловая | доска магнитно меловая, передвижная, не менее не менее 1000x1500 мм | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
14 | стол для установки лабораторных стендов | стол для установки лабораторных стендов, размер не более 1200мм*800 мм для установки Учебных моделей «Электродвигатель асинхронный с коротким замкнутым ротором в разрезе», «Электродвигатель постоянного тока в разрезе» | Мебель |  |  | 2 | ФБ
Рабочее место учащегося
Количество рабочих мест: |  |  | 30
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество (шт.) | Количество раб. мест | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Стол ученический | Стол ученический 2-местный. Стол письменный каркас металл, материал столешницы ЛДСП, опора стола П-образная. Габаритный размер не более (ШхГхВ): 1200х600х760 мм. | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 15 | ФБ
2 | Стул ученический | Габариты не менее: Длина - 380 мм Ширина - 380 мм Высота по группе роста - 460 мм Группа роста - 6 Материал сидения и спинки - Гнутоклееная фанера Каркас - Металлическая квадратная труба 25х25 мм Тип покраски - Порошковая Цвет каркаса - светло-серый | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 30 | ФБ
3 | Ноутбук | программное обеспечение для работы с пакетом офисных программ Диагональ не менее 15,6" Количество ядер не менее 6 Количество потоков не менее 12 Оперативная память: не менее 16 гб Общий объем твердотельных накопителей: не менее 512 гб Наличие: Мышь 1 лицензиям на 1 рабочее место, бессрочная | Оборудование IT | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 15 | ФБ
4 | стол для установки лабораторных стендов | стол для установки лабораторных стендов, размер не более 1200мм*800 мм | Мебель | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 15 | В наличии
5 | стул | стул ученический (к учебным стендам) Высота стула не менее 820мм, Глубина стула не менее 610мм, Ширина стула не менее 530 мм | Мебель | 1 | шт. (на 1 раб. место) | 30 | ФБ
6 | Программное обеспечение для моделирования чертежей и оборудования в системе автоматизированного проектирования. | Программное обеспечение для моделирования чертежей и оборудования в системе автоматизированного проектирования. Требование к установке на персональный компьютер. Количество ядер не менее 6 Количество потоков не менее 12 Оперативная память: не менее 16 гб Общий объем твердотельных накопителей: не менее 512 гб 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная | Программное обеспечение | 1 | шт. (на 2 раб. места) | 15 | ФБ
Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Стол преподавателя угловой | Стол. Размер не более 1500x1500x750 мм Материал ЛДСП 22 мм (столешница). 16 мм (корпус) Кромка ПВХ 2 мм и 0.4 мм. Стол с тумбой, четыре выдвижных ящика. | Мебель |  |  | 1 | ФБ
2 | Кресло офисное | Высота стула не менее 820мм, Глубина стула не менее 610мм, Ширина стула не менее 530 мм, на вес не менее 100 кг | Мебель |  |  | 1 | ФБ
3 | Ноутбук | программное обеспечение для работы с пакетом офисных программ Диагональ не менее 15,6" Количество ядер не менее 6 Количество потоков не менее 12 Оперативная память: не менее 16 гб Общий объем твердотельных накопителей: не менее 512 гб Наличие: Мышь 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная | Оборудование IT |  |  | 1 | ФБ
4 | Лазерный МФУ | Тип печати Монохромная Технология печати Лазерная Формат печати не менее А4 Скорость печати не менее 30 стр/мин | Оборудование |  |  | 1 | ФБ
5 | Программное обеспечение для моделирования чертежей и оборудования в системе автоматизированного проектирования | Программное обеспечение для моделирования чертежей и оборудования в системе автоматизированного проектирования. Требование к установке на персональный компьютер. Количество ядер не менее 6 Количество потоков не менее 12 Оперативная память: не менее 16 гб Общий объем твердотельных накопителей: не менее 512 гб 1 лицензия на 1 рабочее место, бессрочная. | Программное обеспечение |  |  | 1 | ФБ
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид |  |  | Итоговое количество (шт.) | Источник финансирования
1 | Аптечка | аптечка первой помощи, универсальная, пластиковый футляр размером не менее 170х140х70 мм | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
2 | Кулер | напольный, объем не более 19 л. | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
3 | Огнетушитель | Углекислотный огнетушитель, заполненный сжиженным диоксидом углерода под давлением Размеры не менее: Высота 490 мм Диаметр110 мм | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ
4 | Санитайзер | сенсорный диспнсер для антисептика, наливной для жидких и гелевых антисептиков. Тип подачи и доза для антисептиков: спрей 1 мл, капельная 1 мл. Размеры диспенсера не более 262*123*114 | Охрана труда |  |  | 1 | ВБ