ОТЧЕТ

об исполнении Представления об устранении нарушений законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОКРОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» (далее Школа), рассмотрев Представление Прокуратуры Каменского района Свердловской области  об исполнении законодательства  в сфере пожарной безопасности № 14-229-18 от 09.04.2018  информирует о мерах, принятых во исполнение указанного Представления.

1. В целях устранения нарушений проведена следующая работа:

| # №№ | # Нарушения, выявленные в ходе проверки | Сведения # об устранении нарушений | Дата # устранения | # Документ, подтверждающий устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| # 1 | # На 2-м этаже здания запоры на дверях эвакуационного выхода, ведущего в библиотеку, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа | - Произведена замена дверного замка на ручку-защёлку. | # 20.04.2018г. | - Фотоотчёт |
| # 2 | # На дверях помещения склада (категория В3) не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей | - Установлен дверной доводчик | # 19.04.2018г. | - Фотоотчёт |
| # 3 | # Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре выработала срок эксплуатации, заявленный заводом изготовителем – 10 лет. | - На момент проверки 04.04.2018г. Прокуратурой Каменского района, в соответствии с договором с ООО «Спектр-Сервис» 14.03.2018г. был подготовлен проект монтажа ПС и системы оповещения людей о пожаре. - В данный момент подготовлен к подписанию договор с ООО «Спектр-Сервис» на оказание услуг по монтажу и наладке автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 07.05.2018г. | - Проект Договора на оказание услуг по монтажу и наладке автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре - (Приложение №1) |

К отчёту прилагаются:

- Приложение № 1 Проект Договора на оказание услуг по монтажу и наладке автоматической установки пожарной сигнализации  и системы оповещения людей о пожаре

- Фотоотчёт

Директор МБУДО

«ПОКРОВСКАЯ ДШИ»

23.04.2018г.                           ___________________ Т.Н. Овечкина