ОТЧЕТ

об исполнении выявленных  нарушений санитарных правил

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Покровская детская школа искусств» (далее Школа), рассмотрев Предписание Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский и Каменском районе № 826/2013-62 от 15.03.2013г. (далее - предписание) информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено с начальником Управления культуры, спорта и делам молодёжи МО «Каменский городской округ»

2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений (приложение № 1).

3. В целях устранения нарушений проведена следующая работа:

| # №№ | # Нарушения, выявленные в ходе проверки | Сведения # об устранении нарушений | Дата # устранения | # Документ, подтверждающий устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| # 1 | # В классах для теоретических занятий над классными досками оборудовать местным освещением – софитами, предназначенными для освещения классных досок. Светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону перед доской | # В классе № 5 для музыкально-теоретических занятий оборудовано местное освещение классной доски; # На рабочих местах обучающихся обеспечен уровень искусственной освещённости помещения не менее 500 лк, направленность светового потока от окон при естественном общем освещении на рабочую поверхность, является левосторонней | # 02.09.2013г. |  |
| # 2 | # Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собирать в контейнер в специально выделенном помещении и направлять на утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами. Предоставить договор на утилизацию ламп между образовательным учреждением и утилизирующим предприятием, в соответствии с действующими нормативными документами |  | # 19.03.2013г. | # Договор на утилизацию неисправных люминесцентных ламп заключен с ПО «Октябрь» г. Каменск-Уральский |
| # 3 | # Восстановить работу санитарного узла для детей предусмотренную проектом (восстановить санитарную технику – 3 унитаза, оборудовать каждый кабинами), что не отвечает требованиям СанПин 2.4.4.1251-03п.3.9, а именно: на каждом этаже учрежедения дополнительного образования должны размещаться раздельные санитарные узлы для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами. Для персонала должен быть выделен отдельный санузел. | - Согласно данных технического паспорта, в туалетной комнате находится 2 унитаза в исправном состоянии. Количество санитарных приборов удовлетворяет потребности ДШИ, т.к. списочный состав учащихся составляет 46 человек, проходимость учащихся в 1 учебный час составляет 10-18 человек, согласно расписания занятий. - МУП «ОКС» МО «Каменский городской округ» составлена смета на капитальный ремонт и реконструкцию тёплого пристроя (санитарной комнаты) постройки 1960 года, в которой предусмотрено количество санитарных приборов в соответствии с СанПин, оборудованных кабинами. - ООО «Мастерская комплексного проектирования», по запросу МКОУ ДОД «Покровская ДШИ» провела обследование помещения санитарной комнаты. | # 18.03.2013г. 02.08.2013г. | # Технический паспорт МКОУ ДОД «Покровская ДШИ» # Локальный сметный расчёт на ремонт туалета ДШИ. # Заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций пристроя МКОУ ДОД «Покровская ДШИ». |
| # 4 | # В классе теоретических занятий, в помещении лестничного марша (с первого этажа на второй), в помещении туалета для детей и персонала восстановить отделку стен в соответствии с санитарными требованиями, позволяющими проводить их влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешённых к применению | # Согласно СанПин 2.4.4.1251-03 п.3.10 восстановлена отделка стен. | # 30.06.2013г. | # Сертификаты на приобретение лакокрасочных материалов |
| # 5 | # В туалете на первом этаже установить подводку горячей и холодной воды к моечным раковинам для мытья рук | # В туалете на первом этаже установлен водонагреватель с подводкой холодной и горячей воды к моечным раковинам для мытья рук | # 10.10.2013г. | # Документы, подтверждающие приобретение и установку водонагревателя. |
| # 6 | # В образовательном учреждении выделить помещение и оборудовать гардероб для детей и персонала в соответствии с санитарными требованиями | # В образовательном учреждении (на территории ДК) выделено помещение и оборудован гардероб для детей, персонала и посетителей ДК, сельской библиотеки и ДШИ | # 14.10.2013г | # Устное соглашение сторон, по предварительному соглашению с Начальником Управления культуры, спорта и делам молодёжи МО «Каменский городской округ» |
| # 7 | # В кладовой для хранения принадлежностей к мастерским живописи и рисунка упорядочить хранение инвентаря и использовать по назначению | # В кладовой для хранения принадлежностей к мастерским живописи и рисунка упорядочено хранение инвентаря | # 15.03.2013г. |  |
| # 8 | # В учебных помещениях своевременно проводить замену перегоревших ламп. | # В учебных помещениях проведена чистка и замена перегоревших ламп. | # 22.03.2013г. | # План-график по обслуживанию и чистке светильников общего освещения в МКОУ ДОД «Покровская ДШИ» |
| # 9 | # Работникам учреждения дополнительного образования детей своевременно проходить обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медосмотры в установленном порядке (по приказу Министерства Здравохранения Свердловской области и Управления Роспотребнадзора № 360-П от 11.04.2012г.). Предоставить списки персонала с данными о прохождении медицинского осмотра. | # Обязательный медицинский осмотр пройден всеми работниками МКОУ ДОД «Покровская ДШИ», согласно приказа Министерства Здравохранения Свердловской области и Управления Роспотребнадзора № 360-П от 11.04.2012г. | # 31.05.2013г. | # Заключение ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» о прохождении периодического медицинского осмотра сотрудников МКОУ ДОД «Покровская ДШИ» |

К отчёту прилагаются:

Приложение № 1 План мероприятий по устранению выявленных нарушений

Приложение № 2 Перечень заверенных копий документов к отчету об исполнении предписания об устранении санитарных нарушений,

подтверждающих устранение нарушений.

14.10.2013г.

Директор МКОУ ДОД «Покровская ДШИ»   ___________________ Т.Н. Овечкина

Приложение № 1.

«15» марта» 2013г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей «Покровская детская школа искусств»

по устранению выявленных санитарных нарушений в ходе внеплановой выездной  проверки Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский и Каменском районе 15.03.2013г.

- Заключить договор на утилизацию неисправных люминесцентных ламп.

- Провести ряд мероприятий по обследованию технического состояния строительных конструкций пристроя МКОУ ДОД «Покровская ДШИ»   и составить  сметы на ремонт санитарной комнаты.

- Приобрести лакокрасочные материалы для ремонта и покраски стен лестничного марша и туалетной комнаты.

- Заключить договор на проведение обязательного медицинского осмотра всех работников МКОУ ДОД «Покровская ДШИ», согласно приказа Министерства Здравохранения Свердловской области и Управления Роспотребнадзора № 360-П от 11.04.2012г.

- Предоставить  отчет о выполнении предписания в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в                    г. Каменск-Уральский и Каменском районе до 15.10.2013г.