## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий в Республике Дагестан в 2025 г.
| Наименование компетенции |  | Вертикальный транспорт
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Эвакуация пассажиров из остановившейся кабины лифта | [6 empty] | 9 |  | 82 | А | Б | В | Г | Д | Е
1 | Подготовительные работы | [7 empty] | 1 | 14 | 1.2 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | И | Произведена запись в журнале выдачи ключей |  | Запись о приеме ключей | да/нет | 5 | 0.3 | 2 | 16 | 2.7 | 4.9 | 6 | 0.4 | 0 | 2 | [5 empty] | 0.3
|  | И | Взяты таблички |  |  | да/нет | 5 | 0.25 | 3 | 16 | 2.7 | 0 | 0.4 | 4.7 | 5.2 | 3 | [5 empty] | 0.25
|  | И | Вывешен предупреждающий плакат "Лифт не работает" на основном посадочном этаже |  |  | да/нет | 5 | 0.3 | 4 | 36 | 0.75 | 9.4 | 8.6 | 5.3 | 9.7 | 2 | [5 empty] | 0.3
|  | И | Установлен факт закрытия всех дверей шахты |  | По индикации в станции управления | да/нет | 3 | 0.3 | [11 empty] | 0.3
|  | И | Кабина лифта установлена на ловители |  | При помощи станции управления | да/нет | 2 | 0.5 | [10 empty] | 0.5
|  | И | Станция управления установлена в режим нормальной работы |  |  | да/нет | 1 | 0.2 | [9 empty] | 0.2
|  | И | Заперта станция управления |  | Станция управления заперта на ключ, на три замка | да/нет | 3 | 0.25 | [11 empty] | 0.25
|  | И | Определено приблизительное местоположение кабины |  | Открыты двери шахты на первом этаже | да/нет | 3 | 0.25 |  |  | 7.35 | 17.4 | 17.4 | 12.9 | 15.7 | 10 | 80.75 |  |  | 0.25
|  | И | Проверен приямок лифта на наличие посторонних предметов |  | Открыты двери шахты на первом этаже | да/нет | 3 | 0.25 | [11 empty] | 0.25
|  | И | Проверены что все двери шахты закрыты и заперты ниже этажа нахождения кабины |  |  | да/нет | 3 | 0.3 | [11 empty] | 0.3
|  | И | Установлено точное положение кабины |  |  | да/нет | 1 | 0.25 | [9 empty] | 0.25
|  | И | Установлено количество пассажиров в кабине и их самочувствие |  | Количество пассажиров, их самочувствие и, при необходимости, предложена медицинская помощь. | да/нет | 1 | 0.25 | [9 empty] | 0.25
|  | И | Со слов пассажира определена возможная причина остановки |  |  | да/нет | 3 | 0.25 | [11 empty] | 0.25
|  | И | Проведен инструктаж пассажиров о правилах поведения и порядке эвакуации их из остановившейся кабины лифта |  | Не трогать кнопки, отойти от дверей, кабина может прийти в движение, свет может погаснуть. | да/нет | 2 | 0.5 | [10 empty] | 0.5
|  | И | Проверены что все двери шахты закрыты и заперты выше этажа нахождения кабины |  |  | да/нет | 3 | 0.3 | [11 empty] | 0.3
2 | Эвакуация пассажира
|  | И | Лифт переведен в служебный режим работы |  |  | да/нет | 2 | 0.3 | [10 empty] | 0.3
|  | И | Выполнено снятие кабины с ловителей при помощи станции управления |  |  | да/нет | 2 | 0.3 | [10 empty] | 0.3
|  | И | Установка кабины в правильное положение при помощи станции управления |  | Кабина установлена в зону точной остановки. | да/нет | 2 | 0.5 | [10 empty] | 0.5
|  | И | Двери кабины и шахты открыты |  | В зоне точной отсановки, выполнено открытие дверей лифта через станцию управления | да/нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | По связи НКУ-кабина сообщить пассажиру о необходимости покинуть кабину |  |  | да/нет | 3 | 0.3 | [11 empty] | 0.3
|  | И | Проконтролировать отсутствие пассажира в кабине |  | По индикации 15 кг на плате управления | да/нет | 3 | 0.25 | [11 empty] | 0.25
|  | И | Двери кабины и шахты закрыты |  | Выполнено закрытие дверей лифта через станцию управления | да/нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Устный доклад диспетчеру |  |  | да/нет | 2 | 0.3 | [10 empty] | 0.3
3 | Ввод лифта в эксплуатацию
|  | И | Впонена пробная поезка кабины лифта на рабочей скорости |  |  | да/нет | 2 | 0.3 | [10 empty] | 0.3
|  | И | Закрыта станция управления |  | Станция управления заперта на ключ, на три замка | да/нет | 3 | 0.25 | [11 empty] | 0.25
|  | И | Снят предупреждающий плакат "Лифт не работает" на основном посадочном этаже |  |  | да/нет | 5 | 0.25 | [13 empty] | 0.25
|  | И | Произведена запись в журнале выдачи ключей |  | Запись о сдаче ключей | да/нет | 5 | 0.3 | [13 empty] | 0.3
4 | Условия труда
|  | И | Соблюдение требований инструкции по охране труда |  | Работа выполняется в каске, защитных очках. | да/нет | 1 | 0.5 | [9 empty] | 0.5
Б | Техническое обслуживание механического оборудования лифта | [6 empty] | 19 | [9 empty] | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 1 | 1.4
1 | Подготовительные работы | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | И | Произведена запись в журнале выдачи ключей |  | Запись о приеме ключей | да/нет | 5 | 0.3 | [13 empty] | 0.3
|  | И | Вывешен предупреждающий плакат "Лифт не работает" на основном посадочном этаже |  |  | да/нет | 5 | 0.3 | [13 empty] | 0.3
2 | Техническое обслуживание в шахте лифта
|  | И | Перевести станцию в режим управления с крыши кабины |  | Станция переключена в МП и МС | да\нет | 2 | 0.25 | [10 empty] | 0.25
|  | И | Заперта станция управления |  | Станция управления заперта на ключ, на три замка | да\нет | 3 | 0.2 | [11 empty] | 0.2
|  | И | Пульт управления ревизии переключен в режим управления от пульта |  | Проверена работа лифта от пульта ревизии вверх вниз | да\нет | 2 | 0.25 | [10 empty] | 0.25
|  | И | Выполнена замена 4 вкладышей противовеса |  | Установлены вкладыши нужной толщины. За каждый не заменнёный владыш снимается 0,5 балла. | 0 | 4 | 2 | [12 empty] | 2
|  | И | Проверить и подтянуть крепеж 4 башмаков противовеса. |  | На каждом башмаке крепеж затянут, за каждый не затянутый крепёж на любом башмаке снимается 0,5 балла | 0 | 4 | 2 | [12 empty] | 2
|  | И | Проверка 4 боковых зазоров после замены вкладышей. |  | За каждый отсутствующий боковой зазор начисляется 0,25. | 0 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
|  | И | Проверка и регулировка 4 торцевых зазоров после замены вкладышей. |  | Торцевой зазор должен быть от 2 до 6 мм, за каждое отклонение одного из зазоров снимается 0,25 балла. | 0 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
|  | И | Выпонить проверку уровня масла в масленках противовеса. |  | Проверяется визуально | да\нет | 2 | 0.5 | [10 empty] | 0.5
|  | И | Выполнить проверку/регулировку защиты от спадания канатов 2 шт. |  | Установлен зазор между ограничителем спадания и канатом от 2 до 5 мм, за каждое отклонение снимается 0,3 балла. Зазор измеряется по крайнему канату. | 0 | 4 | 0.6 | [12 empty] | 0.6
|  | И | Проверить крепление грузов противовеса |  | Выполняется проверка кремления грузов противовеся в верхней части противовеса. По требованиям инструкции грузы должны быть надежно закреплены. | да\нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Проверить и подтянуть крепления оси отводного блока |  | Крепеж затянут | да\нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Проверить и подтянуть крепеж каркаса противовеса |  | Крепеж затянут | да\нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Проверить и подтянуть крепеж контрольных башмаков противовеса |  | Крепеж затянут | да\нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
3 | Измерение межэтажных пролетов и запись их в память ЦК
|  | И | Установить кабину лифта положение, необходимое для выполнение калибровки межэтажных пролетов. |  | Кабина установлена в ТО верхнего этажа в режиме МП МС, остановка кабины произошла автоматически. | да/нет | 2 | 0.5 | [10 empty] | 0.5
|  | И | Выпонить процедуру калибровки |  | Кабина автоматически движется вниз и вверх. После остановки кабины табло центрального контроллера выдало сообщение о успешной калибровке. | да/нет | 2 | 1 | [10 empty] | 1
|  | И | Проверить работу лифта на рабочей скорости, убедиться в работе импульсного счетчика на табло в ЦК |  | Выполнены поездки/прогоны вверх и вниз до крайнего этажа. Убедиться что при движении вверх импульсы увеличиваются. При нахождении лифта на первом этаже совпадают. | да/нет | 2 | 0.5 | [10 empty] | 0.5
4 | Проверка замедления и остановки лифта
|  | И | Включить режим приработка в ПУ лифта, без открывания дверей |  | Кабина лифта осуществляет автоматический разъезд по этажам, без открытия дверей кабины и шахты. | да/нет | 2 | 1 | [10 empty] | 1
|  | И | Отключить режим приработка в ПУ лифта |  | Режим отключен нажатием кнопки ТО | да/нет | 2 | 0.25 | [10 empty] | 0.25
|  | И | Включить режим приработка в ПУ лифта, с открыванием дверей |  | Кабина лифта осуществляет автоматический разъезд по этажам, с открыванием дверей кабины и шахты. | да/нет | 2 | 1 | [10 empty] | 1
|  | И | Отключить режим приработка в ПУ лифта |  | Режим отключен нажатием кнопки ТО | да/нет | 2 | 0.25 | [10 empty] | 0.25
|  | И | Переключить лифт в режим нормальной работы |  | В пенели управления лифтом установлен режим НР БС | да/нет | 2 | 0.25 | [10 empty] | 0.25
|  | И | Проверить работу лифта от кнопки вызова или приказа |  | Лифт отреагировал на вызов или приказ | да/нет | 2 | 0.25 | [10 empty] | 0.25
5 | Оформление результатов ТО
|  | И | Заполнить дефектную ведомость |  | В ведомости отображены все выполненные работы. | да/нет | 5 | 0.5 | [13 empty] | 0.5
6 | Ввод лифта в эксплуатацию
|  | И | Заперта станция управления |  | Станция управления заперта на ключ, на три замка | да/нет | 3 | 0.2 | [11 empty] | 0.2
|  | И | Снят предупреждающий плакат "Лифт не работает" на основном посадочном этаже |  |  | да/нет | 5 | 0.2 | [13 empty] | 0.2
|  | И | Произведена запись в журнале выдачи ключей |  | Запись о сдаче ключей | да/нет | 5 | 0.3 | [13 empty] | 0.3
7 | Условия труда
|  | И | Безопасные условия труда |  | При выполнении работ на противовесе отключена кнопка стоп в посте ревизии. | да/нет | 1 | 1 | [9 empty] | 1
|  | И | Содержание рабочего места |  | Крепеж, инструмент и материалы не упали в шахту. При движении на балке нет инструмента, крепежа и прочего. По окончании работ рабочее место убрано. За каждое замечание снимается 0,5 балла | 0 | 1 | 1.4 | [9 empty] | 1.4
В | Регулировка электронного оборудования лифта | [6 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6 | 0.4 | 8.6 | 1.6
1 | Подготовительные работы
|  | И | Произведена запись в журнале выдачи ключей |  | Запись о приеме ключей | да/нет | 5 | 0.3 | [13 empty] | 0.3
|  | И | Вывешен предупреждающий плакат "Лифт не работает" на основном посадочном этаже |  |  | да/нет | 5 | 0.3 | [13 empty] | 0.3
2 | Техническое обслуживание дверей шахты лифта
|  | И | Внешний осмотр створок, привода и др. составных частей дверей шахты |  | Механические повреждения, поломки створок не допускаются. Крепления должны быть затянуты. | да/нет | 2 | 0.5 | [10 empty] | 0.5
|  | И | Внешний осмотр двери и проверка состояния креплений составных частей двери. |  | Крепления шпилек, роликов, контрроликов, замков и тд затянуты | да/нет | 2 | 0.5 | [10 empty] | 0.5
|  | И | Проверка и регулировка работы ключевины ДШ |  | Ключевина отпирает замок, крепеж затянут. За каждое отклонение снимается 0,25 | 0 | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Проверка и регулировка работы автоматического замка дверей шахты |  | Зазор в замке утсновлен в пределах 1-2 мм | да/нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Проверка и регулировка положения контакта контроля замка дверей шахты |  | Вилка контакта замка без заеданий входит в контакт. Замыкается электрическая цепь. | да/нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Проверка и регулировка работы контакта притвора створок шахты |  | При закрытых дверях микропереключатель нажат. Свободный ход лапки составляет 1,5-2 мм | да/нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Проверка и регулировка работы электрического узла контроля дверей шахты |  | При механическом воздействии на створку ДШ в нижней части проема в сторону открытия,в пределах установленных зазоров, не происходит отключения электрических контактов. | да/нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Проверка и регулировка контрроликов |  | Контрролик дном канавки не касается линейки дверей шахты, при этом зазор составляет не более 1 мм | да/нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Проверка и регулировка боковых зазоров между медленной створкой и порталом |  | Зазор должен быть в пределах 3-8 мм. в верхней и нижней части створки. За каждое отклонение снимается 0,25 | 0 | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Проверка и регулировка боковых зазоров между быстрой створкой и порталом |  | Зазор должен быть в пределах 2-5 мм в верхней и нижней части створки. За каждое отклонение снимается 0,25 | 0 | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Проверка и регулировка торцевых зазоров между быстрой створкой и порталом |  | Зазор должен быть в пределах 2-6 мм в верхней и нижней части створки. За каждое отклонение снимается 0,25 | 0 | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Проверка и регулировка зазоров в зацеплении между створками |  | Зазор должен быть в пределах 3-6 мм в верхней и нижней части створки. За каждое отклонение снимается 0,25 | 0 | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Проверка и регулировка зазора между низом быстрой створки и порогом при закрытых дверях |  | Зазор должен быть 3...5 мм. За каждое отклонение снимается 0,25 балла | 0 | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Проверка и регулировка зазора между низом медленной створки и порогом при закрытых дверях |  | Зазор должен быть 8…12 мм. За каждое отклонение снимается 0,25 балла | 0 | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Проверка и регулировка башмаков в пороге |  | Крепления затянуты, затирание и заклинивание не допускается. Зазор между башмаком и порогом не менее 0,15мм с обоих сторон. За каждое отклонение снимается 0,3 балла | 0 | 4 | 1.2 | [12 empty] | 1.2
|  | И | Проверка и регулировка автоматического закрытия дверей шахты |  | Открытые двери свободно возвращаются в закрытое состояние: каретка упирается в резиновый упор, тросик связи не задевает за элементы двери и каретки. За каждое отклонение снимается 0,25 балла | 0 | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Проверка работы груза дверей шахты |  | Груз двери шахты при полностью открытых дверях не выходит войлоком из направляющих, при закрытых дверях не достает до порога. | да/нет | 4 | 0.6 | [12 empty] | 0.6
|  |  | Проверка и регулировка глубины захода роликов замка дверей шахты в отводку дверей кабины |  | Отводка должна перекрывать ролик на 10-12мм | да/нет | 4 | 0.6 | [12 empty] | 0.6
|  | И | Проверка и регулировка бокового зазора между роликами замка дверей шахты и отводкой дверей кабины |  | Зазор между роликами и отводкой с обоих сторон должен быть 7-13 мм. При это не должно происходить заклинивание замка дверей шахты при открытии дверей под воздействием отводки дверей кабины. | да/нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
3 | Настройка блока управления приводом дверей кабины лифта
|  | И | Выполнена проверка параметра настройка тип двигателя |  | В параметре установлен тип соответствующий шильдику двигателя | да/нет | 2 | 0.5 | [10 empty] | 0.5
|  | И | Выполнена проверка параметра настройка тип станции |  | В параметре установлен тип соответствующий станции ШК6000 | да/нет | 2 | 0.5 | [10 empty] | 0.5
|  | И | Выполнена проверка параметра настройки направление вращения |  | Обозначения на кнопках на приводе соответствуют направлению движения створок | да/нет | 2 | 0.5 | [10 empty] | 0.5
|  | И | Выполнена настройка скорости движения привода |  | Установлена минимальная скорость | да/нет | 2 | 0.5 | [10 empty] | 0.5
|  | И | Выполнена проверка параметра автоматического или ручного измерения проема |  | Установлен параметр включено автоматическое измерение проема | да/нет | 2 | 0.5 | [10 empty] | 0.5
|  | И | Другие параметры блока не изменены |  | Замок откидывается, Dt.T | да/нет | 2 | 0.4 | [10 empty] | 0.4
|  | И | При помощи пробных пусков от кнопок на портале убедиться в правильном направлении движения дверей и привода |  | Дврери открываются, закрываются, в соответствии с обозначением на кнопках на портале. | да/нет | 2 | 0.5 | [10 empty] | 0.5
|  | И | При помощи пробных пусков от кнопок на портале убедиться в нормальной работе дверей и привода |  | Двери полностью открываются, полностью закрываются на рабочей скорости. Реверс работает. | да/нет | 2 | 0.5 | [10 empty] | 0.5
|  | И | Снят предупреждающий плакат "Лифт не работает" на основном посадочном этаже |  |  | да/нет | 5 | 0.25 | [13 empty] | 0.25
|  | И | Произведена запись в журнале выдачи ключей |  | Запись о сдаче ключей | да/нет | 5 | 0.25 | [13 empty] | 0.25
4 | Оформление результатов ТО
|  | И | Протоколирование |  | Указаны все результаты проверок и регулировок; сделаны выводы на соответствие. | да/нет | 5 | 1.5 | [13 empty] | 1.5
5 | Условия труда
|  | И | Безопасные условия труда. |  | При выполнении работ по регулировке автомат привода дверей был отключен. | да/нет | 1 | 1 | [9 empty] | 1
|  | И | Содержание рабочего места |  | Во время работы инструмент не валяется под ногами. При движении балки на ней нет инструмента. По окончании работ рабочее место убрано. За каждое отклонение снимается 0,4 балла | да/нет | 1 | 1.1 | [9 empty] | 1.1
|  | И | Соблюдение требований охраны труда |  | Работы со слесарным инструментом выполняются в перчатках и защитных очках | да/нет | 1 | 1 | [9 empty] | 1
Г | Техническое обслуживание электрического оборудования лифта | [6 empty] | 15 | [9 empty] | 3.1 | 4.9 | 0 | 9.4 | 2.6
1 | Подготовительные работы
|  | И | Произведена запись в журнале выдачи ключей |  | Запись о приеме ключей | да/нет | 5 | 0.3 | [13 empty] | 0.3
|  | И | Проверка рабочего места на соответствие требованием охраны труда |  |  | да/нет | 1 | 0.2 | [9 empty] | 0.2
|  | И | Перевести лифт в служебный режим |  |  | да/нет | 3 | 0.3 | [11 empty] | 0.3
|  | И | Проверка исправности СИЗ |  | Проверены соответствие даты поверки и целостность диэлектрических перчаток | да/нет | 1 | 0.3 | [9 empty] | 0.3
|  | И | Убедиться что станция управления полностью обесточена. |  | Вводное устройство отключено | да/нет | 3 | 0.5 | [11 empty] | 0.5
|  | И | Проверка исправности указателя напряжения |  | Контрольный замер между находящейся под напряжением клеммой вводного устройства и контуром заземления | да/нет | 3 | 0.3 | [11 empty] | 0.3
|  | И | Отключено вводное устройство |  | Сначала отключается вводной автомат в станции управления потом вводнове устройство. Стоя на диэлектрическом коврике, отвернув голову. В защитных очках и диэлектрических перчатках. | да/нет | 3 | 0.5 | [11 empty] | 0.5
|  | И | Разрядить конденсаторы |  | Разрешена разрядка конденсаторов на вводном автомате. Производиться 3 линейных и 3 фазных измерения, за каждое отсутствие снимается 0,25 балла | да/нет | 3 | 0.5 | [11 empty] | 0.5
|  | И | Произвести запирание вводного устройства |  |  | да/нет | 3 | 0.3 | [11 empty] | 0.3
|  | И | Вывесить плакат «Не включать работают люди» на вводном устройстве |  | Плакат зафиксирован замком | да/нет | 5 | 0.25 | [13 empty] | 0.25
2 | Проверка трансформатора
|  | И | Выполнена проверка исправности трансформатора |  | Выполнена проверка целостности всех обмоток мультиметром | да/нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Выполнена проверка сопротивления изоляции |  | Выполнена проверка изоляции всех обмоток трансформатора мегомметром | да/нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
3 | Установка трансформатора
|  | И | Верно определено назначение выводов трансформатора |  | Назначание клемм трансформатора определено в соответствии с электрической схемой | да/нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Выполнен монтаж трансформатора |  | трансформатор надежно закреплен в станции управления | да/нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Выполнен монтаж электрических соединений |  | монтаж электрических соединений выполнен в соответствии с электрической схемой | да/нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
4 | Замена пускателя
|  | И | Для установки выбрать пускатель |  | Выбранный пускатель исправен и соответствует типу применяемому в станции управления | да/нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Выполнен монтаж электромагнитного пускателя |  | Пускатель закреплен на дин рейке | да/нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Выполнен монтаж электрических соединений цепи управления |  | Все электрические соединения выполнены согласно электрической схеме | да/нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
|  | И | Выполнен монтаж электрических соединений силовой цепи |  | Все электрические соединения выполнены согласно электрической схеме | да/нет | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
5 | Техническое обслуживание шкафа управления
|  | И | Проверка состояния заземления трансформатора на наличие обрывов и ослабленных контактов |  | Наличие заземления проверено мультиметром контакт резьбовое соединение затянуто | да/нет | 4 | 0.4 | [12 empty] | 0.4
|  | И | Проверка заземления станции управления |  | Наличие заземления проверено мультиметром резьбовое соединение затянуто | да/нет | 4 | 0.4 | [12 empty] | 0.4
|  | И | Проверка надежности крепления проводов в клеммах автоматических выключателей |  | Провода не выдергивается | да/нет | 3 | 0.4 | [11 empty] | 0.4
|  | И | Проверка надежности крепления проводов в клеммах магнитных пускателей |  | Провода не выдергивается | да/нет | 3 | 0.4 | [11 empty] | 0.4
6 | Ввод лифта в нормальный режим работы
|  | И | Снят плакат «Не включать работают люди» на вводном устройстве |  |  | да/нет | 5 | 0.25 | [13 empty] | 0.25
|  | И | Снят замок с вводного устройства |  |  | да/нет | 3 | 0.25 | [11 empty] | 0.25
|  | И | Вводное устройство включено |  | Стоя на диэлектрическом коврике, отвернув голову, в защитных очках и диэлектрических перчатках. | да/нет | 3 | 0.3 | [11 empty] | 0.3
|  | И | Включена станция управления |  |  | да/нет | 3 | 0.3 | [11 empty] | 0.3
|  | И | Выполнена проверка работоспособности пускателя |  | выполнено движение лифта в служебном режиме, при котором включается пускатель. | да/нет | 3 | 0.4 | [11 empty] | 0.4
|  | И | Лифт переведен в режим нормальной работы |  |  | да/нет | 3 | 0.25 | [11 empty] | 0.25
|  | И | Проверена работа лифта в нормальной работе |  | Проверена работа лифта от от кнопок вызова | да/нет | 2 | 0.4 | [10 empty] | 0.4
|  | И | Произведена запись в журнале выдачи ключей |  | Запись о сдаче ключей | да/нет | 5 | 0.3 | [13 empty] | 0.3
7 | Условия труда
|  | И | Безопасные условия труда |  | Электромонтажные работы выполняются стоя на диэлектрическом ковре, при отключенном автомате и вводном устройчтве. Проверено отсутствие напряжение на вводном автомате. | да/нет | 1 | 1 | [9 empty] | 1
|  | И | Содержание рабочего места |  | Во время работы инструмент не находится под ногами. По окончании работ рабочее место убрано. За каждое отклонение снимается 0,5 балла | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | 1
|  | И | Соблюдение требований охраны труда |  | Работы в электроустановках выполняются в защитных очках. В станции управления стоя, на диэлектрическом ковре. Станция управления запирается при отсутствии участника около нее. | да/нет | 1 | 1 | [9 empty] | 1
Д | Диагностика и устранение неисправностей лифтового оборудования | [6 empty] | 17 | [9 empty] | 3.5 | 0.4 | 4.7 | 5.3 | 1.1
1 | Подготовка к выполнению работ
|  | И | Произведена запись в журнале выдачи ключей |  | Запись о приеме ключей | да/нет | 5 | 0.3 | [13 empty] | 0.3
|  | И | Вывешен предупреждающий плакат "Лифт не работает" на основном посадочном этаже |  |  | да/нет | 5 | 0.3 | [13 empty] | 0.3
|  | И | Проверка рабочего места на соответствие требованием охраны труда |  |  | да/нет | 1 | 0.25 | [9 empty] | 0.25
|  | И | Проверка исправности СИЗ |  | Наличие, целостность, соответствие даты поверки. | да/нет | 1 | 0.25 | [9 empty] | 0.25
2 | Устранение неисправностей
|  | И | Произвел замену предохранителя на предохранитель соответствующего номинала |  |  | да/нет | 4 | 1 | [12 empty] | 1
|  | И | Восстановил цепь безопасности в станции управления |  |  | да/нет | 4 | 1 | [12 empty] | 1
|  | И | Устранил неисправность не включается электромагнитный тормоз |  |  | да/нет | 4 | 1 | [12 empty] | 1
|  | И | Устранил неисправность не закрываются двери |  |  | да/нет | 4 | 1 | [12 empty] | 1
|  | И | Устранил неисправность короткое замыкание в матрице |  |  | да/нет | 4 | 1 | [12 empty] | 1
|  | И | Устранил неисправность платы контроля |  |  | да/нет | 4 | 1 | [12 empty] | 1
|  | И | Устранил неисправность платы управления |  |  | да/нет | 4 | 1 | [12 empty] | 1
3 | Отключение лифта
|  | И | Отключить станцию управления |  | Переключен тумблер сеть и автомат QF1 | да/нет | 3 | 0.25 | [11 empty] | 0.25
|  | И | Отключено вводное устройство |  | В соответствии с требованиями инструкции по ОТ | да/нет | 3 | 0.25 | [11 empty] | 0.25
|  | И | Проверка исправности указателя напряжения |  | Контрольный замер между находящейся под напряжением клеммой вводного устройства и контуром заземления | да/нет | 3 | 0.25 | [11 empty] | 0.25
|  | И | Разрядить конденсаторы |  | Производиться 3 линейных и 3 фазных измерения, за каждое отсутствие снимается 0,25 балла | 0 | 3 | 0.5 | [11 empty] | 0.5
|  | И | Произвести запирание вводного устройства |  | Установлен замок на рукоятку вводного устройства | да/нет | 3 | 0.25 | [11 empty] | 0.25
|  | И | Вывесить плакат «Не включать работают люди» на вводном устройстве |  | Плакат зафиксирован замком | да/нет | 5 | 0.25 | [13 empty] | 0.25
4 | Техническое обслуживание лебедки
|  | И | Выполнена регулировка левого якоря тормозного электромагнита |  | В местах регулировки воздушный зазор составляет 0,2-0,5 мм. За каждое отклонение снимается 0,25 балла. | 0 | 4 | 0.75 | [12 empty] | 0.75
|  | И | Выполнена регулировка правого якоря тормозного электромагнита |  | В местах регулировки воздушный зазор составляет 0,2-0,5 мм. За каждое отклонение снимается 0,25 балла. | 0 | 4 | 0.75 | [12 empty] | 0.75
|  | И | Отрегулировано рекомендуемое тормозное усилие |  | Длина пружин соответствует рекомендуемым параметрам 48-52 мм. За каждое отклонение снимается 0,25 балла. | 0 | 4 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
5 | Ввод лифта в работу
|  | И | Снят плакат «Не включать работают люди» на вводном устройстве |  |  | да/нет | 5 | 0.25 | [13 empty] | 0.25
|  | И | Снят замок с вводного устройства |  |  | да/нет | 3 | 0.25 | [11 empty] | 0.25
|  | И | Вводное устройство включено |  |  | да/нет | 3 | 0.25 | [11 empty] | 0.25
|  | И | Включена станция управления |  |  | да/нет | 3 | 0.25 | [11 empty] | 0.25
|  | И | Проверена работа лебедки при движении вверх |  |  | да/нет | 3 | 0.25 | [11 empty] | 0.25
|  | И | Проверена работа лебедки при движении вниз |  |  | да/нет | 3 | 0.25 | [11 empty] | 0.25
|  | И | Проверена работа привода дверей кабины |  | На открытие и закрытие. За каждое отклонение снимается 0,15 балла | 0 | 3 | 0.2 | [11 empty] | 0.2
|  | И | Лифт переведен в режим нормальной работы |  |  | да/нет | 3 | 0.25 | [11 empty] | 0.25
|  | И | Снят плакат "Лифт не работает" на основном посадочном этаже |  |  | да/нет | 5 | 0.2 | [13 empty] | 0.2
|  | И | Произведена запись в журнале выдачи ключей |  | Запись о сдаче ключей | да/нет | 1 | 0.3 | [9 empty] | 0.3
6 | Соблюдение техники безопасности
|  | И | Соблюдение техники безопасности при электромонтажных работах |  | Безопасные методы работ, правильное применение СИЗ. | да/нет | 3 | 0.5 | [11 empty] | 0.5
|  | И | Отключение питания лифта в целях безопасности |  | Отключается при монтажных и демонтажных работах | да/нет | 3 | 0.5 | [11 empty] | 0.5
|  | И | Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях станции управления |  | Производится на вводном автомате перед осуществлением монтажных и демонтажных работ. | да/нет | 3 | 0.5 | [11 empty] | 0.5
|  | И | Проверка исправности электроизмерительного инструмента перед замером напряжения |  | Проводится контрольный замер на участке цепи, находящимся под напряжением. | да/нет | 4 | 0.7 | [12 empty] | 0.7
|  | И | Соблюдение технологии измерения сопротивления |  | Измерение сопротивления производиться после проверки отсутствия напряжения, на измеряемом участке цепи. | да/нет | 3 | 0.5 | [11 empty] | 0.5
Е | Контроль условий и требований охраны труда | [6 empty] | 20 | [9 empty] | 0.8 | 0 | 5.2 | 9.7 | 1.3
1 | Составление Акта выявленных нарушений ОТ и ТБ при производстве работ
|  | И | Выявлены все нарушения ОТ и ТБ при проведении слесарных работ, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
|  | И | Выявлены все нарушения ОТ и ТБ при проведении слесарных работ, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 4 | 1 | [12 empty] | 1
|  | И | Выявлены все нарушения ОТ и ТБ при работе с ручным переносным электрифицированным инструментоми, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | 1
|  | И | Выявлены все нарушения ОТ и ТБ при работе с ручным переносным электрифицированным инструментоми, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | 1
|  | И | Выявлены все нарушения ОТ и ТБ при работе с ручным переносным электрифицированным инструментоми, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | 1
|  | И | Выявлены все нарушения требований личной гигиены и производственной санитарии, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 5 | 1 | [13 empty] | 1
|  | И | Выявлены все нарушения ОТ и ТБ при выполнении процедур запирания источников энергии, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 5 | 1 | [13 empty] | 1
|  | И | Выявлены все нарушения ОТ и ТБ при выполнении процедур запирания источников энергии, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 5 | 1 | [13 empty] | 1
|  | И | Выявлены все нарушения ОТ и ТБ при выполнении процедур запирания источников энергии, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 3 | 1 | [11 empty] | 1
|  | И | Выявлены все нарушения ОТ и ТБ при выполнении процедур запирания источников энергии, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 5 | 1 | [13 empty] | 1
|  | И | Выявлены все нарушения ОТ и ТБ при выполнении процедур запирания источников энергии, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 5 | 1 | [13 empty] | 1
|  | И | Выявлены все нарушения ОТ и ТБ при выполнении процедур запирания источников энергии, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 5 | 1 | [13 empty] | 1
|  | И | Выявлены все нарушения ОТ и ТБ при выполнении процедур запирания источников энергии, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 3 | 1 | [11 empty] | 1
|  | И | Выявлены все нарушения ОТ и ТБ при выполнении процедур безопасного входа в приямок лифта, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 5 | 1 | [13 empty] | 1
|  | И | Выявлены все нарушения ОТ и ТБ при выполнении процедур безопасного входа в приямок лифта, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 2 | 1 | [10 empty] | 1
|  | И | Выявлены все нарушения ОТ и ТБ при выполнении процедур безопасного входа в приямок лифта, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 5 | 1 | [13 empty] | 1
|  | И | Выявлены все нарушения ОТ и ТБ при выполнении процедур безопасного входа на крышу кабины лифта и выхода с крыши кабины лифта, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 2 | 1 | [10 empty] | 1
|  | И | Выявлены все нарушения ОТ и ТБ при выполнении процедур безопасного входа на крышу кабины лифта и выхода с крыши кабины лифта, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 3 | 1 | [11 empty] | 1
|  | И | Выявлены все нарушения ОТ и ТБ при выполнении процедур безопасного входа на крышу кабины лифта и выхода с крыши кабины лифта, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 5 | 1 | [13 empty] | 1
|  | И | Выявлены все нарушения ОТ и ТБ при выполнении процедур безопасного входа на крышу кабины лифта и выхода с крыши кабины лифта, раскрыты соответствующие пункты требования Инструкции |  | За каждое не выявленное нарушение и не раскрытый пункт Инструкции снимается по 0,5 балла | 0 | 5 | 1 | [13 empty] | 1
[6 empty] | Итого: |  | 100 | [9 empty] | 3 | 2 | 3 | 2 | 10
20

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работ по осмотру и обслуживанию лифтового оборудования
2 | Осмотр лифтового оборудования
3 | Обслуживание лифтового оборудования
4 | Работа с инструментом
5 | Работа с документацией
Примечание: Знания и умения по профессиональным задачам указаны в таблице №1 КЗ