	Причиной утечки газа может быть:

- неисправность плит, труб, колонок, баллонов;

- неправильная установка газового оборудования

- слабое крепление шланга;

- неполное закрытие крана;

- заливание огня водой;

- задувание огня сквозняком.
[image: image8.jpg]Vo
W

/! <SG




[image: image2.jpg]Mpasuna Ge3onacHoro o6paLLieHia C rasoBbiMM NPUEOPaMM

www.gazzi.ru




Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.

Способы обнаружения утечки газа:

- на глаз (на поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых труб, в местах утечки образуются пузырьки)
- на слух (в случае сильной утечки газ вырывается со свистом)
- по запаху (характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки)

Никогда не ищите место утечки газа с помощью открытого пламени, например, горящей спички. 
[image: image3.jpg]Mpasuna Ge3onacHoro o6palLientA C rasosbimM NPUGOPaMH

www.gazzi.ru




При появлении запаха газа в помещении следует:

- перекрыть кран подачи газа, 
- незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, 
- не использовать открытый огонь, 
- не включать электричество и электрические приборы, 
- выдернуть телефонный шнур из розетки.

[image: image4.jpg]Mlpasuna Ge30MacHoro O6palLeHiA C rasoBbiMH NPUEOPaMM

NiPK 3anaxe
rasa

www.gazzi.ru




При отравлении любым газом:

- болит, кружится голова;

- темнеет в глазах;

- шум в ушах;

- подкатывает тошнота.

Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, если они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу.

[image: image5.jpg]Henb3s 0CTaBnsiTb BKIOUEHHYI0
rasosylo nnuTy 6e3 npucMoTpa





Запрещено!

 - нельзя загромождать газовую плиту посторонними предметами, класть возле нее и в сушильный шкаф легковоспламеняющиеся предметы (тряпки, бумагу и т.п.).

- нельзя оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными горелками, а также использовать ее для обогрева помещения.

- нельзя привязывать над газовой плитой веревки для развешивания белья и других вещей.

- недопустимо заливание горелок жидкостями.

[image: image6.jpg]



ПОМНИТЕ!
· обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, 
· разгерметизации резьбовых соединений,
· забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили, 
· шалости детей, 
· заливания пламени водой, перелившейся через край посуды.

Не используйте газовые плиты для отопления, а помещения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами - и вентили баллонов;

Регулярно проверяйте герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены;

Содержите газовую плиту в чистоте;

Уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода или закручивайте вентиль на газовом баллоне.
ПОМНИТЕ!
Взрыв бытового газа в помещении может стать причиной обрушения

здания или его части,
возникновения пожара,
травмирования и гибели людей!
[image: image7.jpg]



ПОМНИТЕ!

Для вызова аварийной газовой службы в телефонных сетях 
населенных пунктов 
устанавливается единый номер — 04.

Для вызова с сотовых телефонов устанавливается единый номер — 104.




Государственное казенное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края»

[image: image1.jpg]TasoBble NPUGOPHI HEN3s PEMOHTUOBATL
camMocTOsTeNbHO. 3T0 AOMKeH AenaTh

TONLKO CNEUMAVCT. EF0 MOXHO Bbi38aTb
10 TenedioHy «04»

Ta30Byi0 NANTY HeNb3st
WCTIONb30BaTb ANst
o6orpeea nomelLeHns





Правила пользования газом в быту
