## Чек-лист: контроль состояния инженерных систем

Чек-лист включает только основные вопросы по требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20.

| № п/п | Вопрос | Основание | Периодичность | Выполнено «да»/«нет» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В производственных помещениях есть приточно-вытяжная вентиляция, которая не связана с системой вентиляции в других помещениях | Пункт 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | В сроки, указанные в программе производственного контроля |  |
| 2 | В зоне максимального загрязнения есть локальная вытяжная система | Пункт 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |  |
| 3 | В помещениях пищеблока исправно работают системы: – холодного и горячего водоснабжения; | Пункт 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |  |
| – водоотведения; |  |
| – теплоснабжения; |  |
| – вентиляции и освещения |  |
| 4 | На осветительных приборах есть пылевлагонепроницаемая защитная арматура | Подпункт 2.8.6 пункта 2.8 СП 2.4.3648-20 |  |

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________