П А М Я Т К А 
основные причины возникновения пожаров
Основными причинами возникновения пожара в жилых домах являются:

- неосторожное обращение с огнем;

- нарушение правил пользования электрическими приборами;

- неисправность электропроводки или неправильная эксплуатация электросети;

- неправильная эксплуатация газа и газовых приборов в быту.
 

Неосторожное обращение с огнем
 

Причина каждого третьего пожара - неосторожное или небрежное обращение с огнем: непотушенные спички, окурки, свечи, отогревание огнем факелов и паяльных ламп водопроводных труб, небрежность при хранении горящих углей, золы. Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строения, причем чаще всего от искр, которые разносит ветер.

Особая опасность - курение в нетрезвом состоянии, лежа в постели, применение керосиновых ламп, свечей, факелов для освещения чердачных помещений, коридоров, кладовых и различных хозяйственных построек.
Нарушение правил пользования электрическими приборами
 

Анализ таких пожаров показывает, что они происходят в основном по двум причинам: из-за нарушения правил при пользовании электробытовыми приборами и неисправность этих приборов или электрических сетей.

У оставленной надолго включенной электрической плитки нагрев спирали достигает 600-700 °С, а основания плитки - 250-300 °С. При воздействии такой температуры стол, стул или пол, на котором поставлена плитка, могут воспламениться.

Водонагревательные приборы уже через 15-20 мин. после выкипания воды вызывают загорание почти любой сгораемой опорной поверхности, а при испытании электрических чайников с нагревательными элементами мощностью 600 Вт воспламенение основания происходит через 3 мин после выкипания воды.

 

Неисправность электропроводки или неправильная эксплуатация электросети
 

Возникновение пожаров по этим причинам заключается в следующем: при прохождении тока по проводнику выделяется тепло, в обычных, условиях оно рассеивается в окружающую среду быстрее, чем успевает нагреться проводник. Поэтому для каждой электрической нагрузки соответственно подбирается проводник определенного сечения. Если сечение проводника меньше, чем положено по расчету, то выделяющееся тепло не успевает рассеяться и проводник перегревается. Также, при включении в одну розетку одновременно несколько бытовых приборов возникает перегрузка, нагрев проводов и воспламенение изоляции.

Одной из причин пожаров, возникающих от электросетей, являются короткое замыкание - при соединении двух проводников без изоляции друг с другом. Вследствие этого, происходит резкое возрастание силы тока в сети, мгновенный нагрев проводов до температуры, плавления металлических жил, наблюдается интенсивное выделение искр и большого количества тепла. Вот почему необходимо следить за исправностью изоляции проводов, не допускать крепления их гвоздями, которые могут нарушить изоляцию.

Из-за неправильного соединения проводов (в скрутку), слабого крепления или сильного окисления контактных поверхностей и мест соединения проводов происходит их сильный разогрев и воспламенение. Неплотный контакт вилок в гнездах штепсельной розетки может привести к сильному разогреву розетки и последующему воспламенение перегородок и стен, на которых смонтирована штепсельная розетка. Это явление обусловлено наличием больших местных переходных сопротивлений. В этих случаях предохранители не могут предупредить возникновение пожара, так как сила тока в цепи не возрастает, а нагрев участка с плохо выполненным соединением проводов достигает опасного предела только лишь вследствие увеличения сопротивления в определенных местах, как правило, на участках большой длины.

Пожарную опасность представляют осветительные лампы накаливания, поскольку происходит сильный нагрев поверхности стеклянной колбы, температура которой может достигать 550 °С. Так как в лампах накаливания только 3-8% энергии затрачивается на излучение света, а 92-97% превращается в тепло.

Опасные последствия могут наступить от плохого контакта цоколя лампы с пружиной патрона. Здесь возникает сильный нагрев патрона, что приводит к пересыханию изоляции проводов, потере ими изоляционных свойств и короткому замыканию при включении лампы. Сильный нагрев патрона и, как следствие, высыхания изоляции и короткое замыкание возникают и в том случае, если в обычный патрон ввернуть лампу большой мощности (200-300 Вт).

Разрушение колбы лампы от механических воздействий также приводит к пожарам, так как температура металлических нитей колеблется от 1700 до 2700°С.

Люминесцентные лампы более безопасны в пожарном отношении. Их поверхности всего лишь до 40-50°С.

Для предохранения электросети от перегрузки и короткого замыкания используются плавкие предохранители (пробки), которые срабатывают при повышении напряжения тока выше допустимого.

 

Пожары от бытовых газовых приборов

 

Основная причина этих пожаров - утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или через горелки газовых плит. Природный и сжиженный баллонный газ (обычно это пропан-бутановая смесь) способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем или с папиросой - все это может вызвать взрыв газа.
Во избежание вредного воздействия бытового газа необходимо:
- не пользоваться газовыми колонками и газифицированными печами с плохой тягой в дымоходе;

· не допускать включение и пользование газовыми приборами малолетними детьми и лицам, которые не знакомы с устройством газовых приборов;

· при нагревании на газовых плитах больших емкостей с широким дном необходимо пользоваться специальными конфорочными кольцами;

· после окончания пользования газовой плитой все краны на распределительном щитке плиты и кран на газовой подводящей трубе должны быть закрыты.
Во избежание несчастных случаев воспрещается:
· открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив закрыты ли все краны на распределительном щитке;

· снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку;

· стучать по кранам, горелкам и счетчикам твердыми предметами, а также поворачивать ручки кранов клещами или ключами;

· самостоятельно ремонтировать газовую плиту или газопроводящие трубы, подключать газовое оборудование;

· привязывать к газовым трубам, плите, крану веревки, вешать на них белье и другие вещи для просушки;

· при проверке показаний газового счетчика освещать циферблат свечой, зажженной спичкой;

· зажженные газовые приборы оставлять без присмотра, в том числе и на ночь;

· пользоваться газовой плитой и газовой колонкой для обогрева помещения.

Во избежание пожаров и ВЗРЫВОВ от пользования сжиженным газом необходимо:
- газовые баллоны устанавливать внутри жилого помещения там, где установлены и газовые приборы (не более одного баллона вместимостью до 55 л или не более 27 л каждый), а также снаружи;

- запасные баллоны запрещается даже временно хранить в кухне, коридорах, проходах, на путях возможной эвакуации людей в случае пожара;

- осуществлять ремонт неисправных газовых баллонов своими силами категорически запрещается.
При обнаружении запаха газа в помещении необходимо:
· выключить конфорки газовой плиты, перекрыть кран на газопроводной трубе;

· не включать электричество, не зажигать спички и свечи, категорически запрещается входить в помещение с открытым огнем;

· проветрить загазованное помещение и вызвать газовую службу по телефону «04»;

· если газ продолжает поступать, обязательно вывести из помещения людей, попросить соседей или самим вызвать аварийную службу.
 
Граждане! Берегите свой дом от пожара!
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:

- 101 (01) – Пожарная служба;
- 103 (03) – Скорая медицинская помощь;

- 104 (04) – Аварийная служба «Котласгазсервис»;
- 2-02-51 - Единая дежурно-диспетчерская Служба ГО «Котлас»;

- 112 - Единый номер Службы спасения.

