ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Дворец культуры и техники «Родина»

извещает  о проведении закупки у

Единственного поставщика

следующее:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПУГНП 2х1,5 ГОСТок провод ТУ 3551-004-89737265-2009 | м. | 100 |
|  | ПУГНП 2х2,5 ГОСТок провод ТУ 3551-004-89737265-2009 | м. | 50 |
|  | Бокс ЩРВ-П-8модуоей встраиваемый пластик IP40 TDM | шт. | 1 |
|  | Розетка о/п 1м цвет белый Прима | шт. | 5 |
|  | Розетка о/п 2м белый Оптима | шт. | 2 |
|  | Розетка о/п 4м кремовый Оптима | шт. | 1 |
|  | Лампа светодиодная А60 standart 15Вт 4000к 1350Лм E27 ASD | шт. | 20 |
|  | Звонок беспроводной 3Б-2 32 мел 120м с кн бело-серый IN HOME | шт. | 1 |
|  | Лампа светодиодная standart 10Вт 6500к 800Лм T8R G13 600мм ASD | шт. | 25 |

Предлагаемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в т.ч. который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Оплата товара осуществляет в течение 10 (десяти) дней с момента приемки товара (подписания товарной накладной).

Заказчик просит предоставить ценовую информацию по объекту закупки по 07.07.2019 г. включительно.

Адрес направления ценового предложения: dkrodina_kult@mail.ru

тел. +7 (49232) 6-75-54

Контрактный управляющий						П.А. Жуков

02 июля 2019 г.