ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Сельский дом культуры

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Белоглинский р-н п. Центральный Советская 1

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2326007816

Телефон: 88615491199

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

Комментарий: С районным обществом инвалидов согласованы меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. Имеется план мероприятий по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

Плановая дата обследования: 03.2023

Фактическая дата обследования: 10.03.2023

Организация: МБУК "Центральная клубная система"

Должность лица: Исполняющий обязанности директора

ФИО: Е.И.Починская

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания1 / Замечания по несоответствию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки и территории |  |  |  |  |
| Вход |  |  |  |  |
| Лестница на входе наружная |  |  |  |  |
| Поручни на высоте 90 см | О, С | 90 см. | Соответствует | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более) | О, С | наличие | Отсутствие | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| Высота подъема ступеней | О, С | 12 - 15 см. | Соответствует | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| Ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | Соответствует | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| Единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | Наличие | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020 |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см | К, О, С | наличие | Наличие | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон | О, С | наличие | Отсутствие | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 |
| Тактильно-контрастные наземные указатели перед лест-ницей | С | наличие | Отсутствие | п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 |
| Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе |  |  |  |  |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно) | К | не более 15,0 м. | Не требуется | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно) | К | не более 12 м | Не требуется | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно) | К | не более 9 м | Не требуется | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно) | К | не более 6 м | Соответствует | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Уклон пандуса | К | не более 80 ‰ | Соответствует | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Cвободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 Х 1,5 м. | Соответствует | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см | О | наличие | Наличие | п.5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) | К, О | наличие | Наличие | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (на высоте 0,7 м) | К | 0,7 м. | Наличие | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (на высоте 0,9 м) | О | 0,9 м. | Наличие | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | Соответствует | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020 |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.) | К | наличие | Не требуется | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м) | К | наличие | Не требуется | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020 |
| Входная площадка |  |  |  |  |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса) | К | не менее 2,2 х 2,2 м. | Соответствует | п. 6.1.4 СП 59.13330.2020 |
| Дверь входная наружная |  |  |  |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 м. | Соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м) | С | наличие | Не требуется | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м) | С | наличие | Наличие | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. | К | не менее 1,8 м. | Соответствует | п. 6.2.1 СП 59.13330.2020 |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | не менее 1,2 м. | Не требуется | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м. | Не требуется | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Высота порогов или перепад высот | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах) | С | не более 10 см. | Не требуется | п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре) | С | не более 30 см. | Не требуется | п. 6.2.6 СП 59.13330.2020 |
| Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м | С | наличие | Не требуется | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м | С | наличие | Не требуется | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 м. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м | С | наличие | Не требуется | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 |
| Зона оказания услуги |  |  |  |  |
| Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях |  |  |  |  |
| Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения | К, О, С, Г | не менее 5 %, но не менее одного места | Соответствует | п. 8.1.4 СП 59.13330.2020 |
| Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку) | К | не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола | Не требуется | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе) | К | не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола | Не требуется | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п. | К | не более 0,8 – 0,85 м | Не требуется | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | К | не менее 1,0 м. | Не требуется | п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 |
| Средства информации |  |  |  |  |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | К, О, С, Г | наличие | Отсутствие | п. 6.5.1 СП 59.13330.2020 |
| Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками | К, О, С, Г | наличие | Отсутствие | п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 |
| Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию | С, Г | наличие | Отсутствие | п. 6.5.2 СП 59.13330.2020 |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»). |
| --- | --- |
|  | К | О | С | Г |
| Участки и территории | # | # | # | # |
| Вход | + | - | - | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | + | # | # | # |
| Зона оказания услуги | + | + | + | + |
| Санитарно-гигиеническое помещение | # | # | # | # |
| Средства информации | - | - | - | - |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

|  | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К | О | С | Г |
| Объект доступен | X* | X* | X* | X* | X* |
| Объект недоступен |  |  |  |  |  |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
| --- | --- |
| Участки и территории |  |
| Вход | На лестнице на входе наружной установить центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе наружной 4,0 м и более) (С районным обществом инвалидов согласованы меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. Имеется план мероприятий по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения) |
|  | На лестнице на входе наружной предусмотреть непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон (С районным обществом инвалидов согласованы меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. Имеется план мероприятий по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения) |
|  | Перед лестницей на входе наружной установить тактильно-контрастные наземные указатели (С районным обществом инвалидов согласованы меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. Имеется план мероприятий по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения) |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) |  |
| Зона оказания услуги |  |
| Санитарно-гигиеническое помещение |  |
| Средства информации | Обустроить специальными символами доступных элементов здания (С районным обществом инвалидов согласованы меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. Имеется план мероприятий по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения) |
|  | Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания (С районным обществом инвалидов согласованы меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. Имеется план мероприятий по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения) |
|  | Установить Технические средства информации, обеспечивающие ви-зуальную, звуковую и тактильную информацию (С районным обществом инвалидов согласованы меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. Имеется план мероприятий по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения) |

«10» марта 2023г.

Дата составления Паспорта

Специалист отдела по вопросам мер социальной поддержки и  социального

обслуживания отдельных и групп населения УСЗН в Белоглинском районе				О.В.Кононова

_________________________________________________________ ______________________ ____________________

Должность лица, составившего Паспорт 								подпись 				Ф.И.О.

Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.