[image: image1.png]YTBepxKIao

X.XaepTauHOBa»
O.A.Muesa

g

4 . +
o »

‘ q“’leoo'w\:‘,“,.'

g ]
23 3uvYl

" "Tlpuka3 Ne 31-OJ1 ot 16.04.2025 .

ILnan noaroToBKHM K oTONMHMTEILHOMY Nepuoxy Ha 2025 - 2026 r.r.
MyHnuuunaisHo#i 6101KeTHOH OpraHAu3anuu JONOJHUTEILHOT0 00pa3oBaHus

«/IeHnHOrOpCKas AeTckast XyAoKecTBeHHas mKoJa um. M. X. Xaepraunosa»
(MBO 10 «JIAXII um. M.X.XaepTanHoBa»)
6 coomeemcmeuu ¢ IIpuxazom Munsnepeo Poccuu Ne 2234 om 13.11.2024

ITosicHuTEABHAS 3anIMCKA

MBO J10 «JIAXII um. M.X.XaepTaunHoBa», pacloNiOKeHHass MO ajapecy: I.JIEHHHOrOpCK,
np.JlenuHa, 4,  oOcmyXuBaeTCs KOTENBHOM pecypcocHaGXkaroueif opraHumsauuu B chepe
ternocHabxkeHuss OO0 «JIeHHHOTOPCKHE TETITIOBBIE CETHY.

3[1aHU€E MIKOJIBI YETHIPEXITAXKHOE, KHPITUYHOE, 06Ime miomanso 1566,0 M2.

3a OTONMUTENBHBIM TepHOx moTpebisercs okono 250 rkam Temaa. 3aI0KEHHOCTH 3a
MOTPEOJICHHYIO TEIIOBYIO JHEPTHIO HE HMEETCs, OIulaTa MPOM3BOAMUTCS €XEMECSYHO, COIMTIACHO

BBICTABJICHHBIX TUIATEXKHBIX JOKYMEHTOB.

No 5

” Haumenosanue Onucanue ' Ipumeyanue
n

1. O6mue cBexeHns Mo 00bLEKTY

1 : 1 -
1.2 | MyHumunansHoe o6pa3oBaHue JleHnHOTOpCKUiT MYHHULIUTTATBHBIH

i paioH
1.3 | Haznauenne oObekTa (xunont, | Hexumoit -

[IPOMBIILICHHBIN, aIMUHUCTPATHBHBIN)
1.4 | Enunas Tennocrla6>1<aromaﬂ
Fox moctpoiin
1.6 |[Tom mposenenust KamurtassHoro | 2021

LT Konmestiemimesnos. o 1. o oottt e
| LT TR T R R R

Hamnune [10ABAJIA/ITO A0S,
I{OKOJIHOT'O 3Ta)ka
TSR R

1.10 | Hannuue yepnaka

1.9

2. XapakTepHucTHKa 00beKTa





	
 

	2. Характеристика объекта 

	2.1 
	Количество жилых помещений 
	нет 
	 

	2.2. 
	Количество нежилых помещений 
	68
	 

	2.3 
	Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) 
	1566
	 

	2.4 
	Общая площадь жилых помещений 
	0 
	 

	2.5 
	Общая 
площадь 
нежилых 
помещений 
	1566
	 


	№ 
п/п 
	Наименование 
	Описание 
	Примечание 

	2.6 
	Отапливаемый объем 
	5679
	 

	3. Инженерные системы и оборудование объекта 

	3.1 
	Тепловой ввод 
	_____________1_________________ 
(наличие, количество) 
	 

	3.2 
	Тепловой пункт 
	_____________1_________________ 
(наличие, количество) 
	 

	3.3 
	Тип системы теплоснабжения 
	_____________закрытая__________ 
(открытая/закрытая) 
	 

	3.4 
	Схема подключения 
	_____________независимая_______ 
(зависимая/независимая) 
	 

	3.5 
	Внутридомовая система отопления 
	_____________двухтрубная_______ 
(двухтрубная/однотрубная) 
	 

	3.6 
	Наличие циркуляции ГВС 
	___________нет__________ 
(есть/нет) 
	

	3.7 
	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) 
	есть 
	

	3.8 
	Материал трубопроводов 
	____________полимер______________ 
(сталь (ВГП), металлополимер, полимер) 
	 

	3.9 
	Водопроводный ввод 
	____________1__________________ 
(наличие, количество) 
	 

	3.10
. 
	Водомерный узел 
	есть 
	 

	3.11 
	Материал трубопроводов 
	____________полимер______________ 
(сталь (ВГП), металлополимер, полимер) 
	 

	3.12 
	Электрический ввод 
	есть 
	 

	3.13 
	
Наличие 
прибора 
учета 
электроэнергии 
	есть
	 

	3.14 
	Ввод газоснабжения 
	_____________нет______________ 
(наличие, количество) 
	 

	3.15 
	Система АППЗ и дымоудаления 
	Есть охранно-пожарная сигнализация и система оповещения
	 

	3.16 
	
Система 
приточно-вытяжной 
вентиляции 
	нет 
	 

	3.17 
	Лифты, подъемники 
	нет 
	 

	4. Схема подачи ресурса на объект 

	4.1 
	теплоснабжение 
	нецентрализованная 
централизованная/нецентрализованная 
	 

	4.2 
	водоснабжение 
	нецентрализованная 
централизованная/нецентрализованная 
	 

	4.3 
	водоотведение 
	нецентрализованная 
централизованная/нецентрализованная 
	 

	4.4 
	электроснабжение 
	централизованная 
централизованная/нецентрализованная 
	 

	4.5 
	газоснабжение 
	____________нет_______________ централизованная/нецентрализованная 
	 

	5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов 

	5.1 
	Начало отопительного сезона 

	 
	2022-2023 г.г. 
	27.09 
	 

	 
	2023-2024 г.г. 
	22.09 
	 

	 
	2024-2025 г.г. 
	04.10 
	 


	№ 
п/п 
	Наименование 
	Описание 
	Примечание 

	5.2 
	Завершение отопительного сезона 

	 
	2022-2023 г.г. 
	25.04
	 

	 
	2023-2024 г.г. 
	22.04
	 

	 
	2024-2025 г.г. 
	Конец апреля- начало мая
	 

	5.3 
	Погодные условия 

	 
	2022-2023 г.г. 
	· нестабильная 
температура наружного воздуха:  
____________нет________________ 
(месяц, количество дней) 
· аномально низкая температура наружного воздуха: 
_____нет__________________ 
(месяц, количество дней) 
· осадки с сильным ветром: 
____________нет_________________ 
(месяц, количество дней) 
	 

	 
	2023-2024 г.г. 
	· нестабильная 
температура наружного воздуха:  
_____________нет______________ 
(месяц, количество дней) 
· аномально низкая температура наружного воздуха: 
______________декабрь, 3_______ 
(месяц, количество дней) 
· осадки с сильным ветром: 
_____________нет________________ 
(месяц, количество дней) 
	 

	 
	2024-2025 г.г. 
	· нестабильная 
температура наружного воздуха:  
_____________нет_______________ 
(месяц, количество дней) 
· аномально низкая температура наружного воздуха: 
_________нет_____________ 
(месяц, количество дней) 
· осадки с сильным ветром: 
__________нет___________________ 
(месяц, количество дней) 
	 

	5.4 
	Технологические нарушения по внешним причинам 

	 
	2022-2023 г.г. 
	· несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: 
________нет____________________ 
· аварийный останов котельных: 
_________нет__________________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: __________нет__________________ 
· аварии на магистральных разводящих сетях: 
__________нет________________ 
	 


	№ 
п/п 
	Наименование 
	Описание 
	Примечание 

	
	
	- 
резкие 
перепады 
давления, гидроудар: 
___________нет_________________ 
	

	 
	2023-2024 г.г. 
	· несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: 
__________нет________________ 
· аварийный останов котельных: 
___________нет_________________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: ___________нет____________ 
· аварии на магистральных разводящих сетях: 
__________нет_______________ 
· резкие 
перепады 
давления, гидроудар: 
_________нет_________________ 
	 

	 
	2024-2025 г.г. 
	· несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: 
________нет_________________ 
· аварийный останов котельных: 
_________нет__________________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _________нет_________________ 
· аварии на магистральных разводящих сетях: 
__________нет________________ 
· резкие 
перепады 
давления, гидроудар: 
_________нет________________ 
	 

	5.5 
	Технологические нарушения по внутренним причинам 

	 
	2022-2023 г.г. 
	· физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: ___________нет________________ 
· некачественно 
выполненные ремонтные работы: 
_________нет_______________ 
· самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления: 
___________нет_______________ 
· некорректная 
работа 
насосов, теплообменников: 
	 


	№ 
п/п 
	Наименование 
	Описание 
	Примечание 

	
	
	_________нет_________________ 
	

	 
	2023-2024 г.г. 
	· физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: __________нет________________ 
· некачественно 
выполненные ремонтные работы: 
__________нет_________________ 
· самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления: 
_________нет______________ 
· некорректная 
работа 
насосов, теплообменников: 
________нет_________________ 
	 

	 
	2024-2025 г.г. 
	· физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _________нет__________________ 
· некачественно 
выполненные ремонтные работы: 
_________нет________________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления: 
__________нет_________________ 
· некорректная 
работа 
насосов, теплообменников: 
_________нет__________________ 
	 


	5.6 
	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя 

	 
	2022-2023 г.г. 
	Нет 
	 

	 
	2023-2024 г.г. 
	Нет 
	 

	 
	2024-2025 г.г. 
	Нет 
	 

	5.7 
	Аварийные ситуации 

	 
	2022-2023 г.г. 
	протечки 
запорной 
арматуры, трубопроводов и т.п.: 
_______нет_________________ 
	 

	 
	2023-2024 г.г. 
	протечки 
запорной 
арматуры, трубопроводов и т.п.: 
__________нет______________ 
	 

	 
	2024-2025 г.г. 
	протечки 
запорной 
арматуры, трубопроводов и т.п.: 
	 


	№ 
п/п 
	Наименование 
	Описание 
	Примечание 

	
	
	_______нет__________________ 
	

	5.8 
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования 

	 
	2022-2023 г.г. 
	в штатном режиме 
	 

	 
	2023-2024 г.г. 
	в штатном режиме 
	 

	 
	2024-2025 г.г. 
	в штатном режиме 
	 

	6. Мероприятия организационного характера 

	6.1 
	Проведение  осмотра объекта комиссией школы 
	Срок выполнения:  До 30.04.2025 
	 

	6.2 
	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) 
	Срок выполнения:  До 30.04.2025 
	 

	6.3 
	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО 
	Срок выполнения:  До 31.07.2025 
	 

	6.4 
	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО 
	Срок выполнения:  До 31.08.2025 
	 

	6.5 
	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда 
	Срок выполнения:  До 31.07.2025 
	 

	6.6 
	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (котельных) 
	Срок выполнения:  До 31.08.2025 
	 

	6.7 
	Организация и проведение периодической проверки узла учета 
	Срок выполнения:  
В течение всего периода 
	 

	6.8 
	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) 
	Срок выполнения:  
При необходимости 
	 

	6.9 
	Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа 
	Срок выполнения:  
При необходимости 
	 

	6.10
. 
	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта 
	Срок выполнения: 
При необходимости 
	 

	6.11 
	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций 
	Срок выполнения:  
В течение всего периода 
	 

	6.12 
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению 
	Срок выполнения:  До 31.08.2025 
	п.11.1 
ПТЭТЭ 
(Приказ №115 от 
24.03.2003) 

	7. Мероприятия технического характера 

	7.1 
	Устранение выявленных нарушений 
	Срок выполнения: 

	п.11.1 


	№ 
п/п 
	Наименование 
	Описание 
	Примечание 

	
	в тепловых и гидравлических режимах работы 
теплопотребляющих установок 
	Постоянно  
	ПТЭТЭ 
(Приказ №115 от 
24.03.2003) 

	7.2 
	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность 
	Срок выполнения:  До 31.08.2025 
	п.11.1 
ПТЭТЭ 
(Приказ №115 от 
24.03.2003) 

	7.3 
	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления 
	Срок выполнения:  До 01.08.2025 
	п.11.1 
ПТЭТЭ 
(Приказ №115 от 
24.03.2003) 

	7.4 
	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) 
	Срок выполнения:  До 30.06.2025 
	 

	7.5 
	Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб 
	Срок выполнения:  При необходимости 
	п.11.1 
ПТЭТЭ 
(Приказ №115 от 
24.03.2003) 

	7.6 
	Замена запорной арматуры 
	Срок выполнения:  
При необходимости 
	 

	7.7 
	Замена теплоизоляции 
	Срок выполнения:  
При необходимости 
	 

	7.8 
	Обеспечение освещения помещений подвала 
	Срок выполнения:  
При необходимости 
	 

	7.9 
	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов 
	Срок выполнения:  
При необходимости 
	 

	7.10 
	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО 
	Срок выполнения:  Постоянно  
	 

	8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания  

	8.1 
	Ремонт обшивки здания образовательного учреждения 
	Срок выполнения:  
При необходимости 
	 

	8.2 
	Замена контурного уплотнителя входных дверей 
	Срок выполнения:  
При необходимости 
	 

	8.3 
	Ремонт кровли 
	Срок выполнения:  
При необходимости 
	 

	8.4 
	Замена оконных блоков на современные энергоэффективные 
	Срок выполнения:  
При необходимости 
	 

	8.5 
	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя 
	Срок выполнения:  
При необходимости 
	 

	8.6
	Ремонт отмостки 
	Срок выполнения:  
При необходимости 
	 


Перечень мероприятий 
	№ 
п/п  
	Наименование мероприятия  
	Срок проведения  
	Ответственный исполнитель  

	1.  
 
	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания:  
· проведение визуального осмотра основных конструкций здания;  - проведение осмотра кровельного покрытия здания;  
· проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания;  
· проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений.  
	До 30.04.2025  
	Ильина А.Р.

	2.  
 
	Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка-опрессовка). Проведение мелких сварных и ремонтных работ на изношенных участках трубопровода системы отопления.  
	До 31.08.2025  
	Ильина А.Р.

	3.  
 
	Проверка и осмотр запорной арматуры воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности 
(герметичности) сальниковых уплотнений.  
	До 31.07.2025  
	Ильина А.Р.

	4.  
 
	Подготовка организационнораспорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых  энергоустановок
	До 31.07.2025  
	Ильина А.Р.

	5.  
 
	Разработка инструкций для персонала по снятию показаний прибора учета тепловой энергии с учетом сроков сдачи, имеющегося оборудования и технических возможностей средства измерения.  
	До 31.07.2025  
	Ильина А.Р.

	6.  
 
	Назначение ответственного за организацию мероприятий в области энергосбережения.  
	До 31.05.2025  
	Ильина А.Р.

	7.  
 
	Проведение инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по обращению с электроприборами. Проведение инструктажа для лиц, задействованных в эксплуатации теплового оборудования, по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.  
	До 31.07.2025  
	Ильина А.Р.

	8.  
 
	Подготовка пакета документов в соответствии с пунктом 11.5. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации и представителям органов МСУ (комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду).  
 
	До 31.08.2025  
	Ильина А.Р.


 
1 
 
1 
 
2 

