[image: image1.png]ooy

K U P 0O B

O6LecTBO ¢ OrpaHM4eHHOH OTBETCTBEHHOCTbIO «["a3npom Tenno3xvepro Kupos»
(000 «'asnpom TennoaHepro Kupos»)

MPUKA3



[image: image2.png]ooy

K U P 0O B

O6LecTBO ¢ OrpaHM4eHHOH OTBETCTBEHHOCTbIO «["a3npom Tenno3xvepro Kupos»
(000 «'asnpom TennoaHepro Kupos»)

MPUKA3




	г. Киров                                                                                                                                                   "05" августа  2025г.
АКТ

проверки готовности систем теплопотребления здания на прочность

 и плотность к отопительному периоду 2025-2026гг.



	Наименование объекта  МБУ ДК «Россия»
Адрес объекта: 610010, Кировская область,  город Киров, мкр. Радужный, переулок Школьный, 3В
№      п/п

Перечень требований к системам теплопотребления

Количество ИТП -1

отопление

вентиляция

гвс

1

Промывка оборудования, установок и систем теплопотребления (дата)

05.08.2025
_____
_____
 
 Не сдано
2

Дата проведения испытаний на прочность и плотность оборудования, установок ИТП (ТП, ввода).   Испытано давлением 1 МПа (10 кг/см2) в течение 10 мин                                   

05.08.2025
_____
_____
 
Не сдано
3

Дата проведения испытаний на прочность и плотность систем теплопотребления.   Испытано давлением 0,8 МПа (8 кг/см2) в течение 5 мин                                   
05.08.2025
_____
_____
 
 
4

Дата проведения испытаний на прочность и плотность тепловых сетей.   Испытано давлением 1 МПа (10 кг/см2) в течение 10 мин                                   

нет 

нет 


	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатации тепловых энергоустановок (представитель Потребителя)
	
	
	директор  МБУ ДК «Россия» Е, В. Коршунов

	
	(подпись)
	
	(ФИО)

	Представитель теплоснабжающей организации 
	
	
	С. О. Сулханишвили

	
	(подпись)
	
	(ФИО)


	Копию Акта получил:_______________/__________________/

[image: image3.png]ooy

K U P 0O B

O6LecTBO ¢ OrpaHM4eHHOH OTBETCTBEHHOCTbIO «["a3npom Tenno3xvepro Kupos»
(000 «'asnpom TennoaHepro Kupos»)

MPUKA3




г. Киров                                                                                                                                                   "05" августа  2025г                                                                                           АКТ

проверки готовности систем теплопотребления здания на прочность

 и плотность к отопительному периоду 2025-2026гг.



	Наименование объекта  МБУ ДК «Россия»
Адрес объекта: 610010, Кировская область,  город Киров, мкр. Радужный, переулок Школьный, 3В
№      п/п

Перечень требований к системам теплопотребления

Количество ИТП -1

отопление

вентиляция

гвс

1

Промывка оборудования, установок и систем теплопотребления (дата)

05.08.2025
_____
_____
2

Дата проведения испытаний на прочность и плотность оборудования, установок ИТП (ТП, ввода).   Испытано давлением 1 МПа (10 кг/см2) в течение 10 мин                                   

05.08.2025
_____
_____
3

Дата проведения испытаний на прочность и плотность систем теплопотребления.   Испытано давлением 0,8 МПа (8 кг/см2) в течение 5 мин                                   

05.08.2025
_____
_____
4

Дата проведения испытаний на прочность и плотность тепловых сетей.   Испытано давлением 1 МПа (10 кг/см2) в течение 10 мин                                   

нет 



	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатации тепловых энергоустановок (представитель Потребителя)
	
	
	директор  МБУ ДК «Россия» Е, В. Коршунов

	
	(подпись)
	
	(ФИО)

	Представитель теплоснабжающей организации 
	
	
	С. О. Сулханишвили

	
	
	
	


