[image: image1.png]ooy

K U P 0O B

O6LecTBO ¢ OrpaHM4eHHOH OTBETCTBEHHOCTbIO «["a3npom Tenno3xvepro Kupos»
(000 «'asnpom TennoaHepro Kupos»)

MPUKA3



[image: image2.png]ooy

K U P 0O B

O6LecTBO ¢ OrpaHM4eHHOH OTBETCTBEHHOCTbIO «["a3npom Tenno3xvepro Kupos»
(000 «'asnpom TennoaHepro Kupos»)

MPUKA3




	г. Киров                                                                                                                                                   "05" августа  2025г.
Акт

осмотра системы теплопотребления по подготовке

к прохождению осенне-зимнего периода   2025-2026гг.



	Потребитель: 
МБУ ДК «Россия»
Договор №: 43 от 09.01.2018 

Мы нижеподписавшиеся:

Представитель теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Киров»





Ведущий специалист отдела по сбыту: С. О. Сулханишвили
(ФИО)

Представитель Потребителя :директор  МБУ ДК «Россия» Е, В. Коршунов
(наименование организации должность, ФИО)

Составили настоящий акт о том, что  05.08.2025г. произведён осмотр системы теплопотребления Потребителя на предмет оценки готовности к прохождению ОЗП 2025/2026г. теплового хозяйства объекта, расположенного по адресу по адресу: 610010, Кировская область,  город Киров, мкр. Радужный, переулок Школьный, 3В
(адрес объекта проверки)

В результате осмотра было выявлено:

Наличие / отсутствие проекта на систему теплопотребления: ____________________________________________                                    

Соответствие / несоответствие фактического конструктива и нагрузок проектно-договорным:

___________________________________________________________________________________________________

Наличие/ отсутствие паспорта теплового узла: ____________________                                              

Наличие / отсутствие прибора учёта  ТВК-01 № 00320  ___________________________________ 
Наличие/ отсутствие освещения в помещении теплового пункта.
Показания ОДПУ: Гкал=  443,5                   т¹=   20867                 т²=  20731                          

 час работы=   54600                                     час ВОС=  6048                               

Сужающие устройства:
№

п/п

Подмешивающее

 устройство

Диаметр отверстия,

место установки, мм.

Наличие пломбы

Номер. шт

Акт на установку

номер, дата.

1.

Отсутствует

2.

Наличие/отсутствие дроссельных устройств по системе теплопотребления
DJ8232
Акт не предоставлен
3.

Наличие/отсутствие терморегулятора по
системе ГВС

Нет ГВС
Наличие/ отсутствие приборов КИПи А:

В контрольных точках

Дата поверки

1.

Прибор учёта   

ТВК-01 № 00320  
25.07.2026
2.

Манометры

2025
3.

Термометры

___
Состояние теплоизоляции (основной и покровный слой):
- Теплового узла: удовлетворительное/неудовлетворительное
- Трубопроводов отопления: удовлетворительное/неудовлетворительное
- Трубопроводов ГВС: удовлетворительное/неудовлетворительное нет ГВС
Теплоаккумулирующее состояние объекта: удовлетворительное/неудовлетворительное 
Наличие несанкционированных врезок: да/нет
Состояние запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями: отсутствуют паспорт и схема тепорвргр узла, термометры не поверены
Выполнение ранее выданных предписаний:

Из ____ пунктов предписаний на момент проверки не выполнено _____ пунктов предписаний, а именно:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатации тепловых энергоустановок (представитель Потребителя)
	
	
	Е, В. Коршунов

	
	(подпись)
	
	(ФИО)

	Представитель теплоснабжающей организации 
	
	
	С. О. Сулханишвили

	
	(подпись)
	
	(ФИО)


	

	


