ДОКУМЕНТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

Оглавление

Номенклатура документов по пожарной безопасности

Программа Вводного противопожарного инструктажа

Вводный противопожарный инструктаж

Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа

Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте

Повторный противопожарный инструктаж

Внеплановый противопожарный инструктаж

Целевой противопожарный инструктаж

Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях школы

Должностные обязанности по обеспечению соблюдения требований противопожарной безопасности

1. Директор школы

2. Ответственный за пожарную безопасность в школе

3. Заместитель директора школы по учебной работе

4. Преподаватели школы

5. Шеф-повар школьной столовой

6. Работники школы

Инструкция по эксплуатации первичных средств пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение.

Инструкция по безопасности при проведении массовых мероприятий

Инструкция для сотрудников школы по пожарной безопасности

Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим при пожаре

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи

Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете информатики

Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете химии

Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете физики

Инструкция по пожарной безопасности при проведении занятий в учебных кабинетах математического и гуманитарного циклов

Инструкция по пожарной безопасности в библиотеке

Инструкция по пожарной безопасности в учебной мастерской

Инструкция по пожарной безопасности в школьной столовой

Инструкция о мерах пожарной безопасности в пищеблоке и на кухне школы

Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада

Инструкция о действиях дежурного персонала школы при пожаре в дневное и ночное время

Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению эвакуации в случае возникновения пожара

Инструкция о действиях работников школы действиях при пожаре и при срабатывании автоматической пожарной сигнализации

Инструкция по пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов (плиты, духовки) на кухне школы

Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях школы

Инструкция о действиях персонала по эвакуации учащихся и работников школы при пожаре

Инструкция при проведении пожароопасных работ

Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре

Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ

Инструкция по организации работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики

Инструкция о порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации пожара

Инструкция для ответственного за пожарную безопасность помещения

Инструкция по правилам пожарной безопасности в школе для учащихся

Положение о пожарной безопасности

Положение о разработке инструкции о мерах пожарной безопасности

Перечень локальных актов по пожарной безопасности

О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, в сооружениях и в помещениях школы

О назначении ответственного за пожарную безопасность

О назначении ответственного за электрохозяйство

Об установлении противопожарного режима

О проведении мероприятий по обучению работников мерам пожарной безопасности

О мерах по обеспечению безопасности, антитеррористической защите, пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций на культурно-зрелищных мероприятиях и каникулах

Об организации пожарной безопасности в 2024 -2025 учебном году

Список сотрудников ответственных за пожарную безопасность в структурных подразделениях

О запрещении курения

Положение о добровольной пожарной дружине

Должностные обязанности членов Добровольной пожарной дружины

Программа подготовки членов ДПД

Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности

Программа обучения мерам пожарной безопасности

Противопожарный инструктаж

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ

Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность, и проведение противопожарного инструктажа

Протокол N ___

заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

Указания о порядке проведения инструктажа по пожарной безопасности

Перечень основных вопросов инструктажа по пожарной безопасности

План мероприятий по противопожарной безопасности на 2024-2025 год

План проведения тренировки по действиям в чрезвычайной ситуации

План мероприятий по подготовке и проведению Новогодних праздников на 2024год

Нормативно-правовые документы по пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Номенклатура документов по пожарной безопасности

хранящихся в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца  по адресу:

ст. Пластуновская ул.Мира №26, тел.-факс (86162)-37-2-58

Инструкции по пожарной безопасности

1. Программа Вводного противопожарного инструктажа

2. Вводный противопожарный инструктаж

3. Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа

4. Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте

5. Повторный противопожарный инструктаж

6. Внеплановый противопожарный инструктаж

7. Целевой противопожарный инструктаж

8. Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях школы

9. Должностные обязанности по обеспечению соблюдения требований противопожарной безопасности:

- Директор школы

- Ответственный за пожарную безопасность в школе

- Заместитель директора школы по учебной работе

- Преподаватели школы

- Шеф-повар школьной столовой

- Работники школы

10. Инструкция по эксплуатации первичных средств пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение.

11. Инструкция по безопасности при проведении массовых мероприятий

12. Инструкция для сотрудников школы по пожарной безопасности

13. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим при пожаре

14. Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи

15. Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете информатики

16. Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете химии

17. Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете физики

18. Инструкция по пожарной безопасности при проведении занятий в учебных кабинетах математического и гуманитарного циклов

19. Инструкция по пожарной безопасности в библиотеке

20. Инструкция по пожарной безопасности в учебной мастерской

21. Инструкция по пожарной безопасности в школьной столовой

22. Инструкция о мерах пожарной безопасности в пищеблоке и на кухне школы

23. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада

24. Инструкция о действиях дежурного персонала школы при пожаре в дневное и ночное время

25. Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению эвакуации в случае возникновения пожара

26. Инструкция о действиях работников школы действиях при пожаре и при срабатывании автоматической пожарной сигнализации

27. Инструкция по пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов (плиты, духовки) на кухне школы

28. Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях школы

29. Инструкция о действиях персонала по эвакуации учащихся и работников школы при пожаре

30. Инструкция при проведении пожароопасных работ

31. Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре

32. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ

33. Инструкция по организации работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

34. Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики

35. Инструкция о порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации пожара

36. Инструкция для ответственного за пожарную безопасность помещения

37. Инструкция по правилам пожарной безопасности в школе для учащихся

Положения по пожарной безопасности

38. Положение о пожарной безопасности

39. Положение о разработке инструкции о мерах пожарной безопасности

40. Перечень локальных актов по пожарной безопасности

Приказы по пожарной безопасности

41. О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, в сооружениях и в помещениях школы

42. О назначении ответственного за пожарную безопасность

43. О назначении ответственного за электрохозяйство

44. Об установлении противопожарного режима

45. О проведении мероприятий по обучению работников мерам пожарной безопасности

46. О мерах по обеспечению безопасности, антитеррористической защите, пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций на культурно-зрелищных мероприятиях и каникулах

47. Об организации пожарной безопасности в 2024 -2025 учебном году

48. Список сотрудников ответственных за пожарную безопасность в структурных подразделениях

49. О запрещении курения

Добровольная пожарная дружина

50. Положение о добровольной пожарной дружине

51. Должностные обязанности членов Добровольной пожарной дружины

52. Программа подготовки членов ДПД

53. Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности

54. Программа обучения мерам пожарной безопасности

55. Противопожарный инструктаж

Пожарно-технический минимум

56. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ

57. Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность, и проведение противопожарного инструктажа

58. Протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

59. Указания о порядке проведения инструктажа по пожарной безопасности

60. Перечень основных вопросов инструктажа по пожарной безопасности

Планы мероприятий

61. План мероприятий по противопожарной безопасности на 2024-2025 год

62. План проведения тренировки по действиям в чрезвычайной ситуации

63. План мероприятий по подготовке и проведению Новогодних праздников на 2024 год

64. Нормативно-правовые документы по пожарной безопасности

Всего 265 страниц

Приложение:

Акты

1. Акт гидравлического испытания трубопроводов автоматической установки пожаротушения

2. Акт испытания пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу

3. Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода

4. Акт обследования автоматических установок пожаротушения пожарной сигнализации

5. Акт проверки технического состояния пожарных кранов

6. Акт проведения обследования целостности конструкций ограждения кровли здания

7. Акт проведения обследования целостности конструкций пожарной лестницы

8. Акт комплексного опробования технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления о пожаре

9. Акт периодической проверки вентиляционных каналов от вентиляционного оборудования

10. Акт подготовки и проведения тренировки по эвакуации посетителей и персонала

11. Акт проведения работ по монтажу противопожарных дверей (заполнение проемов в противопожарных преградах)

12. Акт проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий

13. Акт проверки соблюдения требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)

14. Акт об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки

Журналы по пожарной безопасности

15. Журнал регистрации вводного инструктажа по пожарной безопасности

16. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по пожарной безопасности

17. Журнал контроля состояния системы пожарного водоснабжения

18. Журнал осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием

19. Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей

20. Журнал проверок работоспособности задвижек с электроприводом и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов

21. Журнал распределения огнетушителей

22. Журнал технического обслуживания огнетушителей

23. Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности

24. Журнал учёта наличия и состояния огнетушителей

25. Журнал учёта первичных средств пожаротушения

26. Журнал учета проведения тренировок по эвакуации на случай пожара

27. Журнал учёта проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения

28. Журнал учета работ по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений

29. Журнал учета предписаний Государственного пожарного надзора

30. Журнал учета проведения тренировок по эвакуации на случай пожара

31. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Протоколы

32. Протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

33. Протокол заседания пожарно-технической комиссии

34. Протокол заседания комиссии по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума для сотрудников

35. Протокол о проведении проверки работоспособности наружных пожарных гидрантов

36. Протокол проведения профилактических испытаний

37. Протокол проведения профилактических испытаний маршевой пожарной лестницы

38. Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

39. Тренировки по эвакуации и тушению условного пожара

40. Приказ "О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара"

41. План проведения тренировки по эвакуации персонала и тушению условного пожара

42. Акт и приказ об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки

43. Табель обязанностей руководителей и сотрудников при проведении практических тренировок по эвакуации

44. Учебная тренировка по экстренной эвакуации учащихся, преподавателей и технического персонала из помещений и здания общеобразовательной школы в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций.

45. Календарный план технического обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

46. Декларация пожарной безопасности

47. Документация по пожарной безопасности, необходимая на объекте

48. Наряд-допуск на выполнение огневых работ

49. Проверочный лист для общеобразовательной организации

50. Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам

Составил:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам.директора по безопасности Кучаев И.Ш.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н.  Устьянова

«___»______________2024г

Вводный противопожарный инструктаж

Программа Вводного противопожарного инструктажа

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации работы в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.  Компанийца  по условиям пожаро- и взрывоопасности.

2. Обязанности и ответственность работников и руководителей за соблюдением требований пожарной безопасности.

3. Ознакомление с противопожарным режимом в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца.

4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима;

- с инструкциями по пожарной безопасности;

- с основными причинами пожаров, которые могут быть или были в МАОУ  МО Динской район СОШ №5 имени А.П.  Компанийца.

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:

а) информировать руководителей структурных подразделений о сроках проверки и испытаний гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажа персонала данного подразделения обеспечение личной и коллективной безопасности;

б) информировать сотрудников о действиях при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности.

6. Эвакуация и действий персонала школы при возникновении пожара.

7. Первичные средства пожаротушения.

8. Огнетушители.

9. Знаки пожарной безопасности.

10. Административная и Уголовная ответственность.

Вводный противопожарный инструктаж

Введение.

Вопрос пожарной безопасности в нашей школе является одним из наиболее важных. Комплекс мер в области пожарной безопасности направлен на соблюдение противопожарного режима всеми лицами, находящимися на территории МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца , включая практикантов, командированных и родителей учащихся.

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников нашей организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

В нашей школе со всеми вновь принятыми работниками независимо от их должности и образования проводиться вводный противопожарный инструктаж.

Проведение вводного противопожарного инструктажа приказом Директора МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца, возложено на ответственного за пожарную безопасность Заместителя директора по безопасности Кучаева И.Ш.

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственным руководителем подразделения, уполномоченным приказом директора. С техническими работниками первичный противопожарный инструктаж проводит заместитель директора по АХР Яблокова Людмила Геннадьевна.

Администрация нашей школы постоянно разрабатывает новые инструкции по пожарной безопасности и совершенствует планы эвакуации, которые вывешенные во всех помещениях МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца, а также организует проведение занятий по изучению пожарно-технического минимума.

Все работники нашей школы регулярно принимают участие в учебно-тренировочных мероприятиях по пожарной безопасности и отработке навыков обращения с первичными средствами пожаротушения.

Наша школа расположена в двухэтажном здании, занимает площадь 14146 кв.м, имеет семь эвакуационных выходов из 2 зданий помещений:

1 - кабинет физики;

1 - кабинет химии;

1- кабинет биологии;

2  - кабинет математики;

2 - кабинета русского языка и литературы;

2 - кабинета иностранного языка;

1 - кабинета информатики;

2 - спортивных зала;

1 – кабинет тех. персонала ;

1 - кабинет директора;

1 - кабинет заместителя директора;

1 - столовая;

1 – кабинет музыки ;

1 – кабинета технологии;

6- кабинета начальных классов.

1 – кабинет ОБЖ;

1 – кабинет зам. по ВР;

……………

Правовые основы пожарной безопасности.

Правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности", Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в Российской Федерации".

Основные понятия:

- пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

- пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

- требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

- нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок школы производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;

- меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

- пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для школы предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;

- первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, - боевые действия пожарной охраны по спасению людей, имущества, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при пожарах.

Горение - это быстро протекающее химическое превращение веществ, сопровождающееся выделением тепла и свечением.

Опасные факторы пожара:

- открытый огонь;

- искры;

- повышенная температура окружающей среды и предметов;

- токсичные продукты горения;

- дым;

- пониженная концентрация кислорода;

- обрушивающиеся конструкции;

- опасные факторы, проявляющиеся в результате взрыва (ударная волна, пламя, обрушение конструкций и разлет осколков, образование вредных веществ с концентрацией в воздухе существенно выше ПДК).

Условия протекания и стадии пожара

Для того чтобы произошло возгорание необходимо наличие четырех условий:

- горючая среда;

- источник зажигания - открытый огонь, химическая реакция, короткое замыкание в электрической цепи;

- наличие воздуха;

- пути распространения пожара.

Сущность горения заключается в следующем - нагревание источников зажигания горючего материала до начала его теплового разложения. В процессе теплового разложения образуется угарный газ, вода и большое количество тепла, также выделяется углекислый газ и сажа. Время от начала зажигания горючего материала до его воспламенения - называет временем воспламенения.

Максимальное время воспламенения - может составлять несколько месяцев, с момента воспламенения начинается пожар.

Стадии пожара в помещениях.

Первые 10-20 минут пожар распространяется линейно вдоль горючего материала. В это время помещение заполняется дымом рассмотреть в это время пламя невозможно. Температура воздуха в помещении поднимается до 250°С -300°С градусов. Это температура воспламенения всех горючих материалов.

Через 20 минут начинается объемное распространение пожара.

Спустя еще 10 минут наступает разрушение остекления. Увеличивается приток воздуха, и резко увеличивается площадь возгорания. Температура может достигать 900°С градусов.

Фаза выгорания. В течение 10 минут максимальная скорость пожара.

После того, как выгорают основные вещества, происходит фаза стабилизации пожара (от 20 минут до 5 часов).

В это время возможно обрушение выгоревших конструкций.

Классификация пожаров

Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие классы:

- пожары твердых горючих веществ и материалов (A);

- пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (B);

- пожары газов (C);

- пожары металлов (D);

- пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (E);

- пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F).

Основные причины пожаров:

- нарушение учебного процесса;

- неисправность электроустановок;

- неисправность газового оборудования;

- самовозгорание.

Меры по обеспечению пожарной безопасности в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.  Компанийца :

Уборка горючих материалов в помещениях:

  - кабинеты;

  - учебные классы;

  - кабинет химии;

  - кабинет физики;

  - актовый зал;

  - бухгалтерия;

  - подсобные и бытовые помещения;

  - ……

Уборка мусора на прилегающей территории.

Запрещено курение на территории и в кабинетах МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.  Компанийца .

Места для курения: За пределами территории школы.

……….

Запрещено включение не сертифицированных, самодельных и неисправных электроприборов.

Потенциальные источники возгорания, которые невозможно полностью исключить из учебного процесса, защищены автоматическими средствами пожаротушения:

- аварийное отключение;

- сигнализация;

- системами аварийного пожаротушения дренчерной или сплинкерной (ороситель предназначен для разбрызгивания или распыления воды).

Обязательное отключение всех приборов от электрической сети:

  - компьютеры;

  - периферийные устройства;

  - осветительные приборы;

  - нагревательные приборы;

  - газовое оборудование;

  - ………

Эвакуация и действий персонала школы при возникновении пожара

при обнаружении задымления или пожара:

- поставить в известность руководство школы;

- сообщить в пожарную охрану по телефону 01; 112; 101, четко назвав адрес школы, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает, описать угрозу, которая создалась для людей, сообщить свою должность фамилию, номер телефона;

- включить ручной извещатель сигнала пожарной сигнализации;

- отключить электропитание электрооборудования;

- прекратить все работы в здании школы;

- организовать эвакуацию учащихся и сотрудников, используя эвакуационные выходы согласно плану эвакуации школы.

Тушение возникшего пожара:

- горящие предметы, оборудование и конструкции зданий тушить первичными средствами пожаротушения огнетушители, вода (при отключенном электрооборудовании);

встреча пожарных подразделений:

- организовать встречу пожарной охраны;

- оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- информировать их о конструктивных особенностях объекта, о количестве хранимых и применяемых пожароопасных материалов и других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.

Опасные факторы пожара

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

  - пламя и искры;

  - тепловой поток;

  - повышенная температура окружающей среды;

  - повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

  - пониженная концентрация кислорода;

  - снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

  - осколки, части разрушившихся зданий и сооружений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий, иного имущества;

  - токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов и иного имущества;

  - опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

  - воздействие огнетушащих веществ.

Методы противодействия пожару

Методы противодействия пожару делятся на:

- уменьшающие вероятность возникновения пожара (профилактические)

- защиту и спасение людей от огня.

Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:

- конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;

- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;

- снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий;

- наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств пожаротушения; сигнализация и оповещение о пожаре.

Профилактические действия.

Бытовые действия, уменьшающие вероятность возникновения пожара.

Электропроводку во избежание возникновения короткого замыкания, которое может стать причиной пожара - изолируют.

Изолируют от влаги розетки  расположенные в санузлах и на внешних стенах.

Устанавливают УЗО и автоматические предохранители.

Теплоизолируют газовую и электрическую плиту от деревянной мебели и стен.

Для тушения окурков используют пепельницы.

Свечи зажигают в подсвечниках.

Защитные действия

Защита непосредственно от пожара делится на защиту человека от высокой температуры, и защиту от отравляющих веществ, выделяющихся при пожаре. Используют термоизолирующую одежду БОП (боевую одежду пожарного), изолирующие противогазы и аппараты на сжатом воздухе, фильтрующие воздух капюшоны по типу противогазов.

Борьба с пожаром

Активная борьба с пожаром (тушение пожара) производится огнетушителями различного наполнения, песком и другими негорючими материалами, мешающими огню распространяться и гореть. Также иногда огонь сбивают взрывной волной.

Для защиты ценных вещей и документов от огня применяются несгораемые сейфы.

Первичные средства пожаротушения

Первичные средства пожаротушения - предназначены для тушения пожаров в начальной стадии и включают: пожарные водопроводы, огнетушители ручные, сухой песок, асбестовые одеяла, кошмы и др.

Инструмент пожарный ручной:

немеханизированный - инструмент без какого-либо привода, кроме мускульной силы человека, предназначенный для выполнения различных работ при тушении пожара (пожарные багры, ломы, топоры, крюки).

Огнетушители

Огнетушитель - переносное, передвижное или стационарное устройство с ручным способом приведения в действие и предназначенное для тушения очага пожара человеком за счёт выпуска запасённого огнетушащего вещества.

Классификация огнетушителей.

По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на:

- воздушнопенные (ОВП);

- порошковые (ОП);

- углекислотный.

По назначению, огнетушители подразделяют:

- для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А);

- для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В);

- для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С);

- для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара Д);

- для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е).

- Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара.

Знаки пожарной безопасности

| Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики |  |
| --- | --- |
| Звуковой оповещатель пожарной тревоги |  |
| Телефон для использования при пожаре |  |
| Эвакуационный (запасный) выход |  |
| Направление к эвакуационному выходу |  |
| Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вверх) |  |
| Огнетушитель |  |
| Пожарный кран |  |
| Место размещения пожарного оборудования |  |
| Знаки для обозначения пожароопасных веществ |  |
| Запрещается пользоваться открытым огнем и курить |  |
| Место для курения |  |

Основные нормативные документы.

На территории Российской Федерации в области пожарной безопасности действуют следующие основные нормативные документы:

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности"

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в Российской Федерации"

- Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

- "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 09.03.2021)

Ответственность.

Административная ответственность

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности (в ред. Федерального закона от 03.06.2011 N 120-ФЗ)

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

2.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты, либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

3 - 5. Утратили силу. - Федеральный закон от 28.05.2017 N 100-ФЗ.

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

8. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.05.2017 N 100-ФЗ.

9. Нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, при проведении независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) либо подписание им заведомо ложного заключения о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности) -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Уголовная ответственность

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) УК РФ Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности (в ред. Федерального закона от 09.11.2009 N 247-ФЗ)

1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека,

- наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,

- наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц,

- наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Кучаев И.Ш. Зам директора по безопасности

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте.

Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа

1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

2. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте.

3. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

4. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

5. Требования при тушении электроустановок и оборудования.

6. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

7. Способы сообщения о пожаре.

8. Меры личной безопасности при возникновении пожара.

9. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте

1. Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Первичный противопожарный инструктаж устанавливает основные требования пожарной безопасности для всех работников непосредственно на их рабочем месте в соответствии с действующим законодательством.

Сотрудники допускаются к работе в школе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение сотрудников школы мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещениях школы несут, назначенные приказом Директора школы, ответственные за противопожарную безопасность.

1.3. В нашей школе строго соблюдается противопожарный режим, который преследует основную цель - недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов и оборудования.

1.4. Каждый работник должен неукоснительно соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать порядок и пути эвакуации на случай пожара.

1.5. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются Директором школы. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Лица, не прошедшие первичный противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

1.6. Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, привлекаются к административной ответственности.

1.7. Неисправное электрооборудование, имеющее повреждения корпуса или электропроводки следует немедленно отключить и отправить в ремонт для приведения его в исправное и пожаробезопасное состояние.

1.8. На каждом этаже, на видном месте вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный Директором школы.

1.9. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки.

2. Требования пожарной безопасности перед началом работы.

2. Перед началом работы следует проверить:

- Наличие и состояние первичных средств пожаротушения;

- Противопожарное состояние электрооборудования согласно требованиям действующих инструкций;

- Исправность телефонной связи

- Состояние эвакуационных выходов и проходов.

3. Требования пожарной безопасности во время работы.

3. В рабочее время следует:

- Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;

- Проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием;

- Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц;

- Запрещается: протирать полы, стены и оборудование горючими растворами;

- Запрещается: самовольно подключать и ремонтировать электроприборы, а также менять предохранители в электросети;

- Запрещается: пользоваться открытым огнем в помещении;

- Запрещается: курить в помещении школы, бросать окурки и спички в служебных и рабочих помещениях;

- Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор;

- Не хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ (бензин, керосин и др.);

- Не пользоваться электронагревательными приборами с открытыми спиралями;

- Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение;

- Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие электроприборы.

4. Требования пожарной безопасности по окончании работы

4.1. Тщательно убрать свое рабочее место.

4.2. Проверить состояние первичных средств пожаротушения.

4.4. Эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными.

4.5. По окончании работы работники школы должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточить электросеть.

5. Средства пожаротушения и порядок их применения.

К первичным средствам пожаротушения относятся несколько видов огнетушителей (пенные и углекислотные) и пожарные краны.

5.1.Пенный огнетушитель

Предназначен для тушения загораний и небольших пожаров твердых материалов и горючих жидкостей. Представляет собой стальной сварной баллон, горловина которого закрыта крышкой с запорным устройством. Заряд огнетушителя состоит из кислотной и щелочной части. Дальность подачи струи 6-8 метров. Для приведения огнетушителя в действие нужно поднести его к месту загорания, повернуть рукоятку клапана на 180 градусов до отказа, перевернуть огнетушитель вверх днищем и направить струю пены на очаг возгорания. В случае отсутствия струи пены после откидывания рукоятки и переворачивания огнетушителя немедленно прочистить спрыск (отверстие, через которое выходит струя пены).

Тушить пенными огнетушителями категорически запрещается: электропроводку и оборудование, находящееся под напряжением, и другие энергоустановки.

5.2. Углекислотные огнетушители

Они предназначены для тушения небольших начальных загораний различных веществ и материалов, за исключением веществ, горение которых происходит без доступа воздуха (целлулоид, пироксилин, термит и др.). Огнетушители представляют собой стальные баллоны, в горловины которых ввернуты латунные вентили с сифонными трубками, маховики вентилей должны быть опломбированы. Для тушения пожара огнетушитель следует поднести к очагу горения, направить раструб-снегообразователь на очаг пожара и отвернуть до отказа вентиль вращения маховика против часовой стрелки. Во время работы огнетушителя не рекомендуется держать баллон в горизонтальном положении в связи с тем, что такое положение баллона затрудняет выход из него углекислоты через сифонную трубку.

Не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнцепеке.

5.3. Внутренний пожарный кран (ВПК)

Внутренний пожарный кран является надежным средством тушения пожаров. Внутренний пожарный кран устанавливается в стенной нише или в специальном шкафу (ящике), оборудован пожарным напорным рукавом и стволом. Чтобы привести в действие внутренний ПК, надо открыть дверцу шкафа, раскатать рукав в направлении очага горения и открыть вентиль пожарного крана для пуска воды.

Не применять для тушения электроустановок, проводов, находящихся под напряжением, а также для тушения веществ, образующих с водой горючие и взрывоопасные соединения и газы.

6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре

Отравление угарным газом

  - Первые признаки отравления угарным газом (СО) - это ухудшение зрения, снижение слуха, легкая боль в области лба, головокружение, ощущение пульсации в висках, снижение координации мелких точных движений и аналитического мышления (дальше может быть потеря ощущения времени, рвота, потеря сознания).

  - Пострадавшего следует скорее вынести на свежий воздух в лежачем положении (даже если он может передвигаться сам).

  - В легких случаях отравления следует дать пострадавшему кофе, крепкий чай; давать нюхать на ватке нашатырный спирт.

  - Освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, пояс). Обеспечить покой.

  - Если пострадавший находится без сознания, его необходимо поместить спиной вверх, чтобы открыть дыхательные пути и исключить западание языка в глотку.

  - Сделать согревание с помощью грелки, горчичников к ногам; причем при применении грелок необходимо соблюдать осторожность, т.к. у пострадавших от СО нарушен порог болевой чувствительности и повышается склонность к ожогам.

  - Обязательно и как можно быстрее следует вызвать врача.

  - Главное в тяжелых случаях отравления - обеспечить человеку возможно более раннее и длительное вдыхание кислорода.

Ожоги

  - Вдыхание горячего воздуха, пара, дыма может вызвать ожог дыхательных путей, отек гортани, нарушение дыхания. Это приводит к гипоксии - кислородному голоданию тканей организма; в критических случаях - к параличу дыхательных путей и гибели.

  - Различают три степени термических ожогов: легкую, среднюю и тяжелую. Для ожогов легкой степени характерны стойкое покраснение обожженной кожи, сильная боль. При ожогах более тяжелых степеней возникают пузыри; на фоне покраснений и пузырей могут появляться участки белой («свиной») кожи.

  - Первая помощь при ограниченном ожоге: немедленно подставить обожженный участок кожи под холодную воду на 10-15 мин. или приложить стерильный пакет со льдом; наложить стерильную повязку; дать обезболивающее средство; при необходимости обратиться к врачу.

  - Первая помощь при обширных ожогах: наложить не тугую стерильную повязку; дать обезболивающее средство; дать выпить стакан щелочно-солевой смеси (1 чайная ложка поваренной соли и ½ чайной ложки пищевой соды, растворенные в 2 стаканах воды); доставить пострадавшего в больницу.

  - Обширные ожоги осложняются ожоговым шоком, во время которого пострадавший мечется от боли, стремится убежать, плохо ориентируется. Возбуждение сменяется депрессией, заторможенностью.

  - При термических ожогах не допускается:

  - удалять с поврежденной кожи остатки одежды и грязь;

  - обрабатывать место ожога спиртом, йодом, жиром или маслом;

  - накладывать тугие повязки

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности Кучаев И.Ш.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П.  Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Повторный противопожарный инструктаж

Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками школы, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, и не реже одного раза в полугодие, индивидуально по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

В ходе повторного инструктажа проверяются знания правил и инструкций по пожарной безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или переработанных правил пожарной безопасности, норм пожарной безопасности, иных нормативных правовых документов в области пожарной безопасности;

- при нарушении работниками школы требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников школы;

- при перерывах в работе: - более чем 60 календарных дней;

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших в МАОУ  СОШ №5;

- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками МАОУ СОШ №5 требований пожарной безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится непосредственно руководителем (старшим воспитателем, инженером по охране труда) индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой противопожарный инструктаж

Целевой противопожарный инструктаж проводится:

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника по специальности;

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- при производстве работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение и другие документы;

- при проведении экскурсий, массовых мероприятий с учащимися школы.

Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем работ и фиксируется в журнале инструктажей, а в установленных правилами пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность: Зам директора по безопасности Кучаев И.Ш.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях школы

1. Общие положения.

1.1. Настоящая объектовая инструкция о мерах пожарной безопасности в школе устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения сотрудников и учащихся, порядок организации учебного процесса и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений школы в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании школы (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам школы, необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием МАОУ  МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца , адреса и место расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;

- принять меры по эвакуации учащихся и сотрудников школы, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

1.3. Настоящая инструкция разработана в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности";

- Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в Российской Федерации";

- Приказом МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности".

1.4. Работники школы допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются Директором школы с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.5. Директор школы вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности в школе.

1.6. Преподаватели, лаборанты, воспитатели, учащиеся и другие работники школы обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации учащихся и сотрудников школы и ликвидации пожара.

1.7. Ответственность за выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в школе, обеспечение противопожарной безопасности в помещениях школы несет Ответственный за пожарную безопасность Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев, назначенный приказом директора школы.

1.8. В помещении школы одновременно находиться 280 человек (объект с массовым пребыванием людей), Директор школы организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах. В подсобных и отдельно стоящих помещениях с пребыванием в них 10 и более человек Директор школы организует разработку планов эвакуации людей при пожаре.

1.9. Обучение сотрудников школы осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима. Директор школы обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации учащихся и преподавателей, осуществляющих свою деятельность в школе (объект защиты с массовым пребыванием людей), а также других лиц, находящихся в здании и в помещениях школы.

1.10. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в школе не допускаются.

1.11. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума устанавливаются директором школы. Обучение мерам противопожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.12. В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:

- вводный;

- первичный;

- повторный (не реже 1 раза в год);

- внеплановый;

- целевой.

1.13. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом Директора школы.

1.14. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит непосредственный руководитель работника.

1.15. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.16. Все сотрудники школы должны быть ознакомлены с данной инструкцией по пожарной безопасности, знать свои обязанности и порядок действий при возникновении пожара и эвакуации.

1.17. Лица виновные в нарушении настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок содержания территории, и помещений, в том числе эвакуационных путей

2.1. На территории, и в помещениях МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца , запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством здания легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, и на местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

- размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;

- проводить перед началом или во время учебных занятий огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные учебные столы, стулья и др.;

- превышать нормативное количество одновременно находящихся учащихся в помещениях и классах школы, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека;

- педагогические работники по окончании занятий убирают все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения;

- педагогическим работникам запрещается увеличивать установленное число парт (столов), а также превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах;

- Директор школы организует проведение перед началом каждого учебного года с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения;

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов Директор школы обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2.2. Эвакуационное освещение в помещениях школы должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

2.3. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электрической сети, используемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

2.4. При расстановке в помещениях кухни школы технологического кухонного оборудования следует учитывать наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

2.5. При расстановке в учебных классах школы столов необходимо предусматривать наличие достаточного количества проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

2.6. Все двери, расположенные на путях эвакуации из школы должны открываться наружу, по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по противопожарной безопасности.

2.7. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2.8. Мусор необходимо складировать в предназначенные для этих целей контейнеры с закрывающимися крышками. Контейнеры систематически очищаются от мусора по мере их наполнения.

2.9. Территория школы должна очищаться от сухой травы и листвы с целью недопущения ее возгорания.

2.10. Пути подъезда пожарных машин к зданию школы и пожарным гидрантам должны быть всегда свободны. Люки пожарных гидрантов должны систематически очищаться.

2.11. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов - должны немедленно устраняться.

2.12. Все зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями должны быть заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров.

2.13. В помещениях школы, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также в помещениях с рабочими местами на этаже 10 и более человек директор школы должен обеспечить наличие планов эвакуации людей при пожаре.

2.14. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

2.15. Допускается устройство одного эвакуационного выхода из помещений школы, размещённых на первом или цокольном этажах при общей площади не более 300 м2 и числе работающих не более 15 человек.

2.16. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м.

2.17. Ширина дверей выходов из помещений с расчетным числом людей более 15 человек должна быть не менее 0,9 м.

2.18. Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с:

- номером телефона вызова пожарной охраны "01" или "112", "101";

- плана эвакуации;

ответственный     Кучаев И.Ш. за пожарную безопасность в помещении.

2.20. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

2.21. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

2.22. Запрещается оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках колодцев пожарных гидрантов.

3. Обеспечение пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

Средства обеспечения пожарной безопасности

3.1. Средствами обеспечения пожарной безопасности в помещениях школы являются:

  - автоматическая пожарная сигнализация;

  - система управления эвакуацией при пожаре, включающую возможность речевого оповещения при пожаре;

  - автономные источники питания, необходимые в случае отключения электричества в помещениях школы, для обеспечения высокой надежности установленных систем;

  - первичные средства пожаротушения, порошковые и углекислотные огнетушители;

  - инструкции о мерах пожарной безопасности в школе и отдельных помещениях;

  - инструкции по пожарной безопасности для работников при работе с оборудованием, разработанные в соответствии с действующими нормами и требованиями пожарной безопасности.

3.2. Первичные средства пожаротушения, используемые в школе, должны быть исправны и обеспечено их количество:

    - воздушно-пенные огнетушители __0_ штук;

    - порошковые огнетушители 15штук;

    - углекислотные огнетушители _0__ штук;

    - ………………...

3.3. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на высоте 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

3.4. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

3.5. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

3.6. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов должны немедленно устраняться.

3.7. Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов применяются водные, воздушно-пенные и порошковые огнетушители.

3.8. Для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В используют - порошковые и углекислотные огнетушители.

3.9. Правила применения первичных средств пожаротушения:

- поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;

- сорвать пломбу;

- выдернуть чеку за кольцо;

- нажать рычаг на корпусе;

- путем нажатия рычага полностью освободить огнетушитель.

Эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

3.10. Во время эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха строго запрещено:

- эксплуатировать неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- оставлять двери вентиляционных камер в открытом состоянии;

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

- наносить повреждения системе отопления;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и любые другие горючие вещества;

- использовать вентиляционные каналы для отводов продуктов сгорания от газовых приборов;

- хранить в вентиляционных камерах какое-либо оборудование и материалы.

3.11. В местах забора воздуха должна быть полностью исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.

3.12. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны), расположенные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит всегда должны содержаться в исправном состоянии.

3.13. Основными пожароопасными факторами на кухне школы являются:

  - оборудование для термической обработки продуктов (электроплиты, электрокотлы, пароконвектомат, жарочный шкаф и другое электронагревательное оборудование);

  - электрооборудование (электромясорубка, овощерезка, картофелечистка и т.д.)

  - наличие горючих материалов (растительные масла, животные жиры);

  - горючая тара (деревянные, фанерные и картонные ящики, тканевые и бумажные мешки, бумажные пакеты и полиэтиленовые пакеты).

3.14. Особо опасным производственным фактором на кухне школы является осуществление процессов при приготовлении пищи - использование теплового кухонного оборудования и легковоспламеняющихся жидкостей и масел.

3.15. В школе используется электрооборудование - электроводонагреватели, тепловое электрооборудование (газовое или другое технологическое оборудование) для приготовления пищи.

4. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

4.1. Ответственный за противопожарную безопасность в данном классе (помещении), последним покидает помещение, он должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить и обесточить электронагревательное и электромеханическое оборудование, выключив его из электросети с помощью рубильника или устройства, его заменяющего и предотвращающего случайный пуск;

- лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, по окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- ответственный исполнитель (лаборант) после окончания экспериментальных работ обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- педагогический работник по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения;

- преподаватель должен навести порядок на рабочем месте, приспособления, учебный инвентарь убрать в специально предназначенные места;

- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;

- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

- закрыть все окна и фрамуги;

- проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

4.2. В случае выявления каких-либо неисправностей следует известить о случившемся Заместителя директора по учебной работе  Нагож Н.Б. или Директора школы.

4.3. Сотруднику школы, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов закрывать помещение школы категорически запрещено.

4.4. После устранения недочетов сотрудник должен закрыть помещение и сделать соответствующую запись в «Журнале противопожарного осмотра помещений».

5. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ

5.1. Курение в помещениях и на территории школы запрещено.

5.2. Ответственный за пожарную безопасность в школе должен обеспечить размещение на территории школы знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

5.3. Места вне территории школы, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

5.4. На проведение огневых работ на временных местах Директором школы или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.

5.5. Место для проведения сварочных и резательных работ на территории школы, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.

5.6. При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

5.7. Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

6. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды

6.1. Хранить в специальных помещениях пожароопасные вещества и материалы следует с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

6.2. Ёмкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть надежно защищены от солнечного и другого теплового воздействия.

6.3. Расстояние от электрических светильников до хранящихся горючих материалов должно составлять не менее 0,5 метра.

6.4. Запрещено в помещении склада продуктов или материалов использовать дежурное освещение, применять электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

6.5. Оборудование склада после окончания рабочего дня должно обесточиваться.

6.6. Рабочие места в административных помещениях, помещениях для приготовления пищи, складских помещениях для продуктов (кладовых) школы должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

6.7. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковки от продуктов питания и т.д.) должны ежедневно выноситься из здания школы и храниться в закрытом металлическом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе.

6.8. Контейнер с мусором должен своевременно вывозиться соответствующими службами, по мере его заполнения.

7. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

7.1. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

7.2. Количество продуктов, предназначенных для учащихся и сотрудников школы, не должно превышать сменной потребности на одно рабочее место.

7.3. Количество продуктов в подсобных помещениях кухни и кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

7.4. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

7.5. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в негорючих контейнерах.

7.6. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.

7.7. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

7.8. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

7.9. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

8. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений школы

8.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам необходимо:

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования школы, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; принять меры по эвакуации учащихся, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

8.2. Каждый сотрудник школы при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- немедленно прекратить работу и оповестить окружающих работников о пожаре;

- вызвать пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101" - сообщив при этом:

- адрес и Название школы;

- место возникновения пожара;

- свою фамилию, имя, отчество;

- номер телефона;

- организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств;

- сообщить непосредственному руководителю или Директору школы;

- информировать дежурные и аварийные службы школы;

- отключить от питающей электросети электрооборудование и приточно-вытяжную вентиляцию;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- при общем сигнале опасности покинуть здание.

8.2. Лицо, ответственное за пожарную безопасность в школе обязано:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность Директора школы;

- в случае угрозы жизни учащихся и сотрудников школы немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений школы;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех посторонних работников, не участвующих в локализации пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

8.3. По прибытии пожарных подразделений лицо ответственное за пожарную безопасность в школе обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

9. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в школе

Характеристика школы и специфика пожарной опасности.

9.1. Школа расположена в двух этажном здании.

9.2. МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца относится к классу функциональной пожарной опасности Ф3.2

9.3. В  здании МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца школы одновременно может находиться не более 600 человек (согласно проекту) из них не более 360 учащихся (воспитанников).

9.4. Из помещений школы имеются  эвакуационные выходы:

- в актовом зале - 1 эвакуационных выхода;

- в кабинете физики - 0 эвакуационных выхода;

- в кабинете химии - 0 эвакуационных выхода;

- в коридоре под лестничным маршем -1-выход;

- в коридоре со стороны кабинетов трудов-1-выход;

- в коридоре со стороны спорт зала -1-выход;

- в кухне - 1 эвакуационный выход;

- …………….

9.5. В МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.  Компанийца   имеются:

- 6 – кабинетов начальных классов ;

- 2 - спортивных зала;

- 1 - классные комнаты;

- 1 -кабинета физики;

- 1 -кабинета химии;

- 1 -кабинета биологии;

- 6 - административных помещений;

- 1 - кухня (пищеблок);

- 1 - подсобное помещение;

- 1 - складское помещение (кладовая) для хранения продуктов,

- 2 - служебные помещения;

- 1 - административный кабинет;

…….

9.6. Особо важным фактором обеденного зала столовой школы является нахождение в нем большого количества учащихся школы, а также близость к кухне.

9.7. В обеденном зале столовой школы расположены столы и стулья в количестве 22 согласно проекту школы.

9.8. Не допускается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание школы, число столов в столовой иных помещениях образовательной организации. Число предметов мебели в учебных и служебных помещениях не должно превышать количества, установленного нормами проектирования. Число оборудования на кухне школы не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

9.9. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях школы и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

9.10. Помещения школы должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, а также аптечками первой помощи.

9.11. Расстановка мебели и оборудования в учебных классах, помещениях кухни и обеденного зала школы не должна препятствовать эвакуации учащихся и свободному подходу к средствам пожаротушения.

9.12. Помещения школы должны быть оборудованы средствами оповещения о возникшем пожаре.

9.13. Администрация школы обязана обеспечить наличие исправных электрических фонарей.

10. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб школы - Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.;

- организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим – Зам по ВР  Слюсаренко В. А;

- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) – Зам директора по безопасности  И.Ш. Кучаев;

- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания – Заместитель директора по АХР Яблокова Л.Г.;

- прекращение всех работ в здании школы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара – Зам по УВР   Нагож Н.Б;

- удаление за пределы опасной зоны всех учащихся и работников, не задействованных в тушении пожара -Соц. Педагог Некрасова  Н.А;

- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей школы) до прибытия подразделения пожарной охраны -учитель ОБЖ  Бондарец В.Г;

- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара – Зам по ВР  Слюсаренко В. А;

- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей – Заместитель директора по АХР  Яблокова Л.Г;

- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара – Зам директора по безопасности Кучаев И.Ш.;

- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся в школе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах -Зам директора по безопасности Кучаев И.Ш;

- по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях школы, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара -Директор Л.Н. Устьянова;

- организацию привлечения сил и средств школы к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития -учителя Богдан А.Е. ;  Бондарец В.Г.

11. Порядок содержания помещений и меры противопожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей

11.1. Директор школы должен обеспечить осмотр помещений школы перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер противопожарной безопасности, дежурство ответственных работников в помещениях школы.

11.2. На мероприятиях допускается использовать только электрические гирлянды и иллюминацию, имеющие соответствующий сертификат соответствия. В случае обнаружения какой-либо неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев электропроводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть незамедлительно обесточены.

11.3. Строго запрещено использовать пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи.

11.4. Строго запрещено использовать в качестве украшений марлю и вату, иные легковоспламеняющийся декор и украшения, не пропитанные огнезащитными составами.

11.5. Не допускается проводить перед началом или во время массовых мероприятий в школе огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы.

11.6. Не разрешается уменьшать ширину проходов между столами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.

11.7. Запрещено полностью выключать освещение в помещении школы во время учебных занятий и массовых мероприятий.

11.8. Строго запрещено допускать нарушения установленных норм заполнения помещений школы. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.

12. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов

12.1. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

12.2. Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах.

12.3. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

12.4. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность: Зам директора по безопасности Кучаев И.Ш.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П.  Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Должностные обязанности

по обеспечению соблюдения

требований противопожарной безопасности

1. Директор школы

обязан:

- обеспечить соблюдение требований противопожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны;

обеспечить школу первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и приложениям N 1 и 2, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;

- обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации учащихся и работников школы;

- обеспечить разработку и осуществлять меры по обеспечению противопожарной защиты в школе;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать сотрудников школы мерам противопожарной защиты;

- организовать обучение сотрудников мерам пожарной безопасности, которые осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования;

- обеспечить порядок и сроки обучения сотрудников мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации;

- обеспечить содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не допускать их применения не по их прямому назначению;

- обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов;

- обеспечить помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей;

- обеспечить исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- организовать проведение перед началом каждого учебного года с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения;

- организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований противопожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

- предоставлять в установленном порядке во время тушения пожаров на территории школы необходимые силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию пожаров, и привлеченных к тушению пожаров сил;

- обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории школы, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

- запрещать стоянку автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей на территории школы;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии противопожарной безопасности в школе, а также произошедших на его территории пожарах и их последствиях;

- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в школе;

- директор школы вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты;

- обеспечить наличие инструкции о действиях персонала школы по эвакуации людей при пожаре, наличие планов эвакуации людей в случае возникновения пожара;

- эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

- обеспечить объект огнетушителями по нормам согласно требованиям противопожарной безопасности;

- директор школы обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;

- обеспечить наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

- обеспечить размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения";

- устанавливать порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, с составлением соответствующего акта, но не реже 1 раза в год, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечивать проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции в случае возникновения пожара;

- обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, их своевременное утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года;

- при эксплуатации объекта защиты директор школы обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения;

- обеспечить устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ

- обеспечить проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности;

- обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты организации питания (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах);

- организовывать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты школы с оформлением соответствующего акта проверки;

- обеспечить наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания;

- обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, который должен быть составлен с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений школы (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

- обеспечить наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем. Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей Директор школы обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

- обеспечить 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения;

- в соответствии с технической документацией изготовителя Директор школы обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- в период осуществления работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель школы обязан принимать необходимые меры по защите объекта от пожара;

- обеспечить исправное содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям школы, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам;

- обеспечить своевременную очистку территории организации питания от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы;

- в учебных помещениях, на кухне, на складе и в других помещениях школы размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель и учебное оборудование или пособия, элементы интерьера и другие предметы, обеспечивать своевременную огнезащитную обработку деревянных конструкций и изделий, выполненных из ткани (шторы, занавеси и т.д.);

- обеспечить наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта;

- обеспечить исправность гидравлических затворов (сифонов), исключающих распространение пламени по коммуникациям ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях) запрещается;

- обеспечить исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе;

- обеспечить функционирование систем противодымной защиты лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других физических лиц, поддержание в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них. Указанные зоны обеспечиваются соответствующими средствами индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста. В школе размещаются знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к такой зоне;

- извещать подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории школы, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого;

- обеспечить размещение в школе знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения".

2. Ответственный за пожарную безопасность в школе

обязан:

- контролировать строгое соблюдение требований пожарной безопасности, определяющие порядок поведения сотрудников и учащихся школы, порядок организации и содержания, помещений в целях обеспечения пожарной безопасности;

- проходить обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования;

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в школе;

- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;

- проводить вводный противопожарный инструктаж, регистрировать его в " Журнале регистрации вводного инструктажа по пожарной безопасности";

- обеспечивать ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленную требованиями пожарной безопасности при расстановке в помещениях столов, стульев и другого оборудования;

- обеспечивать наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях школы, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок;

- определять порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами;

- разрабатывать и утверждать у директора школы инструкцию «О действиях персонала по эвакуации учащихся и работников школы при пожаре», а также не реже, чем 1 раз в полугодие осуществлять практические тренировки сотрудников школы;

- обеспечить исправное состояние знаков противопожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;

- обеспечить наличие соответствующих планов эвакуации в случае возникновения пожара на каждом этаже школы;

- устанавливать порядок и сроки осуществления работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта, но не реже одного раза в год. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечивать проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции в случае пожара;

- обеспечить исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организовывать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, а случае отключения участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже требуемого своевременно извещать об этом подразделение пожарной охраны.

- проходить обучение пожарной безопасности один раз в три года в специализированной организации;

- следить за соблюдением правил пожарной безопасности учащимися и работниками школы;

- размещать в помещениях школы огнетушители по нормам согласно требованиям пожарной безопасности;

- обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, систем противопожарного водоснабжения);

- обеспечить осмотр помещений перед началом работы школы в целях определения готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

- обеспечить беспрепятственный доступ в помещения должностных лиц пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей в помещениях школы;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в школе, а также о происшедших в помещениях пожарах, загораниях и их последствиях;

- давать необходимые пояснения при проведении проверок;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- следить за тем, чтобы количество людей в помещениях школы не превышало норм;

- соблюдать порядок осмотра и закрытия помещений кухни школы после завершения работы;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности в образовательных организациях.

3. Заместитель директора школы по учебной работе

обязан:

- строго соблюдать требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения учащихся, порядок организации и содержания, помещений школы в целях обеспечения пожарной безопасности;

- проходить обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования;

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в учебных помещениях школы;

- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;

- проводить противопожарные инструктажи с преподавателями с обязательной регистрацией инструктажей в "Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте по пожарной безопасности";

- обеспечивать ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленную требованиями пожарной безопасности при расстановке в помещениях столов, стульев и другого оборудования;

- не допускать размещение (установку) на путях эвакуации и эвакуационных выходах, в том числе в проходах, коридорах, различное оборудование столы, стулья, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- контролировать нормативное количество одновременно находящихся учащихся в учебных классах (помещениях) и количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека;

- запрещать на мероприятиях с массовым пребыванием людей применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;

- следить за размещением линзовых прожекторов, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию изделия;

- следить за тем, чтобы ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах, были надежно прикреплены к полу;

- контролировать, чтобы вокруг планшета сцены при проведении постановок обеспечивается свободный круговой проход шириной не менее 1 метра;

- контролировать по окончании учебных занятий, чтобы были обесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- при обнаружении пожара или признаков горения помещении школы (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: немедленно сообщить об этом по телефону 01 (101; 112) в пожарную охрану с указанием наименования школы, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;

- обеспечивает информирование работников и учащихся школы в случае возникновения пожара, организует эвакуацию в направлениях эвакуационных путей и выходов в соответствии с планом эвакуации, противодействует возникновению паники;

- при возникновении пожара, должен обеспечить подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

4. Преподаватели школы

обязаны:

- строго соблюдать требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения учащихся, порядок организации и содержания, помещений школы в целях обеспечения пожарной безопасности;

- проходить обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования;

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в учебных помещениях школы;

- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;

- проводить противопожарные инструктажи и беседы с учащимися с регистрацией инструктажей в классном журнале;

- обеспечивать ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленную требованиями пожарной безопасности при расстановке в помещениях столов, стульев и другого оборудования;

- обеспечивать 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

- не допускать размещение (установку) на путях эвакуации и эвакуационных выходах, в том числе в проходах, коридорах, различное оборудование столы, стулья, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- контролировать нормативное количество одновременно находящихся учащихся в учебных классах (помещениях) и количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека;

- следить за тем, чтобы ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах, были надежно прикреплены к полу;

- контролировать по окончании учебных занятий, чтобы были обесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- при обнаружении пожара или признаков горения помещении школы (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: немедленно сообщить об этом по телефону 01 (101; 112) в пожарную охрану с указанием наименования школы, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;

- обеспечивает информирование работников и учащихся школы в случае возникновения пожара, организует эвакуацию в направлениях эвакуационных путей и выходов в соответствии с планом эвакуации, противодействует возникновению паники;

- при возникновении пожара, должен обеспечить подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

5. Старший повар школьной столовой обязан:

- строго соблюдать требования пожарной безопасности, порядок поведения работников кухни школы, порядок организации и содержания теплового оборудования и помещений кухни в целях обеспечения пожарной безопасности;

- проходить обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования;

- проводить противопожарные инструктажи на рабочем месте, регистрировать их в "Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте по пожарной безопасности";

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на кухне школы;

- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;

- обеспечивать ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленную требованиями пожарной безопасности при расстановке кухонного оборудования в помещении кухни школы;

- обеспечивать 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения работников кухни от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

- запрещать размещение (установку) на путях эвакуации и эвакуационных выходах, в том числе в проходах и коридорах оборудования кухни, мусора и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов из кухни школы;

- контролировать нормативное количество одновременно находящихся людей в помещениях кухни (столовой) и количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека;

- следить за тем, чтобы ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах, были надежно прикреплены к полу;

- контролировать по окончании рабочего времени, чтобы были обесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- при обнаружении пожара или признаков горения помещении кухни школы (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: немедленно сообщить об этом по телефону 01 (101; 112) в пожарную охрану с указанием наименования школы, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;

- обеспечивает информирование работников школы в случае возникновения пожара на кухне и в столовой школы, организует эвакуацию в направлениях эвакуационных путей и выходов в соответствии с планом эвакуации, противодействует возникновению паники;

- при возникновении пожара, должен обеспечить подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения кухни школы для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

6. Работники школы обязаны:

- строго соблюдать требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и содержания территории, помещений школы в целях обеспечения пожарной безопасности;

- проходить обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования;

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте;

- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;

- обеспечивать ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленную требованиями пожарной безопасности при расстановке в помещениях столов, стульев и другого оборудования;

- следить за тем, чтобы ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах, были надежно прикреплены к полу;

- при обнаружении пожара или признаков горения помещении школы (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: немедленно сообщить об этом по телефону 01 (101; 112) в пожарную охрану с указанием наименования школы, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;

- при возникновении пожара, обеспечить подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

работникам запрещается:

- курение в помещении школы, кроме места специально отведенного для курения, обозначенного знаком "Место курения";

- блокировать устройства для самозакрывания дверей, двери должны находиться в исправном состоянии;

- блокировать двери эвакуационных выходов;

- фиксировать самозакрывающиеся двери, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- самостоятельно прокладывать электрическую проводку либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

- закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности;

- устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств);

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы;

- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

- проводить перед началом или во время работы школы огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные столы, стулья и др.;

- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей помещениях школы или количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре (при отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека);

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и около эвакуационных выходов различные предметы интерьера, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации.

С должностными обязанностями по обеспечению соблюдений требований противопожарной безопасности ознакомлены:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция по эксплуатации первичных средств пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение.

Общие положения инструкции

Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

В зимнее время огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в соответствии с инструкцией изготовителя.

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

Классификация огнетушителей.

По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на:

- воздушнопенные (ОВП);

- порошковые (ОП);

- углекислотный.

По назначению, огнетушители подразделяют:

- для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А);

- для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В);

- для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С);

- для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара Д);

- для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е).

- Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара.

Углекислотные огнетушители

Предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов:

- электроустановок под напряжением до 1000 В,

- двигателей внутреннего сгорания;

- горючих жидкостей.

Запрещается тушить материалы, горение которых происходит без доступа воздуха. Принцип действия основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным давлением. При открывании запорнопускового устройства СО2 по сифонной трубке поступает к раструбу. СО2 из сжиженного состояния переходит в твердое (снегообразное). Температура резко (до 70°С) понижается. Углекислота, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода.

Правила работы с Углекислотными огнетушителями

- вскрыть пломбы или чеки;

- направить раструб на огонь таким образом, чтобы ветер дул вам в спину и не сдувал пламя и тушащее средство на вас;

- нажать на рычаг или повернуть вентиль против часовой стрелки до упора.

На переносных огнетушителях обычно устанавливают рычаг, вентилем же комплектуются передвижные огнетушители. При вскрытии чеки или пломбы и нажатии на спусковой механизм происходит подача газа по сифонной трубке в раструб. Заряд газа выпускается под действием собственного давления в 5,7 МПа. При выходе газа его объем увеличивается в 500 раз, при этом идет быстрое охлаждение окружающей среды и металлических частей огнетушителя до температуры −72°С.

При работе по тушению возгорания углекислым газом следует проявить аккуратность, чтобы не получить обморожение. Раструб при тушении должен находиться на расстоянии не менее 1 м от огня. При подаче сжиженного газа по сифонной трубке в раструб происходит его частичная кристаллизация и быстрое испарение. Поэтому при вдыхании газа можно почувствовать головокружение от недостатка кислорода. В этом случае следует проветрить помещение.

Углекислотные огнетушители (ОУ)

Огнетушитель ОУ15 (ОУ20); Огнетушитель ОУ3; Огнетушитель ОУ1

Воздушнопенные огнетушители

Огнетушитель воздушнопенный (ОВП) предназначен для тушения тлеющих материалов, горючих жидкостей.

Огнетушитель с зарядом водного раствора пенообразующих добавок и специальными насадками, в котором за счет эжекции воздуха образуется и формируется струя воздушномеханической пены.

Правила работы с воздушнопенными огнетушителями

- взять за ручку и поднести к очагу пожара;

- выдернуть чеку;

- нажать на пусковой рычаг запорнопускового устройства (для прокалывания игольчатым штоком мембраны баллона с вытесняющим газом);

- взять другой рукой шланг с насадкой и направить на очаг загорания.

Огнетушитель воздушнопенный ОВП100; Огнетушитель воздушнопенный ОВП40;

Огнетушитель воздушнопенный ОВП10; Огнетушитель воздушнопенный ОВП8.

Порошковые огнетушители

Порошковые огнетушители являются универсальными индивидуальными средствами пожаротушения - они пригодны для гашения большинства видов возгорания.

Популярность порошковых огнетушителей во многом обусловлена возможностью их применения для тушения пожаров, где имеет место возгорание электрооборудования под высоким напряжением (до 1000 В).

Тушащее вещество порошкового огнетушителя это мелкодроблёные соли натрия, калия, углерода и кремния.

Порошковый огнетушитель неприменим в следующих обстоятельствах:

- когда очаг возгорания способен поддерживать горение без доступа кислорода;

- если недопустимо загрязнение защищаемого объекта;

- в случаях, когда резкое снижение видимости неприемлемо.

Кроме того, стоит учитывать, что порошок агрессивно воздействует на разогретые полимерные материалы, в том числе оплётку проводов, пластиковые детали и прочее. Не рекомендуется использование этого типа огнетушителей там, где есть электроника, поскольку порошок сильно загрязняет обработанные поверхности. Также при распылении порошка образуется облако, которое может способствовать проявлению аллергических реакций находящихся в помещении лиц.

Порошковые огнетушители (ОП)

Огнетушитель ОП100; Огнетушитель ОП40; Огнетушитель ОП35 (ОП50); Огнетушитель ОП10; Огнетушитель ОП9; Огнетушитель ОП4 (МИГ)

Правила работы с порошковыми огнетушителями

- Тушить очаг пожара с наветренной стороны.

- При проливе ЛВЖ тушение начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя.

- Истекающую жидкость тушить сверху вниз.

- Горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх.

- При наличии нескольких огнетушителей, необходимо применять их одновременно.

- Следите, чтобы потушенный очаг не вспыхнул снова (никогда не поворачивайтесь к нему спиной).

- После использования огнетушители сразу необходимо оправить на перезарядку.

Правила работы с огнетушителями

- При тушении электроустановок порошковым огнетушителем подавай заряд порциями через 35 секунд

- Не подноси огнетушитель ближе 1м к горящей электроустановке.

- Направляй струю заряда только с наветренной стороны.

- Не берись голой рукой за раструб углекислотного огнетушителя во избежание обморожения.

- Направляй струю заряда на ближний край очага, углубляясь постепенно, по мере тушения.

- Очаг пожара тушите сверху вниз.

- По возможности тушите пожар несколькими огнетушителями.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность: Зам директора по безопасности Кучаев И.Ш.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция по безопасности при проведении массовых мероприятий

1. Общие требования безопасности

1.1. Вся полнота ответственности за соблюдением требований пожарной безопасности участников культурно-массового мероприятия возлагается на Директора и должностных лиц школы.

1.2. Приказом Директора школы должны быть назначены ответственные в МАОУ  СОШ №5

лица (организаторы) за проведение культурно-массового мероприятия. Приказ должен быть доведен до организаторов мероприятия под роспись.

1.3. Директор школы несёт персональную ответственность за безопасность людей при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает:

- осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности;

- дежурство ответственных лиц на сцене и в помещении школы.

1.4. С организаторами культурно-массового мероприятия в школе должен быть проведен, в обязательном порядке, целевой инструктаж с регистрацией в журнале "Целевого противопожарного инструктажа". Инструктаж проводится ответственным за пожарную безопасность в школе.

1.5. Организаторы проведения мероприятий, должны провести инструктаж по правилам безопасности со всеми участниками массового мероприятия:

- с учащимися младших классов инструктаж проводиться в форме беседы;

- с учащимися старших классов проводится целевой противопожарный инструктаж с регистрацией в классном журнале проведения целевых инструктажей по пожарной безопасности.

1.6. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено дежурство работников школы в составе достаточном для поддержания порядка и безопасности участников, но не менее 2-х человек.

1.7. В помещениях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у организаторов должны быть электрические фонари с автономным питанием.

1.8. Для оказания первой помощи в случае ухудшения здоровья или получения травмы участником мероприятия организаторы должны быть обеспечены аптечками, для оказания первой помощи.

1.9. При отсутствии в помещении достаточного искусственного освещения все культурно-массовые мероприятия должны проводиться только в светлое время суток.

1.10. Помещения для проведения массовых мероприятий должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

1.11. Этажи и помещения с массовым пребыванием людей в школе должны быть оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации.

1.12. Деревянные конструкции, драпировки и т. п. элементы в актовых (зрительных, танцевальных, спортивных) залах должны быть обработаны огнезащитными составами с обязательным оформлением акта организацией, выполняющей данную работу.

1.13. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на участников следующих опасных и вредных факторов:

- пожарная опасность;

- аварийная ситуация, связанная с отключением электропитания школы;

- шалости и хулиганские действия участников;

- нарушение правил и культуры поведения во время массового мероприятия.

1.14. Помещения для массовых мероприятий должны быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования и обозначенными указателями с надписью «Выход», а сами помещения должны быть расположены не выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

1.15. Окна помещений, где проводятся культурно-массовые мероприятия, не должны иметь решеток.

1.16. Директор школы при проведении мероприятий с участием 50 человек и более - мероприятия с массовым пребыванием людей обеспечивает:

- осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности;

- дежурство ответственных лиц на сцене, в помещении и в коридорах школы;

- мероприятия с массовым пребыванием людей в помещениях без электрического освещения проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение;

- если на мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия;

- при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются;

- новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения;

- ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования;

1.17. На мероприятиях с массовым пребыванием людей запрещается:

  - применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;

  - проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

  - уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

  - превышать нормативное количество одновременно находящихся учащихся в залах или помещениях школы и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

1.18. Знание и соблюдение требований настоящей Инструкции является обязательным для всех лиц: организаторов, обучающихся, воспитанников, спортсменов, участвующих в массовых и спортивных мероприятиях школы, а в случае несоблюдения требований инструкции на нарушителя могут быть наложены различные виды ответственности в соответствии с законодательством РФ.

2. Характеристики помещения для проведения массовых мероприятий и факторы пожарной опасности

2.1. Важным фактором пожарной опасности в помещении для проведения массовых мероприятий является пребывание в нем учащихся различного возраста.

2.2. В помещении для проведения массовых мероприятий единовременно может находиться не более 100 человек согласно проекту школы, а при отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.

2.3. В помещении для проведения массовых мероприятий находятся подключённые к электрической сети:

1 - мультимедийный проектор;

осветительные приборы,

…………… .

2.4. В помещении установлены розетки 220 В, щиток с рубильником.

2.5. В помещении для проведения массовых мероприятий расположены столы, стулья, ….

2.6. В помещении действует искусственная вентиляция.

2.7. Имеется два аварийных выхода.

2.8. Функционирует противопожарная (дымовая) сигнализация.

3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи в помещении для проведения массовых мероприятий

3.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в помещении для проведения массовых мероприятий, назначены приказом Директора школы приказ № 13 от 04.03 2024 года.

3.2. В том числе:

Ответственный за пожарную безопасность в школе и выполнение инструкции по пожарной безопасности: Зам директора по безопасности Кучаев И.Ш.

ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101" и оповещение Директора школы, администрации и дежурных служб Зам директора по безопасности Кучаев И.Ш.

ответственный за организацию спасания учащихся и за оказание первой помощи пострадавшим учитель ОБЖ  Бондарец В.Г.

ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) Зам директора по безопасности Кучаев И.Ш.

ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы учебного оборудования, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений школы рабочий Янышев В.А.

ответственный за прекращение всех работ в здании школы кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара зам по УВР  Нагож Н.Б.

ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех учащихся и работников, не участвующих в тушении пожара Зам по ВР Слюсаренко  В.А.

ответственный за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны Зам директора по безопасности Кучаев И.Ш.

ответственный за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей Зам. директора по АХР Яблокова Л.Г.

ответственный за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара рабочий  Янышев В.А.

ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах Директор  Л.Н. Устьянова

ответственный за организацию привлечения сил и средств школы к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития Директор Л.Н. Устьянова.

4. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в помещении для проведения массовых мероприятий

4.1. Ответственный за пожарную безопасность в школе в помещении для проведения массовых мероприятий, обязан:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в помещении для проведения массовых мероприятий, выполнение инструкции по пожарной безопасности и осуществлять систематический контроль соблюдения установленного противопожарного режима сотрудниками и учащимися школы, принимающими участие в мероприятии, своевременно сообщать о выявленных нарушениях пожарной безопасности ответственному лицу за пожарную безопасность в школе;

- при наличии нарушений пожарной безопасности не приступать к проведению мероприятия до полного устранения недостатков;

- обеспечивать выполнение предписаний, постановлений по противопожарной безопасности лица ответственного за пожарную безопасность в школе, и органов государственного пожарного надзора;

- проводить противопожарную пропаганду, обучать учащихся правилам пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий;

- обеспечить размещение и надлежащее состояние плана эвакуации и первичных средств пожаротушения в помещении для проведения массовых мероприятий;

- обеспечить осмотр и закрытие помещения после завершения мероприятия;

- обеспечивать содержание в исправном состоянии системы противопожарной защиты;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара и установления причин и условий их возникновения, выявлять лиц виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей в помещение для проведения массовых и спортивных мероприятий;

- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара во время проведения мероприятия по телефону "01" или "112", "101";

- обеспечить наличие инструкции о действиях учащихся школы при возникновении пожара и эвакуации;

- запрещать курение и использование открытого огня в помещении, где проводиться мероприятие;

- для подключения оборудования к электрической сети использовать только сертифицированные кабели питания.

- проводить инструктаж по пожарной безопасности с учащимися пред началом массового мероприятия;

- обеспечивать доступность путей эвакуации из помещения, в котором проводиться культурно-массовое мероприятие;

- обеспечивать своевременную уборку помещения, в котором проводиться культурно-массовое мероприятие от горючих отходов, мусора, бумаги.

6. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей.

6.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов директор школы обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)

6.2. Директор школы обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж, приспособлений для самозакрывания.

6.3. Эвакуационные выходы из помещений школы могут быть закрыты на легко открывающиеся запоры, световые указатели «Выход» должны быть включенными.

6.4. Для оформления помещений, изготовления маскарадных костюмов и т.п. запрещается использовать такие материалы как вата, игрушки из нее, не обработанные огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия из поролона и других легковоспламеняющихся материалов.

6.5. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов залов с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

6.6. Помещения школы, предназначенные для массовых мероприятий, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, а также аптечками первой помощи.

6.7. Расстановка мебели и оборудования в залах не должна препятствовать эвакуации людей и свободному подходу к средствам пожаротушения.

6.8. Помещения школы должны быть оборудованы средствами оповещения людей о возникшем пожаре.

6.9. Администрация школы обязана обеспечить наличие исправных электрических фонарей.

6.10. Место сбора эвакуированных учащихся и работников школы определено -

Адрес : внутренний двор МАОУ МО Динской район СОШ  №5.

6.11. Во время проведения массовых мероприятий строго запрещено:

- проводить мероприятия с количеством участников более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом;

- загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения мебелью, оборудованием, дополнительными рядами кресел, стульями и любыми другими предметами;

- блокировать двери эвакуационных выходов;

- превышать допустимое нормами количество мест, площадь на одного учащегося, не менее 1,2 м2;

- загромождать подоконники цветами, книгами и т.п.

6.12. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м.

6.13. Ширина дверей выходов из помещений должна быть не менее 0,9 м.

7. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в школе при проведении массовых мероприятий

7.1. Название школы относится к классу функциональной пожарной опасности Ф4

7.2. В МАОУ МО  Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца  одновременно может находиться не более 780 человек (согласно проекту) из них не более 360  учащихся. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.

7.3. В школе имеется два зала для проведения массовых мероприятий с числом участников 50 и более человек расположены на …1…и2… этаже ……. здания.

Зал № 1 - площадью 147,1 кв.м с допустимой вместимостью не более 120 человек

Зал № 2 – площадью 240 кв.м с допустимой вместимостью не более 200 человек

………..

2.4. Из помещений школы имеется 7 эвакуационных выхода:

в зале № 1 - 2… эвакуационных выхода;

в зале № 2 - 1… эвакуационных выхода;

…………….

7.5. При проведении массовых мероприятий не допускается увеличивать число участников предусмотренных проектом школы.

7.6. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа.

7.7. Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга, если это не предусмотрено проектной документацией.

8. Требования безопасности перед началом мероприятия

8.1.Лица, назначенные организаторами проведения массовых мероприятий, перед их началом должны тщательно осмотреть все используемые помещения, эвакуационные пути и выходы и убедиться в отсутствии нарушений правил пожарной безопасности.

8.2.Организаторы не могут самостоятельно:

- увеличивать количество мест в зале;

- изменять сценарий мероприятия;

- изменять время начала и окончания;

- предпринимать какие-либо действия по изменению программы мероприятия.

9. Требования безопасности во время мероприятия

9.1. Участники культурно-массового мероприятия при его проведении должны демонстрировать высокую культуру поведения и общения, вежливость, доброжелательность, умение отдыхать, безусловное выполнение всех указаний и запретов организаторов мероприятия.

9.2. Запрещается применение открытого огня на сцене, в зале и подсобных помещениях (факелы, свечи и другие источники открытого огня), дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, фейерверков и других видов огневых эффектов.

9.3. Курение и организация мест для курения рядом с помещением, в котором проводится культурно-массовое мероприятие - запрещено.

9.4. В местах массового пребывания участников мероприятия постоянно должны находиться организаторы и дежурные.

9.5. При проведении мероприятий запрещается допускать заполнение помещений людьми сверхустановленной нормы, уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.

9.6. Во время мероприятий должно быть организовано дежурство во всех помещениях, относящихся к культурно-массовому мероприятию (сцена, зальные помещения, коридоры, гардеробы и т. п.).

9.7. Участники, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или совершающие любые хулиганские действия, должны быть немедленно удалены из мест массового пребывания людей, и к ним должны быть приняты соответствующие меры воздействия (в зависимости от степени антиобщественного поведения и возраста).

9.8. При проведении культурно-массового мероприятия в вечернее время запрещается преднамеренно производить отключение электрического освещения, в том числе и кратковременное.

9.9. Категорически запрещается полностью гасить свет в помещениях во время спектаклей и представлений.

9.10. Участие в культурно-массовом мероприятии детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, марли, бумаги и других аналогичных воспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

9.11. При проведении новогодних праздников:

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- елка должна размещаться так, чтобы не препятствовать эвакуации из помещения;

- световое оформление елки можно осуществлять только электрическими гирляндами заводского изготовления. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок (ПУЭ);

- при обнаружении неисправности: нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п. иллюминация должна быть немедленно обесточена.

10. Обязанности и действия при пожаре

10.1. При любых признаках пожара: задымление, повышение температуры, сигнал аварии, крики людей, запах дыма, запах жженой изоляции электрических проводов и т.п. первоочередная задача организаторов - обеспечить безопасность участников мероприятия и создать условия для быстрой эвакуации.

Руководитель культурно-массового мероприятия Ответственный за пожарную безопасность в школе ОБЯЗАН:

- остановить мероприятия;

- организовать эвакуацию учащихся;

- отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);

- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

- сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по местному телефону или по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану города:

- назвать адрес объекта;

- место возникновения пожара;

- свою фамилию;

- поставить в известность Директора школы, ответственного за пожарную безопасность школы;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, в соответствии с планом эвакуации;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

- действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

12. Порядок осмотра и закрытия помещения по окончании культурно-массового мероприятия

12.1. Руководитель культурно-массового мероприятия, последним покидает помещение, так как он является ответственным за противопожарную безопасность и должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в помещении, где проводилось мероприятие от электросети и аккумуляторов;

- запрещается оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- проверить отсутствие мусора в помещении;

- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

- закрыть все окна и фрамуги;

- проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

12.2. В случае выявления каких-либо неисправностей следует известить о случившемся Ответственного за пожарную безопасность в школе (при его отсутствии - дежурного администратора).

12.3. Руководителю культурно-массового мероприятия, проводившему осмотр, при наличии нарушений противопожарных правил и инструкций, закрывать помещение категорически запрещено.

12.4. После устранения неисправностей руководитель культурно-массового мероприятия Ответственный за пожарную безопасность в школе должен закрыть помещение и сдать ключи на пост охраны и сделать соответствующую запись в "Журнале противопожарного осмотра помещений".

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция для сотрудников школы по пожарной безопасности

1. Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Все работники школы должны допускаться к работе только после проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном Директором школы.

1.2. Проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие.

1.3. Работники должны соблюдать в школе и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

1.4. Выполнять правила предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами и оборудованием.

1.5. В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделении пожарной охраны и принять возможные меры к спасению учащихся, имущества и ликвидации пожара.

1.6. Первоочередной обязанностью каждого сотрудника школы является спасение жизни учащихся при пожаре.

1.7. Должностные лица и сотрудники школы, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

1.8. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

1.9. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах, и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания и в период нахождения учащихся в здании двери эвакуационных выходов запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

В здании школы запрещается:

- курить и использовать открытый огнь;

- снимать дверные полотна в проёмах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприёмники, телевизоры, компьютеры, другие электроприборы (за исключением холодильника);

- использовать электрокипятильники, электрочайники для приготовления пищи в классах, в лаборантских помещениях, спальнях, игровых комнатах и других помещениях, занятых детьми (за исключение специально оборудованных помещений);

- устраивать в чердачных помещениях склады, архивы, хранить какие-либо материалы;

- отогревание замёрзших отопительных водопроводных и канализационных труб открытым огнём;

- при проведении новогодних ёлок и праздничных мероприятий зажигать в помещении разного вида фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, гасить полностью свет в помещении, одевать учащихся в костюмы из ваты, марли, не пропитанные огнезащитным составом.

1.10. Территория и помещения школы должны содержаться в полной чистоте. Весь сгораемый мусор следует систематически выносить на специально отведённый участок.

1.11. Зимой дороги, подъезды и крыши пожарных гидрантов должны систематически очищаться от снега.

1.12. В школе количество эвакуационных выходов из помещений любого этажа должно быть не менее 2-х.

1.13. Проведение сварочных работ и других опасных работ в здании школы может быть допущено только с разрешение Директора школы.

1.14. Чердачное помещение необходимо содержать в чистоте и запирать на замок. Ключи от чердачного помещения должны храниться в определённом месте доступном для получения их в любое время суток.

1.15. Ночной дежурный персонал не имеет права уходить из помещения и с территории школы. Курить, применять открытый огонь, пользоваться нагревательными приборами, отвлекаться от выполнения своих служебных обязанностей.

2. Действия работников школы при пожаре и эвакуации

2.1. Работник школы при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- немедленно остановить мероприятие и оповестить окружающих о пожаре;

- вызвать пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101" - сообщив при этом:

- адрес и наименование школы;

- место возникновения пожара;

- свою фамилию, имя, отчество;

- телефон;

- сообщить непосредственному руководителю или Директору школы;

- принять меры по спасению учащихся и работников школы согласно с планом эвакуации;

- отключить от питающей электросети электрооборудование и приточно-вытяжную вентиляцию;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- при общем сигнале опасности покинуть здание.

2.2. Лицо, ответственное за пожарную безопасность в школе обязано:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность Директора школы;

- в случае угрозы жизни учащихся и сотрудников школы немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений школы;

- прекратить все работы в здании школы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех посторонних работников, не участвующих в локализации пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

2.3. По прибытии пожарных подразделений лицо ответственное за пожарную безопасность в школе обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

3. Правила поведения при пожаре.

2.1. Сотрудник первый заметивший пожар или задымление должен сообщить Директору школы или его заместителю, оповестить всех сотрудников о случившемся, вызвать по телефону "01" или "112", "101" пожарную команду.

3.2. При вызове пожарной команды следует сообщить:

- адрес школы;

- свою должность, фамилию;

- описать очаг возгорания.

3.3. Пожарную команду встречает то лицо, которое хорошо знает расположение помещений школы. Встречавший кратчайшим путём проводит прибывшего начальника пожарной команды, одновременно информирует его о том, что угрожает учащимся.

3.4. При тушении пожара нужно стремиться, не создавать сквозняков и сильного притока воздуха. В связи с этим нужно ограничить открывание оконных стёкол в горящих помещениях. Как можно скорее обесточить электропроводку, выключить рубильник.

3.5. Одновременно с вызовом пожарной команды и принятию мер по тушению пожара, необходимо приступить к подготовке, а в случае прямой угрозы к непосредственной эвакуации учащихся.

3.6. Эвакуацией учащихся должен руководить Директор школы или его заместитель. В первую очередь эвакуировать учащихся из тех помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угрожает опасность их жизни. С верхних этажей первыми выводятся дети младших возрастов.

3.7. Прежде чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, куском плотной ткани.

3.8. Дверь в задымлённом помещении открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. В сильно задымлённом помещении передвигаться ползком или пригнувшись, для защиты от угарного газа дышать через влажную ткань.

3.9. Если вы нашли в горящем помещении ребёнка, который не может сам передвигаться, накиньте на него влажную простыню или одеяло, закройте нос и рот влажной тканью и выведите в безопасное место.

3.10. Если на ребёнке загорелась одежда необходимо набросить на него мокрое покрывало, одеяло, плотную ткань и прижать ее к телу, чтобы прекратить доступ воздуха и остановить горение. Не пытайтесь тушить одежду с помощью огнетушителя, это может привести к химическому ожогу.

3.11. Поиски учащихся в горящей зоне прекращать лишь в том случае, когда проверены все помещения и точно установлено, что там никого нет.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности Кучаев И.Ш.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим при пожаре

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим во время пожара в школе разработана для изучения всеми работниками школы приемов и способов оказания первой помощи при несчастных случаях возможных при пожаре.

1.3. Настоящей инструкцией необходимо руководствоваться при несчастном случае в школе, а также во время проведения учебных тренировок оказанию первой помощи в случае возникновения пожара.

1.4. Директору школы следует незамедлительно организовывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае, а если это необходимо, оперативно вызвать машину "скорой помощи", чтобы доставить пострадавшего в ближайшую медицинскую организацию.

1.5. Каждый сотрудник в школе должен быть обучен приёмам оказания первой помощи при возникновении несчастного случая. В кабинетах и помещениях школы должна находиться аптечкой для оказания первой помощи, укомплектованная всеми необходимыми медикаментами.

1.6. Оказывающий первую помощь в школе должен знать:

- основы оказания первой помощи пострадавшему;

- признаки (симптомы) повреждений жизненно важных органов организма;

- правила, способы и приемы оказания первой помощи потерпевшим в зависимости от каждой конкретной ситуации;

- все возможные способы перемещения пострадавшего.

2.5. Оказывающий первую доврачебную помощь должен быть обучен:

- определению состояния пострадавшего, выполнению диагностики вида и особенностей поражения (травмы), подбору вида требуемой первой помощи, порядку проведения необходимых действий;

- правильному выполнению всего комплекса экстренной реанимационной помощи, выполнению контроля над эффективностью и, если это необходимо, корректировке реанимационных действий, учитывая состояние пострадавшего;

- остановке кровотечения путем наложения жгута, давящих повязок и т. д.;

- наложению повязок, косынок, транспортных шин при переломах костей, вывихах, тяжелых ушибах;

- оказанию помощи в случае поражения электрическим током;

- применению подручных средств оказания первой помощи пострадавшему, для переноса, погрузки, транспортировки пострадавшего; пользованию аптечкой первой помощи.

2. Перечень действий (мероприятий) работника по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью.

2.1. Мероприятия по определению признаков жизни у пострадавшего:

- определить наличие сознания у пострадавшего (отвечает на вопросы или нет);

- определить наличие кровообращения путем проверки пульса на магистральных артериях (при отсутствии пульса - проведение сердечно-легочной реанимации);

- определить наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания. При отсутствии дыхания и наличия пульса на сонных артериях проводится искусственное дыхание "Рот ко рту" или "Рот к носу". Перед началом выполнения искусственного дыхания необходимо проверить наличие инородных тел в полости рта (рвотные массы, зубные протезы и др.) и удалить их.

2.2. При оценке состояния пострадавшего необходимо также обращать внимание на состояние видимых кожных покровов и слизистых (покраснение, бледность, синюшность, желтушность, наличие ран, ожоговых пузырей), а также на позу (естественная или неестественная).

2.3. Если пострадавший не отвечает на вопросы и неподвижен, зрачки не реагируют на свет (нормальная реакция зрачка на свет: при затемнении - расширяется, при освещении - сужается) и у него отсутствует пульс на сонной или другой доступной артерии, необходимо немедленно приступить к проведению реанимационных мероприятий.

3. Правила проведения сердечно-легочной реанимации:

- пострадавшего необходимо уложить на ровную жесткую поверхность, освободить грудную клетку от одежды и приступить к проведению наружного массажа сердца и искусственного дыхания;

- наружный массаж сердца необходимо выполнять, взяв руки в замок. Надавливания проводить строго вертикально по линии, соединяющей грудину с позвоночником, плавно, без резких движений, тяжестью верхней половины своего тела. Глубина продавливания грудной клетки - не менее 5 - 6 см, частота надавливания - 100 раз в минуту;

- при проведении искусственного дыхания необходимо запрокинуть голову пострадавшего, положив одну руку на его лоб, приподняв подбородок двумя пальцами другой руки, зажать нос пострадавшего большим и указательным пальцами. Герметизируя полость рта, произвести два плавных выдоха в рот пострадавшего, контролируя, поднимается ли грудь пострадавшего при вдохе и опускается ли при выдохе. Необходимо чередовать 30 надавливаний с 2 вдохами искусственного дыхания, независимо от количества человек, проводящих реанимацию.

3.1. Сердечно-легочную реанимацию необходимо проводить до появления у пострадавшего явных признаков жизни, прибытия бригады скорой медицинской помощи, или невозможности продолжения сердечно-легочной реанимации ввиду физической усталости.

4. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:

- придание пострадавшему устойчивого бокового положения;

- запрокидывание головы с подъемом подбородка (при отсутствии признаков повреждения шейного отдела позвоночника);

- выдвижение нижней челюсти (открыть пострадавшему рот).

5. Мероприятия по остановке наружного кровотечения.

5.1. Остановку наружного кровотечения следует проводить в медицинских перчатках. Для остановки наружного кровотечения необходимо выполнить прямое давление на рану. Наложить давящую повязку, закрыть рану несколькими сложенными салфетками или несколькими туго свернутыми слоями марлевого бинта, туго забинтовать сверху. Если повязка промокает, поверх нее необходимо наложить еще несколько плотно свернутых салфеток и крепко надавить ладонью поверх повязки.

5.2. Если давящая повязка и прямое давление на рану неэффективны или сразу было обнаружено артериальное кровотечение из крупной артерии (бедренная, плечевая), необходимо выполнить пальцевое прижатие артерии. Ее следует сильно прижать пальцами или кулаком к близлежащим костным образованиям до остановки кровотечения. До наложения жгута нельзя отпускать прижатую артерию, чтобы не возобновилось кровотечение. Если оказывающий помощь начал уставать, необходимо попросить кого-то из присутствующих дополнительно прижать пальцы человека, оказывающего помощь, сверху.

5.3. На конечностях точка прижатия артерии к кости должна быть выше места кровотечения, на шее - ниже раны или в ране.

5.4. Кровоостанавливающий жгут надо накладывать на мягкую подкладку (элемент одежды пострадавшего) выше раны и как можно ближе к ней. Подвести жгут под конечность и растянуть. Затянуть первый виток жгута и убедиться, что кровотечение из раны прекратилось. Наложить последующие витки жгута с меньшим усилием по восходящей спирали, захватывая предыдущий виток примерно наполовину. Вложить под жгут записку с указанием даты и точного времени наложения. Не закрывать жгут повязкой или шиной. Летом жгут можно держать 1 час, зимой - 30 минут.

5.5. Если максимальное время наложения истекло, а медицинская помощь недоступна, необходимо выполнить следующие действия:

- пальцами прижать артерию выше жгута;

- снять жгут на 15 минут;

- по возможности выполнить массаж конечности;

- наложить жгут чуть выше предыдущего места наложения (если это возможно).

5.6. Максимальное время повторного наложения - 15 минут.

5.7. При сильном кровотечении в области сустава (например, паха) необходимо использовать способ максимального сгибания конечности. Положить в область сустава несколько бинтов или свернутую одежду и согнуть конечность. Зафиксировать конечность в согнутом положении руками, несколькими оборотами бинта или подручными средствами. При значительной кровопотере уложить пострадавшего с приподнятыми ногами.

5.8. При отсутствии жгута необходимо использовать жгут-закрутку. Наложить жгут-закрутку из подручного материала (ткани, косынки) вокруг конечности выше раны поверх одежды или подложив ткань под кожу. Завязать концы его узлом так, чтобы образовалась петля. Вставить в петлю палку (или другой подобный предмет) так, чтобы она находилась под узлом. Вращая палку, затянуть жгут-закрутку до прекращения кровотечения. Закрепить палку во избежание ее раскручивания. Жгут-закрутка накладывается по тем же правилам, что и табельный жгут.

6. Действия по удалению инородного тела верхних дыхательных путей:

- встать позади пострадавшего;

- наклонить его вперед;

- нанести 5 резких ударов между лопатками пострадавшего основанием ладони;

- проверить, не удалось ли устранить закупорку после каждого удара.

6.1. Если инородное тело не удалено, необходимо использовать следующий прием:

- встать позади пострадавшего;

- обхватить его обеими руками и сцепить их в замок чуть выше пупка и резко надавить, повторить серию надавливаний 5 раз.

6.2. У тучных пострадавших необходимо начать с ударов между лопатками, надавливания необходимо производить на нижнюю часть грудной клетки.

6.3. Если пострадавший потерял сознание, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь и приступить к проведению сердечно-легочной реанимации. Продолжать реанимацию необходимо до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания.

6.4. После восстановления дыхания придать пострадавшему устойчивое боковое положение, обеспечить постоянный контроль за дыханием до прибытия медицинской помощи.

7. Первая помощь при ранении грудной клетки

7.1. При проникающем ранении грудной клетки будет наблюдаться кровотечение из раны на грудной клетке с возможным образованием пузырей и подсасыванием воздуха через рану. При отсутствии в ране инородного предмета необходимо прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха. Если рана сквозная, закрыть входное и выходное отверстия.

7.2. Закрывать рану необходимо воздухонепроницаемым материалом (герметизируя рану), зафиксировать этот материал повязкой или пластырем. Необходимо придать пострадавшему положение "полусидя", приложить холод к ране, подложив тканевую прокладку. При наличии в ране инородного предмета необходимо зафиксировать его валиками из бинта, пластырем или повязкой. Извлекать из раны инородные предметы на месте происшествия запрещается. Необходимо вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь.

8. Первая помощь при поражениях глаз

8.1. При химических ожогах глаз или попадании в глаза инородных тел необходимо осторожно раздвинуть веки пальцами, обильно промыть глаза чистой водой (желательно комнатной температуры). Промывать глаза следует так, чтобы вода стекала от носа к виску. Необходимо наложить повязку на оба глаза (если не закрыть повязкой оба глаза, то движения здорового глаза будут вызывать движения и боль пострадавшему глазу).

8.2. Необходимо вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь. Передвигаться пострадавший должен только за руку с сопровождающим.

9. Первая помощь при электротравмах.

9.1. При поражении электрическим током необходимо обеспечить свою безопасность, по возможности отключить источник тока (отключить электроустановку, которой касается пострадавший, с помощью выключателей, рубильников и других отключающих аппаратов, разъем штепсельного соединения).

9.2. При невозможности отключения электроустановки при освобождении пострадавшего от токоведущих частей, к которым он прикасается, оказывающий помощь не должен прикасаться к пострадавшему без применения надлежащих мер предосторожности, так как это опасно для его жизни. Необходимо следить за тем, чтобы не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым напряжением, находясь в зоне растекания тока замыкания на землю.

9.3. При напряжении до 1000 В в случае, если невозможно быстро отключить электрический ток, для освобождения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться не проводящим ток, сухим предметом (канатом, палкой, пластиком, доской). Следует оттащить пострадавшего от токоведущих частей не менее чем на 8 м от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением, за одежду (если она сухая и отстает от тела), избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытым одеждой, или оттащить пострадавшего за ноги, при этом оказывающий помощь не должен касаться его обуви или одежды без средств электрозащиты своих рук, так как обувь и одежда могут быть сырыми и являться проводниками электрического тока. Оказывающий помощь должен изолировать себя от действия электрического тока, встав на сухую доску. При освобождении пострадавшего от токоведущих частей следует действовать одной рукой.

9.4. При напряжении выше 1000 В для отделения пострадавшего от токоведущих частей необходимо надеть диэлектрические перчатки и диэлектрические боты и действовать изолирующей штангой или изолирующими клещами, рассчитанными на соответствующее напряжение.

9.5. Если пострадавший находится на высоте, то до прекращения действия электрического тока следует принять меры по предотвращению падения пострадавшего и получения дополнительной травмы.

9.6. При поражении электрическим током у пострадавшего возможны остановка дыхания и прекращение сердечной деятельности.

9.7. Необходимо определить наличие самостоятельного дыхания.

9.8. При отсутствии признаков жизни приступить к сердечно-легочной реанимации.

9.9. Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь.

9.10. Проводить сердечно-легочную реанимацию необходимо до восстановления самостоятельного дыхания или до прибытия медицинского персонала.

9.11. После восстановления дыхания (или если дыхание было сохранено) придать пострадавшему устойчивое боковое положение.

9.12. Обеспечить постоянный контроль за дыханием до прибытия скорой медицинской помощи.

10. Первая помощь при термических ожогах.

10.1. При термическом ожоге необходимо убедиться, что оказывающему помощь ничего не угрожает, остановить пострадавшего, уложить его на землю. Потушить горящую одежду любым способом (например, накрыть человека негорючей тканью).

10.2. Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь.

10.3. Охладить ожоговую поверхность водой в течение 20 минут.

10.4. Пузыри не вскрывать, из раны не удалять посторонние предметы и прилипшую одежду. Наложить на ожоговую поверхность стерильную повязку и холод поверх повязки, дать обильное питье.

11. Первая помощь при отравлениях:

- вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, и обеспечить приток свежего воздуха;

- уложить пострадавшего, приподняв ноги, растереть тело и укрыть одеялом (теплыми вещами);

- оценить состояние пострадавшего;

- приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца при нарушении дыхания и кровообращения;

- положить пострадавшего на живот, приложить холод к голове при отсутствии сознания более 4 минут.

11.1. При отравлениях газами недопустимо:

- употребление молока, кефира, растительных и животных жиров, так как они усиливают всасывание яда;

- проводить искусственное дыхание "Рот ко рту" с использованием специальных масок, защищающих спасателя от выдоха пострадавшего.

11.2. При отравлении недоброкачественными пищевыми продуктами следует вызвать у пострадавшего искусственную рвоту и промыть желудок, при этом дать ему выпить большое количество (до 6 - 10 стаканов) теплой воды.

12. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе.

12.1. Признаки теплового удара:

- повышенная температура тела;

- влажная бледная кожа, головная боль;

- тошнота и рвота, головокружение, слабость;

- потеря сознания;

- судороги;

- учащенное сердцебиение и дыхание.

12.2. При тепловом ударе пострадавшего необходимо перевести (перенести) в прохладное проветриваемое место (в тень, к открытому окну).

12.3. При отсутствии признаков жизни приступить к сердечно-легочной реанимации. Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь. Проводить сердечно-легочную реанимацию до восстановления самостоятельного дыхания или до прибытия медицинского персонала.

12.4. После восстановления дыхания (или если дыхание было сохранено) придать пострадавшему устойчивое боковое положение. Обеспечить постоянный контроль за дыханием до прибытия скорой медицинской помощи.

12.5. Положить на голову, шею и паховую область смоченные в холодной воде полотенца (салфетки).

12.6. При судорогах удерживать голову и туловище пострадавшего, оберегая от травм. При восстановлении сознания напоить пострадавшего прохладной водой.

13. Первая помощь при переохлаждениях.

13.1. При переохлаждениях необходимо вынести (вывести) пострадавшего за пределы зоны поражения, обеспечив собственную безопасность. Необходимо завести (занести) пострадавшего в теплое помещение или согреть пострадавшего (укутать пострадавшего теплым (спасательным) одеялом, одеждой). Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь.

13.2. Если пострадавший в сознании, дать обильное горячее сладкое питье. Накормить горячей пищей.

13.3. Использование алкоголя запрещено.

14. Первая помощь при отморожениях.

14.1. При отморожениях необходимо внести (ввести) пострадавшего в теплое помещение.

14.2. Укутать отмороженные участки тела в несколько слоев. Нельзя ускорять внешнее согревание отмороженных частей тела. Тепло должно возникнуть внутри с восстановлением кровообращения.

14.3. Отмороженные участки растирать снегом запрещено.

14.4. Дать обильное горячее сладкое питье. Накормить горячей пищей.

14.5. Использование алкоголя запрещено.

14.6. Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь.

15. Первая помощь при обмороке.

15.1. Признаки обморока: бледность, внезапная кратковременная потеря сознания.

15.2. Необходимо придать пострадавшему устойчивое боковое положение, ослабить галстук, расстегнуть ворот верхней одежды, ослабить брючный ремень, снять обувь, обеспечить доступ свежего воздуха.

15.3. Если сознание восстанавливается более 3 - 5 минут, вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь.

15.4. В любом случае следует обратиться к врачу для обследования и определения причины обморока.

16. Первая помощь при переломах.

16.1. При переломах необходимо:

- обеспечить покой травмированного места;

- наложить шину (стандартную или изготовленную из подручных материалов), не фиксировать шину в месте перелома кости;

- придать травмированной конечности возвышенное положение;

- приложить к месту перелома холодный компресс;

- ввести обезболивающие средства;

- при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.

Приложение к Приказу

Минздравсоцразвития России

от 5 марта 2011 г. N 169н

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи

| N п/п | Наименование изделий медицинского назначения | Нормативный документ | Форма выпуска (размеры) | Количество (штуки, упаковки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран |  |  |  |
| 1.1 | Жгут кровоостанавливающий | ГОСТ Р ИСО 10993-99 |  | 1 шт. |
| 1.2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | ГОСТ 1172-93 | 5 м x 5 см | 1 шт. |
| 1.3 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | ГОСТ 1172-93 | 5 м x 10 см | 1 шт. |
| 1.4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | ГОСТ 1172-93 | 7 м x 14 см | 1 шт. |
| 1.5 | Бинт марлевый медицинский стерильный | ГОСТ 1172-93 | 5 м x 7 см | 1 шт. |
| 1.6 | Бинт марлевый медицинский стерильный | ГОСТ 1172-93 | 5 м x 10 см | 2 шт. |
| 1.7 | Бинт марлевый медицинский стерильный | ГОСТ 1172-93 | 7 м x 14 см | 2 шт. |
| 1.8 | Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой | ГОСТ 1179-93 |  | 1 шт. |
| 1.9 | Салфетки марлевые медицинские стерильные | ГОСТ 16427-93 | Не менее 16 x 14 см N 10 | 1 уп. |
| 1.10 | Лейкопластырь бактерицидный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее 4 см x 10 см | 2 шт. |
| 1.11 | Лейкопластырь бактерицидный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее 1,9 см x 7,2 см | 10 шт. |
| 1.12 | Лейкопластырь рулонный | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее 1 см x 250 см | 1 шт. |
| 2 | Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации |  |  |  |
| 2.1 | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции легких "Рот - маска" | ГОСТ Р ИСО 10993-99 |  | 1 шт. |
| 3 | Прочие изделия медицинского назначения |  |  |  |
| 3.1 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) |  | 1 шт. |
| 3.2 | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые | ГОСТ Р ИСО 10993-99 | Не менее 12,5 x 11,0 см | 5 шт. |
| 3.3 | Перчатки медицинские | ГОСТ Р ИСО | Размер | 2 пары |
| 3.4 | Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками | ГОСТ Р ИСО 10993-99 |  | 2 шт. |
| 3.5 | Покрывало спасательное изотермическое | ГОСТ Р ИСО 10993-99, ГОСТ Р 50444-92 | Не менее 160 x 210 см | 1 шт. |
| 4 | Прочие средства |  |  |  |
| 4.1 | Английские булавки стальные со спиралью | ГОСТ 9389-75 | не менее 38 мм | 3 шт. |
| 4.2 | Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам |  |  | 1 шт. |
| 4.3 | Футляр или сумка санитарная |  |  | 1 шт. |
| 4.4 | Блокнот отрывной для записей | ГОСТ 18510-87 | формат не менее A7 | 1 шт. |
| 4.5 | Авторучка | ГОСТ 28937-91 |  | 1 шт. |

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность: Зам директора по безопасности Кучаев И.Ш.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете информатики

1. Общие положения инструкции

1.1. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает требования пожарной безопасности в кабинете информатики МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца , правила поведения работников и порядок организации работы в целях обеспечения пожарной безопасности и безопасной эвакуации в случае пожара.

1.2. Настоящая инструкция по пожарной безопасности в кабинете информатики разработана согласно:

  - Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

  - Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

  - Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности"

  - Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в Российской Федерации"

  - Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

  - Приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности"

1.3. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете информатики является обязательной для исполнения работниками школы, выполняющими работы в кабинете информатики, независимо от их образования, стажа работы, а так же для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) работников.

1.4. Преподаватели, лаборанты и обслуживающий персонал школы, находящиеся в кабинете информатики обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации учащихся и ликвидации пожара в помещении.

1.5. К работе в кабинете информатики допускаются сотрудники школы только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.6. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

1.7. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются Директором школы. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.8. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в кабинете информатики не допускаются.

1.9. Кабинет информатики перед началом каждого учебного года должен быть принят комиссией с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

1.10. Сотрудники, выполняющие работы в кабинете информатики виновные в нарушении и невыполнении инструкции о мерах пожарной безопасности в кабинете информатики, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

2. Характеристики кабинета информатики и факторы пожарной опасности

2.1. Важным фактором пожарной опасности в кабинете информатики является пребывание в нем учащихся различного возраста.

2.2. В кабинете информатики единовременно может находиться не более 25 человек (согласно проекту школы) из них не более 20 учащихся.

2.3. В кабинете информатики находятся подключённые к электрической сети:

11 - персональных компьютера;

2 - принтера;

1 - ксерокс;

1 - интерактивная доска;

1 - мультимедийный проектор;

………………. другая оргтехника,

2.4. В кабинете установлены розетки для обеспечения питания компьютеров и оргтехники, кабели питания под напряжением 220 В, щиток с рубильниками.

2.5. В кабинете информатики расположены компьютерные столы, стулья, шкаф для хранения методических пособий, бумаги А4 для печати, запасных кабелей питания и периферийных устройств компьютера.

2.6. В помещении действует искусственная вентиляция.

2.7. Имеется один (два) аварийных выхода.

2.8. Функционирует противопожарная (дымовая) сигнализация.

3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи

3.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в кабинете информатики, назначены приказом Директора школы приказ № 13 от 04.03 2024года.

3.2. В том числе:

Ответственный за пожарную безопасность в школе и выполнение инструкции по пожарной безопасности Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев

ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101" и оповещение Директора школы, администрации и дежурных служб охранник находящийся на круглосуточном посту.

ответственный за организацию спасания учащихся и за оказание первой помощи пострадавшим учитель ОБЖ  Бондарец В.Г.

ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) Зам директора по безопасности Кучаев И.Ш.

ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы учебного оборудования, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений школы рабочий Янышев В.А.

ответственный за прекращение всех работ в здании школы кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара Зам по УВР  Нагож Н.Б.

ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех учащихся и работников, не участвующих в тушении пожара соц педагог Некрасова Н.А.

ответственный за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны учитель ОБЖ  Бондарец В.Г.

ответственный за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей Зам. директора по АХР Яблокова Л.Г.

ответственный за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара рабочий  Янышев В.А.

ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах  Директор  Л.Н. Устьянова.

ответственный за организацию привлечения сил и средств школы к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития учитель ОБЖ Бондарец  В.Г.

3.4. В случаях замены эвакуацию проводит учитель, проводящий занятия в кабинете информатики.

4. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в кабинете информатики

4.1. Учитель информатики, Ответственный за пожарную безопасность в школе в кабинете, обязан:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в кабинете информатики, выполнение инструкции по пожарной безопасности и осуществлять систематический контроль соблюдения установленного противопожарного режима сотрудниками и учащимися, находящимися в кабинете, своевременно сообщать о выявленных нарушениях пожарной безопасности в кабинете ответственному лицу за пожарную безопасность в школе;

- при наличии нарушений пожарной безопасности в кабинете не приступать к работе до полного устранения недостатков;

- обеспечивать выполнение предписаний, постановлений по противопожарной безопасности лица ответственного за пожарную безопасность в школе, и органов государственного пожарного надзора;

- проводить противопожарную пропаганду, обучать учащихся правилам пожарной безопасности в кабинете информатики;

- обеспечить размещение и надлежащее состояние плана эвакуации из кабинета и первичных средств пожаротушения в кабинете информатики;

- обеспечить осмотр и закрытие помещения после завершения учебных занятий;

- обеспечивать содержание в исправном состоянии системы противопожарной защиты;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара и установления причин и условий их возникновения, выявлять лиц виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей в кабинет информатики;

- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в кабинете информатики по телефону "01" или "112", "101";

- обеспечить наличие инструкции в кабинете информатики о действиях учащихся при возникновении пожара и эвакуации;

- запрещать курение и использование открытого огня в кабинете информатики;

- в учебном кабинете информатики размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, электроприборы, принадлежности, пособия, которые должны хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;

- для подключения оборудования к электрической сети использовать только сертифицированные кабели питания.

- проводить инструктаж по пожарной безопасности с учащимися в кабинете информатики;

- обеспечивать доступность путей эвакуации из кабинета информатики;

- обеспечивать своевременную уборку кабинета информатики от горючих отходов, мусора, бумаги.

4.2. Лаборант, системный администратор в кабинете информатики обязаны:

- строго соблюдать требования настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в кабинете информатики и правила пожарной безопасности, установленные в школе;

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте;

- контролировать соблюдение требований пожарной безопасности учащимися;

- знать и соблюдать инструкцию «О действиях персонала при эвакуации учащихся и сотрудников при пожаре»;

- принимать активное участие в практических тренировках работников школы по эвакуации учащихся и работников при пожаре;

- содержать и использовать в кабинете информатики только необходимые для обеспечения учебного процесса устройства, приборы, принадлежности и другие предметы, не загромождать эвакуационный выход, не хранить в помещении взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества;

- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;

- при выявлении каких-либо нарушений пожарной безопасности в работе оперативно извещать об этом лицо, ответственное за пожарную безопасность в кабинете информатики;

- знать номера телефонов для вызова пожарной службы "01" или "112", "101";

- уметь до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по эвакуации детей и локализации возгорания;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара;

- своевременно проходить обучение и инструктажи по пожарной безопасности;

- соблюдать порядок осмотра и закрытия помещений кабинета информатики после завершения учебных занятий;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности в кабинете информатики.

5. Требования пожарной безопасности по содержанию помещения кабинета информатики и путей эвакуации

5.1. Кабинет информатики должен быть оборудован автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

5.2. В кабинете должно быть обеспечено наличие табличек:

- с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- плана эвакуации людей при пожаре, на плане эвакуации людей при пожаре должны быть обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

А.Е. Богдан ответственного за пожарную безопасность, который обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в кабинете информатики.

5.3. В кабинете информатики запрещено:

- совершать перепланировку помещения с отступлением от требований строительных норм и правил;

- размещать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

- загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами выход из кабинета информатики на наружные эвакуационные лестницы;

- хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- применять электроплитки, кипятильники, электрочайники, а также использовать несертифицированные удлинители;

- осуществлять уборку помещений или чистку компьютерной техники с использованием бензина, керосин, спирта и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональные компьютеры, принтеры, ксероксы, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, телевизоры и любые другие электроприборы;

- располагать на системных блоках, мониторах, проекторах и другой оргтехнике вещи, бумагу и любые другие предметы;

- протирать влажными тряпками и губками включенную в сеть и находящуюся под напряжением компьютерную аппаратуру и оргтехнику.

5.4. Запрещено: увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, число столов и персональных компьютеров в кабинете информатики.

5.5. Запрещено: учителю информатики или лаборанту осуществлять самовольно прокладку кабелей электросети.

5.6. Помещение должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, согласно установленным нормам.

5.7. Расстановка мебели и компьютерного оборудования в кабинете информатики не должна препятствовать эвакуации учащихся и свободному подходу к средствам пожаротушения.

5.8. Запрещено: хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в кабинете информатики.

5.9. Запрещено: устанавливать на окнах кабинета информатики неоткрывающиеся металлические решетки.

6. Требования пожарной безопасности во время работы в кабинете информатики.

6.1. Запрещается использовать кабинет информатики в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам и для проведения сборов, родительских собраний.

6.2. Запрещается использовать электрические кабели и розетки, имеющие видимые повреждения (трещины заломы и т.п.)

6.3. Не оставлять включенными в сеть компьютер, принтер, ксерокс, мультимедийный проектор.

6.4. Не прикрывать линзу работающего мультимедийного проектора бумагой или иными предметами.

6.5. При прекращении подачи электроэнергии отключить от сети компьютерное оборудование.

7. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей.

7.1. Во время эксплуатации эвакуационных путей строго запрещено:

- загромождать эвакуационные пути и выходы из кабинета информатики мебелью, оборудованием, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

- загромождать подоконники учебной литературой, тетрадями, цветами, периферийными устройствами и т.п.

7.2. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м.

7.3. Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м.

8. Содержание систем отопления, вентиляции.

8.1. Во время эксплуатации систем вентиляции и отопления строго запрещено:

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах пыль и любые другие горючие вещества;

- эксплуатировать неисправные устройства систем отопления и вентиляции.

9. Пожарная безопасность при эксплуатации электрооборудования

9.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в кабинете информатики, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электрооборудования и правил техники безопасности при эксплуатации оборудования.

9.2. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

- использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями;

- обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов в электрощитовых (около электрощитов) и около электродвигателей и пусковой аппаратуры;

- использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;

- использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей;

- оставление без присмотра включенных в электрическую сеть компьютеров и периферийных устройств и прочей оргтехники, электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы.

9.3. Необходимо немедленно отключить учебное оборудование при обнаружении следующих неисправностей:

- сильного нагрева

- повреждения изоляции кабелей и проводов,

- выделение дыма,

- искрение.

9.4. В кабинете строго соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности в кабинете информатики, знать порядок действий при пожаре и эвакуации.

10. Требования пожарной безопасности перед началом работы в кабинете информатики

10.1. Осмотреть и убедиться в исправности выключателей, электроосвещения, розеток.

10.2. Проверить расстояния между компьютерными столами, шкафами и другой мебелью в классе на соответствие нормам противопожарных требований.

10.3. Площадь на одно учебное место должна составлять не менее 6 м2, для дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2.

10.4. При необходимости освободить пути эвакуации от посторонних предметов.

10.5. Убедиться в исправности компьютерного оборудования, заземления, электропроводки. В случае обнаружения неисправностей к работе не приступать. Сообщить об этом зам.  директору по АХР Л.Г.Яблокова и только после полного устранения неполадок приступать к использованию.

10.6. Проветрить кабинет и убедиться в наличии первичных средств огнетушения, определить срок пригодности огнетушителей. Если огнетушитель требует перезарядки передать его зам.  по АХР  Л.Н.Яблокова и установить в кабинет информатики новый.

10.7. Убедиться в наличии аптечки первой помощи, при необходимости, обновить ее содержимое.

10.8. Не допускается пребывание учащихся в компьютерном классе без учителя.

10.10. Учащимся запрещено включать компьютеры и другое электрооборудование без разрешения учителя.

11. Обязанности и действия при пожаре

11.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), преподаватель Ответственный за пожарную безопасность в школе ОБЯЗАН:

- остановить все работы в кабинете информатики;

- организовать эвакуацию учащихся;

- отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);

- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

- сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по местному телефону или по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану города:

- назвать адрес объекта;

- место возникновения пожара;

- свою фамилию;

- поставить в известность Директора школы, зам директора по безопасности И.Ш.Кучаева ;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, в соответствии с планом эвакуации;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

- действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

12 . Порядок осмотра и закрытия кабинета информатики по окончании занятий

12.1. Работник, последним покидающий кабинет информатики (Ответственный за пожарную безопасность в школе), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, персональные компьютеры и оргтехнику согласно инструкции завода изготовителя;

- обесточить розетки компьютерного класса с помощью рубильников в щитке;

- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;

- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

- проветрить кабинет информатики;

- закрыть все окна и фрамуги, отключить вытяжную вентиляцию;

- освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

12.2. В случае выявления сотрудником неисправностей следует известить о случившемся зам. директора по АХР Л.Г. Яблокову.

12.3. Сотруднику, проводившему осмотр кабинета информатики, при наличии недочетов, закрывать помещение категорически запрещено.

12.4. После устранения недочетов преподаватель Ответственный за пожарную безопасность в школе должен закрыть кабинет информатики, сдать ключи от кабинета на пост охраны и сделать соответствующую запись в "Журнале противопожарного осмотра помещений".

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете химии

1. Общие положения инструкции

1.1. В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима, Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ учащиеся и обслуживающий персонал обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в кабинете химии несет учитель, который проводит там занятия и который приказом директора назначен ответственным лицом за пожарную безопасность в кабинете. Педагогические работники и обслуживающий персонал, выполняющие работу в кабинете химии обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации учащихся и ликвидации пожара.

1.3. Настоящая инструкция по пожарной безопасности в кабинете химии разработана согласно:

  - Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

  - Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

  - Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности"

  - Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в Российской Федерации"

  - Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

  - Приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности"

1.4. Преподаватели, лаборанты и обслуживающий персонал школы, находящиеся в кабинете химии обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации учащихся и ликвидации пожара в помещении.

1.5. К работе в кабинете химии допускаются сотрудники школы только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.6. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

1.7. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются Директором школы. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.8. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в кабинете химии не допускаются.

1.9. Кабинет химии перед началом каждого учебного года должен быть принят комиссией с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

1.10. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете химии является обязательной для исполнения работниками школы, выполняющими работы в кабинете химии, независимо от их образования, стажа работы, а так же для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) работников.

1.11. Сотрудники, выполняющие работы в кабинете химии виновные в нарушении и невыполнении инструкции о мерах пожарной безопасности в кабинете химии, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

2. Характеристики кабинета химии и факторы пожарной опасности

2.1. В кабинете химии единовременно может находиться не более 30 человек (согласно проекту школы) из них не более 30 учащихся. Имеется один (два) аварийных выхода и функционирует противопожарная (дымовая) сигнализация.

2.2. В кабинете химии находятся подключённые к электрической сети:

1 - персональный компьютер;

1 - принтер;

1 - интерактивная доска;

1 - мультимедийный проектор;

……….;

2.3. В кабинете установлены 4 розетки напряжением 220 В и кабели питания, щиток с рубильниками.

2.4. Расстановка мебели и оборудования в кабинете не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

2.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте 1,5 м над уровнем пола, где исключено повреждение попадание на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.6. В кабинете химии запрещается:

- производить перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил;

- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах;

- применять с целью отопления нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, электроутюги;

- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, производить уборку помещений, очистку деталей оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры, компьютеры, проекторы и другие приборы.

2.7. Согласно общей инструкции о мерах пожарной безопасности в школе в кабинете химии следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса приборы, принадлежности, пособия, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах.

2.8. Хранение материалов и веществ, используемых при проведении лабораторных работ, должно обеспечиваться с учетом требований пожарной безопасности и их химических свойств.

2.9. Совместное хранение веществ, взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв, не допускается.

2.10. Кабинет химии запрещается использовать в качестве классной комнаты, для занятий по другим предметам, для проведения собраний и сборов.

2.11. Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении кабинета химии разрешается только в присутствии учителя (преподавателя) химии.

2.12. Учащиеся не допускаются к замещению исполнения обязанностей лаборанта кабинета химии.

2.13. Лабораторные работы, лабораторный практикум учащимися проводятся только в присутствии учителя (преподавателя) химии или лаборанта.

2.14. Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям пожарной безопасности, а также использовать самодельные и не сертифицированные приборы. Запрещается применять оборудование или приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.

2.15. Запрещается оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы и использовать приборы с открытой спиралью.

2.16. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны и полярность.

2.17. Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

2.18. Категорически запрещается применять бензин в спиртовках.

2.19. Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикума запрещается выдавать учащимся приборы, не предназначенные для опытов в школьных лабораториях.

2.20. Запрещается оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы.

3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи

3.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в кабинете химии, назначены приказом Директора школы приказ № 13 от  04.03.2024года.

3.2. В том числе:

- Ответственный за пожарную безопасность в школе и выполнение инструкции по пожарной безопасности зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

- ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101" и оповещение Директора школы, администрации и дежурных служб охранник находящийся на круглосуточном посту.

- ответственный за организацию спасания учащихся и за оказание первой помощи пострадавшим учитель ОБЖ  Бондарец В.Г.

- ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

- ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы учебного оборудования, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений школы рабочий Янышев В.А.

- ответственный за прекращение всех работ в здании школы кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара зам по УВР   Нагож Н.Б.

- ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех учащихся и работников, не участвующих в тушении пожара соц педагог Некрасова Н.А.

- ответственный за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны учитель ОБЖ   Бондарец В.Г.

- ответственный за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей зам. директора по АХР  Яблокова Л.Г.

- ответственный за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара рабочий   Янышев В.А.

- ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных),  взрывчатых, сильнодействующих ядовитых  веществах   Директор  Л.Н.  Устьянова.

- ответственный за организацию привлечения сил и средств школы к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев..

3.4. В случаях замены эвакуацию проводит учитель, проводящий занятия в кабинете химии.

4. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в кабинете химии

4.1. Учитель химии, Ответственный за пожарную безопасность в школе в кабинете, обязан:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в кабинете химии, выполнение инструкции по пожарной безопасности и осуществлять систематический контроль соблюдения установленного противопожарного режима сотрудниками и учащимися, находящимися в кабинете, своевременно сообщать о выявленных нарушениях пожарной безопасности в кабинете ответственному лицу за пожарную безопасность в школе;

- при наличии нарушений пожарной безопасности в кабинете не приступать к работе до полного устранения недостатков;

- обеспечивать выполнение предписаний, постановлений по противопожарной безопасности лица ответственного за пожарную безопасность в школе, и органов государственного пожарного надзора;

- проводить противопожарную пропаганду, обучать учащихся правилам пожарной безопасности в кабинете химии;

- обеспечить размещение и надлежащее состояние плана эвакуации из кабинета и первичных средств пожаротушения в кабинете химии;

- обеспечить осмотр и закрытие помещения после завершения учебных занятий;

- обеспечивать содержание в исправном состоянии системы противопожарной защиты;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара и установления причин и условий их возникновения, выявлять лиц виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей в кабинет химии;

- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в кабинете химии по телефону "01" или "112", "101";

- обеспечить наличие инструкции в кабинете химии о действиях учащихся при возникновении пожара и эвакуации;

- запрещать курение и использование открытого огня в кабинете химии;

- в учебном кабинете информатики размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, электроприборы, принадлежности, пособия, которые должны хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;

- для подключения оборудования к электрической сети использовать только сертифицированные кабели питания.

- проводить инструктаж по пожарной безопасности с учащимися в кабинете химии;

- обеспечивать доступность путей эвакуации из кабинета химии;

- обеспечивать своевременную уборку кабинета химии от горючих отходов, мусора, бумаги.

4.2. Лаборант кабинета химии обязан:

- строго соблюдать требования настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в кабинете химии и правила пожарной безопасности, установленные в школе;

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте;

- контролировать соблюдение требований пожарной безопасности учащимися;

- знать и соблюдать инструкцию «О действиях персонала при эвакуации учащихся и сотрудников при пожаре»;

- принимать активное участие в практических тренировках работников школы по эвакуации учащихся и работников при пожаре;

- содержать и использовать в кабинете химии только необходимые для обеспечения учебного процесса устройства, приборы, принадлежности и другие предметы, не загромождать эвакуационный выход, не хранить в помещении взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества;

- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;

- при выявлении каких-либо нарушений пожарной безопасности в работе оперативно извещать об этом лицо, ответственное за пожарную безопасность в кабинете химии;

- знать номера телефонов для вызова пожарной службы "01" или "112", "101";

- уметь до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по эвакуации детей и локализации возгорания;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара;

- своевременно проходить обучение и инструктажи по пожарной безопасности;

- соблюдать порядок осмотра и закрытия помещений кабинета химии после завершения учебных занятий;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности в кабинете химии.

5. Требования пожарной безопасности по содержанию помещения кабинета химии и путей эвакуации

5.1. Кабинет химии должен быть оборудован автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

5.2. В кабинете должно быть обеспечено наличие табличек:

- с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- плана эвакуации людей при пожаре, на плане эвакуации людей при пожаре должны быть обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

Ложникова Н.Е. ответственного за пожарную безопасность, который обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в кабинете химии.

5.3. В кабинете химии запрещено:

- совершать перепланировку помещения с отступлением от требований строительных норм и правил;

- размещать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

- загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами выход из кабинета химии на наружные эвакуационные лестницы;

- хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- применять электроплитки, кипятильники, электрочайники, а также использовать несертифицированные удлинители;

- осуществлять уборку помещений или очистку химической посуды, пробирок, колб и прочего оборудования кабинета химии с использованием бензина, керосин, спирта и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть мультимедийные проекторы, интерактивные доски, телевизоры и любые другие электроприборы;

- протирать влажными тряпками и губками включенную в сеть и находящуюся под напряжением аппаратуру.

5.4. Запрещено: увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, число столов.

5.5. Запрещено: учителю химии или лаборанту осуществлять самовольно прокладку кабелей электросети.

5.6. Помещение должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, согласно установленным нормам.

5.7. Расстановка мебели в кабинете химии не должна препятствовать эвакуации учащихся и свободному подходу к средствам пожаротушения.

5.8. Запрещено: хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в кабинете химии.

5.9. Запрещено: устанавливать на окнах кабинета химии неоткрывающиеся металлические решетки.

6. Требования пожарной безопасности перед началом работы в кабинете химии

6.1. Проветрить кабинет и убедиться в наличии первичных средств огнетушения, определить срок пригодности огнетушителей. Если огнетушитель требует перезарядки передать его зам. директора по АХР Яблокова Л.Г. в школе и установить в кабинет химии новый.

6.2. Убедиться в наличии аптечки первой помощи, при необходимости, обновить ее содержимое.

6.3. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность.

6.4. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медицинской аптечки необходимыми медикаментами.

6.5. Исключить из эксплуатации:

- электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями;

- применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;

- использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей.

6.6. Запрещено:

- обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), не предусмотренными конструкцией светильника;

- использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

6.7. Запрещено размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов в электрощитовых (около электрощитов), около электродвигателей и пусковой аппаратуры.

6.8. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м.

6.9. Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м.

6.10. При необходимости освободить пути эвакуации от посторонних предметов.

7. Требования пожарной безопасности во время работы в кабинете химии.

7.1. Кабинет химии запрещается использовать в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам, для проведения собраний и сборов.

7.2. Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении кабинета химии разрешается только в присутствии учителя (преподавателя) химии.

7.3. Учащиеся не допускаются к замещению исполнения обязанностей лаборанта кабинета химии.

7.4. Лабораторные работы, лабораторный практикум учащимися проводятся только в присутствии учителя (преподавателя) химии или лаборанта.

7.5. Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям пожарной безопасности, а также использовать самодельные и не сертифицированные приборы. Запрещается применять оборудование или приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.

7.6. Запрещается оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы и использовать приборы с открытой спиралью.

7.7. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны и полярность.

7.8. Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

7.9. Категорически запрещается применять бензин в спиртовках.

7.10. Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикума запрещается выдавать учащимся приборы, не предназначенные для опытов в школьных лабораториях.

7.11. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.

7.12. Запрещается оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы.

8. Требования пожарной безопасности при хранении реактивов

8.1. В школьных химических лабораториях реактивы следует хранить в шкафах, закрываемых на замки, ключи от которых должны находиться у преподавателя. Легко воспламеняющуюся жидкость (ЛВЖ) и горючую жидкость (ГЖ): бензин, ацетон, толуол, нитролаки, нефть, керосин, спирт и другие легковоспламеняющиеся вещества разрешено хранить в общем количестве не более 3 литров в специальном металлическом ящике, установленном вдали от нагревательных приборов и выходов.

8.2. Запрещается хранение ЛВЖ и ГЖ:

- в тонкостенной стеклянной посуде;

- рядом с окислителями (натрием, бромными жидкостями, кислородом и т.д.);

- рядом с едкими веществами (кислоты, щелочи).

8.3. Запрещается нагревать ЛВЖ, ГЖ, на открытом огне или плитке с открытой спиралью. Их нагревание и перегонка должны производится в вытяжном шкафу на электрической водяной бане и только на противне.

8.4. Запрещается пользоваться газовыми горелками и открытыми нагревательными приборами, если вблизи находятся сосуды с легковоспламеняющимися летучими веществами.

8.5. Запрещается вести работы с легколетучими и легковоспламеняющимися органическими веществами, легкими бензинами, ацетоном, и т.д. без работающей вытяжной вентиляции.

8.6. Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.

8.7. Растворы, другие вещества и материалы, совместное хранение которых может вызвать аккумуляцию тепла, образование пожароопасных концентраций или служить импульсом для самовозгорания, должны храниться раздельно в соответствующей упаковке в несгораемых шкафах. На банках, бутылках и других упаковках с химическими реактивами должны быть четко написаны названия с указанием их наиболее характерных свойств: огнеопасные, ядовитые, химически активные, беречь от воды.

8.8. Реактивы: бертолетовая соль, бромовато-кислый калий, азотнокислый натрий, калий, барий, аммиачная селитра и др. должны храниться в стеклянных банках с притертыми пробками, пластмассовыми крышками. Эти реактивы устанавливаются отдельно (на верхней полке шкафа).

9. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей.

9.1. Во время эксплуатации эвакуационных путей строго запрещено:

- загромождать эвакуационные пути и выходы из кабинета химии мебелью, оборудованием, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

- загромождать подоконники учебной литературой, тетрадями, цветами, периферийными устройствами и т.п.

10. Содержание систем отопления, вентиляции.

10.1. Во время эксплуатации систем вентиляции и отопления строго запрещено:

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах пыль и любые другие горючие вещества;

- эксплуатировать неисправные устройства систем отопления и вентиляции.

11. Пожарная безопасность при эксплуатации электрооборудования

11.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в кабинете химии, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электрооборудования и правил техники безопасности при эксплуатации оборудования.

11.2. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

- использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями;

- обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов в электрощитовых (около электрощитов) и около электродвигателей и пусковой аппаратуры;

- использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;

- использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей;

- оставление без присмотра включенных в электрическую сеть компьютеров и периферийных устройств и прочей оргтехники, электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы.

11.3. Необходимо немедленно отключить учебное оборудование при обнаружении следующих неисправностей:

- сильного нагрева

- повреждения изоляции кабелей и проводов,

- выделение дыма,

- искрение.

11.4. В кабинете строго соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности в кабинете химии, знать порядок действий при пожаре и эвакуации.

12. Обязанности и действия при пожаре

12.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), преподаватель Ответственный за пожарную безопасность в школе ОБЯЗАН:

- остановить все работы в кабинете химии;

- организовать эвакуацию учащихся;

- отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);

- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

- сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по местному телефону или по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану города:

- назвать адрес объекта;

- место возникновения пожара;

- свою фамилию;

- поставить в известность Директора школы, ответственного за пожарную безопасность школы;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, в соответствии с планом эвакуации;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

- действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

13 . Порядок осмотра и закрытия кабинета химии по окончании занятий

13.1. Преподаватель, последним покидает кабинет химии, так как он является ответственным за противопожарную безопасность и должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в кабинете от электросети и аккумуляторов;

- запрещается оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- проверить отсутствие мусора в помещении;

- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

- закрыть все окна и фрамуги;

- проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

13.2. В случае выявления каких-либо неисправностей следует известить о случившемся Ответственного за пожарную безопасность в школе (при его отсутствии - дежурного администратора).

13.3. Преподавателю, проводившему осмотр, при наличии нарушений противопожарных правил и инструкций, закрывать помещение категорически запрещено.

13.4. После устранения неисправностей в кабинете химии преподаватель Ответственный за пожарную безопасность в школе должен закрыть кабинет и сдать ключи на пост охраны и сделать соответствующую запись в "Журнале противопожарного осмотра помещений".

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П.  Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете физики

1. Общие требования пожарной безопасности в кабинете физики

1.1. В соответствии с правилами пожарной безопасности учителям, учащимся и обслуживающему персоналу школы необходимо знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности, настоящей инструкции, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации учащихся, материальных ценностей и способствовать тушению пожара.

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в кабинете физики несет учитель, который проводит там занятия и который приказом директора назначен ответственным

лицом за пожарную безопасность в кабинете. Педагогические работники и обслуживающий персонал, выполняющие работу в кабинете физики обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации учащихся и ликвидации пожара.

1.3. Настоящая инструкция по пожарной безопасности в кабинете физики разработана согласно:

  - Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

  - Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

  - Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности"

  - Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в Российской Федерации"

  - Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

  - Приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности"

1.4. Преподаватели, лаборанты и обслуживающий персонал школы, находящиеся в кабинете физики обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации учащихся и ликвидации пожара в помещении.

1.5. К работе в кабинете физики допускаются сотрудники школы только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.6. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

1.7. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются Директором школы. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.8. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в кабинете физики не допускаются.

1.9. Кабинет физики перед началом каждого учебного года должен быть принят комиссией с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

1.10. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете физики является обязательной для исполнения работниками школы, выполняющими работы в кабинете физики, независимо от их образования, стажа работы, а так же для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) работников.

1.11. Сотрудники, выполняющие работы в кабинете физики виновные в нарушении и невыполнении инструкции о мерах пожарной безопасности в кабинете физики, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

2. Характеристики кабинета физики и факторы пожарной опасности

2.1. В кабинете физики единовременно может находиться не более _30_ человек (согласно проекту школы) из них не более _30_ учащихся. Имеется один (два) аварийных выхода и функционирует противопожарная (дымовая) сигнализация.

2.2. В кабинете физики находятся подключённые к электрической сети:

1 - персональный компьютер;

1 - принтер;

1 - интерактивная доска;

1 - мультимедийный проектор;

12 - столов для учащихся с розетками для проведения лабораторных работ напряжением 24 В;

приборы для демонстрации опытов по физике;

……….;

2.3. В кабинете установлены 4 розетки напряжением 220 В и кабели питания, щиток с рубильниками.

2.4. Расстановка мебели и оборудования в кабинете не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

2.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте 1,5 м над уровнем пола, где исключено повреждение попадание на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.6. В кабинете физики запрещается:

- производить перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил;

- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах;

- применять с целью отопления нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, электроутюги;

- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, производить уборку помещений, очистку деталей оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры, компьютеры, проекторы и другие приборы.

Следует исключить из эксплуатации:

- электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями;

- применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;

- использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей.

2.7. Согласно общей инструкции о мерах пожарной безопасности в школе в кабинете физики следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса приборы, принадлежности, пособия, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах.

2.8. Хранение материалов и веществ, используемых при проведении лабораторных работ, должно обеспечиваться с учетом требований пожарной безопасности и их химических свойств.

2.9. Совместное хранение веществ, взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв, не допускается.

2.10. Кабинет физики запрещается использовать в качестве классной комнаты, для занятий по другим предметам, для проведения собраний и сборов.

2.11. Пребывание учащихся в лаборантской кабинета физики не разрешается, а в помещении кабинета физики разрешается только в присутствии учителя (преподавателя) физики.

2.12. Учащиеся не допускаются к замещению исполнения обязанностей лаборанта кабинета физики.

2.13. Лабораторные работы, лабораторный практикум учащимися проводятся только в присутствии учителя (преподавателя) физики или лаборанта.

2.14. Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям пожарной безопасности, а также использовать самодельные и не сертифицированные приборы. Запрещается применять оборудование или приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.

2.15. Запрещается оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы и использовать приборы с открытой спиралью.

2.16. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны и полярность.

2.17. Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

2.18. Категорически запрещается применять бензин в спиртовках.

2.19. Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикума запрещается выдавать учащимся приборы, не предназначенные для опытов в школьных лабораториях.

2.20. Запрещается оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы.

3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи

3.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в кабинете физики, назначены приказом Директора школы приказ № 13 от 04.03.2024года.

3.2. В том числе:

- Ответственный за пожарную безопасность в школе и выполнение инструкции по пожарной безопасности Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

- ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101" и оповещение Директора школы, администрации и дежурных служб охранник находящийся на круглосуточном посту.

- ответственный за организацию спасания учащихся и за оказание первой помощи пострадавшим учитель ОБЖ   Бондарец В.Г.

- ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

- ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы учебного оборудования, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений школы рабочий Янышев В.А.

- ответственный за прекращение всех работ в здании школы кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара Зам по УВР   Нагож  Н.Б.

- ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех учащихся и работников, не участвующих в тушении пожара соц- педагог  Некрасова Н.А.

- ответственный за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны учитель ОБЖ  Бондарец В.Г.

- ответственный за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей зам. директора по АХР  Яблокова Л.Г.

- ответственный за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара рабочий   Янышев В.А.

- ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных),  взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах Директор Л.Н. Устьянова.

- ответственный за организацию привлечения сил и средств школы к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

3.4. В случаях замены эвакуацию проводит учитель, проводящий занятия в кабинете физики.

4. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в кабинете физики

4.1. Учитель физики, Ответственный за пожарную безопасность в школе в кабинете, обязан:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в кабинете физики, выполнение инструкции по пожарной безопасности и осуществлять систематический контроль соблюдения установленного противопожарного режима сотрудниками и учащимися, находящимися в кабинете, своевременно сообщать о выявленных нарушениях пожарной безопасности в кабинете ответственному лицу за пожарную безопасность в школе;

- при наличии нарушений пожарной безопасности в кабинете не приступать к работе до полного устранения недостатков;

- обеспечивать выполнение предписаний, постановлений по противопожарной безопасности лица ответственного за пожарную безопасность в школе, и органов государственного пожарного надзора;

- проводить противопожарную пропаганду, обучать учащихся правилам пожарной безопасности в кабинете физики;

- обеспечить размещение и надлежащее состояние плана эвакуации из кабинета и первичных средств пожаротушения в кабинете физики;

- обеспечить осмотр и закрытие помещения после завершения учебных занятий;

- обеспечивать содержание в исправном состоянии системы противопожарной защиты;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара и установления причин и условий их возникновения, выявлять лиц виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей в Кабинет физики;

- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в кабинете физики по телефону "01" или "112", "101";

- обеспечить наличие инструкции в кабинете физики о действиях учащихся при возникновении пожара и эвакуации;

- запрещать курение и использование открытого огня в кабинете физики;

- в учебном кабинете информатики размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, электроприборы, принадлежности, пособия, которые должны хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;

- для подключения оборудования к электрической сети использовать только сертифицированные кабели питания.

- проводить инструктаж по пожарной безопасности с учащимися в кабинете физики;

- обеспечивать доступность путей эвакуации из кабинета физики;

- обеспечивать своевременную уборку кабинета физики от горючих отходов, мусора, бумаги.

4.2. Лаборант кабинета физики обязан:

- строго соблюдать требования настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в кабинете физики и правила пожарной безопасности, установленные в школе;

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте;

- контролировать соблюдение требований пожарной безопасности учащимися;

- знать и соблюдать инструкцию «О действиях персонала при эвакуации учащихся и сотрудников при пожаре»;

- принимать активное участие в практических тренировках работников школы по эвакуации учащихся и работников при пожаре;

- содержать и использовать в кабинете физики только необходимые для обеспечения учебного процесса устройства, приборы, принадлежности и другие предметы, не загромождать эвакуационный выход, не хранить в помещении взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества;

- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;

- при выявлении каких-либо нарушений пожарной безопасности в работе оперативно извещать об этом лицо, ответственное за пожарную безопасность в кабинете физики;

- знать номера телефонов для вызова пожарной службы "01" или "112", "101";

- уметь до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по эвакуации детей и локализации возгорания;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара;

- своевременно проходить обучение и инструктажи по пожарной безопасности;

- соблюдать порядок осмотра и закрытия помещений кабинета физики после завершения учебных занятий;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности в кабинете физики.

5. Требования пожарной безопасности по содержанию помещения кабинета физики и путей эвакуации

5.1. Кабинет физики должен быть оборудован автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

5.2. В кабинете должно быть обеспечено наличие табличек:

- с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- плана эвакуации людей при пожаре, на плане эвакуации людей при пожаре должны быть обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

- Кашаева А.Д. ответственного за пожарную безопасность, который обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в кабинете физики.

5.3. В кабинете физики запрещено:

- совершать перепланировку помещения с отступлением от требований строительных норм и правил;

- размещать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

- загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами выход из кабинета физики на наружные эвакуационные лестницы;

- хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- применять электроплитки, кипятильники, электрочайники, а также использовать несертифицированные удлинители;

- осуществлять уборку помещений или очистку химической посуды, пробирок, колб и прочего оборудования кабинета физики с использованием бензина, керосин, спирта и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть мультимедийные проекторы, интерактивные доски, телевизоры и любые другие электроприборы;

- протирать влажными тряпками и губками включенную в сеть и находящуюся под напряжением аппаратуру.

5.4. Запрещено: увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, число столов.

5.5. Запрещено: учителю физики или лаборанту осуществлять самовольно прокладку кабелей электросети.

5.6. Помещение должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, согласно установленным нормам.

5.7. Расстановка мебели в кабинете физики не должна препятствовать эвакуации учащихся и свободному подходу к средствам пожаротушения.

5.8. Запрещено: хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в кабинете физики.

5.9. Запрещено: устанавливать на окнах кабинета физики неоткрывающиеся металлические решетки.

6. Требования пожарной безопасности перед началом работы в кабинете физики

6.1. Убедиться в наличии и оценить путем внешнего осмотра исправность первичных средств пожаротушения, а также удостовериться в укомплектованности медицинской аптечки необходимыми медикаментами.

6.2. Осмотреть на предмет отсутствия повреждений электропроводку, заземление, розетки и выключатели.

6.3. Подготовить к работе нужное для проведения урока физики оборудование и приборы, проверить их исправность.

6.4. Запрещено:

- обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), не предусмотренными конструкцией светильника;

- использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

6.5. Запрещено размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов в электрощитовых (около электрощитов), около электродвигателей и пусковой аппаратуры.

6.6. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м.

6.7. Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м.

6.8. При необходимости освободить пути эвакуации от посторонних предметов.

7. Требования пожарной безопасности во время работы в кабинете физики

7.1. Кабинет физики запрещается использовать в качестве классной комнаты, для занятий по другим предметам и для проведения собраний.

7.2. Нахождение учащихся в кабинете физики разрешается только в присутствии учителя.

7.3. Учащиеся не должны допускаться к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики.

7.4. Лабораторные работы, лабораторный практикум учащимся проводятся строго в присутствии учителя физики или лаборанта.

7.5. Строго запрещено в ходе урока применять для опытов или других целей разбитую или треснувшую стеклянную посуду, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям пожарной безопасности и охраны труда, а также самодельные приборы. Недопустимо использовать оборудование, приборы, провода и кабели с нарушениями целостности изоляции или открытыми токоведущими частями.

7.6. Не разрешается оставлять без надзора работающие электронагревательные приборы.

7.7. Все электрические приборы должны иметь исправные указатели напряжения, на которое они рассчитаны и полярность.

7.8. Запрещается подключать к рабочим столам школьников напряжение свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

7.9. Недопустимо использование бензина в качестве топлива в спиртовках.

7.10. Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикума строго запрещено выдавать учащимся приборы с надписью на корпусах «Только для проведения опытов учителем».

7.11. В кабинете физики не допускается:

- использовать кабели и провода с имеющимися нарушениями целостности или потерявшие защитные свойства изоляции;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

- использовать в работе поврежденные розетки, осветительные коробки, рубильники и другие электроустановочные приборы;

- завязывать и скручивать провода, а также оттягивать провода и светильники.

7.12. Кабинет физики следует содержать в чистоте. Весь сгораемый мусор и бумагу необходимо систематически выносить из кабинета.

8. Обязанности и действия при пожаре

8.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), преподаватель Ответственный за пожарную безопасность в школе ОБЯЗАН:

- остановить все работы в кабинете физики;

- организовать эвакуацию учащихся;

- отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);

- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

- сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по местному телефону или по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану города:

- назвать адрес объекта;

- место возникновения пожара;

- свою фамилию;

- поставить в известность Директора школы, зам директора по безопасности школы;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, в соответствии с планом эвакуации;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

- действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

9. Требования пожарной безопасности по окончании работы в кабинете физики

9.1. Преподаватель, последним покидает кабинет физики, так как он является ответственным за противопожарную безопасность и должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в кабинете от электросети и аккумуляторов;

- запрещается оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;

- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

- закрыть все окна и фрамуги;

- проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

9.2. В случае выявления каких-либо неисправностей следует известить о случившемся Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаева в школе (при его отсутствии - дежурного администратора).

9.3. Преподавателю, проводившему осмотр, при наличии нарушений противопожарных правил и инструкций, закрывать помещение категорически запрещено.

9.4. После устранения неисправностей в кабинете физики преподаватель Ответственный за пожарную безопасность в школе должен закрыть кабинет и сдать ключи на пост охраны и сделать соответствующую запись в "Журнале противопожарного осмотра помещений".

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директор по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П.  Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция по пожарной безопасности при проведении занятий в учебных кабинетах математического и гуманитарного циклов

1. Общие правила пожарной безопасности в учебном кабинете.

1.1. Данная инструкция по пожарной безопасности в учебном кабинете школы разработана согласно:

  - Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

  - Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

  - Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности"

  - Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в Российской Федерации"

  - Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

  - Приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности".

1.2. Все преподаватели, ученики и обслуживающий персонал, находящиеся в учебном кабинете школы обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

1.3. За обеспечение пожарной безопасности в учебном кабинете приказом Директора школы назначен Кондратенко Л.Ф. Ответственный за соблюдение правил пожарной безопасности должен строго соблюдать настоящую инструкцию, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от него меры к экстренной эвакуации учащихся, материальных ценностей и ликвидации пожара.

1.4. Педагоги, работающие в учебном кабинете школы, а также учащиеся обязаны уметь быстро находить места расположения первичных средств пожаротушения, знать план и способы эвакуации из учебного кабинета и здания школы в случае пожара, правила поведения при возникновении пожара.

1.5. Ответственность за обеспечение противопожарной защиты в учебном кабинете, выполнение инструкции о мерах пожарной безопасности в учебном кабинете школы несет преподаватель, проводящий в нем учебные занятия, который приказом директора школы должен быть назначен ответственным лицом за пожарную безопасность в учебном кабинете.

1.6. В учебном кабинете школы строго запрещено:

- выполнять перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил;

- располагать не открывающиеся решетки, декоративные и архитектурные устройства на окнах;

- использовать с целью отопления помещения нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники;

- обворачивать электрические лампы бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- использовать для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, осуществлять уборку помещений, очистку оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть телевизоры, мультимедийные проекторы, диапроекторы, компьютеры, принтеры и другие электроприборы;

- включать в одну электрическую розетку несколько мощных потребителей электроэнергии.

1.7. В учебном кабинете школы допускается размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса принадлежности и пособия, которые должны храниться в шкафах или на стеллажах.

1.8. Хранение в учебном кабинете учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, осуществление других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами школы, не разрешено.

1.9. В учебном кабинете школы число столов (парт) не должно превышать количества, определенного нормой проектирования. Расстановка мебели и оборудования не должна препятствовать эвакуации учащихся из кабинета.

1.10. В учебном кабинете школы на видном месте должен быть вывешен план эвакуации, знаки эвакуации "Выход", "Запасной выход", табличка с фамилией ответственного за пожарную безопасность в классе, номера телефонов вызова экстренных служб спасения и пожарной охраны.

2. Характеристики учебного кабинета и факторы пожарной опасности

2.1. В кабинете единовременно может находиться не более _30_ человек (согласно проекту школы) из них не более 30 учащихся. Имеется один (два) аварийных выхода и функционирует противопожарная (дымовая) сигнализация.

2.2. В учебном кабинете находятся подключённые к электрической сети:

1 - персональный компьютер;

1 - принтер;

1 - интерактивная доска;

1 - мультимедийный проектор;

14 - столов для учащихся;

……….;

2.3. В кабинете установлены 4 розетки напряжением 220 В и кабели питания, щиток с рубильниками.

2.4. Расстановка мебели и оборудования в кабинете не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

2.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте 1,5 м над уровнем пола, где исключено повреждение попадание на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.6. В учебном кабинете запрещается:

- производить перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил;

- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах;

- применять с целью отопления нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, электроутюги;

- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, производить уборку помещений, очистку деталей оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры, компьютеры, проекторы и другие приборы.

Следует исключить из эксплуатации:

- электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями;

- применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;

- использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей.

2.7. Согласно общей инструкции о мерах пожарной безопасности в школе в учебном кабинете следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса пособия, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах.

2.8. Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

2.9. Запрещается оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы.

3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи

3.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в учебном кабинете, назначены приказом Директора школы приказ № 13 от  04.03.2024года.

3.2. В том числе:

- Ответственный за пожарную безопасность в школе и выполнение инструкции по пожарной безопасности Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

- ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101" и оповещение Директора школы, администрации и дежурных служб охранник находящийся на круглосуточном посту.

- ответственный за организацию спасания учащихся и за оказание первой помощи пострадавшим учитель ОБЖ   Бондарец В.Г.

- ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) Зам директора по безопасности Кучаев И.Ш.

- ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы учебного оборудования, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений школы рабочий Янышев В.А.

- ответственный за прекращение всех работ в здании школы кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара Зам по УВР  Нагож Н.Б.

- ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех учащихся и работников, не участвующих в тушении пожара Соц педагог Некрасова Н.А.

- ответственный за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны учитель ОБЖ  Масыч А.И.

- ответственный за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей зам.  директора по АХР  Яблокова Л.Г.

- ответственный за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара рабочий  Янышев В.А.

- ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах Директор Л.Н. Устьянова.

- ответственный за организацию привлечения сил и средств школы к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития зам директора по безопасности Кучаев И.Ш.

3.3. В случаях замены эвакуацию проводит учитель, проводящий занятия в учебном кабинете.

4. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в учебном кабинете

4.1. Учитель, Ответственный за пожарную безопасность в школе в кабинете, обязан:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в учебном кабинете, выполнение инструкции по пожарной безопасности и осуществлять систематический контроль соблюдения установленного противопожарного режима сотрудниками и учащимися, находящимися в кабинете, своевременно сообщать о выявленных нарушениях пожарной безопасности в кабинете ответственному лицу за пожарную безопасность в школе;

- при наличии нарушений пожарной безопасности в кабинете не приступать к работе до полного устранения недостатков;

- обеспечивать выполнение предписаний, постановлений по противопожарной безопасности лица ответственного за пожарную безопасность в школе, и органов государственного пожарного надзора;

- проводить противопожарную пропаганду, обучать учащихся правилам пожарной безопасности в учебном кабинете;

- обеспечить в учебном кабинете размещение и надлежащее состояние плана эвакуации из кабинета и первичных средств пожаротушения;

- обеспечить осмотр и закрытие помещения после завершения учебных занятий;

- обеспечивать содержание в исправном состоянии системы противопожарной защиты;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара и установления причин и условий их возникновения, выявлять лиц виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

- обеспечивать доступ в учебный класс должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей;

- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в учебном кабинете по телефону "01" или "112", "101";

- обеспечить наличие инструкции в учебном кабинете о действиях учащихся при возникновении пожара и экстренной эвакуации;

- запрещать курение и использование открытого огня в учебном кабинете;

- в учебном кабинете размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, электроприборы, принадлежности, пособия, которые должны хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;

- для подключения оборудования к электрической сети использовать только сертифицированные кабели питания.

- проводить инструктаж по пожарной безопасности с учащимися в учебном кабинете;

- обеспечивать доступность путей эвакуации из учебного кабинета;

- обеспечивать своевременную уборку кабинета от горючих отходов, мусора, бумаги.

5. Требования пожарной безопасности по содержанию помещения учебного кабинета математического и гуманитарного циклов

5.1. Кабинет должен быть оборудован автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

5.2. В кабинете должно быть обеспечено наличие табличек:

- с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- плана эвакуации людей при пожаре, на плане эвакуации людей при пожаре должны быть обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

Власову Н.В. ответственного за пожарную безопасность, который обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в учебном кабинете.

5.3. В учебном кабинете запрещено:

- совершать перепланировку помещения с отступлением от требований строительных норм и правил;

- размещать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

- загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами выход из кабинета на наружные эвакуационные лестницы;

- хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- применять электроплитки, кипятильники, электрочайники, а также использовать несертифицированные удлинители;

- оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть мультимедийные проекторы, интерактивные доски, телевизоры и любые другие электроприборы;

- протирать влажными тряпками и губками включенную в сеть и находящуюся под напряжением аппаратуру.

5.4. Запрещено: увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, число столов.

5.5. Запрещено: осуществлять самовольно прокладку кабелей электросети.

5.6. Помещение должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, согласно установленным нормам.

5.7. Расстановка мебели в учебном кабинете не должна препятствовать эвакуации учащихся и свободному подходу к средствам пожаротушения.

5.8. Запрещено: хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в учебном кабинете.

5.9. Запрещено: устанавливать на окнах учебного кабинета неоткрывающиеся металлические решетки.

6. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей.

6.1. В учебном кабинете строго запрещено:

- загромождать эвакуационные пути и выходы из кабинета мебелью, оборудованием, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

- загромождать подоконники учебной литературой, тетрадями, цветами, периферийными устройствами и т.п.

6.2. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м.

6.3. Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м.

7. Содержание систем отопления, вентиляции.

7.1. Во время эксплуатации систем вентиляции и отопления строго запрещено:

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах пыль и любые другие горючие вещества;

- эксплуатировать неисправные устройства систем отопления и вентиляции.

8. Пожарная безопасность при эксплуатации электрооборудования

8.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в кабинете, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электрооборудования и правил техники безопасности при эксплуатации оборудования.

8.2. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

- использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями;

- обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов в электрощитовых (около электрощитов) и около электродвигателей и пусковой аппаратуры;

- использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;

- использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей;

- оставление без присмотра включенных в электрическую сеть компьютеров и периферийных устройств и прочей оргтехники, электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы.

8.3. Необходимо немедленно отключить учебное оборудование при обнаружении следующих неисправностей:

- сильного нагрева

- повреждения изоляции кабелей и проводов,

- выделение дыма,

- искрение.

8.4. В кабинете строго соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре и эвакуации.

9. Требования пожарной безопасности перед началом работы в учебном кабинете.

9.1. Внимательно изучить правила противопожарной безопасности на рабочем месте, в учебном кабинете школы, порядок безопасной работы с электрооборудованием.

9.2. Проверить исправность систем отопления и вентиляции, электрооборудования, принять меры к устранению выявленных неисправностей, которые потенциально могут привести к возникновению пожара (учащиеся обо всех обнаруженных недостатках сообщают преподавателю или заведующему учебным кабинетом, самостоятельно устранять недостатки не разрешается).

9.3. Проверить, свободны ли пути эвакуации из учебного кабинета, проходы к первичным средствам пожаротушения. При необходимости освободить пути эвакуации от посторонних предметов.

9.4. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, учебно-наглядные пособия, проверить их исправность.

9.5. Личные вещи, сумки, рюкзаки и портфели ученики располагают таким образом, чтобы не допускать загромождения ими проходов.

9.6. Заведующий учебным кабинетом должен проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а также проинструктировать учащихся в начале урока о мерах пожарной безопасности в учебном кабинете.

10. Требования пожарной безопасности во время работы в учебном кабинете

10.1. Строго соблюдать в учебном кабинете школы все установленные правила противопожарной защиты, требования инструкции по пожарной безопасности в учебном кабинете и установленный противопожарный режим в школе.

10.2. Строго запрещено использовать приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не разрешается применять оборудование и приборы, провода и кабели которых имеют открытые токоведущие элементы.

10.3. Не допускается включать демонстрационное оборудование в неисправную электрическую розетку, во время работы необходимо следить, не нагревается ли электрическая вилка, не нарушена ли целостность электрошнура.

10.4. Если в учебном кабинете школы используется компьютер, не разрешается класть на системный блок и монитор какие-либо предметы.

10.5. Строго запрещено использовать приборы, оснащенные открытой спиралью.

10.6. Все обнаруженные неисправности в электросетях и электроаппаратуре должны немедленно устраняться.

10.7. В учебном кабинете школы во время проведения работы запрещено:

- использовать кабели и электрические провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;

- пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками, выключателями;

- завязывать и скручивать электрические провода, а также оттягивать провода и светильники;

- использовать несертифицированные удлинители (фильтры);

- удалять стеклянные колпаки со светильников;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;

- преподавателю запрещено покидать учебный кабинет и оставлять учащихся одних в классе.

10.8. Курение, использование спичек, зажигалок, а также пиротехнических средств в помещении учебного кабинета категорически запрещено.

10.9. В случае необходимости проведения сварочных и других огневых работ - разрешать их выполнение только по приказу директора школы и при отсутствии в кабинете учащихся.

11. Обязанности и действия при пожаре

11.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), преподаватель Ответственный за пожарную безопасность в школе ОБЯЗАН:

- остановить все работы в учебном кабинете;

- организовать эвакуацию учащихся;

- отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);

- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

- сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по местному телефону или по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану города:

- назвать адрес объекта;

- место возникновения пожара;

- свою фамилию;

- поставить в известность Директора школы, ответственного за пожарную безопасность школы;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, в соответствии с планом эвакуации;

- удалить за пределы опасной зоны всех учащихся и работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

- действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

12. Требования пожарной безопасности по окончании работы в учебном кабинете

12.1. Преподаватель, последним покидает кабинет, так как он является ответственным за противопожарную безопасность и должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в кабинете от электросети;

- запрещается оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;

- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

- закрыть все окна и фрамуги;

- проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

12.2. В случае выявления каких-либо неисправностей следует известить о случившемся Ответственного за пожарную безопасность в школе (при его отсутствии - дежурного администратора).

12.3. Преподавателю, проводившему осмотр, при наличии нарушений противопожарных правил и инструкций, закрывать помещение категорически запрещено.

12.4. После устранения неисправностей в учебном кабинете преподаватель Ответственный за пожарную безопасность в школе должен закрыть кабинет и сдать ключи на пост охраны и сделать соответствующую запись в "Журнале противопожарного осмотра помещений".

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

1. Общие правила пожарной безопасности в библиотеке.

1.1. Данная инструкция по пожарной безопасности в учебном кабинете школы разработана согласно:

  - Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

  - Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

  - Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности"

  - Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в Российской Федерации"

  - Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

  - Приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности".

1.2. Все преподаватели, ученики и обслуживающий персонал, находящиеся в помещении библиотеки обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

1.3. За обеспечение пожарной безопасности в библиотеке приказом Директора школы назначена Горюнова Е.В. Ответственный за соблюдение правил пожарной безопасности должен строго соблюдать настоящую инструкцию, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от него меры к экстренной эвакуации учащихся, материальных ценностей и ликвидации пожара.

1.4. Педагоги, работающие в помещении библиотеки, а также учащиеся обязаны уметь быстро находить места расположения первичных средств пожаротушения, знать план и способы эвакуации из помещения библиотеки и здания школы в случае пожара, правила поведения при возникновении пожара.

1.5. Ответственность за обеспечение противопожарной защиты в библиотеке, выполнение инструкции о мерах пожарной безопасности в помещении библиотеки несет заведующий библиотекой (библиотекарь), который приказом директора школы должен быть назначен ответственным лицом за пожарную безопасность в библиотеке.

1.6. В помещении библиотеки строго запрещено:

- выполнять перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил;

- располагать не открывающиеся решетки, декоративные и архитектурные устройства на окнах;

- использовать с целью отопления помещения нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники;

- обворачивать электрические лампы бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- использовать для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, осуществлять уборку помещений, очистку оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть телевизоры, мультимедийные проекторы, диапроекторы, компьютеры, принтеры и другие электроприборы;

- включать электрическую сеть кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями, которые имеют видимые повреждения;

- включать в одну электрическую розетку несколько мощных потребителей электроэнергии.

1.7. В помещении библиотеки допускается размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса принадлежности и пособия, которые должны храниться в шкафах или на стеллажах.

1.8. Хранение в библиотеке учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, осуществление других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами школы, не разрешено.

1.9. В помещении библиотеки число столов не должно превышать количества, определенного нормой проектирования. Расстановка мебели и оборудования не должна препятствовать эвакуации учащихся.

1.10. В помещении библиотеки на видном месте должен быть вывешен план эвакуации, знаки эвакуации "Выход", "Запасной выход", табличка с фамилией ответственного за пожарную безопасность в библиотеке, номера телефонов вызова экстренных служб спасения и пожарной охраны.

2. Характеристики помещения библиотеки и факторы пожарной опасности

2.1. В библиотеке единовременно может находиться не более 30 человек (согласно проекту школы) из них не более 30 учащихся. Имеется два аварийных выхода и функционирует противопожарная (дымовая) сигнализация.

2.2. В библиотеке находятся подключённые к электрической сети:

1 - персональный компьютер;

1 - принтер;

1 - интерактивная доска;

0 - мультимедийный проектор;

7 - столов для учащихся с лампами локального освещения;

……….;

2.3. Особо важным фактором пожарной опасности в помещении библиотеки является:

- книжный фонд, хранение книг, журналов и т.п. бумажной продукции;

- проведение мероприятий с массовым пребыванием учащихся разного возраста: различные книжные выставки, лекции, презентации, встречи;

- большое количество горючих материалов, которые сконцентрированы на небольшой площади.

2.4. Имеются складское помещение для хранения книг, мебели и необходимого инвентаря, служебное помещение, выставочный и читальный зал.

2.5. В библиотеке установлены 7 розеток напряжением 220 В, щиток с рубильниками.

2.6. Расстановка мебели и оборудования в библиотеке не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

2.7. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте 1,5 м над уровнем пола, где исключено повреждение попадание на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.8. Включение эвакуационного освещения должно производиться автоматически при прекращении подачи электропитания рабочего освещения.

2.9. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, которые используются на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

2.10. Согласно общей инструкции о мерах пожарной безопасности в школе в библиотеке следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса пособия, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах.

2.11. Запрещается оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы.

3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи

3.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в библиотеке, назначены приказом Директора школы приказ № 13 от 04.03.2024года.

3.2. В том числе:

- Ответственный за пожарную безопасность в школе и выполнение инструкции по пожарной безопасности Зам директора по безопасности Кучаев И.Ш.

- ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101" и оповещение Директора школы, администрации и дежурных служб охранник находящийся на круглосуточном посту.

- ответственный за организацию спасания учащихся и за оказание первой помощи пострадавшим учитель ОБЖ   Бондарец В.Г.

- ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) Зам директора по безопасности Кучаев И.Ш.

- ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы учебного оборудования, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений школы рабочий Янышев В.А.

- ответственный за прекращение всех работ в здании школы кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара зам по УВР Нагож  Н.Б.

- ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех учащихся и работников, не участвующих в тушении пожара соц педагог Некрасова Н.А.

- ответственный за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны зам директора по безопасности Кучаев И.Ш.

- ответственный за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей зам. директора по АХР  Яблокова Л.Г.

- ответственный за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара рабочий  Янышев В.А.

- ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах Директор Л.Н. Устьянова.

- ответственный за организацию привлечения сил и средств школы к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития зам директора по безопасности Кучаев И.Ш..

3.3. В случаях замены эвакуацию проводит учитель, проводящий занятия в библиотеке.

4. Обязанности ответственного за пожарную безопасность в библиотеке

4.1. Ответственный за пожарную безопасность в школе в библиотеке, обязан:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в библиотеке, выполнение инструкции по пожарной безопасности и осуществлять систематический контроль соблюдения установленного противопожарного режима сотрудниками и учащимися, находящимися в библиотеке, своевременно сообщать о выявленных нарушениях пожарной безопасности в библиотеке ответственному лицу за пожарную безопасность в школе;

- обеспечить соблюдение инструкции о мерах пожарной безопасности в библиотеке школы, обязательных требований пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении библиотеки;

- обеспечивать содержание в исправном состоянии системы противопожарной защиты;

- обеспечить надлежащее функционирование систем и средств противопожарной защиты библиотеки;

- при наличии нарушений пожарной безопасности в библиотеке не приступать к работе до полного устранения недостатков;

- обеспечивать выполнение предписаний, постановлений по противопожарной безопасности лица ответственного за пожарную безопасность в школе, и органов государственного пожарного надзора;

- проводить противопожарную пропаганду, обучать учащихся правилам пожарной безопасности в библиотеке;

- обеспечить в библиотеке размещение и надлежащее состояние плана эвакуации и первичных средств пожаротушения;

- обеспечить наличие табличек в помещениях библиотеки с номером телефона для вызова пожарной охраны;

- обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации и эвакуационные выходы;

- обеспечить осмотр и закрытие помещения библиотеки после завершения рабочего дня;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара и установления причин и условий их возникновения, выявлять лиц виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

- обеспечивать доступ в помещение библиотеки должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей;

- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в библиотеке по телефону "01" или "112", "101";

- обеспечить наличие инструкции в библиотеке о действиях учащихся при возникновении пожара и экстренной эвакуации;

- запрещать курение и использование открытого огня в библиотеке;

- размещать в библиотеке только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, электроприборы, принадлежности, пособия, которые должны хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;

- для подключения оборудования к электрической сети использовать только сертифицированные кабели питания.

- проводить инструктаж по пожарной безопасности с учащимися в библиотеке;

- обеспечивать доступность путей эвакуации из помещения библиотеки;

- обеспечивать своевременную уборку помещения библиотеки от горючих отходов, мусора, бумаги.

5. Требования пожарной безопасности по содержанию помещения библиотеки

5.1. Помещение библиотеки должно быть оборудовано автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

5.2. В библиотеке должно быть обеспечено наличие табличек:

- с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- плана эвакуации людей при пожаре, на плане эвакуации людей при пожаре должны быть обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

Горюнова Е.В. ответственного за пожарную безопасность, который обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в библиотеке.

5.3. В библиотеке запрещено:

- совершать перепланировку помещения с отступлением от требований строительных норм и правил;

- размещать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

- загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами выход из кабинета на наружные эвакуационные лестницы;

- хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- применять электроплитки, кипятильники, электрочайники, а также использовать несертифицированные удлинители;

- оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть мультимедийные проекторы, интерактивные доски, телевизоры и любые другие электроприборы;

- протирать влажными тряпками и губками включенную в сеть и находящуюся под напряжением аппаратуру.

5.4. Запрещено: увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, число столов для читателей.

5.5. Запрещено: осуществлять самовольно прокладку кабелей электросети.

5.6. Помещение должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, согласно установленным нормам.

5.7. Расстановка мебели в библиотеке не должна препятствовать эвакуации учащихся и свободному подходу к средствам пожаротушения.

5.8. Запрещено: хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в библиотеке.

5.9. Запрещено: устанавливать на окнах помещения библиотеки неоткрывающиеся металлические решетки.

6. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей.

6.1. В библиотеке строго запрещено:

- загромождать эвакуационные пути и выходы из кабинета мебелью, оборудованием, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

- загромождать подоконники учебной литературой, цветами, периферийными устройствами и т.п.

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), а также другие устройства, которые будут препятствовать свободной эвакуации из библиотеки, загромождать эвакуационные пути и выходы стопками книг и журналов, различными материалами, изделиями, мебелью, мусором и прочими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- изменять существующее направление открывания дверей;

- имеющиеся запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их беспрепятственного открывания изнутри без ключа.

6.2. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м.

6.3. Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м.

6.4. В служебных, складских помещениях библиотеки запрещается:

- загромождать и закрывать имеющиеся проходы к местам крепления спасательных устройств и средств пожаротушения;

- осуществлять хранение и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- проводить уборку помещений, стирку, чистку одежды, книг с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

7. Содержание систем отопления, вентиляции.

7.1. Во время эксплуатации систем вентиляции и отопления строго запрещено:

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах пыль и любые другие горючие вещества;

- эксплуатировать неисправные устройства систем отопления и вентиляции.

8. Пожарная безопасность при эксплуатации электрооборудования

8.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в библиотеке, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электрооборудования и правил техники безопасности при эксплуатации оборудования.

8.2. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

- использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями;

- обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов в электрощитовых (около электрощитов) и около электродвигателей и пусковой аппаратуры;

- использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;

- использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей;

- оставление без присмотра включенных в электрическую сеть компьютеров и периферийных устройств и прочей оргтехники, электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы.

8.3. Необходимо немедленно отключить электрооборудование при обнаружении следующих неисправностей:

- сильного нагрева

- повреждения изоляции кабелей и проводов,

- выделение дыма,

- искрение.

8.4. В библиотеке следует строго соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре и эвакуации.

9. Требования пожарной безопасности перед началом работы в библиотеке.

9.1. Внимательно изучить правила противопожарной безопасности в помещении библиотеки, порядок безопасной работы с электрооборудованием.

9.2. Проверить исправность систем отопления и вентиляции, электрооборудования, принять меры к устранению выявленных неисправностей, которые потенциально могут привести к возникновению пожара (учащиеся обо всех обнаруженных недостатках сообщают библиотекарю или заведующему библиотекой, учащимся самостоятельно устранять недостатки не разрешается).

9.3. Проверить, свободны ли пути эвакуации из помещения библиотеки, проходы к первичным средствам пожаротушения. При необходимости освободить пути эвакуации от посторонних предметов.

9.5. Личные вещи, сумки, рюкзаки и портфели учащиеся, находящиеся в читальном зале библиотеки, располагают таким образом, чтобы не допускать загромождения ими проходов.

9.6. Заведующий библиотекой должен проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а также проинструктировать учащихся о мерах пожарной безопасности в библиотеке.

10. Требования пожарной безопасности во время работы в библиотеке

10.1. Строго соблюдать в помещении библиотеки все установленные правила противопожарной защиты, требования инструкции по пожарной безопасности в библиотеке и установленный противопожарный режим в школе.

10.2. Строго запрещено использовать приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не разрешается применять оборудование и приборы, провода и кабели которых имеют открытые токоведущие элементы.

10.3. Не допускается включать демонстрационное оборудование в неисправную электрическую розетку, во время работы необходимо следить, не нагревается ли электрическая вилка, не нарушена ли целостность электрошнура.

10.4. Если в помещении библиотеки используется компьютер, не разрешается класть на системный блок и монитор какие-либо книги, журналы, тетради и т.п.

10.5. Строго запрещено использовать приборы, оснащенные открытой спиралью.

5.1. Специальная подсветка при демонстрации книг должна размещаться на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, которое указано в технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для подсветки должны быть изготовлены из негорючих материалов.

10.6. Все обнаруженные неисправности в электросетях и электроаппаратуре должны немедленно устраняться.

10.7. В помещении библиотеки во время проведения работы запрещено:

- использовать кабели и электрические провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;

- пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками, выключателями;

- завязывать и скручивать электрические провода, а также оттягивать провода и светильники;

- использовать несертифицированные удлинители (фильтры);

- удалять стеклянные колпаки со светильников;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы;

- запрещено оставлять учащихся одних в читальном зале библиотеки.

10.8. Включение эвакуационного освещения должно производиться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

10.9. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, которые используются на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

10.10. Курение, использование спичек, зажигалок, а также пиротехнических средств в помещении библиотеки категорически запрещено.

10.11. В случае необходимости проведения сварочных и других огневых работ - разрешать их выполнение только по приказу директора школы и при отсутствии в библиотеке учащихся.

11. Обязанности и действия при пожаре

11.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), преподаватель Ответственный за пожарную безопасность в школе ОБЯЗАН:

- остановить все работы в библиотеке;

- организовать эвакуацию учащихся;

- отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);

- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

- сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по местному телефону или по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану города:

- назвать адрес объекта;

- место возникновения пожара;

- свою фамилию;

- поставить в известность Директора школы, ответственного за пожарную безопасность школы;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, в соответствии с планом эвакуации;

- удалить за пределы опасной зоны всех учащихся и работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

- действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

12. Требования пожарной безопасности по окончании работы в библиотеке

12.1. Заведующий библиотекой, последним покидает помещение библиотеки, так как он является ответственным за противопожарную безопасность и должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в библиотеке от электросети;

- запрещается оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- проверить отсутствие бытового мусора в помещении библиотеки;

- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

- закрыть все окна и фрамуги;

- проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

12.2. В случае выявления каких-либо неисправностей следует известить о случившемся Ответственного за пожарную безопасность в школе (при его отсутствии - дежурного администратора).

12.3. Заведующему библиотекой при наличии нарушений противопожарных правил и инструкций, закрывать помещение библиотеки категорически запрещено.

12.4. После устранения неисправностей в библиотеке Ответственный за пожарную безопасность в школе должен закрыть помещение библиотеки и сдать ключи на пост охраны и сделать соответствующую запись в "Журнале противопожарного осмотра помещений".

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П.  Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция по пожарной безопасности в учебной мастерской

1. Общие требования пожарной безопасности в учебной мастерской.

1.1. Данная инструкция по пожарной безопасности в учебной мастерской школы разработана в соответствии с:

  - Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

  - Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

  - Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности"

  - Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в Российской Федерации"

  - Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

  - Приказом МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности".

1.2. Учебные мастерские образовательных учреждений относятся к пожароопасным помещениям. Это связано тем, что в процессе изготовления изделий:

- применяются станки, подключенные к электрической сети;

- используются легковоспламеняющиеся материалы - лаки, краски;

- используются древесина и бумага.

1.3. Причинами возникновения пожаров в учебной мастерской школы могут являться:

- возгорание древесной пыли и других легковоспламеняющихся веществ;

- использование в учебном процессе неисправных станков;

- короткое замыкание в подводящей электропроводке;

- отсутствие заземления;

- эксплуатация старой электропроводки, не рассчитанной на нагрузки современного энергоемкого оборудования;

- использование неисправных осветительных приборов;

- использование открытого огня;

- самовоспламенение промасленной ветоши;

- неаккуратность и неосторожность в работе учеников.

1.4. Преподаватели, мастера и обслуживающий персонал школы, находящиеся в учебной мастерской обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации учащихся и ликвидации пожара в помещении.

1.5. К работе в учебной мастерской допускаются сотрудники школы только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.6. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

1.7. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются Директором школы. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.8. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в учебной мастерской не допускаются.

1.9. Учебная мастерская перед началом каждого учебного года должна быть принята комиссией с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

1.10. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в учебной мастерской является обязательной для исполнения работниками школы, выполняющими работы в учебной мастерской, независимо от их образования, стажа работы, а так же для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) работников.

1.11. Сотрудники, выполняющие работы в учебной мастерской виновные в нарушении и невыполнении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

2. Характеристики учебной мастерской и факторы пожарной опасности

2.1. В учебной мастерской единовременно может находиться не более 30 человек (согласно проекту школы) из них не более 30 учащихся. Имеется один (два) аварийных выхода и функционирует противопожарная (дымовая) сигнализация.

2.2. В учебной мастерской находятся подключённые к электрической сети:

1 - персональный компьютер;

1 - принтер;

0 - заточной станок;

0 - токарных станка;

0 - сверлильных станка;

0 - учебные верстаки;

……….;

2.3. В учебной мастерской установлены 8 розеток напряжением 220 В и ……., щиток с рубильниками.

2.4. Расстановка оборудования в учебной мастерской не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

2.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте 1,5 м над уровнем пола, где исключено повреждение попадание на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.6. В учебной мастерской запрещается:

- осуществлять перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил;

- устанавливать нераскрывающиеся решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах;

- использовать с целью отопления помещения нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

- пользоваться электроплитками, кипятильниками, электрочайниками и другими нагревательными приборами;

- заворачивать электрические лампы в бумагу, ткань и другие горючие материалы;

- использовать для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари,

- выполнять уборку помещения, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды, использованные обтирочные материалы;

- оставлять без присмотра включенные в электросеть станки, искусственную вытяжную вентиляцию;

- оставлять без присмотра работающие станки, включенные в электросеть, телевизоры, проекторы и другую технику;

- включать в одну электрическую розетку несколько мощных потребителей электроэнергии.

Следует исключить из эксплуатации:

- электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями;

- применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;

- использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей.

2.7. Согласно общей инструкции о мерах пожарной безопасности в школе в учебной мастерской следует размещать только необходимое для обеспечения учебного процесса оборудование, принадлежности и пособия должны храниться в шкафах, на стеллажах.

2.8. Хранение материалов и веществ, используемых в учебном процессе, должно обеспечиваться с учетом требований пожарной безопасности.

2.9. Совместное хранение веществ, взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв, не допускается.

2.10. Учебную мастерскую запрещается использовать в качестве классной комнаты, для занятий по другим предметам, для проведения собраний и сборов.

2.11. Пребывание учащихся в помещении учебной мастерской разрешается только в присутствии мастера (преподавателя).

3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи

3.1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в школьной мастерской несет мастер (преподаватель), проводящий в ней учебные занятия, назначенный приказом директора школы ответственным за противопожарную безопасность. Табличка с Ф.И.О. и должностью ответственного за пожарную безопасность в учебной мастерской должна быть вывешена вместе с планом эвакуации на видном месте.

3.2. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в учебной мастерской, назначены приказом Директора школы приказ № 13 от 04.03.2024года.

3.3. В том числе:

- Ответственный за пожарную безопасность в школе и выполнение инструкции по пожарной безопасности Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

- ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101" и оповещение Директора школы, администрации и дежурных служб охранник находящийся на круглосуточном посту.

- ответственный за организацию спасания учащихся и за оказание первой помощи пострадавшим учитель ОБЖ   Бондарец В.Г.

- ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

- ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы учебного оборудования, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений школы рабочий Янышев В.А.

- ответственный за прекращение всех работ в здании школы кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара зам по УВР Нагож Н.Б.

- ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех учащихся и работников, не участвующих в тушении пожара соц педагог  Некрасова Н.А.

- ответственный за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

- ответственный за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей зам. директора по АХР  Яблокова Л.Г.

- ответственный за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара рабочий  Янышев В.А.

- ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава о хранящихся в школе опасных  (взрывоопасных), взрывчатых,  сильнодействующих ядовитых  веществах  Директор  Л.Н. Устьянова.

- ответственный за организацию привлечения сил и средств школы к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев..

3.4. В случаях замены эвакуацию проводит учитель (мастер), проводящий занятия в учебной мастерской.

4. Требования пожарной безопасности по содержанию помещения учебной мастерской

4.1. Учебная мастерская должна быть оборудована автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

4.2. В учебной мастерской должно быть обеспечено наличие табличек:

- с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- плана эвакуации людей при пожаре, на плане эвакуации людей при пожаре должны быть обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

- Бондарец В.Г. ответственного за пожарную безопасность, который обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в учебной мастерской.

Учебная мастерская школы должна быть оснащена первичными средствами пожаротушения:

- огнетушители углекислотного и пенного типа должны быть расположены на видных и легкодоступных местах, на высоте не больше 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя, инструкция по применению огнетушителя не должна быть обращена к стене, чека и пломба исправного огнетушителя не должны иметь повреждений;

- простые немеханические орудия для первичного пожаротушения лом, багор, лопата, вёдро конусное, асбестовое полотно, ящик с песком, диэлектрические ножницы для перекусывания электрических проводов под напряжением.

- должна быть установлена система пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.

4.3. В учебной мастерской запрещено:

- совершать перепланировку помещения с отступлением от требований строительных норм и правил;

- размещать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

- загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами выход из учебной мастерской на наружные эвакуационные лестницы;

- хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- применять электроплитки, кипятильники, электрочайники, а также использовать несертифицированные удлинители;

- осуществлять уборку помещений или очистку оборудования учебной мастерской с использованием бензина, керосин, спирта и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть станки и электроприборы;

- протирать влажными тряпками и губками включенное в сеть и находящееся под напряжением оборудование.

4.4. Запрещено: увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, число учебных мест.

4.5. Запрещено: самовольно осуществлять прокладку кабелей электросети.

4.6. Помещение должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, согласно установленным нормам.

4.7. Расстановка оборудования в учебной мастерской не должно препятствовать эвакуации учащихся и свободному подходу к средствам пожаротушения.

4.8. Запрещено: хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в учебной мастерской.

4.9. Запрещено: устанавливать на окнах учебной мастерской неоткрывающиеся металлические решетки.

4.10. Ежедневный контроль сохранности, содержания и постоянной готовности к действию первичных средств пожаротушения осуществляется учителем (мастером) назначенным ответственным за пожарную безопасность.

5. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей.

5.1. Во время работы в учебной мастерской строго запрещено:

- загромождать эвакуационные пути и выходы из мастерской мебелью, оборудованием, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

- загромождать подоконники учебными пособиями ит.п.

5.2. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м.

5.3. Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м.

7. Содержание систем отопления, вентиляции.

7.1. Во время эксплуатации систем вентиляции и отопления строго запрещено:

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах пыль и любые другие горючие вещества;

- эксплуатировать неисправные устройства систем отопления и вентиляции.

6. Пожарная безопасность при эксплуатации электрооборудования

6.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в кабинете, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электрооборудования и правил техники безопасности при эксплуатации оборудования.

6.2. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

- использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями;

- обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов в электрощитовых (около электрощитов) и около электродвигателей и пусковой аппаратуры;

- использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;

- использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей;

- оставлять без присмотра станки, включенные в электрическую сеть и находящихся в рабочем состоянии, компьютеры, периферийные устройства, электронагревательные приборы, а также другие электроприборы, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы.

6.3. Необходимо немедленно отключить учебное оборудование при обнаружении следующих неисправностей:

- сильного нагрева

- повреждения изоляции кабелей и проводов,

- выделение дыма,

- искрение.

6.4. В кабинете строго соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре и эвакуации.

7. Требования пожарной безопасности в мастерской перед началом работы.

7.1. Необходимо надеть на себя спецодежду, в случае работы на электроустановках (станках) приготовить средства индивидуальной защиты.

7.2. Следует подготовить к работе необходимое оборудование, станки и инструменты, проверить их исправность.

7.3. Необходимо убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности аптечки для оказания первой помощи всеми необходимыми препаратами и перевязочными средствами.

8. Требования пожарной безопасности во время работы в мастерской.

8.1. Школьную мастерскую строго запрещено использовать в качестве классной комнаты для учебных занятий по любым другим предметам, а также для проведения сборов.

8.2. Нахождение учащихся в учебной мастерской школы допускается только в присутствии преподавателя (мастера) технологии.

8.3. Все работы учениками выполняются только в присутствии учителя (мастера) технологии.

8.4. Категорически запрещено использовать для работы станки, приборы и устройства, не соответствующие требованиям охраны труда и пожарной безопасности, а также самодельные и несертифицированные приборы, устройства и станки.

8.5. Строго запрещено нарушать требования инструкции по пожарной безопасности в учебной мастерской школы, применять в работе оборудование и приборы, провода и кабели которых имеют открытые токоведущие части.

8.6. Все станки, оборудование и электрические приборы в школьной мастерской должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны.

8.7. Для предотвращения возгорания необходимо строго соблюдать следующие правила:

- не проводить работы на неисправном электрооборудовании, внимательно следить за тем, чтобы вращающиеся механизмы не создавали трения о конструкции и оборудования;

- следить за тем, чтобы электрооборудование строго соответствовало электротехническим правилам и требованиям;

- не допускать чрезмерной перегрузки электродвигателей и осветительной электропроводки;

- не допускать запыления электродвигателей и пусковых устройств, так как при появлении искры это может вызвать возгорание;

- регулярно очищать электродвигатели от пыли;

- не закрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами;

- не оставлять без присмотра работающие станки, оборудование и электронагревательные приборы;

- не оставлять на рабочем месте легковоспламеняющееся вещества, горючие жидкости и промасленную ветошь;

- не загромождать проходы и подступы к первичным средствам пожаротушения, а также к запасным эвакуационным выходам из школьной мастерской.

8.8. Все выявленные неисправности в электрических сетях, электроаппаратуре и в станочном оборудовании должны своевременно устраняться.

8.9. В учебной мастерской школы строго запрещено:

- использовать кабели и электрические провода, имеющие поврежденную или потерявшую защитные свойства изоляцию;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;

- применять в работе поврежденные электрические розетки, ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия;

- завязывать и скручивать электрические провода, а также оттягивать электропровода и светильники;

- удалять стеклянные колпаки с электрических светильников;

- нарушать инструкцию о мерах пожарной безопасности в учебной мастерской.

9. Обязанности и действия при пожаре

9.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), преподаватель (мастер) Ответственный за пожарную безопасность в школе ОБЯЗАН:

- остановить все работы в учебной мастерской;

- организовать эвакуацию учащихся;

- отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);

- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

- сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по местному телефону или по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану города:

- назвать адрес объекта;

- место возникновения пожара;

- свою фамилию;

- поставить в известность Директора школы, ответственного за пожарную безопасность школы;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, в соответствии с планом эвакуации;

- удалить за пределы опасной зоны всех учащихся и работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

- действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

10. Требования пожарной безопасности по окончании работы в учебной мастерской

10.1. Преподаватель (мастер) назначенный ответственным за противопожарную безопасность последним покидает учебную мастерскую и осуществляет противопожарный осмотр, он должен:

- отключить все электрические приборы, установленные в учебной мастерской от электросети;

- запрещается оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- проверить отсутствие бытового мусора в помещении учебной мастерской;

- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

- закрыть все окна и фрамуги;

- проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

10.2. В случае выявления каких-либо неисправностей следует известить о случившемся Ответственного за пожарную безопасность в школе (при его отсутствии - дежурного администратора).

10.3. Преподавателю, проводившему осмотр, при наличии нарушений противопожарных правил и инструкций, закрывать помещение категорически запрещено.

10.4. После устранения неисправностей в учебной мастерской преподаватель Ответственный за пожарную безопасность в школе должен закрыть кабинет и сдать ключи на пост охраны и сделать соответствующую запись в "Журнале противопожарного осмотра помещений".

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция по пожарной безопасности в школьной столовой

1. Общие требования пожарной безопасности в школьной столовой.

1.1. Настоящая инструкция устанавливает правила пожарной безопасности при работе с оборудованием, поведения сотрудников и обучающихся, а также работников столовой школы при пожаре в помещении школьной столовой. Инструкция разработана в соответствии с:

  - Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

  - Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

  - Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности"

  - Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в Российской Федерации"

  - Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

  - Приказом МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности".

1.2. Школьная столовая относятся к пожароопасным помещениям. Это связано тем, что в процессе приготовления пищи:

- применяются печи, плиты, жарочные шкафы и т.п. подключенные к электрической сети;

- используется газовое кухонное оборудование;

- используются легковоспламеняющиеся жидкости (масло);

- несвоевременно убирается деревянная, фанерная, картонная или бумажная тара.

1.3. Причинами возникновения пожаров в школьной столовой школы могут являться:

- возгорание легковоспламеняющихся веществ;

- использование неисправного кухонного оборудования;

- утечка газа;

- короткое замыкание в подводящей электропроводке;

- отсутствие заземления;

- эксплуатация старой электропроводки, не рассчитанной на нагрузки современного энергоемкого оборудования;

- использование неисправных осветительных приборов;

- использование открытого огня;

- самовоспламенение промасленной бумаги или ветоши;

- неаккуратность и неосторожность в работе персонала кухни.

1.4. Настоящая инструкция по пожарной безопасности является обязательной для исполнения работниками школьной столовой, не зависимо от их образования, стажа работы, а так же для прибывших работников на стажировку.

1.5. Шеф-повар, (старший повар), повара, кухонные рабочие и другие работники кухни школьной столовой обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и ликвидации пожара.

1.6. Ответственность за выполнение данной инструкции по пожарной безопасности на кухне школьной столовой, обеспечение пожарной безопасности в помещениях пищеблока столовой несет шеф-повар  Скляр  С.В.

1.7. Обучение работников кухни осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни учащихся и работников школы, а также школьного имущества при пожаре. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе на кухне школьной столовой не допускаются.

1.8. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума устанавливаются Директором школы. Обучение мерам противопожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.9. Вводный противопожарный инструктаж для сотрудников кухни проводится ответственным за пожарную безопасность в школе, назначенным приказом Директора школы.

1.10. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей в обязательном порядке делается запись в журнале учета проведения инструктажей по противопожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Практические занятия, направленные на отработку навыков борьбы с пожаром и изучение плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие.

1.11. Сотрудники, выполняющие работы на кухне и в школьной столовой, виновные в нарушении данной инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. Характеристики школьной столовой и факторы пожарной опасности

2.1. В школьной столовой единовременно может находиться не более 120 человек (согласно проекту школы) из них не более 120 учащихся. Имеется два (три) аварийных выхода и функционирует противопожарная (дымовая) сигнализация.

2.2. Важным фактором является пребывание в столовой большого числа учащихся разного возраста и близкое расположение кухонного оборудования.

2.3. Основными пожароопасными факторами в школьной столовой являются:

- оборудование для термической обработки продуктов (электроплиты, электрокотлы, жарочный шкаф и другое электронагревательное оборудование);

- электрооборудование (электромясорубка, овощерезка, картофелечистка и т.д.)

- наличие горючих материалов (мука, растительные масла, животные жиры);

- газовые плиты и жарочные шкафы;

- горючая тара (деревянные, фанерные и картонные ящики, тканевые и бумажные мешки, бумажные пакеты и ПЭТ пакеты).

2.4. Расстановка оборудования в школьной столовой не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

2.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте 1,5 м над уровнем пола, где исключено повреждение попадание на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Следует исключить из эксплуатации:

- электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями;

- применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;

- использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей.

2.6. В школьной столовой установлены 20 розеток напряжением 220 В и ……., щиток с рубильниками.

2.7. Согласно общей инструкции о мерах пожарной безопасности в школьной столовой следует размещать только необходимое для обеспечения производственного процесса оборудование и принадлежности, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах.

2.8. Хранение материалов и веществ, используемых в производственном процессе, должно обеспечиваться с учетом требований пожарной безопасности.

2.9. Совместное хранение веществ, взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв, не допускается.

2.10. Школьную столовую запрещается использовать в качестве классной комнаты, для занятий по другим предметам, для проведения собраний и сборов.

2.11. Пребывание учащихся в помещении школьной столовой разрешается только в присутствии преподавателя (воспитателя).

3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи

3.1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в школьной столовой несет Заведующий столовой, назначенный приказом директора школы ответственным за противопожарную безопасность. Табличка с Ф.И.О. и должностью ответственного за пожарную безопасность в школьной столовой должна быть вывешена вместе с планом эвакуации на видном месте.

3.2. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в школьной столовой, назначены приказом Директора школы приказ № 13 от 04.03.2024года.

3.3. В том числе:

- Ответственный за пожарную безопасность в школе и выполнение инструкции по пожарной безопасности Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

- ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101" и оповещение Директора школы, администрации и дежурных служб охранник находящийся на круглосуточном посту.

- ответственный за организацию спасания учащихся и за оказание первой помощи пострадавшим учитель ОБЖ   Бондарец В.Г.

- ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

- ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы учебного оборудования, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений школы рабочий Янышев В.А.

- ответственный за прекращение всех работ в здании школы кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара зам по УВР   Нагож Н.Б.

- ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех учащихся и работников, не участвующих в тушении пожара соц педагог  Некрасова Н.А.

- ответственный за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

- ответственный за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей зам. директора по АХР  Яблокова Л.Г.

- ответственный за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара рабочий  Янышев В.А.

- ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах Директор Л.Н. Устьянова.

- ответственный за организацию привлечения сил и средств школы к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

4. Требования пожарной безопасности по содержанию помещения школьной столовой

4.1. Школьная столовая должна быть оборудована автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

4.2. В школьной столовой должно быть обеспечено наличие табличек:

- с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- плана эвакуации людей при пожаре, на плане эвакуации людей при пожаре должны быть обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

- Скляр С.В. Заведующего столовой ответственного за пожарную безопасность, который обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в школьной столовой.

4.3. Школьная столовая школы должна быть оснащена первичными средствами пожаротушения:

- огнетушители углекислотного и пенного типа должны быть расположены на видных и легкодоступных местах, на высоте не больше 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя, инструкция по применению огнетушителя не должна быть обращена к стене, чека и пломба исправного огнетушителя не должны иметь повреждений;

- должна быть установлена система пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.

4.4. В школьной столовой запрещено:

- хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов и другие двери, которые препятствуют распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- наглухо закрывать, загромождать оборудованием, тарой, кухонным инвентарем, продуктами и любыми другими предметами двери и выходы;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ эвакуационным выходам, огнетушителям и другим системам обеспечения противопожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- использовать для приготовления пищи помещения, не предназначенные для этого проектом;

- размещать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещения школьной столовой;

- размещать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

- осуществлять уборку помещений или чистку одежды с использованием бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- совершать отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с использованием открытого огня, для этих целей необходимо применять горячую воду, пар или нагретый песок;

- курить в помещении школьной столовой;

- использовать неисправное технологическое и тепловое электрооборудование;

- включать в помещениях школьной столовой электрические обогреватели без специального на это разрешения Директора школы;

- оставлять без контроля электрическое оборудование, подключенное к сети;

- снимать плафоны, колпаки ламп освещения, защитную арматуру.

4.5. Запрещено:

- увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, число посадочных мест для учащихся мест.

- самовольно осуществлять прокладку кабелей электросети.

4.6. Помещение столовой должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, согласно установленным нормам.

4.7. Расстановка оборудования и мебели в школьной столовой не должно препятствовать эвакуации учащихся и свободному подходу к средствам пожаротушения.

4.8. В школьной столовой запрещено: хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

4.9. Запрещено: устанавливать на окнах школьной столовой неоткрывающиеся металлические решетки.

4.10. Ежедневный контроль сохранности, содержания и постоянной готовности к действию первичных средств пожаротушения осуществляется ответственным за пожарную безопасность в школьной столовой.

5. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов.

5.1. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м.

5.2. Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м.

5.3. Эвакуационное освещение в помещениях школьной столовой должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

5.4. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электрической сети, используемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

5.5. Во время эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов строго запрещено:

- оборудовать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, которые могут препятствовать свободной эвакуации людей из школьной столовой;

- загромождать эвакуационные пути и выходы, проходы между технологическим и тепловым электрооборудованием различными материалами, продуктами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором, тарой и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- оборудовать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие в случае пожара), а также снимать их;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и окон;

- в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) продуктов и тары по путям, являющимся эвакуационными.

5.6. Все двери, расположенные на путях эвакуации из школьной столовой должны открываться наружу, по направлению выхода из здания школы, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по противопожарной безопасности.

5.7. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа.

7. Порядок содержания и эксплуатации систем вентиляции воздуха и отопления.

7.1. Во время эксплуатации систем вентиляции строго запрещено:

- оставлять двери вентиляционных камер в открытом состоянии;

- отключать огнезадерживающие устройства;

- закрывать вытяжные каналы, зонты, отверстия и решетки;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и любые другие горючие вещества;

- в местах забора воздуха должна быть полностью исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.

- хранить в вентиляционных камерах какое-либо оборудование и материалы, пищевые продукты;

- эксплуатировать неисправные устройства систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

- использовать вентиляционные каналы для отводов продуктов сгорания от газовых приборов.

7.2. Во время эксплуатации систем отопления строго запрещено:

- эксплуатировать неисправные устройства систем отопления;

- наносить повреждения системе отопления.

7.3. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны), расположенные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит всегда должны содержаться в исправном состоянии.

6. Пожарная безопасность при эксплуатации электрооборудования в школьной столовой

6.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в школьной столовой, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

6.2. Заведующий столовой должен обеспечивать своевременное выполнение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов электрооборудования и электросетей.

6.3. В складских помещениях школьной столовой с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

6.4. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправное электрооборудование следует немедленно отключать то электросети, вывесить плакат «Не включать» и сообщить лицу, ответственному за электрохозяйство. До полного устранения неисправности к работе с данным оборудованием не приступать.

6.5. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

- использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;

- использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия;

- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

- обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника;

- использовать несертифицированные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенное в электрическую сеть электрооборудование, за исключением электрооборудования, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) у электрощитков, у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- во время проведения аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ в школьной столовой применять временную электрическую проводку, используя удлинители и сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

6.6. Любые новые подключения электрооборудования в школьной столовой должны выполняться только специалистами электриками после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

7. Обязанности работников школьной столовой по соблюдению правил противопожарного режима

7.1. Работники школьной столовой обязаны:

- знать инструкцию по пожарной безопасности и соблюдать её требования;

- выполнять требования лиц, ответственных за пожарную безопасность в школьной столовой, а также предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной пожарной охраны;

- перед началом работы путем внешнего осмотра убедиться в наличии первичных средств пожаротушения, в исправной работе средств связи;

- сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах и загораниях;

- оказывать посильную помощь и содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

- знать место расположения в помещениях столовой средств оповещения и управления эвакуацией при пожаре (кнопки оповещения о пожаре) и уметь их применять;

- выполнять требования пожарной безопасности на своем рабочем месте, не допускать скоплений сгораемого мусора, веществ и материалов, захламления путей эвакуации;

- при пожаре, до прибытия пожарной охраны, принимать меры по эвакуации учащихся, находящихся в школьной столовой;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по программе пожарно-технического минимума.

7.2. В помещениях столовой запрещается применять для хранения продуктов, оборудования, мебели и других предметов вентиляционные камеры и устройства, электрощитовую и технические помещения.

7.3. В помещениях столовой запрещается:

- загромождать и закрывать путей эвакуации и эвакуационных выходов;

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- ограничивать доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

8. Пожарная безопасность при эксплуатации теплового оборудования в столовой для жарки.

8.1. При эксплуатации теплового оборудования для жарки продуктов (электроплиты, электросковороды, электрофритюрницы, электрогрили и т.п.) необходимо:

- заливать жир в жарочную ванну жаровни, фритюрницы, сковороды до включения нагрева;

- загружать (и выгружать) обжариваемый продукт в нагретый жир в металлической сетке (корзине), соблюдая осторожность во избежание разбрызгивания жира и попадания его капель на нагревательные элементы оборудования;

- своевременно выключать плиты, жарочные шкафы, электросковороды, фритюрницы или переводить их на меньшую мощность при перегреве;

- во избежание воспламенения немедленно отключать жарочные аппараты при падении жира.

8.2. При работе не допускается:

- включать нагрев при отсутствии жира в сковороде или жарочной ванне фритюрницы;

- использовать оборудование с неисправным датчиком реле температуры;

- оставлять включенными сковороды, фритюрницы и т.д. после окончания процесса жарения;

- сливать из жарочных ванн жир в горячем состоянии;

- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

8.3. По окончании работы выключить нагрев и отключить используемое оборудование от электрической сети.

9. Обязанности и действия при пожаре

9.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), Заведующий столовой Ответственный за пожарную безопасность в школе или любой работник столовой  ОБЯЗАН:

- оповестить о пожаре всех находящихся в помещениях столовой людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом;

- остановить все работы в школьной столовой;

- организовать эвакуацию учащихся;

- отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);

- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

- сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по местному телефону или по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану города:

- назвать адрес объекта;

- место возникновения пожара;

- свою фамилию;

- поставить в известность Директора школы;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, в соответствии с планом эвакуации;

- удалить за пределы опасной зоны всех учащихся и работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

- действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

10. Требования пожарной безопасности по окончании работы в школьной столовой

10.1. Рабочие места в помещениях столовой, оборудование для приготовления пищи и стеллажи должны ежедневно убираться от мусора: пустой картонной, полиэтиленовой тары и остатков бумажной упаковки.

10.2. Заведующий столовой обеспечивает сбор использованной бумажной и полиэтиленовой тары, обрывков упаковок, отработанного жира из фритюрниц и других горючих материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой.

Спецодежда работников столовой должна храниться открытым способом.

10.3. Заведующий столовой, назначенный ответственным за противопожарную безопасность последним покидает школьную столовую и осуществляет противопожарный осмотр, он должен:

- отключить все электрические приборы, установленные в школьной столовой от электросети;

- запрещается оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- проверить отсутствие бытового мусора в помещении школьной столовой;

- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

- закрыть все окна и фрамуги;

- проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

10.4. В случае выявления каких-либо неисправностей следует известить о случившемся Ответственного за пожарную безопасность в школе (при его отсутствии - дежурного администратора).

10.5. Ответственному лицу, проводившему осмотр, при наличии нарушений противопожарных правил и инструкций, закрывать помещение категорически запрещено.

10.6. После устранения неисправностей в школьной столовой Ответственное лицо или Ответственный за пожарную безопасность в школе в школьной столовой должен закрыть столовую, сдать ключи на пост охраны и сделать соответствующую запись в "Журнале противопожарного осмотра помещений".

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П.  Компанийца

______________Л.Н.  Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция о мерах пожарной безопасности в пищеблоке и на кухне школы

1. Общие положения инструкции

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в пищеблоке и на кухне школы устанавливает требования пожарной безопасности в помещениях столовой школы, обязанности работников пищеблока по соблюдению правил противопожарного режима, а также обязанности и порядок действий работников в случае пожара и эвакуации, в том числе при срабатывании АПС.

1.2. Инструкция о мерах пожарной безопасности определяет специфику пожарной опасности на кухне школы, устанавливает ответственных за пожарную безопасность и организацию мер по эвакуации на пищеблоке и определяет допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться в помещении. Инструкция регламентирует содержание помещений кухни и путей эвакуации, пожарную безопасность при эксплуатации установленного электрооборудования, порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.

1.3. Инструкция по пожарной безопасности в пищеблоке и на кухне школы разработана согласно:

- Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности"

- Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

- Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в Российской Федерации"

1.4. Настоящая инструкция по пожарной безопасности является обязательной для исполнения работниками школы, выполняющими работы в пищеблоке и на кухне, не зависимо от их образования, стажа работы, а так же для прибывших работников на стажировку.

1.5. Шеф-повар, (старший повар), повара, кухонные рабочие и другие работники кухни обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации учащихся и сотрудников школы и ликвидации пожара.

1.6. Ответственность за выполнение инструкции по пожарной безопасности на кухне школы, обеспечение пожарной безопасности в помещениях пищеблока школы несет шеф-повар, являющийся ответственным за пожарную безопасность в помещениях кухни школы Скляр С.В.

1.7. Обучение работников кухни осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе на кухне школы не допускаются.

1.8. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума устанавливаются директором школы. Обучение мерам противопожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.9. Вводный противопожарный инструктаж для сотрудников кухни проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность в школе, назначенным приказом директора.

1.10. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей в обязательном порядке делается запись в журнале учета проведения инструктажей по противопожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Практические занятия, направленные на отработку плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие.

1.11. Сотрудники, выполняющие работы в пищеблоке и на кухне школы, и виновные в нарушении (невыполнении) данной инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. Характеристики кухни школы и специфика пожарной опасности

2.1. Особо важным фактором кухни является осуществление производственных процессов при приготовлении пищи с использованием технологического и теплового кухонного электрооборудования.

2.2. Важным фактором является близость кухни к обеденному залу школы с массовым нахождением учащихся.

2.3. Основными пожароопасными факторами на кухне являются:

- оборудование для термической обработки продуктов (электроплиты, электрокотлы, пароконвектомат, жарочный шкаф и другое электронагревательное оборудование);

- электрооборудование (электромясорубка, овощерезка, картофелечистка и т.д.)

- наличие горючих материалов (мука, растительные масла, животные жиры);

- горючая тара (деревянные, фанерные и картонные ящики, тканевые и бумажные мешки, бумажные пакеты и ПЭТ пакеты).

2.4. Кухня школы имеет ....... эвакуационных выхода, вытяжную систему вентиляции.

3. Ответственные за пожарную безопасность на кухне и эвакуацию

3.1. Ответственным за пожарную безопасность на кухне школы и эвакуацию работников назначен шеф-повар Скляр С.В.

3.2. Ответственным за отключение электропитания технологического оборудования и системы вентиляции на кухне школы является зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев приказ № 13 от 04.03.2024г.

3.3. Ответственным за оказание первой помощи пострадавшим на кухне школы является учитель ОБЖ   Бондарец В.Г. приказ № 23 от 11.01.2022г.

4. Допустимое количество людей, находящиеся на кухне школы

4.1. В помещениях кухни школы единовременно может находиться не более 120…. человек (согласно проекту).

5. Обязанности работников кухни школы по соблюдению правил противопожарного режима

5.1. Шеф-повар школы должен:

- следить за соблюдением правил пожарной безопасности работниками кухни школы;

- обеспечивать осмотр помещений перед началом работы кухни в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;

- пройти обучение и уметь оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться аптечкой первой помощи;

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы 01 (101; 112);

- сообщать в пожарную охрану и директору школы о возникших пожарах и загораниях, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению учащихся и работников школы;

- выполнять требования лица, ответственного за пожарную безопасность в школе, а также предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной пожарной охраны;

- не допускать скоплений сгораемого мусора, веществ и материалов, захламления путей эвакуации;

- не допускать нахождения свыше допустимой нормы количества пожароопасных продуктов масла) на кухне школы;

- обеспечивать беспрепятственный доступ на пищеблок должностных лиц пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на кухне, а также о происшедших в помещениях пожарах, загораниях и их последствиях;

- давать необходимые пояснения при проведении проверок;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- следить за тем, чтобы количество людей на кухне школы одновременно не превышало …. человек;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности;

- соблюдать порядок осмотра и закрытия помещений кухни после завершения работы;

- при выявлении каких-либо нарушений пожарной безопасности в работе пищеблока оперативно извещать об этом лицо, ответственное за пожарную безопасность в школе.

5.2. Работники кухни обязаны:

- строго соблюдать требования данной инструкции о мерах пожарной безопасности на кухне школы, правила пожарной безопасности, установленные в школы;

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте;

- принимать активное участие в практических тренировках работников школы по эвакуации учащихся и сотрудников при пожаре;

- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы 01 (101; 112), сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах и загораниях, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению людей;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности;

- выполнять требования лиц, ответственных за пожарную безопасность в кухне школы и в зальных помещениях школы, а также предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной пожарной охраны;

- знать места расположения в помещениях кухни средств оповещения и управления эвакуацией при пожаре (кнопки оповещения о пожаре) и уметь их применять;

- не допускать скоплений сгораемого мусора, веществ и материалов, захламления путей эвакуации;

- проходить обучение и уметь оказывать первую помощь пострадавшим, знать место расположения аптечки первой помощи;

- при выявлении каких-либо нарушений пожарной безопасности в работе оперативно извещать об этом лицо, ответственное за пожарную безопасность на кухне школы.

6. Порядок содержания помещений и путей эвакуации кухни и пищеблока школы

6.1. Общие правила содержания помещений кухни школы

В помещениях кухни школы запрещено:

- хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов и другие двери, которые препятствуют распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- наглухо закрывать, загромождать оборудованием, тарой, кухонным инвентарем, продуктами и любыми другими предметами двери и выходы;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ эвакуационным выходам, огнетушителям и другим системам обеспечения противопожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- использовать для приготовления пищи помещения, не предназначенные для этого проектом;

- размещать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений кухни школы;

- размещать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

- осуществлять уборку помещений или чистку одежды с использованием бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- совершать отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с использованием открытого огня, для этих целей необходимо применять горячую воду, пар или нагретый песок;

- курить в помещении кухни и склада продуктов;

- использовать неисправное технологическое и тепловое электрооборудование;

- включать в помещениях кухни школы электрические обогреватели без специального на это разрешения директора школы;

- оставлять без контроля электрическое оборудование, подключенное к сети;

- снимать плафоны, колпаки ламп освещения, защитную арматуру.

6.2. Вместимость кухни должна соответствовать установленным нормам. Не допускается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектной документацией, число кухонных мебели, рабочих мест и оборудования на кухне.

6.3. Все помещения пищеблока должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, а также аптечкой первой помощи.

6.4. Расстановка оборудования в помещениях кухни школы не должна препятствовать эвакуации учащихся и сотрудников школы и свободному подходу к средствам пожаротушения.

6.5. Помещения кухни школы должны быть оборудованы средствами оповещения людей о возникшем пожаре.

6.6. Двери технических помещений кухни (складов, кладовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты. Ключи необходимо хранить в строго определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях помещений кухни должны присутствовать надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

6.7. Количество продуктов, предназначенных для обслуживания учащихся и сотрудников школы на кухне, не должно превышать сменной потребности на одно рабочее место.

6.8. Количество продуктов в подсобных помещениях кухни и кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

6.9. Порядок содержания и эксплуатации систем вентиляции воздуха и отопления

6.10. Во время эксплуатации систем вентиляции строго запрещено:

- оставлять двери вентиляционных камер в открытом состоянии;

- отключать огнезадерживающие устройства;

- закрывать вытяжные каналы, зонты, отверстия и решетки;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и любые другие горючие вещества;

- в местах забора воздуха должна быть полностью исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.

- хранить в вентиляционных камерах какое-либо оборудование и материалы, пищевые продукты;

- эксплуатировать неисправные устройства систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

- использовать вентиляционные каналы для отводов продуктов сгорания от газовых приборов.

6.11. Во время эксплуатации систем отопления строго запрещено:

- эксплуатировать неисправные устройства систем отопления;

- наносить повреждения системе отопления.

6.12. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны), расположенные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит всегда должны содержаться в исправном состоянии.

6.13. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов

6.14. Эвакуационное освещение в помещениях кухни школы должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

6.15. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электрической сети, используемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

6.16. Во время эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов строго запрещено:

- оборудовать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, которые могут препятствовать свободной эвакуации людей из пищеблока;

- загромождать эвакуационные пути и выходы, проходы между технологическим и тепловым электрооборудованием различными материалами, продуктами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором, тарой и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- оборудовать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие в случае пожара), а также снимать их;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и окон;

- в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) продуктов и тары по путям, являющимся эвакуационными.

6.17. Все двери, расположенные на путях эвакуации из кухни школы должны открываться наружу, по направлению выхода из здания школы, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по противопожарной безопасности.

6.18. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа.

6.19. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.

6.20. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел.

6.21. Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м.

6.22. Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.

6.23. Ширина дверей выходов из помещений с расчетным числом находящихся там людей более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м.

7. Пожарная безопасность при эксплуатации электрооборудования на кухне школы

7.1. Общие меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Электрические сети и электрооборудование, которые используются на кухне школы, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

7.2. Директор школы обязан своим приказом назначить ответственного за электрохозяйство и обеспечить своевременное выполнение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов электрооборудования и электросетей.

7.3. В складских помещениях кухни (кладовых) с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

7.4. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправное электрооборудование следует немедленно отключать то электросети, вывесить плакат «Не включать» и сообщить лицу, ответственному за административно-хозяйственную работу. До полного устранения неисправности к работе с данным оборудованием не приступать.

7.5. Во время эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

- использовать электрические кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;

- использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия;

- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

- обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника;

- использовать несертифицированные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенное в электрическую сеть электрооборудование, за исключением электрооборудования, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) у электрощитков, у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- во время проведения аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ на кухне школы применять временную электрическую проводку, используя удлинители и сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

7.6. Любые новые подключения электрооборудования на кухне должны выполняться специалистами-электриками после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

7.7. Меры пожарной безопасности при эксплуатации технологического и теплового электрооборудования на кухне школы

7.8. Работники кухни школы, работающие с электронагревательным и технологическим оборудованием, допускаются к работе только после проведения необходимого инструктажа по пожарной безопасности и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной эксплуатации установленного электрооборудования.

7.9. При эксплуатации электрооборудования на кухне школы необходимо:

- визуально провести проверку целостности подводящих кабелей питания, электророзетки, электровилки, устройств заземления;

- не перемещать рядом с тепловым электрооборудованием легковоспламеняющиеся и горючие вещества с целью предотвращения возгорания;

- при возникновении неисправности в работе, а также нарушении защитного заземления их корпусов, работу немедленно прекратить и выключить данное электрооборудование;

- вывесить плакат «Не включать» и сообщить о поломке шеф-повару, работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности и разрешения руководителя;

- при коротком замыкании и загорании электроплиты или пароконвектомата немедленно отключить данное оборудование от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя. Сообщить о случившемся факте директору школы.

7.10. При использовании электрооборудования на кухне школы не допускается:

- хранить и размещать вблизи и на электрооборудовании для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, паки и упаковки от продуктов, деревянную кухонную утварь и пр.

- использовать тепловое электрооборудование с неисправным датчиком реле температуры, имеющим неисправности;

- оставлять включенным тепловое оборудование после окончания процесса приготовления;

- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

7.11. Во время использования микроволновой печи недопустимо:

- включение микроволновой печи с незагруженной рабочей камерой;

- использование печи с открытой (незапертой) дверцей (при неисправной или отключенной защитной блокировке);

- подогревать продукты в герметичной упаковке и плотно закрытой посуде во избежание разрушения этой посуды под напором пара;

- подогревать жиры и растительные масла (с целью избегания ожогов закипевшим маслом), варить яйца;

- пользоваться для разогрева посудой с орнаментом, стаканами и посудой из хрусталя, посудой с термостойкостью до 140°С, простой кухонной утварью из металла (стальные, алюминиевые кастрюли), а также посудой, имеющей любого вида металлическую отделку.

7.12. При эксплуатации холодильного оборудования в кухне школы:

- объем загружаемых продуктов не должен превышать норму, на которую рассчитана холодильная камера;

- двери холодильного оборудования рекомендуется открывать на короткое время и как возможно реже;

- если на охлаждаемых приборах (испарителях) образуется иней (снеговой шубы) толщиной больше 0,5 см следует остановить компрессор, извлечь продукты из камеры чтобы иней растаял;

- обнаружив утечку хладона холодильное оборудование необходимо незамедлительно выключить, помещение – проветрить.

Недопустимо:

- включение агрегата если отсутствует защитное заземление;

- размещение посторонних предметов на ограждениях агрегата;

- самовольное передвижение холодильного агрегата;

- эксплуатировать холодильное оборудование, если закончился срок очередного испытания и проверки изоляции электрических проводов и защитного заземления.

7.13. При эксплуатации электрических плит для приготовления, необходимо:

- заливать масло в сковороды до того, как включится нагрев.

- соблюдать крайнюю осторожность во избежание разбрызгивания масла и попадания его капель на горячие поверхности оборудования.

- своевременно выключать электроплиты или переводить их на меньшую мощность при случившемся перегреве.

- незамедлительно отключать жарочные аппараты при чадении масла, так как может последовать воспламенение продукта.

7.14. При эксплуатации жарочного шкафа следует вести наблюдение за температурой для того, чтобы избежать его чрезмерного перегревания.

7.15. Меры электробезопасности при работе с электрооборудованием на кухне школы

7.16. С целью избегания поражения электрическим током или выхода из строя электрооборудования следует соблюдать следующие меры электробезопасности:

- включение и выключение оборудования выполнять сухими руками и исключительно с помощью кнопок «Пуск» и «Стоп», не выполнять работу с электрооборудованием при отсутствии диэлектрических ковриков;

- не касаться открытых и не огражденных (не защищенных) токоведущих частей оборудования, поврежденных или неисправных выключателей, штепсельных розеток, вилок, оголенных и с поврежденной изоляцией проводов;

- не допускать резких перегибов и защемления электрических соединительных кабелей, проводов (шнуров);

- не снимать предусмотренные конструкцией предохраняющие от электротока защитные кожухи, крышки и не допускать работу электрического оборудования при их отсутствии;

- не оставлять без контроля включенное электрооборудование, выключать его от сети при перерывах в работе, при завершении работы, во время проведения санитарной обработки, чистки или ремонта;

- отключение электрического оборудования от сети необходимо выполнять, вытащив вилку из розетки, держась за корпус вилки, или с помощью соответствующего рубильника в щитке.

7.17. В случае возникновения неисправностей при работе электрического оборудования необходимо обесточить его и доложить об этом шеф-повару школы, который в свою очередь подает заявку на ремонт лицу, ответственному за административно-хозяйственную работу, или директору школы.

7.18. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения кухни школы и иных подсобных помещений проверить отключение электронагревательных приборов и электрооборудования от электрической сети.

8. Порядок сбора и удаления пожароопасных и горючих веществ и материалов

8.1. В помещениях кухни школы пожароопасные вещества и материалы не хранятся.

8.2. При разлитии жира или падении сыпучих продуктов их необходимо аккуратно собрать и удалить в предназначенную для отходов емкость.

8.3. Рабочие места в помещениях кухни школы должны ежедневно убираться от мусора, отходов, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

8.4. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковки от продуктов питания и т.д.) должны ежедневно выноситься из кухни и храниться в закрытом металлическом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе.

8.5. Контейнер с мусором должен своевременно вывозиться соответствующими службами, по мере его заполнения.

9. Порядок осмотра и закрытия помещений кухни школы

9.1. Работник, последним покидающий помещение кухни школы (ответственный за противопожарную безопасность данного помещения), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить и надежно обесточить электронагревательное и электромеханическое оборудование, выключив его из электросети с помощью рубильника или устройства, его заменяющего и предотвращающего случайный пуск;

- навести порядок на рабочем месте, приспособления, кухонный инвентарь убрать в специально предназначенные места;

- проверить отсутствие бытового мусора в помещении пищеблока;

- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

- закрыть все окна и фрамуги, выключить вентиляцию;

- проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

9.2. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить о случившемся шеф-повара либо руководителя школы.

9.3. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение кухни категорически запрещено.

9.4. После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен закрыть помещение и сделать соответствующую запись в «Журнале противопожарного осмотра помещений».

10. Обязанности и порядок действий работников кухни школы при пожаре и эвакуации, в том числе при срабатывании АПС

10.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников кухни школы в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, их экстренную эвакуацию и спасение.

10.2. При пожаре на кухне и в пищеблоке школы:

- остановить все работы на кухне и в пищеблоке школы ответственный – Скляр С.В. школы;

- незамедлительно эвакуировать людей из помещения кухни ответственный – Скляр С.В. школы;

- в случае возгорания электросетей и электрического оборудования, ответственному за отключение Кучаеву И.Ш.., следует их обесточить, а также отключить вытяжную вентиляцию с целью дальнейшего не распространения огня;

- задействовать систему оповещения о пожаре, сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 01 (101; 112) и Директору школы (при отсутствии директора - администратору и шеф-повару);

- начать ликвидацию пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

10.3. В случае автоматического несрабатывания АПС следует привести в действие ручной извещатель АПС.

10.4. Ответственный за оказание первой помощи пострадавшим на кухне учитель ОБЖ  Бондарец В.Г., осуществляет вызов скорой медицинской помощи, при эвакуации берет с собой аптечку первой помощи и питьевую воду и оказывает первую помощь пострадавшим.

11. Порядок размещения и использования огнетушителей

11.1. Кухня школы должна быть оснащена первичными средствами пожаротушения. Огнетушители должны быть исправны и обеспечено необходимое их количество.

11.2. Места расположения первичных средств пожаротушения на кухне должны быть указаны в планах эвакуации, обязательно наличие указательных знаков для определения мест расположения первичных средств пожаротушения.

11.3. Ручные огнетушители должны быть размещены:

- путем навески на вертикальные конструкции на высоте, не превышающей 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя.

- путем установки в пожарные шкафы, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

11.4. Огнетушители должны быть установлены таким образом, чтобы был хорошо виден находящийся на его корпусе текст инструкции по эксплуатации. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

11.5. Огнетушители должны быть размещены в строго определенных и легкодоступных местах, где должно быть полностью исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов, электроплит. После размещения огнетушителей не должны быть ухудшены условия эвакуации людей.

11.6. Каждый огнетушитель, установленный в помещениях кухни школы, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

11.7. Для тушения твердых горючих веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, электропроводки (до 1000 вольт) следует использовать имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.

11.8. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резерва.

11.9. В процессе эксплуатации и технического обслуживания огнетушителей необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

11.10. Использование первичных средств пожаротушения на кухне для хозяйственных и иных нужд, не связанных с ликвидацией пожаров, категорически запрещено.

11.11. Правила применения огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания);

- сорвать пломбу;

- выдернуть чеку за кольцо;

- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

11.12. Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;

- горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх;

- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;

- после использования огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению;

- использованный огнетушитель следует сдать руководителю для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада

1. Общие положения инструкции

1.1. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает требования пожарной безопасности в помещениях материального склада в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца школы, правила поведения работников и порядок организации работы в целях обеспечения пожарной безопасности и безопасной эвакуации в случае пожара.

1.2. Настоящая инструкция по пожарной безопасности в помещениях материального склада разработана согласно:

  - Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

  - Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

  - Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности"

  - Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

  - Приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности"

1.3. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада является обязательной для исполнения работниками школы, выполняющими работы в помещениях материального склада, независимо от их образования, стажа работы, а так же для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) работников.

1.4. Кладовщики и обслуживающий персонал школы, находящиеся в помещениях материального склада обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации учащихся и ликвидации пожара.

1.5. К работе в помещениях материального склада допускаются сотрудники школы только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.6. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

1.7. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются Директором школы. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.8. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в помещениях материального склада не допускаются.

1.9. Помещение материального склада перед началом каждого учебного года должно быть принято комиссией с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

1.10. Сотрудники, выполняющие работы в помещениях материального склада виновные в нарушении и невыполнении инструкции о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

2. Характеристики помещения материального склада и факторы пожарной опасности

2.1. Важным фактором пожарной опасности в помещениях материального склада является хранение в нем легко воспламеняемых материалов, таких как бумага, тетради, химические вещества для уборки помещений, ткани и т.п.

2.2. Категория помещения "Д". Пониженная пожароопасность. Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии (СП 12.13130.2009).

2.3. В помещениях материального склада единовременно может находиться не более 5 человек (согласно проекту школы).

2.4. В помещениях материального склада находятся подключённые к электрической сети:

1 - персональный компьютер;

1 - принтер;

4 - лампы для освещения материального склада;

………..,

2.5. В помещении материального склада установлены 4 розетки под напряжением 220 В, щиток с рубильниками.

2.6. В помещениях склада расположены стеллажи для хранения материальных ценностей.

2.7. В помещении действует искусственная вентиляция.

2.8. Имеется один (два) аварийных выхода.

2.9. Функционирует противопожарная (дымовая) сигнализация.

3. Требования пожарной безопасности во время работы.

3.1. Заведующий складом (кладовщик) и другие материально-ответственные лица обязаны знать пожароопасные свойства всех находящихся под их ответственностью материалов, порядок их хранения и методы тушения.

3.2. Хранение различных материалов должно осуществляться с учетом их пожароопасных свойств (способностью к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

3.3. Проходы на складе должны содержаться свободными. Не допускается загромождение какими-либо предметами и материалами проходов, а также подступов к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям).

3.4. В складских помещениях при без стеллажном способе хранения материалы должны укладываться штабелями. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

3.5. Расстояние от светильников до складируемых материалов или изделий должно быть не менее 0,5 м.

3.6. Минимальное расстояние между штабелем (стеллажом) и стеной (колонной, выступающей конструкцией, приборами отопления) должно быть не менее 0,7 м, между штабелем (стеллажом) и перекрытием (фермой или стропилами) - 0,5 м, между штабелем и светильником - 0,5 м, между светильником и сгораемой конструкцией - 0,2 м.

3.7. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м.

3.8. Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м.

3.9. При необходимости освободить пути эвакуации от посторонних предметов.

3.10. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.

3.11. Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения, должен располагаться вне помещения склада на несгораемой стене, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.

3.12. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация электронагревательных приборов и установка дополнительных штепсельных розеток не допускается.

3.13. Помещения складов должны содержаться в чистоте. Хранение тары и упаковочных материалов в складах не допускается.

3.14. В складских помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- курение и пользование открытым огнем; прокладка транзитных линий электропроводки и вентиляционных систем;

- хранение ЛВЖ и ГЖ (хранение ЛВЖ и ГЖ должно осуществляться в герметичной закрытой таре, в специально приспособленном для этой цели помещении);

- использовать светильники с люминесцентными лампами с отражателями и рассеивателями из горючих материалов;

- снимать защитные колпаки и другие устройства от выпадения ламп из светильников;

- хранить вещества и материалы с неизвестными пожароопасными характеристиками;

- по окончании работы оставлять открытыми двери, окна и другие проемы.

3.15. Ответственные за пожарную безопасность лица, а в их отсутствие, лица их замещающие, ОБЯЗАНЫ:

- знать пожароопасные свойства хранящихся веществ и материалов;

- содержать в исправном состоянии и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- перед закрытием склада лично и тщательно произвести обход помещений и, лишь убедившись в их пожаробезопасном состоянии, отключить электросеть и закрыть склад.

4. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации, тушению пожара, оказанию первой помощи

4.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в помещениях материального склада, назначены приказом Директора школы приказ № 13 от 04.03.2024года.

4.2. В том числе:

Ответственный за пожарную безопасность в школе и выполнение инструкции по пожарной безопасности зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

  - ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101" и оповещение Директора школы, администрации и дежурных служб охранник находящийся на круглосуточном посту.

  - ответственный за организацию спасания учащихся и за оказание первой помощи пострадавшим учитель ОБЖ  Бондарец В.Г.

  - ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

  - ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы учебного оборудования, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений школы рабочий Янышев В.А.

  - ответственный за прекращение всех работ в здании школы кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара Зам по УВР   Нагож Н.ГБ

  - ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех учащихся и работников, не участвующих в тушении пожара соц -педагог  Некрасова Н.А.

  - ответственный за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

  - ответственный за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей зам. директора по АХР Яблокова Л.Г.

  - ответственный за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара рабочий  Янышев В.А.

  - ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах Директор Л.Н.Устьянова.

  - ответственный за организацию привлечения сил и средств школы к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

5. Порядок действий при пожаре

5.1. Каждый работник материального склада школы при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.)

ОБЯЗАН:

- сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану города:

- назвать адрес объекта;

- место возникновения пожара;

- свою фамилию;

- поставить в известность Директора школы, ответственного за пожарную безопасность школы;

4.2. Директор школы (или другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, ОБЯЗАН:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

- организовать эвакуацию учащихся из здания школы в соответствии с планом эвакуации;

- остановить все работы не связанные с тушением пожара;

- по возможности отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);

- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара с учетом специфических особенностей объекта до прибытия подразделений пожарной охраны;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и связанными с ним первоочередными аварийно-спасательными работами, необходимые сведения для обеспечения безопасности личного состава;

- организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предотвращением его развития;

- действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

6. Порядок осмотра помещения материального склада по окончании рабочего дня

6.1. Заместитель директора по АХР Ответственный за пожарную безопасность в школе, который последним покидает помещение склада, должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить всё электрооборудование и обесточить розетки с помощью рубильников в щитке;

- убедиться в отсутствии очагов возгорания;

- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;

- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

- закрыть все окна и фрамуги, отключить вытяжную вентиляцию;

- освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

6.2. В случае выявления неисправностей следует известить о случившемся  заместителя  директора по АХР.

6.3. Кладовщику, проводившему осмотр при наличии недочетов, закрывать помещение материального склада категорически запрещено.

6.4. После устранения недочетов кладовщик Ответственный за пожарную безопасность в школе должен закрыть складское помещение, сдать ключи на пост охраны и сделать соответствующую запись в "Журнале противопожарного осмотра помещений".

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция о действиях дежурного персонала школы при пожаре в дневное и ночное время

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий ответственных за пожарную безопасность и дежурного персонала школы при пожаре в дневное и ночное время.

1.2. Разработана на основании п. 9 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме в РФ".

1.3. Директор школы обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время.

1.4. Сторожа и охранники должны быть обеспечены телефонной связью, электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.

1.5. Работники, находящиеся на территории школы в соответствии с их служебными обязанностями в ночное время, не должны:

- допускать на территорию и в здание школы посторонних лиц;

- использовать несертифицированные средства обогрева помещения и несертифицированные электроплитки с открытой спиралью для приготовления и разогрева пищи;

- использовать открытый огонь;

- хранить на рабочих местах и в шкафах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- оставлять в бывшие в употреблении промасленные обтирочные материалы;

- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие приборы;

- курение допускается только в специально оборудованных местах.

1.6. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Требования пожарной безопасности во время работы

2.1. Заступая на ночное дежурство в школе охраннику (сторожу) следует проверить:

- включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- эвакуационные пути и выходы:

- высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:

- 0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам;

- 1,0 м — во всех остальных случаях.

В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

2.2.В случае необходимости освободить эвакуационные пути от посторонних предметов.

3. Определение места сбора после эвакуации

3.1. Местом сбора при выходе из опасной зоны в МАОУ  СОШ №5 определено: 50 метров от выхода из школы, спортивная площадка.

4. Порядок действий при пожаре в ночное время

4.1. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и отсутствии прямых признаков загорания (задымления, запаха гари, открытого пламени) охранник (сторож) обязан немедленно выяснить причину срабатывания. Проверить помещение согласно списку шлейфов сигнализации, в котором произошло срабатывание пожарного извещателя. В случае отсутствия угрозы (нет задымления, признаков горения и.т.д.) произвести отключение сработавшего датчика, немедленно сообщить директору школы о ложном срабатывании.

4.2. При срабатывании АПС и обнаружении пожара или признаков горения охранник (сторож) школы обязан:

- нажать кнопку пожарной сигнализации;

- немедленно сообщить по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану или по местному телефону;

- назвать адрес объекта;

- место возникновения пожара и кратко описать, где загорание и что горит, сколько людей находиться в здании школы;

- свою должность и фамилию;

- поставить в известность Директора школы, ответственного за пожарную безопасность школы, ответственного дежурного по объекту;

- отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);

- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты.

4.3. При задымлении взять с собой фонарь и надеть средства защиты зрения и органов дыхания.

4.4. До прибытия пожарного подразделения охранник (сторож) школы обязан принять меры:

  - по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

  - по эвакуации материальных ценностей.

  - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя все средства;

  - при необходимости отключить электроэнергию или выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара;

  - прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

  - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

  - осуществить общее руководство по тушению пожара;

  - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

  - организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

  - организовать встречу подразделений пожарной охраны;

  - организовать оказание первой помощи.

4.5. По прибытии пожарного подразделения охранник (сторож) школы обязан:

  - организовать встречу подразделений пожарной охраны;

  - оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию, где произошел пожар,

  - кратко охарактеризовать сложившуюся ситуацию, обратив особое внимание на предполагаемые места возможного нахождения персонала, нуждающихся в эвакуации, указать окна этих помещений;

  - проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

  - организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

5. Порядок действий при пожаре в дневное время

5.1. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и отсутствии прямых признаков загорания (задымления, запаха гари, открытого пламени) охранник (сторож) обязан немедленно выяснить причину срабатывания. Проверить помещение согласно списку шлейфов сигнализации, в котором произошло срабатывание пожарного извещателя. В случае отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, имуществу (нет задымления, нет признаков горения и.т.д.) произвести отключение сработавшего датчика, немедленно сообщить директору школы о ложном срабатывании и действовать по его указаниям.

5.2. При срабатывании АПС и при обнаружении пожара или признаков горения(задымление, запах гари, тление и т.п.) охранник (сторож) обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в школе при помощи кнопки оповещения, звонка или подав сигнал голосом;

- немедленно сообщить по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану или по местному телефону;

- назвать адрес объекта;

- место возникновения пожара и кратко описать, где загорание и что горит, сколько людей находиться в здании школы;

- свою должность и фамилию;

- немедленно сообщить Директору школы, ответственному за пожарную безопасность школы.

5.3. Если нет возможности самостоятельно при помощи огнетушителя, пожарного крана или других средств пожаротушения потушить пожар, помните, что первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении пожара только в начальной его стадии, немедленно приступайте к действиям по эвакуации сотрудников и учащихся школы.

5.4. При задымлении взять с собой фонарь и надеть средства защиты зрения и органов дыхания.

6. Обязанности ответственных за эвакуацию учащихся при пожаре в дневное время.

6.1. При поступлении сигнала о пожаре исключите условия, способствующие возникновению паники.

6.2. Нельзя оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность учащихся является первостепенной задачей педагога. С момента объявления пожарной тревоги и до её отмены преподаватель руководит классом и обеспечивает его безопасную эвакуацию.

6.3. Перед эвакуацией, прежде всего, необходимо убедиться, что выход из класса безопасен, коридор не заполнен дымом. Учащимся необходимо выходить из класса по одному. Учитель, покидая класс, проверяет, все ли учащиеся покинули помещение, берет с собой классный журнал для сверки после эвакуации, отключает все электроприборы, выключает свет, плотно закрывает за собой двери. Учащихся необходимо вести организованным строем, не суетясь, в соответствии с планом эвакуации по наиболее безопасному и короткому эвакуационному пути к выходу из школы.

6.4. При эвакуации ориентируйтесь по знакам эвакуации, наблюдайте за состоянием учащихся, при необходимости помогайте, не разрешайте учащимся бежать, обгоняя друг друга, создавать давку и панику. По лестнице все учащиеся спускаются по одному с правой стороны, оставляя место для подъема пожарных.

6.5. После эвакуации из здания школы учащиеся размещаются в месте сбора определенным приказом директора школы 50 метров от выхода из школы, спортивная площадка.

6.6. Если у кого-то из учащихся ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота, немедленно покажите его медсестре школы или вызовите скорую помощь. После того, как учащиеся эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по журналу или другому списку, все ли учащиеся на месте.

6.7. Доложить директору школы о том, что все учащиеся находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

6.8. В случае отсутствия кого-либо из учащихся, немедленно сообщите директору школы или руководителю тушения пожара, в каком классе, возможно, остались учащиеся, по какому пути проходила эвакуация, укажите руководителю тушения пожара окна класса.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению эвакуации в случае возникновения пожара

1. Общие положения:

Инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 1479 О противопожарном режиме (XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности).

2. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб школы – ответственный зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим – ответственный учитель ОБЖ   Бондарец В.Г.

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) – ответственный зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений школы – ответственный рабочий  Янышев В.А.

д) прекращение всех работ в здании школы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара – ответственный Зам по УВР  Нагож Н.Б.

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара – ответственный соц -педагог  Некрасова Н.А .

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей школы) до прибытия подразделения пожарной охраны – ответственный зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками школы, принимающими участие в тушении пожара – ответственный   Бондарец  В.Г .

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей – ответственный зам.  директора по АХР Яблокова  Л.Г.

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара – ответственный рабочий  Янышев В.А.

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах – ответственный Директор Л.Н. Устьянова.

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых в школе веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара – ответственный зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

н) организацию привлечения сил и средств школы к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

3. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

4. Инструкция предназначена для безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

5. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие – ответственный зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

6. Порядок эвакуации при пожаре:

- При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть или по телефону "01" или "112", "101" – ответственный охранник находящийся на круглосуточном посту.

- Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений – рабочий  Янышев В.А.

- Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных – ответственный охранник находящийся на круглосуточном посту.

- Открыть все эвакуационные выходы из здания – ответственный  охранник находящийся на круглосуточном посту .

- Быстро, но без паники и суеты эвакуировать учащихся из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей – ответственный соц -педагог Некрасова Н.А.

- Покидая помещения, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения – ответственный зам по В.Р. Слюсаренко В.А.

- Проверить отсутствие учащихся во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора – ответственный соц -педагог  Некрасова Н.А.

План эвакуации при пожаре.

Инструкцию разработал:

Ответственный    за  пожарную  безопасность в  школе:   Зам  директора  по безопасности   И.Ш.  Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени  А.П.Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция о действиях работников школы действиях при пожаре и при срабатывании автоматической пожарной сигнализации

1. Обязанности и действия персонала при пожаре в дневное время.

Порядок действия Директора школы при пожаре:

1. Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность дежурные службы города.

2. Организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

3. Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара.

4. Удалить учащихся из здания школы. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.

5. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения).

6. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

7. По возможности принять меры к отключению электроэнергии, организовать мероприятия по предотвращению распространения огня и задымлению помещений.

8. Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны.

9. Сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым к тушению пожара и проведению связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строениях и др., необходимые для успешной ликвидации пожара и обеспечения безопасности личного состава.

10. В дальнейшем оказывать содействие сотрудникам пожарной охраны.

Порядок действия работников школы при пожаре:

1. При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника предприятия является спасение жизни людей.

2. Каждый, обнаруживший запах гари, дыма и другие признаки загорания, обязан:

- немедленно оповестить об обнаружении пожара всех работников и, в первую очередь, администрацию школы, а также сотрудников охраны (можно воспользоваться ручным пожарным извещателем либо тревожной кнопкой);

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по телефону 01 (101; 112)

- указать точный адрес и места пожара;

- сообщить свою должность и фамилию,

- сообщить порядок подъезда к объекту и ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны;

- для предупреждения находящихся в школе людей задействовать систему оповещения, воспользовавшись ручным пожарным извещателем;

- с учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

- в случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрейшей эвакуации, используя для этого двери запасных эвакуационных выходов;

- организовать проверку наличия учащихся и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей, и оказать помощь в выборе кратчайшей дороги к очагу возгорания;

- при необходимости вызвать медицинскую и другие службы;

- принять, при необходимости, меры по отключению приточно-вытяжной вентиляции, электроснабжения, а также выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений здания, привлекая технический персонал предприятия;

- из числа работников или охранников, не задействованных в тушении пожара, организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность входа других лиц в здание, где возник пожар;

3. До прибытия пожарной охраны принять посильные меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушители, кошма), и других подручных средств (ведра с водой, песок), строго придерживаясь следующих правил:

- должна быть обеспечена защита и эвакуация людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

- нельзя подносить огнетушитель ближе 1 метра к электроустановке под напряжением;

- нельзя тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости, электросети, находящиеся под напряжением;

- при возгорании масла (в кастрюле или на сковороде), необходимо немедленно отключить электроэнергию, накрыть сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и так оставить до охлаждения масла иначе огонь вспыхнет вновь;

- в случае загорания одежды на человеке немедленно повалить его на пол, заливая воспламенившуюся одежду водой (зимой забросать снегом). Если воды нет, необходимо закатать пострадавшего в плотную ткань, пальто, войлок, оставив голову открытой, чтобы он не получил ожога дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами горения. Ни в коем случае не давать ему бежать, т.к. это усилит горение;

- если обстоятельства вынудят проходить через пламя, то в целях самозащиты надо накрыться с головой какими-либо полотнищами или верхней одеждой и по возможности облиться водой;

- через задымленный коридор, лестницу и др. необходимо двигаться, пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма). Заблудившись, надо выходить в сторону тяги дыма;

- в продуктах горения содержится 50-100 видов токсических химических соединений (синильная кислота, фосген, оксид углерода и др.), а содержание кислорода в воздухе уменьшается. Поэтому опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от него. Для предотвращения попадания дыма в дыхательные пути необходимо намочить любую ткань, рукав одежды и приложить к лицу;

- в случае вспышки разлитого бензина, масла и т.д. пламя надо гасить песком, землей, огнетушителем или иными подручными средствами (стиральный порошок, соль), засыпая огонь.

10.	Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности организовать эвакуацию материальных ценностей. Эвакуация ценностей осуществляется после обеспечения полной эвакуации людей. В первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар, а также, если они осложняют работу по тушению пожара и являются огнеопасными, создавая дополнительную угрозу распространения пожара;

11.	По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны необходимо сообщить руководителю пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации;

12. В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

2. Дежурный персонал.

Директор школы организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

3. Действия дежурного персонала в ночное время:

1.	В ночное время в случае возникновения пожара действия администрации до их прибытия на место ЧС должен выполнять администратор:

1.1. Немедленно вызвать пожарную охрану, сообщив наименование предприятия, его точный адрес и обеспечить встречу пожарных подразделений;

1.2. Сообщить о чрезвычайной ситуации Директору школы;

1.3. Одновременно оповестить о произошедшем всех находящихся в здании людей и принять все меры к подготовке, а случае прямой угрозы для жизни приступить непосредственно к эвакуации людей из угрожающей зоны, мобилизовав для этого весь наличный персонал;

1.4. При наличии возможности организовать тушение пожара до прибытия пожарных подразделений имеющимися силами и средствами.

1.5. Дежурному персоналу во время ночного дежурства запрещается:

- уходить из помещений или с территории предприятия;

- пользоваться открытым огнем, курить;

- отвлекаться от своих служебных обязанностей и спать.

4. Дежурный персонал обязан:

- хорошо знать средства и способы вызова пожарной охраны;

- знать расположение и уметь пользоваться всеми имеющимися средствами пожаротушения;

- хорошо знать планировку помещений, расположение основных и запасных выходов;

- перед заступлением на ночное дежурство проверить наличие и исправность фонарей, запасного освещения, исправность работы телефона, средств связи.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г.

Инструкция по пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов (плиты, духовки) на кухне школы

1. Общие требования

1.1. Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы.

1.2. Обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами.

1.3. Работники школы, использующее газовое оборудование обязано:

- пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь и соблюдать инструкции по эксплуатации приборов;

- следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции;

- по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов;

- при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства; при внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить газовой службе по телефону 04; 104;112.

- перед входом в помещения, в которых располагается газовое оборудование, до включения света и зажигания огня, убедится в отсутствии запаха газа.

2. Требования пожарной безопасности перед началом работы.

2.1. Прежде, чем открыть газовый кран на плите, поднесите зажженную спичку к горелке. Помните, что газ в смеси с воздухом взрывопожароопасен!

2.2. Источниками воспламенения смеси могут стать: открытый огонь (спички, сигареты и т.д.), электрическая искра, возникшая при включении и выключении электроприборов. Во избежание отравлений необходимо проверять тягу перед розжигом, сразу после включения газовых приборов и в течение их работы следить за исправностью вентиляционных каналов, постоянно проветривать помещение кухни.

2.3. Шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок во избежание, доступа к ним посторонних лиц и иметь жалюзи для проветривания.

2.4. При пользовании газом запрещается:

- привязывать веревки к газопроводам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв); сушить что-либо над зажженной плитой;

- самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны, арматуру; оставлять без присмотра работающие газовые приборы;

- допускать к пользованию газовыми приборами посторонних и лиц, не знающих правил их безопасного использования;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого должна использоваться только мыльная эмульсия);

- устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки;

- сгибать и скручивать резинотканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного слоя рукава (порезы, трещины, изломы), так как в этих местах возникает утечка газа; располагать вблизи работающей плиты легковоспламеняющиеся материалы и жидкости; пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы для сна и отдыха; использовать газ и газовые плиты для отопления помещения;

- присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; хранить запасные баллоны.

2.5. Перед началом работы необходимо:

- убедиться в отсутствии запаха газа;

- проветрить помещение;

- включить вентиляцию;

- держать открытыми естественные вентиляционные отверстия.

2.6. Осмотреть рабочее место, убрать все легковоспламеняющиеся предметы, которые могут создать пожароопасную ситуацию.

2.7. Убедитесь, что краны горелок плиты и духового шкафа закрыты.

2.8. Откройте кран на газопроводе.

2.9. Следите за тем, чтобы пламя горелки было равномерным, синего цвета. Если оно желтого цвета и отрывается от горелки, отрегулируйте горелку.

2.10. Обо всех замеченных недостатках и неисправностях сообщить шеф-повару и до устранения неполадок к работе не приступать.

3. Порядок действий во время работы с газовым оборудованием.

3.1. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня.

- пользоваться неисправной плитой, духовкой и т.п.;

- устанавливать плиту в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным, покрытым обоями, горючим пластиком и т.п. поверхностям);

- оставлять работающую плиту без присмотра;

- располагать над плитой легковоспламеняющиеся вещи;

- использовать плиту для обогрева помещения;

- хранить возле плиты и в хозяйственном отделении легковоспламеняющиеся предметы (горячие вещества, аэрозоли, бумагу, тряпки и т.д.).

- допускать к пользованию газовыми приборами посторонних лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;

- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны;

- иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55) л или двух баллонов 27л (один из них запасной);

- пользоваться газом: при неисправности газовых приборов, отсутствии тяги, обнаружении утечки газа, без проведения проверки состояния вентиляционных каналов.

3.2. Запрещаются любые самовольные действия с газовым оборудованием, проведение газификации без соответствующих разрешений, привлечение случайных лиц для ремонта и перестановки газовых приборов. Все виды работ, связанные с газом, должны выполняться только специализированными организациями.

3.3. Следует учитывать, что пламя горелки гаснет при скорости ветра свыше 2.4 м/с.

3.4. Духовка при прогреве должна быть пустой.

3.5. Периодически (не реже одного раза в полгода) проверять состояние гибкого шланга подвода газа. При обнаружении каких-либо дефектов (трещины, следы оплавлений, затвердение материала) немедленно сообщить шеф-повару.

3.6. Чтобы зажечь горелку, нужно поднести к ней огонь, нажать и повернуть ручку крана в положение "открыто".

3.7. Если горелка погасла, поверните ручку в положение "закрыто" и, подождав 1 минуту, повторите зажигание.

3.8. Чтобы зажечь горелку духовки, нужно открыть дверцу, поднести зажженную спичку к окну запальника, повернуть ручку крана в положение "открыто".

3.9. Размеры посуды и режим работы горелок нужно выбирать таким образом, чтобы пламя не выходило за края.

3.10. Не рекомендуется использовать посуду с выпуклым или вогнутым дном.

3.11. Каждый раз после использования духовки её необходимо вымыть теплой водой с моющим средством, протереть начисто и просушить.

3.12. Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением складских помещений для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

4. Порядок действий в аварийных ситуациях.

4.1. При неисправности газового оборудования или при запахе газа, следует немедленно прекратить пользование прибором, перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе, вызвать аварийную службу по телефону 04; 104 и тщательно проветрить помещение. В это время не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте электроприборы и электроосвещение.

4.2. Способы обнаружения утечки газа:

- на глаз - на поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых труб, в местах утечки образуются пузырьки;

- на слух - в случае сильной утечки газ вырывается со свистом;

- по запаху - характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки.

4.3. Никогда не ищите место утечки газа с помощью открытого пламени, например, горящей спички. Постарайтесь прекратить подачу газа, если это возможно. Обязательно вызовите пожарных.

4.4. Что делать в случае утечки газа:

- избегайте всяких действий, вызывающих искрение и повышение температуры воздуха в помещении;

- не трогайте электровыключатели - это тоже может вызвать появление искры;

- обеспечьте интенсивное проветривание помещения, открыв все окна;

- удалите всех присутствующих;

- прекратите, если возможно, подачу газа;

- вызовите аварийную службу по телефону 04; 104.112.

4.5. При обнаружении загорания или в случае пожара приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности. При угрозе жизни покинуть помещение.

4.6. В случае получения производственной травмы работники должны поставить в известность руководителя о случившемся, вызвать медицинскую помощь и оказать первую помощь пострадавшему.

4.7. При несчастном случае оказать пострадавшему первую помощь, немедленно сообщить о случившемся шеф-повару, принять меры к сохранению обстановки происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

5. Порядок действий при пожаре.

5.1. При обнаружении пожара или признаков горения сотрудник школы обязан:

- немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану

- назвать адрес объекта, место возникновения пожара,

- свою должность и фамилию;

- принять меры по эвакуации людей

- принять меры по тушению пожара

- принять меры по эвакуации материальных ценностей.

5.2. До прибытия пожарного подразделения Директор школы обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя все средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты;

- при необходимости отключить электроэнергию или выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара;

- прекратить все работы в школе, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех учащихся и работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны;

- организовать оказание первой помощи.

5.3. По прибытии пожарного подразделения Директор школы обязан:

- проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

- организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

6. Порядок осмотра и закрытия помещений кухни школы

6.1. Работник, последним покидающий помещение кухни школы (ответственный за противопожарную безопасность данного помещения), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- выключить плиту, отключить газовое оборудование и перекрыть подачу газа - закрыть кран на газопроводе;

- убедиться в отсутствии запаха газа;

- обесточить электронагревательное и электромеханическое оборудование, выключив его из электросети с помощью рубильника или устройства, его заменяющего и предотвращающего случайный пуск;

- навести порядок на рабочем месте, приспособления, кухонный инвентарь убрать в специально предназначенные места;

- проверить отсутствие бытового мусора в помещении пищеблока;

- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

- закрыть все окна и фрамуги, выключить вентиляцию;

- проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

6.2. Тщательно осмотреть рабочее место убедиться в отсутствии признаков возгорания или тления.

6.3. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить о случившемся шеф-повара либо Директору школы.

6.4. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение кухни категорически запрещено.

6.5. После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен закрыть помещение и сделать соответствующую запись в «Журнале противопожарного осмотра помещений».

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях

МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в административных помещениях школы несут лица, назначенные приказом Директора школы. Должность, фамилия, имя, отчество ответственных лиц указываются на табличках, которые размещаются в каждом помещении.

2. Помещения должны быть оборудованы исправными средствами пожаротушения и огнетушителями согласно нормам.

3. Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

4. Помещения должны содержаться в постоянной чистоте и систематически очищаться от мусора.

5. Эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры, проходы, тамбуры) должны содержаться свободными от любого оборудования и предметов, препятствующих движению людей.

6. По окончанию рабочего дня Ответственный за пожарную безопасность в школе в помещении должен проводить тщательный противопожарный осмотр с устранением возможных причин и источников возникновения пожара.

7. Количество токоприемников (компьютеров, ксероксов и т.п.) одновременно подключенных к электросети должно соответствовать техническим параметрам электропроводки.

8. В административных помещениях школы ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- курить вне специально отведенных и оборудованных для этой цели мест, обозначенных табличкой “Место курения” или соответствующим разрешающим знаком;

- применять открытый огонь, а также проводить сварочные и другие огневые работы без специального разрешения Директора школы и без соответствующей противопожарной подготовки мест их производства;

- хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям);

- пользоваться бытовыми нагревательными приборами (электроплитками, электрочайниками, электрокипятильниками и т.п.) без специального разрешения и несгораемых подставок;

- оставлять без присмотра находящиеся под напряжением потребители электрического тока (бытовые кондиционеры, обогреватели, вентиляторы и т.п.);

- использовать неисправные электророзетки, электропроводку с поврежденной изоляцией, предохранители кустарного производства (“жучки”) и электросети-времянки;

- проводить самостоятельно ремонт, вентиляционных установок и прочего электрооборудования.

9. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101", указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность Директора школы;

- отключить электроэнергию, вентиляционное оборудование и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);

- принять меры по эвакуации сотрудников и учащихся в соответствии с планом эвакуации;

- организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;

- покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа воздуха в зону горения;

- оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция о действиях персонала по эвакуации

учащихся и работников школы при пожаре

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре, разработана для помещений МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца школы в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, противопожарным режимом школы.

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре в помещениях школы  МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца .

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из помещений МАОУ МО Динской район СОШ №5 имни А.П.Компанийца школы.

1.4. Практические тренировки по эвакуации работников и учащихся школы в случае пожара по данной инструкции проводятся не реже двух раз в год.

2. Порядок эвакуации при пожаре.

2.1. При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть и Директору школы.

2.2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию.

2.3. Немедленно оповестить всех работников и учащихся о пожаре с помощью установленной системы оповещения.

2.4. Открыть все эвакуационные выходы из помещений.

2.5. Быстро, без паники и суеты эвакуировать учащихся и работников из здания согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.

2.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

2.7. Из числа работников или членов добровольной пожарной дружины, не задействованных в тушении пожара, организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность входа других лиц в здание, где возник пожар.

2.8. Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте:

Спорт площадка МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца.

2.9. Организовать проверку наличия работников и учащихся, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам.

2.10. При необходимости вызвать медицинскую и другие службы;

2.11. До приезда работников пожарной охраны организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

2.12. Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности организовать эвакуацию материальных ценностей. Эвакуация ценностей осуществляется после обеспечения полной эвакуации людей. В первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар.

2.12. Организовать встречу работников пожарной охраны и проводить их к месту пожара.

2.13. По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны необходимо сообщить старшему начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения о месте пожара, принятых мерах по его ликвидации, об отключении электроэнергии, вентиляции, о наличии в помещениях людей.

2.14. В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

3. Обязанности работников школы при пожаре.

3.1. При возникновении пожара первоочередной обязанностью является спасение жизни людей.

3.2. При проведении эвакуации работники школы обязаны:

- с учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации учащихся в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью работникам нельзя оставлять без присмотра учащихся с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей следует эвакуировать в первую очередь;

- тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей, а особенно детей, спрятавшихся под столами, в шкафах или других местах;

- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения учащихся и работников в здание, где возник пожар;

- при тушении необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

- покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все окна и двери.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор М\АОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П.  Компанийца

____________Л. Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция при проведении пожароопасных работ

1. Общие положения инструкции

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в школе устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений школы при проведении ремонтно-восстановительных работ.

1.2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам школы, необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования школы, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

1.3. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в Российской Федерации".

1.4. Работники допускаются к проведению на территории школы ремонтно-восстановительных работ только при наличии наряда-допуска и после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.5. Во время проведения учебных занятий пожароопасные работы в помещениях школы запрещены.

1.6. Лица виновные в нарушении настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

2. Пожарная безопасность при проведении окрасочных работ.

2.1. При проведении окрасочных работ необходимо:

- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках;

- оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах.

2.2. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях определяется проектом производства работ.

2.3. Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также проводить работы и находиться людям в смежных помещениях.

2.4. Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах (территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, неспособных вызвать искру.

2.5. Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах и других участках путей эвакуации - после завершения работ в помещениях.

2.6. Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений.

2.7. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

2.8. Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей снабжается плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на три четверти их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях зданий, сооружений.

2.9. Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо устанавливать наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5 - 6 сантиметров выше противоположного. Топочное отверстие котла оборудуется откидным козырьком из негорючего материала. После окончания работ следует погасить топки котлов и залить их водой.

2.10. Директор школы (производитель работ) обеспечивает место варки битума ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым)

2.11. При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве не более 2 размещаются в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров от работающих котлов. Указанные шкафы следует постоянно держать закрытыми на замки.

2.12. Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 0,3 метра или устраиваются бортики из негорючих материалов. Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева битумных составов.

2.13. Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять:

- в металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка;

- при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со стальной трубой надевается предохранительный футляр длиной 40 - 50 сантиметров (из брезента или других негорючих материалов;

- после наполнения емкости установки для нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода.

2.14. Запрещается:

- переносить мастику в открытой таре;

- в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы без присмотра;

- разогрев битумной мастики вместе с растворителями.

2.16. При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой. Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания битума с растворителями.

3. Пожарная безопасность при проведении огневых и сварочных работ.

3.1. При проведении огневых работ необходимо:

- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

- обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2A, 55B и покрывалом для изоляции очага возгорания;

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

- осуществлять контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

3.2. Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ). При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа).

3.3. Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном режиме. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

3.4. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ, согласно приложению N 5.

3.5. Находящиеся в радиусе очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

3.6. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах защиты, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.

3.7. Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также выполнять другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы.

3.8. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.

3.9. По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места).

3.10. Запрещается организация постоянных мест проведения огневых работ более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские), если не предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение. В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов допускается для каждого поста иметь по 1 запасному баллону с кислородом и горючим газом. Запасные баллоны ограждаются щитами из негорючих материалов или хранятся в специальных пристройках к мастерской.

3.11. При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;

- допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих квалификационного удостоверения;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

- проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала.

3.12. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

3.13. При проведении газосварочных работ:

- переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 метров от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами;

- при установке ацетиленового генератора в помещениях (закрытых местах) вывешиваются плакаты "Вход посторонним запрещен - огнеопасно", "Не курить", "Не проходить с огнем";

- по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в приспособленную для этих целей тару и сливается в иловую яму или специальный бункер;

- открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют негорючие перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила;

- газоподводящие шланги на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должны быть надежно закреплены. На ниппели водяных затворов шланги плотно надеваются, но не закрепляются;

- карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях. Запрещается размещать склады карбида кальция в подвальных помещениях и низких затапливаемых местах;

- в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется промежуточного склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 килограммов карбида кальция, причем из этого количества в открытом виде может быть не более 50 килограммов;

- вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для воды крышками;

- запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция курение, пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента;

- хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;

- запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;

- при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами;

- запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест хранения известкового ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие запрещающие знаки.

3.14. При проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция запрещается:

- использовать один водяной затвор 2 сварщикам;

- загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на карбидной пыли;

- загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более чем на половину их объема при работе генераторов "вода на карбид";

- проводить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе;

- перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;

- переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;

- форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция;

- применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом.

3.15. При проведении электросварочных работ:

- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;

- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;

- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;

- необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;

- в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов;

- запрещается использование в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях сварка производится с применением 2 проводов;

- в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю;

- конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала;

- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;

- необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник);

- чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует проводить ежедневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования проводится в соответствии с графиком;

- питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от распределительной сети через регулятор тока любого типа;

- при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае разрыва цепи. Запрещается оставлять включенные горелки без присмотра.

3.16. При огневых работах, связанных с резкой металла:

- необходимо принимать меры по предотвращению розлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся и плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ;

- необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках;

- применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с имеющейся инструкцией;

- бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе;

- запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр;

- запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости.

3.17. При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается:

- достигать давления воздуха в бачке с горючим, превышающего рабочее давление кислорода в резаке;

- перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время работы вертикально, головкой вверх;

- зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или горючее к резаку;

- использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку.

3.18. При проведении работ с применением паяльной лампы рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.). Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией, но не реже 1 раза в месяц. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды.

3.19. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:

- применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином;

- повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;

- заполнять лампу горючим более чем на три четверти объема ее резервуара;

- отворачивать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;

- ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня.

4. Пожарная безопасность при проведении работ с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

4.1. Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции.

4.2. Запрещается проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных системах вентиляции.

4.3. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 градусов Цельсия следует хранить в холодильнике в емкости из темного стекла с нанесенной информацией о ее содержании.

4.4. Не допускается оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их разлива в рабочую емкость.

4.5. На рабочем месте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в количествах, необходимых для выполнения работы. Тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует плотно закрывать и хранить в специально отведенном месте вне рабочих помещений.

4.6. По окончании работ неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует убирать в помещения, предназначенные для их хранения.

5. Наряд-допуск на выполнение огневых работ.

5.1. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) Директором школы или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.

5.2. Наряд-допуск выдается руководителю работ и утверждается руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным Директором школы.

5.3. Наряд-допуск должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) руководителя работ, месте и характере проводимой работы, требования безопасности при подготовке, проведении и окончании работ, состав исполнителей с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), профессии, сведения о проведенном инструктаже по пожарной безопасности каждому исполнителю, планируемое время начала и окончания работ.

5.4. В наряд-допуск вносятся сведения о готовности рабочего места к проведению работ (дата, подпись лица, ответственного за подготовку рабочего места), отметка ответственного лица о возможности проведения работ, сведения о ежедневном допуске к проведению работ, а также информация о завершении работы в полном объеме с указанием даты и времени.

5.5. Допускается оформление и регистрация наряда-допуска на проведение огневых работ в электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи".

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция о порядке действий персонала школы по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации учащихся и сотрудников при пожаре, разработана для помещений МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца школы в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, противопожарным режимом школы.

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации учащихся и сотрудников при пожаре в помещениях  школы МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца.

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации учащихся и сотрудников из помещений  школы МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца.

1.4. Практические тренировки по эвакуации работников школы в случае пожара по данной инструкции проводятся не реже двух раз в год.

2. Порядок эвакуации при пожаре.

2.1. При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101" и Директору школы.

2.2. Немедленно оповестить всех работников о пожаре с помощью установленной системы оповещения.

2.3. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию.

2.4. Открыть все эвакуационные выходы из помещений.

2.5. Быстро, без паники и суеты эвакуировать учащихся и работников из здания согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.

2.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

2.7. Из числа работников или членов добровольной пожарной дружины, не задействованных в тушении пожара, организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания школы, чтобы исключить возможность входа других лиц в здание, где возник пожар.

2.8. Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте:

________________________________________________________________________

2.9. Организовать проверку наличия людей, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам.

2.10. При необходимости вызвать медицинскую и другие службы;

2.11. До приезда работников пожарной охраны организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

2.12. Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности организовать эвакуацию материальных ценностей. Эвакуация ценностей осуществляется после обеспечения полной эвакуации людей. В первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар.

2.12. Организовать встречу работников пожарной охраны и проводить их к месту пожара.

2.13. По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны необходимо сообщить старшему начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения о месте пожара, принятых мерах по его ликвидации, об отключении электроэнергии, вентиляции, о наличии в помещениях людей.

2.14. В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

3. Обязанности работников школы при пожаре.

3.1. При возникновении пожара первоочередной обязанностью является спасение жизни людей.

3.2. При проведении эвакуации работники школы обязаны:

- с учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью работникам нельзя оставлять без присмотра учащихся с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Не допуская паники, организовать эвакуацию учащихся школы.

- тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей;

- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения людей в здание, где возник пожар;

- при тушении необходимо в первую очередь обеспечить условия для безопасной эвакуации учащихся и сотрудников;

- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

- покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все окна и двери.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н.  Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ

1. Общие положения инструкции

1.1. Настоящая Инструкция учитывает основные требования:

  - "Правил устройства электроустановок";

  - "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением";

  - ГОСТ "Работы электросварочные. Требования безопасности";

  - ГОСТ "Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности» и является обязательной для выполнения всеми работающими, связанными с выполнением огневых работ";

  - Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

  - Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

  - Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности"

  - Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

1.2. Нарушение требований Инструкции влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. На территории МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца школы запрещается организация постоянных сварочных постов.

2. Требования пожарной безопасности по содержанию помещения при проведении временных огневых и других пожароопасных работ и путей эвакуации

2.1. На проведение всех видов огневых работ на временных местах руководитель работ обязан оформить наряд-допуск (см. форма наряда-допуска).

2.2. К проведению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие пожарно-технический минимум и имеющие специальные квалификационные удостоверения на право допуска к огневым работам.

2.3. Проведение огневых и сварочных работ допускается только после выполнения всех требований пожарной безопасности.

2.4. Помещение, в котором проводятся сварочные и огневые работы должно быть оборудовано автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

2.5. В помещении, в котором проводятся огневые и сварочные работы должно быть обеспечено наличие табличек:

- с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- плана эвакуации людей при пожаре, на плане эвакуации людей при пожаре должны быть обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев ответственного за пожарную безопасность, который обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в помещении.

2.6. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).

2.7. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

2.8. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.

2.9. Место для проведения сварочных и резательных работ в помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм.

2.10. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть плотно закрыты негорючими материалами.

2.11. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице:

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | Свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны очистки, м | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

2.12. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

2.13. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

2.14. По окончании работ вся аппаратура и оборудование должно быть убраны в специально отведенные помещения (места).

3. Требования пожарной безопасности во время работы

3.1. При проведении огневых работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

3.2. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м.

3.3. Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м.

3.4. При необходимости освободить пути эвакуации от посторонних предметов.

3.5. Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя госпожнадзора, госгортехнадзора, технической инспекции и Директора школы.

3.6. Кроме перечисленных в Инструкции требований при проведении временных огневых и других пожароопасных работ необходимо учитывать требования нормативных и технических документов, регламентирующие вопросы пожарной безопасности для конкретного вида работ и оборудования.

4. Порядок действий при пожаре

4.1. Каждый работник школы при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.)

ОБЯЗАН:

- сообщить о пожаре, нажав кнопку пожарной сигнализации и по телефону "01" или "112", "101" в пожарную охрану города:

- назвать адрес объекта;

- место возникновения пожара;

- свою фамилию;

- поставить в известность Директора школы, ответственного за пожарную безопасность школы;

4.2. Директор школы (или другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, ОБЯЗАН:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

- организовать эвакуацию учащихся из здания школы в соответствии с планом эвакуации;

- остановить все строительно-монтажные работы;

- по возможности отключить электроэнергию (за исключением противопожарной защиты);

- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара с учетом специфических особенностей объекта до прибытия подразделений пожарной охраны;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и связанными с ним первоочередными аварийно-спасательными работами, необходимые сведения для обеспечения безопасности личного состава;

- организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предотвращением его развития;

- действовать по указанию командира пожарного подразделения в зависимости от обстановки.

5. Порядок осмотра помещения по окончании рабочего дня

5.1. По окончании временных огневых работ должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения, в котором они проводились, должно организовать проверку места их производства по истечении 3-5 часов после их завершения.

Руководитель работ или Ответственный за пожарную безопасность, последним покидает помещение, в котором проводятся работы, он должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

- отключить всё электрооборудование и обесточить розетки с помощью рубильников в щитке;

- убедиться в отсутствии очагов возгорания;

- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;

- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

- закрыть все окна и фрамуги, отключить вытяжную вентиляцию;

- освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

5.2. В случае выявления неисправностей следует известить о случившемся заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

5.3. Сотруднику, проводившему осмотр при наличии недочетов, закрывать помещение категорически запрещено.

5.4. После устранения недочетов Ответственный за пожарную безопасность должен закрыть помещение, сдать ключи на пост охраны и сделать соответствующую запись в "Журнале противопожарного осмотра помещений".

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №№5 имени  А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция по организации работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

1. Директор школы организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

2. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый Диктором школы.

3. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

4. В школе хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

5. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

6. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

7. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8. Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, производства работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара.

9. Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность: Зам директора по безопасности И.Ш. Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени  А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики

1. При получении сигнала «Тревога» дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления.

ОБЯЗАНЫ:

- Определить местонахождение сработавшего извещателя или оросителя по схеме трассировки шлейфов сигнализации или схеме сети установок пожаротушения и осуществить сброс сигнала;

- Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону “01”, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

- Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя или оросителя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании Директору школы.

2. При пожаре:

- Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины, доложить обстановку Директору школы;

- Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре;

- Обеспечить (организовать) эвакуацию учащихся и сотрудников из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза жизни и здоровью в результате воздействия огня и дыма;

- Организовать эвакуацию учащихся, сотрудников, ценной документации и имущества из горящих помещений;

- Сообщить администрации и Директору школы о пожаре с целью принятия ими мер по отключению систем вентиляции в соответствующих помещениях, включению аварийного и эвакуационного освещения;

- Установить включено ли оборудование систем противопожарной защиты (пожарные насосы-повысители, установки пожаротушения и т.п.).

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа - отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации.

4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пож. безопасность в школе: Зам.директора по безопасности И.Ш. Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П.Компанийца

______________Л.Н.  Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция о порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации пожара

1. При возникновении пожара действия администрации МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца школы, руководителей подразделений, начальника ДПД в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации учащихся.

2. Каждый работник школы, обнаруживший пожар или задымление

ОБЯЗАН:

- немедленно сообщить об этом в городскую пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101", указав точный адрес, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

- приступить к тушению пожара имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушителями, внутренними пожарными кранами и т.п.);

- принять меры для вызова к месту пожара представителя администрации школы МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца .

- Директор школы (или другое должностное лицо) прибыв к месту пожара

ОБЯЗАН:

- проверить, вызвана ли пожарная охрана;

- возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарных подразделений;

- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

- проверить, включено ли в работу оборудование систем противопожарной защиты, имеющихся на объекте;

- удалить из помещения за пределы этажа или опасной зоны учащихся и работников, не занятых ликвидацией пожара;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости вызвать медицинскую, газоспасательную или другие службы;

- прекратить работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;

- при необходимости отключить электроэнергию, оборудование, системы вентиляции и осуществить мероприятия, способствующие предотвращению распространения пожара;

- обеспечить защиту людей, участвующих в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

- одновременно с тушением пожара проводить охлаждение конструктивных элементов помещений, которым угрожает опасность от воздействия высоких температур.

- По прибытии на пожар пожарных подразделений работник, руководящий тушением пожара, обязан сообщить старшему начальнику пожарной охраны необходимые сведения об очаге пожара, мерах, принятых для его ликвидации, а также о наличии в помещении людей, занятых тушением пожара и эвакуацией материальных ценностей.

- В зависимости от обстановки на пожаре и количества подразделений, работающих на тушении, руководитель тушения пожара (старший начальник прибывших пожарных подразделений) организует штаб пожаротушения. В состав штаба входит представитель администрации школы.

4. Представитель школы в штабе пожаротушения:

ДОЛЖЕН:

- консультировать руководителя тушения пожара по специфическим особенностям школы наличие учащихся в помещениях, планировке, местах применения или хранения легковоспламеняющихся веществ, газов, установок под высоким напряжением, дорогостоящего оборудования и т.п.);

- обеспечить, по требованию, штаба пожаротушения рабочей силой для выполнения работ, связанных с тушением пожара и эвакуацией имущества;

- организовать по указанию руководителя тушения пожара отключение электроэнергии или переключение коммуникаций;

- корректировать действия персонала при выполнении работ, связанных с тушением пожара.

5. По каждому происшествию администрация школы обязана выяснить обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию пожара, провести со всеми работниками внеочередной инструктаж по пожарной безопасности, осуществить необходимые профилактические меры.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности И.Ш. Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция для ответственного за пожарную безопасность помещения

1. Ответственный за пожарную безопасность помещения обязан:

- обеспечить в помещении соблюдение установленного противопожарного режима и инструкций о мерах пожарной безопасности;

- обеспечить сохранность и готовность к действию огнетушителей, находящихся в помещении;

- не допускать курение и применение открытого огня;

- запрещать установку, хранение и использование в помещении бытовых электронагревательных приборов (электрочайников, электрокипятильников, электроплиток, электрообогревателей и т. п.);

- не допускать загромождения мебелью, оборудованием и другими предметами проходов и эвакуационных выходов из помещения, подступов к электрическим розеткам и огнетушителям;

- следить за исправностью электрических сетей, приборов, удлинителей, электрических розеток и вилок;

- не допускать размещение горючих материалов и предметов вблизи радиаторов отопления и электроприборов;

- запрещать хранение в помещении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с газами;

- не допускать обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- ознакомить всех сотрудников, работающих в помещении, с Памяткой о порядке действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

2. Ответственный за пожарную безопасность помещения, в целях выполнения возложенных на него функций имеет право:

- требовать от всех находящихся в помещении сотрудников неукоснительного соблюдения установленных требований пожарной безопасности;

- получать от руководства и соответствующих служб организации документы, материалы, необходимые для осуществления своих функций по обеспечению пожарной безопасности помещения;

- вносить предложения руководителю подразделения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности за систематические нарушения установленного противопожарного режима, невыполнение приказов и распоряжений по пожарной безопасности сотрудников, работающих в помещении.

3. Ответственный за пожарную безопасность помещения или сотрудник, покидающий последним помещение после окончания работы, обязан:

- закрыть все окна и форточки;

- убедиться, что подступы к огнетушителям, проходы и эвакуационные выходы не загромождены и свободны;

- обеспечить отключение и обесточивание всех электроприборов путем отключения их от электрических розеток, кроме приборов, определенных для круглосуточной работы, если это обусловлено их функциональным назначением;

- выключить освещение;

- запереть помещение и если требуется поставить его на сигнализацию.

4. В случае выявления неисправностей следует известить о случившемся заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

5. Ответственному за пожарную безопасность, проводившему осмотр, при наличии недочетов, закрывать помещение категорически запрещено.

6. После устранения недочетов Ответственный за пожарную безопасность должен закрыть помещение, сдать ключи на пост охраны и сделать соответствующую запись в "Журнале противопожарного осмотра помещений".

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Инструкция по правилам пожарной

опасности в школе для учащихся

Общие положения правил пожарной безопасности в школе

Данная инструкция по правилам пожарной безопасности, разработана для учащихся во время их пребывании в школе, с целью предотвращения возникновения пожароопасных ситуаций, сохранения жизни и здоровья детей.

Инструкция содержит новые правила пожарной безопасности в школе для детей, а также действия школьников при пожаре.

- Учащиеся всех классов школы должны знать и соблюдать правила пожарной безопасности в школе для учащихся.

- Учащиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на случай возникновения пожара, утвержденный Директором школы.

- При возникновении возгорания или при запахе дыма немедленно сообщить об этом преподавателю или работнику школы.

- Учащиеся обязаны сообщить преподавателю или работнику школы о любых пожароопасных ситуациях.

Правила пожарной безопасности в школе для учащихся:

- Запрещено приносить в школу и пользоваться любыми зажигательными и курительными принадлежностями (спички, зажигалки, сигареты и т.п.). В школе и на ее территории курить запрещено!

- Запрещено приносить в школу взрывоопасные предметы (хлопушки, петарды, фейерверки) и играть с ними.

- Запрещено приносить и пользоваться в школе легковоспламеняющимися, горючими материалами и жидкостями, газовыми баллончиками.

- Запрещено разводить костры на территории школы.

- Нельзя без разрешения учителя включать в кабинете электрические приборы.

- Не нагревайте незнакомые приборы, упаковки для порошков и красок. Особенно аэрозольные упаковки (металлические баллончики).

- Опыты проводятся только в кабинетах физики и химии.

- Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух и сухую траву на территории школы. Это очень ОПАСНО!

- В каждом классе есть огнетушитель. Необходимо научится им пользоваться.

- Все дети должны помнить, где расположен план эвакуации, и понимать, как им пользоваться.

- При обнаружении пожара или задымления срочно сообщите учителям, техническому персоналу школы и вызовите пожарных.

Действия учащихся при возникновении пожара в школе:

- При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно сообщить работнику школы.

- При опасности пожара находится возле учителя. Строго выполнять его распоряжения.

- Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по школе и действовать согласно указаниям сотрудников школы.

- По команде учителя (преподавателя) школы эвакуироваться из здания в соответствии с определенным порядком и планом эвакуации. При этом не бежать, не мешать своим товарищам, помогать малышам и одноклассникам.

- Нельзя ходить в задымленном помещении в полный рост: дым всегда скапливается в верхней части комнаты или здания, поэтому лучше пригнуться, закрыв нос и рот платком, и выбираться из помещения.

- Нельзя прятаться во время пожара под парту, в шкаф - от огня и дыма спрятаться невозможно.

- При выходе из здания школы находиться в месте, указанном учителем.

- Учащимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его имущества.

- Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся и их одноклассники обязаны немедленно сообщить учителю.

Правила поведения при пожаре в школе, дома, лифте, на улице.

Данные правила поведения при пожаре в школе, дома, подъезде, лифте, на улице разработаны для учащихся, детей с целью сохранения их жизни и здоровья во время возможного пожара в школе, в доме или квартире, лифте, в подъезде или на улице.

Правила поведения при пожаре в доме, квартире.

Общие правила поведения при пожаре в доме, квартире:

- Звоните в пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101" и сообщите о происшествии и по возможности, оповестите взрослых.

- Постарайтесь затушить огонь своими силами. Но помните, если с огнем не удалось справиться в течение нескольких минут, то дальнейшие попытки бесполезны и смертельно опасны.

- Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение.

Чем можно тушить огонь на ранней стадии:

- твердые предметы лучше тушить водой, песком, землей, плотной тканью или огнетушителем;

- горючие жидкости можно засыпать песком, землей, накрыть плотной тканью или использовать огнетушитель;

- электрические приборы и провода сначала обесточить, а потом тушим водой, плотной тканью или огнетушителем;

- ОСТОРОЖНО! Телевизор может взорваться, поэтому находиться, слишком близко от него не стоит;

- если от плиты на кухне загорелась кухонная утварь, шторы или полотенца, тушите огонь тряпками, обернув руки мокрым полотенцем; небольшое возгорание на кухне можно ликвидировать с помощью воды или песка, также можно использовать подручные средства крупу, соль или стиральный порошок. Лучшим средством для тушения вещей остается во всех случаях огнетушитель. Огнетушитель должен быть в каждом доме. Им можно потушить практически любой начинающийся пожар.

Как использовать огнетушитель:

- сорвать пломбу;

- выдернуть чеку.

- направить раструб на пламя;

- нажать на рычаг.

Основное правило тушения огня заключается в следующем: накройте горящий предмет плотной тканью или одеялом и немедленно выходите из помещения, плотно закрыв за собой дверь.

Если пожар набирает силу, надо спасать самое дорогое - себя, своих братьев и сестер, находящихся в доме.

Как выбраться из пожара дома:

- Если вы проснулись от запаха дыма или шума пожара, нельзя оставаться в кровати. Вы вдохнете дым, а вместе с ним и ядовитые газы. Скатывайтесь прямо на пол, т.к. там меньше отравляющих веществ и больше чистого воздуха.

- Нельзя оставаться в горящем помещении и прятаться в шкафы или иные предметы мебели.

- Защитите глаза и органы дыхания и пробирайтесь ползком по полу под облаком дыма к двери.

- Осторожно прикоснитесь к ней тыльной стороной ладони. Если дверь горячая и за ней пожар, то не открывайте дверь.

- Закупорьте щель под дверью любой тряпкой, при возможности мокрой, и ползите к окну.

- Если удастся, накройтесь плотной влажной тканью.

- Не входите туда, где большая концентрация дыма или огня.

- Если на вас надвигается огненный вал, не мешкая, падайте, закрывая голову влажной тканью. В этот момент не дышите, чтобы не получить ожог внутренних органов.

- Постарайтесь как можно скорее покинуть горячее помещение. Можно воспользоваться окном, если это 1 этаж. Помните, что прыжок с четвертого этажа и выше смертелен. Лучше ждите пожарных на балконе, а при его отсутствии в дальней от пожара комнате с окном. Помощь придёт.

- Старайтесь привлечь к себе внимание.

- Готовьтесь подавать сигналы спасателям куском яркой ткани с балкона или фонариком из комнаты, если дым снаружи.

Что нельзя делать при пожаре в квартире:

- не начинайте тушить огонь до вызова пожарных, так как за это время может разгореться большой пожар;

- не пытайтесь выйти через задымленную лестничную клетку (горячий воздух обжигает легкие, а дым очень токсичен);

- не пользуйтесь лифтом;

- не спускайтесь по водосточным трубам и стоякам либо при помощи простыней и веревок, если в этом нет острой необходимости (падение при отсутствии особых навыков почти всегда неизбежно);

- не открывайте окна и двери (это увеличит приток кислорода);

- не выпрыгивайте из окон (статистика показывает, что каждый второй прыжок с 4 этажа и выше смертелен);

- не гасите водой включенные в сеть электроприборы (может произойти замыкание).

Звоните пожарным по телефону "01" или "112", "101". Сообщите адрес, причину вызова и наиболее короткую дорогу к вашему дому.

Правила поведения при пожаре в подъезде

Мусор, оставленный в подъезде - источник пожара.

Не погашенная сигарета, брошенная на пол - источник пожара.

Загромождать лестничные проходы - запрещено!

При обнаружении в подъезде сильного задымления или источника огня:

- вызовите пожарную службу по телефону "01" или "112", "101" и по возможности оповестите соседей;

- не пользуйтесь лифтом, если выход на улицу не возможен, оставайтесь в квартире;

- дверь надолго защитит вас от пожара, необходимо поливать ее изнутри водой и законопатить мокрой тканью все щели;

- сохраняйте спокойствие, пожарные уже спешат на помощь.

Правила поведения при пожаре на улице.

На улице категорически запрещается поджигать сухую траву, опавшие листья или тополиный пух. Часто в результате таких действий огонь перекидывается на растения, обвивающие балконы, и по ним поднимается с первых до последних этажей, находя на каждом балконе дополнительный горючий материал, уходя в жилые квартиры и уничтожая все на своем пути.

При небольшом очаге возгорании попытайтесь сбить пламя сырыми ветками или засыпать землей.

Не старайтесь побороть огонь ценой здоровья и жизни, покиньте место пожара, вызовите пожарную службу по телефону "01" или "112", "101".

Что нельзя делать при пожаре:

- открывать окна и двери, т.к. приток свежего воздуха поддерживает горение;

- разбивать окно нужно только в том случае, если собираетесь из него покинуть помещение (если этаж невысокий);

- тушить водой не обесточенные и включенные в сеть электроприборы;

- ходить в задымленном помещении в полный рост: дым всегда скапливается в верхней части комнаты или здания, поэтому лучше пригнуться или лечь на пол, закрыв нос и рот влажным платком;

- пытаться покинуть горящий подъезд на лифте (он может выключиться в любой момент, и вы окажетесь в ловушке);

- прятаться во время пожара (под диван, в шкаф): от огня и дыма спрятаться невозможно.

- смазывать ожоги маслом;

- бороться с огнем самостоятельно, не вызывая пожарных.

Инструкцию разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Положение о пожарной безопасности

В МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца

1. Положение о пожарной безопасности в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца школы разработано в целях обеспечения пожарной безопасности и устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации учебного процесса и содержания территории, здания, сооружений, помещений школы. Положение разработано в соответствии с:

  - Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

  - Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

  - Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности"

  - Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в Российской Федерации"

  - Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

  - Приказом МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности".

2. К работе в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

3. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

4. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются Директором школы. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

5. Директор школы назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца.

6. Ответственный за пожарную безопасность в школе должен постоянно контролировать состояние противопожарного инвентаря, огнетушителей, и доступность двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.

7. Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.

8. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

9. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

10. С учащимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

11. По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.

12 .В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров создать пожарно-техническую комиссию, обеспечить наличие планов эвакуации учащихся и сотрудников при пожаре на каждом этаже школы.

13. Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в помещениях с ночным пребыванием учащихся.

14. Обеспечить ежедневно передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием учащихся, информации о количестве учащихся (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время).

15. Помещение школы обеспечивается телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре.

16. Из помещений, этажей здания школы предусматривается не менее трёх эвакуационных выходов.

17. В помещениях с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

18. Обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".

Запрещается курение в помещениях и на территории школы.

19. Ответственный за пожарную безопасность в школе обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

20. В помещениях школы запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

- закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

- проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции;

- бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными;

- покрывать здания для пребывания учащихся легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой, камышом и т.п.);

- размещать учащихся в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в этажах, зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами;

- устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях;

- размещать более 50 учащихся в деревянных и других зданиях из горючих материалов;

- топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми.

21. Здания школы должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.

22. В зданиях школы должно быть установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время. В помещениях дежурных должен быть установлен телефон.

23. Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

24. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

С положением ознакомлены:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П.  Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Положение о разработке инструкции о мерах пожарной безопасности

МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «О противопожарном режиме», нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и оборудования.

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных;

- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

- порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения спецодежды;

- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений школы.

- В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб школы;

- организацию спасания учащихся и сотрудников школы с использованием для этого имеющихся сил и средств;

- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекращение всех работ в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удаление за пределы опасной зоны всех учащихся и работников школы, не участвующих в тушении пожара;

- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей школы) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся в школе опасных веществах;

- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях школы, прилегающих строениях и сооружениях, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых веществ, материалов и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

- организацию привлечения сил и средств школы к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

С положением ознакомлены:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

.

Перечень локальных актов по пожарной безопасности

| Название документа | Срок издания, действия | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Приказ «Об установлении противопожарного режима в школе МАОУ МО Динской район СОШ №5 | начало года | Регламентирует действия персонала в случае возникновения чрезвычайной ситуации |
| Приказ "О назначении ответственного за пожарную безопасность в школе МАОУ МО Динской район СОШ №5 | начало года | Определяет должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность |
| Приказ "О проведении мероприятий по обучению работников МАОУ МО Динской район СОШ №5 школы мерам пожарной безопасности" | начало года | Утверждает порядок организации обучения и проверки знаний работников по пожарной безопасности |
| Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации при пожаре | Постоянно | Регламентирует порядок эвакуации и обязанности работников при пожаре |
| Инструкция для дежурного администратора по пожарной безопасности | Постоянно | Определяет порядок действий дежурного администратора в случае возникновения чрезвычайной ситуации |
| План действий администрации и работников МАОУ МО Динской район СОШ №5 школы в случае пожара | начало года | Регламентирует порядок действий персонала в случае возникновения пожара |
| План мероприятий по противопожарной безопасности МАОУ МО Динской район СОШ №5 школы на год | начало года | Обозначает мероприятия по пожарной безопасности на учебный год с указанием сроков исполнения и ответственных лиц |
| Журнал учета первичных средств пожаротушения | Постоянно | Фиксирует наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители): количество, дату перезарядки и место установки |
| Договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации | Постоянно | Регулирует отношения между МАОУ МО СОШ №5 школы и обслуживающей организацией |
| Акт проверки работоспособности системы оповещения о пожаре | Ежемесячно | Подтверждает работоспособность системы оповещения о пожаре |
| Акт проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения | начало года | Подтверждает наличие и исправность первичных средств пожаротушения |
| Акт о замере сопротивления изоляции | Один раз в три года | Подтверждает исправность электропроводки в помещениях МАОУ МО СОШ №5 школы |
| Акт проверки внутреннего противопожарного водопровода | начало года | Подтверждает исправность внутреннего противопожарного водопровода |
| Циклограмма работы ответственного за пожарную безопасность на год | начало года | Устанавливает годовую цикличность мероприятий, проводимых и контролируемых ответственным за пожарную безопасность в МАОУ МО СОШ №5 школы |
| Свидетельство об обучении пожарно-техническому минимуму директора школы и ответственного за пожарную безопасность | Постоянно | Подтверждает прохождение обучения пожарно-техническому минимуму директора школы и ответственного за пожарную безопасность |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

ПРИКАЗ-ОУ

«___»___________2024 г.                                                                                           №______

ст. Пластуновская

О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в з

даниях, в сооружениях и в помещениях школы

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, в сооружениях и в помещениях МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца школы на основании Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" и требований нормативных актов в области пожарной безопасности.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Назначить ответственным за пожарную безопасность заместителя директора по безопасности -  И.Ш.Кучаев.

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность в структурных подразделениях руководителей соответствующих подразделений школы:

класс информатики – учитель Богдан А.Е.

класс физики – учитель Кашаева  А.Д.

класс химии – учитель  Ложникова Н.Е.

класс биологии – учитель Кушнарева А.А.

класс иностранного языка – учитель  Гусева О.А.

спортивный зал – учитель  Чуб  В.С.

обеденный зал – шеф повар  Скляр С.В.

…………..

3. Ответственному за пожарную безопасность назначить ответственных за пожарную безопасность в структурных подразделениях и на этажах школы

1 этаж – учитель ОБЖ  Бондарец В.Г.;

2 этаж – зам.  директора по АХР  Яблокова Л.Г.;

3 этаж - должность Ф.И.О.;

в срок до 12.10.2024г. определить:

3.1. Перечень помещений, требующих дополнительного осмотра перед закрытием.

4. Составить и утвердить следующие инструкции и положения:

Программа Вводного противопожарного инструктажа

Вводный противопожарный инструктаж

Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа

Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте

Повторный противопожарный инструктаж

Внеплановый противопожарный инструктаж

Целевой противопожарный инструктаж

Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях школы

Должностные обязанности по обеспечению соблюдения требований противопожарной безопасности:

- Директора школы

- Ответственного за пожарную безопасность в школе

- Заместителя директора школы по учебной работе

- Преподавателей школы

- Шеф-повара школьной столовой

- Работников школы

Инструкция по эксплуатации первичных средств пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение.

Инструкция по безопасности при проведении массовых мероприятий

Инструкция для сотрудников школы по пожарной безопасности

Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим при пожаре

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи

Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете информатики

Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете химии

Инструкция о мерах пожарной безопасности в кабинете физики

Инструкция по пожарной безопасности при проведении занятий в учебных кабинетах математического и гуманитарного циклов

Инструкция по пожарной безопасности в библиотеке

Инструкция по пожарной безопасности в учебной мастерской

Инструкция по пожарной безопасности в школьной столовой

Инструкция о мерах пожарной безопасности в пищеблоке и на кухне школы

Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада

Инструкция о действиях дежурного персонала школы при пожаре в дневное и ночное время

Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению эвакуации в случае возникновения пожара

Инструкция о действиях работников школы действиях при пожаре и при срабатывании автоматической пожарной сигнализации

Инструкция по пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов (плиты, духовки) на кухне школы

Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях школы

Инструкция о действиях персонала по эвакуации учащихся и работников школы при пожаре

Инструкция при проведении пожароопасных работ

Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре

Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ

Инструкция по организации работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики

Инструкция о порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при ликвидации пожара

Инструкция для ответственного за пожарную безопасность помещения

Инструкция по правилам пожарной безопасности в школе для учащихся

Положение о пожарной безопасности

Положение о разработке инструкции о мерах пожарной безопасности

Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности

Программа обучения мерам пожарной безопасности

Перечень локальных актов по пожарной безопасности

5. Ответственным за пожарную безопасность:

- Обеспечить выполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 1479 «О противопожарном режиме»

- Проводить противопожарные инструктажи (первичный, повторный, внеплановый, текущий) непосредственно на рабочем месте со всеми вновь принятыми на работу;

- Не допускать к работе сотрудников, не прошедших противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания.

6. Запретить организацию постоянных мест проведения огневых и других пожароопасных работ. Проведение временных огневых и других пожароопасных работ осуществлять в соответствии с Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ.

7. Создать пожарно-техническую комиссию (далее - ПТК) в составе:

председатель комиссии - заместитель директора по безопасности обороне  чрезвычайным ситуациям  И.Ш.Кучаев.

члены комиссии: учитель ОБЖ  В.Г. Бондарец;  зам по ВР В.А. Слюсаренко; рабочий В.А.  Янышев;

секретарь комиссии – зам. директора по АХР  Яблокова Л.Г..

7.1.	Утвердить Положение о пожарно-технической комиссии.

7.2.	Создание ПТК провести в соответствии с Положением о пожарно-технической комиссии.

8. Создать добровольную пожарную дружину (далее - ДПД).

8.1. Назначить начальником ДПД – учитель ОБЖ   Бондарец В.Г..

8.2. Утвердить Положение о добровольной пожарной дружине.

8.3. Создание ДПД провести в соответствии с Положением о добровольной пожарной дружине в школе.

9.	Создать комиссию для проверки знаний пожарно-технического минимума в составе:

председатель комиссии - заместитель директора по безопасности школы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям И.Ш.Кучаев.;

члены комиссии: рабочий В.А. Янышев.,  учитель ОБЖ   Бондарец В.Г.., зам по ВР   Слюсаренко В.А..;

секретарь комиссии – зам  директора по АХР  Яблокова Л.Г..

9.1. Утвердить Положение о комиссии по проверке знаний в области пожарной безопасности.

9.2. Порядок и формы работы комиссии определяются Положением о комиссии по проверке знаний в области пожарной безопасности.

10. Назначить ответственными:

10.1. За техническое состояние и качественный ремонт систем и установок отопления и вентиляции – зам. директора по АХР  Яблокова Л.Г..

10.2. За приобретение, ремонт, сохранность и содержание первичных средств пожаротушения – зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

10.3. За эксплуатацию установок и систем автоматической противопожарной защиты (АПЗ) – зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

10.4. За содержание инженерных сетей – зам.  директора по АХР  Яблокова Л.Г.

11. Согласовывать проектно-сметную документацию на проведение строительно-монтажных работ, при перепланировке помещений, изменении их функционального назначения с органами Государственной пожарной службы на предмет соблюдения противопожарных требований, действующих норм строительного и технологического проектирования.

12.	 Проводить осмотр и закрытие помещений, требующих дополнительного осмотра перед закрытием, после окончания работы лицом ответственным за пожарную безопасность, совместно со службой охраны.

13. Осуществлять контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещения МАОУ МО Динской район  СОШ №5 имени А.П.Компанийца школы членам добровольной пожарной дружины совместно с сотрудниками охраны ООО ЧОП «ПАТРОН», обеспечивающего охрану по Договору № 32413443442 от 26.04.2024 года, и действовать в соответствии с ними в случае возникновения пожара.

14. Утвердить планы противопожарной защиты помещений, эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара.

15. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на зам. Директора по безопасности гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям – И.Ш.Кучаева.

Директор школы

МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца                                  Л.Н. Устьянова

С приказом ознакомлены:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

ПРИКАЗ-ОУ

«____»___________2024г                                                                                          №______

ст.Пластуновская

О назначении ответственного за пожарную безопасность

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни учащихся и работников МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца школы, в соответствии с требованиями противопожарного режима и Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию работы по пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца заместителя директора по безопасности И.Ш.Кучаева.

2. Ответственному за пожарную безопасность:

- осуществлять ежедневный контроль соблюдения противопожарного режима всеми работниками, принимать срочные меры по устранению выявленных недостатков в его реализации;

- проводить с работниками вводный и текущий инструктажи на рабочем месте по пожарной безопасности, согласно установленным срокам с ведением соответствующей документации;

- проводить не реже одного раза в полугодие практическое занятие по отработке плана эвакуации работников при пожаре;

- ежедневно проверять наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной сети, дежурного освещения и пожарной сигнализации;

- ежедневно проверять в учебных классах, лабораториях и кабинетах наличие только необходимой для обеспечения учебного процесса мебели, приборов, принадлежностей, пособий и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

- осуществлять ежедневный контроль числа парт (столов) в учебных классах и кабинетах, чтобы их количество не превышало количества, установленного нормами проектирования.

- организовать с учащимися занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в школе и в быту.

- ежедневно проверять по окончании занятий в кабинетах и лабораториях, порядок хранения пожароопасных и взрывопожароопасных веществ и материалов, которые должны быть убраны в специально оборудованные помещения.

- следить за состоянием путей эвакуации из здания, освобождать их от посторонних предметов;

- обеспечивать своевременное выполнение предписаний и мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами Государственного пожарного надзора.

3. Ежегодно представлять отчет о выполнении предписаний органов Государственного пожарного надзора.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца                                           Л.Н.  Устьянова

С приказом ознакомлены:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

ПРИКАЗ-ОУ

«___»_______________2024 г                                                                                          №______

ст. Пластуновская

О назначении ответственного за электрохозяйство

В целях реализации требований:

- Статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 08.08.2024г);

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  15 декабря 2020 г. №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (с изменениями);

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 г. №811 (с изменениями) «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», для непосредственного исполнения функций по организации эксплуатации электроустановок с целью содержания в работоспособном состоянии электрического и электротехнического оборудования и сетей, а также обеспечения их надежной работы и безопасной эксплуатации.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Назначить лицом, ответственным за электрохозяйство в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца   А.Ф. Манкевич (IV - V группа по электробезопасности).

2. Ответственному за электрохозяйство обеспечить:

- содержание электротехнического и электротехнологического оборудования и сетей в работоспособном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями действующих документов;

- своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции электрооборудования;

- надежную работу электроустановок и безопасное их обслуживание;

- предотвращение использования технологий и методов работы, оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду;

- учёт и анализ нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев и принятие мер по устранению причин их возникновения;

- выполнение предписаний органов Ростехнадзора;

- регулярно (не реже одного раза в месяц) контролировать состояние электроустановок и электробезопасности в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца школы, учитывать показатели работы электротехнического персонала и оборудования, анализировать их и принимать меры к устранению недостатков;

- проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатация молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электроэнергии;

- обеспечение экономичного режима потребления электроэнергии;

- поддержание показателей качества электроэнергии в заданных пределах;

- приём в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок;

- взаимодействие с энергоснабжающей организацией по надежному и качественному электроснабжению потребителей электроэнергии МАОУ МО  Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца ;

- подготовка электроустановок для работы в зимних условиях;

- подготовка эксплуатационных документов (проектов приказов, распоряжений, списков, перечней, журналов и т.п.) по обеспечению безопасного производства работ в электроустановках;

- подготовка рабочих мест в электроустановках школы, укомплектование их средствами защиты, документацией, схемами, инструкциями, медицинской аптечкой, приборами, средствами связи и пожаротушения;

- обеспечение ограничения доступа работников в электроустановки, хранения и выдачи ключей от электроустановок;

- внедрение новых безопасных технологий, методов работы и современного оборудования в электроустановках;

- расчёт потребности МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца школы в электрической энергии и контроль за её расходованием;

- своевременное выполнение мероприятий по пожарной безопасности и охране труда, правилам безопасности, предусмотренных соответствующими планами работы и устранения недостатков;

- проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным, с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр перечней инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества электроэнергии (не реже 1 раза в 2 года).

3. Определить следующий порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок:

3.1. Рабочий и запасной комплекты ключей хранятся у зам.  директора по АХР Л.Г. Яблоковой в специальных ящиках (тубусах).

3.2. Ящик (тубус) с запасным комплектом ключей должен быть опечатан (опломбирован) ответственным за электрохозяйство. Запасные ключи выдаются с разрешения ответственного за электрохозяйство или с последующим уведомлением его при пользовании ключами в экстремальных случаях.

3.3. Каждый ключ должен быть снабжён металлической биркой с выбитыми на ней номерами ключа и наименованием помещения (электроустановки).

3.4. Ключи должны выдаваться под расписку в журнале учёта выдачи и возврата ключей от электроустановок лицам, имеющим право единоличного осмотра электроустановок, а также лицам из электротехнического персонала ответственных за безопасность работ в электроустановках.

3.5. Определить перечень лиц, имеющих право пользования ключами:

4. Ответственным лицам в своей работе руководствоваться Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей  и локальными нормативными актами об охране труда и пожарной безопасности действующими в школе.

5. Секретарю школы С.И. Степановой ознакомить ответственных и заинтересованных лиц с настоящим приказом под подпись.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ МО

Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца                                   Л.Н.Устьянова

Зам директора по безопасности И.Ш. Кучаев.

Зам  директора по УВР Н.Б. Нагож.

С приказом ознакомлены:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

ПРИКАЗ-ОУ

«___»_______________2024 г                                                                                          №______

ст. Пластуновская

Об установлении противопожарного режима

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья работников и учащихся МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца  и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил  противопожарного режима»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца  противопожарный режим.

2. Ответственному за пожарную безопасность заместителю Директора по безопасности И.Ш.Кучаеву:

- регулярно проверять состояние складских, подвальных и подсобных помещений, не допускать складирования в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ;

- проводить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения;

- содержать постоянно свободными запасные выходы из здания;

- не допускать сжигания мусора на территории школы;

- следить за наличием исправных средств пожаротушения в помещения школы;

- осуществлять своевременно перезарядку огнетушителей;

- проводить инструктаж с работниками по вопросам пожарной безопасности два раза в год и в период проведения новогодних мероприятий.

- вывесить на каждом этаже школы по две схемы (по одной у каждого выхода) эвакуации сотрудников в случае возникновения пожара;

- иметь 5 электрофонарей на случай отключения электроэнергии.

3. В случае отсутствия Директора школы и ответственного за противопожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации сотрудников и учащихся на дежурного администратора.

Действия дежурного администратора:

- незамедлительно сообщить о пожаре по телефону "01" сот. 101;т. (886162) 6-59-01.

- организовать эвакуацию сотрудников и учащихся в соответствии с Планом эвакуации;

- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;

- до приезда пожарной команды организовать тушение пожара имеющимися средствами;

- организовать встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту пожара.

4. Ответственность за противопожарную безопасность во время проведения массовых мероприятий, возложить на организаторов данных мероприятий. Вменить в обязанности ответственным лицам проверку путей эвакуации участников до начала проведения мероприятий.

5. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих сотрудников:

1й этаж – Зам по УВР Н.Б. Нагож

2й этаж – Зам по ВР В.А. Слюсаренко

5.1. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в кабинетах школы.

5.2. В том числе:

- Ответственный за пожарную безопасность в школе и выполнение инструкции по пожарной безопасности зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

- ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону "01" или "112", "101" и оповещение Директора школы, администрации и дежурных служб охранник находящийся на круглосуточном посту.

- ответственный за организацию спасания учащихся и за оказание первой помощи пострадавшим учитель ОБЖ  В.Г. Бондарец.

- ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) Зам директора по безопасности И.Ш. Кучаев.

- ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы учебного оборудования, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений школы рабочий В.А. Янышев.

- ответственный за прекращение всех работ в здании школы кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара зам по УВР Н.Б. Нагож.

- ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех учащихся и работников, не участвующих в тушении пожара  соц педагог Некрасова Н.А.

- ответственный за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны И.Ш.Кучаев.

- ответственный за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей зам.  директора по АХР Л.Г. Яблокова.

- ответственный за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара рабочий В.А. Янышев.

- ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава о хранящихся в школе опасных (взрывоопасных), взрывчатых,   сильнодействующих ядовитых  веществах   Директор Л.Н. Устьянова.

- ответственный за организацию привлечения сил и средств школы к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития учитель ОБЖ  Бондарец  В .Г.

6. Возложить ответственность за оказание в случае необходимости первой помощи на учителя В.Г. Бондарец.

Зам.  директора по АХР Л.Г. Яблокова постоянно следить за наличием в аптечках необходимых лекарственных средств для оказания первой помощи.

7. Проводить тренировочные занятия по эвакуации сотрудников два раза в год в соответствии с Планом проведения тренировки действий персонала в случае возникновения пожара, разработанным Госпожнадзором города.

8. Руководителям подразделений проводить профилактическую работу с сотрудниками согласно перспективному плану правил пожарной безопасности.

9. Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим в МАОУ МО Динской район  СОШ №5 имени А.П. Компанийца в течение рабочего дня.

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца                                                       Л.Н. Устьянова

С приказом ознакомлены:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ А.П. КОМПАНИЙЦА»

ПРИКАЗ-ОУ

«___»_______________2024 г                                                                                          №______

ст. Пластуновская

О проведении мероприятий по обучению работников мерам пожарной безопасности

В соответствии с приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в МАОУ МО Динской район  СОШ №5 имени А.П. Компанийца  до 10.01.2025г

2. Утвердить программу обучения работников МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П .Компанийца .

3. Создать комиссию по проверке знаний требований по пожарной безопасности работников в следующем составе:

председатель комиссии: Зам. Директора по безопасности И.Ш.Кучаев

секретарь комиссии: Степанова С.И.

члены комиссии: зам. директора по АХР  Л.Г. Яблокова.

Учитель ОБЖ В.Г. Бондарец.;

учитель Н.В.Пугачева.;

зам по ВР В.А. Слюсаренко.;

зам по УВР Н.Б.  Нагож.;

4. Разработать и утвердить перечень контрольных вопросов по проверке знаний правил пожарной безопасности. Срок до 10.01.2025г.

5. Результаты проверки знаний оформить протоколом установленной формы.

6. Работник, не прошедший проверку знаний требований пожарной безопасности при обучении, обязан пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.

7. Обучение вновь принятых работников проводить в течение одного месяца после приема на работу.

8. Ответственность и контроль за исполнением приказа возложить на Заместителя директора по безопасности И.Ш.Кучаева.

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца                                                     Л.Н. Устьянова

С приказом ознакомлены:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

ПРИКАЗ-ОУ

«___»_______________2024 г                                                                                          №______

ст. Пластуновская

О мерах по обеспечению безопасности, антитеррористической защите, пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций на культурно-зрелищных мероприятиях и каникулах

в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.  Компанийца

Приказываю:

- Обеспечить безопасность, антитеррористическую защиту и пожарную безопасность мест проведения праздничных мероприятий в школе. Определить порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Ответственный: зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

- Довести до организаторов праздников требований «Временного положения о порядке организации и проведения массовых, культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в Динском районе», утвержденного распоряжением Министерства труда и социального развития Краснодарского края №204-33.4-16-14526/21 от 17.06.2021

Ответственный:Зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

- Произвести совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Динскому району приемку помещений, в которых будут проводиться новогодние мероприятия с установкой новогодних ёлок, для определения их соответствия требованиям пожарной безопасности, обратив особое внимание на соответствие применяемых для иллюминации новогодних ёлок электроизделий правилам устройства электроустановок, пропитку маскарадных костюмов и сценических декораций огнезащитным составом.

Ответственный: зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев.

- Провести в течение периода каникул ежедневные проверки исправности электрических сетей и оборудования.

Ответственные: дежурные администраторы Зам по ВР А.В. Шеремет.

- Обеспечить условия для безопасной эвакуации людей во время проведения праздничных мероприятий.

Ответственный :соц- педагог Н.А. Некрасова.

- Назначить ответственными работниками учреждения для организованного проведения праздничных мероприятий __ _____ 2024года в начальной школе зам по УВР  Нагож Н.Б. и __ _______ 2025 года в средней и старшей школе зам по ВР В.А. Слюсаренко.

- Обеспечить надежность охраны школы, исправность и работоспособность инженерно-технических средств охраны, средств пожарной безопасности, наличия нормативного количества первичных средств пожаротушения.

Ответственный: И.Ш.Кучаев.

- 27 и 28 декабря 2024 года обеспечить условия беспрепятственного проезда и установки пожарной техники к зданию школы.

Ответственный: И.Ш.Кучаев.

- Провести совместно с руководителями частных охранных организаций, оказывающих охранные услуги, дополнительные инструктажи с сотрудниками охраны по несению службы в праздничные дни.

Ответственный: И.Ш.Кучаев.

- Провести целевые инструктажи с работниками и обучающимися по действиям при возникновении террористических угроз, возгораниях, чрезвычайных ситуациях.

Ответственный: И,Ш.Кучаев.

- Провести профилактическую работу с родителями и учащимися по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках профилактического мероприятия «Зимние каникулы», проводимого подразделениями ГИБДД ГУ МВД России в период с __ _______ 2024 года по __ _______ 2025 года.

Ответственные: классные руководители зам по УВР  Н.Б. Нагож.

- Не допускать проведение ремонтно-строительных работ в учреждениях в период подготовки и проведения культурно-зрелищных мероприятий, за исключением установки систем видеонаблюдения в интересах обеспечения безопасности школы.

Ответственный: И.Ш. Кучаев.

- Осмотреть, обесточить, закрыть и опечатать помещения, не используемые для проведения праздничных мероприятий, исключить несанкционированное пребывание в них людей.

Ответственный: зам. директора по АХР  Л.Г. Яблокова.

- Допуск в школу представителей сторонних организаций, оказывающих услуги по оформлению помещений, доставке подарков и для других целей, связанных с организацией и проведением праздничных мероприятий, осуществлять строго в соответствии с положением о пропускном и режиме в школе.

Ответственный : И.Ш. Кучаев.

- В случае предоставления благотворительными и иными организациями подарков для детей совместно с управляющими советами учреждений организовать контроль качества и содержанием подарочных наборов, наличием разрешительной документации.

Ответственный : соц- педагог Н.А. Некрасова.

Директор

МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

Л.Н. Устьянова

С приказом ознакомлены:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

ПРИКАЗ-ОУ

«___»_______________2024 г                                                                                          №______

ст. Пластуновская

Об организации пожарной безопасности в 2024 -2025 учебном году

В целях создания в безопасных условий труда работников школы и учащихся, оперативного реагирования в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить ответственными за пожарную безопасность в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца на 2024 - 2025 учебный год следующих заведующих кабинетами и лабораториями:

- Ответственность за пожарную безопасность в группе логопеда возложить на воспитателей Л.А. Шевченко.

- Ответственность за пожарную безопасность в ночное время возложить на охрану (согласно приказа по графику дежурств охраны)

- ответственность за пожарную безопасность здания, складских и подсобных помещений возложить на зам. директора по АХР  Л.Г. Яблокова.

- В целях пожарной безопасности и профилактики в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца, классным руководителям организовать во внеурочное время специальные занятия по изучению правил пожарной безопасности обучающихся старших классов, а для обучающихся младших классов организовать беседы по предупреждению пожаров в учреждении и дома, по окончанию провести инструктажи с регистрацией их, в журналах установленной формы.

- Учителям, воспитателям, обслуживающему персоналу строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать меры к эвакуации учащихся и тушению пожара.

- Создать добровольную пожарную дружину в составе следующих работников школы:

Учитель ОБЖ  В. Г.Бондарец.; учитель физической культуры В.С. Чуб.; рабочий А.Ф. Манкевич.;

- Заведующим кабинетами в конце рабочего дня осматривать помещения в целях предотвращения возгорания (отключения электроприборов), проникновения посторонних лиц (закрытие окон и дверей), с записью в журнале на посту охраны.

- Утвердить порядок действий в случае возникновения пожара в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца .

- Определить, что системой оповещения при пожаре является:

- длительная серия коротких звонков, сигнал к эвакуации - ответственный дежурный администратор;

- оповещение учащихся и персонала голосом с использованием школьной радиоустановки - ответственный дежурный администратор.

- Контроль исполнения настоящего приказа возложить на зам. директора по безопасности И.Ш. Кучаева.

Директор  МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца                                   Л.Н. Устьянова

С приказом ознакомлены:

Приложение № 1

к приказу от _______________

№ ______

Список сотрудников ответственных за пожарную безопасность в структурных подразделениях

1-й этаж Ответственный за пожарную безопасность в школе - учитель О.А. Гусева

- Канцелярия, кабинет директора - секретарь С.И. Степанова.

- Мед. кабинет – медсестра-Р.С.Нафиуллина.

- Кабинет ИЗО - учитель Л.Н. Кудрявцева.

- Кабинет музыки - учитель  С.А. Маринина.

- Библиотека – библиотекарь Е.В. Горюнова.

- Кабинет ОБЖ – учитель  В.Г. Бондарец.

- Тренажерный зал - учитель В.С. Чуб.

- Спортивный зал - учитель  И.А. Симоненко.

- Актовый зал – зам по ВР  В.А. Слюсаренко.

- Столовая - повар  С.В. Скляр.

- Гардероб – уборщик сл. пом.  В.В. Кириченко.

2-й этаж Ответственный за пожарную безопасность в школе - учитель Л.Ф. Кондратенко.

- Кабинет психологии - психолог В.Н. Воробьева.

- Кабинет русского языка - учитель  И.В. Ярковая.

- Кабинет биологии - учитель  А.А. Кушнарева.

- Учебная часть – УВР Н.Б. Нагож.

- Кабинет физики - учитель А.Д. Кашаева.

- Кабинет информатики - учитель А.Е. Богдан.

- Кабинет иностранного языка - учитель О.В. Цыганкова.

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе:                                               Кучаев И.Ш.

Ознакомлены:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

ПРИКАЗ-ОУ

«___»_______________2024 г                                                                                          №______

ст. Пластуновская

О запрещении курения

Во исполнение требований Правил противопожарного режима в Российской федерации (ППР), в целях соблюдения противопожарного режима в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить курение во всех учебных классах и помещениях МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца.

2. Место для курения определить за территорией здания школы.

3. Оборудовать место для курения огнетушителем и ящиком с песком.

4. Ответственность и контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по безопасности И.Ш.Кучаева.

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца                                                         Л.Н. Устьянова

С приказом ознакомлены:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

муниципального образования Динской район

«Средняя общеобразовательная школа №5 имени

Героя Советского Союза Алексея Петровича Компанийца»

__________________________________________________________

| ПРИНЯТО решением Педагогического совета МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца протокол №1 от «26» августа 2024 г. | УТВЕРЖДЕНО Директором МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца приказ № 277 от «26» августа 2024 г. ______________ Л.Н.Устьянова |
| --- | --- |

Положение о добровольной пожарной дружине

МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца

1. Общие положения

1.1. Добровольная пожарная (далее - ДПД) создается в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 13).

1.2. ДПД создается в целях обеспечения соблюдения требований действующих норм и правил пожарной безопасности, приказов и распоряжений по проведению мероприятий по предупреждению и тушению пожаров.

1.3. В своей деятельности ДПД руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными положениями и актами Государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС России, ведомственными документами, приказами, инструкциями и распоряжениями, регламентирующими пожарную безопасность в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца, а также настоящим Положением.

1.4. Контроль над деятельностью ДПД осуществляется членами пожарно-технической комиссии и ответственными за пожарную безопасность, а также органами ГПС административных округов, на территории которых расположены структурные подразделения МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца  (далее - территориальные органы ГПС).

2. Основные задачи ДПД

2.1. Основными задачами ДПД являются организация предупреждения пожаров и их тушение, и включают в себя:

2.1.1. контроль соблюдения работающими установленного в МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца  противопожарного режима;

2.1.2. разъяснение работающим основных положений инструкций о мерах пожарной безопасности;

2.1.3. надзор за исправным состоянием средств противопожарной защиты и готовностью их к действию;

2.1.4. дежурство в праздничные и выходные дни в противопожарных нарядах МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца;

2.1.5. участие в проверке фактов пожаров, установлении их причин и последствий, а также в разработке противопожарных мероприятий;

2.1.6. контроль над проведением временных пожаро и взрывоопасных работ в помещениях школы (сварка, окраска, применение открытого огня и т.п.);

2.1.7. вызов подразделений пожарной охраны в случае возникновения пожара, принятие необходимых мер по спасанию учащихся и работников, а также имущества при ликвидации пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

3. Порядок создания и организации работы ДПД

3.1. ДПД организуется на добровольных началах из числа сотрудников школы в возрасте не моложе 17 лет в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».

3.2. Все вступившие в ДПД должны подать на имя Директора школы письменное заявление.

Директор школы обязан организовать проведение предварительного медицинского осмотра подавших заявление на предмет отсутствия у них противопоказаний для работы в пожарной охране (медицинская справка по форме № 286).

3.3. Численный состав дружин устанавливается директором школы в соответствии с требованиями НПБ 201-96 и зависит от количества охраняемых участков.

ДПД организуются таким образом, чтобы в каждом подразделении и в каждой смене были члены дружины.

Зачисление в ДПД и последующие изменения состава дружин объявляются приказом Директора школы.

3.4. Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению возложенных на него задач, а также должен иметь необходимые знания и навыки для осуществления обязанностей согласно табелю боевого расчета.

3.5. Члены ДПД должны пройти соответствующее первоначальное обучение по программам, утвержденным Управлением Государственной противопожарной службы (далее - УГПС). Добровольные пожарные, не прошедшие первоначального обучения или не сдавшие зачет, к самостоятельной работе не допускается.

3.6. Последующая подготовка членов ДПД осуществляется начальником дружины. Программа последующей подготовки разрабатывается применительно к нормативным и иным актам ГПС и согласовывается с начальником территориального органа ГПС (регионального отдела государственного пожарного надзора).

Учебные занятия с членами ДПД проводятся по расписанию, утвержденному руководителем, в свободное от работы время (не более 4 часов в месяц).

В ходе последующей подготовки члены ДПД должны изучить документы, регламентирующие организацию работы по предупреждению пожаров и их тушению, эксплуатации пожарной техники, а также пожарную опасность обслуживаемых объектов школы и правила по охране труда.

Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение теоретических и практических занятий, отработку нормативов пожарно-строевой подготовки для приобретения навыков по ведению боевых действий.

3.7. Последующая подготовка членов ДПД должна планироваться таким образом, чтобы все члены дружины не менее одного раза в квартал практически отрабатывали действия по тушению условных пожаров с использованием имеющейся в их первичных средств пожаротушения.

При подготовке членов ДПД к работе в задымленных при пожаре помещениях тренировка должна осуществляться с использованием средств защиты органов дыхания (изолирующих противогазов или противогазов на сжатом воздухе).

3.8. Начальник дружины и его заместители назначаются, как правило, из числа административно-технического персонала или его подразделений и подчиняются Директору школы.

3.9. Начальник ДПД должен иметь:

  - высшее или среднее специальное образование пожарно-технического профиля;

  - высшее или среднее специальное образование и стаж работы в пожарной охране на должностях начальствующего состава не менее пяти лет.

- 3.10. Руководителю дружины необходимо проходить обучение на курсах повышения квалификации не реже одного раза в пять лет.

- 3.11.Специальное первоначальное обучение членов ДПД и повышение квалификации руководителей дружин (команд) должны осуществляться в Учебном центре УГПС, а также на базе МГО ВДПО за счет средств МАОУ МО  Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца .

- Добровольным пожарным, успешно прошедшим обучение и сдавшим зачеты, выдается удостоверение “Добровольный пожарный” с указанием регистрационного номера по Реестру добровольных пожарных.

- Порядок регистрации добровольных пожарных устанавливается УГПС.

- 3.12. Порядок привлечения членов ДПД к дежурствам, связанным с обеспечением пожарной безопасности в свободное от работы время (в том числе в подразделениях ГПС), устанавливается руководителем МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца  по согласованию с органами местного самоуправления и территориальными органами ГПС.

- 3.13. Подразделения дружин должны ежегодно принимать участие в тренировках в составе гарнизона пожарной охраны.

- 4. Обязанности начальника и членов ДПД.

- 4.1. Начальник ДПД ОБЯЗАН:

  - осуществлять контроль над соблюдением противопожарного режима на объекте, а также за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, систем пожарной автоматики, водоснабжения, имеющихся в Название школы, и не допускать использования этих средств не по прямому назначению;

  - вести разъяснительную работу среди рабочих и служащих о мерах пожарной безопасности;

  - проводить занятия с личным составом дружин и проверять боеготовность подразделений ДПД;

  - руководить тушением пожаров до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

  - информировать директора школы о нарушениях противопожарного режима.

- 4.2. Начальник отделения ДПД ОБЯЗАН:

  - осуществлять контроль над соблюдением противопожарного режима на объекте и готовностью к действию первичных средств пожаротушения;

  - перед началом работы проверять присутствие членов отделения ДПД;

  - проверить знание членами ДПД своих обязанностей;

  - по окончании работы проверять противопожарное состояние объекта, принимать меры к устранению выявленных недочетов;

  - обеспечить явку на занятия членов ДПД отделения;

  - в случае возникновения пожара руководить его тушением до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы или начальника ДПД;

  - знать порядок управления боевыми действиями на пожаре и применения имеющейся пожарной техники и оборудования, места размещения пожарных водоисточников (водоемов, гидрантов, внутреннего противопожарного водопровода и пр.).

- 4.3. Члены дружин ОБЯЗАНЫ:

  - знать, соблюдать и требовать от других соблюдения противопожарного режима в школе;

  - знать свои обязанности по табелю боевого расчета и в случае возникновения пожара принимать активное участие в его тушении;

  - следить за готовностью к действию систем противопожарной защиты, пожарной техники и первичных средств пожаротушения, имеющихся в школе, и обо всех обнаруженных недостатках докладывать начальнику отделения ДПД, а при возможности самому устранять эти недостатки;

  - выполнять возложенные на членов ДПД обязанности, распоряжения начальника дружины, повышать свои пожарно-технические знания и навыки тушения пожаров, посещать учебные занятия, предусмотренные расписанием.

- 5. Стимулирование деятельности ДПД

- 5.1. Добровольным пожарным предоставляется преимущественное право при приеме на работу в ГПС или ведомственную пожарную охрану.

- 5.2. Все расходы по содержанию ДПД осуществляются за счет МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца, в которой она создана.

- 5.3. Оплата труда членов ДПД за время их участия в ликвидации пожара или последствий аварии, проведении пожарно-профилактических мероприятий, а также учебной подготовки и дежурств производится из расчета среднемесячного заработка по месту работы.

- 5.4. Членам ДПД, принимающим активное участие в обеспечении пожарной безопасности при тушении пожаров, предоставляются дополнительный отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью до 6 рабочих дней в год, а также денежные премии и ценные подарки.

- 5.5. Страхование членов ДПД может осуществляться за счет МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца, где создана дружина.

- За семьей погибшего (умершего) рекомендуется сохранять право на льготы, которыми он пользовался по месту работы.

5.6. Дополнительные льготы членам ДПД могут предоставляться решением администрации.

- 6. Исключение сотрудников из членов ДПД

- 6.1. Основаниями прекращения членства в ДПД являются:

- 6.1.1. Систематическое невыполнение или уклонение от выполнения членами ДПД обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

- 6.1.2. Невыход на дежурство в соответствии с утвержденным графиком дежурств без разрешения соответствующего должностного лица или самовольное оставление дежурства.

- 6.1.3. Нарушение дисциплины или совершение проступков, несовместимых с пребыванием в дружине.

- 6.1.4. Собственное желание.

- 6.1.5. Вступление в законную силу приговора суда о привлечении гражданина к уголовной ответственности.

- 6.1.6. Ликвидация ДПД.

- 6.2. Решение об исключении сотрудников из членов ДПД принимает Директор школы.

Об исключении сотрудника из членов ДПД Директор школы обязан поставить в известность территориальный орган ГПС, ведущий учет добровольных пожарных в Реестре. При исключении сотрудника МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца  из членов ДПД в Реестре делается запись с указанием оснований для исключения.

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: зам директора по безопасности И.Ш. Кучаев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Должностные обязанности членов Добровольной пожарной дружины

- Начальник ДПД: Кучаев И.Ш.

- Осуществляет контроль над соблюдением противопожарного режима и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктаж работников школы по вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с личным составом ДПД. Информирует руководство школы о нарушениях противопожарного режима.

- При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию учащихся и сотрудников школы до прибытия подразделений пожарной охраны.

- Дружинник №1: Ф.И.О  Бондарец В.Г.

- Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия начальника ДПД исполняет его обязанности.

- При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону “01” сот. 101 и оповещает руководство и вахту на проходной. Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара.

- В отсутствие начальника ДПД исполняет его обязанности.

- Дружинник №2: Ф.И.О  Слюсаренко В.А.

- Следит за состоянием первичных средств пожаротушения. При пожаре принимает участие в эвакуации учащихся и сотрудников школы, работает с огнетушителем или другими средствами пожаротушения. В отсутствие начальника ДПД исполняет обязанности дружинника № 1.

- Дружинник №3: Ф.И.О  Чуб  В.С.

- На отведенных им участках следят за соблюдением противопожарного режима. Через начальника ДПД принимают меры по устранению выявленных нарушений.

- При пожаре обеспечивают эвакуацию учащихся и сотрудников школы из помещений. Ликвидируют пожар имеющимися средствами пожаротушения.

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: И.Ш. Кучаев

С должностными обязанностями ознакомлены:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ

АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Программа подготовки членов ДПД

- Тема 1. Организация службы добровольных пожарных дружин и команд (2 ч).

Тема 2. Возможные причины возникновения пожаров и меры их предупреждения. Противопожарный режим на территории  МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца, в зданиях и помещениях (8-12 ч).

- Тема 3. Средства пожаротушения, связи и оповещения о пожаре (6 ч).

- Тема 4. Обязанности членов ДПД (ДПК) по табелю боевого расчета (4 ч).

- Тема 5. Основные правила тушения пожаров (6-8 ч).

- Тема 6. Правила охраны труда в пожарной охране (4 ч).

Тема 7. Оказание первой помощи (2 ч).

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: И.Ш. Кучаев

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

муниципального образования Динской район

«Средняя общеобразовательная школа №5 имени

Героя Советского Союза Алексея Петровича Компанийца»

__________________________________________________________

| ПРИНЯТО решением Педагогического совета МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца протокол №1 от «26» августа 2024 г. | УТВЕРЖДЕНО Директором МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца приказ № 277 от «26» августа 2024 г. ______________ Л.Н.Устьянова |
| --- | --- |

Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности

МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца

- 1. Общие положения

1.1. Комиссия для проверки знаний в области пожарной безопасности (далее Комиссия) создается в соответствии с Федеральным законом “О пожарной безопасности”, “Правил пожарной безопасности в Российской Федерации”, Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О добровольной пожарной охране"

- 1.2. Положение устанавливает общий порядок организации и проведения обучения мерам пожарной безопасности в школе, порядок и форму работы комиссии по проверке знаний в области пожарной безопасности.

- 1.3. Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения мерам пожарной безопасности в целом возлагается на председателя Комиссии, а в структурных подразделениях - на их руководителей.

- 1.4. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в ходе противопожарных инструктажей, пожарно-технических минимумов, бесед, а также в процессе повышения квалификации.

- 1.5. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии типовыми программами.

- 2. Противопожарный инструктаж

- 2.1. Противопожарный инструктаж - это доведение до работников основных требований пожарной безопасности, изучение технологических процессов производства, оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара.

- Противопожарный инструктаж проводится в соответствии с типовой программой обучения.

- 2.2. Противопожарные инструктажи в зависимости от характера и времени проведения подразделяются:

2.2.1. вводный;

2.2.2. первичный;

2.2.3. внеплановый;

2.2.4. целевой.

- 2.3. Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми работниками, независимо от их занимаемой должности и профессии. Инструктаж проводит лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в школе.

- 2.3.1. При этом инструктируемые должны быть ознакомлены:

2.3.1.1. с состоянием условий пожарной безопасности в школе;

2.3.1.2. с законодательными, нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами по пожарной безопасности, коллективным договором (соглашением) в школе;

2.3.1.3. со своими должностными (производственными) обязанностями по обеспечению пожарной безопасности в школе.

- 2.4. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте перед началом рабочей деятельности со всеми принятыми на работу, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственную практику или обучение, с работниками, выполняющими новую для них работу, а также со строителями при выполнении строительно-монтажных и реставрационных работ на территории МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца .

- Противопожарный инструктаж имеет цель привить инструктируемым знания безопасных методов работы с учетом их специальности и пожарной опасности материалов, применяемых в процессе работы, ознакомить с имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения, пожарной связи и правилами их применения в случае пожара.

- Проведение инструктажа осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении.

- 2.5. Повторный противопожарный инструктаж проводится один раз в год с работниками лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении, с целью закрепления знаний мер пожарной безопасности.

- 2.6. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении с целью:

2.6.1. изучение вновь принятых или измененных законодательных и нормативных правовых актов и нормативных актов в области пожарной безопасности;

2.6.2. ознакомления с технологическими процессами и оборудованием при их замене или изменении, требующих дополнительных знаний мер пожарной безопасности обслуживающего персонала;

2.6.3. дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию представителей Государственной противопожарной службы, при выявлении ими недостаточных знаний у работников;

2.6.4. изучения новых обязанностей и мер пожарной безопасности работниками подразделений, при переводе их на другую работу;

2.6.5. повторения основных требований, обязанностей и нормативно-правовых актов по мерам пожарной безопасности при перерыве в работе более года;

2.6.6. недопущения нарушения работниками подразделений мер пожарной безопасности, являющихся причинами возникновения пожара.

2.7. Целевой противопожарный инструктаж проходят работники, подразделений направленных для выполнения разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, например ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий, и катастроф; производства работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие документы; организации массовых мероприятий.

2.8. Результаты проверки знаний мер пожарной безопасности заносятся в журнал с обязательной росписью инструктируемого и инструктирующего, а при выполнении работ по наряду-допуску или разрешению - в них. Лица, не прошедшие проверку знаний мер пожарной безопасности из-за неудовлетворительной подготовки, к работе не допускаются. Они обязаны пройти повторную проверку знаний.

3. Пожарно-технический минимум

3.1. Пожарно-технический минимум - это основной вид обучения работников мерам пожарной безопасности, целью которого является повышение уровня знаний, соответствующих особенностям производства и усвоения, специальных правил пожарной безопасности.

3.2. Пожарно-технический минимум проводится один раз в три года на базе учебных предприятий, имеющих лицензию Государственной противопожарной службы на право проведения обучения мерам пожарной безопасности, для следующих категорий работников: Директор школы, воспитатели, педагоги.

3.3. Непосредственно в МАОУ МО Динской район  СОШ №5 имени А.П.Компанийца  проходят пожарно-технический минимум один раз в год в соответствии с типовыми программами (Программа обучения мерам пожарной безопасности) следующие работники: руководители подразделений; сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану; рабочие, осуществляющие пожароопасные работы.

3.4. Результаты проверки знаний работников регистрируются в журнале обучения.

3.5. Лицам, прошедшим проверку знаний, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии, заверенное печатью организации, выдавшей удостоверение.

3.6. Работники, не прошедшие проверку знаний из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в срок не более одного месяца пройти повторную проверку. Допуск к выполнению служебных обязанностей работников, не прошедших повторную проверку знаний, решается руководителем в установленном порядке.

3.7. Контроль своевременного проведения проверки знаний работников осуществляется должностными лицами Государственной противопожарной службы.

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ А.П. КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Программа обучения мерам пожарной безопасности

Противопожарный инструктаж

Учебный план

1. Общее время- 4 часа.

2. Время обучения - 3,5 часа.

3. Резерв - 0,5 часа.

Тематический план

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | 1. Пожарно-профилактическая подготовка Введение. Пожарная профилактика. Основные нормативные документы в области пожарной безопасности. Основные функции обеспечения пожарной безопасности. Классификация строительных материалов по группам горючести. Предел огнестойкости и распространения огня. Взрывопожароопасность веществ, материалов и технологических процессов. Способы защиты строительных конструкций и материалов. Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям. Требования пожарной безопасности к помещениям. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Требования пожарной безопасности к электроустановкам. Молниезащита. Статическое электричество. Требования пожарной безопасности к технологическому оборудованию. Требования пожарной безопасности к объектам лакокраски, ЛВЖ, ГЖ. Требования пожарной безопасности при хранении, применении и транспортировке ЛВЖ, ГЖ, ГГ. Требования пожарной безопасности при хранении веществ и материалов. Требования пожарной безопасности к системам вентиляции. Требования пожарной безопасности к системам отопления. Требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и реставрационных работ. Требования пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ. |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | 2. Тактико-техническая подготовка Первичные средства пожаротушения. Противопожарное оборудование. Современная пожарная техника. Наружное противопожарное водоснабжение. Внутренний противопожарный водопровод. Установки автоматической пожарной сигнализации. Установки автоматических систем пожаротушения. Установки противодымной защиты. Вызов пожарной охраны. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожаре. |  |
| 1. | 3. Резерв Учебное время, используемое для ответов на вопросы работников школы |  |

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Кучаев И.Ш.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ А.П. КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ

Тематический план и типовая учебная программа

| N темы | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 2 |
| 3 | Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения | 6 |
| 4 | Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах | 2 |
| 5 | Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны | 1 |
|  | Практические занятия | 3 |
|  | Зачет | 1 |

Итого: 16 часов

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ; Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 1479 «О противопожарном режиме»; Инструкции по пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил пожарной безопасности.

Тема 2.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных учреждений и общеобразовательных школ

Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в школах и дошкольных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Создание в школах добровольных пожарных дружин, дружин юных пожарных, организация их работы. Примерное положение о дружине юных пожарных. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ.

Тема 3.

Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста основам правил пожаробезопасного поведения. Проведение уроков в общеобразовательных школах в рамках дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности". Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация класса, уголка пожарной безопасности. Практические занятия по поведению учащихся при возникновении пожара.

Тема 4.

Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранения и обращения с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение. Понятие о взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение и меры пожарной безопасности при пользовании химическими реактивами и щелочными металлами. Противопожарный режим в зданиях, на территориях, в лесу. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзей; расположение парт, столов, стульев в классах, кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток. Содержание чердаков, подвальных помещений, учебно-производственных мастерских, кабинетов химии и физики. Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего персонала. Порядок размещения детей в зданиях повышенной этажности и многоэтажных, при вызове их на дачи в период оздоровительного сезона; требования, предъявляемые к дачным помещениям. Содержание и эксплуатация местных приборов отопления, кухонных очагов и водонагревателей.

Назначение дежурных и сторожей в детских учреждениях, школах-интернатах. Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара. Их инструктаж. Требования пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей. Требования к помещениям с массовым пребыванием людей. Ответственность за проведение массовых мероприятий, назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления елок.

Тема 5.

Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения пожаров.

Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра с водой и бочки, пожарный инвентарь), внутренних пожарных кранов. Правила их эксплуатации.

Нормы обеспечения дошкольных учреждений и школ средствами пожаротушения.

Действия обслуживающего персонала, учащихся старших классов школ, школ-интернатов при возникновении пожара. Организация и порядок эвакуации детей и имущества из помещений при пожаре.

Тема 6.

Практические занятия

Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Проверка действий учащихся общеобразовательных учреждений при возникновении пожара. Работа с огнетушителем.

Зачет

Ответственный за пожарную безопасность в школе

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ А.П. КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность, и проведение противопожарного инструктажа

Тематический план и типовая учебная программа

| N темы | Наименование | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения | 2 |
| 2 | Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий | 2 |
| 3 | Пожарная опасность в организации | 4 |
| 4 | Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ, хранении веществ и материалов. Основная нормативная документация | 4 |
| 5 | Требования пожарной безопасности к путям эвакуации | 2 |
| 6 | Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации | 2 |
| 7 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации | 5 |
| 8 | Действия работников при пожарах | 2 |
| 9 | Практические занятия | 5 |

Продолжительность обучения - 28 часов.

Введение. Пожары - национальная проблема России. Статистика, основные причины и последствия пожаров. Задачи пожарной профилактики

Тема 1. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения

Федеральный закон N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме". Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности.

Тема 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и технологических процессов по пожаровзрывоопасности. Классификация строительных материалов по группам горючести.

Тема 3. Пожарная опасность в организации

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность производства.

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции.

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ.

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений. Категории молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по устройству молниезащиты. Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики.

Пожарная опасность технологических процессов на объектах, эксплуатируемых обучаемыми.

Тема 4. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и хранении веществ и материалов

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением. Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях.

Тема 5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых объектах. Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация учений по эвакуации людей (по разным сценариям).

Тема 6. Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации

Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характеристики и правила эксплуатации огнетушителей.

Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство. Пожарные краны; размещение и контроль за ними. Правила пользования при пожаре.

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем.

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. Требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты.

Тема 7. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обучение работников мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий. Практические занятия с работниками организации. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности.

Понятие термина "противопожарный режим". Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений.

Тема 8. Действия работников при пожарах

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ и материалов. Встреча пожарных подразделений. Меры по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе. Действия при пожаре в жилом секторе.

Тема 9. Практические занятия

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка по пользованию пожарным краном. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций. Тренировки по эвакуации людей.

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: Кучаев И.Ш.

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

Протокол N ___

заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

____________________________________________

(полное наименование организации)

В соответствии с приказом ____________________________________

от "___" _____ 20__ г. N ___ квалификационная комиссия в составе:

председатель _________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

члены:

1. ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

"___" _____ 20__ г. провела проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила следующие результаты:

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Организация (цех, участок) | Причина обучения | Отметка | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Председатель комиссии ________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

1. ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

М.П."___" _____ 202_ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ А.П. КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Указания о порядке проведения инструктажа по пожарной безопасности

1. Все работники МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца  должны допускаться к работе, только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, введенных в действие в школе, проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров.

2. Противопожарный инструктаж проводит лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, а также специализированная организация, имеющая лицензию на право проведения обучения.

3. Периодичность прохождения противопожарного инструктажа устанавливает Директор школы, но не реже 1 раза в год.

4. О проведении противопожарного инструктажа делают запись с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: зам директора по безопасности И.Ш.Кучаев

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ А.П. КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

Перечень основных вопросов инструктажа по пожарной безопасности

1. Требования пожарной безопасности к содержанию территории, зданий, сооружений, помещений, в том числе и путям эвакуации.

2. Способы защиты строительных конструкций и материалов в повышении пожарной безопасности зданий, сооружений и помещений.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности установок и электрооборудования.

4. Меры пожарной безопасности к объектам взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, материалов, ЛВЖ, ГЖ. Нормы и порядок хранения, транспортировка.

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления и вентиляции.

6. Меры пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ, применений открытого огня, курении.

7. Обязанности и действия работников при пожаре:

- порядок вызова пожарных подразделений;

- эвакуация людей и товарно-материальных ценностей;

- порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

- порядок аварийной остановки технологического оборудования;

- правила применения первичных средств пожаротушения и установок автоматической пожарной защиты.

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе :И.Ш. Кучаев

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ А.П. КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н.  Устьянова

«___»______________2024г

План мероприятий по противопожарной безопасности на 2024год

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение нормативных документов по пожарной безопасности федерального и регионального уровней | Постоянно | Директор школы |  |
| Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной безопасности: - приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность; - приказ об установлении противопожарного режима; - приказ о проведении мероприятий по обучению сотрудников мерам пожарной безопасности | Сентябрь | Директор школы |  |
| Проведение повторных противопожарных инструктажей с работниками | Февраль, август(1 раз в полугодие) | Ответственный за пожарную безопасность в школе |  |
| Проведение внепланового противопожарного инструктажа в связи с организацией массовых мероприятий | Декабрь | Ответственный за пожарную безопасность в школе |  |
| Проведение обучения работников по 9-часовой учебной программе | Сентябрь | Ответственный за пожарную безопасность в школе |  |
| Контроль соблюдения требований пожарной безопасности: - устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора; - соблюдение противопожарного режима; - соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий; - содержание территории; - содержание здания, помещений и путей эвакуации; - содержание электроустановок; - содержание сетей противопожарного водоснабжения; - учет и использование первичных средств пожаротушения; - содержание пожарной сигнализации | В течение года | Директор школы, Ответственный за пожарную безопасность в школе |  |
| Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | Апрель, октябрь | Директор школы, Ответственный за пожарную безопасность в школе |  |
| Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования | По договору с организацией 1 раз в три года | Специализированная организация |  |
| Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу с перекаткой на новую складку рукавов (с составлением акта) | Один раз в 6 мес. | Ответственный за пожарную безопасность в школе |  |
| Проверка исправности наружного освещения, электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей | Постоянно | Ответственный за пожарную безопасность в школе |  |
| Проверка исправности наружных пожарных лестниц и проведение испытания их на прочность | Август | Специализированная организация |  |
| Организация методической работы: - обучение сотрудников с правилами пожарной безопасности; - оформление уголков пожарной безопасности в помещениях организации; - приобретение наглядных пособий для изучения правил пожарной безопасности работниками; - по закреплению и соблюдению правил пожарной безопасности дома; - участие в районных и городских конкурсах на противопожарную тематику. | Постоянно по плану | Зам. директора школы; руководители подразделений |  |

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе:  И.Ш.Кучаев

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ А.П. КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

План проведения тренировки по действиям в чрезвычайной ситуации

тема: «Действия обучающихся и сотрудников при возникновении пожара

МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П. Компанийца».

| № п/п | Тема |
| --- | --- |
| 1. | Постановка задачи членам штаба на проведение тренировки по теме: «Действия обучающихся и сотрудников при возникновении пожара в школе». |
| 2. | Инструктаж сотрудников школы по их действиям при возникновении пожара и проведении эвакуации учащихся. |
| 3. | Инструктаж сотрудников охраны школы по теме: «Действия сотрудников охраны при возникновении пожара в здании школы» |
| 4. | Проверка наличия и состояние первичных средств пожаротушения в классах и помещениях школы. |
| 5. | Инструктаж учащихся по правилам и порядку эвакуации из здания школы при возникновении чрезвычайной ситуации. |
| 6. | Инструктивное занятие с членами ДПД по их действиям при возникновении пожара в здании школы |
| 7. | Проверка технического состояния запасных выходов, технического состояния доводчиков дверей. |
| 8. | Учено-тренировочное мероприятие по эвакуации учащихся и персонала из здания школы при возникновении пожара: - подача сигнала «Пожарная опасность»; - действия сотрудников и учащихся по эвакуации из здания школы; - действия штаба по организации эвакуации; - сбор учащихся и сотрудников; - контроль наличия эвакуированных, доклад директору; - действия членов ДПД; - действия по условной встрече пожарной команды; |
| 7. | Подведение итогов тренировки по теме: «Действия обучающихся и сотрудников при возникновении пожара в здании школы». |

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: И.Ш. Кучаев

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ А.П. КОМПАНИЙЦА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ МО Динской район

СОШ №5 имени А.П. Компанийца

______________Л.Н. Устьянова

«___»______________2024г

План мероприятий по подготовке и проведению Новогодних праздников на 2024 год

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Создать комиссию по подготовке школы к Новогодним праздникам и в период зимних каникул с 27.12.24 г. по 12.01.2025года. | Ноябрь - декабрь | Директор школы |  |
| Провести дополнительные инструктажи по пожарной безопасности с сотрудниками и учащимися школы с записью в соответствующих документах. | декабрь | Инженер по охране труда |  |
| Провести инструктажи с учащимися школы по вопросам поведения на транспорте, на дорогах, на водоёмах, в общественных местах, правилам использования пиротехнических средств. | декабрь | Классные руководители Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. |  |
| Проверить работу системы пожарной безопасности, системы оповещения, кнопку тревожной сигнализации. Произвести проверку помещений школы и прилегающей территории с целью выявления посторонних предметов и мусора. | __12.20.2024года | Заместитель директора школы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |  |
| Произвести проверку запасных входов и выходов школы, подвальных помещений удалить посторонние предметы и мусор. | __12.20.2024 года | Заместитель директора школы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |  |
| Запретить во время проведения праздничных мероприятий использование открытого огня (свечи, бенгальские огни, пиротехнические изделия) в здании и на территории школы. | Постоянно | Заместитель директора школы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |  |
| При проведении мероприятий организовать взаимодействие с органами МВД, МЧС, аварийными службами. | Постоянно | Заместитель директора школы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |  |
| Составить график дежурств в период новогодних каникул. | Ноябрь - декабрь | Заместитель директора школы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |  |

Разработал:

Ответственный за пожарную безопасность в школе: И.Ш.Кучаев

Согласовано:

Заместитель директора по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям

Нормативно-правовые документы по пожарной безопасности

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности"

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в Российской Федерации"

- Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ (ред. от 22.02.2017) "О добровольной пожарной охране"

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

- Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 09.03.2021)

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034 (ред. от 19.12.2020) "О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного надзора за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации". Начало действия редакции - 01.01.2021.

- Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"

- Приказ МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности"

- Приказ МЧС России от 21.11.2012 N 693 (ред. от 23.10.2013) "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2012.")

- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 15.11.2018) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"

- Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре" (утв. МЧС РФ 04.09.2007 N 1-4-60-10-19)

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 972 (ред. от 30.12.2012) "О федеральной целевой программе "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года"

- Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам"

- Распоряжение Мэра Москвы от 05.10.2000 N 1054-РМ (ред. от 03.10.2018) "Об утверждении Временного положения о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве"

- СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010)

- СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 180) (ред. от 09.12.2010)

- ГОСТ Р 53254-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний

- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7) (ред. от 19.07.2002)

- "НПБ 232-96. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)"

- ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст)