Приложение 1

Рабочие программы профессиональных модулей

Приложение к ОПОП по профессии

15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно- измерительных приборов и автоматики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

ПМ.01 Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики

Обязательный профессиональный блок

2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	РАБОЧЕЙ	4

ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

- СТРУКТУРА	И	СОДЕРЖАНИЕ	7

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

- УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	19

МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ	21

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

  - ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Выполнение монтажа контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики

    - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности — Выполнение монтажа контрольно- измерительных приборов и электрических схем систем автоматики и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

      - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ОК5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в томчислесучѐтомгармонизациимежнациональныхимежрелигиозныхотношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять Знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8. | Использоватьсредствафизическойкультурыдлясохраненияиукрепленияздоровья В процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

      - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД1 | Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности. |

| ПК 1.1. | Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений. |
| --- | --- |
| ПК 1.2. | Определять последовательность и оптимальные способы монтажа контрольно- измерительных приборов и электрических схем различных систем автоматики |
| ПК 1.3. | Производитьмонтажидемонтаж,сборкуиразборкуконтрольно-измерительных приборов,электрическихсхемразличныхсистемавтоматики,системуправления оборудованием на базе микропроцессорной техники. |
| ПК 1.4. | Осуществлять слесарную обработку, восстановление и замену поврежденных деталей и узлов контрольно-измерительных приборов, монтаж и устранение Неисправностей электрических схем систем автоматики. |
| ПК 1.5. | Читать электрические схемы подключения контрольно-измерительных приборов и систем автоматики |

      - В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - подготовка к использованию инструмента, оборудования и приспособлений в соответствии с заданием в зависимости от видов монтажа; - определение последовательности и оптимальных схем монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием и требованиями технической документации; - проведение монтажа приборов и электрических схем различных систем автоматики в соответствии с заданием с соблюдением требования к качеству выполненных работ. - выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; - Чтение чертежей узлов и деталей |
| --- | --- |
| уметь | - выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; - выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; - выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа; - пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности; - читать схемы соединений, принципиальные электрические схемы; - составлять различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники; - рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств; - производить расшивку проводов и жгутование; - производить лужение, пайку проводов, сваривать провода; - производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, производить печатный монтаж, производить монтаж электрорадиоэлементов; - прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж; - производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования; - производить монтаж щитов, пультов, штативов; - оценивать качество результатов собственной деятельности; |

|  | - оформлять сдаточную документацию. - Монтировать простые контрольно-измерительные приборы в правильной технологической последовательности - Контролировать взаимное расположение узлов и деталей простых контрольно-измерительных приборов после сборки |
| --- | --- |
| знать | - слесарно-сборочные операции, их назначение; - приемы и правила выполнения операций; - рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство назначение и приемы пользования; - инструменты и приспособления для различных видов монтажа; - конструкторская, производственно-технологическую и нормативная документация, необходимую для выполнения работ. - Характеристики области применения электрических кабелей; - элементы микроэлектроники, их классификация, типы, характеристики и назначение, маркировка; - коммутационные приборы, их классификация, область применения и принцип действия; - состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и регулирования; - электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и маркировку проводов; - особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи; - функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров; - основныепринципыпостроениясистемуправлениянабаземикропроцессорной техники; - способы макетирования схем; - последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; - правила оформления сдаточной технической документации; - принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков; - характеристика и назначение основных электромонтажных операций; - назначение и области применения пайки, лужения. Виды соединения проводов; - технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов; - классификацию электрических проводок, их назначение. - Технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности; - конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации; - трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним; - общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных и технологических процессов. |

|  | - Порядок демонтажа и монтажа простых контрольно- измерительных приборов - Последовательность разборки и сборки простых контрольно- измерительных приборов - Виды защитных смазок - Основные сведения о классах точности |
| --- | --- |

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 392

Из них	на освоение МДК 212 часов

В том числе, самостоятельная работа 6 часов, консультации 4 часа на практики, в том числе учебную 72 часа

и производственную 108 часов Экзамен по модулю 6 часов

  - Структура и содержание профессионального модуля

    - Структура профессионального модуля

| Коды профессиональ ных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарн ый объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак.час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоя тельная работа1 | Консул ьтации |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов)2 | Учебная | Производств енная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| ПК.1.5., ПК.1.2- ПК1.3.ОК01.– ОК09. | Раздел 1.МДК 01.01. Средства автоматизации и измерения технологических процессов | 112 | 112 | 50 | - | 36 | - | 6 | 4 |
| ПК.1.1-ПК1.4., ПК.1.3.ОК01.– ОК 09. | Раздел 2.МДК 01.02. Монтаж средств автоматизации | 50 | 50 | 25 | - | 18 | - | - | - |
| ПК.1.1-ПК1.4., ПК.1.3.ОК01.– ОК 09. | Раздел 2.МДК 01.03. Системы охраны труда и промышленной экологии | 50 | 50 | 16 | - | 18 | - | - | - |
|  | Производственная практика | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | Экзамен по модулю | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 392 | 212 | 100 | - | 72 | 108 | 6 | 4 |

1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.

2ДаннаяколонкауказываетсятолькодляспециальностейСПО.

    - Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся |  | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК01.01.Средства автоматизации и измерения технологического процесса |  |  | 60 |
| Раздел1.Средства автоматизации и измерения технологического процесса |  |  | 50 |
| Тема1.1 | Содержание учебного материала |  | 40 |
| Нормативная и техническая документация. | 1 | Регулирующие органы. Регулирующие клапана: односедельные и двух седельные. Диафрагмовые и секторные клапана. Поворотные заслонки. | 2 |
|  | 2 | Виды исполнительных механизмов. Пневматические исполнительные механизмы. Мембранный | 2 |
|  |  | Исполнительный механизм. Поршневой исполнительный механизм. |  |
|  | 3 | Основные технические характеристики ручных приводов. | 2 |
|  | 4 | Электромеханические исполнительные механизмы. | 2 |
|  | 5 | Электродвигатели. Электромагнитные муфты. Электромагниты и реле. | 2 |
|  | 6 | Электропневматические исполнительные механизмы. | 2 |
|  | 7 | Электрические исполнительные механизмы. | 2 |
|  | 8 | Коммутационные приборы. Классификация, область применения и принцип действия. | 2 |
|  | 9 | Методыизмерениякачественныхпоказателейработысистемавтоматическогоуправленияи | 2 |
|  |  | регулирования. |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 22 |
|  | 1 | Практическое занятие. № 1 «Исследование работы электропневматических приводных | 2 |
|  |  | механизмов». |  |
|  | 2 | Практическое занятие. № 2 «Исследование работы электрогидравлических приводных | 2 |
|  |  | механизмов». |  |
|  | 3 | Практическоезанятие.№3 «Исследование работы приводных механизмов асинхронного | 2 |
|  |  | Трехфазного двигателя». |  |
|  | 4 | Практическое занятие №4 «Исследование элементов релейно-контактной аппаратуры». | 2 |

|  | 5 | Практическое занятие №5 «Изучение устройства и принципа действия пневматического регулятора». | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | Практическоезанятие.№6«Изучение аппаратных и программных средств систем управления Логическими контроллерами и сопрягаемыми с ними средствам и автоматизации». | 2 |
|  | 7 | Лабораторная работа№1 «Изучение основ управления шаговым двигателем, управление углом Поворота вала, скоростью, направлением». | 2 |
|  | 8 | Лабораторнаяработа№2 «Изучение основ управления асинхронным двигателем с помощью частотного преобразователя». | 2 |
|  | 9 | Лабораторнаяработа№3«Исследование работы асинхронного трехфазного двигателя». | 2 |
|  | 10 | Лабораторнаяработа№4«Исследования приборов для измерения температуры». | 2 |
|  | 11 | Лабораторная работа№5 «Снятие характеристик при измерении температуры с помощью термопреобразователя сопротивления». | 2 |
| Тема 1.2. Пусконаладочные работы на объекте. | Содержание учебного материала |  | 10 |
|  | 1 | Государственная система приборов (ГСП).Основы построения ГСП. Структура ГСП. Измеряемые и регулируемые величины. | 2 |
|  | 2 | Передающие преобразователи, определения. Устройство, принцип действия преобразователей. Классификация измерительных преобразователей. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 6 |
|  | 1 | Практическое занятие №7 «Исследование трехпроводной схемы подключения термопреобразователя сопротивления с имитацией сопротивления соединительных проводов». | 2 |
|  | 2 | Практическоезанятие.№8 «Снятие статических характеристик и изучение принципа работы датчика температуры: термостат». | 2 |
|  | 3 | Лабораторная работа №6«Исследование объемного способа измерения расхода воды». | 2 |
| МДК 01.02.Монтаж контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики |  |  | 48 |
| Раздел 2. Монтаж контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики. |  |  | 38 |
| Тема2.1.Системы автоматического управления. | Содержание учебного материала |  | 26 |
|  | 1 | Оборудование монтажно-заготовительных мастерских. | 2 |
|  | 2 | Инструменты для отрезки контрольного и бронированного кабеля. | 2 |
|  | 3 | Станочное и вспомогательное оборудование металлообрабатывающих цехов и мастерских. | 2 |
|  | 4 | Специальный инструмент, механизмы и приспособления. | 2 |
|  | 5 | Электрический инструмент. Технические характеристики и порядок работ с электрическим инструментом. | 2 |

|  | 6 | Пневматический инструмент. Технические характеристики и порядок работ с пневматическим инструментом. |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  | 14 |
|  | 1 | Практическое занятие.№1«Изучение инструкции по эксплуатации перфоратора марки ПЕ. 25650». |  | 2 |
|  | 2 | Практическое занятие.№2 «Изучение инструкции по эксплуатации перфоратора марки MAKITA6413». |  | 2 |
|  | 3 | Практическоезанятие.№3 «Изучение инструкции по эксплуатации электродрели марок ESR 913C и ESR723С». |  | 2 |
|  | 4 | Практическоезанятие.№4 «Изучение инструкции по эксплуатации аккумуляторной дрели- шуруповертаMAKITADF330D». |  | 2 |
|  | 5 | Практическое занятие.№5«Подбор буров для перфоратора под массу несущей конструкции.». |  | 2 |
|  | 6 | Лабораторная работа №1«Монтаж электропроводок щитов». |  | 2 |
|  | 7 | Лабораторная работа№2 «Производство монтажа пультов». |  | 2 |
| Тема2.2.Системы автоматического проектирования. | Содержание учебного материала |  |  | 12 |
|  | 1 | Подготовка к производству монтажных работ. |  | 2 |
|  | 2 | Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация, необходимая для выполнения работ. |  | 2 |
|  | 3 | Способы макетирования схем. |  | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  | 6 |
|  | 1 | Практическое занятие №6 «Выбор и заготовка проводов различных марок в зависимости от Видов монтажа». |  | 2 |
|  | 2 | Лабораторная работа №3«Изучение диагностического оборудования для монтажа». |  | 2 |
|  | 3 | Лабораторная работа№4 «Расчет элементов регулирующих устройств». |  | 2 |
| МДК. 01.03 Система охраны труда и промышленная экология |  |  |  | 48 |
| Тема 3.1. Опасные и вредные производственные факторы | Содержание учебного материала |  |  | 8 |
|  | 1 | Основные понятия и терминология безопасности труда.2 Требования промышленной безопасности. Классификация опасных и вредных производственных факторов |  | 1 |
|  | 2 | Опасные механические факторы. Защита человека от опасности механического травмирования. Защита человека от физических негативных факторов. |  | 1 |
|  | 3-4 | Методы и средства обеспечения электробезопасности. Классификация зон классов помещений и наружных электроустановок по взрыво- и пожароопасности. Защита человека от поражения электрическим током в сетях напряжением до 1000 В.Опасность прикосновения к нетоковедущим частям оборудования. Защитные средства и инструменты. |  | 2 |
|  | 5-6 |  | Химические негативные факторы. Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных факторов. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  | 2 |
|  | 7-8 | Проверочная работа №1 «Тест по электробезопасности» |  | 2 |
| Тема 3.2. Физиологическ ие основы трудовой деятельности | Содержание учебного материала |  |  | 10 |
|  | 9 | Виды работ, выполняемых человеком. Основные физиологические реакции организма на физическую работу. |  | 1 |
|  | 10 | Оценка режима труда: рациональный и нерациональный труд. Микропаузы. Стереотипные рабочие движения. |  | 1 |
|  | 11 | Мероприятия по повышению работоспособности и профилактики утомления и заболеваний. |  | 1 |
|  | 12 | Тяжесть труда, напряженность труда, оценка тяжести труда на рабочем месте. Принципы классификации условий труда. Классы условий труда по показателю «нагрузки интеллектуального характера» |  | 1 |
|  | 13-14 | Методика расчета интегральной балльной оценки тяжести и напряженности труда. Критерии для бальной оценки факторов рабочей среды. |  | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  | 4 |
|  | 15-16 | Лабораторно - практическая работа № 1 «Расчет интегральной балльной оценки тяжести и напряженности труда» |  | 2 |
|  | 17-18 | Лабораторно -практическая работа № 2 «Оценка тяжести и напряженности трудового процесса при аттестации рабочих мест по условиям труда» |  | 2 |
| Тема 3.3 Микроклимат производственн ых помещений | Содержание учебного материала |  |  | 12 |
|  | 19-20 | Микроклимат производственных помещений. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях |  | 2 |
|  | 21 | Нормы загазованности помещений. Меры безопасности при работе в загазованных местах. |  | 1 |
|  | 22 | Защита от загрязнений воздушной среды. Вентиляция. |  | 1 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  | 8 |
|  | 23-24 | Лабораторно – практическая работа №3 «Расчет воздухообмена» |  | 2 |
|  | 25 | Освещенность. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий |  | 1 |
|  | 26 | Лабораторно – практическая работа № 4 «Расчет освещения» |  | 1 |
|  | 27 | Вибрация. Шум |  | 1 |
|  | 28 | Лабораторно – практическая работа № 5 «Защита от шума на рабочем месте» |  | 1 |
|  | 29-30 | Лабораторно – практическая работа № 6 «Метеорологические условия (микроклимат) в производственных помещениях» |  | 2 |
| Тема 3.4 Методы и средства защиты при работе с технологически м оборудованием и инструментом | Содержание учебного материала |  |  | 8 |
|  | 31 | Правила безопасности при эксплуатации насосных станций и резервуарных парков |  | 1 |
|  | 32 | Пожарная защита на производственных объектах. |  | 1 |
|  | 33 | Классификация помещений по устройству и эксплуатации электрооборудования пожаро- и взрывоопасных производств. |  | 1 |
|  | 34 | Требования к организации огневых и газоопасных работ. |  | 1 |
|  | 35 | Ответственность рабочих за нарушения ПТБ и производственной дисциплины. . |  | 1 |
|  | 36 | Задачи промышленной санитарии на предприятии. |  | 1 |
|  | 37-38 | Организация рабочего места Слесаря-наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики |  | 2 |
| Тема 3.5 Охрана труда | Содержание учебного материала |  |  | 4 |
|  | 39 | Правовые и нормативные основы безопасности труда. Федеральный закон "Об основах охраны труда в РФ". Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства по охране труда. Основные функции, задачи, цели и права государственных инспекторов по охране труда. Общественный контроль за охраной труда |  | 1 |
|  | 40 | Организационные основы безопасности труда. Виды инструктажей: первичный, вторичный, целевой. Внеплановый. Обязанности работников и работодателя по выполнению требований охраны труда. |  | 1 |
|  | 41 | Социально-экономическое знание. Экономический механизм и источники финансирования охраны труда. Возмещение вреда, причиненного работникам увечьем или профессиональным заболеванием. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве |  | 1 |
|  | 42 | Причины травматизма и профзаболеваний. Характеристика профзаболеваний. Несчастные случаи на производстве. Классификация несчастных случаев на производстве. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. |  | 1 |
| Тема 3.6 Промышленная экология | Содержание учебного материала |  |  | 6 |
|  | 43 | Охрана окружающей среды. Понятия "охрана окружающей среды", "охрана природы», «Экология» |  | 1 |
|  | 44 | Антропогенное воздействие на окружающую среду и антропогенные изменения. Виды промышленных загрязнений. |  | 1 |
|  | 45 | Потенциальная опасность возможного негативного воздействия деятельности предприятий на окружающую среду. Основные принципы, цели и задачи политики предприятий в области экологической безопасности. |  | 1 |
|  | 46 | Виды промышленных загрязнений. Нефть и нефтепродукты как загрязнители окружающей среды. Вредные среды на предприятиях транспорта и хранения нефти и меры борьбы с ними |  | 1 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  | 2 |
|  | 47-48 | Проверочная работа №2 «Основные принципы, цели и задачи политики предприятий в области экологической безопасности» |  | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся: Самостоятельная работа при изучении раздела1. Подготовка к экзамену Самостоятельная работа при изучении раздела2. Подготовка к экзамену |  |  |  | 4 |
| Консультации |  |  |  | 4 |
| Учебная практика Виды работ: - Инструктаж поТБ. - Основы измерения. Разметка заготовки. |  |  |  | 72 |

| - Рубка и резка металла. - Правка и гибка металла. - Опиливание металла. - Сверление отверстий. - Зенкерование, развертывание отверстий. - Нарезание резьбы. - Клепка (сборка). - Шабрение и притирка. - Трубопроводные работы. - Работа на токарных станках. - Работа на сверлильных станках. - Работа на фрезерных станках. - Работа на строгальных станках. - Техника безопасности и пожарная безопасность при электромонтажных работах. - Организация монтажных работ. - Соединение и оконцевание проводов и кабелей. - Чтение принципиальных и монтажных электрических схем. - Пайка, лужение и склеивание. - Монтаж и демонтаж разъемов, переключателей и блоков питания. - Монтаж электрических соединительных линий. - Монтаж защитного заземления. - Комплексные электромонтажные работы. - Разработка электромонтажных схем. - Трассировка проводов и установка деталей. Пайка разработанного устройства и испытание на работоспособность |  |
| --- | --- |
| Производственная практика Виды работ: - Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со схемами энергоснабженияс технологическими схемами). - Сбор и использование технико-экономической информации об установленном оборудовании и режимах его работы. - Выбор приборов и устройств для проведения испытания оборудования и отдельных систем. - Составлениепрограммыинструментальногообследованияобъектаавтоматизации. - Снятие технических параметров с приборов измерения и контроля, оборудования и отдельных систем. - Заполнение таблиц измерения. - Анализ и систематизация полученных данных, наладка приборов и оборудования. - Оформление отчета по практике. | 108 |

| Экзамен по модулю | 6 |
| --- | --- |
| ИТОГО | 392 |

  - УСЛОВИЯ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

    - Для	реализации	программы	профессионального	модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики», оснащенный оборудованием:

- Посадочные места для обучающихся

- Стулья

- Автоматизированное рабочее место преподавателя

- Проектор

- Настенный экран

- Раздаточный материал

- Модели контрольно-измерительных приборов

Мастерская «Слесарно-механическая»

- Рабочее место преподавателя;

- Рабочие места по количеству обучающихся:

- верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками;

- техническая	и	технологическая	документация,	методическое обеспечение;

- станки:	настольно-сверлильные,	вертикально-	сверлильный, фрезерный, точильный двухсторонний, заточной и др.;

- тиски параллельно-поворотные;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов и приспособлений;

- техническая	и	технологическая	документация,	методическое обеспечение;

- комплекты монтажного инструмента;

- электроизмерительные приборы

- аптечка

- библиотечный фонд

    - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

3.2.1Основные печатные издания

- Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию: в2 частях: учебник для студентов учреждений среднего профессионального оборудования / А.Н. Феофанов, А.Г. Схиртладзе, Т.Г. Гришина и др. – Москва: Издательский центр «Академия», 2021г.

- Синельников А.Ф. Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / А.Ф. Синельников. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019г.

- Синельников А.Ф. Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / А.Ф. Синельников. – Москва: Издательский центр «Академия», 2023г.

- Бычков А.В. Основы автоматического управления: учебник для студентовучрежденийсреднегопрофессиональногообразования/А.В.Бычков, А.С. Савватеев, О.М. Бычкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2019г.

- Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений.–М.:Издательскийцентр

«Академия»,2020г.

- Зайцев С.А. Технические измерения: учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений / С.А. Зайцев, А.Н. Толстов. – М.: Издательский центр «Академия», 2020г.

- Келим Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации: учебник для студентов СПО / Ю.М. Келим. – Москва: Издательский центр «Академия», 2021г.

- Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студентов СПО/В.Н.Пантелеев, В.М.Промин.–Москва: Издательский центр

«Академия»,2020г.

- Селевцов Л.И. Автоматизация технологических процессов: учебник для студентов СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2020г.

  - КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций,формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оборудования и приспособлений. ПК 1.2. Определять последовательность и оптимальные способы монтажа контрольно- измерительных приборов и электрических схем различных систем автоматики ПК 1.3. Производить монтаж и демонтаж, сборку и разборку контрольно- измерительных приборов, электрических схем различных систем автоматики, систем управления оборудованием на базе микропроцессорной техники. ПК 1.4. Осуществлять слесарную обработку, восстановление и замену поврежденных деталей и узлов контрольно- измерительных приборов, монтаж и устранение неисправностей электрических схем систем автоматики. ПК 1.5. Читать электрические схемы подключения контрольно- измерительных приборов и систем автоматики | - умение выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; - умение выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; - умение выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа; - обосновывает выбор инструментов и приспособлений для различных видов монтажа; - умение пользоваться конструкторскую, производственно- технологическую и нормативную документацию, необходимую для выполнения работ; - знание характеристик и областей применения электрических кабелей; - обоснованный выбор элементов микроэлектроники, знание их классификации, типов, характеристик и назначения, маркировки; - обоснованный выбор и применение | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ. Экзамен. Оценка результатов прохождения практик. |

|  | коммутационных приборов, знание их классификации, область применения и принцип действия; - знание состава и назначения основных блоков систем автоматического управления и регулирования; - знание состава и назначения основных элементов систем автоматического управления; - применять методы расчета отдельных элементов регулирующих устройств; - обоснованно применять методы измерения качественных показателей работы систем автоматического управления и регулирования; - знание способов проверки работоспособности элементов волноводной техники; - выбирать и заготавливать провода различных марок в зависимости от видов монтажа - пользоваться измерительными приборами и диагностической аппаратурой для монтажа приборов и систем автоматики различных степеней сложности; - знание принципиальных |  |
| --- | --- | --- |

|  | электрических схем и схем соединений, условных изображений и маркировки проводов; - знание особенностей схем промышленной автоматики, телемеханики, связи; - знание функциональных и структурных схем программируемых контроллеров; - знание основных принципов построения систем управления на базе микропроцессорной техники; способы макетирования схем; - уметь правильно оформлять сдаточную техническую документацию; - знание принципов установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков, характеристику и назначение основных электромонтажных операций; - знание назначения и области применения пайки, лужения; - виды соединения проводов, технологии процесса установки крепления и пайки радиоэлементов; - обоснованный выбор электрических проводок в зависимости от назначения; - уметь читать схемы соединений, |  |
| --- | --- | --- |

|  | принципиальные электрические схемы; - уметь составлять различные схемы соединений с использованием элементов микроэлектроники; - рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств. - знание технологии сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности, конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации; - знание трубных проводок, их классификацию и назначение, технические требования к ним; - знание общих требований к автоматическому управлению и регулированию производственных и технологических процессов; - применение норм и правил пожарной безопасности при проведении монтажных работ; - соблюдение требований безопасности труда и бережливого производства при производстве монтажа; - производить расшивку проводов и жгутование; - производить лужение, пайку проводов; |  |
| --- | --- | --- |

|  | - сваривать провода; - производить электромонтажные работы с электрическими кабелями, - производить печатный монтаж; производить монтаж электрорадиоэлементов; - прокладывать электрические проводки в системах контроля и регулирования и производить их монтаж; - производить монтаж трубных проводок в системах контроля и регулирования; - производить монтаж щитов, пультов, стативов; - оценивать качество результатов собственной деятельности. |  |
| --- | --- | --- |
| ОК01.Выбиратьспособы | Распознавание сложных | Интерпретация |
| Решения задач | проблемных ситуаций в | результатов |
| профессиональной | различных контекстах. | наблюдений за |
| деятельности | Проведение анализа | деятельностью |
| применительно к различным | сложных ситуаций при | обучающегося в |
| контекстам. | решении задач | процессе освоения |
|  | профессиональной | образовательной |
|  | деятельности. Определение | программы |
|  | этапов решения задачи. |  |
| ОК02.Использовать | планирование | Интерпретация |
| современные средства | информационного поиска | результатов |
| поиска, анализа и | из широкого набора | Наблюдений за |
| интерпретации информации | источников, необходимого | деятельностью |
| и информационные | для выполнения | обучающегося в |
| технологии для выполнения | профессиональных задач | процессе освоения |
| задач профессиональной | Проведение анализа | образовательной |
| деятельности. | полученной информации, | программы |

|  | выделяет в ней главные аспекты. |  |
| --- | --- | --- |
| ОК03.Планировать и | Использование актуальной | Интерпретация |
| реализовывать собственное | нормативно-правовой | результатов |
| профессиональное и | документацию по | наблюдений за |
| личностное развитие, | профессии | деятельностью |
| предпринимательскую | (специальности). | обучающегося в |
| деятельность в | Применение современной | процессе освоения |
| профессиональной сфере, | Научной профессиональной | образовательной |
| использовать знания по | терминологии | программы |
| правой и финансовой | определение траектории |  |
| грамотности в различных | профессионального |  |
| жизненных ситуациях. | развития и |  |
|  | самообразования |  |
| ОК04.Эффективно | Участие в деловом | Интерпретация |
| взаимодействовать и | Общении для эффективного | результатов |
| работать в коллективе и | Решения деловых задач. | Наблюдений за |
| команде. | Планирование | деятельностью |
|  | профессиональной | Обучающегося в |
|  | деятельности | Процессе освоения |
|  |  | образовательной |
|  |  | программы |
| ОК05.Осуществлять | Грамотно устно и | Интерпретация |
| Устную и письменную | письменно излагать свои | результатов |
| Коммуникацию на | мысли по | наблюдений за |
| Государственном языке | профессиональной | деятельностью |
| Российской Федерации с | тематике на | обучающегося в |
| учетом особенностей | государственном языке. | процессе освоения |
| социального и культурного | Проявление толерантности | образовательной |
| контекста. | в рабочем коллективе. | программы |
| ОК06. Проявлять | Понимать значимость | Интерпретация |
| гражданско-патриотическую | своей профессии | результатов |
| позицию, демонстрировать | (специальности) | наблюдений за |
| осознанное поведение на | Демонстрация поведения | деятельностью |
| Основе традиционных | на основе | Обучающегося в |
| Российских духовных- | общечеловеческих | Процессе освоения |

| нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | ценностей. | образовательной программы |
| --- | --- | --- |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств физической культуры Поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК09.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. Ведение общения на профессиональные темы | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Приложение2.

Рабочие программы профессиональных модулей

Приложение к ОПОП по профессии

15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно- измерительных приборов и автоматики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Ведение наладки, юстировки и сдачи в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики

2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	РАБОЧЕЙ	4

ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

- СТРУКТУРА	И	СОДЕРЖАНИЕ	7

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

- УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	19

МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ	21

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

  - ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Ведение наладки, юстировки и сдачи в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики

    - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности — Ведение наладки, юстировки и сдачи в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

      - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ОК5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учѐтом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК7. | Содействоватьсохранениюокружающейсреды,ресурсосбережению,применять знанияобизмененииклимата,принципыбережливогопроизводства,эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности, поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

      - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Осуществлять последовательность и требования к основным этапам пусконаладочных работ контрольно-измерительных приборов и систем автоматики на основе инструкций изготовителя и нормативно-технических документов. |
| ПК 2.2. | Выполнять пусконаладочные работы контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |

      - В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - определение пригодности приборов к использованию; - проведение необходимой подготовки приборов к работе; - определение необходимого объема работ по проведению пусконаладочных работ приборов и систем автоматики и выполнение пусконаладочных работ контрольно- измерительных приборов и систем автоматики. |
| --- | --- |
| уметь | - выбирать необходимые приборы и инструменты для выполнения работ; - читать схемы структур управления автоматическими линиями; - передавать схемы промышленной автоматики в эксплуатацию; - передавать в эксплуатацию автоматизированные системы; - использовать тестовые программы для проведения пусконаладочных работ; - производить наладку приборов, аппаратуры и систем автоматики; - проводить испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики; - диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и стендов; - безопасно работать с приборами, системами автоматики; - оформлять сдаточную документацию. - Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытанию и сдаче простых контрольно-измерительных приборов - Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей простых контрольно-измерительных приборов - Проверять и корректировать "ноль" контрольно- измерительных приборов - Производить чистку и замену защитных смотровых стекол контрольно-измерительных приборов - Производить подтяжку разъемных механических соединений контрольно-измерительных приборов |
| знать | - производственно-технологическую и нормативную. документацию, необходимую для выполнения пусконаладочных работ; - электроизмерительные приборы, их классификацию, назначение и область применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров); - основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические характеристики промышленных роботов; - состав оборудования, аппаратуру и приборы управления автоматическими линиями, металлообрабатывающими комплексами; - необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками; устройство диагностической аппаратуры; |

|  | - схемы и принципы работы электронных устройств, «интеллектуальных» датчиков, ультразвуковых установок; - назначение и характеристику пусконаладочных работ; - способы наладки и технологию выполнения наладки контрольно измерительных приборов; - принципы наладки систем, приборов и аппаратуры, используемых при наладке; - виды, конструкцию, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений при наладке контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; - технологию наладки различных видов оборудования, входящего в состав автоматических линий и металлообрабатывающих комплексов; - способы электрической и механической наладки контрольно измерительных приборов и систем автоматики; - способы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков и регулирования блоков промышленных компьютеров; - тестовые программы и методику их применения; - виды, способы и последовательность проведения испытаний автоматизированных систем; правила снятия характеристик при испытаниях; - государственные стандарты на испытание и сдачу отдельных приборов, механизмов и аппаратов; - последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; - правила оформления сдаточной технической документации; - требования безопасности труда и бережливого производства при производстве пусконаладочных работ; - нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ. - Типичные неисправности простых контрольно-измерительных приборов - Порядок заполнения актов дефектации простых контрольно- измерительных приборов - Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
| --- | --- |

    - Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 402 часа

Из них на освоение МДК 222 часа

В том числе, самостоятельная работа 6 часов, консультации 4 часа на практики, в том числе учебную 72 часа

и производственную 108 часов экзамен по модулю 6 часов

  - Структура и содержание профессионального модуля ПМ.02

    - Структура профессионального модуля

| Коды профессиональ ных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарн ый объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак.час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самост оятель ная работа | Консул ьтации |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов)3 | Учебная | Производ ственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| ПК.2.1.,ПК.2.2. ОК01.–ОК09. | Раздел 1.МДК 02.01. Технология пусконаладочных работ | 110 | 104 | 50 | - | 36 | - | 6 | 4 |
| ПК.2.1.,ПК.2.2. ОК01.–ОК09. | Раздел 2.МДК 02.02. Автоматические системы управления технологических процессов | 112 | 102 | 50 | - | 36 | - | 6 | 4 |
|  | Производственная практика | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | Экзамен по модулю | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 402 | 206 | 10 | - | 72 | 108 | 12 | 8 |

3ДаннаяколонкауказываетсятолькодляспециальностейСПО.

    - Тематический план и содержание профессионального модуля(ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторныеработыипрактическиезанятия,самостоятельнаяучебнаяработаобучающихся |  | Объемв часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК02.01.Технологияпусконаладочных работ |  |  | 58 |
| Раздел1.Технологияпусконаладочныхработ |  |  | 54 |
| Тема1.1 | Содержание учебного материала |  | 20 |
| Нормативная и техническая документация. | 1 | ГОСТ 21.408–2013 СПДС Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологическихпроцессовГОСТР51672–2000Метрологическоеобеспечениеиспытаний продукциидляцелейподтверждениясоответствия.Основныеположения.Классификацияи | 2 |
|  |  | конструктивныеособенностистанковспрограммнымуправлением.Составоборудования |  |
|  |  | станковспрограммнымуправлением,применяемыеприводы,преобразователи,датчики. |  |
|  | 2 | Основныепонятияавтоматическогоуправлениястанкамиразличногоназначения.Виды | 2 |
|  |  | программногоуправлениястанками,способыподготовкивводауправляющейпрограммы. |  |
|  | 3 | Составиконфигурацияоборудования,аппаратурауправленияавтоматическимилиниями. | 2 |
|  |  | Общиетехническиетребования.Классификацияавтоматическихстаночныхсистемразличного |  |
|  |  | назначения.Эксплуатационные характеристики.Общие требования. |  |
|  | 4 | Состав оборудования, аппаратуры и приборов управления, контроля и диагностики | 2 |
|  |  | металлообрабатывающихкомплексов.Диагностическоеоборудование,приборы,аппаратура, |  |
|  |  | инструменты,технологиявспомогательныхналадочныхработсоследящейаппаратуройиее |  |
|  |  | блоками. |  |
|  | 5 | Устройстводиагностическойаппаратуры,созданнойнабаземикропроцессорнойтехники, | 2 |
|  |  | программноеобеспечение, интерфейсы. |  |
|  | 6 | Структурнаяипринципиальнаяэлектрическаясхемаэлектронныхустройств,подавляющих | 2 |
|  |  | радиопомехи. |  |
|  | 7 | Типовая форма акта функциональных (поузловых) испытаний электрооборудования; | 2 |
|  |  | комплекснойприемочнойкомиссииоготовностиэлектрооборудованияпусковогокомплексак |  |
|  |  | комплексномуопробованию. |  |
|  | 8 | Типоваяформаактаоготовностиэлектрооборудованияпусковогокомплексаквводуобъектав | 2 |
|  |  | промышленнуюэксплуатацию. |  |

|  | 9 | Техническаядокументацияприборов,блоковисистем. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | Принципиальныеэлектрическиесхемысистемыавтоматикиизмеренияиконтроляобъекта. | 2 |
| Тема 1.2. Пусконаладочные работы на объекте | Содержание учебного материала |  | 34 |
|  | 1 | Организационнаяструктуравыполненияпусконаладочныхработиосновныефункции участников.Подготовкакпроизводствупусконаладочных работ. | 2 |
|  | 2 | Организациявыполненияпусконаладочныхработ.Требованиябезопасноститрудаи бережливогопроизводства,нормыиправилапожарнойбезопасностиприпроизводстве пусконаладочных работ. | 2 |
|  | 3 | Поузловаяприемкаииспытанияконструктивныхитехнологическихузлов.Индивидуальные испытанияприборов,блокови систем. | 2 |
|  | 4 | Диагностикапараметров;наладкаипробныепускиоборудования. Производство пусконаладочныхработисточниковбесперебойногопитания. | 2 |
|  | 5 | Чтениеэлектромонтажныхсхем. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторныхработ |  | 24 |
|  | 1 | Практическоезанятие.№1 «Составление акта технической готовности электромонтажных работ». | 4 |
|  | 2 | Практическоезанятие.№2«Составлениепротоколаоприемкеэлектрооборудованияпосле Индивидуального испытания». | 4 |
|  | 3 | Практическоезанятие.№3 «Составление акта функциональных (поузловых)испытаний электрооборудования». | 4 |
|  | 4 | Практическоезанятие.№4 «Составление акта комплексной приемочной комиссии о Готовности электрооборудования пускового комплекса к комплексному опробованию». | 4 |
|  | 5 | Практическое занятие. № 5 «Составление акта комплексной приемочной комиссии о готовностиэлектрооборудованияпусковогокомплексаквводуобъектавпромышленную эксплуатацию». | 4 |
|  | 6 | Практическоезанятие.№6«Сборкасхемыавтоматизированногопроектирования». | 4 |
| МДК02.02.Автоматические системы управления технологических процессов. |  |  | 60 |
| Раздел2.Автоматическиесистемыуправлениятехнологическихпроцессов. |  |  | 50 |
| Тема2.1.Системы автоматического управления. | Содержание учебного материала |  | 20 |
|  | 1 | Основные понятия и определения. Процессы. Управление. Сигналы. Исполнительные механизмы. Датчики. Каналы связи. Типы автоматических систем. Системы автоматического | 2 |

|  |  | контроля. Контролируемые параметры. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | ХарактеристикизвеньевСАР.Статическиеидинамическиехарактеристикизвеньевисистем. | 2 |
|  | 3 | Статическиехарактеристики;динамическиехарактеристики.Частотныехарактеристики: АФЧХ,АЧХ,ФЧХ. | 2 |
|  | 4 | Моделирование и исследование на ПЭВМ типовых звеньев. Типовые законы регулирования. Микропроцессорные системы. | 2 |
|  | 5 | ИспользованиевозможностейуправляющихмикроЭВМдляуправлениятехнологическими процессамииоборудованием. | 2 |
|  | 6 | Промышленныемикропроцессорныеконтроллеры(МПК). | 2 |
|  | Втомчисле,практическихзанятийилабораторныхработ |  | 8 |
|  | 1 | Практическоезанятие.№1«МоделированиеиисследованиенаПЭВМтиповых звеньев, типовыхзаконоврегулирования». | 2 |
|  | 2 | Практическоезанятие.№2«Расчетисполнительногоустройства». | 2 |
|  | 3 | Практическоезанятие.№3«Анализустойчивостилинейнойавтоматическойсистемы управлениясрегуляторомпропорциональногодействия». | 2 |
|  | 4 | Практическоезанятие.№4 «Работасинтерактивнойобучающей3Dсистемой,построенныхна основереальныхпроизводственныхпроцессов». | 2 |
| Тема2.2.Системы автоматического проектирования. | Содержаниеучебногоматериала |  | 30 |
|  | 1 | НазначениеСАПР.ЕСКДвсистемегосударственной стандартизации. | 2 |
|  | 2 | Видыприкладныхпрограмм,используемыхдляграфических работ. | 2 |
|  | 3 | НазначениередактораMSVisio.ОрганизацияинтерфейсапакетаMSVisio | 2 |
|  | Втомчисле,практическихзанятийилабораторныхработ |  | 24 |
|  | 1 | Практическоезанятие.№5 «Созданиефайлов.Типылиний.Чертежныешрифты». | 2 |
|  | 2 | Практическоезанятие.№6«Построениекомплексногочертежа». | 2 |
|  | 3 | Практическоезанятие.№7 «Выполнениегеометрическихпостроенийсиспользованиемкоманд редактирования.Использованиеменеджерабиблиотекприполученииоднотипных изображений чертежей | 2 |
|  | 3 | Практическоезанятие.№8«ДинамическоекомпьютерноемоделированиеХТС–емкость, насос,трубопроводы». | 2 |
|  | 4 | Лабораторнаяработа№1«УстройствоHMI-панелиоператора». | 2 |
|  | 5 | Лабораторнаяработа№2 «СозданиепроектавHMI-панелиоператора». | 6 |
|  | 6 | Лабораторнаяработа№3«Созданиепрограммногоалгоритмавкомандномреле». | 6 |
|  | 7 | Лабораторнаяработа№4 «Изучениечастотногопреобразователя». | 2 |
|  | 8 | Лабораторнаяработа№5 «СхемаподключенияПЧк HMI-панелиоператора». | 2 |

| Самостоятельная работа обучающихся: Самостоятельнаяработаприизучениираздела1. Составление схем в ONIPRLSTYDIO - Светофор - Автомобильная стоянка - Жалюзи - Кран - Лифт Самостоятельная работа при изучении раздела2. Составление схем в графическом редакторе MSVisio - Контур регулирования состава легких углеводородов на базе РСУ. - Контур регулирования расхода с коррекцией по давлению на базеРСУ. - Контур регулирования уровня с коррекцией по расходу на базе РСУ. - Контур контроля температуры и давления с блокировкой на базе РСУи ПАЗ. - Контур регулирования температуры с блокировкой на базе РСУиПАЗ. | 4 |
| --- | --- |
| Консультации | 4 |
| Учебная практика Виды работ: - Индивидуальные испытания и наладка приборов измерения и контроля. - Функциональные испытания и наладка оборудования и отдельных систем. - Наладка и пробные пуски оборудования. - Комплексное опробование оборудования пускового комплекса и испытания. | 72 |
| Производственная практика Виды работ: - Ознакомление с предприятием (осмотр предприятия; знакомство со схемами энергоснабжения; с технологическими схемами). - Сбор и использование технико-экономической информации об установленном оборудовании и режимах его работы. - Выбор приборов и устройств для проведения испытания и наладки оборудования и отдельных систем. - Составление программы инструментального обследования и наладки объекта автоматизации. - Снятие технических параметров с приборов измерения и контроля, оборудования и отдельных систем. - Заполнение таблиц измерения. - Анализ и систематизация полученных данных, наладка приборов и оборудования. - Пробные пуски оборудования и испытания. - Ввод в эксплуатацию оборудования пускового комплекса объекта автоматизации. - Оформление отчета по практике. | 108 |
| Экзамен по модулю | 6 |
| ИТОГО | 304 |

  - УСЛОВИЯ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

    - Для реализации программы профессионального модуля имеются следующие специальные помещения:

Лаборатория «Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики», оснащенный оборудованием:

- Посадочные места для обучающихся

- Стулья

- Автоматизированное рабочее место преподавателя

- Проектор

- Настенный экран

- Раздаточный материал

- Модели контрольно-измерительных приборов

Мастерская «Слесарно-механическая»

- Рабочее место преподавателя;

- Рабочие места по количеству обучающихся:

- верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками;

- техническая	и	технологическая	документация,	методическое обеспечение;

- станки:	настольно-сверлильные,	вертикально-	сверлильный, фрезерный, точильный двухсторонний, заточной и др.;

- тиски параллельно-поворотные;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов и приспособлений;

- техническая	и	технологическая	документация,	методическое обеспечение;

- комплекты монтажного инструмента;

- электроизмерительные приборы

- аптечка

- библиотечный фонд

    - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

3.2.1 Основные печатные издания

- Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию: в 2 частях: учебник для студентов учреждений среднего профессионального оборудования / А.Н. Феофанов, А.Г. Схиртладзе, Т.Г. Гришина и др. – Москва: Издательский центр «Академия», 2021г.

- Синельников А.Ф. Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / А.Ф. Синельников. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019г.

- Синельников А.Ф. Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / А.Ф. Синельников. – Москва: Издательский центр «Академия», 2023г.

- Бычков А.В. Основы автоматического управления: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / А.В. Бычков, А.С. Савватеев, О.М. Бычкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2019г.

- Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для студентовСПО/В.Н.Пантелеев,В.М.Промин.–Москва:Издательскийцентр

«Академия»,2020г.

- Селевцов Л.И. Автоматизация технологических процессов: учебник для студентов СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2020г.

- Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2019г.

  - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Осуществлять последовательность и требования к основным этапам пусконаладочных работ контрольно- измерительных приборов и | знания: - конструкторской, производственно- технологической и нормативной документации, | Экспертное наблюдение за выполнением практических работ. Экзамен. Оценка результатов прохождения практик. |
| систем автоматики на основе | необходимой для |  |
| инструкций изготовителя и | выполнения работ; |  |
| нормативно-технических | - электроизмерительных |  |
| документов. | приборов, их |  |
| ПК 2.2. Выполнять | классификации, |  |
| пусконаладочные работы | назначения и области |  |
| контрольно-измерительных | применения (приборы для |  |
| приборов и систем | измерения давления, |  |
| автоматики. | измерения расхода и |  |
|  | количества, измерения |  |
|  | уровня, измерения и |  |
|  | контроля физико- |  |
|  | механических параметров); |  |
|  | классификации и состава |  |
|  | оборудования станков с |  |
|  | программным |  |
|  | управлением; основных |  |
|  | понятий в области |  |
|  | автоматического |  |
|  | управления станками; |  |
|  | видов программного |  |
|  | управления станками; |  |
|  | состава оборудования, |  |
|  | аппаратуры управления |  |
|  | автоматическими линиями; |  |
|  | классификации |  |
|  | автоматических станочных |  |
|  | систем; основных понятий |  |
|  | о гибких |  |
|  | автоматизированных |  |
|  | производствах, |  |

|  | технических характеристик промышленных роботов; видов систем управления роботами; состава оборудования,аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов;необходимых приборов, аппаратуры, инструментов,технологии вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками; устройств диагностической аппаратуры,созданной на базе микропроцессорной техники; схем и принципов работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи; схем и принципов работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок; назначения и состава пусконаладочных работ;способов наладкии технологии выполнения наладки контрольно- измерительных приборов; принципов наладки систем, приборов и аппаратуры,используемых при наладке; принципов наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования; - Правильность демонстрации умений: читать схемы структур управления Автоматическими линиями; передавать схемы |  |
| --- | --- | --- |

|  | промышленной автоматики,телемеханики, связи в эксплуатацию; передаватьвэксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе микропроцессорной техники; - Точность и технологичность выполнения действий: по выбору необходимых приборов и инструментов; определению пригодности приборов к использованию; проведению необходимой подготовки приборов к работ. знания: технологии наладки различных видов оборудования,входящих в состав металлообрабатывающих комплексов; видов, способов и последовательности испытаний автоматизированных систем; правил снятия характеристик при испытаниях; требований безопасности труда и бережливого производства при производстве пусконаладочных работ; норм и правил пожарной безопасности при проведении наладочных работ;последовательности и требуемых характеристик сдачи |  |
| --- | --- | --- |

|  | выполненных работ; правил оформления сдаточной технической документации; - Правильность демонстрации умений: применения тестовых программдляпроведения пусконаладочных работ; припроведениииспытания на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики,телемеханики, связи, электронномеханических испытательных и электрогидравлических машин и стендов; - Точность и технологичность выполнениядействийпри: проведении пусконаладочных работ приборов и систем автоматики в соответствии с заданиемс соблюдением требований к качеству выполняемых работ; по составлениюграфикаПНР и формированию последовательности пусконаладочныхработ. |  |
| --- | --- | --- |
| ОК01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах. Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности.Определение этаповрешения задачи. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 02. Использовать современные средства | планирование информационного поиска | Интерпретация результатов |

| поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач Проведение анализа полученнойинформации, выделяет в ней главные аспекты. | наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| --- | --- | --- |
| ОК 03. Планировать и | Использованиеактуальной | Интерпретация |
| реализовывать собственное | нормативно-правовой | результатов |
| профессиональное и | документацию по | наблюдений за |
| личностное развитие, | профессии | деятельностью |
| предпринимательскую | (специальности). | обучающегося в |
| деятельность в | Применение современной | процессе освоения |
| профессиональной сфере, | научной | образовательной |
| использовать знания по | профессиональной | программы |
| правой и финансовой | терминологии |  |
| грамотности в различных | Определение траектории |  |
| жизненных ситуациях. | профессионального |  |
|  | развития и |  |
|  | самообразования |  |
| ОК 04. Эффективно | Участие в деловом | Интерпретация |
| взаимодействовать и | общениидляэффективного | результатов |
| работать в коллективе и | решения деловых задач. | наблюдений за |
| команде. | Планирование | деятельностью |
|  | профессиональной | обучающегося в |
|  | деятельности | процессе освоения |
|  |  | образовательной |
|  |  | программы |
| ОК 05. Осуществлять | Грамотно устно и | Интерпретация |
| устную и письменную | письменно излагать свои | результатов |
| коммуникацию на | мысли по | наблюдений за |
| государственном языке | профессиональной | деятельностью |
| Российской Федерации с | тематике на | обучающегося в |
| учетом особенностей | государственном языке. | процессе освоения |
| социальногоикультурного | Проявлениетолерантность | образовательной |
| контекста. | врабочем коллективе. | программы |
| ОК 06. Проявлять | Понимать значимость | Интерпретация |
| гражданско-патриотическую | своей профессии | результатов |
| позицию, демонстрировать | (специальности) | наблюдений за |
| осознанное поведение на | Демонстрация поведения | деятельностью |
| основе традиционных | на основе | обучающегося в |
| российских духовных- | общечеловеческих | процессе освоения |
| нравственныхценностей,в | ценностей. | образовательной |

| том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозныхотношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |  | программы |
| --- | --- | --- |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действоватьвчрезвычайных ситуациях. | Соблюдение правил экологической безопасностиприведении профессиональной деятельности;Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Сохранениеиукрепление здоровья посредством использования средств физической культуры Поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. Ведение общения на профессиональные темы | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Приложение2.

Рабочие программы профессиональных модулей

Приложение к ОПОП по профессии

15.01.37Слесарь-наладчикконтрольно- измерительных приборов и автоматики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

ПМ.03«Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и схем систем автоматики»

2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ	4

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

- СТРУКТУРА	И	СОДЕРЖАНИЕ	7

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

- УСЛОВИЯ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	10

МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬИ	ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТОВ	ОСВОЕНИЯ	12

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

- ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 «Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и схем систем автоматики»

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Ведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и схем систем автоматики и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

- Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовных- нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |

    - Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД | Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого Производства и экологической безопасности |
| ПК 3.1 | Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для проверки, калибровки и проверки контрольно-измерительных приборов и Систем автоматики. |
| ПК 3.2 | Определять последовательность и оптимальные режимы технического Обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| ПК 3.3 | Осуществлятьпроверку,калибровкуипроверкуконтрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| ПК 3.4 | Осуществлять поиск и выявление причин неисправностей контрольно- Измерительных приборов и систем автоматики. |
| ПК 3.5 | Разрабатывать простые схемы работы и регулирования контрольно- измерительных приборов и систем автоматики. |
| ПК 3.6 | Осуществлять программирование и параметризацию контрольно- измерительных приборов. |

    - В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - выбора необходимых приборов и инструментов. - определения пригодности приборов и инструментов к использованию. - проведение необходимой подготовки приборов к работе. - выполнение проверки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |
| --- | --- |
| уметь | - подбирать необходимые приборы и инструменты. Оценивать пригодность приборов и инструментов к использованию. - выполнять работы по восстановлению работоспособности автоматизированных систем, контроллеров и др.оборудования. - разрабатывать рекомендации для устранения отказов приборов КИП и систем автоматики. - эксплуатировать и обслуживать безопасно системы автоматики. -выполнять техническое обслуживание различных контрольно- измерительных приборов и систем автоматики. -проводить диагностику контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. -восстанавливать контрольно-измерительные приборы и системы автоматики. -контролировать линейные размеры деталей и узлов. -проводить проверку работоспособности блоков различной сложности. -пользоваться поверочной аппаратурой. Работать с поверочной аппаратурой. -проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. - оформлять сдаточную документацию. |
| Знать | - основные типы и виды контрольно-измерительных приборов. - классификацию и основные характеристики измерительных инструментов и приборов. |

|  | - принципы взаимозаменяемости изделий, сборочных единиц и механизмов. - методы подготовки инструментов и приборов к работе. - правила обеспечения безопасности труда, экологической безопасности. Правила и нормы пожарной безопасности при эксплуатации. - технологию организации комплекса работ по поиску неисправностей. -технические условия эксплуатации контрольно- измерительных приборов и систем автоматики. - технологии диагностики различных контрольно- измерительных приборов и систем автоматики. - технологии ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. - основные метрологические термины и определения. Погрешности измерений. Основные сведения об измерениях методах и средствах их Назначение и виды измерений, метрологического контроля. - способы введения технологических и тестовых программ, принципы работы и последовательность работы. Способы коррекции тестовых программ. - устройство диагностической аппаратуры на микропроцессорной технике. |
| --- | --- |

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов–250 часов

Из них на освоение МДК -70 часов

учебная практика – 72 часа производственная практика–108 часов экзамен по модулю – 6 часов

- Структура и содержание профессионального модуля ПМ.03

  - Структура профессионального модуля

| Коды профессиональ ных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарн ый объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Самостояте льная работа | Промежуточ ная аттестация |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Практическ их занятий | Лаборатор ных занятий | Курсовы х работ (проекто в) | Консульт ации | Учебная | Производств енная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК3.1-3.6 | МДК.03.01.Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 70 | 70 | 16 | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 6 |
| ПК3.1-3.6 | Учебная практика, часов | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
| ПК3.1-3.6 | Производственная практика, часов | 108 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
| ПК3.1-3.6 | Экзамен по модулю | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Всего: | 256 | 60 | 16 | 14 | - | 0 | 72 | 108 | 2 | 6 |

  - Тематический план и содержание профессионального модуля(ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, Лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МДК.03.01.Технология технического обслуживания, эксплуатации и ремонтаконтрольно-измерительных приборов и схем систем автоматики |  | 70 |
| Тема 1.1. Техническое обслуживание контрольно- измерительных приборов и систем автоматики | Содержание учебного материала | 24 |
|  | - Организация службы эксплуатации и обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Правила пожарной безопасности при эксплуатации и обслуживании автоматизированных систем. | 2 |
|  | - Виды ремонтов. Структура ремонтного цикла. Система планово-предупредительного ремонта. | 2 |
|  | - Износ деталей. Виды, причины износа. Восстановление деталей различными способами. | 2 |
|  | - Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация для ТОКИП и Систем автоматики. | 2 |
|  | - Взаимозаменяемость изделий, сборочных единиц и механизмов. Допуски и посадки, погрешности измерений. | 2 |
|  | - Классификация и основные характеристики измерительных приборов и инструментов. | 2 |
|  | - Метрологическийконтроль,назначение,основныеметрологическиетерминыиопределения. | 2 |
|  | - Техническое обслуживание автоматических выключателей. | 2 |
|  | - Техническое обслуживание и ремонт магнитных пускателей, промежуточных реле. | 2 |
|  | 10.Организация службы ремонта контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | 2 |
|  | 11.Причины выхода из строя полупроводниковых приборов. | 2 |
|  | 12.Способы диагностики полупроводниковых приборов. | 2 |
|  | 13.Ремонт манометров, дифманометров и вакуумметров. | 2 |
|  | 14.Ремонт автоматических приборов, выполненных на базе микроконтроллеров. | 2 |
|  | Практические занятия | 22 |
|  | 1.Составление графика технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | 4 |
|  | 2.Заполнение документации на приѐм контрольно-измерительных приборов и систем автоматики в эксплуатацию. | 4 |

|  | 3.Заполнение документации на приѐм в ремонт контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | 4.Составление графика ППР контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. | 4 |
|  | 5.Поверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 2 |
|  | 6.Определение неисправностей электрических машин | 4 |
|  | 7.Приѐм и сдача КИП и систем автоматики в ремонт | 2 |
|  | Лабораторные занятия | 14 |
|  | 1.Поверка манометрических приборов | 2 |
|  | 2.Поверка термометра сопротивления и термоэлектрического термометра | 2 |
|  | 3.Диагностиканеисправностейавтоматическихвыключателей. | 2 |
|  | 4.Диагностика неисправностей электромеханических реле | 4 |
|  | 5.Поиск неисправностей в релейных схемах | 4 |
| Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет |  | 2 |
| Учебная практика МДК Виды работ - Подготовка приборов и инструмента к работе. Измерение технических характеристик контрольно-измерительных приборов и автоматики - Проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Смазка трущихся элементов, замена смазки. Обслуживание приборов и систем автоматики. - Замена расходных материалов. Снятие показаний с приборов измерения и контроля. Прозвонка цепей систем автоматики. - Измерение сопротивлений изоляции и систем автоматики. - Осмотры элементов и приборов сетей автоматики. - Осмотры элементов и приборов сетей автоматики. |  | 72 |
| Производственная практика Виды работ - Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. - Приѐм в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. - Подготовка инструментов и приборов для технического обслуживания и ремонта. - Техническое обслуживание электроизмерительных приборов. - Техническое обслуживание датчиков и систем автоматики. |  | 108 |

| - Техническое обслуживание сетей передачи информации, сигнализации и блокировки. - Диагностика, ремонт и поверка различных датчиков и систем автоматизации. - Диагностика и ремонт регуляторов, регистраторов и контроллеров. - Составление дефектных ведомостей. - Поверка и проверка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. |  |
| --- | --- |
| Экзамен по модулю | 6 |
| ВСЕГО | 256 |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики», оснащенный оборудованием:

- Посадочные места для обучающихся

- Стулья

- Автоматизированное рабочее место преподавателя

- Проектор

- Настенный экран

- Раздаточный материал

- Модели контрольно-измерительных приборов

Мастерская «Слесарно-механическая»

- Рабочее место преподавателя;

- Рабочие места по количеству обучающихся:

- верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками;

- техническая и технологическая документация,

- методическое обеспечение;

- станки:	настольно-сверлильные,	вертикально-	сверлильный, фрезерный, точильный двухсторонний, заточной и др.;

- тиски параллельно-поворотные;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов и приспособлений;

- техническая	и	технологическая	документация,	методическое обеспечение;

- комплекты монтажного инструмента;

- электроизмерительные приборы

- аптечка

- библиотечный фонд

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

    - Основные печатные издания

      - Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно - измерительные приборы и инструменты-/. - М.: Издательский центр "Академия"2021

    - Дополнительные источники

- Бутырский, В. И. Наладка электрооборудования : учебное пособие для сред.спец. учеб. заведений. - 2-е изд., стер. - Волгоград : ИН- ФОЛИО, 2013

- Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 278.04.2008 N 95-ст).

- КОНТРОЛЬ	И	ОЦЕНКА	РЕЗУЛЬТАТОВ	ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Осуществлять подготовку к использованию оборудования и устройств для проверки, калибровки и проверки контрольно- измерительных приборов и систем автоматики. | Выбирать необходимые приборы и инструменты Определять пригодность приборов и инструментов к использованию. Проводить необходимую подготовку приборов к работе | Оценка практической и аналитической деятельности; Наблюдение за действиями студента при выполнении самостоятельной работыв подгруппах при решении производственных задач, разрешении проблемных и конфликтных ситуаций; Оценка правильности оформления документации. |
| ПК 3.2. Определять последовательность и оптимальные режимы технического обслуживания контрольно- измерительных приборов и систем автоматики. | Определять необходимый объѐмработпообслуживанию контрольно-измерительных приборов и систем автоматики. Составлять график ППР и последовательность работ по техническому обслуживанию | Оценка практической и аналитической деятельности; Наблюдение за действиями студента при выполнении самостоятельной работы в подгруппах при решении производственных задач, разрешении проблемных и конфликтных ситуаций; Оценка правильности оформления документации. |
| ПК 3.3 Осуществлять проверку, калибровку и проверку контрольно- измерительных приборов и систем автоматики. | Контролировать линейные размеры деталей и узлов. Проводить проверку работоспособности блоков различной сложности. Пользоваться поверочной аппаратурой. Работать с поверочной аппаратурой. Проводить проверку комплектации и основных характеристик приборов и материалов. Оформлять сдаточную документацию. | Оценка практической и аналитической деятельности; Наблюдение за действиями студента при выполнении самостоятельной работы в подгруппах при решении производственных задач, разрешении проблемных и конфликтных ситуаций; Оценка правильности оформления документации. |

| ПК 3.4 Осуществлять поиск и выявление причин неисправностей контрольно- измерительных приборов и систем автоматики. | Ввести контроль за работой контрольно-измерительных приборов, устранять выявленные дефекты. Оформлять дефектную ведомость. | Оценка практической и аналитической деятельности; Наблюдение за действиями студента при выполнении самостоятельной работы в подгруппах при решении производственных задач, разрешении проблемных и конфликтных ситуаций; Оценка правильности оформления документации. |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.5 Разрабатывать простые схемы работы и регулирования контрольно- измерительных приборов и систем автоматики. | Создание блок-схем, алгоритмизированного проектирования ПЛК контролеров. | Оценка практической и аналитической деятельности; Наблюдение за действиями студента при выполнении самостоятельной работы в подгруппах при решении производственных задач, разрешении проблемных и конфликтных ситуаций; Оценка правильности оформления документации. |
| ПК 3.6 Осуществлять программирование и параметризацию контрольно- измерительных приборов. | Составление алгоритма работы установки по выбранным параметрам. | Оценка практической и аналитической деятельности; Наблюдение за действиями студента при выполнении самостоятельной работы в подгруппах при решении производственных задач, разрешении проблемных и конфликтных ситуаций; Оценка правильности оформления документации. |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | распознавание сложных проблемных ситуаций в различных контекстах. Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности. Определение этапов решения задачи. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 02. Использовать современные средства | Планирование информационного поиска из широкого набора | Интерпретация результатов наблюдений |

| поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | источников, необходимого для выполнения профессиональных задач Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. | за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| --- | --- | --- |
| ОК03.Планироватьи реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии (специальности). Применение современной научной профессиональной терминологии Определение траектории профессионального развития и самообразования | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач. Планирование профессиональной деятельности | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке. Проявление толерантность в рабочем коллективе. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовных- нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного | Понимать значимость своей профессии (специальности) Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| поведения. |  |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств физической культуры Поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. Ведение общения на профессиональные темы | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |