ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА «РОСИНКА» П. САРКЕЛА ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА
347305,  Ростовская область, Цимлянский район, поселок Саркел, переулок Клубный, 5

о готовности   к новому  учебному 2016-2017 году 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Документы, подтверждающие выполнение *

	1
	2
	3

	1.
	Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность.  (ППР п.4)
	приказ №23\1-0\д  от 05.02.2016 г.


	2.
	Наличие акта о состоянии эл. проводки (ППР п.42)
Технический отчет по зданию от «20» июля 2016 г.

Технический отчет по пищеблоку от «20» июля 2016 г.
	Протоколы №113-4 от 20.07.2016 г.

	3.
	Наличие актов проверки на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода  (не менее 2-х раз в год). (ППР п.55) 
	внутренний противопожарный водопровод отсутствует  

	4.
	Наличие актов проверки  наружного противопожарного водоснабжения  (не менее 2-х раз в год) при их расположении на территории образовательного учреждения (ППР п.55)
	Письмо заместителя начальника 78 ПЧ Гладченко В.В. от 22.07.2016 г. об исправном рабочем  состоянии гидранта

	5.
	Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ст. 87,88 ФЗ-123)  

	Акт   от  «11» декабря  2015 г. на 5 лет
ВДПО Цимлянского района РО
 

	6.
	Проведение проверки  состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ППР п.21)
	Протокол №115/16  от 26.05.2016  г. ВДПО Цимлянского района РО

	7.
	Наличие исправной автоматической пожарной сигнализации и установки оповещения людей о пожаре и договор на их обслуживание. (ППР п.61,63) 
	Акт приема №61 от  «1»июля 2013 г. ВДПО Цимлянского района РО.
Договора на технические обслуживание №621 и №622   от  30.12.2015 г. с  ВДПО Цимлянского района РО

	8.
	Наличие подтверждающих документов (акты, протоколы) о ежеквартальном проведении практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара. (ППР п.12) 
	Акт  №1  от  28.03.2016 г.

Акт  №2 от 28.06.2016 г.



	9.
	Какими материалами облицованы (окрашены) стены на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ст. 134 ФЗ-123) 
	Коридоры: краска водоэмульсия 
Лестничные клетки: краска водоэмульсия 
Холл, Вестибюль: краска водоэмульсия 
Тамбур: кирпич

	10.
	Какими материалами облицованы (окрашены)  потолки на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы,  вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ФЗ-123)
	Коридоры: мел

Лестничные клетки: мел
Холл: мел
Вестибюль: мел

Тамбур: обработанное огнезащитным покрытием дерево

	11.
	Какие материалы применяются в качестве напольного покрытия на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, фойе)  (ст. 134 ФЗ-123) 
	Напольное покрытие  керамическая плитка

	12.
	Наличие в подвальном помещении сгораемых материалов 
	Имеется складское помещение, прачечная


	13.
	Наличие акта очистки вент. каналов от жировых наслоений (ППР п.50)


	Акт от 30.06.2016 г.

	14.
	Наличие первичных средств пожаротушения.   (ППР п.70)


	Тип огнетушителей: порошковый
Требуется10штук
Имеется 12 штук

	15.
	Наличие электрических фонарей на случай отключения электроэнергии (ППР п.38)
	Кол-во эл. фонарей 2 штуки

	16.
	Подтверждающие документы о проведении занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности (ППР п.104)
	Образовательная программа МБДОУ д\с  «Росинка», программа «Детство», перспективные планы воспитателей, программа

	17.
	Наличие удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму (НПБ 645)


	1.Квалификационное удостоверение руководителя №45, Протокол проверки знаний №16 от  25.04.2014г. по 2017 гг., выданное ВДПО Цимлянского района РО. 
2.Квалификационное удостоверение ответственного за ПБ завхоза №46, Протокол проверки знаний №16  от 25.04.2014 г., выданное  ВДПО Цимлянского района РО.

3.Удостоверение  руководителя по ГО и ЧС №232-14-В от 10.10.2014 г. 


	18.
	Наличие программы обучения мерам пожарной безопасности работников, утвержденной руководителем общеобразовательного учреждения и согласованной с начальником ОНД по Цимлянскому району (НПБ 645 п.6)
	Имеется «Программа обучения мерам пожарной безопасности работников», Методический план проведения теоретических занятий с работниками ДОУ и  материалы к ним



	19.
	Наличие договора страхования от пожара или гражданской ответственности 


	Отсутствует

	20.
	Наличие пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы
	Имеется (Стрелец, Гранит-8)

	21.
	Организация передачи в подразделение пожарной охраны информации о количестве находящихся в ночное время людей (ППР п.10)
	 не передается


*- предоставляются копии документов, заверенные печатью общеобразовательного учреждения.

Акт проверки  соблюдения  требований   пожарной  безопасности  (плановая,  выездная проверка №29  от  15.04.2016 г.) 

Заведующий МБДОУ д/с  «Росинка» п. Саркела ____________    Любимова Л.В.                                

                                                                                         подпись          (Ф.И.О.)


                                                             





                                             М.П.

Объект   ГОТОВ   к новому учебному году

                     (ненужное зачеркнуть)

Начальник ОНД по Цимлянскому району

Главного управления

МЧС России по Ростовской области

подполковник внутренней службы




А.Н. Циринг

М.Л.П.

