УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУСОШ № 13

____________ Н.А.Барышникова

«____»_____________20_____ г.

Инструкция

о мерах пожарной безопасности при проведении Новогодних праздников

- Общие положения.

- В школах, клубах, дворцах и учреждениях новогодние ёлки разрешается устраивать только в помещениях, расположенных не выше 2-го этажа и имеющих два эвакуационных выхода.

- Ёлку следует устанавливать на устойчивой подставке, 'чтобы она не препятствовала эвакуации людей. Расстояние от ветвей до стен и потолка должно быть не менее 1 метра. Все выходы, проходы, коридоры, лестницы должны быть свободными.

- На мероприятии могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

- Строго запрещается во время проведения торжеств возле елки применять дуговые прожекторы, бенгальские огни, фейерверки, пользоваться хлопушками, пиротехническими изделиями и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару, а также посещать праздники в костюмах из ваты или бумаги, не пропитанной огнезащитным составом.

- Помещение, в котором проводится новогодняя ёлка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (не менее 2-х огнетушителей).

- При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

- Должен быть обеспечен свободный доступ к телефонам в здании, где проводится праздник новогодней ёлки. У телефона поместить табличку с номером вызова пожарной охраны.

- Приказом назначаются ответственные дежурных из числа администрации учреждения, проинструктированные их по настоящим правилам и о порядке эвакуации детей из помещения.

2. Запрещается:

1.  При оформлении ёлки:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения; применять для освещения свечи;

- обкладывать подставки и украшать ветки ватой и игрушками, не пропитанными огнезащитным составом;

- осыпать бертолетовой солью и устанавливать световые эффекты с применением химических и других веществ, бенгальских огней и хлопушек, могущих вызвать возгорание;

2.  При организации и проведении новогодних мероприятий:

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожарные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время представления;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.