УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУСОШ № 13 ______________ Н.А.Барышникова

«____»                       20____ г.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий персонала по эвакуации людей при пожаре.

- Общие положения.

  - Настоящая инструкция о порядке действий персонала по эвакуации людей при пожаре (далее инструкция) разработана для МОБУСОШ № 13 п. Глубокого в соответствии  п. 12 Правил противопожарного режима Российской Федерации.

  - Инструкция является дополнением к планам эвакуации людей при пожаре в учреждении.

  - Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации работников и обучающихся из здания учреждения в случае пожара.

  - Практические тренировки по эвакуации работников и обучающихся в случае пожара по данной инструкции проводятся не реже одного раз в месяц.

- При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении                 каждый работник обязан:

  - Немедленно сообщить о пожаре по телефону 01 в пожарную охрану назвав адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию, ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны;

  - Немедленно  сообщить директору школы о пожаре и начатой эвакуации;

  - Принять посильные меры по оповещению людей находящихся рядом с очагом пожара и эвакуации людей из помещений находящихся рядом с очагом пожара, далее действовать в соответствии с инструкцией о порядке действий персонала по эвакуации людей при пожаре и планом эвакуации;

  - До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.

- Общий порядок эвакуации при пожаре.

  - При возникновении пожара немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану и администрации школы.

  - Немедленно оповестить работников и учащихся о пожаре голосом с помощью установленной системы оповещения, с дублированием оповещения о пожаре короткими звонками в течении 2 минут.

  - Открыть все эвакуационные выходы из здания.

  - Быстро, без паники и суеты эвакуировать учащихся и работников из здания согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.

  - Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

  - Организовать сбор эвакуированных в установленном месте.

  - Проверить отсутствие учащихся и работников во всех помещениях здания и наличие по спискам в месте сбора.

  - Организовать встречу работников пожарной охраны и проводить их к месту пожара.

  - До приезда работников пожарной охраны организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

- Обязанности работников при пожаре.

После получения сигнала о пожаре голосом с помощью установленной системы оповещения, с дублированием оповещения о пожаре короткими звонками в течении 2 минут. Ответственные за эвакуацию работники обязаны:

  - Общие обязанности работников:

- 	с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников и учащихся, в безопасную зону в кратчайший срок;

- 	исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям и другим работникам лицея нельзя оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- 	эвакуацию учащихся следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения, учащихся младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

- 	тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне учащихся, спрятавшихся под столами, в шкафах или в других местах;

- 	выставить посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения учащихся и работников в здание, где возник пожар;

- 	при тушении необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации учащихся;

- 	запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все окна и двери.

  - Учителя обязаны:

- 	прекратить занятия (игры);

- 	объявить порядок и направление движения к эвакуационному выходу, а также место сбора (спортивная площадка в теплое время года без верхней одежды);

- 	открыть двери в направлении движения к эвакуационному выходу;

- 	вывести в коридор всех детей из помещения (класса) и закрыть за собой дверь и окна в помещение;

- 	в соответствии с планом эвакуации организовано без суеты вывести детей по установленному пути эвакуации к месту сбора (или в безопасное место);

-  	при выходе из здания школы информировать вахтера о количестве человек и номере класса;

-	сразу же по прибытию к месту сбора проверить наличие детей по списку и доложить о количестве и состоянии эвакуированных преподавателю-организатору ОБЖ;

- при необходимости обеспечить оказание первой помощи нуждающимся или пострадавшим детям;

- 	осуществлять постоянный контроль за детьми в месте их сбора.