Утверждено постановлением

Администрации муниципального

образования Югское

от 18.07.2017 № 342

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей

1. Администрация муниципального образования Югское оказывает содействие отделу надзорной деятельности Череповецкого района ГУ МЧС России по Вологодской области в проведении пожарно-профилактической работы.

- Комиссия по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Югское:

  - проводит мероприятия по выявлению бесхозных строений;

  - принимает меры по недопущению строительства жилых зданий и хозяйственных построек в нарушение существующих требований (под высоковольтными электролиниями, вблизи лесных массивов и др.);

  - проводит пропаганду противопожарных знаний среди населения непосредственно по месту жительства в трудовых коллективах;

  - организовывает изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, инструкции, плакаты), оформление уголков пожарной безопасности в организациях и учреждениях;

  - контролирует выполнение требований норм и правил пожарной безопасности в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей;

  - обеспечивает контроль за соблюдением условий для беспрепятственного подъезда и установки пожарной техники, состоянием наружного противопожарного водоснабжения.

- Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования Югское, независимо от организационно-правовых форм собственности:

- проверять противопожарное состояние всех объектов с массовым пребыванием людей;

- на объектах с массовым пребыванием людей (за исключением индивидуальных жилых домов) запретить хранение и применение в подвалах, гаражах легковоспламеняющихся жидкостей (лвж) и горючих жидкостей (гж), баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке и других взрывопожароопасных веществ и материалов. Подвалы и чердаки очистить и закрыть на замки;

- во всех помещениях, которые на ночное время закрываются, все электроустановки и электроприборы отключать;

- укомплектовать в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, проверить и привести в готовность имеющиеся средства пожаротушения, автоматические системы извещения и тушения пожаров;

- провести инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности и действиям в случае пожара.

- Рекомендовать руководителям учебных заведений дошкольного, начального и среднего образования:

  - очистить от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п. территории школ и детских садов;

  - оформить уголки пожарной безопасности, организовать распространение наглядной агитации;

  - обратить особое внимание на обучение детей правилам пожарной безопасности и действиям в случае пожара;

  - в целях ограничения несанкционированного доступа на чердаки и подвалы принять меры по их закрытию.

- Рекомендовать всем жителям муниципального образования Югское:

  - регулярно проверять противопожарное состояние жилых и вспомогательных помещений, мест общего пользования;

  - запретить сжигание листвы, веток, мусора, полимерной тары, пленки и тому подобного на территории поселения;

  - не оставлять на открытых площадках и во дворах, на территориях жилых домов тару (емкости, канистры и т.п.) с легко воспламеняющимися жидкостями и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженными газами.

  - предоставлять в порядке, установленном законодательством РФ, возможность проводить обследования и проверки принадлежащих им хозяйственных и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

- Администрация муниципального образования Югское, председатель комиссии по обеспечению пожарной безопасности информируют население о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействуют распространению пожарно-технических знаний.