Утвержден постановлением

Администрации муниципального

образования Югское

от 18.07.2017 № 345

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения в   населённых пунктах

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (объемом не менее 10 литров каждый) | 2 |
| 3 | Лом | 1 |
| 4 | Ведра | 2 |
| 5 | Багор | 1 |
| 6 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 7 | Лопата штыковая | 1 |
| 8 | Лопата совковая | 1 |
| 9 | Ёмкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 куб.м., устанавливаемая на каждой территории общественного пользования | 1 |
| 10 | Приставная лестница | 1 |