 Приложение к постановлению Администрации

муниципального образования Югское

от 14.01.2016 № 23
«Приложение №1

Утверждено постановлением администрации

муниципального образования Югское

Череповецкого района Вологодской области

от 17.09.2015 года № 460 

Техническое задание 
на разработку инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Югское Череповецкого муниципального района Вологодской области на 2015-2019 годы»
	Основание для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004    N 190-ФЗ;

Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ;

Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641

	Заказчик
	Администрация муниципального образования Югское

	Разработчик технического задания
	Администрация муниципального образования Югское

	Разработчик инвестиционной программы
	ООО «Череповецкие водохозяйственные системы»

	Временное требование к инвестиционной программы
	Мероприятия указанные в инвестиционной программе, должны осуществляться в течении срока ее реализации в период 2015-2019 годов.

	Общая стоимость инвестиционной программы
	Определить в ходе разработки программы.

	Срок разработки инвестиционной программы
	В течение 1 месяца с момента утверждения технического задания

	Исполнитель инвестиционной программы
	ООО «Череповецкие водохозяйственные системы»

	Цели инвестиционной программы
	Обеспечение возможности подключения строящихся объектов жилищного назначения, социальной инфраструктуры и промышленности к системам водоснабжения и водоотведения;

Обеспечение на территории сельского поселения бесперебойного снабжения питьевой водой населения, объектов социальной инфраструктуры и промышленности в объемах и качеством, соответствующим СанПиН 2.1.4.1074-01;

Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду

	Источники финансирования
	собственные средства предприятия (за счет инвестиционной составляющей тарифов)

	Требования к содержанию инвестиционной программы

 
	Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

наименование уполномоченного органа, утвердившего

инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

№

п.п.

Наименование индикаторов

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год
1

Доля населения поселения обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (централизованная система водоснабжения),  %

98
98
98,6
98,7
99,1

2

Среднесуточное водопотребление на 1 человека (в литрах) населения, в литрах

130

130

140

140

150
3

Доля нормативно-очищенных сточных вод, %

100

100

100

100

100
4

Удельный расход электроэнергии кВт  на 1 м/куб воды

4,4

4,4
3,9
3,8
3,7
5

Удельный расход электроэнергии кВт  на 1 м/куб стоков

11,67

11,67
2,75
2,7

2,7
6

Уровень потерь воды к общему объему отпущенной воды в %

18,6

18,6
18
16
15
в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (холодного и (или) горячего), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

г) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

з) и) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

	Мероприятия Программы
	1. Водоснабжение:
1.1 Закупка и монтаж устройств автоматического управления насосами 6 единиц

2. Водоотведение: Реконструкция здания Очистных сооружений д. Шалимово

2.1 Замена воздуходувки мощностью 3 квт/час на воздуходувку мощностью 0,7 Квт/час 

	Форма представления проекта целевой программы
	Проект целевой программы представить на бумажном (3 экземпляра) и электронном носителях


»
