Прокуратурой района проведена проверка исполнения органами местного самоуправления требований законодательства при исполнении договоров на выполнение работ

Установлено, что в августе 2025 года индивидуальный предприниматель вдоль центральной улицы в д. Клопузово Череповецкого района установил дополнительное уличное освещение на существующие опоры в виде 10 светильников, шкафа учета, СИП.

Однако, при выполнении работ в рамках вышеуказанного договора, в нарушение п. 1.2 Договора, ИП рабочая документация изготовлена не в полном объеме, а именно не изготовлен проект установки уличного освещения. В тоже время администрацией Уломского сельского поселения  дополнительных мер на устранение вышеуказанных нарушений не принято, при этом в отсутствие проекта установки уличного освещения не представляется возможным осуществить техническое присоединение данных светильников к сетям АО «ВОЭК».

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес главы сельского  поселения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений.