Приложение 1.1.

Таблица 1. Перечень расчетных часовых тепловых нагрузок на отопление и ГВС             д. Новое Домозерово

| № п/п | Наименование отапливаемого здания (теплового пункта) | Строительный объём по наружному обмеру зданий, м3 | Расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление, Мкал/ч | Расчетная максим. часовая тепловая нагрузка на ГВС, Мкал/ч | Количество человек пользующихся горячей водой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Молодежная, 4 ж.д. | 394.0 | 14.9 | 0 | 0 |
| 2 | Медпункт 1тп | 195.0 | 4.0 | 0 | 0 |
| 3 | Медпункт 2тп | 195.0 | 4.0 | 0 | 0 |
| 4 | ул. Молодежная, 5 1тп ж.д. | 197.0 | 8.3 | 0 | 0 |
| 5 | ул. Молодежная, 5 2тп ж.д. | 197.0 | 8.3 | 0 | 0 |
| 6 | ул. Молодежная, 8 1тп ж.д. | 196.0 | 8.2 | 0 | 0 |
| 7 | ул. Молодежная, 8 2тп ж.д. | 196.0 | 8.2 | 0 | 0 |
| 8 | ул. Молодежная, 29 ж.д. | 6304.0 | 137.2 | 126 | 82 |
| 9 | Магазин Череповецкое РайПо | 512.0 | 9.0 | 0 | 0 |
| 10 | ул. Молодежная, 44 ж.д. | 9291 | 188.0 | 162 | 119 |
| 11 | Школа | 9123.3 | 153.2 | 28 | 0 |
| 12 | ул. Молодежная, 41 ж.д. | 480.0 | 17.5 | 0 | 0 |
| 13 | Очистные | 540.0 | 26.7 | 0 | 0 |
| 14 | ул. Молодежная, 45 ж.д. | 10271.0 | 202.7 | 151 | 108 |
| 15 | ул. Молодежная, 46 ж.д. | 10212.0 | 201.9 | 154 | 111 |
| 16 | ул. Молодежная, 47 ж.д. | 10215 | 201.9 | 147 | 104 |
| 17 | Детсад | 4608.0 | 89.2 | 57 | 0 |
| Перспектива присоединения |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание администрации | 5102.0 | 107.3 | 0 | 0 |

Таблица 2. Перечень расчетных часовых тепловых нагрузок на отопление и ГВС               д. Батран

| № п/п | Наименование отапливаемого здания (теплового пункта) | Строительный объём по наружному обмеру зданий, м3 | Расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление, Мкал/ч | Расчетная максим. часовая тепловая нагрузка на ГВС, Мкал/ч | Количество человек пользующихся горячей водой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа | нет | 167.8 | нет | нет |
| 2 | Учительский дом | нет | 87.1 | нет | нет |
| 3 | Здание бывшего детсада | нет | 96.0 | нет | нет |

Таблица 3. Перечень расчетных часовых тепловых нагрузок на отопление и ГВС            д. Шалимово

| № п/п | Наименование отапливаемого здания (теплового пункта) | Строительный объём по наружному обмеру зданий, м3 | Расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление, Мкал/ч | Расчетная максим. часовая тепловая нагрузка на ГВС, Мкал/ч | Количество человек пользующихся горячей водой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом №4 | нет | 104.5 | нет | нет |
| 2 | Школа | нет | 159.7 | нет | нет |
| 3 | Администрация + контора ЖЭУ | нет | 58.3 | нет | нет |
| 4 | Пожарная часть (сарая котельная) | нет | 5.5 | нет | нет |
| 5 | Жилой дом №1 | нет | 17.3 | нет | нет |
| 6 | Жилой дом №2 | нет | 83.8 | нет | нет |

Таблица 4. Перечень расчетных часовых тепловых нагрузок на отопление и ГВС               д. Воскресенское

| № п/п | Наименование отапливаемого здания (теплового пункта) | Строительный объём по наружному обмеру зданий, м3 | Расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление, Мкал/ч | Расчетная максим. часовая тепловая нагрузка на ГВС, Мкал/ч | Количество человек пользующихся горячей водой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа | нет | 243.9 | 27.6 | 0 |
| 2 | Дом ветеранов, ЦРП, МУ | нет | 263.6 | 101.6 | 59 |