Муниципальное бюджетное учреждение  
«Межпоселенческая центральная библиотека»
Ординского муниципального округа Пермского края
УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора 
МБУ МЦБ
 от 24.09.2025 № 129
ПРОГРАММА 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Муниципального бюджетного учреждения  
«Межпоселенческая центральная библиотека»
Ординского муниципального округа Пермского края
на 2026 - 2028 годы
Орда, 2025 год
Содержание
Паспорт программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности………………………………………..
3   

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности………………………………………..
5
Перечень мероприятий программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности………………………………………..
6
Характеристика объекта………………………………………………………………..
9
Отчёт о достижении значений целевых показателей программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности…………………..
11
Отчёт о реализации мероприятий программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности………………………………………..
12
Паспорт программы
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	Полное наименование организации
	 Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая центральная библиотека» Ординского муниципального округа Пермского края

	Основание для разработки программы
	· Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 года № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ и отдельных положений»;

·  Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;
·  Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 N 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»; 
· Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 N 425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;
·  Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»



	Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы
	 Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая центральная библиотека» Ординского муниципального округа Пермского края

	Полное наименование разработчиков программы
	 Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая центральная библиотека» Ординского муниципального округа Пермского края

	Цели программы
	 Повышение эффективности расходования энергетических ресурсов в муниципальном учреждении

	Задачи программы
	 Обеспечение снижения потребления энергоресурсов с целью снижения расходов на их оплату
Привитие навыков (привычки) у сотрудников, и посетителей к минимизации потребления энергетических ресурсов

	Целевые показатели программы
	· Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 метр2 общей площади);

· Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального учреждения (в расчете на 1 человека);

· Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения (в расчете на метр2 общей площади);
· Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальным учреждением, к общему объему финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального учреждения (%);

· Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальным учреждением (ед.).

	Сроки реализации программы
	 2026-2028 годы

	Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы
	 Общий объем финансирования программы на весь период действия 765,0 тыс.руб.
В разрезе по годам:

2026 –  215,5 тыс.руб.

2027 –  215,5 тыс.руб.

2028 – _215,5  тыс.руб.

	Планируемые результаты реализации программы
	 Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребляемых энергетических ресурсов.
Наличие устойчивых  навыков (привычки) у программы сотрудников, и посетителей к минимизации потребления энергетических ресурсов


СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	N п/п
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Плановые значения целевых показателей программы

	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	І. Целевые показатели, отражающие долю используемых приборов учета

	1.1
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии
	%
	100
	100
	100

	1.2
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии
	%
	100
	100
	100

	1.3
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды
	%
	100
	100
	100

	II. Целевые показатели, характеризующие удельные расходы энергетических ресурсов

	2.1
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждения

(в расчете на 1 метр2 общей площади)
	Гкал/м2
	0,208
	0,208
	0,208

	2.2
	Удельный расход холодной воды на снабжение учреждения  (в расчете на 1 человека)
	м2/чел
	0,012
	0,012
	0,012

	2.3
	Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждения (в расчете на 1 метр2 общей площади)
	кВтч/м2
	3,57
	3,57
	3,57

	2.4
	Удельный расход иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции
	Втч/м2/ ГСОП
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	2.5
	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальным учреждением, к общему объему финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения
	%
	100
	100
	100

	2.6
	Количество 
энергосервисных
 договоров (контрактов), заключенных учреждением
	ед.
	3
	3
	3


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	N п/п
	Наименование мероприятия программы
	2026 г.

	
	
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении, тыс. руб.

	
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	кол-во
	ед. изм.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	I.Организационные и просветительские мероприятия
	
	
	
	
	

	1.
	Установка средств наглядной агитации
	
	не требует финансовых затрат
	
	
	

	2.
	Инструктаж персонала, просвещение обучающихся и посетителей по простейшим методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Пропаганда энергосбережения посредством: организации выставок, семинаров, распространения памяток, использование информационных ресурсов учреждения в сети Интернет.
	
	не требует финансовых затрат
	
	
	

	3.
	Назначение ответственного лица за энергосбережение в учреждении
	
	не требует финансовых затрат
	
	
	

	4.
	Осуществление контроля за состоянием технологического (электрооборудования) оборудования и правильной его эксплуатацией
	
	не требует финансовых затрат
	
	
	

	5.
	Оптимизация времени использование оргтехники.
	
	не требует финансовых затрат
	
	
	

	 
	Итого по мероприятию
	 
	X
	X
	 

	
	II. Технические и технологические мероприятия
	
	
	
	
	

	
	2.1. Холодное водоснабжение
	
	
	
	
	

	6
	 Своевременное устранение утечек и замена сантехнического оборудования
	МБ
	1
	1
	М3
	0,086

	7
	Замена приборов учета потребления воды 
	
	в соответствии с паспортом
	
	
	

	
	2.2. Электрическая энергия
	
	
	
	
	

	8
	Поэтапная замена люминесцентных ламп на светодиодные
	МБ
	5
	1580
	кВт
	10,8

	9
	Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности
	
	
	
	
	

	
	2.3. Тепловая энергия
	
	
	
	
	

	10
	Замена радиаторов системы отопления, отслуживших срок эксплуатации
	
	
	
	
	

	11
	 Опрессовка системы отопления
	МБ
	10
	0
	Гкал 
	0

	Итого по мероприятию 

Всего по мероприятиям
	255
	X
	X
	86

	
	255
	X
	X
	86


	N п/п
	Наименование мероприятия программы
	2027 г.

	
	
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении, тыс. руб.

	
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	кол-во
	ед. изм.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	I.Организационные и просветительские мероприятия
	
	
	
	
	

	1.
	Установка средств наглядной агитации
	
	не требует финансовых затрат
	
	
	

	2.
	Инструктаж персонала, просвещение обучающихся и посетителей по простейшим методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Пропаганда энергосбережения посредством: организации выставок, семинаров, распространения памяток, использование информационных ресурсов учреждения в сети Интернет.
	
	не требует финансовых затрат
	
	
	

	3.
	Назначение ответственного лица за энергосбережение в учреждении
	
	не требует финансовых затрат
	
	
	

	4.
	Осуществление контроля за состоянием технологического (электрооборудования) оборудования и правильной его эксплуатацией
	
	не требует финансовых затрат
	
	
	

	5.
	Оптимизация времени использование оргтехники.
	
	не требует финансовых затрат
	
	
	

	 
	Итого по мероприятию
	 
	X
	X
	 

	
	II. Технические и технологические мероприятия
	
	
	
	
	

	
	2.1. Холодное водоснабжение
	
	
	
	
	

	6
	 Своевременное устранение утечек и замена сантехнического оборудования
	МБ
	1
	1
	М3
	0,086

	7
	Замена приборов учета потребления воды 
	
	в соответствии с паспортом
	
	
	

	
	2.2. Электрическая энергия
	
	
	
	
	

	8
	Поэтапная замена люминесцентных ламп на светодиодные
	МБ
	5
	1580
	кВт
	10,8

	9
	Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности
	
	
	
	
	

	
	2.3. Тепловая энергия
	
	
	
	
	

	10
	Замена радиаторов системы отопления, отслуживших срок эксплуатации
	
	
	
	
	

	11
	 Опрессовка системы отопления
	МБ
	10,0
	0
	Гкал 
	0

	Итого по мероприятию 

Всего по мероприятиям
	255
	X
	X
	86

	
	255
	X
	X
	86


	N п/п
	Наименование мероприятия программы
	2028 г.

	
	
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении, тыс. руб.

	
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	кол-во
	ед. изм.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	I.Организационные и просветительские мероприятия
	
	
	
	
	

	1.
	Установка средств наглядной агитации
	
	не требует финансовых затрат
	
	
	

	2.
	Инструктаж персонала, просвещение обучающихся и посетителей по простейшим методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Пропаганда энергосбережения посредством: организации выставок, семинаров, распространения памяток, использование информационных ресурсов учреждения в сети Интернет.
	
	не требует финансовых затрат
	
	
	

	3.
	Назначение ответственного лица за энергосбережение в учреждении
	
	не требует финансовых затрат
	
	
	

	4.
	Осуществление контроля за состоянием технологического (электрооборудования) оборудования и правильной его эксплуатацией
	
	не требует финансовых затрат
	
	
	

	5.
	Оптимизация времени использование оргтехники.
	
	не требует финансовых затрат
	
	
	

	 
	Итого по мероприятию
	 
	X
	X
	 

	
	II. Технические и технологические мероприятия
	
	
	
	
	

	
	2.1. Холодное водоснабжение
	
	
	
	
	

	6
	 Своевременное устранение утечек и замена сантехнического оборудования
	МБ
	1,0
	1
	М3
	0,086

	7
	Замена приборов учета потребления воды 
	
	в соответствии с паспортом
	
	
	

	
	2.2. Электрическая энергия
	
	
	
	
	

	8
	Поэтапная замена люминесцентных ламп на светодиодные
	МБ
	5
	1580
	кВт
	10,8

	9
	Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности
	
	
	
	
	

	
	2.3. Тепловая энергия
	
	
	
	
	

	10
	Замена радиаторов системы отопления, отслуживших срок эксплуатации
	
	
	
	
	

	11
	 Опрессовка системы отопления
	МБ
	10,0
	0
	Гкал 
	0

	Итого по мероприятию 

Всего по мероприятиям
	255
	X
	X
	86

	
	255
	X
	X
	86


Характеристика объекта
Наименование организации: МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Ординского муниципального округа Пермского края
Адрес организации:
Пермский край, с. Орда, ул. 1 Мая,1А
ИНН/КПП 5951007006/595101001
Характеристика здания 
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика конструкции, элементов
	Иные показатели

	1
	Год постройки
	
	1978

	2
	Строительный объем
	
	

	3
	Количество этажей
	1
	

	4
	Количество входов
	2
	

	5
	Общая площадь
	
	293 кв.м.

	6
	Отапливаемая площадь
	
	293 кв.м

	7
	Крыша
	Металлопрофиль по деревянной обрешетке и по деревянным стропилам
	

	8
	Перекрытия
	Деревянные
	

	9
	Стены
	Гипсоблочные 
	

	10
	Полы
	Дощатые покрыты линолеумом по деревянным балкам на кирпичных столбах
	

	11
	Тип отопления
	Централизованное
	

	12
	Общий износ здания
	
	34% 


ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	
	 
	 
	КОДЫ

	 
	на 1 января 20__ г.
	Дата
	 

	
	 
	 
	 

	Наименование организации
	 МБУ  «Межпоселенческая центральная библиотека»
	 
	 


	N п/п
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей программы

	
	
	
	план
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 


	Руководитель

(уполномоченное лицо)
	 
	 
	 

	 
	(должность)
	 
	(расшифровка подписи)

	Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)
	 
	 
	 

	 
	(должность)
	 
	(расшифровка подписи)

	Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)
	 
	 
	 

	 
	(должность)
	 
	(расшифровка подписи)

	"__" ______________ 20__ г.
	 
	 
	 


ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	
	
	 
	КОДЫ

	 
	на 1 января 20__ г.
	Дата
	 

	
	 
	 
	 

	Наименование организации
	 МБУ  «Межпоселенческая центральная библиотека»
	 
	 

	N п/п
	Наименование мероприятия программы
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении, тыс. руб.

	
	
	
	
	план
	факт
	отклонение

	
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	количество
	ед. изм.
	
	
	

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	план
	факт
	отклонение
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по мероприятиям
	X
	 
	 
	 
	
	
	
	X
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Итого по мероприятиям
	X
	 
	 
	 
	
	
	
	X
	 
	 
	 

	Всего по мероприятиям
	X
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	СПРАВОЧНО:
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Всего с начала года реализации программы
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 


	Руководитель

(уполномоченное лицо)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(должность)
	 
	(подпись)
	 
	(расшифровка подписи)

	Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(должность)
	 
	(подпись)
	 
	(расшифровка подписи)

	Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)
	 
	 
	 
	 
	 

	 "__" ______________ 20__ г.
	(должность)
	 
	(подпись)
	 
	(расшифровка подписи)

	
	 
	 
	 
	 
	 


2

