Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Ленская средняя школа»

________________________________________________________________

ул. К.Зинина, д. 7  с. Лена,  Ленский район, Архангельская область, 165783, тел. (881859)72 242

факс: (881859)72 242    Е-mail: Lmsosh@mail.ru

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Общественное объединение инвалидов | Директор МБОУ «Ленская СШ» |
| МО «Ленский муниципальный район» |  |
|  | _______________ И.Н.Тесля |

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Ленская средняя школа»

1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленская средняя  школа»

1.2. Адрес объекта: 165783, Архангельская область, Ленский район, с.Лена, улица Кости Зинина, дом 7

1.3.Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2 этажей, 1949,4  кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 17134 кв.м._

1.4. Год постройки здания   1987 г., последнего капитального ремонта: 2019 г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно
Уставу, краткое наименование):  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленская средняя  школа». МБОУ «Ленская СШ»

1.7.Юридический адрес организации (учреждения) : 165783, Архангельская область, Ленский район, с.Лена, улица Кости Зинина, дом 7

1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11.Вышестоящая организация (наименование): Администрация МО «Ленский муниципальный район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 165780, Архангельская область, с.Яренск, улица Бр.Покровских,  дом  19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5  Категории обслуживаемых инвалидов:  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:  200 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  нет

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий

доступности для инвалидов объекта

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | нет |
| 2. | сменные кресла-коляски | нет |
| 3. | адаптированные лифты | нет |
| 4. | поручни | да |
| 5. | пандусы | нет |
| 6. | подъемные платформы (аппарели) | нет |
| 7. | раздвижные двери | нет |
| 8. | доступные входные группы | да |
| 9. | доступные санитарно-гигиенические помещения | да |
| 10. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | да |
| 11. | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | да |
| 12. | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | да |
| 13. | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | нет |
| 14. | иные | - |

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
| --- | --- | --- |
| 1. | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | да |
| 2. | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Инструктаж работников |
| 3. | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Инструктаж работников |
| 4. | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | да |
| 5. | предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | да |
| 6. | предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | да |
| 7. | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | нет |
| 8. | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличие документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | да |
| 9. | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | нет |
| 10. | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | да |
| 11. | обеспечение предоставления услуг тьютора | Да, по запросу |
| 12. | иные | - |

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход в здание (главный вход расположенный на первом этаже): Привести пандус в соответствие нормативным требованиям; установить противоскользящее покрытие на края ступеней | 2026 (в пределах финансирования) |
| 2 | Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами | 2027 (в пределах финансирования) |
| 3 | Санитарно-гигиенические помещения: организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP. установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины | 2028 год – в рамках капитального ремонта |

________________________________

** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

6. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Решения Комиссии : Протокол № 1 от   «30» августа 2024 г.