Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

 «Ленская средняя общеобразовательная школа» 

________________________________________________________________

165783  с. Лена ул. К.Зинина, д. 7 телефон (881859)72 242  Е-mail: Lmsosh@mail.ru
	
	 Утверждаю

Директор МБОУ «Ленская СОШ»    

 [image: image1.jpg]o
\/!/ L eefA—



    И.Н.Тесля

Приказ от 01.03. 2013 г. №  4



ИНСТРУКЦИЯ       
по противопожарной безопасности
1. Общие требования безопасности 
   1.1. Соблюдение противопожарной безопасности на рабочем месте:

· НЕ КУРИТЬ в запрещенных местах;

· НЕ применять открытый огонь без разрешения;

· НЕ загромождать доступ к пожарному инвентарю и оборудованию;

· Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и смазочные материалы держать в

                закрытой металлической посуде в отведенных местах;

· Поддерживать порядок на рабочем месте и производить тщательную уборку по

                окончанию работы.
·    2. Эксплуатация электрооборудования:

· НЕ обертывать электролампы бумагой, тряпками;

· НЕ завязывать узлов на электропроводах;

· НЕ делать стяжек веревками электропроводов и не цеплять их за металлические

                предметы;

· Следить за регулярной смазкой подшипников электродвигателей;

· НЕ ставить "жучки" вместо электропредохранителей;

· При обнаружении неисправности в электросети требовать немедленного ее устранения;

· НЕ загромождать подступы к электрооборудованию - электродвигателям, электрощитам;

· Устанавливать нагревательные приборы только с разрешения администрации и пожарной охраны при наличии надежных несгораемых подставок.
   3. Вызов пожарной помощи:

   При обнаружении малейшего признака загорания или даже запаха гари немедленно вызвать пожарную помощь по телефону, набрав "01" и принять все меры к ликвидации  загорания своими силами. При вызове сообщить свой адрес, где и что горит, кто вызывает, а также принять все меры к встрече пожарной команды.

