УТВЕРЖДАЮ

Директор школы _________________

Приказ от «   » ______ 20__г.№___

| № | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сообщение о пожаре | При обнаружении пожара или его признаков немедленно сообщить по телефону в пожарную часть: с.Яренск – 5-20-01; -01; с.Лена – 7-22-03, задействовать систему оповещения людей о пожаре. Дублирующий сигнал к эвакуации (короткие пульсирующие звонки) В ночное время поставить в известность руководителя ОУ или заместителя. Тесля И.Н. – моб. 89523024381 Тархова Н.П. – 7-21-23 Парыгин А.Н. – 7-21-55 | Тесля И.Н. Тархова Н.П. Дежурный работник |
| 2. | Эвакуация детей из загоревшегося здания, порядок эвакуации при различных вариантах | Все дети должны немедленно выводиться наружу через коридоры и выходы согласно плану эвакуации, при обнаружении пожара или по сигналу оповещения. Место сбора перед входом в пришкольный интернат | Учителя – предметники, Классные руководители |
| 3. | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей | Всех эвакуированных из здания школы детей проверяют по классным журналам и докладывают зам. Директора по ВР Капустиной Л.Б. | Учителя – предметники, Классные руководители |
| 4. | Тушение возникающего пожара работниками ОУ до прибытия пожарной части | Тушение пожара организуется и проводиться немедленно с момента его обнаружения работниками ОУ, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся в ОУ средства пожаротушения. Отключение электропитания школы | Тесля И.Н. Парыгин А.Н. Макаров А.А. |
| 5. | Пункты размещения эвакуированных детей | Все дети размещаются в соседнем здании интерната | Капустина Л.Б. |
| 6 | Вынос материальных ценностей | каб. директора – Векшина Г.В; бухгалтерия – Парыгина Т.И гардероб - дежурный работник |  |

Порядок действий при возникновении пожара в МБОУ «Ленская СОШ»

Порядок действий при возникновении пожара в МБОУ «Ленская СОШ»

| № | Порядок и последовательность действий |
| --- | --- |
| 1. | При обнаружении пожара или его признаков немедленно сообщить по телефону: - единый номер – 112; - вызов экстренных служб – 5 -26-44 в пожарную часть: с.Яренск – 8 (81859)5-20-01; -01; с.Лена – 8 (81859)7-22-03, задействовать систему оповещения людей о пожаре: дублирующий сигнал к эвакуации (короткие пульсирующие звонки) |
| 2. | Эвакуация детей из загоревшегося здания, порядок эвакуации при различных вариантах |
| 3. | Тушение возникающего пожара работниками ОУ до прибытия пожарной части. Для тушения используются все имеющиеся в ОУ средства пожаротушения. Отключение электропитания школы |
| 4. | Вынос материальных ценностей |