Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Ленская средняя общеобразовательная школа»

________________________________________________________________

ул. К.Зинина, д. 7  с. Лена,  Ленский район, Архангельская область, 165783, тел. (881859)72 242

факс: (881859)72 242    Е-mail: Lmsosh@mail.ru    сайт: http://lmsosh.edusite.ru/

ПРИКАЗ

от «____» ____________20___г.                                                           №____

Об утверждении программ вводного и первичного

противопожарного инструктажа

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказа МЧС РФ от 21.12.2008 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить:

  - Программу проведения вводного противопожарного инструктажа с работниками МБОУ «Ленская СОШ» (приложение 1);

  - Программу первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте (приложение 2).

- Тарховой Н.П. – ЗД по УР, Парыгину А.Н. – завхозу:

  - Проводить со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу инструктаж, руководствуясь программой вводного противопожарного инструктажа.

  - Проводить первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте со всеми вновь принятыми на работу, с работниками, переведенными на другую работу с другими функциональными обязанностями, с командированными и сезонными работниками, руководствуясь программой первичного противопожарного инструктажа.

Директор:                        И.Н. Тесля

С приказом ознакомлены:

Приложение 1

к приказу

от «___» ________ 20___ г.

.ПРОГРАММА

проведения вводного противопожарного инструктажа

с работниками МБОУ «Ленская СОШ»

| № п\п | Перечень основных вопросов первичного противопожарного инструктажа | Время, мин. | Наименование регламентирующего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Краткая характеристика пожарной опасности учреждения. | 3 | Характеристика здания школы и пожароопасные места |
| 2 | Законодательные акты в области пожарной безопасности. Ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности | 5 | Краткое содержание: - ФЗ № 69 «О пожарной безопасности»; - УК РФ ФЗ № 63 (выдержки); - ППБ-101-89 от 04.07.89 г. № 541; - ППБ-01-03. Приказ МЧС от 12.12.07 г. № 645; |
| 3 | Общие понятия о горении и о пожаре | 2 |  |
| 4 | Возможные причины пожара и меры по его предупреждению | 2 |  |
| 5 | Первичные средства пожаротушения, используемые в школе | 5 | Инструкция «О применении огнетушителей» ОУ-3; ОУ- 5; ОП-5 |
| 6 | Противопожарный режим в школе и меры по обеспечению пожарной безопасности | 8 | Приказ МБОУ «Ленская СОШ» № 39; 39/1; 39/2; 39/3 |
| 7 | Система оповещения учащихся и работников школы о пожаре | 2 |  |
| 8 | Действия работников при возникновении пожара: порядок вызова пожарной охраны; участие в эвакуации людей и тушении пожара | 10 | Инструкция «Порядок действий при возникновении пожара в МБОУ «Ленская СОШ»; Действия работников МБОУ «Ленская СОШ» при возникновении ЧС; Порядок действий в случае пожара в школе (дополнение) Памятка о порядке действий руководителя и работников в случае |
| 9 | Меры оказания первой медицинской помощи пострадавшим | 8 |  |

Приложение 2

к приказу

от «___» ________ 20___ г.

ПРОГРАММА

первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте

| № п/п | Перечень основных вопросов первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте | Время, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, эвакуационных путей и выходов | 3 |
| 2 | Возможные места возникновения пожара на рабочем месте | 1 |
| 3 | Порядок действий работника при возникновении пожара | 8 |
| 4 | Средства и способы защиты учащихся от опасных факторов пожара и вторичных проявлений | 5 |
| 5 | Порядок применения первичных средств пожаротушения, огнетушителей, в зависимости от класса пожара | 10 |
| 6 | Требования при тушении электроприборов и аудио, видео аппаратуры | 2 |
| 7 | Порядок действий при сильном задымлении на путях эвакуации | 3 |
| 8 | Способы и места расположения средств сообщения о пожаре | 1 |
| 9 | Меры личной безопасности при возникновении пожара | 2 |
| 10 | Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим | 10 |