Приложение № 1

к Контракту № 0124200000624003238

от «___» ____________ 2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование объекта закупки: Поставка наборов ОГЭ по физике в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (шифр:29-2024-нр5172)

| № | Наименование товара, работы, услуги. | Характеристики товара, работы, услуги |  |  | Информация о реестровой записи, о совокупном количестве баллов (при наличии) | Страна происхождения | Единица измерения | Количество товара | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования | Предметная область; Физика.; Реестровый № 10464954 от 11.08.2023. Комплектация:; Комплект №1, шт: 1 Комплект №2, шт: 1 Комплект №3, шт: 1 Комплект №4, шт: 1 Комплект №5, шт: 1 Комплект №6, шт: 1 Комплект №7, шт: 1.. Описание; Каждый набор уложен в отдельный лоток с ложементом и крышкой. Штативы и направляющие, входящие в состав комплекта, укомплектованы в отдельные упаковки.. Комплект №1: комплектация; 1. Весы электронные учебные, шт: 1 2. Измерительный цилиндр стеклянный, шт: 1 3. Пластиковый стакан, шт: 2 4. Динамометр планшетный Тип №1, шт: 1 5. Динамометр планшетный Тип №2, шт: 1 6. Груз цилиндрический Тип 1, шт: 1 7. Груз цилиндрический Тип 2, шт: 1 8. Груз цилиндрический Тип 3, шт: 1 9. Груз цилиндрический Тип 4, шт: 1 10. Поваренная соль в контейнере, шт: 1 11. Палочка для перемешивания пластиковая, шт: 1 12. Нить, шт: 1.. Весы электронные учебные: комплектация; 1. Весы, шт: 1 2. Элемент питания тип ААА, шт: 2.. Весы электронные учебные: материал корпуса; Пластик.. Весы электронные учебные: цифровой жидкокристаллический дисплей; Наличие.. Весы электронные учебные: На дисплее размещены рабочая платформа, экран, кнопки для переключения режима; Соответствие.. Весы электронные учебные: минимальное значение диапазона взвешивания; 0.; Грамм. Весы электронные учебные: максимальное значение диапазона взвешивания; 200.; Грамм. Весы электронные учебные: точность взвешивания; 0.01.; Грамм. Измерительный цилиндр стеклянный: предел измерения; 250.; Кубический сантиметр;^миллилитр. Измерительный цилиндр стеклянный: материал подставки; Поливинилхлорид.. Измерительный цилиндр стеклянный: шкала деления; Наличие.. Пластиковый стакан: объем; 250.; Кубический сантиметр;^миллилитр. Динамометр планшетный Тип №1: цена деления измерительной шкалы планшетки; 0.02.; Ньютон. Динамометр планшетный Тип №1: минимальное значение растяжения пружины на измерительной шкале планшетки; 0.; Ньютон. Динамометр планшетный Тип №1: максимальное значение растяжения пружины на измерительной шкале планшетки; 1.; Ньютон. Динамометр планшетный Тип №2: цена деления измерительной шкалы планшетки; 0.1.; Ньютон. Динамометр планшетный Тип №2: минимальное значение растяжения пружины на измерительной шкале планшетки; 0.; Ньютон. Динамометр планшетный Тип №2: максимальное значение растяжения пружины на измерительной шкале планшетки; 5.; Ньютон. Груз цилиндрический Тип 1: материал; Сталь.. Груз цилиндрический Тип 1: маркировка на поверхности груза «№ 1»; Наличие.. Груз цилиндрический Тип 1: крючок; Наличие.. Груз цилиндрический Тип 1: допустимая погрешность по объему груза, см³: ± 0,3; Соответствие.. Груз цилиндрический Тип 1: допустимая погрешность по массе, г: ± 2; Соответствие.. Груз цилиндрический Тип 1: масса; 195.; Грамм. Груз цилиндрический Тип 1: объем; 25.; Кубический сантиметр;^миллилитр. Груз цилиндрический Тип 2: материал; Алюминиевый сплав.. Груз цилиндрический Тип 2: маркировка на поверхности груза «№ 2»; Наличие.. Груз цилиндрический Тип 2: крючок; Наличие.. Груз цилиндрический Тип 2: допустимая погрешность по объему груза, см³: ± 0,7; Соответствие.. Груз цилиндрический Тип 2: допустимая погрешность по массе, г: ± 2; Соответствие.. Груз цилиндрический Тип 2: объем; 25.; Кубический сантиметр;^миллилитр. Груз цилиндрический Тип 2: масса; 70.; Грамм. Груз цилиндрический Тип 3: материал; Пластик.. Груз цилиндрический Тип 3: маркировка на поверхности груза «№ 3»; Наличие.. Груз цилиндрический Тип 3: крючок; Наличие.. Груз цилиндрический Тип 3: допустимая погрешность по объему груза, см³: ± 1,8; Соответствие.. Груз цилиндрический Тип 3: допустимая погрешность по массе, г: ± 2; Соответствие.. Груз цилиндрический Тип 3: объем; 56.; Кубический сантиметр;^миллилитр. Груз цилиндрический Тип 3: масса; 66.; Грамм. Груз цилиндрический Тип 4: материал; Алюминиевый сплав.. Груз цилиндрический Тип 4: маркировка на поверхности груза «№ 4»; Наличие.. Груз цилиндрический Тип 4: крючок; Наличие.. Груз цилиндрический Тип 4: допустимая погрешность по массе, г: ± 2; Соответствие.. Груз цилиндрический Тип 4: допустимая погрешность по объему груза, см³: ± 0,7; Соответствие.. Груз цилиндрический Тип 4: объем; 34.; Кубический сантиметр;^миллилитр. Груз цилиндрический Тип 4: масса; 95.; Грамм. Поваренная соль в контейнере: вес; 60.; Грамм. Нить: длина; 1200.; Миллиметр. Комплект №2: комплектация; 1. Штатив лабораторный с держателем, шт: 1 2. Динамометр планшетный Тип №3, шт: 1 3. Динамометр планшетный Тип №4, шт: 1 4. Пружина на планшете Тип 1, шт: 1 5. Пружина на планшете Тип 2, шт: 1 6. Груз цилиндрический, шт: 3 7. Набор грузов, шт: 1 8. Линейка пластиковая, шт: 1 9. Транспортир металлический, шт: 1 10. Брусок деревянный, шт: 1 11. Нить, шт: 1 12. Направляющая из алюминия с измерительной шкалой, шт: 1.. Штатив лабораторный с держателем: материал основания; Металл.. Штатив лабораторный с держателем: материал ножек основания штатива; Вспененный пластик.. Штатив лабораторный с держателем: материал стойки штатива; Сталь.. Штатив лабораторный с держателем: количество ножек основания штатива; 4.; Штука. Штатив лабораторный с держателем: длина основания; 180.; Миллиметр. Штатив лабораторный с держателем: ширина основания; 120.; Миллиметр. Штатив лабораторный с держателем: высота основания; 16.; Миллиметр. Штатив лабораторный с держателем: высота стойки; 595.; Миллиметр. Динамометр планшетный Тип №3: цена деления измерительной шкалы планшетки; 0.02.; Ньютон. Динамометр планшетный Тип №3: минимальное значение растяжения пружины на измерительной шкале планшетки; 0.; Ньютон. Динамометр планшетный Тип №3: максимальное значение растяжения пружины на измерительной шкале планшетки; 1.; Ньютон. Динамометр планшетный Тип №4: цена деления измерительной шкалы планшетки; 0.1.; Ньютон. Динамометр планшетный Тип №4: минимальное значение растяжения пружины на измерительной шкале планшетки; 0.; Ньютон. Динамометр планшетный Тип №4: максимальное значение растяжения пружины на измерительной шкале планшетки; 5.; Ньютон. Пружина на планшете Тип 1: материал планшета; Алюминий.. Пружина на планшете Тип 1: шкала деления на планшете; Наличие.. Пружина на планшете Тип 1: допустимая погрешность по жесткости пружины, Н/м: ±2; Соответствие.. Пружина на планшете Тип 1: жесткость пружины, Н/м; 50.. Пружина на планшете Тип 1: цена деления измерительной шкалы; 0.1.; Ньютон. Пружина на планшете Тип 2: материал планшета; Алюминий.. Пружина на планшете Тип 2: шкала деления на планшете; Наличие.. Пружина на планшете Тип 2: допустимая погрешность по жесткости пружины, Н/м: ±2; Соответствие.. Пружина на планшете Тип 2: жесткость пружины, Н/м; 10.. Груз цилиндрический: материал; Сталь.. Груз цилиндрический: крючки-зацепы на грузе с двух противоположных сторон; Наличие.. Груз цилиндрический: масса; 100.; Грамм. Груз цилиндрический: допустимая погрешность по массе, г: ± 2; Соответствие.. Набор грузов: комплектация; 1. Дисковый груз, шт: 4 2. Цилиндрический груз, шт: 1 3. Цилиндрическая ось, шт: 1 4. Основание, шт: 1.. Набор грузов: масса дискового груза; 10.; Грамм. Набор грузов: возможность крепления дискового груза на цилиндрическую ось; Наличие.. Набор грузов: масса цилиндрического груза; 50.; Грамм. Набор грузов: возможность крепления цилиндрического груза на цилиндрическую ось; Наличие.. Набор грузов: длина цилиндрической оси; 120.; Миллиметр. Набор грузов: зацеп с одной стороны цилиндрической оси; Наличие.. Набор грузов: резьба с противоположной стороны цилиндрической оси; Наличие.. Набор грузов: возможность крепления основания на цилиндрическую ось; Наличие.. Набор грузов: масса основания; 10.; Грамм. Линейка пластиковая: длина; 300.; Миллиметр. Брусок деревянный: масса; 50.; Грамм. Брусок деревянный: допустимая погрешность по массе, г: ± 5; Соответствие.. Брусок деревянный: совместимость бруска с направляющей; Наличие.. Брусок деревянный: расположение крючков на бруске с двух торцевых сторон; Соответствие.. Брусок деревянный: отверстие на бруске для закрепления грузов; Наличие.. Направляющая из алюминия с измерительной шкалой: длина; 500.; Миллиметр. Комплект №3: комплектация; 1. Батарейный блок, шт: 1 2. Вольтметр двухпредельный, шт: 1 3. Амперметр двухпредельный, шт: 1 4. Резистор R1, шт: 1 5. Резистор R2, шт: 1 6. Резистор R3, шт: 1 7. Набор проволочных резисторов, шт: 1 8. Лампочка, шт: 1 9. Элемент электрической цепи - реостат, шт: 1 10. Ключ двухпозиционный для размыкания и замыкания электрической цепи, шт: 1 11. Комплект проводов, шт: 1.. Батарейный блок: вид электродов; Винтовые зажимы для подключения внешних проводов загрузки.. Батарейный блок: тип соединения схемы батареи; Параллельный.. Батарейный блок: магнитный держатель; Наличие.. Батарейный блок: вид элемента питания; Батарейка АА.. Батарейный блок: минимальное значение регулировки выходного напряжение; 1.5.; Вольт. Батарейный блок: максимальное значение регулировки выходного напряжение; 7.5.; Вольт. Батарейный блок: шаг регулировки выходного напряжения; 1.5.; Вольт. Батарейный блок: количество отрицательных электродов; 1.; Штука. Батарейный блок: количество положительных электродов; 5.; Штука. Батарейный блок: количество батареек АА; 5.; Штука. Вольтметр двухпредельный: материал корпуса; Пластик.. Вольтметр двухпредельный: цена деления предела №1; 0.1.; Вольт. Вольтметр двухпредельный: минимальное значение измерения предела №1; 0.; Вольт. Вольтметр двухпредельный: максимальное значение измерения предела №1; 3.; Вольт. Вольтметр двухпредельный: цена деления предела №2; 0.2.; Вольт. Вольтметр двухпредельный: минимальное значение измерения предела №2; 0.; Вольт. Вольтметр двухпредельный: максимальное значение измерения предела №2; 6.; Вольт. Амперметр двухпредельный: материал корпуса; Пластик.. Амперметр двухпредельный: цена деления предела №1; 0.1.; Ампер. Амперметр двухпредельный: минимальное значение предела №1; 0.; Ампер. Амперметр двухпредельный: максимальное значение предела №1; 3.; Ампер. Амперметр двухпредельный: цена деления предела №2; 0.02.; Ампер. Амперметр двухпредельный: минимальное значение предела №2; 0.; Ампер. Амперметр двухпредельный: максимальное значение предела №2; 0.6.; Ампер. Резистор R1: материал платформы; Пластик.. Резистор R1: допустимая погрешность сопротивления, Ом: ± 0,5; Соответствие.. Резистор R1: постоянное значение сопротивление; 4.7.; Ом. Резистор R1: количество магнитов в основании платформы; 2.; Штука. Резистор R2: материал платформы; Пластик.. Резистор R2: допустимая погрешность сопротивления, Ом: ± 0,6; Соответствие.. Резистор R2: постоянное значение сопротивление; 5.7.; Ом. Резистор R2: количество магнитов в основании платформы; 2.; Штука. Резистор R3: материал платформы; Пластик.. Резистор R3: допустимая погрешность сопротивления, Ом: ± 0,8; Соответствие.. Резистор R3: постоянное значение сопротивление; 8.2.; Ом. Резистор R3: количество магнитов в основании платформы; 2.; Штука. Набор проволочных резисторов: расположение каждого резистора на платформе; Соответствие.. Набор проволочных резисторов: магниты в основании платформы; Наличие.. Набор проволочных резисторов: количество резисторов в наборе; 3.; Штука. Лампочка: расположение; На пластиковой платформе.. Лампочка: номинальное напряжение; 4.8.; Вольт. Лампочка: сила тока; 0.5.; Ампер. Лампочка: количество магнитов в основании платформы; 2.; Штука. Элемент электрической цепи - реостат: расположение элемента электрической цепи; На пластиковой платформе.. Элемент электрической цепи - реостат: минимальное значение сопротивление элемента; 0.; Ом. Элемент электрической цепи - реостат: максимальное значение сопротивление элемента; 10.; Ом. Элемент электрической цепи - реостат: количество магнитов в основании платформы; 2.; Штука. Ключ двухпозиционный для размыкания и замыкания электрической цепи: расположение; На пластиковой платформе.. Ключ двухпозиционный для размыкания и замыкания электрической цепи: количество магнитов в основании платформы; 2.; Штука. Комплект проводов: комплектация; 1. Провод Тип 1, шт: 3 2. Провод Тип 2, шт: 3 3. Провод Тип 3, шт: 4.. Комплект проводов: длина провода Тип 1; 155.; Миллиметр. Комплект проводов: длина провода Тип 2; 300.; Миллиметр. Комплект проводов: длина провода Тип 3; 500.; Миллиметр. Комплект №4: комплектация; 1. Батарейный блок Тип 2, шт: 1 2. Собирающая линза Тип 1, шт: 1 3. Собирающая линза Тип 2, шт: 1 4. Рассеивающая линза Тип 3, шт: 1 5. Линейка пластиковая Тип 1, шт: 1 6. Экран белый стальной, шт: 1 7. Оптическая скамья, шт: 1 8. Осветитель, шт: 1 9. Слайд «Модель предмета» в рейтере, шт: 1 10. Полуцилиндр прозрачный, шт: 2 11. Планшет А4, шт: 1 12. Щелевая диафрагма, шт: 1 13. Источник света, шт: 1 14. Лампочка Тип 1, шт: 2.. Батарейный блок Тип 2: вид электродов; Винтовые зажимы для подключения внешних проводов загрузки.. Батарейный блок Тип 2: тип соединения схемы батареи; Параллельный.. Батарейный блок Тип 2: магнитный держатель; Наличие.. Батарейный блок Тип 2: минимальное значение регулировки выходного напряжение; 1.5.; Вольт. Батарейный блок Тип 2: максимальное значение регулировки выходного напряжение; 7.5.; Вольт. Батарейный блок Тип 2: шаг регулировки выходного напряжения; 1.5.; Вольт. Батарейный блок Тип 2: количество отрицательных электродов; 1.; Штука. Батарейный блок Тип 2: количество положительных электродов; 5.; Штука. Батарейный блок Тип 2: количество батареек АА; 5.; Штука. Батарейный блок Тип 2: количество магнитных держателей; 2.; Штука. Собирающая линза Тип 1: крепление линзы; Пластиковый рейтер.. Собирающая линза Тип 1: маркировка «Л1»; Наличие.. Собирающая линза Тип 1: диаметр; 30.; Миллиметр. Собирающая линза Тип 1: фокусное расстояние F1; 100.; Миллиметр. Собирающая линза Тип 2: крепление линзы; Пластиковый рейтер.. Собирающая линза Тип 2: маркировка «Л2»; Наличие.. Собирающая линза Тип 2: фокусное расстояние F2; 50.; Миллиметр. Собирающая линза Тип 2: диаметр; 30.; Миллиметр. Рассеивающая линза Тип 3: крепление линзы; Пластиковый рейтер.. Рассеивающая линза Тип 3: маркировка «Л3»; Наличие.. Рассеивающая линза Тип 3: фокусное расстояние F3; -75.; Миллиметр. Рассеивающая линза Тип 3: диаметр; 30.; Миллиметр. Линейка пластиковая Тип 1: длина; 300.; Миллиметр. Экран белый стальной: длина; 120.; Миллиметр. Экран белый стальной: ширина; 110.; Миллиметр. Оптическая скамья: материал; Алюминиевый профиль.. Оптическая скамья: форма; Поперечное сечение в виде желоба с бортами.. Оптическая скамья: вид; Направляющая с измерительной шкалой, расположенной вдоль бортов скамьи с внешней стороны.. Оптическая скамья: длина; 740.; Миллиметр. Оптическая скамья: точность измерительной шкалы; 1.; Миллиметр. Осветитель: материал корпуса источника света; Пластик.. Осветитель: совместимость корпуса источника света осветителя с полуцилиндрической линзой R25 и щелью оптической; Наличие.. Осветитель: магнит в основании корпуса источника света; Наличие.. Осветитель: напряжение источника света; 4.8.; Вольт. Осветитель: количество магнитов в основании корпуса; 2.; Штука. Слайд «Модель предмета» в рейтере: вид слайда; Окружность.. Слайд «Модель предмета» в рейтере: изображение модели предмета внутри окружности; Соответствие.. Слайд «Модель предмета» в рейтере: диаметр окружности; 20.; Миллиметр. Полуцилиндр прозрачный: материал; Пластик с высокой дисперсией.. Полуцилиндр прозрачный: радиус; 25.; Миллиметр. Полуцилиндр прозрачный: толщина; 10.; Миллиметр. Полуцилиндр прозрачный: показатель преломления, раз; 1.5.. Планшет А4: круговой транспортир; Наличие.. Планшет А4: материал; Плотный лист.. Планшет А4: обозначение места для полуцилиндра; Наличие.. Щелевая диафрагма: материал; Пластик.. Щелевая диафрагма: возможность крепления диафрагмы к оптической скамье; Наличие.. Щелевая диафрагма: ширина; 50.; Миллиметр. Щелевая диафрагма: длина; 50.; Миллиметр. Источник света: вид; Патрон с проводом.. Источник света: материал патрона; Пластик.. Источник света: совместимость источника света с рейтером; Наличие.. Источник света: длина провода; 300.; Миллиметр. Лампочка Тип 1: номинальное напряжение; 4.8.; Вольт. Лампочка Тип 1: сила тока; 0.5.; Ампер. Комплект №5: комплектация; 1. Электронный секундомер, шт: 1 2. Механическая скамья, шт: 1 3. Брусок, шт: 1 4. Штатив лабораторный Тип 1, шт: 1 5. Транспортир металлический, шт: 1 6. Лента мерная, шт: 1 7. Груз цилиндрический Тип 5, шт: 4 8. Пружина Тип 1, шт: 1 9. Пружина Тип 2, шт: 1 10. Нитяной маятник с грузом, шт: 1.. Электронный секундомер: спаренные магнитоуправляемые датчики; Наличие.. Электронный секундомер: управление; Одной кнопкой.. Электронный секундомер: минимальное значение измерения; 0.; Секунда. Электронный секундомер: максимальное значение измерения; 999.; Секунда. Электронный секундомер: точность показаний; 0.001.; Секунда. Электронный секундомер: количество батареек типа АА; 2.; Штука. Механическая скамья: материал; Алюминиевый профиль.. Механическая скамья: форма; Поперечное сечение в виде желоба с бортами.. Механическая скамья: вид; Направляющая с измерительной шкалой и полосой магнитной резины для закрепления магнитоуправляемых датчиков.. Механическая скамья: возможность крепления скамьи к лабораторному штативу; Наличие.. Механическая скамья: длина; 740.; Миллиметр. Механическая скамья: точность измерительной шкалы; 1.; Миллиметр. Брусок: материал; Дерево.. Брусок: допустимая погрешность по массе, г: ±2; Соответствие.. Брусок: пусковой магнит на одной из плоскостей бруска; Наличие.. Брусок: отверстие для закрепления грузов на плоскостях бруса; Наличие.. Брусок: расположение центров отверстий; Точно вдоль продольной оси плоскости бруса.. Брусок: масса; 50.; Грамм. Брусок: длина; 90.; Миллиметр. Брусок: высота; 26.; Миллиметр. Брусок: ширина; 37.; Миллиметр. Брусок: количество отверстий на плоскости №1; 2.; Штука. Брусок: количество отверстий на плоскости №2; 2.; Штука. Брусок: количество отверстий на плоскости №3; 3.; Штука. Брусок: диаметр отверстий; 12.; Миллиметр. Брусок: расстояние между центрами отверстий; 29.; Миллиметр. Штатив лабораторный Тип 1: материал основания; Металлический сплав.. Штатив лабораторный Тип 1: количество ножек основания штатива; 4.; Штука. Штатив лабораторный Тип 1: материал ножек основания штатива; Вспененный поливинилхлорид.. Штатив лабораторный Тип 1: материал стойки штатива; Оцинкованная сталь.. Штатив лабораторный Тип 1: совместимость штатива и оборудованием с помощью муфты; Наличие.. Штатив лабораторный Тип 1: муфта; Наличие.. Штатив лабораторный Тип 1: длина основания; 180.; Миллиметр. Штатив лабораторный Тип 1: ширина основания; 120.; Миллиметр. Штатив лабораторный Тип 1: высота основания; 16.; Миллиметр. Штатив лабораторный Тип 1: высота стойки штатива; 595.; Миллиметр. Штатив лабораторный Тип 1: количество муфт; 2.; Штука. Штатив лабораторный Тип 1: количество винтов на 1 муфту; 2.; Штука. Лента мерная: длина; 1000.; Миллиметр. Лента мерная: ширина; 20.; Миллиметр. Груз цилиндрический Тип 5: материал; Оцинкованная сталь.. Груз цилиндрический Тип 5: допустимая погрешность по массе, г: ± 2; Соответствие.. Груз цилиндрический Тип 5: крючок-зацеп с двух противоположных сторон; Наличие.. Груз цилиндрический Тип 5: масса; 100.; Грамм. Пружина Тип 1: жесткость, Н/м; 50.. Пружина Тип 2: жесткость, Н/м; 20.. Нитяной маятник с грузом: комплектация; 1. Груз цилиндрический, шт: 1 2. Магнит таблетка съемная, шт: 1 3. Нить, шт: 1 4. Ось маятника, шт: 1.. Нитяной маятник с грузом: материал груза цилиндрического; Оцинкованная сталь.. Нитяной маятник с грузом: допустимая погрешность по массе груза, г: ±2; Соответствие.. Нитяной маятник с грузом: крючок-зацеп с двух противоположных сторон груза; Наличие.. Нитяной маятник с грузом: масса груза; 100.; Грамм. Нитяной маятник с грузом: способ изготовления нити; Путем крученого плетения.. Нитяной маятник с грузом: длина нити; 500.; Миллиметр. Нитяной маятник с грузом: вид оси маятника; Трубка.. Нитяной маятник с грузом: возможность регулировки нити на одной из точек фиксации оси маятника; Наличие.. Нитяной маятник с грузом: длина оси маятника; 246.; Миллиметр. Нитяной маятник с грузом: диаметр оси маятника; 8.; Миллиметр. Нитяной маятник с грузом: расстояние между точками закрепления оси маятника; 150.; Миллиметр. Комплект №6: комплектация; 1. Штатив лабораторный Тип 2, шт: 1 2. Рычаг с креплениями для грузов, шт: Не менее 1 3. Блок подвижный, шт: 1 4. Блок неподвижный, шт: 1 5. Нить Тип 1, шт: 1 6. Груз цилиндрический Тип 6, шт: 3 7. Динамометр планшетный, шт: 1 8. Линейка пластиковая Тип 2, шт: 1 9. Транспортир Металлический, шт: 1 10. Держатель Динамометра, шт: 1.. Штатив лабораторный Тип 2: материал основания; Металлический сплав.. Штатив лабораторный Тип 2: материал ножек основания штатива; Вспененный поливинилхлорид.. Штатив лабораторный Тип 2: материал стойки штатива; Оцинкованная сталь.. Штатив лабораторный Тип 2: совместимость штатива и оборудованием с помощью муфты; Наличие.. Штатив лабораторный Тип 2: длина основания; 180.; Миллиметр. Штатив лабораторный Тип 2: ширина основания; 120.; Миллиметр. Штатив лабораторный Тип 2: высота основания; 16.; Миллиметр. Штатив лабораторный Тип 2: высота стойки штатива; 495.; Миллиметр. Штатив лабораторный Тип 2: количество муфт; 2.; Штука. Штатив лабораторный Тип 2: количество винтов на одну муфту; 2.; Штука. Рычаг с креплениями для грузов: материал; Пластмасса.. Рычаг с креплениями для грузов: измерительная шкала на широкой поверхности рычага; Наличие.. Рычаг с креплениями для грузов: начало отсчета шкалы; Центр рычага.. Рычаг с креплениями для грузов: винт с регулировочными гайками на торцах; Наличие.. Рычаг с креплениями для грузов: материал винтов; Металл.. Рычаг с креплениями для грузов: желоб с перемещающимися по нему креплениями для грузов у основания мерной шкалы; Наличие.. Рычаг с креплениями для грузов: длина; 400.; Миллиметр. Рычаг с креплениями для грузов: цена деления измерительной шкалы; 10.; Миллиметр. Блок подвижный: составляющие подвижного блока в сборе; 1. Диск пластиковый, шт: 1 2. Пластина металлическая, шт: 1.. Блок подвижный: диаметр диска пластикового; 40.; Миллиметр. Блок подвижный: вид соединения диска и пластины; Жесткое.. Блок подвижный: возможность вращения диска вокруг собственной оси; Наличие.. Блок подвижный: крючок-зацеп между металлическими пластинами с двух торцевых сторон; Наличие.. Блок подвижный: длина пластины; 70.; Миллиметр. Блок неподвижный: составляющие подвижного блока в сборе; 1. Диск пластиковый, шт: 1 2. Стержень, шт: 1.. Блок неподвижный: диаметр диска пластикового; 50.; Миллиметр. Блок неподвижный: материал вилки стержня; Металл.. Блок неподвижный: вращение диска вокруг собственной оси; Наличие.. Блок неподвижный: длина стержня, без учета длины вилки; 100.; Миллиметр. Нить Тип 1: длина; 1200.; Миллиметр. Нить Тип 1: способ изготовления нити; Путем крученого плетения.. Груз цилиндрический Тип 6: материал; Оцинкованная сталь.. Груз цилиндрический Тип 6: допустимая погрешность по массе, г: ± 2; Соответствие.. Груз цилиндрический Тип 6: крючок-зацеп с двух противоположных сторон; Наличие.. Груз цилиндрический Тип 6: масса; 100.; Грамм. Динамометр планшетный: предел измерения; 5.; Ньютон. Динамометр планшетный: цена деления измерительной шкалы планшетки; 0.1.; Ньютон. Линейка пластиковая Тип 2: длина; 300.; Миллиметр. Держатель динамометра: назначение; Для обеспечения жёсткого крепление динамометра к стойке штатива.. Держатель динамометра: длина; 100.; Миллиметр. Комплект №7: комплектация; 1. Калориметр, шт: 1 2. Термометр, шт: 1 3. Весы электронные, шт: 1 4. Измерительный цилиндр - мензурка, шт: 1 5. Груз цилиндрический Тип 7, шт: 1 6. Груз цилиндрический Тип 8, шт: 1.. Калориметр: высота, без учета размеров разъемов нагревателя; 110.; Миллиметр. Калориметр: диаметр, без учета размеров разъемов нагревателя; 101.; Миллиметр. Термометр: минимальное значение измерения показаний температуры; 0.; Градус Цельсия. Термометр: максимальное значение измерения показаний температуры; 100.; Градус Цельсия. Весы электронные: минимальное значение взвешивания; 0.; Грамм. Весы электронные: максимальное значение взвешивания; 200.; Грамм. Весы электронные: точность измерения; 0.01.; Грамм. Весы электронные: количество элементов питания типа ААА; 2.; Штука. Измерительный цилиндр - мензурка: материал; Стекло.. Измерительный цилиндр - мензурка: материал подстаканника; Поливинилхлорид.. Измерительный цилиндр - мензурка: мерная шкала; Наличие.. Измерительный цилиндр - мензурка: объем; 250.; Кубический сантиметр;^миллилитр. Измерительный цилиндр - мензурка: цена одного деления мерной шкалы; 2.; Кубический сантиметр;^миллилитр. Груз цилиндрический Тип 7: материал; Сталь.. Груз цилиндрический Тип 7: допустимая погрешность по массе, г: ± 2; Соответствие.. Груз цилиндрический Тип 7: нить; Наличие.. Груз цилиндрический Тип 7: крючок на грузе по центру образующей; Наличие.. Груз цилиндрический Тип 7: масса; 189.; Грамм. Груз цилиндрический Тип 7: объем; 25.; Кубический сантиметр;^миллилитр. Груз цилиндрический Тип 8: материал; Алюминий.. Груз цилиндрический Тип 8: допустимая погрешность по массе, г: ± 2; Соответствие.. Груз цилиндрический Тип 8: нить; Наличие.. Груз цилиндрический Тип 8: крючок на грузе по центру образующей; Наличие.. Груз цилиндрический Тип 8: масса; 68.; Грамм. Груз цилиндрический Тип 8: объем; 25.; Кубический сантиметр;^миллилитр. | Российская Федерация | Набор | 1.00 | 44834,70 |  |  |

Условия поставки:

Поставщик обязуется осуществить разгрузку товара, подъем на этажи здания, разнос по помещениям, уборка и вывоз упаковочного материала, мусора.

Требования к гарантийным обязательствам (требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков), Поставщик производит замену некачественного Товара Товаром надлежащего качества в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения претензии Заказчика.

Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

Гарантия Поставщика на поставленный Товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня приемки Товара Заказчиком, но не менее срока, установленного производителем Товара.

| Заказчик: ГКУ АО «Проектная дирекция минобразования АО» Директор | Поставщик: Индивидуальный предприниматель Прощалыгина Роза Петровна |  |
| --- | --- | --- |
| _________________________________/А.В. Широбоков/ м.п. |  | _________________________________________ /Р.П. Прощалыгина/ м.п. |  |