Управление образования администрации муниципального образования Динской район

(орган управления образованием)

**АКТ\***

**ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ**

**ОРГАНИЗАЦИИ К 2019/2020 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование образовательной организации:Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад №18»

Адрес образовательной организации: телефон:353216, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, поселок Найдорф, ул.Мира № 2, тел.42-0-88

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации; Ефименко Елена Ивановна

В соответствии с постановлением (распоряжением) Главы администрации «Об образовании комиссии по проверке готовности образовательных организаций к новому учебному году» **от «04» июня 2019г. № 1032** проверка проводилась комиссией в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Должность** | **Ф.И.О.** |  |
| Заместитель главы МО Динской район - председатель комиссии | В.А.Зыба |
| Начальник управления образования администрации МО Динской район | М.А.Ежкова |
| Заместитель главного врача по детству и родовспоможению БУЗ МО Динской район «Центральная районная больница» | Г.С.Мадгазина |
| Ведущий специалист отдела по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции | Ю.В.Капустин |
| Председатель районной организации профсоюза работников народного образования | Н.И.Тараскина |
| Инженер МКУ «Центр поддержки образования» | Н.Н.Бурлака |  |
| Начальник ОНД и ПР Динского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю | Р.А. Левтер |
| Начальник ОПДН ОВД по Динскому району | А.В.Фетисов |  |
| начальник ПЦО ОВО по Динскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», капитан полиции. | А.А. Пашко |
| Начальник отделения управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю | А.О.Мартышев |

**Комиссией установлено:**

1.Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

**Устав Бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 18» № 1115 от « 06.10.»2015 года;**

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление

от **«14.10 »2011 года: № 23 -АК 361872, 23 -АК 361870, 23 -АК 361874, 23 -АК 361871**, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации **от «14.10»2011 года № 23-АК 361873** на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство об аккредитации организации выдано **«22 марта »2006 года, Департамент образования и науки Краснодарского края. Серия АА №1776, срок действия свидетельства: бессрочный**

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы  
и выданной **«08 августа» 2012г., серия 23ЛО1,№ 0000836, регистрационный номер 04570,Министерство образования и науки Краснодарского края. Срок действия лицензии: бессрочная.**

2. Наличие иной необходимой документации: уставная документация: должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр. в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

**должностные инструкции, локальные акты, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями, книга приказов, книга движения детей, план работы на год, общеобразовательная программа, план повышения квалификации педработников соответствуют установленным требованиям**.

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного организации.

**соответствует, хранится в соответствии с требованиями**

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ)  
в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» **в наличии, в соответствии с нормативными требованиями и заявленной образовательной программой**

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения **№ЛО-23-01-005811**

**от«06» мая 2013года.**

6.Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные): **платные услуги не предоставляются**

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации **132** человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) **65** численность обучающихся на день проверки–человек.

В 2019/2020 учебном году в дошкольной организации укомплектовано **6 групп**

с общим количеством воспитанников **197** человек, из них детей/групп с  круглосуточным пребыванием **0**

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения  **197**

Обеспеченность кадрами: **штат укомплектован полностью**

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) **готов к осуществлению учебно-воспитательной работы на 95%.**

Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения **соответствует, хранится в соответствии с требованиями**

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам,

количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели

**в наличии, в соответствии с нормативными требованиями и заявленной образовательной программой**

9. Территория:

общая площадь **0,86 га** ;

площадь озеленения **5855м**2 ;

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ **нет;**

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ **да;**

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования **да;**

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки  **имеются;**

наличие и состояние огорода-ягодника **имеется;**

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников **имеется;**

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДОУ: норма не менее 15м., фактически **15 м**; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – **1,5м**.; контейнеры: количество **1шт**., обеспеченность плотно закрывающимися крышками **обеспечен;** покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / **не нарушено**) **бетон**;

наличие договора о вывозе мусора: **№ 11101/БКК от 01.07.2019г**

оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений **6 шт,** дата полной смены песка **ежегодно в апреле месяце** (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:

количество **4**, Тип здания: **нежилое здание – детский сад** , год постройки **1976**, этажность **2** , техническое состояние **удовлетворительное**,

наличие трещин **нет;**

наличие аварийного здания **нет;**

общая площадь помещений **1145,1 м2**

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:

Капитальных: **не проводилось**

Текущих: **удовлетворительное**

Иных видов работ: **не проводилось**

Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков: **силами обслуживающего персонала и родителей**

Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году: **нет**

Проведение работ необходимо: **нет**

12.Здания и объекты организации **частично оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

13. Естественное освещение:

наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужное подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления **хорошее**, чистота стекол: **чистые**,

искусственное освещение, его состояние **удовлетворительное**

14.Наличие и состояние снабжения:

водой (**централизованное**/местное – нужное подчеркнуть) **имеется, удовлетворительное.**

**Договор№ 87 от 16.01.2019, протокол исследования воды: №168 от 26.03.2014года.**

газом **имеется, удовлетворительное. Договор № ТФ1.1-33/18-25/19 от 21.01.2019**

электричеством **имеется, удовлетворительное**. **Договор №23110301048 от 06.02.2019**

канализация  **имеется**, центральная, **местная** (чем представлена) **местный септик**

15. Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке – принудительной) **принудительная**

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (**котельная**, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние **удовлетворительное** ,

Акт прессовки отопительной системы: **планируется**

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **не имеется**,

оборудование и спортивный инвентарь **в удовлетворительное состоянии** ;

тренажерный зал – **не имеется**,

бассейн – **не имеется,**

музыкальный зал **не имеется**,

музей – **не имеется**,

компьютерный класс - **не имеется**,

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) **имеется**, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) **имеется**, спальня **имеется**, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) **имеется**, туалетная (совмещенная с умывальной) **имеется**.

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств **удовлетворительное**;

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние **готовы, соответствуют санитарным нормам**

организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, **кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов** (нужное подчеркнуть)

тип освещения в организации (люминесцентное, рассеянного света и др.) **люминесцентное**

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка **удовлетворительное**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа мебели | Требуется | Фактически имеется | % обеспеченности | маркировка |
| 00 |  |  |  | Соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН |
| 0 |  |  |  |
| 1 | 16 комплектов | 16 | 100 |
| 2 | 20 комплектов | 20 | 100 |
| 3 | 6 комплектов | 6 | 100 |
| 4 |  |  |  |

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов: **имеются в удовлетворительном состоянии 591 комплекта**,

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: **имеются в удовлетворительном состоянии.**

возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек **имеется**

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий: **имеется**,

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) **имеется, удовлетворительное**,

техническоесостояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования

и инвентаря **имеется, удовлетворительное**.

19. Постирочная: помещения стиральной **имеется**, гладильной **имеется** (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья **раздельные, соблюдение поточности технологического процесса.**

20. Пищеблок:

Работающий **на сырье**/полуфабрикатах (нужное подчеркнуть);

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования\*: **5 холодильников, состояние удовлетворительное.**

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами: **обеспечены**

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования\* **имеется в удовлетворительном состоянии.**

Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла;

обеспечены кухонной посудой, обеспечены разделочным инвентарем, разделочный инвентарь промаркирован, его **состояние удовлетворительное**, обеспеченность столовой посудой и приборами: **факт 197 комплектов, 100 % обеспеченности;**

соблюдение требований к внутренней отделке помещений: **соблюдаются**

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) **имеется**: **Протокол № 114/1 от 28.08.2013 г.**

состояние разделочных столов  **удовлетворительное**;

состояние разделочных досок**,** ножей **удовлетворительное**, их маркировка и хранение  **согласно нормам СанПин 2.4.1.3049-13**;

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество **6,состояние удовлетворительное**;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды **имеется**;

обеспеченность посудой, ее состояние **100%**

котломоечная, ее оборудование **нет;**

картофелечистки, их состояние **нет**;

количество мясорубок **2, их состояние удовлетворительное**

наличие и маркировка уборочного инвентаря **имеется**;

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются**;

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеются**;

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется**;

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется**, **ООО фирма « Профилактик договор №91, 23.01. 2019**

21. Кладовые:

качество проведенного ремонта **удовлетворительное**;

хранение сыпучих продуктов **согласно нормам СанПин 2.4.1.3049-13**

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние)

**5 холодильников, состояние удовлетворительное;**

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба

и т.д.) **тара поставщика**;

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами **оборудованы**, приборы для измерения температурно-влажностного режим **имеются**.

22. Медпункт: его состояние **удовлетворительное**

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние **удовлетворительное**

хранение скоропортящихся лекарственных средств **имеется холодильник**;

наличие комнаты для заболевшего ребенка: **изолятор**;

логопедический кабинет –**не имеется**,

кабинет педагога–психолога – имеется **не имеется**,;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования **согласно нормам СанПин 2.4.1.3049-13**

23.Дезрежим дошкольной организации:

наличие дезсредств имеется **согласно нормам СанПин 2.4.1.3049-13**,

место приготовления: **подсобное помещение**, тара **имеется**,

наличие горшков **имеются**, утюгов **имеются**,

наличие пылесосов для уборки **имеются**,

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения: **обеспечены, шкаф.**

24.Паспорт безопасности организации **26.04.2018 года** оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации **от 26.03. 2010** года оформлена.

25. органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности **проводилась**, **№28 от 25.04.2019 года Отделом надзорной деятельности Динского района ГУ МЧС России по Краснодарскому краю,**

(проводилась / не проводилась) (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

основные результаты проверки **нарушения выявлены** и предписания **выполнены частично**;

требования пожарной безопасности **выполняются**;

Система пожарной сигнализации объекты организации оборудована в организации **оборудована**;

В организации установлено Динское районное отделение **ККО «ВДПО» Гранит-12 ,**прямая связь с пультом пожарной охраны **ООО «Брадмейтер»** г.Кореновск, дополнительное оборудование Miraje professional **«Мираж GSM-T4-08»**, тревожная кнопка **ООО «Кобра-Гарант ЮГ»** обеспечивающая автоматическое включение установок пожаротушения

(тип (вид) пожарной сигнализации) обеспечивающая **АСП ВЭРС-ПК8**

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения) обеспечивающая **описание заданного вида извещения о пожаре**

пожарная сигнализация **исправна**;

здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы;**

(оборудованы / не оборудованы)

система передачи извещений о пожаре **обеспечивает**

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре

система противопожарной защиты и эвакуации. **обеспечивает**

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает**;

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасны зоны **обеспечивает**;

поэтажные планы эвакуации **разработаны**;

ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены**

наличие: **имеются** и исправность: **исправны** противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д. **имеются**

26. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены**

охрана объектов организации осуществляется. способ охраны – **сторожа 2, ЧОП в составе 1 сотрудника**. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе **1 человек.** Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

**ООО «ЧОО «Альфа-Легион» лицензия №00869-580 05.11.2009 договор №18/07-19 от 28.06.2019г**.

объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы тревожной кнопкой**

состояние искусственного освещения территории организации **имеется**

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы**

прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием: по телефону АТС **ООО «Кобра-Гарант ЮГ»**

ограждение территории организации и его состояние **оборудована**

и несанкционированный доступ **не** **обеспечивает**

дежурно-диспетчерская служба(дежурная) служба  **не обеспечена**.

Основные недостатки: **нет**

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации: интерактивное оборудование(доска), мультимедиа

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака **не имеется**

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):

30. **Заключение комиссии** о готовности дошкольной образовательной организации к новому учебному году\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Акт составлен \_\_\_\_\_\_\_\_ числа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяца 2019 года**

Председатель комиссии:

заместитель главы МО Динской район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Зыба

Члены комиссии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место печати | Должность | Подпись | Ф.И.О. |
|  | Начальник управления образования администрации муниципального образования Динской район, заместитель председателя комиссии |  | М.А.Ежкова |
|  | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению БУЗ МО Динской район «Центральная районная больница» |  | Г.В.Мадгазина |
|  | Ведущий специалист отдела по профилактике терроризма, экстремизма,  противодействию коррупции |  | Ю.В.Капустин |
|  | Председатель районной организации профсоюза работников народного образования |  | Н.И.Тараскина |
|  | Инженер МКУ «Центр поддержки образования» |  | Н.Н.Бурлака |
|  | Начальник ОНД и ПРДинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю |  | Р.А.Левтер |
|  | Начальник ОПНД ОУУП и ПДН ОМВД России по Динскому району |  | А.В.Фетисов |
|  | Начальник ПЦО ОВО по Динскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», капитан полиции |  | А.А.Пашко |
|  | Начальник отделения управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю |  | А.О.Мартышев |

