Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № ______ г. Челябинска»

Фирменный бланк

|  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заедующий МАДОУ «ДС №____ г. Челябинска» |  |
|  | _______________ | _____________ |
|  | _______________ |  |

ПРОГРАММА
вводного противопожарного инструктажа

I. Пояснительная записка

1.1. Настоящая программа вводного противопожарного инструктажа (далее – программа) разработана в соответствии с приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, с учетом специфики и локальных актов МАДОУ «ДС №____ г. Челябинска».

1.2. Программа определяет основы организации и порядок проведения вводного противопожарного инструктажа и предназначена для проведения инструктажа со всеми лицами, указанными в пункте 9 Порядка, утвержденного приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120, а также в пункте 4.6.1 Порядка обучения лиц мерам пожарной безопасности в МАДОУ «ДС №____ г. Челябинска» (далее – работники).

1.3. Инструктаж по настоящей программе проводится до начала выполнения работниками своей трудовой или служебной деятельности в МАДОУ «ДС №____ г. Челябинска» (далее – образовательная организация).

1.4. Целями реализации настоящей программы является доведение до работников обязательных требований пожарной безопасности.

1.5. По результатам освоения настоящей программы работники:

1.5.1. Должны знать:

- основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности;

- общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности МАДОУ «ДС №_____г. Челябинска»;

- правила содержания эвакуационных и аварийных путей и выходов в здании МАДОУ «ДС №_____г. Челябинска»;

- статистику, причины и последствия пожаров в МАДОУ «ДС №_____г. Челябинска»;

- свои права и обязанности в области пожарной безопасности, меры ответственности за нарушение обязательных требований пожарной безопасности;

- общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты;

- обязанности и порядок действий при обнаружении пожара или признаков горения.

1.5.2. Должны уметь выполнять установленный в образовательной организации порядок действий при пожаре или обнаружении признаков горения.

II. Тематическое планирование

2.1. ПЛАН ИНСТРУКТАЖА

| № п/п | Вопросы | Время, мин. |
| --- | --- | --- |
| Теоретическая часть |  |  |
| 1. | Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа на территории образовательной организации | 10 |
| 2. | Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов | 1 |
| 3. | Правила содержания эвакуационных и аварийных путей и выходов | 5 |
| 4. | Статистика пожаров на территории образовательной организации, причины и последствия пожаров | 2 |
| 5. | Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на территории образовательной организации, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на территории образовательной организации, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности | 9 |
| 6. | Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на территории образовательной организации. Система обеспечения пожарной безопасности образовательной организации: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 6 |
| 7. | Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на территории образовательной организации, при обнаружении пожара или признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании первичными средствами пожаротушения, системами пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей | 2 |
| 8 | Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей | 5 |

| Практическая часть |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара | 10 |
| Проверка знаний и умений |  |  |
| 1. | Проверка знаний теоретической части программы | 15 |
| 2. | Проверка умений практической части программы | 15 |
| ИТОГО: |  | 1 ч 20 мин. |

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ИНСТРУКТАЖА

Теоретическая часть

Вопрос 1. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа на территории образовательной организации

1.1. Основные положения законодательства РФ о пожарной безопасности

Основным документом, регламентирующим вопросы пожарной безопасности в РФ, является Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Данный закон устанавливает фундаментальные принципы обеспечения пожарной безопасности на территории Российской Федерации, включая правовые, экономические и социальные аспекты. Он определяет правила взаимодействия всех участников правоотношений в сфере пожарной безопасности: государственных органов власти, муниципальных структур, общественных организаций, юридических лиц, должностных лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Закон определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям и сооружениям.

1.2. Правила противопожарного режима в РФ

Правила противопожарного режима в Российской Федерации – третий основной нормативный акт в области пожарной безопасности. Они утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Правила содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.3. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности

Федеральный порядок, виды и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности утвержден приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

В дополнение к вышеуказанному нормативному акту образовательной организацией принят локальный нормативный акт (Порядок обучения лиц мерам пожарной безопасности), который регламентирует:

1) положения об обучении работников подрядных организаций, лиц, командированных, прикомандированных на работу (службу), лиц, проходящих обучение в форме практической подготовки или стажировки, лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества (при наличии таких работников и лиц);

2) конкретизацию должностей лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа;

3) совмещение вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте (в случае принятия руководителями организаций и гражданами решения о совмещении вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте);

4) случаи обучения по программам целевого противопожарного инструктажа;

5) форму реализации и процедуру проведения проверки соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа (далее – проверка знаний и умений);

6) применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (при проведении обучения с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий);

7) виды противопожарных инструктажей для обучения надомников, дистанционных работников (при наличии таких работников);

8) виды электронной подписи (при оформлении документов в электронном виде и использовании электронной подписи);

9) иные вопросы обучения, не урегулированные приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120.

Противопожарное обучение делится на противопожарный инструктаж и дополнительное профессиональное образование в области пожарной безопасности (схема № 1).

Схема № 1. Виды противопожарного обучения

Профпереподготовка в области пожарной безопасности

| Кого обучают: – руководителя ОО или ответственного за пожарную безопасность ОО, где могут быть 50 и более человек; – ответственного за противопожарный инструктаж; – специалиста по пожарной профилактике; – иных работников по решению руководителя ОО Как часто: повторного обучения не требуется По какой программе и как долго обучать: профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности – не менее 250 часов | При каком условии обучать: работники не имеют: – СПО или ВО по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность»; – профкомпетенций в области пожарной безопасности, приобретенных в период получения СПО или ВО Какой документ подтвердит обучение: диплом о профпереподготовке |
| --- | --- |

Повышение квалификации в области пожарной безопасности

| Кого обучают: – ответственных за противопожарные инструктажи; – штатного специалиста по пожарной профилактике; – ответственных за пожарную безопасность образовательной организации, где одновременно могут находится 50 и более человек; – иных работников по решению руководителя образовательной организации | Как часто: руководитель ОО определяет самостоятельно По какой программе и как долго обучать: повышения квалификации в области пожарной безопасности – не менее 16 часов Какой документ подтвердит обучение: удостоверение о повышении квалификации |
| --- | --- |

Вводный противопожарный инструктаж

| С кем проводят: – с новыми работниками, в том числе принятыми временно; – командированными, прикомандированными; – практикантами и стажерами; – иными лицами, которые выполняют работы в образовательной организации (по решению руководителя). Например, дистанционными работниками, охранниками, работниками подрядных организаций Когда проводят: до фактического начала работы в образовательной организации | Где проводят: в пределах помещения, пожарного отсека, здания или сооружения одного класса функциональной пожарной опасности Особенности: может быть совмещен с первичным противопожарным инструктажем, если предусмотрели такую возможность в ЛНА |
| --- | --- |

Первичный противопожарный инструктаж

| С кем проводят: – со всеми лицами, которые прошли вводный противопожарный инструктаж; – с лицами, которых перевели из другого подразделения; – с лицами, которым поручили новую работу Особенности: может быть совмещен с вводным противопожарным инструктажем, если предусмотрели такую возможность в ЛНА. Проводят индивидуально или с группой лиц, выполняющих аналогичную работу | Где проводят: непосредственно на рабочем месте Когда проводят: до фактического начала работы в образовательной организации |
| --- | --- |

Повторный противопожарный инструктаж

| С кем проводят: – с лицами, которые прошли вводный противопожарный инструктаж; – с лицами, которые прошли первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте Где проводят: в пределах помещения или здания одного класса функциональной пожарной опасности | Когда проводят: – не реже одного раза в год; – не реже раза в полгода – с охранниками; с работниками организации, предназначенной для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно |
| --- | --- |

Внеплановый противопожарный инструктаж

| В каких случаях проводят: – приняли или изменили НПА, которые содержат нормы пожарной безопасности; – изменили оборудование, инструменты или факторы, влияющие на противопожарное состояние ОО; – работники нарушили противопожарные нормы, что могло привести или привело к пожару; – приступили к работе сотрудники, перерыв в работе которых составил более 60 дней (ОО, в которых проживают или временно пребывают 50 и более человек одновременно); – по решению руководителя | Где проводят: в пределах помещения или здания одного класса функциональной пожарной опасности Особенности: практическая часть обучения может отсутствовать, если так решит руководитель |
| --- | --- |

Целевой противопожарный инструктаж

| В каких случаях проводят: – перед огневыми работами, на которые оформляют наряд-допуск; – перед другими огневыми и пожаровзрывоопасными работами, в том числе не связанными с обязанностями по специальности, профессии; – по решению руководителя ОО Дополнительный перечень случаев проведения инструктажа руководитель устанавливает в ЛНА Особенности: проводят индивидуально или с группой лиц, выполняющих аналогичную работу | С кем проводят: с работниками, которые будут выполнять работы Где проводят: в пределах помещения, пожарного отсека здания По какой программе проводят: целевого противопожарного инструктажа. Объем и содержание теоретической и практической частей программы определяет руководитель организации в каждом конкретном случае в зависимости от причин инструктажа. Практическая часть может отсутствовать, если так решит руководитель |
| --- | --- |

Вопрос 2. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов

Категории взрыво- и пожароопасности определяются по характеристикам здания, сооружения или помещения. При этом категория для здания образовательной организации не определяется – оно не относится к производственным объектам (ч. 2 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Однако закон предусматривает обязательное присвоение категории для складских и производственных помещений.

Производственных помещений в образовательной организации нет, но есть одно складское. Оно имеет категорию пониженной пожароопасности (Д). В нем находятся негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. Складское помещение располагается в пристроенной части здания – в отсеке технических помещений.

Вопрос 3. Правила содержания эвакуационных и аварийных путей и выходов

3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, необходимо:

- обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования;

- надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ковры, ковровые дорожки и другие покрытия;

- следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а эвакуационное освещение включалось автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

- при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

3.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, запрещено:

- запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений;

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приямках;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

- изменять направление открывания дверей;

- устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

Вопрос 4. Статистика пожаров на территории образовательной организации, причины и последствия пожаров

4.1. В период с ________г по ________года в МАДОУ «ДС №_____г. Челябинска» (не) произошел ___ пожар – в 2018 году. Главными причинами возникновения пожара стали:

- нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов;

- отсутствие проверки рабочего места по окончании рабочего дня;

4.2. Основные причины пожаров:

- нарушение правил пожарной безопасности (неисправная электропроводка, неправильное использование оборудования);

- неосторожное обращение с огнем (курение в неположенных местах, оставление без присмотра нагревательных приборов);

- эксплуатация неисправного оборудования и устройств;

- нарушение технологических процессов и регламентов;

- умышленные поджоги.

4.3. Последствия пожаров:

- материальный ущерб, включая потерю оборудования, продукции и других материальных ценностей;

- угроза жизни и здоровью сотрудников;

- нарушение работы организации, простой производства;

- экологический ущерб и загрязнение окружающей среды.

Вопрос 5. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на территории образовательной организации, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на территории образовательной организации, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности

5.1. В области пожарной безопасности граждане имеют право:

- на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;

- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу; получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;

- участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

5.2. Работники образовательной организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, установленные нормативными актами в сфере пожарной безопасности, а также инструкцией о мерах пожарной безопасности и иными локальными актами образовательной организации, в том числе:

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки помещений и строений, территорий, земельных участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

5.3. За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности все работники могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством (ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ).

Дисциплинарная ответственность применяется за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Трудовой кодекс предусматривает в качестве дисциплинарных взысканий замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям. При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть проступка и обстоятельства его совершения (ст. 192 ТК).

Административная ответственность установлена статьей 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях:

- нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб.; на должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. руб.;

- те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; на должностных лиц – от 30 тыс. до 60 тыс. руб.;

- нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб.; на должностных лиц – от 80 тыс. до 100 тыс. руб. и т. д.

Уголовная ответственность установлена статьей 219 Уголовного кодекса:

- нарушение требований пожарной безопасности, которое повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, влечет штраф до 80 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до шести месяцев; ограничение свободы на срок до трех лет; принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет (или без такового);

- нарушение требований пожарной безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть человека, – принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет (или без такового);

- нарушение требований пожарной безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, – принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет или без такового; лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет или без такового.

Вопрос 6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на территории образовательной организации. Система обеспечения пожарной безопасности образовательной организации: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

6.1. Общие меры профилактики пожаров в образовательной организации заключаются в неукоснительном соблюдении законодательных требований пожарной безопасности, норм инструкции о мерах пожарной безопасности образовательной организации.

Для профилактики пожаров нужно:

- своевременно убирать тару, горючие отходы, опавшие листья, траву и прочие отходы;

- соблюдать противопожарные расстояния между зданием и сооружениями образовательной организации. Запрещено использовать расстояния под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта и строительства здания и сооружений;

- содержать всегда свободными пути для проезда пожарной техники;

- своевременно проводить уборку;

- содержать свободными подходы к электрооборудованию и первичным средствам пожаротушения;

- размещать только необходимую для работы мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы;

- хранить горючие материалы в специально предназначенных для этого местах;

- принимать меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении материалами, веществами и оборудованием;

- знать места расположения первичных средств пожаротушения, порядок эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества;

- выключать после окончания работы персональные компьютеры, освещение, копировальную и другую технику, в том числе бытовую;

- закрывать по окончании рабочего дня форточки, окна, двери;

Для профилактики пожаров запрещено:

- перегружать розетки и удлинители, использовать поврежденные электрические кабели;

- устраивать свалки;

- оставлять тару (емкости, канистры и т. п.) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

- разводить костры и сжигать отходы;

- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством здания легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- убирать и чистить помещения и стирать одежду с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;

6.2. Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Система предотвращения пожара и противопожарной защиты представляет собой комплекс организационных мероприятий и технических средств и направлена на предотвращение возгораний и защиту людей и имущества в случае пожара. Основные компоненты системы в образовательной организации:

- системы обнаружения и оповещения. Включают датчики дыма и температуры, газоанализаторы, пожарные извещатели;

- системы автоматического пожаротушения. Срабатывают при повышении температуры, распыляя воду, или газовые системы для тушения пожаров;

- системы дымоудаления и вентиляции. Позволяют минимизировать задымление и обеспечить эвакуацию людей;

- противопожарные преграды. Противопожарные двери, шторы, перегородки, окна и герметичные люки препятствуют распространению огня.

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности представляет собой совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий. К комплексу мероприятий относят:

- пожарную профилактику – обучение лиц мерам пожарной безопасности, проведение тренировок по действиям при пожаре, изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

- организационные мероприятия – разработку инструкций о мерах пожарной безопасности, порядков действий при пожаре и т. д.

Вопрос 7. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на территории образовательной организации, при обнаружении пожара или признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании первичными средствами пожаротушения, системами пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей

При возникновении пожара или возгорания действия работников образовательной организации в первую очередь должны быть направлены на обеспечение быстрой и безопасной эвакуации людей и материальных ценностей.

Обязанности и действия административных, педагогических и технических работников при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на территории (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.):

- немедленно сообщить о ЧС в пожарную часть № ____ (телефон 101, 112), при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара (этаж, номер помещения), сообщить фамилию, должность;

- доложить о пожаре своему непосредственному руководителю;

- выполнять команды по эвакуации, поступившие от непосредственного руководителя и по системе оповещения;

- организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре, закрыв за собой плотно двери и окна;

- взять с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости надеть его;

- при закрытии на пути эвакуации и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, найти по знакам эвакуации эвакуационные выходы или использовать дублирующие выходы, у которых нет препятствий.

Обязанности и действия руководящих работников, находящихся на месте пожара:

- сообщить о пожаре по телефону 101, 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию и должность);

- немедленно оповестить подчиненных работников, обучающихся и посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место;

- проконтролировать, чтобы подчиненные работники, обучающиеся и посетители взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости использовали их;

- на месте сбора проверить наличие подчиненных работников, обучающихся и посетителей, проинформировать директора образовательной организации о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.

Вопрос 8. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей

В образовательной организации запрещается:

- использовать открытый огонь на балконах (лоджиях) жилых комнат;

- оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, керосиновая лампа и др.);

- хранить баллоны с горючими газами на путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах, лоджиях и в галереях;

Практическая часть

Тренировка по эвакуации людей из здания.

Проверка знаний и умений

Теоретическая часть – устный опрос по чек-листу.

Практическая часть – проверяется умение отрабатывать отдельные действия при возникновении пожара.