Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Золотая рыбка» г. Цимлянска

_____________________________________________________________________________

347320  Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. Октябрьская, 39   тел. (291) 2-49-08    ИНН 6137006469

Начальнику ОНД по Цимлянскому району

подполковнику внутренней службы

Цирингу А.Н.

заведующего МБДОУ д/с

«Золотая рыбка» г. Цимлянска

Черной Е.В.

Отчет по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

1. На путях эвакуации в коридоре второго этажа убраны полки для хранения детской  обуви.

2.Знаки эвакуационных выходов светятся.

3.Пожарный щит, установленный на территории  д/с  укомплектован.

4. Составлена смета и разрабатывается договор  с ООО «Энигма»  для установки ограждений на площадке наружной лестницы эваковыхода с торца первого этажа.

5. Для оборудования помещения гладильной в хозяйственном здании установкой пожарной сигнализации  составлены смета и договор  с ВДПО на сумму 17 061,00 руб.

6. Для проведения огнезащитной обработки сгораемых  конструкций кровли здания хозяйственного блока составлены смета и договор  с ВДПО на сумму 6785,00 рублей.

Заведующий МБДОУ д/с

«Золотая рыбка» г. Цимлянска

Е.В.Черная

Муниципальное бюджетное                              в Прокуратуру

дошкольное образовательное			Цимлянского района

учреждение							и.о. прокурора района

детский сад «Золотая рыбка»			советнику юстиции

г. Цимлянска							З.М. Вашечкиной

347320  Ростовская обл., г. Цимлянск,

ул. Октябрьская, 39   тел. (291) 2-49-08

ИНН 6137006469

17.05.2016 № 30 на № 07-12-2016 от 22.04.2016.

Ответ на представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности.

1. На путях эвакуации в коридоре второго этажа убраны полки для хранения детской  обуви.

2.Знаки эвакуационных выходов светятся.

3.Пожарный щит, установленный на территории  д/с  укомплектован.

4. Составлена смета и разрабатывается договор  с ООО «Энигма»  для установки ограждений на площадке наружной лестницы эваковыхода с торца первого этажа.

5. Для оборудования помещения гладильной в хозяйственном здании установкой пожарной сигнализации  составлены смета и договор  с ВДПО.

6. Для проведения огнезащитной обработки сгораемых  конструкций кровли здания хозяйственного блока составлены смета и договор  с ВДПО.

7. Заведующим МБДОУ д/с  «Золотая рыбка» г. Цимлянска  Е.В.Черной оплачен штраф в сумме 6000 рублей.

8.Ответственному лицу за пожарную безопасность завхозу Путонашенко Е.И. объявлено замечание.

Заведующий МБДОУ д/с

«Золотая рыбка» г. Цимлянска

Е.В.Черная