Памятка

населению по действиям при возникновении пожара

в жилых и производственных помещениях

В  СЛУЧАЕ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ПОЖАРА:

1. Сообщить о пожаре в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112; 39-61-28 (назвать точный адрес, объяснить что и где горит, примерную площадь пожара, наличие угрозы жизни людей).

2. Сообщить о пожаре соседям и проживающим рядом с вами людям.

3. Отключить электроэнергию на электрическом щите, перекрыть газовый кран.

4. Принять меры к тушению пожара водой из водопровода, пожарных кранов, с использованием  других подручных материалов.

5. Закрыть окна и форточки. При сильном задымлении немедленного покинуть помещение, вывести на улицу детей и престарелых, плотно прикрыв за собой дверь.

6. При невозможности самостоятельно покинуть помещение заткните  все зазоры под дверьми мокрыми тряпками, прикройте рот и нос мокрым полотенцем,  намочите одежду, в случае отсутствия телефона подавайте сигналы о помощи через окно или,  выйдя на балкон.

НЕДОПУСТИМО:

- пытаться самостоятельно спускаться с балконов и верхних этажей зданий до прибытия работников пожарной охраны;

- тушить  водой горящие электроприборы, предварительно  не  обесточив  их;

- открывать окна и двери для выпуска дыма (с притоком кислорода горение усиливается).

ЗАПОМНИТЕ ГЛАВНОЕ:

В любой ситуации нельзя поддаваться панике, действуйте спокойно и осмысленно!   Ваша безопасность во многом зависит от Вас самих!

Отдел по делам ГО и ЧС

администрации Хабаровского муниципального района