Материально - техническая база.

Световое оборудование (постановочное освещение) зрительного зала ДК «Ровесник»

по состоянию на 1.01.2022г.

| № п\п | Расположение | Наименование | Мощность | Количество,шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вынос левый | Par 64 | 1 kW | 5 3 White/1Red/1Blue cветофильтры Rosco |
| 2 | Вынос правый | Par 64 | 1 kW | 5 3 White/1Red/1Blue cветофильтры Rosco |
| 3 | Выносной софит | Par 64 | 1 kW | 5 |
| 4 | Выносной софит | Прибор с линзой Френеля | 1 kW | 4 |
| 5 | Осветительная ложа левая | Прибор с линзой Френеля | 1 kW | 6 2White/1Red/1Green/1Blue/1Yellow cветофильтры Rosco |
| 6 |  | Imlight Blacklight 20 | 40W | 1 |
| 7 | Осветительная ложа правая | Прибор с линзой Френеля | 1 kW | 6 2White/1Red/1Green/1Blue/1Yellow cветофильтры Rosco |
| 8 |  | Imlight Blacklight 20 | 40W | 1 |
| 9 | 1 кулиса | Par 64 | 1 kW | 8 2Red/2Green/2Blue/2Yellow cветофильтры Rosco |
| 10 | 2 кулиса | Par 64 | 1 kW | 8 2Red/2Green/2Blue/2Yellow cветофильтры Rosco |
| 11 | 3 кулиса | Par 64 | 1 kW | 4 2Blue/2Yellow cветофильтры Rosco |
| 12 | Софитный подъем 1 | Martin MX 10 Extreme | 250 W | 4 |
| 13 |  | ADj Ultra HEX Bar 12 | 120 W | 3 |
| 14 |  | ADj Vizi Hex Wash 7 | 105 W | 2 |
| 15 |  | Imlight Blacklight 20 | 40W | 4 |
| 16 | Софитный подъем 2 | Martin MX 10 Extreme | 250 W | 2 |
| 17 |  | ADj Ultra HEX Bar 12 | 120 W | 3 |
| 18 |  | ADj Vizi Hex Wash 7 | 105 W | 2 |
| 19 |  | Imlight Blacklight 20 | 40W | 4 |
| 20 | Софитный подъем 3 | Martin MX 10 Extreme | 250 W | 4 |
| 21 |  | ADj Ultra HEX Bar 12 | 120 W | 2 |
| 22 |  | ADj Vizi Hex Wash 7 | 105 W | 4 |
| 23 |  | Imlight Blacklight 20 | 40W | 4 |
| 24 |  | Par 64 | 1 kW | 8 2Red/2Green/2Blue/2Yellow cветофильтры Rosco |
| 25 | Спецэффекты | Involight Stratus 700 (hazer) | 600W | 1 |
| 26 |  | Involight LFWM2000 (генератор тяжелого дыма) | 2 kW | 1 |
| 27 |  | Sinbo SF-6710 (напольный вентилятор) | 75W | 2 |
| 28 |  | Пневматическая конфетти-пушка |  | 2 |
| 29 | Дополнительное оборудование | ADJ Focus Spot Three Z | 100W | 4 |
| 30 |  | ADJ VF1600 (генератор дыма) | 1.5 kW | 1 |
| 31 |  | Involight LED FS150 (прожектор следящего света) | 150W | 2 |
| 32 | Система управления | ETC Element 40 (пульт управления светом) |  | 1024 выходов, 250 каналов, Сетевые протоколы ETCNet2, Net3 (по ACN), Artnet, Avab UDP,2 порта DMX-512 (с определением RDM-устройств), ОС EOS |