## Slide 1: «ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО» Общероссийская общественная организация
Пожарная безопасность

## Slide 2: План занятия
1 | Огонь — друг, огонь — враг
2 | Пожар, причины возникновения
3 | Система обеспечения пожарной безопасности
4 | Профилактика пожаров
5 | Правила поведения при пожаре
1

## Slide 3: Огонь — друг
Овладение Огнём - этой стихийной силой природы дало возможность человеку обеспечить себя светом и теплом.
Благодаря огню зависимость человека от природы все больше уменьшалась.
Огонь применяли для того, чтобы согреться, приготовить пищу, для защиты от диких зверей,
освещения и подачи условных сигналов.
Огонь помог людям расселиться по Земле, преодолеть невозможные для жизни человека климатические условия.
2

## Slide 4: Огонь — враг
Тысячи городов, сёл исчезли с лица Земли в гигантских языках пламени пожаров.
Бесценные творения, созданные разумом и талантом предыдущих поколений, превратились в прах. Огонь сгубил миллионы человеческих жизней.
Огромные лесные массивы пострадали от пожаров.
По своим трагическим последствиям пожары не уступали эпидемиям, засухам и другим бедствиям.
3

## Slide 5: Огонь — символ
С уважением смотрят на вечный огонь у памятников героям, беззаветно сражавшимися за Родину.
Олимпийский огонь, зажженный от лучей солнца в далекой Греции, несут в факельной эстафете бегуны, велосипедисты, гребцы, яхтсмены, гимнасты, отдавая дань благородным традициям античного мира.
Огонь домашнего очага - это символ семейной теплоты и домашнего уюта.
4

## Slide 6: Условия возникновения пожара
Пожар - неконтролируемое горение вне специального очага, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
В основе любого пожара лежит физико-химическая
реакция горения, для возникновения которой
необходимо наличие трех обязательных
компонентов:
1) Горючее вещество.
2) Окислитель.
3) Источник зажигания.
Таким образом, принято говорить о
«треугольнике пожара», стороны которого образованы компонентами, необходимыми для горения - горючим веществом, источником зажигания и окислителем.
Если убрать один из этих компонентов или нарушить связь хотя бы между двумя из них - горение прекратится. На этом принципе основаны все методы профилактики и пожаротушения.
5

## Slide 7: Причины пожаров
неосторожное обращение с огнём;
нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов;
нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления;
нарушение правил эксплуатации газовых приборов;
разведение костров и сжигание мусора вблизи строений;
применение для разжигания костра легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, керосин, ацетон и др.);
выжигание сухой травы и др.
6

## Slide 8: Опасные факторы пожара
К основным опасным и вредным факторам, возникающим при пожаре, относятся:
- пламя и искры;
- тепловой поток;
повышенная температура
окружающей среды;
- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
- пониженная концентрация кислорода;
- снижение видимости в дыму.
7

## Slide 9: Опасные факторы пожара
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
- воздействие огнетушащих веществ.
8

## Slide 10: Система обеспечения пожарной безопасности.
Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.
Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является:
предотвращение пожара
обеспечение безопасности людей
защита имущества при пожаре.
9

## Slide 11: Система обеспечения пожарной безопасности.
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
Система предотвращения пожара
Система противопожарной защиты
Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
10

## Slide 12: Система предотвращения пожара
11
Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров
Достигается:
исключением условий образования горючей среды
и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

## Slide 13: Система противопожарной защиты
Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий
Обеспечиваются:
снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара
Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности и отражаются в проектной документации
12

## Slide 14: Система противопожарной защиты
13

## Slide 15: Система противопожарной защиты
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:
- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;
- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара и др…
14

## Slide 16: Система противопожарной защиты Пути эвакуации
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:
установлены необходимое количество, размеры и соответствующее
конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
2) обеспечено беспрепятственное
движение людей по эвакуационным
путям и через эвакуационные выходы
3) организованы оповещение и
управление движением людей по
эвакуационным путям (в том числе с
использованием световых указателей,
звукового и речевого оповещения).
15

## Slide 17: Система противопожарной защиты Системы обнаружения пожара
Обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей.
Автоматическая пожарная сигнализация - совокупность установок пожарной сигнализации,
смонтированных
на одном объекте и
контролируемых с общего
пожарного поста.
Предназначена
для обнаружения пожара
на ранних стадиях его
развития.
Прибор приёмно-контрольный пожарный
Извещатель ручной пожарный
Пожарный извещатель (датчик)
16

## Slide 18: Система противопожарной защиты Системы обнаружения пожара
Пожарный извещатель (датчик) - техническое средство,
предназначенное для обнаружения пожара и формирования
сигнала о нём.
Устанавливается на потолке помещений, срабатывает при задымлении
в помещении.
Извещатель ручной пожарный - техническое средство, предназначенное
для ручной отправки сигнала о пожаре.
Устанавливается перед выходом в лестничную клетку, в лестничной клетке
перед эвакуационным эвакуационым выходом, срабатывает при нажатии
на кнопку.
Прибор приемно-контрольный пожарный - техническое средство
предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей,
осуществления контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации,
световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования
стартового импульса запуска прибора управления пожарного.
Располагается в помещении пожарного поста или в помещении
с круглосуточным пребыванием людей (охраны).
17

## Slide 19: Система противопожарной защиты Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.
18
Световой пожарный оповещатель
Звуковой пожарный оповещатель
План эвакуации
Эвакуационные знаки

## Slide 20
Система противопожарной защиты Система противодымной защиты
19

## Slide 21: Профилактика пожаров
ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Назначение лица ответственного за проведение противопожарных инструктажей, имеющего профильное среднее или высшее образование ( или прошедший обучение программам дополнительного профессионального образования)
Разработка и утверждение программ вводного и первичного противопожарных инструктажей
Организация обучение мерам пожарной безопасности работников (педагогического состава) организации по программам противопожарных инструктажей при приёме на работу
Изучение инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте
Ежегодное проведение повторных противопожарных инструктажей
Проведение целевых, внеплановых противопожарных инструктажей
20

## Slide 22: Общие меры по профилактике пожаров
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
Назначение лица ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте с обучением по программам дополнительного профессионального образования
Утверждение руководителем инструкции о мерах пожарной безопасности объекта
Исправное состояние систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения, своевременное техническое обслуживание.
Пути эвакуации должны быть всегда свободными
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа или должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты
Содержание территории, зданий, сооружений и помещений;
Соблюдение пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;
Осмотр и закрытие помещений по окончании работы;
Соблюдение режима курения и применения открытого огня;
Соблюдение допустимого (предельного) количества людей, которые могут одновременно находиться на объекте.
21

## Slide 23: Профилактика пожаров
ОТРАБОТКА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ
Отработка действий при возникновении пожара осуществляется в ходе проведения обучения по программам противопожарных инструктажей.
На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.
Особое внимание вопросам практических
тренировок по эвакуации должно уделяться
на объектах дошкольного и школьного
образования, где основная ответственность
за правильную и своевременную эвакуацию
возлагается на воспитателей и преподавателей.
К таким тренировкам рекомендуется
привлекать сотрудников МЧС России, которые
окажут практическую и методическую помощь.
22

## Slide 24: Профилактика пожаров
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА
На объекте должна быть организована противопожарная пропаганда.
Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения.
Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности, органы местного самоуправления и организации.
23

## Slide 25: Действия при обнаружении пожара или признаков горения загорании
24
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;
- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

## Slide 26: Меры личной безопасности при возникновении пожара
25
Возьмите ваши личные документы, ценные вещи
Отключите все электрические приборы
- Проследуйте по ближайшей к Вам эвакуационной лестнице к эвакуационному выходу на улицу (заблаговременно ознакомьтесь с поэтажными планами эвакуации людей при пожаре)
Следуйте к месту сбора сотрудников и ждите дальнейших указаний
- Сохраняйте спокойствие! Думайте о том, что необходимо сделать непосредственно Вам! Выбирайте кратчайший безопасный путь до места сбора сотрудников
- Во время эвакуации передвигайтесь шагом, не бегите
- Передвигаясь по лестнице, держитесь за поручень
- Не задерживайтесь на путях эвакуации (коридорах, лестничных клетках, вестибюлях, холлах, тамбурах)
- Не возвращайтесь на свое рабочее место, пока не будет объявлено о ликвидации чрезвычайной ситуации и не объявят об отмене пожарной тревоги

## Slide 27: Правила поведения при сильном задымлении на путях эвакуации
26
- При выходе из помещения в задымленную зону дверь открывать медленно, прикрываясь ею
- Двигаться к выходу пригнувшись или ползком, по возможности накрыв голову плотной смоченной тканью
- Использовать при их наличии средства защиты органов зрения и дыхания
Использовать влажные повязки из ткани для защиты органов дыхания от дыма
Закрывать за собой двери помещений и двери выхода в лестничную клетку
Опуститься ближе к полу
При необходимости оказать помощь пострадавшим

## Slide 28: Меры пожарной безопасности в жилье
27
В квартире (доме) рекомендуется:
установить в помещениях автономные пожарные дымовые извещатели
приобрести огнетушители ( порошковые, водно-эмульсионные)
приобрести газодымозащитные комплекты на всех членов семьи
Основные меры пожарной безопасности:
содержание в исправном состоянии электропроводки
содержание в исправном состоянии печного отопления
применение электроприборов в соответствии с паспортом (инструкцией по эксплуатации)
надлежащее содержание путей эвакуации и аварийных выходов
не оставлять без присмотра включенные электроприборы, печное отопление

## Slide 29: «ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО» Общероссийская общественная организация
Спасибо за внимание!