Осторожно – газ!

О том, что утечка газа может привести не только к отравлению человека, но и взрыву помещения и пожару, знают все. Однако при этом не каждый соблюдает меры безопасности при использовании газового оборудования.

Во избежание несчастных случаев СПБ ГКУ «Петродворцового района» напоминает о необходимости соблюдения следующих мер безопасности при использовании бытового газа:

- не храните баллоны с горючими газами в гаражах, жилых домах и квартирах, а также в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях;

- следите за чистотой и нормальной работой газовых приборов, за состоянием вытяжной вентиляции;

- регулярно проходите, технический осмотр бытовых газовых баллонов и заправляйте их только на специализированных заправочных станциях;

- не загромождайте газовые приборы посторонними предметами.

Запрещается:

- оставлять без присмотра работающие газовые приборы;

- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

- пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги или неисправной вентиляции, а также при утечке газа;

- допускать к пользованию газом детей;

- сушить белье над газовой плитой;

- пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа;

- самостоятельно ремонтировать, менять, переустанавливать газовые приборы.

Если вы почувствовали запах газа, то немедленно сообщите об этом в аварийную службу по телефону «104».

Берегите себя и своих близких

Пожарная часть (профилактическая)

СПбГКУ «ПСО Петродворцового района»