Отчет об устранении нарушений

санитарно – эпидемиологического надзора

по предписанию № 615 от 26.10.2015г.

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» мусоросборник расположенный на территории начальной школы привести в соответствие с гигиеническими требованиями. | срок до 01.08.2016 года. | Приобретен новый мусорный контейнер |
| 2 | п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» восстановить ограждение тыльной части территории образовательного учреждения по адресу ул. Ленина, 56, 58, 60. | срок до 26.12.2016 года. |  |
| 3 | п. 4.9., п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» довести до гигиенических нормативов наполняемость во 2 «А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б», 5 «Б», 7 «В» классах исходя из расчета площади учебного помещения., на одного обучающегося 2,5 м2. | срок до 08.11.2017 года. |  |
| 4 | п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» создать условия для соблюдения правил личной гигиены в помещениях начальных классов (1 «Г», 1 «Б», 1 «А»), кабинетах физики, биологии установить умывальные раковины, с подводкой к ним водоснабжения, канализации. Срок до 08.11.2017 года. | срок до 08.11.2017 года. |  |
| 5 | п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить целостность покрытия пола в учебном кабинете алгебры, расположенном на 1 этаже здания школы по адресу ул. Ленина, 60, раздевалке для мальчиков при спортзале. | срок до 31.12.2015 года. | выполнено |
| 6 | п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для обучающихся 1 ступени образования школьные парты не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. | срок до 01.08.2016 года. | имеется в наличии один комплект |
| 7 | п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» классные доски с использованием мела не оборудованы лотками для задержания меловой пыли в учебных кабинетах начальных классов. | срок до 08.11.2016 года. | выполнено |
| 8 | п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете алгебры, расположенном на первом этаже здания школы по ул. Ленина, 60, допущено направление основного светового потока сзади и правостороннее боковое естественное освещение. | срок до 31.12.2015 года. | выполнено |
| 9 | п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» провести ревизию источников освещения, исключить размещение светильников с люминесцентными лампами перпендикулярно светонесущей стене в кабинетах русского языка и литературы, географии, информатики, алгебры. | срок до 01.08.2016 года. |  |
| 10 | п. 8.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» исключить прохождение стояков системы канализования от верхних этажей через моечное отделение буфета раздаточной. | срок до 31.12.2016 года. | выполнено |
| 11 | п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающтхся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» моечные ванны, являющиеся источниками повышенного паровлаговыделения, оборудовать локальной вытяжной системой вентиляции. | срок до 01.08.2016 года. |  |
| 12 | п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» представить результаты технического состояния вентиляции. | срок до 01.08.2016 года. |  |
| 13 | п. 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» организовать горячее питание для обучающихся среднего и старшего звена. | срок до 31.12.2016 года. |  |
| 14 | п. 6.22 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» создать условия для обработки оборотной тары. | срок до 31.12.2015 года. |  |
| 15 | п. 9.14, п. 14.4, п. 14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» организовать контроль за питанием детей, обеспечить проведение искусственной «С» витаминизации готовых третьих блюд. | срок до 31.12.2015 года. | выполнено |