ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ ЭСЭУ-31 ПО ПРЕДМЕТУ:

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Дифференцированный тестовый зачет в группе ЭСЭУ -31                                                                   исполнил студент_____________________ ______________________   (Ф.И.О.)

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Классификация типов шкал измерений… | 1) шкала наименований, порядка, интервалов, отношений, абсолютные шкалы 2) шкалы отношений 3) шкалы абсолютные 4) шкалы порядка 5) шкалы наименований |
| 2 | Шкала, являющая возрастающей или убывающей и позволяющая установить отношение больше/меньше между величинами ,характеризующими указанное свойство | 1) шкала наименований, порядка, интервалов, отношений, абсолютные шкалы 2) шкалы отношений 3) шкалы абсолютные 4) шкалы порядка 5) шкалы наименований |
| 3 | Производные единицы Системы СИ является.. | 1) секунда 2) герц 3) килограмм 4) моль 5) метр |
| 4 | К основным физическим величинам международной системы СИ относятся.. | 1) световой поток, мощность, длина, время, частота 2) длина , масса, время, сила электрического тока, термодинамическая температура, количество вещества ,сила тока 3) сила электрического тока, термодинамическая температура, плоский угол 4) плоский угол, телесный угол , 5) частота, сила, вес, энергия |
| 5 | По способу получения информации измерения подразделяются на: | 1) однократные, многократные 2) статистические, динамические 3) прямые, косвенные, совместные, совокупные 4) совокупные, однократные, абсолютные 5) абсолютные, относительные |
| 6 | По отношению к основным единицам измерения подразделяются на: | 1) совокупные, однократные, абсолютные 2) абсолютные, относительные 3) статистические, динамические 4) однократные, многократные 5) прямые, косвенные, совместные, совокупные |
| 7 | Важнейший метрологический документ средних веков: Выберите один из 5 вариантов ответа: | 1) результаты метрологических исследовании М.Ломоносова 2) Двинская грамота Ивана Грозного 3) работа Ивана Грозного 4) указ Петра-1 5) работа И.Д. Менделеева |
| 8 | Средства метрологии- это.. Выберите один из 5 вариантов ответа: 4) единство измерений 5) совокупность средств измерений и метрологических стандартов, обеспечивающих их рациональное использование | 1) совокупность операций 2) совокупность единиц физических величин 3) совокупность физических величин 4) единство измерений 5) совокупность средств измерений и метрологических стандартов, обеспечивающих их рациональное использование |
| 9 | Методами измерений являются… Выберите один из 5 вариантов ответа: | ) непосредственной оценки, сравнения с мерой 2) посредственной оценки, посредственной оценки, сравнения с мерой 3) дополнения, дифференциальный метод 4) посредственной оценки, сравнения с мерой 5) посредственной оценки, сравнения с мерой, дополнения, дифференциальный |
| 10 | Теническое средство, имеющее метрологические характеристики и предназначенная для воспроизведения и хранения единиц ФВ с целью передачи ее другим величинам | 1) система СИ 2) эталон 3) средство измерения 4) единица измерения 5) стандарт |
| 11 | _______________ — это разность между показаниями СИ и истинным (действительным) значением измеряемой физической величины. Впиши слово. |  |
| 12 | Из перечисленного, установите правильную последовательность иерархии нормативных документов в области метрологии в порядке возрастания их значения: 1- ………. 2-……….. 3-…………. 4-…………………. Допиши предложение. |  |
| 13 | Повторяющаяся деятельность по увеличению способности выполнять требования — это:…………………. Допиши фразу. |  |
| 14 | Из перечисленных, виды стандартов представлены следующими стандартами: 1……….. 2-…………….3………………………..Допиши изречение. |  |
| 15 | Мера — это:……………………….Допиши фразу. |  |
| 16 | Измерительные приборы, прямого действия преобразуют измеряемую величину, без изменения ее рода и отображают ее на показывающем устройстве, проградуированном Выберите один из 5 вариантов ответа: | 1) в единицах различных величин 2) в единицах нескольких величин 3) в единицах другой величин 4) в единицах множества величин 5) в единицах этой величин |
| 17 | Законодательная метрология устанавливает… Выберите один из 5 вариантов ответа: разработок теоретической законодательной метролог | 1) разработку новых методов и систем единиц измерений и физических постоянных 2) законодательство в области измерений 3) обязательные и технические требования посредств измерений направленные на обеспечение единства и точности измерений в интересах общества 4) общими фундаментальными вопросами теории измерений 5) вопросы практического применения результатов применению единиц ФВ, эталонов, методов разработок теоретической законодательной метролог |
| 18 | Измерения, осуществляемые путем одновременного измерения нескольких одноименных величин, при котором искомое значение находят решением системы уравнений | 1) совместные 2) краткие 3) косвенные 4) прямое 5) совокупные |
| 19 | Совокупность операций, обеспечивающих неизменность во времени размера единицы, присущего данному СИ Выберите один из 5 вариантов ответа: | 1) эталон 2) передача размера единицы 3) неизменность 4) воспроизведение единицы ФВ 5) хранение единиц |
| 20 | Классификация испытаний по назначению Выберите один из 5 вариантов ответа: | 1) контрольные, государственные ,типовые, квалификационные 2) государственные, межведомственные, ведомственные 3) предварительные ,приемочные испытания 4) квалификационные, приемосдаточные ,периодические, типичные 5) исследовательские, контрольные, сравнительные, определительные |
| 21 | К дополнительным единицам физических величин международной системы СИ относятся.. Выберите один из 5 вариантов ответа: | Задание №70 Вопрос: К дополнительным единицам физических величин международной системы СИ относятся.. Выберите один из 5 вариантов ответа: 1) телесный угол, длина 2) плоский угол, время 3) телесный угол, масса 4) телесный угол ,сила света 5) плоский угол, телесный угол |
| 22 | В метрологии не рекомендуется применять такое выражение, как: 1-……………….2…………………3………………. Какие выражения? |  |
| 23 | Гарантом доверия заявителя органу по сертификации и испытательной лаборатории является:…………………………Допиши слово. |  |
| 24 | Точность определяется показателями _______________ погрешности. Допиши слово. |  |
| 25 | Физическая величина – это…? Выберите один из 5 вариантов ответа: | 1) качественное содержание объекта 2) система чисел 3) одно из свойств нефизического объекта 4) количественное содержание объекта 5) одно из свойств физического объекта |

Критерий оценки 5(отлично) –допускается три ошибки. ; 4 (хорошо)- шесть ошибок; 3-(удовлетворительно) –восемь ошибок. «2(неуд)- допущено более восьми ошибок.