Рабочая программа профессионального модуля Выполнение штукатурных и декоративных работ разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования (далее - СПО) по профессии  08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 18 мая 2022 года № 340.

Организация-разработчик: Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение «Нолинский политехнический техникум»

Разработчики:

Куклина Елена Владимировна, преподаватель КОГПОАУ НПТ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ

  - Область применения примерной программы

Программа профессионального модуля является обязательной частью основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности «Выполнение штукатурных и декоративных работ» и соответствующие ему профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение штукатурных и декоративных работ |
| ПК 1.1 | Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений. |
| ПК 1.2 | Выполнять работы по устройству наливных полов и оснований под полы. |
| ПК 1.3 | Выполнение декоративных штукатурок. |
| ПК 1.4 | Ремонт штукатурки, наливного пола, фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |

Рабочая программа по профессиональному модулю учитывает рабочую программу воспитания через ценностные ориентиры результатов воспитания.

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | выполнения подготовительных работ по организации рабочего места при штукатурных работах по отделке различных поверхностей; устройства наливных полов и оснований под полы; выполнения декоративных штукатурок в соответствии с требованиями к их качеству; ремонта оштукатуренных поверхностей; ремонта наливного пола; ремонта фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |
| --- | --- |
| Уметь | организовывать подготовку рабочих мест; применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; подбирать материалы для выполнения штукатурных и декоративных работ; читать рабочие чертежи, инструкции, регламенты, техническую документацию; применять технологии приготовления штукатурных растворов и смесей; применять технологии выполнения штукатурных, декоративных штукатурных работ; выполнять ремонтные работы различного назначения; оценивать безопасность условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; соблюдать требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при ведении штукатурных работ |
| Знать | правила подготовки рабочего места; Виды, назначение и принцип действия электрифицированного и ручного оборудования и инструмента; виды и свойства материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ; правила чтения рабочих чертежей; технологии приготовления, нанесения и обработки штукатурных растворов и смесей; технологии выполнения штукатурных, декоративных штукатурных работ; требования санитарно-гигиенических нормативов; требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при ведении штукатурных работ |

1.3. Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 472

в том числе в форме практической подготовки- 472 часа

Из них на освоение МДК – 118 часа

в том числе самостоятельная работа_____

практики, в том числе учебная – 162 часа

производственная- 180 часов

Квалификационный экзамен – 12 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий | Курсовых работ (проектов) | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация. | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| ПК 1.1 ПК 1.3 ОК 01-ОК 09 | Раздел 1 Выполнение штукатурных и декоративных работ | 142 | 142 | 64 | 36 | Х | Х | 6 | 78 |  |  |
| ПК 1.3 ОК 01-ОК 09 | Раздел 2. Выполнение работ по устройству наливного пола | 64 | 64 | 22 | 10 |  |  |  | 42 |  |  |
| ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 01-ОК09 | Раздел 3. Выполнение работ по устройству фасадных теплоизоляционных композиционных систем и ремонту. | 74 | 74 | 32 | 12 |  |  |  | 42 |  |  |
|  | Производственная практика | 180 | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Квалификационный экзамен | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 472 | 472 | 118 | 58 | Х | Х | Х |  | 162 | 180 |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствие с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01Выполнение штукатурных и декоративных работ

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ |  | 142/142 |  |
| МДК 01.01 Технологии выполнения штукатурных и декоративных работ |  | 64/64 | ОК 01-ОК 09 ПК 1.1, ПК 1.3 |
| Тема 1.1. Классификация и виды штукатурок | Содержание | 12 / 12 |  |
|  | 1. Классификация штукатурок |  |  |
|  | 2 Штукатурные слои |  |  |
|  | 3. Требования к качеству штукатурки |  |  |
|  | 4. Дефекты штукатурок и способы их устранения |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4/4 |  |
|  | Практическое занятие 1. Составление перечня дефектов штукатурки и соотнесение их со способами устранения | 4 / 4 |  |
| Тема 1.2. Технология оштукатуривания поверхностей | Содержание | 18/18 |  |
|  | 1. Инструменты, приспособления и инвентарь для производства штукатурных работ |  |  |
|  | 2. Средства подмащивания при производстве штукатурных работ |  |  |
|  | 3. Подготовка поверхностей |  |  |
|  | 4. Провешивание поверхностей и устройство маяков |  |  |
|  | 5. Производство штукатурных работ вручную |  |  |
|  | 6. Технология выполнения штукатурных работ6 выполнение простой штукатурки, выполнение улучшенной штукатурки |  |  |
|  | 7. Оштукатуривание архитектурных деталей |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 16/16 |  |
|  | 1. Практическое занятие 2. Составление таблицы классификации инструмента, приспособлений и инвентаря для производства штукатурных работ | 4 |  |
|  | 2.Практическое занятие 3. Составление растворной смеси в соответствии с рецептом для производства работ | 4 |  |
|  | 3. Практическое занятие 4. Разработки технологической карты выполнения оштукатуривания поверхностей | 4 |  |
|  | 4. Практическое занятие 5. Чтение рабочих чертежей средств подмащивания, (подмотей, строительных лесов и т.д.), провешивания. | 4 |  |
| Тема 1.3 Механизация штукатурных работ | Содержание | 8/8 |  |
|  | 1. Механизмы для приготовления растворов |  |  |
|  | 2. Механизмы и оборудование для транспортирования растворных смесей |  |  |
|  | 3. Штукатурные агрегаты, машины и станции |  |  |
|  | 4. Подъёмники для вертикального транспортирования материалов |  |  |
| Тема 1.4 Декоративные штукатурки | Содержание | 10/10 |  |
|  | 1. Группы декоративных штукатурок |  |  |
|  | 2. Составы для грунтового слоя |  |  |
|  | 3. Подготовка поверхности под нанесение декоративной штукатурки |  |  |
|  | 4. Выполнение декоративной штукатурки |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4/4 |  |
|  | 1. Практическое занятие 6. Разработка технологической карты для выполнения декоративной штукатурки | 4 |  |
| Тема 1.5. Художественные штукатурки | Содержание | 8/8 |  |
|  | 1. Виды художественных штукатурок |  |  |
|  | 2. Технологии выполнения различные видов художественной штукатурки |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4/4 |  |
|  | 1. Практическое занятие 7. Разработка технологической карты для выполнения художественной штукатурки | 4 |  |
| Тема 1.6. Штукатурки специального назначения | Содержание | 8/8 |  |
|  | 1. Виды специальных штукатурок |  |  |
|  | 2. Составы растворов для выполнения специальных штукатурок |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4/4 |  |
|  | 1. Практическое занятие 8. Разработка последовательности технологических операций по выполнению штукатурки специального назначения | 4 |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Определяется при формировании рабочей программы профессионального модуля |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ - Подготовка поверхностей ( бетонных, кирпичных, каменных металлических) под штукатурку вручную и механизированным способом. - Устройство сетчато-армированных конструкций. - Приготовление вручную и по заданному составу растворных смесей. - Приготовление растворов из сухих растворных смесей. - Отштукатуривание поверхностей простой штукатуркой. - Улудшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности. - Отделка откосов. - Выполнение работ по устройству марок и маяков. - Механизированное отштукатурирование поверхностей. - Вытягивание тяг и падуг с разделкой углов. - Устройство беспесчаной накрывки, шпатлевание поверхностей. - Облицовка поверхностей гипсовыми строительными плитами. - Нанесение декоративной штукатурки. - Выявление и устранение дефектов штукатурки. |  | 78/78 |  |
| Раздел 2. Выполнение работ по устройству наливного пола |  | 64/64 |  |
| МДК 0Х.01 Технологии выполнения штукатурных и декоративных работ |  | 22/22 | ОК 01-ОК 09 ПК 1.3 |
| Тема 2.1. Устройство наливных полов | Содержание | 22/22 |  |
|  | 1. Основные и вспомогательные материала для устройства наливных полов |  |  |
|  | 2.Технология устройства наливных стяжек пола |  |  |
|  | 3. Машины и механизмы, применяемые при устройстве полов |  |  |
|  | 4. Контроль качества устройства полов |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10/10 |  |
|  | Практическое занятие 9. Построение схемы организации рабочего места при устройстве наливных полов и оснований под ними | 6 |  |
|  | Практическое занятие 10 Расчет потребности в материалах и инструментах при устройстве наливных полов | 4 |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 Определяется при формировании рабочей программы профессионального модуля |  |  |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ - Подготовка площадки, инструмента и материалов для проведения работ по устройству наливных стяжек пола - Приготовление растворов для устройства наливных стяжек пола. - Нивелирование поверхности пола и установка маяков. - Устройство наливных стяжек пола. |  | 42/42 |  |
| Раздел 3. Выполнение работ по устройству фасадных теплоизоляционных композиционных систем и ремонту. |  | 74/74 |  |
| МДК 0Х.01 Технологии выполнения штукатурных и декоративных работ |  | 32/32 | ОК 01-ОК 09 ПК 1.3, ПК 1.4 |
| Тема 3.1. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | Содержание | 16/16 |  |
|  | 1. Материалы для монтажа систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) |  |  |
|  | 2. Технология устройства систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) |  |  |
|  | 3. Наименование, назначение и правила применения инструментов и оборудования для устройства систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 12/12 |  |
|  | 1. Практическое занятие 11. Разработка инструкционно - технологических карт на устройство систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | 6 |  |
|  | 2. Практическое занятие 12. Расчет потребности в материалах и инструментах при устройстве систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | 6 |  |
| Тема 3.2. Ремонтные работы при выполнении штукатурных и декоративных работ | Содержание | 16/16 |  |
|  | Ремонт штукатурки |  |  |
|  | Ремонт наливного пола |  |  |
|  | Ремонт фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 Определяется при формировании рабочей программы профессионального модуля |  | * |  |
| Учебная практика раздела 3 Виды работ - Подготовка поверхностей для монтажа СФТК. - Монтаж плит утеплителя. - Устройство базового и декоративного слоя СФТК. |  | 42/42 |  |
| Производственная практика Виды работ - Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ. - Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности. - Выполнение отделки оштукатуривания поверхностей. - Выполнение различных видов декоративных штукатурок. - Выполнение ремонта оштукатуривания поверхностей. - Подготовка площадки для проведения работ по устройству наливных стяжек пола. - Подготовка поверхностей: нивелирование, установка маяков, укладка теплоизоляционных и разделительных слоев. - Устройство наливных стяжек пола. - Выполнение подготовительных работ при монтаже СФТК ( подготовка поверхности, материалов, инструментов, установка лесов). - Выполнение теплоизоляционного слоя. - выполнение базового и декоративного слоя СФТК. - Выполнение ремонта СФТК. |  | 180/180 |  |
| Промежуточная аттестация |  | 6 часов |  |
| Квалификационный экзамен |  | 12 часов |  |
| Всего |  | 472/472 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Основы строительного черчения», оснащенный оборудованием:

-рабочее место преподавателя;

-рабочие места для обучающихся;

-учебно-наглядные пособия;

-комплект чертёжных инструментов и приспособлений;

-модели технических деталей;

-плакаты по темам программы;

-дидактические материалы;

техническими средствами:

-компьютер с подключением к сети Internet;

-лицензионное программное обеспечение: операционные системы, пакет офисных программ, сетевая версии информационно-правовой системы КонсультантПлюс;

- архитектурно-дизайнерская программа ArCon 5.02;

- архитектурно-строительная программа ArchiCAD;

-система САПР «КОМПАС-ЗD»;

-мультимедиа проектор;

-мобильный класс –15+1.

Кабинет «Основ строительного материаловедения», оснащенный оборудованием:

-рабочее место преподавателя;

-рабочие места для обучающихся;

-плакаты и образцы строительных материалов;

-экранно-звуковые пособия;

-дидактические материалы;

-техническими средствами:

-компьютер с подключением к сети Internet,

-лицензионное программное обеспечение: операционные системы, пакет офисных программ;

-мультимедиа проектор.

Мастерская «Штукатурных работ» оснащенная:

рабочее место мастера производственного обучения,

рабочие места для обучающихся,

мультимедийный комплекс, проектор, экран, принтер,

комплект учебно-наглядных пособий; комплект технологической документации; комплект учебно-методической документации; комплект плакатов, учебный комплекс «Технология штукатурных работ», ручной инструмент штукатура: молоток, зубило, цикля, щетка, расшивка швов, кельма, сокол, шпатели (металлические, деревянные, резиновые), правило, штукатурные маяки, сетка и т.д., электроперфоратор, лазерный уровень (дальномер), миксер, миништукатурная установка.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основные источники

1. Черноус, Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ [Текст]: учебник/ Г.Г.Черноус. - 4-е изд. – М.: Академия,2021. – 240 с.

2. Петрова, И.В. Основы технологии отделочных строительных работ [Текст]: учебник/ И.В.Петрова. - 4-е изд. – М.: Академия, 2021. – 112 с.

3. Береснев, А.И. Основы строительного производства [Текст]: учебник/ А.И.Береснев. - М.: Академия, 2021. – 288 с.

Сушко, Л. Н. Штукатурные работы. Производственное обучение : учебно-методическое пособие / Л. Н. Сушко. — 2-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2021. — 80 c. — ISBN 978-985-7253-51-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/125482

3.2.2. Основные электронные издания

1. Выполнение штукатурных и декоративных работ [Электронный ресурс]: ЭУМК. – М.: Академия, 2020 – URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/5411/347633/

2. Казаков, Ю. Н. Технология возведения зданий : учебное пособие для спо / Ю. Н. Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-8484-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176897 (дата обращения: 14.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства : учебное пособие для спо / Б. Ф. Белецкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 752 с. — ISBN 978-5-8114-8101-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171844 (дата обращения: 14.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.3. Дополнительные источники

1. СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия».

2. СНиП 111-4-80* Техника безопасности в строительстве (с изменениями и дополнениями).

3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020года № 883 (зарегистрировано в министерстве юстиции Российской Федерации 24 декабря 2020 г. регистрационный № 61787).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений. | Выполнение работ по подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. Выполнение подготовительных работ, подготовки оснований и поверхностей под штукатурку, приготовления штукатурных декоративных растворов и смесей в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт в соответствии с установленными регламентами, с соблюдением правил безопасности труда. | Экспертное наблюдение выполнение практических работ на учебной производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 1.2 Выполнять работы по устройству наливных полов и оснований под полы. | Выполнение работ по устройству наливных стяжек полов и оснований под полы, транспортировки и складирование компонентов растворов сухих строительных смесей для наливных стяжек полов с соблюдением в соответствии с установленными регламентами, с соблюдением правил безопасности труда. | Экспертное наблюдение выполнение практических работ на учебной производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 1.3 Выполнение декоративных штукатурок. | Выполнение работ по подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения декоративной штукатурки в соответствии с инструкциями и регламентами. Выполнение подготовительных работ, подготовки оснований и поверхностей под декоративную штукатурку, приготовления штукатурных декоративных растворов и смесей в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт в соответствии с установленными регламентами, с соблюдением правил безопасности труда. | Экспертное наблюдение выполнение практических работ на учебной производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |
| ПК 1.4 Ремонт штукатурки, наливного пола, фасадных теплоизоляционных композиционных систем | Выполнение ремонта штукатурки, наливного пола в соответствии с технологическими картами. Устройство фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт с соблюдением правил безопасности труда. Установка строительных лесов и подмостей с соблюдением правил безопасности труда. Транспортирование и складирование штукатурных и штукатурно-клеевых смесей в соответствии с инструкциями и с соблюдением правил безопасности труда. | Экспертное наблюдение выполнение практических работ на учебной производственной практиках: оценка процесса, оценка результатов |