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Проект внесения изменений в генеральный план 

Поселкового сельского поселения Тимашевского района
	Утверждаемая часть генерального плана 

	1.Положение о территориальном планировании

	2.Карты генерального плана:

	№ п/п
	Наименование
	Масштаб
	Марка

	1
	Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения в областях: физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, культуры и искусства, автомобильные дороги местного значения.
	1:10000
	ГП-1

	2
	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области электроснабжения
	1:25000
	ГП-2.1

	3
	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области теплоснабжения и газоснабжения
	1:25000
	ГП-2.2

	4
	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области водоснабжения
	1:25000
	ГП-2.3

	5
	Карта планируемого размещения объектов местного значения в области водоотведения
	1:25000
	ГП-2.4

	6
	Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения
	1:25000
	ГП-3

	7
	Карта функциональных зон сельского поселения с описанием, с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Проектный план
	1:10000
	ГП-4

	Материалы по обоснованию генерального плана 

	1. Пояснительная записка.

	2.Карты по обоснованию генерального плана:

	8
	Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного и иного значения населенных пунктов, совмещенная с картой функциональных зон 
	1:10000
	ГП-5

	9
	Карта современного использования территории (опорный план) совмещенный с картой результатов комплексной оценки территории
	1:10000
	ГП-6

	10
	Карта зон с особыми условиями использования территории 
	1:10000
	ГП-7

	11
	Карта развития транспортной инфраструктуры 
	1:10000
	ГП-8

	12
	Карта территорий объектов культурного наследия
	1:25000
	ГП-9

	13
	Карта развития инженерной инфраструктуры в области электроснабжения
	1:25000
	ГП-10.1

	14
	Карта развития инженерной инфраструктуры в области газоснабжения и теплоснабжения
	1:25000
	ГП-10.2

	15
	Карта развития инженерной инфраструктуры в области водоснабжения 
	1:25000
	ГП-10.3

	16
	Карта развития инженерной инфраструктуры в области водоотведения
	1:25000
	ГП-10.4

	17
	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	1:10000
	ГП-11

	Приложение «Сведения о границах населенных пунктов»
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1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

1.1 Объекты социально-бытового и культурного обслуживания

Таблица 1
	№ п/п
	Номер объекта на карте
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местоположение
	Значение объекта
	Вид функциональной зоны

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Объекты образования и науки

	1. 
	1.2
	МБОУ СОШ № 14 имени героя Советского Союза И.Л. Танцюра МО Тимашевский район 
	На 840 мест

По факту 321

S-4,5 га
	пос. Советский
	местное
	общественно-деловая зона

	2. 
	1.3
	Детский сад
	На 110мест

S-2 га
	пос. Комсомольский
	местное
	общественно-деловая зона

	
	Объекты культуры и искусства

	3. 
	2.2
	Клуб

-библиотека
	На 50 мест

0,5 тыс.ед
	пос. Новый
	местное
	общественно-деловая зона

	4. 
	2.3
	Клуб
	На 315 мест
	пос. Советский
	местное
	общественно-деловая зона

	5. 
	2.4
	Клуб

-библиотека
	На 260 мест

-6,5 тыс ед
	пос. Комсомольский
	местное
	общественно-деловая зона

	
	Объекты физической культуры и массового спорта

	6. 
	4.6
	Стадион
	S-1000м2
	пос. Красный
	местное
	рекреационная зона

	7. 
	4.7
	Спортивный зал
	S-150 м2
	пос. Комсомольский 
	местное
	общественно-деловая зона

	8. 
	4.8
	Плоскостные спортивные сооружения
	S-100 м2
	пос. Красноармейский
	местное
	рекреационная зона

	9. 
	4.9
	Плоскостные спортивные сооружения
	S-100 м2
	пос. Новый
	местное
	рекреационная зона

	
	Объекты здравоохранения

	10. 
	5.4
	Фельдшерский акушерский пункт
	на 22 посещ. в смену

S-50 м2
	пос. Комсомольский
	местное
	общественно-деловая зона

	
	Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций

	11. 
	40.10
	Сирена
	С-40
	пос. Комсомольский
	местное
	жилая зона

	
	Объекты специального назначения

	12. 
	41.6
	Кладбище 
	S-2,27 га
	пос. Советский
	местное
	зона специального назначения


1.2 Объекты местного значения в области электро-, газо-, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения
Таблица 2

	№ п/п
	№ планируемого объекта
	Наименование
	Краткая характеристика
	Значение объекта
	Местоположение
	Вид функциональной зоны
	Зоны с особыми условиями использования территорий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Объекты водоснабжения

	
	пос. Советский
	
	
	
	
	

	1. 
	34.1
	Водопроводные

сети
	13,47 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры 
	10-20 м

	2. 
	34.2
	Водопроводные

сети
	9,8 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	10-20 м

	3. 
	34.3
	Водозабор:

Арт.сважина

№30318

башня Рожновского

скважина резервная 

резервуары пожарного, регулирующего и аварийного запаса воды 

станция водоподготовки

насосная станция II подъема
	20,0м3/ч

реконструир.

50м3

демонтир.

25,0м3/ч

проектир.

2 по 500м3

проектир.

проектир.

проектир.
	местное
	Поселковое СП
	Зона инженерной инфраструктуры
	50 м

	
	пос. Комсомольский
	
	
	
	
	

	4. 
	34.1
	Водопроводные

сети
	11,75 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	10-20 м

	5. 
	34.2
	Водопроводные

сети
	5,57км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры 
	10-20 м

	6. 
	34.4
	Водозабор:

Арт.сважина

№6845

башня Рожновского

скважина резервная 

резервуары пожарного, регулирующего и аварийного запаса воды 

станция водоподготовки

насосная станция II подъема
	25,0м3/ч

реконструир.

35м3

демонтир.

20,0м3/ч

проектир.

2 по 300м3

проектир.

проектир.

проектир.


	местное
	Поселковое СП
	Зона инженерной инфраструктуры
	50 м

	
	пос. Красноармейский
	
	
	
	
	

	7. 
	34.1
	Водопроводные

сети
	1,39 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	10-20 м

	8. 
	34.2
	Водопроводные

сети
	2,59км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры 
	10-20 м

	9. 
	34.5
	Водозабор:

Арт.сважина

№5782

башня Рожновского

скважина резервная 

резервуары пожарного, регулирующего и аварийного запаса воды 

станция водоподготовки

насосная станция II подъема
	10,0м3/ч

реконструир.

м3

демонтир.

20,0м3/ч

проектир.

2 по 100м3

проектир.

проектир.

проектир.


	местное
	Поселковое СП
	Зона инженерной инфраструктуры
	50 м

	
	пос. Красный
	
	
	
	
	

	10. 
	34.1
	Водопроводные

сети
	1,55 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	10-20 м

	11. 
	34.2
	Водопроводные

сети
	1,66 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры 
	10-20 м

	12. 
	34.6
	Водозабор:

Арт.сважина

№6846

башня Рожновского

скважина резервная 

резервуары пожарного, регулирующего и аварийного запаса воды 

станция водоподготовки

насосная станция II подъема
	15,0м3/ч

реконструир.

20м3

демонтир.

15,0м3/ч

проектир.

2 по 100м3

проектир.

проектир.

проектир.
	местное
	Поселковое СП
	Зона инженерной инфраструктуры
	50 м

	
	пос. Новый
	
	
	
	
	

	13. 
	34.1
	Водопроводные

сети
	0,77 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	10-20 м

	14. 
	34.2
	Водопроводные

сети
	1,4 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры 
	10-20 м

	15. 
	34.7
	Водозабор:

Арт.сважина

№30319

башня Рожновского

скважина резервная 

резервуары пожарного, регулирующего и аварийного запаса воды 

станция водоподготовки

насосная станция II подъема
	14,0м3/ч

реконструир.

12м3

демонтир.

15,0м3/ч

проектир.

2 по 100м3

проектир.

проектир.

проектир.


	местное
	Поселковое СП
	Зона инженерной инфраструктуры
	50 м

	
	пос. Октябрьский
	
	
	
	
	

	16. 
	34.1
	Водопроводные

сети
	1,22 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	10-20 м

	17. 
	34.2
	Водопроводные

сети
	2,45 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры 
	10-20 м

	18. 
	34.8
	Водозабор:

Арт.сважина

№72900

башня Рожновского

скважина резервная 

резервуары пожарного, регулирующего и аварийного запаса воды 

станция водоподготовки

насосная станция II подъема
	12,0м3/ч

реконструир.

25м3

демонтир.

15,0м3/ч

проектир.

2 по 100м3

проектир.

проектир.

проектир.


	местное
	Поселковое СП
	Зона инженерной инфраструктуры
	50 м

	
	Объекты водоотведения

	
	пос.Советский
	
	
	
	
	

	19. 
	35.1
	Канализация бытовая безнапорная
	20,74 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	10 м

	20. 
	35.2
	Канализация бытовая

 напорная
	1,76 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	10-20 м

	21. 
	35.8
	Канализационная насосная станция
	Производительность 50м3/сут*
	местное
	Поселковое СП
	Зона озелененных территорий специального назначения
	20 м

	22. 
	35.9
	Канализационная насосная станция
	Производительность 500м3/сут*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	20 м

	23. 
	35.10
	Канализационная насосная станция
	Производительность 550м3/сут*
	местное
	Поселковое СП
	Зона озелененных территорий специального назначения
	20 м

	
	пос.Комсомольский
	
	
	
	
	

	24. 
	35.1
	Канализация бытовая безнапорная
	11,29 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	10 м

	25. 
	35.2
	Канализация бытовая

 напорная
	1,49 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	10-20 м

	26. 
	35.3
	Выпуск очищенных стоков


	0,08 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона акваторий
	10-20 м

	27. 
	35.11
	Канализационная насосная станция
	Производительность 850м3/сут*
	местное
	Поселковое СП
	Зона озелененных территорий специального назначения
	20 м

	28. 
	35.12
	Канализационная насосная станция
	Производительность 950м3/сут*
	местное
	Поселковое СП
	Зоны сельскохозяйственного использования
	20 м

	29. 
	35.4
	Канализационные очистные сооружения
	Производительность 950м3/сут*
	местное
	Поселковое СП
	Зоны сельскохозяйственного использования
	200м

	
	пос.Красноармейский
	
	
	
	
	

	30. 
	35.1
	Канализация бытовая безнапорная
	3,03 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	10 м

	31. 
	35.3
	Выпуск очищенных стоков


	0,22 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона акваторий
	10-20 м

	32. 
	35.5
	Канализационные очистные сооружения
	Производительность 50м3/сут*
	местное
	Поселковое СП
	Зоны сельскохозяйственного использования
	200м

	
	пос.Красный
	
	
	
	
	

	33. 
	35.1
	Канализация бытовая безнапорная
	2,51 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	10 м

	34. 
	35.2
	Канализация бытовая

 напорная
	2,88 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	10-20 м

	35. 
	35.13
	Канализационная насосная станция
	Производительность 55м3/сут*
	местное
	Поселковое СП
	рекреационная зона
	20 м

	
	пос.Новый
	
	
	
	
	

	36. 
	35.1
	Канализация бытовая безнапорная
	1,70 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	10 м

	37. 
	35.3
	Выпуск очищенных стоков


	0,10 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона акваторий
	10-20 м

	38. 
	35.6
	Канализационные очистные сооружения
	Производительность 35м3/сут*
	местное
	Поселковое СП
	Зоны сельскохозяйственного использования
	200м

	
	пос.Октябрьский
	
	
	
	
	

	39. 
	35.1
	Канализация бытовая безнапорная
	2,86 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	10 м

	40. 
	35.2
	Канализация бытовая

 напорная
	0,69 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона транспортной инфраструктуры
	10-20 м

	41. 
	35.3
	Выпуск очищенных стоков


	0,20 км*
	местное
	Поселковое СП
	Зона акваторий
	10-20 м

	42. 
	35.14
	Канализационная насосная станция
	Производительность 30м3/сут*
	местное
	Поселковое СП
	Зона озелененных территорий специального назначения
	20 м

	43. 
	35.15
	Канализационная насосная станция
	Производительность 60м3/сут*
	местное
	Поселковое СП
	Зона озелененных территорий специального назначения
	20 м

	44. 
	35.7
	Канализационные очистные сооружения
	Производительность 60м3/сут*
	местное
	Поселковое СП
	Зона озелененных территорий специального назначения
	200м

	
	Объекты газоснабжения

	
	ГРП (ШРП)

	45. 
	32.3.1
	ПРГ №1п
	250,0 м3/ч
	местное
	пос. Советский,

Поселкового СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона – 10 м

	46. 
	32.3.2
	ПРГ №2п
	200,0 м3/ч
	местное
	пос. Советский,

Поселкового СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона – 10 м

	47. 
	32.3.3
	ПРГ №3п
	500,0 м3/ч
	местное
	пос. Комсомольский,

Поселкового СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	Охранная зона – 10 м

	
	Распределительные газопроводы. Давление 0,3<P<0,6 МПа

	48. 
	32.4.1
	МП.1
	1,20 км
	местное
	Поселкового СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	-

	49. 
	32.4.2
	МП.2
	0,10 км
	местное
	Поселкового СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	-

	50. 
	32.4.3
	МП.3
	0,40 км
	местное
	Поселкового СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	-

	51. 
	32.4.4
	МП.4
	0,40 км
	местное
	Поселкового СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	-

	52. 
	32.4.5
	МП.5
	0,60 км
	местное
	Поселкового СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	-

	
	Объекты электроснабжения

	53. 
	31.3.1
	ВЛ 10 кВ КРС1- 1,2 км
	10 кВ
	местное
	Поселкового СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	-

	54. 
	31.3.2
	ТП 1 10/0,4 1х250 кВА
	10/0,4 кВ
	местное
	Поселкового СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	-

	55. 
	31.3.3
	ТП2 10/0,4 1х250 кВА
	10/0,4 кВ
	местное
	Поселкового СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	-

	56. 
	31.3.4
	ТП3 10/0,4 1х250 кВА
	10/0,4 кВ
	местное
	Поселкового СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	-

	57. 
	31.3.5
	ТП4 10/0,4 1х250 кВА
	10/0,4 кВ
	местное
	Поселкового СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	-

	58. 
	31.3.6
	ТП5 10/0,4 1х250 кВА
	10/0,4 кВ
	местное
	Поселкового СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	-

	59. 
	31.3.7
	ВЛ 10 кВ КРС 5 -0,2 км
	10 кВ
	местное
	Поселкового СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	-

	60. 
	31.3.8
	ТП6 10/0,4 1х160 кВА
	10/0,4 кВ
	местное
	Поселкового СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	-

	61. 
	31.3.9
	ВЛ 10 кВ КРС 3 -0,2 км
	10 кВ
	местное
	Поселкового СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	-

	62. 
	31.3.10
	ТП7 10/0,4 1х250 кВА
	10/0,4 кВ
	местное
	Поселкового СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	-

	63. 
	31.3.11
	ВЛ 10 кВ КР5- 0,1 км
	10 кВ
	местное
	Поселкового СП
	зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	-

	
	Объекты теплоснабжения

	64. 
	33.2.1
	№1 П
	0,073397 Гкал/час
	местное
	Пос. Советский
	общественно-деловая зона
	-

	65. 
	33.2.2
	№2 П
	0,229422 Гкал/час
	местное
	Пос. Комсомольский
	общественно-деловая зона
	-

	66. 
	33.2.3
	Теплопровод распределительный Котельная №2П,

 0,04км
	0,04 км
	местное
	Поселкового СП
	общественно-деловая зона
	-


2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

2.1 Жилая зона
Площадь: 321,90 га  

Максимальная этажность застройки: 4.

2.1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Площадь: 314,94 га 

Этажность застройки: 1-3
Таблица 3 - Объекты местного значения 
	№ п\п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика объекта
	Населённый пункт
	Статус объекта
	Количество объектов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Сирена
	С-40
	пос. Комсомольский
	проект
	1


Таблица 4 – Объекты регионального значения 
	№ п\п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика объекта
	Населённый пункт
	Статус объекта
	Количество объектов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	-
	-
	-
	-
	-


2.1.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

Площадь: 6,96 га 

Этажность застройки: 1-4
Таблица 5 - Объекты местного значения 
	№ п\п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика объекта
	Населённый пункт
	Статус объекта
	Количество объектов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 6 – Объекты регионального значения 
	№ п\п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика объекта
	Населённый пункт
	Статус объекта
	Количество объектов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	-
	-
	-
	-
	-


2.2. Общественно-деловая зона
Площадь: 21,16 га.

В том числе:

-многофункциональная общественно-деловая зона – 7,16 га;

- специализированная общественно-деловая зона – 14,00 га.

Максимальная этажность застройки: 5
Таблица 7 – Объекты местного значения 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополо-жение
	Значение
	Статус объекта
	Количество объектов

	1. 
	МБОУ СОШ № 14 имени героя Советского Союза И.Л. Танцюра МО Тимашевский район МДОУ № 9
	На 840 мест

По факту 321

S-
	пос. Советский
	местное
	реконстр
	1

	2. 
	Детский сад
	На 110мест
	пос. Комсомольский
	местное
	проектир
	1

	3. 
	Клуб

-библиотека
	На 50 мест

0,5 тыс.ед
	пос. Новый
	местное
	реконстр
	1

	4. 
	Клуб
	На 315 мест
	пос. Советский
	местное
	реконстр
	1

	5. 
	Клуб

-библиотека
	На 260 мест

-6,5 тыс ед
	пос. Комсомольский
	местное
	реконстр
	1

	6. 
	Спортивный зал
	S-150 м2
	пос. Комсомольский 
	местное
	проектир.
	1

	7. 
	Фельдшерский акушерский пункт
	на 22 посещ. в смену

S-50 м2
	пос. Комсомольский
	местное
	проектир.
	1


Таблица 8 – Объекты регионального значения 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополо-жение
	Значение
	Статус объекта
	Количество объектов

	1. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 9 – Объекты федерального значения 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополо-жение
	Значение
	Статус объекта
	Количество объектов

	1. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.3. Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
Площадь: 318,57 га;
- Производственная зона - 6,59 га;

- Коммунальная  зона - 0,58 га;

- Зона инженерной инфраструктуры - 11,39 га;

- Зона транспортной инфраструктуры - 300,01 га.
Максимальная этажность застройки: 4
Таблица 10 – Объекты местного значения 

	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополо-жение
	Значение
	Статус объекта
	Количество объектов

	1. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 11 – Объекты регионального значения

	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополо-жение
	Значение
	Статус объекта
	Количество объектов

	2. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 12 – Объекты федерального значения 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополо-жение
	Значение
	Статус объекта
	Количество объектов

	1. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13 – Иные объекты производственного назначения
	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополо-жение
	Значение
	Статус объекта
	Количество объектов

	1. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.4. Рекреационная зона
Площадь всего 26,30 га , в том числе:
- Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) – 21,34 га;
- Зона отдыха - 4,96 га.

Таблица 14– Объекты местного значения 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополо-жение
	Значение
	Статус объекта
	Количество объектов

	1. 
	Стадион
	S-м2
	пос. Красный
	местное
	проектир.
	1

	2. 
	Плоскостные спортивные сооружения
	S-100 м2
	пос. Красноармейский
	местное
	проектир.
	1

	3. 
	Плоскостные спортивные сооружения
	S-100 м2
	пос. Новый
	местное
	проектир.
	1


2.5. Зона специального назначения
Площадь всего 71,39 га, в том числе:
- Зона кладбищ – 6,82 га;

- Зона озелененных территорий специального назначения – 64,57 га.

Таблица 15 – Объекты местного значения 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Краткая характеристика
	Местополо-жение
	Значение
	Статус объекта
	Количество объектов

	1. 
	Кладбище 
	S-2,27 га
	пос. Советский
	-
	-
	-


2.6. Зона сельскохозяйственного использования
Площадь: 15952,93 га:

из них:

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – 124,52 га;
- Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан - 0,00 га.

Максимальная этажность застройки: 2

2.7. Зона режимных территорий

Площадь: 0,19 га.

3.8. Зона акваторий

Площадь: 189,67 га
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