[image: image1.jpg]






ПАМЯТКА

по требованиям пожарной безопасности
при проведении новогодней елки

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей: 

· допускается использовать только помещения, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями, а также обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования; 

· ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы ветви не касались стен и потолка; 

· при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у ёлки должны проводиться только в светлое время суток; 

· иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт; 

· при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена. 

Запрещается:

· проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся; 

· применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 

· украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 

· одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

· проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы; 

· использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

· уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.; 

· полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

· допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия. 

Пожарная часть (профилактическая)

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд имени князя А.Д.Львова

противопожарной службы Санкт-Петербурга по Петродворцовому району

Санкт-Петербурга»







