Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«ИГРИМСКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА»

| Согласовано Председатель профсоюзного комитета МБУ ДО ИЦТ ______________ Г.Н. Вынгилева | Утверждаю директор МБУ ДО ИЦТ ______________ Н.М. Дубинина «_____» ____________2015 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для заместителя директора

по административно-хозяйственной части

ИОТ-32-2015

I. Общие требования безопасности

1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие высшее профессиональное образование, стаж работы не менее 5 лет на руководящих или педагогических должностях; либо имеющие достаточный практический опыт и прошедшие медицинский осмотр

2. заместитель директора по административно-хозяйственной части должен:

-   знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ

-   пройти   первичный инструктаж на рабочем месте

-   руководствоваться в работе правилами внутреннего  распорядка

-   режим труда и отдыха определяется графиком его работы

-   осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием зданий школы, учебных помещений, имущества школы, включая пищеблок

-   обеспечивать соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и оборудования

-   обеспечивать безопасность при переноске тяжестей и эксплуатации транспортных средств на территории школы

-   организовывать соблюдение требований пожарной безопасности

-   следить за исправностью средств пожаротушения

-   организовывать проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции  электроустановок

-   проводить инструктажи на рабочем месте для обслуживающего и технического персонала, оборудовать уголок безопасности жизнедеятельности

-   приобретать согласно заявке спецодежду, рабочую обувь и индивидуальные средства защиты для работников и учащихся школы

3. заместитель директора по административно-хозяйственной части относится к электротехническому персоналу и должен иметь 4 квалификационную группу допуска по электробезопасности

4. Нести административную и материальную ответственность :

-   за составление паспорта санитарно-гигиенического состояния школы

-   за хранение противопожарного инвентаря

-   за стирку, ремонт, сушку и обеззараживание спецодежды, обуви и индивидуальных средств защиты

II. Требования безопасности перед  началом работы

- получить информацию о всех недостатках, обнаруженных во время учебных занятий, от директора школы

-  проверить исправность оборудования, электроустановок и электроосвещения

-  проверить работу систем водоснабжения, отопления и канализации

-  организовать выполнение заданий  рабочим, дворником и другими лицами из числа технического и обслуживающего персонала

-  провести с ними инструктажи по технике безопасности труда

III. Требования безопасности во время работы

-    контролировать  безопасность выполнения работ - заданий

-   проверять соблюдение требований инструкций по ОТ подчинённым персоналом

-   оказывать квалифицированную помощь при выполнении различных работ

-   проверять санитарно-гигиеническое состояние помещений школы

-   проверять наличие инструкций по охране труда на рабочих местах

-   контролировать и пополнять комплектацию медицинских аптечек

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

-   в случае возникновения аварийных ситуаций сообщить администрации школы

-   принять меры к эвакуации работников

-   при пожаре известить службу 01

-   принять меры к его тушению первичными средствами

-   принять меры к спасению технологического оборудования, инвентаря и т.д.

-   оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма

-   при внезапном заболевании работников вызвать медработника

V. Требования безопасности по окончании работы

-   проверить уборку рабочих мест и помещений школы

-   проверить выключение электроустановок, приборов и освещения

-   проверить работу систем водоснабжения, отопления и канализации

-   о всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить директору школы

Разработал Специалист по охране труда  Блажных О.Н.

С инструкцией по ОТ  ознакомлен

заместитель директора по административно-хозяйственной части __________________ /Барсуков В.И./

«____» ______________ 2015г.